## naslov
Splošni podatki o objektu
Investitor: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Objekt: Rekonstrukcija in sprememba namembnosti objekta nekdanje kopeli v otroško igrišče
Prečna ulica 7, 1000 Ljubljana
Vrsta projektne dokumentacije: PZI |  | A16_2009 - ZUNANJE IGRIŠČE, Jereb&Budja arhitekti d.o.o., Kočenska 5, 1000 Ljubljana
Parcelna številka:
2577 k.o. Tabor, 2576 (vrt) k.o. Tabor
| 1 | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
| 2 | ZUNANJA IGRALA | 0
| 3 | SVETILKE | 0
| 4 | ZUNANJA UREDITEV | 0
| 5 | ELEKTRIKA | 0
|  | SKUPAJ netto | 0
|  | 20% DDV | 0
|  | SKUPAJ brutto | 0

## rekapitulacija
SKUPAJ REKAPITULACIJA
1 | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
| SHRAMBA IN IGRALA | 0
| PESKOVNIK | 0
| PITNIK | 0
| skupaj | 0
2 | ZUNANJA IGRALA
| ZUNANJA OPREMA | 0
| ZUNANJA IGRALA | 0
| skupaj | 0
3 | SVETILKE
| SVETILKE ZUNANJE OSVETLJAVE | 0
| skupaj | 0
4 | ZUNANJA UREDITEV
| HORTIKULTURNA UREDITEV | 0
| skupaj | 0
5 | ELEKTRIKA
| SVETILKE | 0
| skupaj | 0

## GO DELA
1. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA IN OPREMA
Opomba: Upoštevane so projektirane kote, zato vsi ukrepi na objektu predstavljajo dodatni strošek.
1. | SHRAMBA ZA IGRALA
- | shramba se izvede iz kovinske konstrukcije 40x40 mm, pritrjena točkovno s Hilti vložki v asfaltno podlago. Konstrukcija stene je kovinska 20x20 mm, barva siva alu mat
- | okrogla oblika narekuje tudi ovalno krivljena vrata po načrtu, izvedena kot kovinski okvir 40x40 mm z leseno oblogo
- | leseni morali dim.10x2x250 cm se pustijo v naravni barvi lesa, vijačeni so na podkonstrukcijo iz ploščatega železa 3/50 mm
- | streha se izvede iz cinkotita na strešni lepenki, ki je položena na lesen opaž; lesen opaž se vijači na kovinsko konstrukcijo strehe
- | predvidi se kovinski dekorativni zaključek stolpa
- | kljuka s ključavnico po izboru arhitekta, alu mat
| kpl | 1 | 0
2. | PESKOVNIK
- | izdela se obod kroga iz krivljenega betonskega robnika, po načrtu
- | robnik peskovnika je obdelan z zunanjo talno gubo, ki poteka kontinuirano s tal preko njega v notranjost, ki je napolnjena z mivko
- | predvidi se varovalni pokrov/proti mačkam/
| kpl | 1 | 0
3. | PITNIK
- | Dobava in montaža pitnika za vodo prilagojenega za otroke po skici in navodilih projektanta , betonski
| kpl | 1 | 0
| SHRAMBA ZA IGRALA SKUPAJ: |  | 0

## ZUNANJA IGRALA
2. | ZUNANJA IGRALA IN OPREMA
I. | ZUNANJA OPREMA
1. | Izdelava, dobava in montaža zunanjega umivalnika narejenega iz KERROCK-a na vezani vodoodporni plošči ter FE podkonstrukciji .Zapora ob žlebu iz RF obloge.Velikosti 159x15+15x50 cm (glej načrt) detajl U2 | kos | 1 |  | 0
2. | MIZA M1
| Miza primerna za zunanjo uporabo, premer 50cm, h=74cm. Baza mize iz 24mm masivne laminatne plošče, peskana in lakirana z emailom odpornim proti vodi, nosilni stebriček okroglega prereza iz jekla, lakiranega z vodoodpornim premazom v aluminijasti barvi, nosilec mizne plošče iz nylona sive barve, mizna plošča iz 12mm masivnega ABET laminata, z ob robu vidno sredico, barva mizne plošče po proizvajalčevi karti (siva - cod.871), tip kot miza F | 11 | kom |  | 0
3. | KOŠ ZA SMETI
| Koš za smeti iz nerjavečega jekla, primeren za zunanjo uporabo, z okroglo odprtino premera 18 cm, 80 lit. Tip kot Prisma. Dimenzije 35x34x70 cm | 4 | kom |  | 0
4. | BLAZINE ZA POČITEK
| A _ Izdelava sedežnih vreč iz blaga SIOEN, polnilo EPS penjene kroglice, vodoodbojno, za zunanjo uporabo, 5 cm raven rob, 4 kovinske rinke v vogalih, dim 170x140 cm | 10 | kom |  | 0
| B _ Izdelava blazin iz blaga SIOEN, vodoodbojno, za zunanjo uporabo, dim 120x45x3 cm, ovalna, | 6 | kom |  | 0
| C _ Izdelava blazin iz blaga SIOEN, vodoodbojno, za zunanjo uporabo, dim 110x45x3 cm, ovalna | 3 | kom |  | 0
| D _ Izdelava blazin iz blaga SIOEN, vodoodbojno, za zunanjo uporabo, premer dim 25 cm | 10 | kom |  | 0
5. | STOLI, NALOŽLJIVI
| Stol je naložljiv primeren za zunanjo uporabo, dim 55x56x78cm, sedišče 45cm. Sediščna školjka z vzorcem sive barve, iz mehkega litega EVA (Ethyl Vinyl Acetate) materiala, anti toxičen in anti bakterijski material, požarno odporen (Class 1M), vodoodporen, UV-obstojen, struktura in podnožje stola iz prašno barvanega jekla sive barve, s črnimi zaščitnimi polyethylenskimi čepki, tip kot stol Tea. | 23 | kom |  | 0
6. | KORITA ZA ROŽE
| Okrogla korita kot lonci, iz polipropilena, za zunanjo uporabo, tip kot New Pot 40, dim. fi 40 h=40 cm, barve oranžna (4 kom), živo rdeča (3 kom), jagodno rdeča (3 kom), | 10 | kom |  | 0
7. | GUGALNI KONJIČEK
| A _ Gugalni konjiček, replika starega iz leta 1956, barvan mediapan,lepljen, oranžen, tip kot Hi konjiček Model basic | 1 |  |  | 0
| B _ Gugalni konjiček, replika starega iz leta 1956, kompaktna plošča, lepljen, primeren za zunanjo uporabo, bel, tip kot Hi konjiček Model exterier | 1 |  |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA OPREMA |  |  |  | 0
II. | POPIS ZA IGRALA ZUNAJ
Splošno | vsa igrala morajo ustrezati zahtevam varnostnega standarda SIST EN 1176, podlage pod njimi pa standardu SIST EN 1177.
Vsa igrala morajo biti postavljena varno z upoštevanjem predpisanih varnostnih con, podlaga pod igrali pa mora ustrezati višini padca predpisani za posamezno igralo in varnostnim standardom (SIST EN 1177)
Vsa igrala morajo biti namenjena za zunanjo postavitev.
Ponudnik naj navede proizvajalca in tehnične karakteristike igral.
Materiali: vsa igrala naj bodo iz lesa akacije, vsi pritrdilni elementi naj bodo iz nerjavečega jekla. Vse vzmeti naj bodo prašno barvane v črni barvi.
Komercialna imena v popisu služijo lažjemu opisu estetskih, varnostnih kakovostnih in igralnih zahtev projektiranih igral in podlag.
|  | enota |  | cena /enoto | skupaj brez ddv
1 | Dobava in montaža vzmetnega igrala za enega otroka iz naravnega lesa akacije. Igralo ima fantazijsko obliko, osrednji del igrala je iz naravne oblike debla gladko obdelanega brez tresk, sedalo je na deblu, ločno prijemalo je iz nerjavečega jekla, stopalke so kovinske plastificirane, kot npr. KOMPAN NRO101. | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža vzmetnega igrala za dva otroka. Igralo naj bo iz naravnega debla akacije gladko obdelanega, vzmet je vgrajena na sredi, na vsaki strani sedalo in ločno prijemali iz nerjavečega jekla, vzmet zaščitena z gumo, kot npr. KOMPAN NRO103. | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža prostostoječega tobogana iz nerjavečega jekla, lestev in nosilna stebra lesena iz naravnih debel akacije obdelanih gladko. Višina tobogana 180 cm, stebra različno visoka, kot npr. KOMPAN NRO302 | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža gredi za balansiranje dolge 300 cm, visoke 40 cm, narejene iz akacijevega debla, gladko obdelanega, kot npr. KOMPAN NRO802 | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža dvojne zalomljene gredi za balansiranje dolge 2x 300 cm, visoke 40 cm, narejene iz akacijevega debla, gladko obdelanega, kot npr. KOMPAN NRO803 | kos | 2 |  | 0
6 | Dobava in montaža igrala plezala iz akacijevih debel tlorisno trikotne oblike, med debli plezalne mreže in vrvi z vpletenimi kratkimi akacijevimi debelci kot prijemali oz. stoplake. Elementi: plezalna mreža, plezalna lestev, plezalne hodulje, prečni drog, prečna vrv, mreže nepravilnih oblik. Vse vrvi na igralu črne barve - jekleno jedro ovito z nitmi iz umetnih vlaken, kot npr. KOMPAN NRO852. | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in motaža kalupljenih gumijastih krogel v barvi po izbiri projektanta, premer krogel 35 cm, kot npr. Playtop Sphere 35. | kos | 3 |  | 0
8 | Dobava in motaža kalupljenih gumijastih polkrogel v barvi po izbiri projektanta, premer krogel 35 cm, kot npr. Playtop Sphere 1/2 35. | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava in motaža kalupljenih gumijastih krogel v barvi po izbiri projektanta, premer krogel 45 cm, kot npr. Playtop Sphere 45. | kos | 2 |  | 0
10 | Dobava in motaža kalupljenih gumijastih krogel v barvi po izbiri projektanta, premer krogel 60 cm, kot npr. Playtop Sphere 60. | kos | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža gugalnice za enega otroka s prilagojeno višino za otroke stare do 4 let, stebri gugalnice iz akacijevih debel gladko obdelanih, stebra različno visoka (167 in 195 cm) brez prečnika, sedež gugalnice pritrjen na stebre, sedež iz gumijastega traku črne barve, ki se poda otrokovi ritki, ko sede, kot npr.KOMPAN NRO901 | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in oblaganje betonskih površin in čofotalnika z enoslojno gumijasto oblogo v masi skupne debeline 2 cm iz EPDM granul s poliuretanskim vezivom, barva po izboru projektanta z vzorci, brez vsebnosti strupenih kemikalij, to dokazati z ustreznim certifikatom. Varnostna podlaga kot npr. Playtop. Barva po izboru projektantk. Polaganje na predhodno pripravljno betonsko ali utrjeno peščeno podalgo z urejenim odvajanjem vode. | m2 | 80 |  | 0
13 | Dobava in razgrnitev varnostne podlage iz pranega prodnega peaka granulacije 4- 8 mm pod igrali v debelini nanosa 30 cm vključno z dobavo in polaganjem ločilnega sloja iz geotekstila Typar SF 40 | m2 | 200 |  | 0
| IGRALA SKUPAJ |  |  |  | 0

## SVETILKE
3 | SVETILKE
(za vse postavke velja dobava in montaža)
1.1 Svetilke zunanje osvetljave
Vse tipe svetilk (izgled) mora pred vgradnjo potrditi arhitekt!
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO
1 | SVETILKA STENSKA KONZOLNA (Stenska zunanja svetilka v črni barvi, satiniranim steklom, 1x max100W/E27, IP44, stenski zunanji nosilec za svetilko v črni barvi, dim 750x590mm, ŠŽAR 20W/825 E27) | kos | 1 |  | 0
2 | Prostostoječa stebričasta svetilka kompletno izdelana iz ALU litine opremljena z led diodo moči 2,5 W, integriranim napajalnikom. Svetilka je v zaščiti IP65 in mehanski zaščiti IK06, dimenzija 208 x 54 x 67 z originalnim stebrom višine 450 mm in sidriščem. Svetilka se montira po projektu ob ogradi, tip kot Step bollard S. 4665W.14 | kos | 12 |  | 0
3 | SVETILKA ZA V SHRAMBO ZA IGRALA
| Stropna zunanja plafonjera v črni barvi, 2x18W G24q-2 elektronski balast, IP65, premer 270mm, ŠŽAR 18W G24q-2/21 | kos | 1 |  | 0
4 | Vgradna svetilka za zunanjo uporabo, stenska, okrogle oblike. | kos | 18 |  | 0
Alu ohišje, okvir iz nerjavečega jekla, akrilne difuzne leče,
zaščita IP67, standard I N 60598-1, tip kot Cesarina.
0

## ZUNANJA UREDITEV
4 | HORTIKULTURNA UREDITEV
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | Cena na enoto mere | Znesek
1. | HORTIKULTURNA UREDITEV
10 001 | Hedera helix (bršljan)
|  | 16 | kos |  | 0
10 002 | Partenocissus tricus. »veitchi« (trirogljata vinika)
|  | 6 | kos |  | 0
10 004 | Viburnum bodnantense »Dawn«
|  | 5 | kos |  | 0
10 005 | Sajenje rastlin, raztros lubja
|  | 1 | ocena |  | 0
10 006 | Borovo lubje
|  | 25 | vreč |  | 0
10 007 | Oporni kol
|  | 3 | kos |  | 0
10 008 | Sadilni substrat TKS, 225l
|  | 5 | bal |  | 0
10 009 | Prevoz rastlin, delavcev
|  | 1 | ocena |  | 0
1. | HORTIKULTURNA UREDITEV – SKUPAJ |  |  |  | 0

## ELEKTRIKA
5 | ELEKTRIKA
1.1 Svetilke
Vse svetilke se nahajajo v popisu arhitekture - zunanje ureditve
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Vgradna svetilka za zunanjo montažo - samo montaža | kos | 12 |  | 0
2 | Plafonjera za zunanjo montažo - samo montaža | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0