## GRADBENA DELA
I. | ZEMELJSKA DELA
Opombe:
Vsa zemeljska dela se obračunajo glede na dejansko stanje. Izkopi se izvajajo v zemljini cca III. Ktg. zemljišča. V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, ves material in prenose, nakladanje na prevozno sredstvo ter odvoz, na gradbiščno deponijo. Zemeljska dela zunanje ureditve in kanalizacije zajeta ločeno.
1. | Strojni široki izkop v terenu III. ktg.
globine do 3 m, z nakladanjem zemlje in
z deponiranjem na gradbišču.
|  | m3 | 65
2. | Kombinirani strojno (80%) - ročni (20%) izkop za temelje
in podporni zid v terenu III. ktg., globine do 1 m,
z deponiranjem na gradbišču.
|  | m3 | 92
3. | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ±3cm.
|  | m2 | 110
4. | Polaganje geotekstila pred nasipavanjem
|  | m2 | 250
5. | Zasipavanje za temelji, opornimi zidovi in pod talno ploščo,
delno z zemljo, deponirano na gradbišču, delno z dovozom zemlje,
z nabijanjem v plasteh po 20-25 cm. Zasip se izvede po navodilih
geomehnika. Količina vzeta v zbitem stanju
|  | m3 | 67
7. | Dobava in vgrajevanje gramoznega tampona v debelini
30 cm, s komprimiranjem in utrjevanjem na predpisano
trdnost po statiki
|  | m3 | 33
8. | Odvoz zemlje III. in IV. kategorije z deponije na
gradbišču na predpisano stalno deponijo, z strojnim
nakladanjem, razkladanjem in razstiranjem na
deponiji oddaljeni do 10 km. Obračun v razsutem stanju
|  | m3 | 95
9. | Dobava in vgradnja peščenega filtra (drenažni sloj) za
opornimi zidovi, v debelini 30 cm
|  | m3 | 12
Zemeljska dela skupaj :
II. | BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA
Opombe:
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material vse prenose, in prevoze in prenose na gradbišču, napravo in vgradnjo betona. Priizvajanju betonskih del je nujno upoštevati vsa navodila statika, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Pred betoniranjem vseh elementov je preveriti, če so vgrejena vsa sidra in ostali kovinski elementi po projektu armature.
1. | Vgrajevanje betona MB 30 v nevidne armirane konstrukcije.
a. | nevidne konstrukcije preseka do 0,08 m3/m1/m2
preklade in zidne vezi
|  | m3 | 2
b. | nevidne konstrukcije preseka do 0,12-0,20 m3/m1/m2
zidne vezi, nosilci, preklade
|  | m3 | 3
c. | nevidne konstrukcije preseka do 0,20-0,30 m3/m1/m2
c1. | oporni zid
|  | m3 | 10
c2. | temelji objekta
|  | m3 | 2.5
d. | nevidne konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m1/m2
temelji objekta in opornega zidu
|  | m3 | 28
2. | Vgrajevanje betona MB 30 v vidne armirane konstrukcije.
a. | vidne konstrukcije preseka od 0,12 do 0,20 m3/m1/m2
a1. | ravna AB plošča
|  | m3 | 8
a2. | strešni venec objekta, horizontalno ob kapih in na čelih steni horizontalno in po poševnini. Venec z obdelanim robom po detajlu, preseka cca 14/40cm.
|  | m3 | 3
a3. | okvir okroglega okna, fi 60cm, preseka 14/40cm
|  | m3 | 0.3
b. | vidne konstrukcije preseka od 0,20 do 0,30 m3/m1/m2
stebri in slopi pokritega prostora, po posebnem
načrtu, površina betona štokana.
b1. | beton
|  | m3 | 2
b2. | štokanje betona po posebnem načrtu in po dogovoru s projektantom
|  | m2 | 22
3. | Vgrajevanje podložnega betona MB 10, debeline 10cm.
Nearmirane konstrukcije.
a. | podložni beton pod temelji
|  | m3 | 6.5
b. | podložni beton pod temelji deb. 50cm
|  | m3 | 1.5
c. | podložni beton pod tlaki, fino zaglajen
|  | m3 | 9
4. | Dobava, krivljenje, polaganje, vezanje in vsi
prenosi ARMATURNEGA ŽELEZA za AB
konstrukcije
a. | RA do fi 12mm
|  | kg | 2700
b. | RA nad fi 12mm
|  | kg | 1600
5. | Dobava, krivljenje, polaganje, vezanje in vsi
prenosi ARMATURNIH MREŽ za AB
konstrukcije
|  | kg | 1500
Betonska in armirano betonska dela skupaj :
III. | TESARSKA DELA
Opombe:
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material, vse prenose, napravo, odstranitev in čiščenje opaža. V opaže vgraditi vsa sidra kovinskih elementov, po projektu statike, kar je vse zajeti v ceni. Vsa dela izvajati po natančnih navodilih statika.
1. | Opaž AB vencev in vertikalnih vezi, širine do 30 cm.
|  | m2 | 30
2. | Opaž nevidnih preklad
|  | m2 | 6.5
3. | Dobava, montaža in demontaža opaža vidnih ravnih AB
plošč, debeline do 20 cm in podpiranjem do 3 m.
|  | m2 | 52
4. | Opaž vidnih konstrukcij, AB stene opornega zidu.
V opažih izvesti izpuste za metorno vodo, po detajlu.
|  | m2 | 84
5. | Dobava, montaža in demontaža opaža pasovnih
temeljev.
|  | m2 | 93
6. | Opaž vidnih konstrukcij, strešni venec objekta, horizontalno
ob kapih in čelni steni horizontalno in po poševnini. Venec z
obdelanimi robom po detajlu, preseka cca 14/40, s podpiranjem do 3m.
|  | m2 | 35
7. | Opaž vidnih konstrukcij, okvir okroglega okna fi 60cm,
preseka cca 14/40cm, s podpiranjem do 3m.
|  | m2 | 34
8. | Opaž vidnih konstrukcij, stebri in slopi pokritega prostora,
po posebnem načrtu. Stebri z nišami po detajlih.
|  | m2 | 22
9. | Lahki premični odri na zidarskih kozah, višine do 4m,
potrebni za vsa gradbena , obrtniška in instalaterska dela.
|  | m2 | 110
10. | Dobava, montaža, demontaža in čiščenje fasadnih
odrov višine do 20m. V ceni zajeti tudi dostope na odre
in lovilne odre
|  | m2 | 150
11. | Dobava, montaža srednje zahtevne lesene
strešne konstrukcije zaščitene s protipožarnim
in impregnacijskim premazom, izdelane po načrtu
in obračunane po m2 tlorisne površine, naklon cca. 35 stopinj,
z vsemi pomožnimi deli in prenosi ter obdelanimi detajli.
Poraba lesa do 0,07 m3/m2
|  | m2 | 93
12. | Letvanje strehe za prekrivanje strehe.
|  | m2 | 115
13. | Dobava in polaganje sek. kritine.
|  | m2 | 115
14. | Dobava in vgrajevanje mrežice alu oz. PVC kot
zapora prezračevanja strehe, višina cca 15cm.
|  | m1 | 42
15. | Dobava, montaža lesenih stropnikov v strop pokrite ploščadi
zaščitene z zaščitnim premazom, stropniki 10/12 cm, osno na 70 cm,
izdelane po načrtu in obračunane po m2 tlorisne površine,
z vsemi pomožnimi deli in prenosi ter obdelanimi detajli.
|  | m2 | 30
Tesarska dela skupaj :
IV. | ZIDARSKA DELA
Opombe:
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material ter vse prenose, in prevoze na gradbišču.
1. | Zidovi iz modularne opeke (d=20) v podaljšani
malti 1:3:9.
|  | m3 | 16
2. | Predelni zidovi iz YTONG (ali enakovredni material) blokov (d=10cm),
zidano z namenskim lepilom.
|  | m2 | 38
3. | Predelni zidovi iz YTONG (ali enakovredni material) blokov (d=15cm),
zidano z namenskim lepilom.
|  | m3 | 2
4. | Grobi in fini omet z apneno-cementno malto
na opečno ali betonsko podlago s predhodno pripravo
zidov- cementni obrizg.
|  | m2 | 189
5. | Naprava talne HI pod tlaki na zaglajen podložni beton.
Sestava:
- hladen bitumenski premaz;
- 2x Izotekt T4 varilni trak, polno varjen
|  | m2 | 80
6. | Naprava vertikalne HI na temelje in stene do višine cca. 50 cm
nad nivojem terena:
- fina cementna zagladitev opečne stene;
- hladen bitumenski premaz;
- 1x IZOTEKT 4 varilni trak, polno varjen (ali enakovredni material);
- FIBRANxps ETICS BT 8cm (ali enakovredni material)
|  | m2 | 25
7. | Naprava vertikalne toplotne izolacije na zid:
- FIBRANxps ETICS BT 8cm (ali enakovredni material)
- lepilna malta + armirna mrežica
|  | m2 | 21
8. | Izdelava plavajočega poda v slojih:
- toplotna izolacija d=6 cm + PVC folija
- cementni estrih d=5 cm + mikroarmatura.
|  | m2 | 15
9. | Izdelava plavajočega poda v slojih:
- toplotna izolacija d=4 cm + PVC folija
- cementni estrih v naklonu d=5 cm + mikroarmatura.
|  | m2 | 7
10. | Izdelava plavajočega poda v slojih:
- toplotna izolacija d=5 cm + PVC folija
- cementni estrih d=5 cm + mikroarmatura.
|  | m2 | 23
11. | Izdelava plavajočega poda v slojih:
- toplotna izolacija d=3 cm + PVC folija
- cementni estrih v naklonu d=5-7 cm + mikroarmatura.
|  | m2 | 7
12. | Dobava in vgradnja slepih okvirjev vrat
| - do 2m2 | kos | 6
| - od2-4m2 | kos | 1
13. | Dobava in polaganje toplotne izolacije debeline 15 cm
s parno zaporo na AB stropno ploščo
|  | m2 | 48
14. | Vzidava raznih manših elementov - konzol, držal,
zaščitnih cevi za instalacije, pritrdirnega materiala
z cevi in opremo …. Ocena
|  | kos | 20
15. | Čiščenje objekta in okolice objekta med gradnjo in
po končani gradnji, z odvozom odpadkov na
predpisano deponijo oziroma na deponijo na gradbišču.
|  | m2 | 200
16. | Razna nepredvidljiva dela, drobna gradbena dela in
zidarska pomoč obrtnikom ter montažerjem, obračunana
po dejansko porabljenem času.
| PK | ur | 30
| KV | ur | 20
17. | Dobava in vgradnja prezračevalnih rešetk, dimenzije in
tip po projektu
|  | kom | 2
Zidarska dela skupaj :
V. | FASADERSKA DELA
1. | Izdelava fasadne obloge, s predhodnim lepljenjem in
pritrjevanjem izolacijskega sloja FIBRANxps ETICS GF
(ali enakovredni material) in rabic mreže,
z vsemi pomožnimi deli, prenosi, napravo lepila in žlahtnega
ometa - razen izdelave fasadnega odra.
| 12,0cm | m2 | 60
| 5,0cm | m2 | 12
| 2,0cm | m2 | 12
2. | Izdelava fasadnega ometa,
z vsemi pomožnimi deli, prenosi, napravo lepila in žlahtnega
ometa - razen izdelave fasadnega odra.
|  | m2 | 17
3. | Izdelava špalet pri oknih in vratih, špalete gladke
|  | m1 | 39
Fasaderska dela :
VI. | KROVSKA DELA
Opombe:
V ceni vseh postavk zajeti vsa dela, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose na gradbišču.
1. | Dobava in prekrivanje strehe z opečno
kritino bobrovec (engobe antik), položeno na lesene letve,
z vsemi pomožnimi deli, materialom in prenosi.
|  | m2 | 115
2. | Dobava in prekrivanje stičnih strešnih površin s
slemenskimi in grebenskimi elementi, z vsemi prenosi,
pomožnimi deli in materialom.
|  | m1 | 21
3. | Dobava in polaganje tipskih snegolovov iz bakrene pločevine
z vsemi prenosi,
pomožnimi deli in materialom.
|  | m2 | 115
4. | Dobava in vgradnja zračnikov
|  | kos | 5
Krovska dela skupaj :
V. | KANALIZACIJA
Opombe:
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vse prenose na objektu, ves osnovni in pomožni material, vse za gotove izdelane in vgrajene elemente.
1. | Zakoličenje osi kanala z zavarovanjem osi, oznako
horizontalnih in vertikalnih lomov, oznaka vozlišč
ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
|  | m1 | 45
2. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase
kanala, ter določitev nivoja za merjenje,
globine izkopa in polaganje kanala.
|  | kos | 13
3. | Izkop jarka globine 0-4 m, v terenu III. Ktg., z odlaganjem
materiala ob rob izkopa. Brežine s izvajajo v naklonu 60o
|  | m3 | 73
4. | Odvoz viška odkopanega materiala na deponijo z nakladanjem,
razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem
po slojih debeline 50 cm
|  | m3 | 19
5. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v
projektiranem padcu
|  | m2 | 27
6. | Dobava 2x sejanega peska in izdelava temeljne plasti
posteljice debeline 10 cm
|  | m3 | 3
7. | Zasipavanje kanalskega jarka z izkopanim materialom s
komprimiranjem v slojih po 15 cm. Obračun v vgrajenem stanju.
|  | m3 | 54
8. | Dobava, polaganje in obbetoniranje PVC
kanalizacijskih cevi Ø 5cm.
|  | m1 | 4
9. | Dobava, polaganje in obbetoniranje PVC
kanalizacijskih cevi Ø 11 cm.
|  | m1 | 28
9. | Dobava, polaganje in obbetoniranje PVC
kanalizacijskih cevi Ø 12.5cm.
|  | m1 | 31
10. | Dobava, polaganje in obbetoniranje PVC
kanalizacijskih cevi Ø 16 cm.
|  | m1 | 1
9. | Dobava, polaganje in obbetoniranje PVC drenažnih
cevi Ø 11 cm.
|  | m1 | 21
11. | Dobava peska frakcije 8-32 mm in izdelava nasipa nad
položenimi cevmi 30 cm
|  | m1 | 25
12. | Dobava in vgradnja tipskega peskolovca.
|  | kom | 4
13. | Dobava in vgradnja okroglegarevizijskega jaška fi800,
z obdelanim priključki in dnom, ter dobava in montaža
tipskega LTŽ pokrova.
|  | kom | 1
13. | Dobava in vgradnja okroglegarevizijskega jaška fi600,
z obdelanim priključki in dnom, ter dobava in montaža
tipskega LTŽ pokrova.
|  | kom | 3
14. | Izdelava ponikovalnice Ø 110 cm iz betonske cevi,
z obdelanim priključki in dnom, ter dobava in montaža
tipskega pokrova.
|  | kom | 2
16. | Dobava in montaža ter končna obdelava linijskega požiralnika z lovilcem
olj in maščob, z vsemi fazonskimi kosi in tesnili
|  | m1 | 7
17. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih
kanalizacijskih cevi
|  | m1 | 33
18. | Dobava in vgradnja male čistilne naprave 4-6PE.
|  | kom | 1
Kanalizacija skupaj :
Gradbena dela skupaj :

## OBRTNIŠKA DELA
OBRTNIŠKA DELA
I. | KLEPARSKA DELA
1. | Dobava in montaža visečih strešnih žlebov iz bakrene
pločevine d=0,80 mm, polkrožne oblike, z vsemi
pomožnimi deli, materialom in prenosi.
|  | m1 | 33
2. | Dobava in montaža okroglih odtočnih cevi iz bakrene
pločevine d=0,80 mm, okrogle oblike, z vsemi
pomožnimi deli, materialom in prenosi.
|  | m1 | 8
3. | Dobava in montaža kotlička odtočnih cevi iz bakrene
pločevine d=0,80 mm, z vsemi
pomožnimi deli, materialom in prenosi.
|  | kos | 4
4. | Dobava in montaža kolena odtočnih cevi iz bakrene
pločevine d=0,80 mm, z vsemi
pomožnimi deli, materialom in prenosi.
|  | kos | 4
5. | Dobava in montaža obrob na poševni strehi
iz bakrene pločevine d=0,80 mm razvite širine 60 cm,
z vsemi pomožnimi deli, materialom in prenosi.
|  | m1 | 10
6. | Dobava in montaža odkapne pločevine
iz barvane pločevine d=0,80 mm, razvite širine 15 cm
z vsemi pomožnimi deli, materialom in prenosi.
|  | kom | 33
Kleparska dela skupaj :
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Dobava in vgradnja medeninastih kotnikov za
prehod tlakov, z vsemi deli
|  | m1 | 4
2. | Dobava in vgradnja raznih kovinskih izdelkov,
finalni oplesk, količina ocenjena
|  | kg | 100
Ključavničarska dela skupaj :
III. | STAVBNO POHIŠTVO
1. | Dobava in montaža lesenih oken, finalno lakirano, s
potrebnim okovjem in kljuko, zasteklitev termoizolacijsko steklo
| 60/60cm | kom | 11
2. | Dobava in montaža lesenih oken nepravilnih oblik,
skupaj s potrebnim okovjem in kljuko, jedkano steklo
| fi60 | kom | 1
3. | Dobava in montaža vhodnih dvokrilnih hrastovih masivnih
vrat v lesenem podboju, prepleskana skupaj s potrebnim
okovjem, kljuko in ključavnico.
| 160/240cm | kom | 1
4. | Dobava in montaža vhodnih hrastovih masivnih vrat v lesenem podboju,
prepleskana skupaj s potrebnim
okovjem, kljuko in ključavnico.
| 80/240 | kom | 1
5. | Izdelava kasetirane zasteklitve v stropu pokrite ploščadi:
akrilno mlečno steklo, v finalno
obdelanih profilih po detajlu.
|  | kom | 9
6. | Dobava in montaža enokrilnih polno furniranih vrat v lesenem podboju,
furnir - hrast , skupaj s potrebnim
okovjem, kljuko in ključavnico.
|  | kom | 5
7. | Dobava in montaža lesenih podstrešnih stopnic,
fino obdelanih in lakiranih, skupaj z vsemi prevozi,
prenosi in vsem potrebnim materialom.
|  | kom | 1
Stavbno pohištvo skupaj :
V. | KAMNOSEŠKA DELA
1. | Izdelava, dobava in vgradnja tlaka in naravnega kamna.
Zunanji tlak: granit Hotavlje superdark žgan 3 cm
Notranji tlak: marmor hotavlje svetlo sivi in temno sivi debeline 3 cm
| granit | m2 | 26
| marmor hot. | m2 | 9
svetlo sivi
| marmor hot. | m2 | 14
temno sivi
2. | Dobava in oblaganje tlakov s kamnom, skupaj
s predpripravo tlakov, napravo veznega sloja.
-granit Hotavlje superdark žgan 3 cm
|  | m2 | 106
3. | Dobava in polaganje nizkostenske obrobe tlakov iz marmor hotavlje temno sivi ,
višina 8 cm, debelina 1 cm, ravno obdelani vrhnji rob, lepljeno na stene
|  | m1 | 19
4. | Dobava in oblaganje sten s kamnom, skupaj
s predpripravo sten napravo lepila, fugiranjem in materialom.
(marmor Hotavlje temno sivi, panel plošče dim 100x50x1 cm)
|  | m2 | 9
5. | Dobava in oblaganje cokla s kamnom, skupaj
s predpripravo sten napravo lepila, fugiranjem in materialom.
(granit Hotavlje superdark žgan 3 cm)
|  | m2 | 15
6. | Dobava in oblaganje notranjih okenskih polic z marmor hotavlje temno sivi,
skupaj s predpripravo podlage, napravo malte, obstenskimi
zaključki in materialom.
d=3m, g=18cm
|  | m1 | 7
7. | Dobava in oblaganje zunanjih okenskih polic z granit Hotavlje superdark žgan,
skupaj s predpripravo podlage, napravo malte, obstenskimi
zaključki in materialom.
d=3cm, g=17cm
|  | m1 | 7
8. | Dobava in polaganje diletacijih razdelilnih letvic v kamnu
|  | m1 | 24
Kamnoseška dela skupaj :
VI. | SUHOMONTAŽNE KONSTRUKCIJE
1. | Dobava in montaža ognjevarne mavčnokartonske stropne obloge
skupaj s podkonstrukcijo z vsem potrebnim materialom,
prevozi in prenosi).
D=10+1,25cm
|  | m2 | 12
2. | Dobava in montaža podkonstrukcije za kamnito stensko oblogo,
skupaj z vsem potrebnim materialom, prevozi in prenosi.
D=10+2x1,25cm
|  | m2 | 9
Suhomontažne konstrukcije :
VII. | KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava in oblaganje sten s keramičnimi ploščicami, skupaj
s predpripravo sten, napravo lepila, obstenskimi zaključki,
fugiranjem in materialom.
|  | m2 | 55
2. | Dobava in oblaganje tlakov s keramičnimi ploščicami, skupaj
s predpripravo tlakov, napravo lepila, fugiranjem in materialom.
|  | m2 | 22
3. | Dobava in polaganje nizkostenske obrobe višine 10 cm
|  | m1 | 20
Keramičarska dela skupaj :
VIII. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Pleskanje stenskih in stropnih površin s pralno
barvo 2x s predpripravo in glajenjem podlage 2x,
pomožnimi deli, prenosi in potrebnim materialom.
|  | m2 | 250
Slikopleskarska dela :
IX. | PASARSKA DELA
1. | Izdelava in montaža bakrene ploščice 20x 20cm
|  | kom | 2
Pasarska dela :
X. | STEKLARSKA DELA
1. | Izdelava in montaža škatle iz kaljenega, peskanega stekla za del stenske obloge
dim:10cm x170cm, d=8mm
|  | kom | 1
Steklarska dela :
XI. | SVETILA
1. | Dobava in montaža stropnih svetilk v sanitarijah Æ15
|  | kom | 4
2. | Dobava in montaža stropnih svetilk v predprostoru Æ25
|  | kom | 1
3. | Dobava in montaža stropnih svetilk v sobi za svojce Æ25
|  | kom | 2
4. | Dobava in montaža stropnih vgradnih svetilk
v spuščenem stropu mrliške vežice
- kot je Deltalight Downlighters Luxor Hi S1 Alu
|  | kom | 12
5. | Dobava in montaža stenskih svetilk-bakel v mrliški vežici
kot je Deltalight Granslam (440xÆ57) Alu
|  | kom | 4
6. | Dobava in montaža zunanjih stenskih svetilk
kot je Deltalight Mono - XT 50 Alu
|  | kom | 1
6. | Fluorescenčna svetilka kot je Lumilux combi 2x58 W, proizvod Osram,
zaščita IP 20
|  | kom | 4
Svetila :
XII. | ZUNANJA UREDITEV
1. | Strojni široki izkop v terenu III. ktg.
globine do 3 m, z nakladanjem zemlje in
z deponiranjem na gradbišču.
| ocenjeno | m3 | 100
2. | Kamnita podlaga gramozom v debelini cca 30 cm,
s strojnim nabijanjem, prevozom iz kamnoloma in
vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| ocenjeno | m3 | 96
3. | Dobava in vgradnja AB drenažnega betona v naklonu kot
podlaga za polagaje naravnega kamna in obrob
-drenažni beton iz frakcije agregata 8-32mm C16/20
-debelina 20cm
-armirano z armaturno mrežo 2x Q196
|  | m3 | 25
4. | Asfaltni tlak v sestavi:
- asfaltbeton 3cm
-bituprodec 6cm
|  | m2 | 25
5. | Dobava in polaganje granitnih kock na drenažni beton,
Vtopljeni robniki izvedeni kot granitne kocke
3 x 8/8/8cm, s fugiranjem in fino cementno malto.
|  | m1 | 61
6. | Dobava in polaganje granitnih kock na lastni temelj,
kar je vse zajeto v ceni.
Vtopljeni robniki izvedeni kot granitne kocke
3 x 8/8/8cm, s fugiranjem in fino cementno malto.
|  | m1 | 16
7. | Humusiranje in zatravitev zunanjih površin s travno mešanico.
ozelenitev z avtohtonimi rastlinami
|  | m2 | 200
8. | Humusiranje gredice ob opornem zidu.
|  | m2 | 13
9. | Zasaditev gredice ob opornem zidu z bršljanom - Hedera helix
3 kos /m1, kot ozelenitev opornega zidu in gredice.
|  | kos | 64
Zunanja ureditev :
Obrtniška dela skupaj :

## Projektanski nadzor
PROJEKTANSKI NADZOR
Projektanski nadzor vključuje-zajema nadzor nad izvedbo del: arhitekta, statika, elektro instalacij, strojnih instalacij,
1. | Projektanski nadzor
| ure | 75 |  |  | CENA / ENOTO
Projektanski nadzor skupaj :
PROJEKT IZVEDENIH DEL PID
Izdelava PID zajema vris vseh sprememb nastalih med izvedbo del, glede na PZI načrte
1. | Izdelava PID | kpl | 1
Izdelava PID skupaj:

## elektro inštalacije
ELEKTRO INŠTALACIJE
ZAP. ŠT. |  | ENOTA | KOLIČINA | CENA / ENOTO | ZNESEK
1 | ELEKTROINSTALACIJA LUČ IN MOČ
1. | Nadgradna svetilka za kompaktno žarnico, ohišje iz polipropena in steklenim razpršilnikom svetlobe IP 54 okrogle izvedbe, tip , 2x9 W, za notranjo montažo ali slična. | kos | 6
2. | Vgradna svetilka tip SIMES mini eos art. 4629, srebrna, komplet s predstikalno napravo in žarnico 1x10 W, IP 65, ali slična. | kos | 7
3. | Nadgradna svetilka tip VICTORIA Fabienne 789 85 F, komplet s predstikalno napravo in žarnico TC-F 36 W. za notranjo montažo ali slična. | kos | 4
4. | Vgradna svetilka tip SIMES mini zip round, komplet z žarnico HI SPOT 1x50 W / 230 V, IP 67, za zunanjo montažo ali slična. | kos | 4
5. | Fluorescenčna svetilka Lumilux combi 1x18 W, proizvod, zaščita IP 20, ali slična. | kos | 3
6. | Izvod za razsvetljavo z kablom PP-Y 3 x 1,5 mm2. Položen v betonski steni. Komplet z razvodnicami in gibljivimi zaščitnimi cevmi I. C., fi 16 mm. Povprečna dolžina izvoda l = 7m. | kos | 24
7. | Stikalo instalacijsko - navadno, podometne izvedbe, komplet z p/o dozo, proizvod GEWISS ali sličen. | kos | 6
8. | Stikalo instalacijsko - menjalno, podometne izvedbe, komplet z p/o dozo, proizvod GEWISS ali sličen. | kos | 2
9. | Izolirani instalacijski kabel
- | NYM-J 5x6 mm2 | m | 60
- | PP-Y 3x2,5 mm2 | m | 100
- | PP-Y 5x1,5 mm2 | m | 50
- | PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 100
- | P/F-Y 16 mm2 | m | 50
- | P/F-Y 6 mm2 | m | 50
10. | Elektroinstalacijska stikalna omarica R-V iz neprevodne samougasljive plastične mase, z vgrajeno sledečo opremo: (ali ustrezno) | kos | 1
- | instalacijsko stikalo40A, 3p | kos | 1
- | FI68-40/0,3A, 3p | kos | 1
- | instalacijski odklopnik 10A, 1p, B | kos | 2
- | instalacijski odklopnik 16A, 1p, B | kos | 12
- | instalacijski odklopnik 16A, 3p, B | kos | 1
- | drobni vezni, montažni in označevalni material material | kpl | 1
- | vezava stikalnega bloka | ur | 2
- | priklop stikalnega bloka | ur | 1
- | meritve stikalnega bloka | kos | 1
11. | Vgradnja v glavni razdelilec R(župnišče), (obstoječ)
- | katodni odvodnik 0,5; 10 kA | kos | 1
- | Ez25/20A | kos | 3
- | drobni vezni, montažni in označevalni material material | kpl | 1
12. | Podometna vtičnica, 2-polna, 16A, 250V, 50Hz, z zaščitnim kontaktom, bele barve oz. za vgradnjo, GEWISS ali slična. | kos | 14
13. | Podometna vtičnica, 2-polna, 16A, 250V, 50Hz, z zaščitnim kontaktom, bele barve oz. za vgradnjo, GEWISS ali slična. Z pokrovom, IP 44 | kos | 2
14. | Priključnica stalna za priklop el. naprav, 3-5 polna, 16 A, v kompletu z p/o razvodnico za opečno, leseno, knauf ali litobetonsko steno. | kos | 8
15. | Izvod za vtičnice in el. priključke z kablom PP-Y, 3 x 2,5 mm2. Komplet z gibljivimi ognjevarnimi zaščitnimi cevmi I. C. fi 16 mm. Dolžina izvoda l = 8 m. | kos | 23
16. | Izvod za štedilnik z kablom PP-Y 5 x 2,5 mm2. Komplet z gibljivimi ognjevarnimi zaščitnimi cevmi I. C., fi 19 mm. Dolžina izvoda l = 11 m. | kos | 1
17. | Izvod za ventilatorje sanitarij s kablom PP-Y, 3 x 1,5 mm2. Komplet z gibljivimi ognjevarnimi zaščitnimi cevmi I. C., fi 16 mm. Dolžina izvoda l = 9 m. | kos | 3
18. | Doza za izenačitev potenciala iz trdega PVC, s pokrovom, dimenzij 170 x 120 mm, z vgrajenimi priključnimi sponkami | kos | 2
19. | Dovod na omarico D. I. P. z vodnikom P/F-Y, 1 x 16 mm2. Komplet z gibljivimi ognjevarnimi zaščitnimi cevmi I. C., fi 16 mm. Dolžina izvoda l = 8 m. | kos | 2
20. | Dovod na omarico D. I. P. z vodnikom P/F-Y, 1 x 6 mm2. Komplet z gibljivimi ognjevarnimi zaščitnimi cevmi I. C., fi 16 mm. Dolžina izvoda l = 6 m. | kos | 8
21. | Elektroinstalacijska cev, rebrasta gibljiva, gladka, samougasljiva, premer 16 mm | m | 250
| enako, premer 42 mm | m | 60
22. | Razvodna doza s pokrovom, nadometne izvedbe, s 4 kabelskega korita | kos | 18
23. | Drobni, vezni in pritrdilni materiali | % | 5
2 | STRELOVODNA INŠTALACIJA
1. | Dobava in montaža Cu okroglega valjanca Cu fi 8mm | m | 60
2. | Izdelava spojev valjanca Cu na bakrene obrobe z varjenjem oz. vijačenjem | kos | 6
3. | Merilni spoj v nerjaveči omarici | kos | 2
4. | Dobava in montaža pocinkanega valjanca FeZn 25x4 mm (ozemljilo) | m | 80
5. | Meritev prebojnih trdnosti vodnikov, meritev ponikalne upornosti obstoječe strelovodne naprave, meritev upornosti zank za vse tokokroge in napajalne vode, tabelarični prikaz časov samodejnega odklopa po zankah, meritev upornosti ozemljilnih in zaščitnih vodnikov in prehodnih upornosti spojev (vse skupaj) | kpl | 1
13. | Ostali drobni material in manjša dela | % | 5
REKAPITULACIJA
1 | ELEKTROINSTALACIJA LUČ IN MOČ
2 | STRELOVODNA INŠTALACIJA
Skupaj :

## NN priključek
NN PRIKLJUČEK
ZEMELJSKA DELA
1 | Zakoličba projektiranega kabla, PMO in ozemljitev | 80 | m
2 | Zakoličba eventuelnih komunalnih vodov, katere križa ali se jim približuje poseg - ocena | 1 | kpl
3 | Strojni izkop kabelskega jarka širine 0,4 m spodaj, 0,6 m zgoraj in globine 1,0 m v terenu III. ktg., položitev PVC cevi 1 x fi 110 mm, položitev opozorilnega traku, obbetoniranje cevi s suhim betonom MB15, zasip z izkopanim materialom, planiranje, vzpostavitev v prvotno stanje Op.: - vrtove, tlakovane poti in ostali teren vzpostaviti v prvotno stanje - pri križanjih in približevanjih z ostalimi komunalnimi vodi izkop izvajati s povečano pazljivostjo v kombinaciji z ročnim izkopom - jarek se na lomu trase pusti odprt za uvlek kabla v cev, kasneje pa se na tem mestu preko kabla natakne cev in jarek zasuje
| - obbetoniranje na spojih cevi | 45 | m
| - obbetoniranje cevi po celi dolžini | 15 | m
4 | Strojni izkop jarka globine 0,70 m in širine 0,40 m v terenu III. kategorije za izvedbo ozemljitev pri PMO, zasip z nabijanjem na 20 cm in finalno planiranje | 20 | m
5 | Dolbljenje odprtine v zunanjem zidu dimenzij 1,0 m x 0,60 m x 0,25 m za PMO tipa PMO3K in odprtine dimenzij 0,8 m x 0,4 m x 0,15 m za cevi od PMO do kote terena | 1 | kpl
6 | Zavarovanje izkopov pred padci in vsutjem materiala, nakladanje preostale zemlje in odpadnega materiala, odvoz in planiranje (2 % zemeljskih del)
7 | Prevoz materiala in nepredvidena zemeljska dela (3 % zemeljskih del)
MONTAŽNA DELA
1 | Dobava kabla E-AY2Y-J 4x70+1,5 mm2 (upoštevana tudi dolžina kabla za uvleke v PMO) | 65 | m
2 | Uvlek kabla v cevi kabelskega jarka ter cevi omarice | 65 | m
3 | Dobava in položitev ozemljitvenega valjanca Fe/Zn 25x4 mm v izkopani jarek ter povezovanje valjanca s križnimi sponkami | 40 | m
4 | Dobava in montaža toplokrčnega kabelskega končnika, čeveljcev in priklop kabla E-AY2Y-J 4x70+1,5 mm2 v omarici | 2 | kpl
5 | Dobava, vgradnja in montaža PMO in opreme ter ožičenje: - plastična omarica tipa PMO3K dimenzij 900 mm x 450 mm x 190 mm, -1 x tripolni varovalčni ločilnik HLE-PL1 M10 (In=250 A, za montažo na montažno ploščo) s tarifnimi varovalkami NV20A, - 1 x komplet prenapetostnih odvodnikov razreda B – In(8/20)=70 kA (PROTEC B2) - 1 x števčna plošča, - 1 x direktni trifazni dvotarifni števec z dajalnikom impulza LANDIS GYR ZMF120ACD4 ali ISKRA MT300-D1A51-V1, - 1 x krmilna naprava LANDIS GYR RCR1312-1, - 1 x inst. odklopnik C6A, - žep za dokumentacijo, - dokumentacija, napisi, drobni vezni material | 1 | kpl
6 | Prevoz materiala in nepredvidena montažna dela (5 % montažnih del) | 5 | %
OSTALA DELA
1 | Izvedba meritev na kablih in izvedba meritev ozemljitvene upornosti
2 | Izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov
SKUPAJ

## strojne inštalacije
STROJNE INSTALACIJE
5.1.1.1. OGREVANJE
1. Električni radiator za montažo na steno z IP 24 zaščito skupaj z:
- stikalo vklop / izklop in elektronski termostat. Natančnost termostata je 1/10°C
-1,5 m priključnega kabla skupaj z vtikačem in dozo za stalen električni priklop
vključno ves montažni material
BEHA tip P4 (Ne=400 W) | kos | 2
BEHA tip P6 (Ne=600 W) | kos | 1
BEHA tip P8 (Ne=800 W) | kos | 1
vsi U=230 V / 50 Hz
2. Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije | ur | 5
3. Transportni, zavarovalni ter ostali splošni stroški do gradbišča | kpl | 1
4. Pripravljalna in zaključna dela , čiščenje po zaključnih delih | kpl | 1
SKUPAJ
5.1.1.1.1. HLAJENJE S SPLIT SISTEMI
1. Zunanja kompresorsko kondenzatorska enota split sistema, kompaktne izvedbe, s hermetičnim kompresorjem ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Naprava je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevnimi priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko avtomatiko.
Napravo dobaviti skupaj s konzolo za montažo na steno, izdelano iz jeklenih profilov, zaščitenih s temeljno barvo ter dvakratnim opleskom zaščitne barve.
Napajanje zunanjih enot je zajeto v načrtu električnih instalacij.
Hladivo R 410A.
Povezava med zunanjo in notranjo enoto je povprečne dolžine 5 m
Qh=3,5 kW
Qg=4,0 kW
Ne= 1,08 kW
U= 230 V/ 50 Hz
| kpl. | 1
2. Notranja enota split sistema stenske izvedbe z večstopenjskim ventilatorjem, motoriziranimi lamelami za usmeritev zračnega toka, zračnim filtrom, daljinskim regulatorjem s termostatom ter displejem za odčitavanje, nastavljanje ter regulacijo temperature
Naprava naj se dobavi skupaj s cevnimi in električnimi povezavami med zunanjo in notranjo enoto, zagonom, navodili za uporabo, vakuumiranjem, polnjenjem s freonom, z daljinskim upravljalnikom, bakreno cevjo za lotanje s trdim lotom, skupaj s pritrdilnim in obešalnim materialom ter dodatkom na odrez, izolirana s toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo .Qh=3,5 kW Qg=4,0 kW | kpl. | 1
3. PVC cev za odvod kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi kosi, vključno ves pritrdilni in montažni material
PVC d32 | m | 5
4. Preskusno obratovanje in poučevanje osebja | ur | 8
5. Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela za izvedbo instalacije hlajenja | ur | 10
6. Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, čiščenje po delih | kpl | 1
7. Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča. | kpl | 1
SKUPAJ
Opomba:
V popisu je zajeta dobava in montaža materiala.
5.1.1.2. VODOVODNA INSTALACIJA
5.1.1.2.1. VODOVODNI PRIKLJUČEK IN RAZVOD DO OBJEKTA
5.1.1.2.1.1. GRADBENA DELA
1. Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka | m | 25
2. Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja ter vzpostavitev prvotnega stanja po končanih delih | m | 25
3. Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa | m | 25
4. Zakoličba obstoječih komunalnih vodov ter stroški nadzora predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij v času gradnje | ur | 6
5. Strojni izkop vodovodnega jarka v suhem terenu širine do 2 m, globine do 2 m, s pravilnim odsekavanjem vertikal oz. poševnih stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka
(90% celotnega izkopa)
vse v terenu III - IV. kategorije | m3 | 43
6. Ročni izkop vodovodnega jarka v suhem terenu širine do 2 m, globine do 2 m, s pravilnim odsekavanjem vertikal oz. poševnih stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka
(10% celotnega izkopa)
vse v terenu III - IV. kategorije | m3 | 3.5
7. Razpiranje izkopanega jarka na mestih, kjer nastopa možnost zasipanja
(predvidoma 2% od skupne dolžine trase) | m2 | 0.5
8. Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v vseh kategorijah | m2 | 15
9. Dobava peščene posteljice iz 2 × sejanega peska kompletno s prevozom in premetavanjem v jarek, podbijanjem cevi in planiranjem | m3 | 8.6
10. Zasip jarka s preostalim deponiranim materialom kraj jarka s premetom in komprimiranjem v
sloju po 20 cm
strojno 90% | m3 | 36
ročno 10% | m3 | 3
11. Odvoz preostalega izkopanega materiala do 2 km deponiranega kraj jarka z nakladanjem in razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm | m3 | 11
12. Planiranje in čiščenje terena vzdolž trase po zasutju cevovoda v širini
2,5 m | m2 | 63
13. Nepredvidena zemeljska dela (predvidoma 10% od vrednosti gradbenih del) | kpl | 1
14. Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča. | kpl | 1
15. Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1
SKUPAJ
5.1.1.2.1.2. MONTAŽNA DELA
1. Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala (predvidoma 5% vrednosti vodovodnega materiala) | kpl | 1
2. Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje (predvidoma 10% vrednosti vodovodnega materiala) | kpl | 1
3. Raznašanje, spuščanje in polaganje cevi v jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri
(do 100 kg/kos) | m | 27
4. Raznašanje, spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur v jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri
(do 100 kg/kos) | kos | 1
5. Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm | m | 27
6. Dobava in polaganje signalno opozorilnega traku | m | 27
7. Tlačni preizkus na položenega cevovoda po standardu DIN 4279 ter navodilih upravljalca vodovoda | kpl | 1
8. Dezinfekcija položenega cevovoda SIST EN 805 Klorni šok vodovodne inštalacije z izpiranjem | kpl | 1
9. Nepredvidena montažna dela (predvidoma 5% od vrednosti montažnih del) | kpl | 1
10. Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1
SKUPAJ
5.1.1.2.1.3. VODOVODNI MATERIAL TER VODOMERNI JAŠEK
1. PE cev NP 16 po ISO 4427 v kolutu, skupaj z vsem tesnilnim in montažnim materialom
PE100 d 32 | m | 27
2. PE zaščitna cev NP 8 po ISO 4427 v kolutu, skupaj z gumi tesnilo za PE zaščitno cev ter tesnilnim in montažnim materialom
PE80 d 75 | m | 8
3. Navrtalni zasun za izvedbo hišnega priključka na javni vodovod NLDN100, skupaj s cestno kapo, podložnim obročem, prehodnim kosom na cev PE d32 ter tesnilnim materialom | kpl | 1
4. Navojna zobčasta spojka, skupaj s tesnilnim materialom
d 32 | kos | 4
5. Obračunski vodomer za merjenje porabe vode z možnostjo daljinskega odčitavanja ter z vgrajenim protipovratnim ventilom
DN 20 | kos | 1
6. Zunanji poliesterski vodomerni jašek f1000 mm za vgradnjo obračunskega vodomera, vključno ves tesnilni in montažni material | kos | 1
7. MS navojna krogelna pipa z navojnima priključkoma, ročko za posluževanje ter tesnilnim materialom
DN25 | kos | 1
8. MS navojna krogelna pipa z izpustom, skupaj z navojnima priključkoma, ročko za posluževanje ter tesnilnim materialom
DN25 | kos | 1
9. Pripravljalna in zaključna dela, | kpl | 1
SKUPAJ
OPOMBA:
V popisu je zajeta dobava in montaža posameznih elementov.
5.1.1.2.2. NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA
1. Stranišče, sestoječe se iz bele WC školjke s spodnjim odtokom skupaj z nizkomontažnim izplakovalnim kotličkom z dotočno in odtočno armaturo kromanim kotnim ventilom DN 15-10 ter tlačno vezno cevko DN 10, sedežno desko s pokrovom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
(Dolomite Clodia oziroma določi arhitekt ali investitor) | kos | 2
2. Držalo za rolo toaletni papir
(po izbiri investitorja oziroma arhitekta) | kos | 2
3. Kompleten umivalnik 550x400 skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, enoročno mešalno baterijo, kotnima ventiloma DN15, odtočnim ventilom s čepom na verižici in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom (Dolomite Clodia oziroma določi arhitekt ali investitor) | kos | 2
4. Električni tlačni bojler za pripravo sanitarne tople vode skupaj z varnostno nepovratnim ventilom, varnostnim termostatom, veznimi cevkami, vključno ves tesnilni in montažni material.
Bojler mora ustrezati normativom DIN 1988 ter SIST EN 60335-2-21
V=8-10 l | kos | 2
5. Priključitev korita komplet z enoročno mešalno baterijo, kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim ventilom s čepom na verižici, odtočnim sifonom, vključno ves montažni in tesnilni material | kos | 1
6. Polokrogli pisoar kompletno s:
- pokromanim odtočnim sifonom
vključno ves tesnilni in pritrdilni material
(v kakovosti kot Dolomite Clodia ) | kos | 1
7. Medeninasti podometni ventil, komplet s pokromano rozeto in kapo
DN 15 | kos | 1
8. Večplastne cevi WAVIN K1 Pexal v kolutu za izdelavo vodovodne inštalacije, vključno ves tesnilni material
20 x 2,25 | m | 18
25 x 2,5 | m | 6
9. Izolacija cevi hladne s fleksibilnimi cevaki za cevi položene v tla in v zidu pod ometom. Cevna izolacija izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. Elastična in odporna od do +102 °C. Armacell Tubolit S PLUS ali odgovarjajoče
20 x 2,25 | m | 14
25 x 2,5 | m | 5
10. Izolacija cevi tople vode in cirkulacije s fleksibilnimi cevaki za cevi položene v tla in v zidu pod ometom. Cevna izolacija izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. Elastična in odporna od –30 do 100 °C Armacell
Armaflex ITS ali odgovarjajoče
debeline 9 mm
20 x 2,25 | m | 4
11. Fazonski kosi ter držala (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..) za izvedbo sistema vodovodne
instalacije | kpl. | 1
12. PVC talni sifon 120 skupaj s PVC tulcem ter kromano gornjo ploščo
150 x 150 mm, priključkom 50, komplet s tesnilnim materialom | kos | 2
13. PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi
f 50 | m | 8
14. Izolacija neizoliranih cevi na prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij | kpl | 1
15. Drobni inštalacijski material za izvedbo vodovoda (polnilne pipice, reducirke, fitingi…) skupaj s cevno izolacijo ustrezne debeline za popravilo poškodb | kpl. | 1
16. Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda | ur | 32
17. Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus omrežja, dezinficiranje instalacije in izpiranje | kpl | 1
18. Transportni, zavarovalni ter ostali splošni stroški do gradbišča | kpl | 1
19.Pripravljalna in zaključna dela ,čiščenje po zaključnih delih | kpl | 1
SKUPAJ
OPOMBA:
· Točen tip in kvaliteto sanitarnih elementov določi arhitekt v dogovoru z investitorjem!
· Držala za brisače ter ogledala določi arhitekt oziroma investitor.
· V popisu je zajeta dobava in montaža posameznih elementov.
5.1.1.3. PREZRAČEVANJE
1. Radialni ventilator S&P
kot tip EB-100T za prezračevanje sanitarnih prostorov, vključno ves montažni material
V=65 m3/h
H=70 Pa
Nm=30 W
U=230 V | kos | 2
2. Aksialni ventilator za prezračevanje, skupaj montažnim in pritrdilnim materialom
projektirana rešitev:
kot S&P, tip DECOR 300
V= 200 m3/h
H= 30 Pa
Nm= 35 W
U= 230 V | kos | 1
3. Priključek za napo f125 mm
(napo in priključno cev dobavi investitor skupaj s kuhinjo) | kos | 1
4. Aluminijasta rešetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za montažo v vrata, skupaj s pritrdilnim materialom;
425 x 125 | kos | 2
5. PVC cev za odvod zraka (za prezračevanje), skupaj s fazonskimi kosi pritrdilnim in tesnilnim materialom dimenzij;
ø110 | kos | 14
ø125 | kos | 4
ø150 | kos | 4
6. Pocinkana mreža, skupaj s tacami za vzidavo, vključno ves montažni material
f 110mm | kos | 1
7. PVC strešna kapa, vključno ves montažni material
f 110 | kos | 3
f 125 | kos | 1
8. Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo prezračevanja | ur | 24
9. Vris vseh sprememb glede na PZI načrt strojnih inštalacij s strani izvajalca del ter predaja izdelovalcu prikaza izvedenih del (PID); | kpl | 1
10. Pripravljalna dela, zarisovanje preizkusno obratovanje ter zaključna dela | kpl | 1
11. Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški | kpl | 1
12.Pripravljalna in zaključna dela in s čiščenje po zaključnih delih | kpl | 1
SKUPAJ
OPOMBA:
V popisu je zajeta dobava in montaža posameznih elementov.

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA
I. | ZEMELJSKA DELA
II. | BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA
III. | TESARSKA DELA
IV. | ZIDARSKA DELA
V. | FASADERSKA DELA
VI. | KROVSKA DELA
VII. | KANALIZACIJA
Gradbena dela skupaj :
OBRTNIŠKA DELA
I. | KLEPARSKA DELA
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
III. | STAVBNO POHIŠTVO
IV. | KAMNOSEŠKA DELA
V. | SUHOMONTAŽNE KONSTRUKCIJE
VI. | KERAMIČARSKA DELA
VII. | SLIKOPLESKARSKA DELA
VIII. | PASARSKA DELA
IX. | STEKLARSKA DELA
X. | SVETILA
XI. | ZUNANJA UREDITEV
Obrtniška dela skupaj :
Gradbeno - obrtniška dela skupaj:
Elektro inštalacije:
NN priključek:
Strojne inštalacije:
Projektanski nadzor:
Izdelava PID:
Celoten objekt skupaj:
DDV %
Celoten objekt skupaj z DDV: