## REKAPITULACIJA
POPISOV DEL NI DOVOLJNEO VSEBINSKO SPREMINJATI ALI KAKORKOLI POSEGATI V NJIH!
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ |  | € skupaj
I. | SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
II. | MONTAŽNI MATERIAL (DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP) | 0
III. | RAZDELILNIKI | 0
VI. | OSTALE OBVEZNOSTI | 0
| SKUPAJ: | 0
DDV ni upoštevan v cenah !
OPOMBA:
Gradbena dela: dolbljenje zidu, izdelava prebojev itd. niso vključeni v popisu.
Moči elementov strojnih inštalacij je potrebno preveriti pri dobavitelju strojne opreme.
Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
h) | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
l) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
o) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
r) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
s) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
t) | Prevezava obstoječih razvodov na nove razvode.
v) | Gasilni aparati so zajeti v gradbenem popisu!
x) | Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
y) | Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.

## MONTAZNI MATERIAL
II. | MONTAŽNI MATERIAL (DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP) |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
Kabli položeni na večinoma na kabelske police, posebej označeni v inštalacijske kanale
1 | Žica H07V-K 150mm2 črn | m | 30 |  | 0
2 | Žica H07V-K 150mm2 ru/ze | m | 10 |  | 0
3 | Žica H07V-K 35mm2 RU/ZE | m | 80 |  | 0
4 | Žica H07V-K 16mm2 ru/ze za ozemljitve | m | 1600 |  | 0
5 | Valjanec iz nerjavečega jekla 20x3mm za otemljitve fiksnih kovinskih mas komplet z stenskimi konzolami | m | 40 |  | 0
6 | Izvedba ozemljitev fiksnih kovinskih mas z pritrdilnim materialom raznim | kos | 260 |  | 0
7 | Kabel N2XY 4x35mm2 | m | 20 |  | 0
8 | Kabel N2XY 5x16mm2 | m | 175 |  | 0
9 | Kabel N2XY 5x10mm2 | m | 75 |  | 0
10 | Kabel NYM-J 3x2,5mm2, položen v inštalacijskem kanalu | m | 2200 |  | 0
11 | Kabel NYM-J 3x1,5mm2, položen v inštalacijskem kanalu | m | 80 |  | 0
12 | LiYCY 2x1,5 mm2 oklopni kabel | m | 2800 |  | 0
13 | LiYCY 2x0,7 mm2 oklopni kabel za termostate v sobi | m | 1200 |  | 0
14 | NIK0 kanali samolepilni za kable ki napajajo notranje enote in komunikacijske kable | m | 4600 |  | 0
15 | NIK1 kanali samolepilni za kable ki napajajo notranje enote in komunikacijske kable | m | 2200 |  | 0
16 | kabel FTP cat.6, 4x2xAWG23/1, 300Mhz, | m | 120 |  | 0
17 | Komunikacijski vtič FTP RJ45, kat 6, | kos | 2 |  | 0
18 | Izvedba ozemljitev fiksnih kovinskih mas z žico H07V-K 16mm2 v Gewiss zaščitni cevi, v povprečni dolžini 6m, komplet z drobnim veznim in pritrdilnim materialom | kos | 15 |  | 0
19 | Rf kabelske police PK 100 z pokrovi komunikacijske, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom, polica se položi deloma na tla | m | 80 |  | 0
20 | Rf kabelske police z pokrovi PK 100 jakotočne, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom, polica se položi deloma na tla | m | 60 |  | 0
21 | Rf kabelske police PK 200, komplet s pritrdilnim, spojnim in obešalnim materialomn | m | 25 |  | 0
22 | Zaščitne cevi EUROFLEX od 11-29 mm | m | 40 |  | 0
23 | Zaščitne gladke cevi PN od 16-23 mm | m | 120 |  | 0
24 | Dea enofazni z avtomarskim preklopom ob izpadu električne energije moči 7,5kVA za priklop potopne črpalke za zunanjo montažo in dnevnim rezervoarjem | kos | 1 |  | 0
25 | Vodotesna preklopna omara Mreža agreagat za moč enofaznega agreata 7,5kVA | kos | 1 |  | 0
26 | Koviska ograda za zaščito DEA z vrati in ključavnico | kos | 1 |  | 0
27 | Priklop zunanje enote VRF sistema (napajanje in komunikacija), komplet z drobnim materialom | kpl | 10 |  | 0
28 | Priklop notranje enote VRF sistema (napajanje in komunikacija), komplet z drobnim materialom | kpl | 221 |  | 0
29 | Priklop sobnega regulatorja na notranjo enoto VRF sistema, komplet z drobnim materialom | kpl | 221 |  | 0
30 | Priklop ojačevalnika komunikacijske linije, komplet z drobnim materialom | kpl | 7 |  | 0
31 | Priklop potopne črpalke 2,6kW, 230V | kpl | 1 |  | 0
32 | Priklop centralnega regulatorja (napajanje in komunikacija), komplet z drobnim materialom | kpl | 1 |  | 0
33 | Razvodne doze razne | kpl | 1 |  | 0
34 | Požarno tesnenje kabelskih prehodov skozi požarne stene z enako EI odpornostjo kot so stene, s protipožarnimi blazinicami PB20 in protipožarnim kitom Piroterm | kpl | 1 |  | 0
35 | Izdelava prebojev skozi stene za prehode kablov | kpl | 1 |  | 0
36 | Dolblenje zidu, mavčanje kabla, zazidava in končni oplesk 2x. Lokacije dolblenja je dogovoriti z investitorjem | kpl | 1 |  | 0
37 | Sodelovanje in usklejevanje z izvajalcem strojnih instalacij | ur | 120 |  | 0
38 | Drobni material | % | 5 |  | 0
39 | Transportni stroški | % | 3 |  | 0
40 | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
Opomba:
Pri izvajanju del je v objektu po končanju del dnevno počistiti za seboj.
Pred pričetkom vrtanja prebojev je preveriti, da pod ometom ni položenih obstoječih instalacij.

## RAZDELILNIKI
III. | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Razdelilnik R-VRF sestavljen iz dveh prostostoječih kovinskih omar za jaki tok, z montažno ploščo, s kovinskimi vrati, ključavnico, z naslednjo vgrajeno opremo
- | omara 600x300x2100 mm (ŠxGxV) | kos | 1 |  | 0
- | omara 800x300x2100 mm (ŠxGxV) | kos | 1 |  | 0
- | Glavno stikalo 400A, 3p | kos | 1 |  | 0
- | Prenapetostni odvodniki Combtec 12,5kA/275V, I+II (B+C) | kos | 1 |  | 0
- | NV vertikalno ločilno stikalo 3x160A | kpl | 4 |  | 0
- | NV00 talilni vložki 3x125A gG | kpl | 1 |  | 0
- | NV00 talilni vložki 3x80A gG | kpl | 1 |  | 0
- | TYTAN II varovalčno stikalo 3p | kpl | 13 |  | 0
- | TYTAN II varovalčno stikalo 1p | kpl | 2 |  | 0
- | taljivi vložki za TYTAN II 3x50A | kpl | 5 |  | 0
- | taljivi vložki za TYTAN II 3x35A | kpl | 3 |  | 0
- | taljivi vložki za TYTAN II 3x25A | kpl | 3 |  | 0
- | taljivi vložki za TYTAN II 3x6A | kpl | 1 |  | 0
- | taljivi vložki za TYTAN II 1x16A | kpl | 2 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik 16A, C, 1p | kpl | 16 |  | 0
- | ročno izbirno stikalo 1-0-2, 25A, 2p, za montažo na DIN letev | kpl | 1 |  | 0
0
- | P15 napajalni modul AUX 24 VDC 15W - Digiware | kos | 1 |  | 0
- | Display Diris D50 multipoint - Digiware | kos | 1 |  | 0
- | U30 napetostni modul - Digiware | kos | 1 |  | 0
- | I61 6xI tokovni modul - Digiware | kos | 5 |  | 0
- | kabel za konfiguracijo USB - Digiware | kos | 1 |  | 0
- | zaključni upor RJ45 - Digiware | kos | 4 |  | 0
- | kabel RJ45 Digiware BUS + Ethernet -0,10m - Digiware | kos | 10 |  | 0
- | kabel RJ45 Digiware BUS + Ethernet -2m - Digiware | kos | 10 |  | 0
- | TE18 63A skozniški - Digiware | kos | 33 |  | 0
- | TE25 160A skozniški - Digiware | kos | 3 |  | 0
- | TE45 250A skozniški - Digiware | kos | 3 |  | 0
- | kabel za tokovnike RJ12 3x1 m - Digiware | kos | 13 |  | 0
- | Diris G50 RS/ETH MON+REPORT | kos | 1 |  | 0
- | Parametriranje navedenaga sistema | kpl | 1 |  | 0
- | Programska oprema | kpl | 1 |  | 0
0
- | Univerzalni adapter, 250 A, univ.priklj.sponke 95 mm² | kos | 2 |  | 0
- | Nosilec zbiralk 3-pol. s prekritjem | kos | 2 |  | 0
- | bakrene zbiralke 30x10 mm | m | 2 |  | 0
- | vrstne sponke 185mm2 | kos | 4 |  | 0
- | vrstne sponke 70mm2 | kos | 9 |  | 0
- | vrstne sponke 16mm2 | kos | 39 |  | 0
- | uvodnice razne | kpl | 1 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material material | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 48 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 32 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
Opomba:
Vsi dovodi in odvodi prihajajo od spodaj. Razdelilec mora biti na najmanj 10cm visokem betonskem podstavku, montiran 5cm od stene

## OSTALE OBVEZNOSTI
VIII. | OSTALE OBVEZNOSTI |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Pregled, izdaja protokolov, posnetki stanja za PID. | kpl | 1 |  | 0
2 | Projektantski nadzor | ur | 30 |  | 0
3 | Izdelava PID projekta | kpl. | 1 |  | 0