## Rekapitulacija
INVESTITOR:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
POPIS GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
POPISOV DEL NI DOVOLJENO VSEBINSKO SPREMINJATI
ALI KAKORKOLI POSEGATI V NJIH!
A | GRADBENA DELA
| 1. PRIPRAVLJALNA DELA | 0
| 2. ZEMELJSKA DELA | 0
| 3. BETONSKA IN AB DELA | 0
| 4. TESARSKA DELA | 0
| 5. KANALIZACIJA | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
| 1. KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
| 2. KLEPARSKA DELA | 0
| 3. ASFALTERSKA DELA | 0
| SKUPAJ : | 0

## SPLOŠNA DOLOČILA
SPLOŠNA DOLOČILA
Enotna cena mora vsebovati:
- | vsa potrebna pripravljalna dela za gradbena dela
- | vse potrebne meritve
- | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | vso potrebno delo za dokončanje izdelka
- | vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete s certifikati
- | popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
- | čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
- | plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
- | Vse delovne stroje za dvigovanje bremen je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
OPOZORILA:
Izvajalec mora pred pričetkom del obvezno preveriti vse mere na objektu!
Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi načrti je potrebno pregledati in uskladiti s projektantom.
Izvajalec mora skladno z zakonom o graditvi objektov ter zakonom o gradbenih proizvodih vgrajevati ustrezne gradbene proizvode.
Pred začetkom gradnje je potreben pregled projekta in ostale dokumentacije s projektantom, investitorjem, nadzornikom in izvajalcem, kar omogoča vsem stranem, da se podrobneje seznanijo z gradnjo, zahtevami gradnje in potekom gradnje načrtovanega objekta.
Dela morajo zajemati tudi odvoz materialov na končno deponijo, vključno s plačilom potrebnih taks. Izbrati stalne deponije v neposredni bližini gradbišča, oz. najbližje deponije.

## Gradbena in obrtniška dela
A. GRADBENA DELA
1. | PRIPRAVLJALNA DELA | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1.1. | Priprava in čiščenje terena, ureditev gradbiščnega prostora, ki zajema: prevoz, postavitev in odstranitev tipskih zabojnikov, skladiščnih in delovnih lop, tipskih ograjnih elementov, vhodnih gradbiščnih vrat, opozorilnih tabel, izvedbo komunalnih priključkov, elektrika (glavna in razdelilna omara), vodovod, organizacija varstva pri delu in zagotovitev zaščitnih sredstev. | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Dobava in izdelava zakoličbe objekta - prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta (Zakon o graditvi objektov ZGO-1). 80. člen opredeljuje obveznosti zakoličbe objekta in sicer:
- da se zakoličba objekta izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju;
- zakoličba objekta se izvede kot geodetska storitev po predpisih o geodetski dejavnosti;
- zakoličbo izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi;
- o datumu in kraju zakoličenja mora izvajalec gradnje pisno obvestiti občinsko upravo tiste občine, na katere območju leži zemljišče z nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem dni pred zakoličenjem;
- o zakoličbi objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja;
- zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni geodet in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličenju objekta navzoč.
| Obračun po kompletni zakoličbi objekta, z upoštevanjem postavitve vseh potrebnih profilov! (groba in fina zakoličba) | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Izdelava načrta organizacije gradbišča, v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in v skladu z varnostnim načrtom. | kpl | 1 |  | 0
1.4. | Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table za označitev gradbišča, skladno z veljavnim Pravilnikom o gradbiščih. | kpl | 1 |  | 0
1.5. | Stroški zunanjega nadzora nad izvedbo na gradbišču (geomehanika, ipd). | kpl | 1 |  | 0
1.6. | Geodetski posnetki z vrisom v kataster objekta in elementov zunanje ureditve ter infrastrukture (izdelava elaborata s strani geodetske službe). | kpl | 1 |  | 0
| PRIPRAVLALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA | enota | količina | cena/enoto | skupaj
2.1. | Strojno rušenje dela obstoječega asfalta ob objektu s predhodnim zarezovanjem linije rušitve. | m2 | 45 |  | 0
2.1.1. | - Zarezovanje. | m' | 19.5 |  | 0
Nakladanje materiala na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stroški prevoza in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
2.2. | Strojni in ročni izkop gradbene jame ob obstoječem objektu; izkop v zemljini IV.ktg, globine do 3,80m. Pri izkopu potrebno upoštevati varovanje gradbene jame z zagatnimi elementi. Nakladanje izkopanega materiala na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stroški prevoza in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m3 | 156.19 |  | 0
2.3. | Planiranje dna izkopa +/- 3cm, z odkopom odvečnega materiala. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m2 | 45 |  | 0
2.4. | Prestavitev dela obstoječega cevovoda. Komplet z izkopom prestavitvijo, priključki in zasutjem, ter vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl | 1 |  | 0
2.5. | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega nasutja; tamponsko nasutje v debeline cca 20cm, komplet z utrjevanjem z lahko gradbeno mehanizacijo. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m3 | 9.867 |  | 0
2.6. | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega nasutja ob betonskem jašku (zasutje po končanem delu). Vgrajevanje nasutja v plasteh po cca 30cm in utrjevanje z lahko gradbeno mehanizacijo. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m3 | 20.592 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | BETONSKA IN AB DELA | enota | količina | cena/enoto | skupaj
3.1. | Nabava, dobava in vgrajevanje podložnega betona; beton C 16/20, debeline prereza 0,10 m3/m2. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m2 | 45 |  | 0
3.2. | Nabava, dobava in polaganje hidroizolacijske membrane na podložni beton in ob opaž za AB zidove; vodotesna visoko fleksibilna membrana (kot npr. SikaProof A). Komplet s predpripravo odtoka za meteorno vodo, pritrditvami ter vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m2 | 124.7158 |  | 0
3.3. | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C 25/30 za AB ploščo jaška klimatov; AB plošča v naklonu, debeline prereza od 0,20-0,34 m3/m2; vgradnja trakov za zatesnitev delovnih stikov med ploščo in steno(kot npr. Tricosal). | m3 | 10.53 |  | 0
3.3.1. | - Trak za delovni stik. | m' | 39.204 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
3.4. | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C 25/30 za AB nosilce na AB plošči; AB nosilci debeline prereza od 0,044-0,06m3/m'. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m3 | 0.58542 |  | 0
3.5. | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C 25/30 za AB stene jaška klimatov, debeline prereza 0,28m3/m2. AB stene zaključene z 10cm konzolo in zamikom za vstavitev jeklenega okvirja za pohodno rešetko. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m3 | 15.1474 |  | 0
3.6. | Nabava, dobava, polaganje in vezanje armature.
3.6.1. | - Armaturne palice RA 400/500 | kg | 983.72 |  | 0
3.6.2. | - Armaturne mreže Q-335 | kg | 1405.8 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| BETONSKA IN AB DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | TESARSKA DELA | enota | količina | cena/enoto | skupaj
4.1. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža čela temeljne plošče jaška klimatov, višine do 30cm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali, ter podpiranjem. | m' | 33.308 |  | 0
4.2. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža čela AB nosilcev na plošči, višine do 30cm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 27.72 |  | 0
4.3. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža AB obodnih zidov jaška klimatov, višine do 350cm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali, ter podpiranjem. | m2 | 145.26 |  | 0
4.4. | Dobava, montaža in demontaža opaža prehodov skozi betonske elemente, z enkratno uporabo lesa. Prehodi z porabo lesa cca 1,0-1,5 m2/kom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 2 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | KANALIZACIJA | enota | količina | cena/enoto | skupaj
5.1. | Prestavitev obstoječih kanalizacijskih jaškov. Komplet z izkopom prestavitvijo, priključki in zasutjem, ter vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl | 1 |  | 0
5.2. | Nabava, dobava in polaganje pvc cevi za meteorno kanalizacijo SN4, ustrezen standardu 1401-1, s predhodno izdelavo peščene posteljice in obbetoniranje cevi po končani montaži. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
5.2.1. | pvc Φ 100 | m' | 2.5 |  | 0
5.3. | Zasip kanalizacije s tamponskim nasutjem, z utrjevanjem nasutja v plasteh. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m3 | 3.24 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
B. OBRTNIŠKA DELA
1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1.1. | Nabava, dobava, izdelava in montaža podkonstrukcije klimatov iz jeklenih pocinkanih profilov IPB 100; vzdolžni profili montirani na AB prečne nosilce. Profili vijačeni v AB nosilce. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kg | 709.4672 |  | 0
1.2. | Nabava, dobava in montaža jeklenih nosilcev za pohodno rešetko; nosilci iz pocinkanih jeklenih IPB I 100 profilov. Profili preko privarjenih sidernih ploščic na profil, vijačeni v AB steno jaška klimata. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kg | 323.0448 |  | 0
1.3. | Nabava, dobava, izdelava in montaža jeklenega pocinkanega profila za ojačitev betonskih vogalov jaška; L profil 40/40, debeline 4mm. Profili med seboj varjeni. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kg | 94.5797 |  | 0
1.4. | Nabava, dobava, izdelava in montaža pohodne rešetke jaška meteorne kanalizacije v jašku klimata, dimenzije 96/96cm. Jeklena pocinkana rešetka z naležnim kotnikom. Rešetka debeline 30mm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 1 |  | 0
1.5. | Nabava, dobava, izdelava in montaža pohodne jeklene pocinkane rešetke jaška klimatov, skupne dimenzije 1016x310cm. Rešetka debeline 80mm z naležnim kotnikom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 1 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | KLEPARSKA DELA | enota | količina | cena/enoto | skupaj
2.1. | Nabava, dobava in montaža protihrupnih panelov na notranjo stran AB sten jaška klimatov; akustični paneli za absorpcijo zvoka (kot npr. Trimoterm). Zunanja stran iz polne pločevine, notranja stran iz perforirane pločevine z vmesno zvočno izolacijo. Paneli pritrjeni na AB stene jaška klimatov. Kapa panela zaključena s pločevinasto kapo. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m2 | 61.7738 |  | 0
| KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | ASFALTERSKA DELA | enota | količina | cena/enoto | skupaj
3.1. | Nabava, dobava in vgrajevanje; krpanje obstoječega asfalta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. (ocena) | m2 | 11.3 |  | 0
| ASFALTERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0