## REKAPITULACIJA-SKUPNO
| Projekt : | UREDITEV EIPPROVE ULICE V LJUBLJANI
| Naročnik: | Mestna občina Ljubljana
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
Trg MBD 7, 1000 Ljubljana
Projektant: Kombinat arhitekti, projektiranje d.o.o.
Rimska cesta 22, 1000 Ljubljana
| Datum: | December | 2015
REKAPITULACIJA GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL
| 1. ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
| 2. ELEKTROINSTALACIJE - JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
| 3. ELEKTROINSTALACIJE - PRIKLJUČNI VOD IN NN VODI |  |  |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0
|  |  |  | 22 % DDV | 0
| S K U P A J |  |  |  | 0
vrednosti v postavkah množi s faktorjem |  |  |  | 1

## REKAPITULACIJA-ZUNANJA URED.
| Številka načrta: |  | 811-13
| Projekt : | UREDITEV EIPPROVE ULICE V LJUBLJANI
REKAPITULACIJA STROŠKOV - ZUNANJA UREDITEV
1. PREDDELA
2. ZEMELJSKA DELA
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
4. ODVODNJAVANJE
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
6. OPREMA CEST
7. TUJE STORITVE
| 8. NEPREDVIDENA DELA 5% |  |  |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0
|  |  |  | 22 % DDV | 0
| S K U P A J |  |  |  | 0
vrednosti v postavkah množi s faktorjem |  |  |  | 1

## 1. PREDDELA
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek | TUKAJ VNESI CENE!!!
1. PREDDELA
1.1 Geodetska dela
11 121 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | 0.25 |  |  | 1410
11 221 | kos | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | 16 |  |  | 23
1.2 Čiščenje terena
1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme
12 211 | kos | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku z deponiranjem izven trase | 5 |  |  | 16
12 --- | m2 | Demontaža pergole in lesene terase z s skladiščenjem izven trase za ponovno uporabo | 45 |  |  | 2
12 25- | m1 | Demontaža in odstranitev obstoječih betonskih klopi ''Plečnik'' | 12 |  |  | 150
12 264 | kos | Demontaža in odstranitev parkirnega avtomata | 2 |  |  | 500
12 291 | m1 | Rušenje vseh vrst ograj (lesena, žična) z odvozom na deponijo izvajalca | 58 |  |  | 10
12 - - | kos | Rušenje vseh vrst ograj (zaporni stebrički, betonska korita, stojala za kolesa,..) | 93 |  |  | 25
12 2-- | kos | Demontaža in odstranitev obstoječih košev za smeti | 6 |  |  | 20
1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
12 32- | m2 | Rušenje obstoječega vozišča asfaltne izvedbe z ripanjem in odvozom na deponijo izvajalca | 2630 |  |  | 3
12 341 | m2 | Odstranitev (po potrebi) tlakovanega pasu ob objektih iz granitnih kock s stranico do 10 cm, čiščenje in skladiščenje za ponovno uporabo | 137 |  |  | 8
12 342 | m2 | Odstranitev betonskih tlakovcev, z odvozom na deponijo izvajalca | 50 |  |  | 9.5
12 -- | m2 | Odstranitev kamnitih plošč, čiščenje in skladiščenje za ponovno uporabo | 3 |  |  | 8
12 -- | m2 | Odstranitev obstoječe pešpoti iz porfirnih plošč, čiščenje in skladiščenje za ponovno uporabo *Ocena | 150 |  |  | 8
12 372 | m2 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 8 cm | 90 |  |  | 12.5
12 382 | m1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | 35 |  |  | 1.1
12 392 | m1 | Odstranitev granitnega robnika , čiščenje ter skladiščenje v bližini gradbišča za ponovno vgradnjo | 520 |  |  | 14
12 3-- | m1 | Odstranitev velikih granitnih kock (cca.18/30cm), čiščenje in skladiščenje za ponovno uporabo | 58 |  |  | 12
12 - - - | kos | Dviganje in nižanje kap in armatur vodovodnih in plinskih instalacij. | 11 |  |  | 23
1.2.4 Porušitev in odstranitev objektov
12 426 | m1 | Porušitev in odstranitev obstoječih cevi meteorne kanalizacije iz obbetoniranih cevi s premerom do 40 cm | 90 |  |  | 15.4
12 431 | m1 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm z odvozom na deponijo izvajalca | 21 |  |  | 17
12 432 | m1 | Porušitev in odstranitev vpadnega jaška z notranjo stranico/premerom do 30 cm | 3 |  |  | 14
1.3 Ostala preddela
1.3.1 Omejitve prometa
13 112 | dan | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in ročnim usmerjanjem | 30 |  |  | 150
13 143 | kos | Fizična postavitev in odstranitev zapore | 1 |  |  | 1000
13 144 | kos | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve | 1 |  |  | 500
SKUPAJ PREDDELA:

## 2. ZEMELJSKA DELA
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek | TUKAJ VNESI CENE!!!
2. ZEMELJSKA DELA
2.1 Izkopi
21 224 | m3 | Izvedba izkopa v mehki kamnini – strojno z nakladanjem (* območje asfaltne površine, delno peščene površine, novih površine poti iz porfirja, pran beton, kocke ob objektu) | 2319.9 |  |  | 6.5
21 231 | m3 | Izvedba ročnega izkopa z v območju koreninskega sistema obstoječih dreves *1m širše od vertikalne projekcije drevesne krošnje | 308 |  |  | 33.44
21 314 | m3 | Izkop mehke kamnine za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno | 72 |  |  | 6
2.2 Planum temeljnih tal
22 112 | m2 | Priprava temeljnih tal z grobim planiranjem točnosti do 3.0 cm in komprimiranjem do Ev = 60 MN/m2 | 4220 |  |  | 1.5
2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
23 301 | m2 | Dobava in vgraditev geotekstila in geotekstilne rešetke za utrditev peščene podlage, višine 50mm z okenci širine 55mm, *npr. Dupont Plantex Geoproma. *Po detajlu arhitekta. | 1460 |  |  | 3
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
24 112 | m3 | Vgrajevanje zmrzlinsko odporne naravno pridobljene mehke kamnine ali zrnate kamnine z razpostiranjem in uvaljanjem do Ev = 80 MN/m2 v debelini 50cm | 1335 |  |  | 7
2.5 Brežine in zelenice
25 183 | kos | Dobava in zasaditev manjkajoče breze v nizu drevoreda ob tlakovani poti, višina sadike 3,00 m | 1 |  |  | 35
25 184 | kos | Dobava in zasaditev divjega kostanja za dopolnitev drevoreda ob Gradaščici, višina sadike 3,00 m | 3 |  |  | 40
25 187 | kos | Zasaditev vzpenjave hortenzije (Hydrangea petiolaris), zaščitena s kovinsko ograjo, ki je hkrati tudi opora za rast, visokih 40 do 80 cm | 40 |  |  | 45
2.6 Jašek strojnice vodnjaka
26 001 | m3 | Strojni izkop v terenu III.ktg, z nakladanjem in odvozom materiala v trajno deponijo, s plačilom vseh stroškov. Izkop za pasovne in točkovne temelje. Izkop globine do 3,0m | 75 |  |  | 35
26 002 | m2 | Planiranje in utrjevanje dna gradbene jame do potrebne zbitosti. Obračun po m2. | 12.3 |  |  | 40
26 003 | m2 | Dobava in polaganje PP filca 300g/m2, na izvedeni izkop, s preklopi min. 20cm | 15
26 004 | m2 | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala 0-60mm, z razgrinjanjem, utrjevanjem do Mv min.60MPa ter planiranjem +-1cm. Debelina nasutja 60cm. | 8
26 005 | m3 | Zasip po izvedbi jaška z dopeljanim tamponskim materialom 0-32mm, z planiranjem in utrjevanjem po slojih | 50 |  |  | 45
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
29 137 | m3 | Prevoz in razprostiranje odvečne vezljive zemljine ali mehke kamnine na deponiji vključno z plačilom takse na razdalji do 5000m | 2699.9 |  |  | 3.5
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:

## 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek | TUKAJ VNESI CENE!!!
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 Nosilne plasti
3.1.1 Nevezane nosilne plasti
31 131 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 20 cm (*pod peščenimi površinami, asfaltom, peš potjo-dograjen del) | 835.8 |  |  | 20
31 132 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm, z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev = 120 MN/m2 točnosti do 1cm (*površine pod pranim betonom, novimi kockami) | 53.1 |  |  | 22
3.1.4-6 Asfaltne nosilne plasti - Asphalt concrete - base (AC base)
31 433 | m2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm (*vozišče,parkirišče in ostale asfaltne površine) | 2670 |  |  | 13
3.2 Obrabne plasti
3.2.1 Nevezane obrabne plasti
32 111 | m3 | Izdelava nevezane obrabne plasti iz zmesi zrn drobljenca 8-16mm v debelini do 15 cm vgrajene na geotekstil (geotekstil po detajlu arhitekta) | 116.8 |  |  | 0
3.2.5 Vezane asfaltne obrabne plasti – drenažni asfalti
32 521 | m2 | Izdelava obrabne in drenažne plasti bituminizirane zmesi PA 11 B70/100 A4 v debelini 4,0 cm (votline v plasti nad 23%) | 2670 |  |  | 11
3.2.7 Asfaltne obrabne in zaporne plasti - tankoplastne prevleke - Slurry surfacing (SS)
32 762 | m2 | Dobava in izvedba zapolnitve votlin v obrabni in drenažni plasti s samorazlivno cementno malto po sistemu Röfix Creteo Phalt 909. Zaradi doseganja hrapave teksture površine se izvede brezprašno peskanje. | 2670 |  |  | 6.15
3.3 Vezane nosilne in obrabne plasti – cementni betoni
33 001 | m2 | Izdelava nosilne vezne plasti drenažnega betona C25/30 na pripravljeno tamponsko podlago debelina betona 20 cm (*pešpot iz porfirnih plošč-dograditev) | 50 |  |  | 40
3.4 Tlakovane obrabne plasti
34 001 | m2 | Vgrajevanje novih in deponiranih granitnih kock dim. 10x10x10 na pripravljen pusti beton C12/15 v skupni debelini 25cm na pripravljeno tamponsko podlago. Vgradnja po detajlu arhitekta. (*45% novih kock) | 92 |  |  | 45
34 002 | m2 | Izdelava tlaka iz kamna debeline 4 cm širine položene v pasovih 40 cm, 30cm,30 cm, 40 cm, dolžine plošč poljubne dolžine a ne krajše od širine na podlago iz zemeljsko vlažnega betona C16/20 (debelina betona 5 cm) -stiki zaliti s cem. malto | 50 |  |  | 85
34 003 | m2 | Izdelava tlaka iz plošč brušenega betona dimnezij 60/30cm in debeline 6cm položenih v zemeljsko vlažen beton debeline 4cm na pripravljeno podlago iz drenažnega betona. *Vključno z dobavo plošč in zemeljsko vlažnega betona *Postavka ne vsebuje drenažnega betona | 86 |  |  | 185
3.5 Robni elementi vozišč
3.5.2 Robniki
35 229 | m1 | Vgraditev deponiranega granitnega robnika dimenzij 18/25/100 cm | 520 |  |  | 20
35 22- | m1 | Vgraditev deponiranih velikih granitnih kock dimenzij cca.18/30 cm | 9 |  |  | 18
35 253 | m1 | Dobava in vgraditev granitnega robnika s prerezom 18 / 25/100 cm | 86 |  |  | 45
3.5.3 Obrobe
35 301 | m1 | Izdelava obrobe iz "Corten" pločevine med peščeno podlago in zemljino v betonskem temelju, po predlogu arhitekta, *debelina/širina/dolžina=5/150/3000mm | 229 |  |  | 150
SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE:

## 4. ODVODNJAVANJE
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek | TUKAJ VNESI CENE!!!
4. ODVODNJAVANJE
4.1 Površinsko odvodnjavanje
41 6-- | kos | Dobava in vgradnja kanalet npr. tip NW 150 z naklonom v kanaleti dolžina elementa 50 -100 cm (RAZRED OBREMENITVE C 250 kN) | 226 |  |  | 300
41 6- | kos | Dobava in vgradnja revizijskih elementov za kanalete npr. tip NW 150 (Zbiralnik V 150 S ) dolžina elementa 50 cm (RAZRED OBREMENITVE C 250 kN) | 13 |  |  | 200
43 - - | m1 | Dobava cevi in izdelava iztokov iz vtočnih jaškov oz. revizijskih elementov iz PVC cevi fi 200 s priključkom na vpadne jaške meteornega kanala | 77 |  |  | 25
43 --- | kos | Dobava cevi in izdelava novih vpadnih jaškov iz PVC cevi fi 250 s priključkom na cev obstoječe kanalizacije (mešani sistem), s slepim pokrovom iz betona C25/30 | 3 |  |  | 82.5
43 - - - | kos | Obnovitev obstoječih vpadnih jaškov iz PVC cevi | 10 |  |  | 48
4.4 Jaški
44 133 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | 4 |  |  | 177
44 165 | kos | Prestavitev oz. izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom do 80 cm, globokega nad 2,5 m; uporabi se obstoječi ltž. pokrov | 2 |  |  | 300
44 845 | kos | Dobava in vgraditev ravne rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 400/400 mm | 4 |  |  | 189.6
SKUPAJ ODVODNJAVANJE:

## 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek | TUKAJ VNESI CENE!!!
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 Betonska dela
50 001 | m3 | Dobava in Izdelava podlage iz drenažnega betona v debelini 20cm za vgradnjo pohodnih porfirnih plošč | 10
50 002 | m3 | Dobava in Izdelava podlage iz drenažnega betona v debelini 10cm za vgradnjo plošč iz pranega betona. | 8.6
50 003 | m3 | Dobava in dostava materiala ter izdelava AB temelja za skulpturo (mikrolokacija se določi na terenu). *ocena dim. temelja š/v/d=0,6/0,8/1,5m *vključno z armaturo | 0.72
5.2 Montažerska dela
52 001 | kos | Izdelava in montaža 'teraco' elementov v obliki pristaniškega priveza fiksiran na pločevino, z nastavkom za pritrditev na AB temelj. Z vgrajeno LED svetilko v kovinskem ohišju. Po detajlu arhitekta.(*Po detajlu arhitekta - D.05) | 15 |  |  | 450
52 002 | m2 | Obnova pokrožnih stopnic skladno s detajlom arhitekta | 16
52 003 | kos | Izdelava in montaža betonskih klopi ''Plečnik'' na promenadi, po detajlu arhitekta (*Po detajlu arhitekta - D.06) | 11 |  |  | 550
52 004 | kos | Izdelava in montaža betonskih klopi na trgu (ljubljanska klop)-brez naslona. (*Po detajlu arhitekta - D.07) | 2 |  |  | 1100
52 005 | kos | Izdelava in montaža betonskih stolov na trgu -brez naslona, po detajlu arhitekta (*Po detajlu arhitekta - D.07) | 4 |  |  | 560
52 006 | kos | Izdelava in montaža betonskih količkov ''Plečnik'', enake izdelave in izgleda kot originalen Plečnikov količek, sidran v betonski temelj. (*Po detajlu arhitekta - D.04) | 17 |  |  | 55
52 007 | kos | Izdelava in montaža stojala za kolesa iz obstoječega granitnega robnika. (*Po detajlu arhitekta - D.03) | 50 |  |  | 45
52 008 | kos | Dobava in vgradnja stebričkov iz obstoječega granitnega robnika 100x25x18. (*Po detajlu arhitekta - D.02) | 17 |  |  | 45
52 009 | kos | Dobava in montaža košev za smeti (npr. tip Koško 100l) po dogovoru z arhitektom | 6 |  |  | 250
52 010 | kos | Dobava in montaža pitnika.(*Po detajlu arhitekta - D.08) | 1 |  |  | 550
52 011 | kos | Dobava in montaža sklopnih stebričkov z obešanko za zaporo uvoza, po dogovoru z arhitektom. | 7 |  |  | 95
52 012 | kos | Izdelava vodne površine po detajlu arhitekta | 1 |  |  | 10500
52 013 |  | Obnova obstoječega vodnjaka na sprehajališču ob Gradaščici. (*Po detajlu arhitekta - D.10) | 1
52 014 |  | Dobava/izdelava in vgradnja kovinske zaščite plezalk. (*Po detajlu arhitekta - D.11) | 35
5.3 Gradbena dela za jašek strojnice vodnjaka - betonska dela
53 001 |  | Dobava in vgrajevanje betona C12/15, prereza 0,08-0,12m3/m2-m1. |  |  |  | 450
| m3 | - podložni beton pod talno ploščo, deb.10,0cm | 1
53 002 |  | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, prereza 0,12- 0,20m3/m2-m1.
| m3 | - talna plošča | 1.7
| m3 | - stene | 4.5
| m3 | - plošča | 1.7
53 003 |  | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, prereza 0,08- 0,12m3/m2-m1. |  |  |  | 550
| m3 | - pregradna stena deb.10,0cm | 0.3 |  |  | 1100
53 004 | kg | Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature S500 , različnih prerezov (RA in MAG) . Obračun po armaturnem izvlečku. Ocenjeno: | 980 |  |  | 560
5.4 Gradbena dela za jašek strojnice vodnjaka - tesarska dela
54 001 | m1 | Dobava, montaža in demontaža opaža robu betonske talne plošče, višine 20 cm | 11.6 |  |  | 450
54 002 | m2 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža betonskih sten deb.20cm, višine podpiranja do 3m. Obračun po m2 . | 43.2
54 003 | m2 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža betonskih sten deb.10cm, višine podpiranja do 2m. Obračun po m2 . | 5.2 |  |  | 550
1100
54 004 | m2 | Dobava, montaža in demontaža opaža plošče in robu plošče, višine podpiranja do 2m. | 8.2 |  |  | 560
5.5 Gradbena dela za jašek strojnice vodnjaka - zidarska dela
55 001 | m2 | Dobava in polaganje enoslojne bitumenske hidroizolacije, koreninsko odporna deb. 5mm, kompletno z izvedbo bitumenskega predpremaza ter zaščita z ploščami XPS deb.5,0 cm. | 45 |  |  | 450
55 002 | kpl | Izdelava, dobava in montaža prefabrikat jaška za praznenje sistema, iz betona C 30/37, debeline sten in dna 5,0cm, armirano, notranja dim. jaška 60x60x60cm. Jašek opremljen s pocinkano rešetko deb.5,0cm, vključno z okvirjem. | 1
55 003 | kpl | Izdelava jaška za prezračevanje strojnice, izdelano iz betonske cevi fi 30cm, globine 150cm. Jašek spodaj položen direktno na peščeno podlago. Povezava z strojnico se izvede s PVC cevjo fi150/500mm, opremljeno s pritimrčesno mrežico. Jašek opremljen z povozno LTŽ rešetko C 250, dim. 30x30cm. | 1
55 004 | kos | Izdelava, dobava in vgradnja vstopnih želez, izdelano iz gladkega jekla, obdelava vroče cinkano. Vgradnja v izvedene betonske stene z uvrtanjem ter sidranjem s kemičnimi sidri. Širina 60cm, odmaknjeno od zidu 8cm. | 7
55 005 | kos | Dobava in vgradnja INOX pokrova jaška kompletno z okvirjem s smradno zaporo, pokrov za vgradnjo finalne obloge, debeline 10cm, dim. 60x60cm, povozna izvedba. Kompletno z potrebnim obbetoniranjem in sidranjem. | 1
55 006 |  | Izdelava prebojev v izdelane betonske stene, za izvedbo dovodov instalacij:
| kos | - preboj fi 130/200mm | 2 |  |  | 550
| kos | - preboj fi 160/200mm | 1
| kos | - preboj fi 60/200mm | 2
|  | Opomba: vodotesno tesnenje prehoda mora izvesti izvajalec instalacij! |  |  |  | 1100
SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA:

## 6. OPREMA CEST
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek | TUKAJ VNESI CENE!!!
6. OPREMA CEST
6.1 Pokončna oprema cest
61 122 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm | 5 |  |  | 32
61 218 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm | 4 |  |  | 38
61 219 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4500 mm | 2 |  |  | 42
61 642 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 600 mm | 3 |  |  | 105
61 652 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm | 1 |  |  | 125
61 713 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z belo barvo-folijo 1. vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2 | 3 |  |  | 125
61 722 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z belo barvo-folijo 1. vrste, velikost od 0,11 do 0,20 m2 | 4 |  |  | 75
61 723 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z modro barvo-folijo 1. vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2 | 1 |  |  | 125
6.2 Označbe na voziščih
62 165 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe do 0,5 m2 | 0.75 |  |  | 5.2
62 222 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, površina označbe 0,6 do 1,0 m2 | 6.75 |  |  | 5.8
6.4 Oprema za zavarovanje prometa
64 001 | kos | Dobava in vgradnja prometnih ovir iz granitnega robnika.(*Po detajlu arhitekta - D.01) | 115 |  |  | 65
SKUPAJ OPREMA CEST:

## 7. TUJE STORITVE
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek | TUKAJ VNESI CENE!!!
7. TUJE STORITVE
7.6 Vodovodi
76 ___ | ocena | Zaščita podzemne vodovodne cevi | 1 |  |  | 1500
7.9 Preizkusi, nadzor in tehnična dokumentacija
79 311 | ur | Projektantski nadzor | 15 |  |  | 125
79 361 | kos | Zunanja kontrola kakovosti | 5 |  |  | 125
79 514 | kos | Izdelava geodetskega posnetka in projektne dokumentacije za projekt izvedenih gradbenih del | 1 |  |  | 4000
SKUPAJ TUJE STORITVE:

## JAVNA RAZSVETLJAVA
ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
Javna razsvetljava; Ureditev Eipprove ulice
Projekt št.: 10-30-2316/2386
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Projektantska cena za enoto | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za LTŽ kandelaber (npr. ZVEZDA), komplet z izkopom jame, dobavo in vgradnjo sidra v beton: | 14 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel globine 0.5m, širine glede na število cevi, dobava in polaganje stigmafleks cevi fi 110, poravnavanje, opozorilna folija, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje:
| 1xcev | 110 | m |  | 0
| 2xcev | 625 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega jaška javne razsvetljave z litoželeznim pokrovom dimenzij 60 x 60 cm z velikostjo pokrova 60 x 60 cm. Nivo pokrova 10-15 cm pod nivojem terena | 3 | kos |  | 0
4 | Izdelava kompletnega jaška javne razsvetljave z litoželeznim pokrovom dimenzij 35 x 35 cm z velikostjo pokrova 35 x 35 cm. Nivo pokrova 10-15 cm pod nivojem terena | 16 | kos |  | 0
5 | Nasutje peska na pokrov jaška, poravnavanje na nivo terena ter utrjevanje | 1 | m3 |  | 0
6 | Izdelava jaška 35 x 35 x 40cm z RF pokrovom 40 x 40 cm, zapolnjenim z okoliškim tlakom, nosilnost 12,5 t | 17 | kos |  | 0
7 | Izkop kanala in dobava ter polaganje inštalacijske cevi fi 50 od jaška do betonskega temelja priveza | 30 | m |  | 0
8 | Zaščita in obbetonirabje inštalacijske cevi fi 50 | 0.5 | m3 |  | 0
9 | Demontaža obstoječih svetilk javne razsvetljave, ki so montirane na litoželeznih kandelabrih ter odvoz na deponijo oziroma na skladiščenje k pristojnemu vzdrževalcu javne razsvetljave | 13 | m |  | 0
10 | Demontaža obstoječih LTŽ kandelabrov javne razsvetljave z odvozom na mesto obnove kandelabra (skladišče JR), komplet z rušitvijo temeljev ter obstoječih kabelskih jaškov pri temeljih | 13 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
11 | Obnova ter ponovna montaža obstoječih LTŽ kandelabrov, komplet z novo svetilko javne razsvetljave, kot npr. Stara Ljubljana – velika, kompletno svetlobno mesto z ožičenjem in vgrajeno kompaktno FLUO sijalko kot npr. tipa Master TL-E Circular Super 80, moči 40 W/(830) 1CT 3000 K (topla bela svetloba) | 13 | kos |  | 0
12 | Dobava in postavitev LTŽ kandelabra (npr. ZVEZDA) za montažo na sidro s svetilko (npr. STARA LJUBLJANA-velika), kompletno svetlobno mesto z ožičenjem in vgrajeno kompaktno FLUO sijalko kot npr. tipa Master TL-E Circular Super 80, moči 40 W/(830) 1CT 3000 K (topla bela svetloba) | 1 | kos |  | 0
13 | Dobava in montaža kovinske konzole SL VELIKA montaža na fasado objekta s svetilko STARA LJUBLJANA-velika, kompletno svetlobno mesto s kompaktno FLUO sijalko kot npr. tipa Master TL-E Circular Super 80, moči 40 W/(830) 1CT 3000 K (topla bela svetloba) in ožičenjem: | 4 | kos |  | 0
14 | Dobava in montaža reflektorskih LED svetilk razsvetljave pešpoti montirane v lesene priveze: 3 POWER LED moduli z asimetričnim reflektorjem v eni svetilki, moč svetilke (3x5,5 W / 450lm) 16,5 W / 1350 lm.Dimenzije posamičnega modula 50x50x25mm; Moduli vgrajeni v mehansko konstrukcijo iz inox pločevine in zaščiteni z ravnim varnostnim kaljenim steklom | 18 | kos |  | 0
15 | Dobava in vgradnja napajalnikov kot npr. TDK-Lambda serije LS25-15, komplet s pritrdilnim materialom in ožičenjem | 18 | kos |  | 0
16 | Dobava in vgradnja ohišja za napajalnike kot npr. GEWISS GW | 18 | kos |  | 0
17 | Dobava in vgradnja RPO plošč v kabelskem jašku | 18 | kos |  | 0
18 | Dobava in vgradnja ohišja za RPO ploščo kot npr. GEWISS GW | 18 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
ELEKTRO OPREMA
19 | Predelava obstoječega prižigališča javne razsvetljave (odstranitev obstoječih avtomatskih odklopnikov nazivne vrednosti 16 A ter dobava in namestitev novih avtomatskih odklopnikov nazivne vrednosti 10 A; C karakteristika). Poseg se izvede na napajalnih vejah 5 in 9. | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI IN VALJANEC
20 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4mm: | 405 | m |  | 0
21 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x6 mm2 za napajanje napajalnikov: | 265 | m |  | 0
22 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x6 mm2 za napajanje vodne črpalke: | 240 | m |  | 0
23 | Dobava in polaganje kabla NYM-J 3x0,75 mm2 za napajanje LED svetilk v privezih: | 36 | m |  | 0
24 | Dobava in polaganje kabla NYM-J 3x2,5 mm2 za napajanje stenske svetilke: | 15 | m |  | 0
25 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2 za napajanje svetilk na LTŽ kandelabrih: | 355 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
26 | Priključitev kabla na RPO ploščo: | 51 | kos |  | 0
27 | Priključitev kabla na napajalnik: | 18 | kos |  | 0
28 | Izdelava kabelskih končnikov: | 64 | kos |  | 0
29 | Povezava prevodnih delov z ozemlitvijo javne razsvetljave komplet s spojnim materialom: | 2 | kos |  | 0
30 | Dobava in vgradnja kabelskih uvdnic PG29 v kabelsko dozo: | 34 | kos |  | 0
31 | Dobava in vgradnja kabelskih uvdnic PG16 v kabelsko dozo: | 54 | kos |  | 0
32 | Izdelava kabelske spojke komplet s priborom in kabelsko maso | 1 | kos |  | 0
33 | Priklop kabla v prižigališču | 1 | kos |  | 0
34 | Priklop kabla na vodno črpalko | 1 | kos |  | 0
35 | Dobava in montaža inštalacijskih bakrenih cevi fi 10 mm na steno objekta | 25 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
36 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe javne razsvetljave: | 650 | m |  | 0
37 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
38 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
39 | Meritve električnih lastnosti: | 1 | kpl |  | 0
40 | Preveritev srednje osvetljenosti površine peš poti: | 1 | kpl |  | 0
41 | Preveritev srednje svetlosti in osvetljenosti Eipprove ulice: | 1 | kpl |  | 0
42 | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
43 | Nepredvidena dela in drobni material po vpisu v gradbeni dnevnik; v višini 2,1%: | 1 | kpl |  | 0
44 | Nadzor pristojnega vzdrževalca javne razsvetljave | 6 | ur |  | 0
45 | Projektantski nadzor: | 15 | ur |  | 0
46 | Izdelava PID dokumentacije: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Elektro oprema |  |  |  | 0
| Kabli in valjanec |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0

## ELEKTRO - REKAPITULACIJA
Stevilka načrta: |  | 38-12
Projekt : | UREDITEV EIPPROVE ULICE V LJUBLJANI
REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJSKIH STROŠKOV
1. PRIKLJUČNI VOD ZA POTOPNI STEBRIČEK |  |  | 0
2. RAZVOD NN INSTALCIJ |  |  | 0
S K U P A J |  |  | 0

## ELEKTRO - PRIKLJUČNI VOD
Priključni vod za potopni stebriček - Eipprova ulica v Ljubljani
1.Elektromontažna dela NN kabel. vod
Št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 | Dostava 1 kV kabla preseka N-A 2XY 4 x 70SM + 1,5 mm2. Razvijanje kabla z bobna, razvlačenje ob trasi, uvlačenje v kabelski jarek in cev. | 10 | m |  | 0
2 | Polaganje pocinkanega valjanca v že izkopan jarek | 22 | m |  | 0
3 | Postavitev omarice po enopolni shemi in seznamu opreme iz teksta načrta | 1 | kos |  | 0
4 | Priklop in ostala dela v priključni omarici in montaža kabelskih čevljev | 1 | kos |  | 0
5 | Izdelava kabelskega zaključka EPKT 0047 | 2 | gar |  | 0
6 | Priklop in ostala dela v TP in montaža kabelskih čevljev | 1 | kos |  | 0
7 | Nepredvidena dela | 5 | % |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.Oprema NN kab. vod
Št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 | NN kabel N-A 2XY 4 x 70SM + 1,5 mm2, 1 Kv | 10 | m |  | 0
2 | Kabelski čevelj Al 70 mm2 | 4 | kos |  | 0
3 | Kabelska omarica tip KPMO po risbi | 1 | kos |  | 0
4 | Kabelski zaključek EPKT 0047 | 2 | kos |  | 0
5 | Pocinkani valjanec 25x4 mm | 22 | m |  | 0
6 | Drobni material | 5 | % |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3.Ostala dela NN kab. vod
Št. | Opis del | Količina | Enota | Cena /enoto | Znesek
1 | Zakoličba obstoječih NN kablov, zakoličba in zavarovanje trase izvajanja del | 10 | m |  | 0
2 | Pregled, čiščenje in priprava kabelske kanalizacije za uvlačenje kablov | 10 | m |  | 0
3 | Obveščanje strank, pridobivanje soglasij | 1 | kpl |  | 0
4 | Izvedba izklopov, preklopov, določitev kablov meritev ter ostalih manipulativnih stroškov | 1 | kpl |  | 0
5 | Nadzor s strani podjetja Elektro Ljubljana pri izvajanju gradbenih in elektromontažnih del | 1 | kpl |  | 0
6 | Izdelava izvršilnih načrtov | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4.Gradbeni del
Št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 | Ročni in strojni izkop materiala v III. Kategoriji 0,9 m globine in širine 0,3 m. Planiranje dna kanala, dobava in dovoz tampona - zemlje z maksimalno specifično upornostjo 280 ohmm in debeline po utrjevanju minimalno 0,2 m. Ročni in strojni zasip kanala, utrjevanje materiala nakladanje odvečnega materiala na kamion in odvoz na stalno deponijo, finalno polaganje granitnih kock (vzpostavitev obstoječega stanja) | 1 | m |  | 0
2 | Dobava cevi za uvlek stigmaflex fi 125 mm | 1 | m |  | 0
3 | Ročni in strojni izkop materiala v III. Kategoriji 0,5 m globine in širine 0,4 m. Planiranje dna kanala, dobava in dovoz tampona - zemlje z maksimalno specifično upornostjo 280 ohmm in debeline po utrjevanju minimalno 0,2 m. Ročni in strojni zasip kanala, utrjevanje materialan nakladanje odvečnega materiala na kamion in odvoz na stalno deponijo | 20 | m |  | 0
4 | Izdelava temelja za prostostoječo omarico | 1 | kos |  | 0
5 | Nepredvidena dela | 5 | % |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA
Prisotnost in nadzor EL.distribucije je v fazi začasnih priklopov in končnega stanja nujna
REKAPITULACIJA PRIKLJUČEK
1 | (Toč. 1-4) |  |  |  | 0
2 | PID Projekt | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0

## ELEKTRO - RAZVOD NN INSTALACIJ
Električni vodi - Eipprova ulica v Ljubljani
1.NN kabelski vodi
Št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 | Energetski kabel E-Y2Y-J 4x35 mm2 - napajanje potopne omarice | 90 | m |  | 0
2 | Energetski kabel NYY-J 4x 6mm2 - napajanje strojnice vodnjaka in potopnih stebričkov za promet | 285 | m |  | 0
3 | Dobava in vgradnja potopne omarice, tipske JOLLY TOWER JT01 s vso predvideno opremo (priklj. omarica in gibljivi kabel) | 1 | kos |  | 0
4 | Dobava in vgradnja jaška za JT O1 - tipski predfabriciran | 1 | kos |  | 0
5 | Dobava in vgradnja standardnega jaška 2.4mx1.6mx1.8m (ELEI) | 1 | kos |  | 0
6 | Spojka za cevi FI 110 mm | 1 | kos |  | 0
7 | Spojka za cevi FI 75 mm | 5 | kos |  | 0
8 | Fe/Zn trak 25x4 mm | 100 | kos |  | 0
9 | Razdelilna doza 150x150 mm IP67 | 3 | kos |  | 0
10 | Opozorilni trak EL | 300 | m |  | 0
11 | Nepredvidena dela | 5 | % |  | 0
12 | Drobni material | 5 | % |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4.Gradbeni del
Št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 | Ročni in strojni izkop materiala v III. Kategoriji 0,9 m globine in širine 0,3 m. Planiranje dna kanala, dobava in dovoz tampona - zemlje z maksimalno specifično upornostjo 280 ohmm in debeline po utrjevanju minimalno 0,2 m. Ročni in strojni zasip kanala, utrjevanje materiala nakladanje odvečnega materiala na kamion in odvoz na stalno deponijo, finalno polaganje granitnih kock (vzpostavitev obstoječega stanja) | 380 | m |  | 0
2 | Dobava in vgradnja cevi STIGMAFLEX EL-K FI 75 mm - za potopne stebričke in napajanje strojnice vodnjaka | 270 | m |  | 0
3 | Dobava in vgradnja cevi STIGMAFLEX EL-K FI 110 mm - za potopno elektro omarico za prireditve | 90 | m |  | 0
4 | Nepredvidena dela | 5 | % |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RAZVOD NN ISTALACIJ
1 | (Toč. 1-2) | 1 |  |  | 0
2 | Kontrola in meritve na el. instalacij | 1 |  |  | 0
3 | Nadzor nad izvajanjem del | 1 |  |  | 0
4 | PID Projekt | 1 |  |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0