## Skupna rekapitulacija
PREDRAČUN S POPISOM DEL IN PREDIZMERAMI
OBJEKT: |  | ZALOŠKA CESTA MED VZHODNO AC
IN ZADOBROVŠKO CESTO
INVESTITOR: |  | Mestna občina Ljubljana
ŠTEV. PROJEKTA: |  | 30-1426-00-2009
DATUM:
Skupna rekapitulacija - sanitarni kanali:
01. KANAL Sz1
|  |  | 0 | EUR
02. KANAL Sz2
|  |  | 0 | EUR
03. KANAL Sz3.1
|  |  | 0 | EUR
04. KANAL Sz9
|  |  | 0 | EUR
05. KANAL O1
|  |  | 0 | EUR
06. PREVEZAVE
|  |  | 0 | EUR
| Skupaj objekt |  | 0 | EUR
| DDV (22%) |  | 0 | EUR
| Skupaj objekt z DDV |  | 0 | EUR

## KANAL Sz1
Rekapitulacija kanal Sz1
01 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
02 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
03 | GRADBENA DELA |  |  | 0
04 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  | 0
05 | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI |  |  | 0
06 | NAVEZAVA NA HIŠNE PRIKLJUČKE |  |  | 0
07 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
08 | NEPREDVIDENA DELA |  | 10% | 0
(Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala, po potrditvi nadzora in vpisu v gradbeni dnevnik)
|  | Skupaj objekt |  | 0 | 0
01. PRIPRAVLJALNA DELA
OP: Priprava gradbišča, ter cestna zapora - upoštevano v projektu ceste!
01.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 584.88 | 0
01.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 21 | 0
01.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. | kos | 11 | 0
01.4 | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, PTT, plinovod, vodovod, javna razsvetljava. | kpl | 1 | 0
01.5. | Priprava gradbišča v dolžini L=584,88 m, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0
01.6 Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, | Izvedba projektantskega nadzora. | ur | 10 | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA
OP: Rušenje asfalta, eventuelni nasipi, oz. dodatni izkopi za niveleto ceste, tampon, asfaltiranje, robniki, talne oznake, prometni znaki, čiščenje terena - upoštevano v projektu ceste!
Upoštevani izkopi:
opažen izkop: med tč.1inSz1-RJ2, Sz1-RJ3 in Sz1-RJ5
podvrtavanje: Sz1-RJ2 in Sz1-RJ3
odprt izkop: med Sz1-RJ5 in Sz1-RJ20
02.1 | Rušenje asfaltnega cestišča debeline 9 cm in odvozom na stalno gradbeno deponijo H=25km z nakladanjem, razkladanjem in planiranjem na deponiji vključno z takso. | Upoštevano v projektu ceste
02.2 | Strojni izkop jarka globine 0-5.0 m pod kotom 60°, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo H=25 km. Upoštevano 90% vsega izkopa. Obračun za 1 m3. Vključeni stroški stalne deponije. | m3 | 338 | 0
02.3 | Strojni izkop jarka globine 0-5.0 m pod kotom 60°, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevano 90% vsega izkopa. Obračun za 1 m3. | m3 | 4175.9 | 0
02.4 | Ročni izkop jarka globine 0-5.0 m pod kotom 60°, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevano 10% vsega izkopa. Obračun za 1 m3. | m3 | 501.5 | 0
02.5 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu.Obračun za 1 m2. | m2 | 405.6 | 0
02.6 | Dobava 2x sejanega peska in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10-20 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 48.95 | 0
02.7 | Priprava komunikacijskega jaška dimenzije 1.0 x 1.5m, na začetku in koncu trase uvrtanja, z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi. | kos | 2 | 0
02.8 | Vodeno vrtanje - microtunnelling, s padcem po vzdolžnem profilu med Sz1-RJ2 in Sz1-RJ3, GRP potisna cev DN500. Obračun za m1. | m1 | 102 | 0
02.9 | Izdelava varovanja izkopa z lesenim opažem, zapolnjenimi z opažnimi ploščami, ter izdelavo razpiranja z jeklenimi ali lesenimi razporami. Izdelava varovanja se izvede po priloženem detajlu. | m2 | 520 | 0
dvostranski opaž
02.10 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 4660.77 | 0
| Izkop | + | 5015.46
| Obsip cevi | - | 231.69
| Volumen cevi | - | 21.14
| Posteljica | - | 48.95
| Tampon | - | 0
| Volumen revizijskih jaškov | - | 52.91
| Material za zasip | = | 4660.77
02.11 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-60 mm in izdelava spodnjega ustroja - tampona debeline 30 cm. | Upoštevano v projektu ceste
02.12 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom, nosilni sloj bitugramoz v debelini 6 cm, frakcije 0-32 mm in obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm, frakcije 0-11 mm. Skupaj s končnim odrezom asfalta, z dodatnim rušenjem, finim planiranjem, talnimi oznakami ipd., po zahtevah upravljalca cestišča. | Upoštevano v projektu ceste
02.13 | Čiščenje terena po končani gradnji. Obračun za 1m2. | m2 | 4679.04
02.14 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. | ur | 860 | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
03. | GRADBENA DELA
OP: | Pri poliesterskem jašku naj bo prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume (glej detajle pod prilogo 2.13).
03.1 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu DN 250 mm, globine 4,00 do 4,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. | kos | 10 | 0
03.2 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu PC DN 250 mm, globine 4,50 do 5,00 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. | kos | 5 | 0
03.3 | Izvedba priklopa na kolektor A0, z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 1 | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  | 0
04. | KANALIZACIJSKA DELA
04.1 | Prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve. | kpl | 1 | 0
04.2 | Dobava in montaža kanalizacijskih poliesterskih cevi SN 10000, DN 250 mm, kompletno z gumi tesnili. | m1 | 428.91 | 0
04.3 | Dobava in montaža kanalizacijskih poliesterskih cevi SN 10000, DN 500 mm, kompletno z gumi tesnili. | m1 | 155.97 | 0
04.4 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | m1 | 584.88 | 0
04.5 | Tlačni poizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po navodilih proizvajalca in projektanta. | m1 | 584.88 | 0
04.6 | Dobava peska frakcije 8-32 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče.
| Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 478.7 | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  | 0
05. | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.1 | Križanje kanalizacijske cevi z:
| obstoječim vodovod | kos | 1 | 0
| obstoj. kablom el. nizka nap. | kos | 2 | 0
| obstoj. kablom el. javna razsv. | kos | 1 | 0
| obstoj. kineto el. visoka nap. | kos | 2 | 0
| obstoj. PTT kablom | kos | 5 | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  | 0
06. | NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE:
06.1 | Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN 160 na kanal GRP DN 250, skupaj z izkopom pod kotom 60 stopinj, nabavo in položitvijo PVC cevi, zasipom po končanih delih, vzpostavitvijo v prvotno stanje, ter izdelavo betonskega revizijskega jaška f 80 cm, s poliesterskim vložkom, ter LTŽ pokrovom f 60 cm. Dolžina odcepa cca. 12,50 m (za parcelno mejo). Ostali del priključka obdelan v sklopu projekta hišnega priključka. | kos | 11 | 0
06.2 | Izdelava odcepov za skupinski hišni priključek na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN 160 na kanal GRP DN 500, skupaj z izkopom pod kotom 60 stopinj, nabavo in položitvijo PVC cevi, zasipom po končanih delih, vzpostavitvijo v prvotno stanje, ter izdelavo betonskega revizijskega jaška f 80 cm, s poliesterskim vložkom, ter LTŽ pokrovom f 60 cm. Dolžina odcepa cca. 12,50 m (za parcelno mejo). Ostali del priključka obdelan v sklopu projekta hišnega priključka. | kos | 1 | 0
| Skupaj NAVEZAVE: |  |  | 0
07. | ZAKLJUČNA DELA
07.1 | Izdelava projekta izvedenih del-PID skladno z zahtevami bodočega upravljalca. | kpl | 1 | 0
07.2 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. Vektorizacija izgrajenega kanala skladno z navodili upravljavca. | m | 584.88 | 0
| Skupaj ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0

## KANAL Sz2
Rekapitulacija kanal Sz2
01 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
02 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
03 | GRADBENA DELA |  |  | 0
04 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  | 0
05 | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI |  |  | 0
06 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
07 | NEPREDVIDENA DELA |  | 10% | 0
(Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala, po potrditvi nadzora in vpisu v gradbeni dnevnik)
|  | Skupaj objekt |  | 0 | 0
01. PRIPRAVLJALNA DELA
OP: Priprava gradbišča, ter cestna zapora - upoštevano v projektu ceste!
01.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 194.16 | 0
01.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 8 | 0
01.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 13 | 0
01.4 | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, PTT, plinovod, vodovod, javna razsvetljava. Obračun po dejanskih strošk | kpl | 1 | 0
01.5. | Priprava gradbišča v dolžini L=194,16 m, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0
01.6 Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, | Izvedba projektantskega nadzora. | ur | 2 | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA
OP: Rušenje asfalta, eventuelni nasipi, oz. dodatni izkopi za niveleto ceste, tampon, asfaltiranje, robniki, talne oznake, prometni znaki, čiščenje terena - upoštevano v projektu ceste!
02.1 | Rušenje asfaltnega cestišča debeline 9 cm in odvozom na stalno gradbeno deponijo H=25km z nakladanjem, razkladanjem in planiranjem na deponiji vključno z takso. Obračun za 1 m2. | Upoštevano v projektu ceste
02.2 | Strojni izkop jarka globine 0-5.0 m pod kotom 60°, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo H=25 km. Upoštevano 90% vsega izkopa. Obračun za 1 m3. Vključeni stroški stalne deponije. | m3 | 149 | 0
02.3 | Strojni izkop jarka globine 0-5.0 m pod kotom 60°, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevano 90% vsega izkopa. Obračun za 1 m3. | m3 | 1129.6 | 0
02.4 | Ročni izkop jarka globine 0-5.0 m pod kotom 60°, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevano 10% vsega izkopa. Obračun za 1 m3. | m3 | 142.1 | 0
02.5 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu.Obračun za 1 m2. | m2 | 144.3 | 0
0,75 x 192,40 = 144,30
02.6 | Dobava 2x sejanega peska in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10-20 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 1.4 | 0
0,75 x 192,40 x 0,10 = 1,443
02.7 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 1271.74 | 0
| Izkop | + | 1420.78
| Obsip cevi | - | 103.53
| Volumen cevi | - | 9.44
| Posteljica | - | 14.43
| Tampon | - | 0
| Volumen revizijskih jaškov | - | 21.64
| Material za zasip | = | 1271.74
02.8 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-60 mm in izdelava spodnjega ustroja - tampona debeline 30 cm. | Upoštevano v projektu ceste
02.9 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom, nosilni sloj bitugramoz v debelini 6 cm, frakcije 0-32 mm in obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm, frakcije 0-11 mm. Skupaj s končnim odrezom asfalta, z dodatnim rušenjem, finim planiranjem, talnimi oznakami ipd., po zahtevah upravljalca cestišča. | Upoštevano v projektu ceste
02.10 | Čiščenje terena po končani gradnji. Obračun za 1m2. | m2 | 1553.28 | 0
02.11 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. | ur | 380 | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
03. | GRADBENA DELA
OP: | Pri poliesterskem jašku naj bo prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume (glej detajle pod prilogo 2.13).
03.1 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu DN 250 mm, globine 3,00 do 3,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. | kos | 3 | 0
03.2 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu DN 250 mm, globine 4,00 do 4,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. | kos | 4 | 0
03.3 | Izvedba priključka na obstoj. sanit. kanal, z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 1 | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  | 0
04. | KANALIZACIJSKA DELA
04.1 | Prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve. | kpl | 1 | 0
04.2 | Dobava in montaža kanalizacijskih poliesterskih cevi SN 10000, DN 250 mm, kompletno z gumi tesnili. | m1 | 194.16 | 0
04.3 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | m1 | 194.16 | 0
04.4 | Tlačni poizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po navodilih proizvajalca in projektanta. | m1 | 194.16 | 0
04.5 | Dobava peska frakcije 8-32 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče.
| Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 103.5 | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  | 0
05. | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.1 | Križanje kanalizacijske cevi z:
| obstoječim vodovod | kos | 7 | 0
| obstoj. kablom el. nizka nap. | kos | 2 | 0
| obstoj. PTT kablom | kos | 4 | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  | 0
06. | ZAKLJUČNA DELA
06.1 | Izdelava projekta izvedenih del-PID skladno z zahtevami bodočega upravljalca. | kpl | 1 | 0
06.2 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. Vektorizacija izgrajenega kanala skladno z navodili upravljavca. | m | 194.16 | 0
| Skupaj ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0

## KANAL Sz3.1
Rekapitulacija kanal Sz3.1
01 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
02 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
03 | GRADBENA DELA |  |  | 0
04 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  | 0
05 | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI |  |  | 0
06 | NAVEZAVA NA HIŠNE PRIKLJUČKE |  |  | 0
07 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
08 | NEPREDVIDENA DELA |  | 10% | 0
(Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala, po potrditvi nadzora in vpisu v gradbeni dnevnik)
|  | Skupaj objekt |  | 0 | 0
01. PRIPRAVLJALNA DELA
OP: Priprava gradbišča, ter cestna zapora - upoštevano v projektu ceste!
01.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 217.4 | 0
01.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 10 | 0
01.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 10 | 0
01.4 | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, PTT, plinovod, vodovod, javna razsvetljava. Obračun po dejanskih strošk | kpl | 1 | 0
01.5. | Priprava gradbišča v dolžini L=217,40 m, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0
01.6 Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, | Izvedba projektantskega nadzora. | ur | 4 | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA
OP: Rušenje asfalta, eventuelni nasipi, oz. dodatni izkopi za niveleto ceste, tampon, asfaltiranje, robniki, talne oznake, prometni znaki, čiščenje terena - upoštevano v projektu ceste!
02.1 | Rušenje asfaltnega cestišča debeline 9 cm in odvozom na stalno gradbeno deponijo H=25km z nakladanjem, razkladanjem in planiranjem na deponiji vključno z takso. Obračun za 1 m2. | Upoštevano v projektu ceste
02.2 | Strojni izkop jarka globine 0-4.0 m pod kotom 60°, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo H=25 km. Upoštevano 90% vsega izkopa. Obračun za 1 m3. Vključeni stroški stalne deponije. | m3 | 201.6 | 0
02.3 | Strojni izkop jarka globine 0-4.0 m pod kotom 60°, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevano 90% vsega izkopa. Obračun za 1 m3. | m3 | 978.8 | 0
02.4 | Ročni izkop jarka globine 0-4.0 m pod kotom 60°, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevano 10% vsega izkopa. Obračun za 1 m3. | m3 | 131.2 | 0
02.5 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu.Obračun za 1 m2. | m2 | 163.1 | 0
0,75 x 217,40 = 163,05
02.6 | Dobava 2x sejanega peska in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10-20 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 16.3 | 0
0,75 x 217,40 x 0,10 = 16,31
02.7 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 1109.9 | 0
| Izkop | + | 1311.47
| Obsip cevi | - | 151.74
| Volumen cevi | - | 13.85
| Posteljica | - | 16.31
| Tampon | - | 0
| Volumen revizijskih jaškov | - | 19.67
| Material za zasip | = | 1109.9
02.8 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-60 mm in izdelava spodnjega ustroja - tampona debeline 30 cm. | Upoštevano v projektu ceste
02.9 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom, nosilni sloj bitugramoz v debelini 6 cm, frakcije 0-32 mm in obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm, frakcije 0-11 mm. Skupaj s končnim odrezom asfalta, z dodatnim rušenjem, finim planiranjem, talnimi oznakami ipd., po zahtevah upravljalca cestišča. | Upoštevano v projektu ceste
02.10 | Čiščenje terena po končani gradnji. Obračun za 1m2. | m2 | 1739.2 | 0
02.11 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. | ur | 430 | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
03. | GRADBENA DELA
OP: | Pri poliesterskem jašku naj bo prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume (glej detajle pod prilogo 2.13).
03.1 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu DN 250 mm, globine 2,00 do 2,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. | kos | 2 | 0
03.2 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu DN 250 mm, globine 2,50 do 3,00 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. | kos | 4 | 0
03.3 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu DN 250 mm, globine 3,00 do 3,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. | kos | 3 | 0
03.4 | Izvedba priključka na proj. sanit. kanal Sz2, z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 1 | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  | 0
04. | KANALIZACIJSKA DELA
04.1 | Prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve. | kpl | 1 | 0
04.2 | Dobava in montaža kanalizacijskih poliesterskih cevi SN 10000, DN 250 mm, kompletno z gumi tesnili. | m1 | 217.4 | 0
04.3 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | m1 | 217.4 | 0
04.4 | Tlačni poizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po navodilih proizvajalca in projektanta. | m1 | 217.4 | 0
04.5 | Dobava peska frakcije 8-32 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče.
| Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 151.7 | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  | 0
05. | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.1 | Križanje kanalizacijske cevi z:
| obstoječim vodovod | kos | 2 | 0
| obstoj. kablom el. nizka nap. | kos | 5 | 0
| obstoj. PTT kablom | kos | 3 | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  | 0
06. | NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE:
06.1 | Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN 160 na kanal GRP DN 250, skupaj z izkopom pod kotom 60 stopinj, nabavo in položitvijo PVC cevi, zasipom po končanih delih, vzpostavitvijo v prvotno stanje, ter izdelavo betonskega revizijskega jaška f 80 cm, s poliesterskim vložkom, ter LTŽ pokrovom f 60 cm. Dolžina odcepa cca. 12,50 m (za parcelno mejo). Ostali del priključka obdelan v sklopu projekta hišnega priključka. | kos | 4 | 0
| Skupaj NAVEZAVE: |  |  | 0
07. | ZAKLJUČNA DELA
07.1 | Izdelava projekta izvedenih del-PID skladno z zahtevami bodočega upravljalca. | kpl | 1 | 0
07.2 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. Vektorizacija izgrajenega kanala skladno z navodili upravljavca. | m | 217.4 | 0
| Skupaj ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0

## KANAL Sz9
Rekapitulacija kanal Sz9
01 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
02 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
03 | GRADBENA DELA |  |  | 0
04 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  | 0
05 | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI |  |  | 0
06 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
07 | NEPREDVIDENA DELA |  | 10% | 0
(Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala, po potrditvi nadzora in vpisu v gradbeni dnevnik)
|  | Skupaj objekt |  | 0 | 0
01. PRIPRAVLJALNA DELA
OP: Priprava gradbišča, ter cestna zapora - upoštevano v projektu ceste!
01.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 236.97 | 0
01.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 10 | 0
01.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 14 | 0
01.4 | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, PTT, plinovod, vodovod, javna razsvetljava. Obračun po dejanskih strošk | kpl | 1 | 0
01.5. | Priprava gradbišča v dolžini L=217,40 m, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0
01.6 Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, | Izvedba projektantskega nadzora. | ur | 4 | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA
OP: Rušenje asfalta, eventuelni nasipi, oz. dodatni izkopi za niveleto ceste, tampon, asfaltiranje, robniki, talne oznake, prometni znaki, čiščenje terena - upoštevano v projektu ceste!
02.1 | Rušenje asfaltnega cestišča debeline 9 cm in odvozom na stalno gradbeno deponijo H=25km z nakladanjem, razkladanjem in planiranjem na deponiji vključno z takso. Obračun za 1 m2. | Upoštevano v projektu ceste
02.2 | Strojni izkop jarka globine 0-5.0 m pod kotom 60°, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo H=25 km. Upoštevano 90% vsega izkopa. Obračun za 1 m3. Vključeni stroški stalne deponije. | m3 | 174.3 | 0
02.3 | Strojni izkop jarka globine 0-5.0 m pod kotom 60°, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevano 90% vsega izkopa. Obračun za 1 m3. | m3 | 1938.5 | 0
02.4 | Ročni izkop jarka globine 0-5.0 m pod kotom 60°, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevano 10% vsega izkopa. Obračun za 1 m3. | m3 | 234.8 | 0
02.5 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu.Obračun za 1 m2. | m2 | 172.8 | 0
0,75 x 230,40 = 172,80
02.6 | Dobava 2x sejanega peska in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10-20 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 17.3 | 0
0,75 x 230,40 x 0,10 = 17,28
02.7 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 2173.26 | 0
| Izkop | + | 2347.55
| Obsip cevi | - | 123.97
| Volumen cevi | - | 11.31
| Posteljica | - | 17.28
| Tampon | - | 0
| Volumen revizijskih jaškov | - | 21.73
| Material za zasip | = | 2173.26
02.8 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-60 mm in izdelava spodnjega ustroja - tampona debeline 30 cm. | Upoštevano v projektu ceste
02.9 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom, nosilni sloj bitugramoz v debelini 6 cm, frakcije 0-32 mm in obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm, frakcije 0-11 mm. Skupaj s končnim odrezom asfalta, z dodatnim rušenjem, finim planiranjem, talnimi oznakami ipd., po zahtevah upravljalca cestišča. | Upoštevano v projektu ceste
02.10 | Čiščenje terena po končani gradnji. Obračun za 1m2. | m2 | 1895.76 | 0
02.11 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. | ur | 460 | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
03. | GRADBENA DELA
OP: | Pri poliesterskem jašku naj bo prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume (glej detajle pod prilogo 2.13).
03.1 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu DN 250 mm, globine 2,00 do 2,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. | kos | 3 | 0
03.2 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu DN 250 mm, globine 2,50 do 3,00 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. | kos | 2 | 0
03.3 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu DN 250 mm, globine 3,00 do 3,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. | kos | 2 | 0
03.4 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu DN 250 mm, globine 4,00 do 4,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. | kos | 2 | 0
03.5 | Izvedba priključka na že proj. sanit. kanal O1, z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 1 | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  | 0
04. | KANALIZACIJSKA DELA
04.1 | Prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve. | kpl | 1 | 0
04.2 | Dobava in montaža kanalizacijskih poliesterskih cevi SN 10000, DN 250 mm, kompletno z gumi tesnili. | m1 | 236.97 | 0
04.3 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | m1 | 236.97 | 0
04.4 | Tlačni poizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po navodilih proizvajalca in projektanta. | m1 | 236.97 | 0
04.5 | Dobava peska frakcije 8-32 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče.
| Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 124 | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  | 0
05. | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.1 | Križanje kanalizacijske cevi z:
| obstoj. kablom el. nizka nap. | kos | 2 | 0
| obstoj. PTT kablom | kos | 2 | 0
| obstoj. kablom el. javna razsv. | kos | 3 | 0
| obstoj. vodovodom | kos | 7 | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  | 0
06. | ZAKLJUČNA DELA
06.1 | Izdelava projekta izvedenih del-PID skladno z zahtevami bodočega upravljalca. | kpl | 1 | 0
06.2 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. Vektorizacija izgrajenega kanala skladno z navodili upravljavca. | m | 236.97 | 0
| Skupaj ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0

## KANAL O1
Rekapitulacija kanal O1
01 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
02 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
03 | GRADBENA DELA |  |  | 0
04 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  | 0
05 | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI |  |  | 0
06 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
07 | NEPREDVIDENA DELA |  | 10% | 0
(Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala, po potrditvi nadzora in vpisu v gradbeni dnevnik)
|  | Skupaj objekt |  | 0 | 0
01. PRIPRAVLJALNA DELA
OP: Priprava gradbišča, ter cestna zapora - upoštevano v projektu ceste!
01.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 76.34 | 0
01.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 3 | 0
01.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 14 | 0
01.4 | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, PTT, plinovod, vodovod, javna razsvetljava. Obračun po dejanskih strošk | kpl | 1 | 0
01.5. | Priprava gradbišča v dolžini L=276,34 m, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0
01.6 Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, | Izvedba projektantskega nadzora. | ur | 2 | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA
OP: Rušenje asfalta, eventuelni nasipi, oz. dodatni izkopi za niveleto ceste, tampon, asfaltiranje, robniki, talne oznake, prometni znaki, čiščenje terena - upoštevano v projektu ceste!
02.1 | Rušenje asfaltnega cestišča debeline 9 cm in odvozom na stalno gradbeno deponijo H=25km z nakladanjem, razkladanjem in planiranjem na deponiji vključno z takso. Obračun za 1 m2. | Upoštevano v projektu ceste
02.2 | Strojni izkop jarka globine 0-5.0 m pod kotom 60°, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo H=25 km. Upoštevano 90% vsega izkopa. Obračun za 1 m3. Vključeni stroški stalne deponije. | m3 | 157.5 | 0
02.3 | Strojni izkop jarka globine 0-5.0 m pod kotom 60°, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevano 90% vsega izkopa. Obračun za 1 m3. | m3 | 1435.9 | 0
02.4 | Ročni izkop jarka globine 0-5.0 m pod kotom 60°, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevano 10% vsega izkopa. Obračun za 1 m3. | m3 | 159.6 | 0
02.5 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu.Obračun za 1 m2. | m2 | 76.4 | 0
02.6 | Dobava 2x sejanega peska in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10-20 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 15.3 | 0
02.7 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 1595.46 | 0
| Izkop | + | 1752.95
| Obsip cevi | - | 74.29
| Volumen cevi | - | 14.99
| Posteljica | - | 15.3
| Tampon | - | 0
| Volumen revizijskih jaškov | - | 52.91
| Material za zasip | = | 1595.46
02.8 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-60 mm in izdelava spodnjega ustroja - tampona debeline 30 cm. | Upoštevano v projektu ceste
02.9 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom, nosilni sloj bitugramoz v debelini 6 cm, frakcije 0-32 mm in obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm, frakcije 0-11 mm. Skupaj s končnim odrezom asfalta, z dodatnim rušenjem, finim planiranjem, talnimi oznakami ipd., po zahtevah upravljalca cestišča. | Upoštevano v projektu ceste
02.10 | Čiščenje terena po končani gradnji. Obračun za 1m2. | m2 | 610.72 | 0
02.11 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 300 | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
03. | GRADBENA DELA
OP: | Pri poliesterskem jašku naj bo prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume (glej detajle pod prilogo 2.13).
03.1 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu DN 500 mm, globine 5,00 do 5,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. | kos | 1 | 0
03.2 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu DN 500 mm, globine 6,00 do 6,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. | kos | 1 | 0
03.3 | Izvedba priključka na že proj. sanit. kanal Sz1, z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 1 | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  | 0
04. | KANALIZACIJSKA DELA
04.1 | Prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve. | kpl | 1 | 0
04.2 | Dobava in montaža kanalizacijskih poliesterskih cevi SN 10000, DN 500 mm, kompletno z gumi tesnili. | m1 | 76.34 | 0
04.3 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | m1 | 76.34 | 0
04.4 | Tlačni poizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po navodilih proizvajalca in projektanta. | m1 | 76.34 | 0
04.5 | Dobava peska frakcije 8-32 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče.
| Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 74.3 | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  | 0
05. | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.1 | Križanje kanalizacijske cevi z:
| obstoječim vodovod | kos | 2 | 0
| obstoj. PTT kablom | kos | 1 | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  | 0
06. | ZAKLJUČNA DELA
06.1 | Izdelava projekta izvedenih del-PID skladno z zahtevami bodočega upravljalca. | kpl | 1 | 0
06.2 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. Vektorizacija izgrajenega kanala skladno z navodili upravljavca. | m | 76.34 | 0
| Skupaj ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0

## PREVEZAVE
Rekapitulacija PREVEZAVE
01 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
02 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
03 | GRADBENA DELA |  |  | 0
04 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  | 0
05 | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI |  |  | 0
06 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
07 | NEPREDVIDENA DELA |  | 10% | 0
(Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala, po potrditvi nadzora in vpisu v gradbeni dnevnik)
|  | Skupaj objekt |  | 0 | 0
01. PRIPRAVLJALNA DELA
UPOŠTEVANE PREVEZAVE:
| KANAL O11 |  | 5,50m
| KANAL O12 |  | 11,0m
| KANAL O14 |  | 11,50m
| KANAL O15 |  | 11,50m
| KANAL O17 |  | 11,0m
| KANAL O19 |  | 11,60m
| KANAL O21 |  | 11,30m
| KANAL O22 |  | 11,90m
| KANAL O25 |  | 7,30m
| skupaj: |  | 92,60m
01.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 92.6 | 0
01.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 18 | 0
01.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 15 | 0
01.4 | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, PTT, plinovod, vodovod, javna razsvetljava. Obračun po dejanskih strošk | kpl | 1 | 0
01.5. | Priprava gradbišča v dolžini L=276,34 m, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0
01.6 Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, | Izvedba projektantskega nadzora. | ur | 10 | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA
OP: Rušenje asfalta, eventuelni nasipi, oz. dodatni izkopi za niveleto ceste, tampon, asfaltiranje, robniki, talne oznake, prometni znaki, čiščenje terena - upoštevano v projektu ceste!
02.1 | Rušenje asfaltnega cestišča debeline 9 cm in odvozom na stalno gradbeno deponijo H=25km z nakladanjem, razkladanjem in planiranjem na deponiji vključno z takso. Obračun za 1 m2. | Upoštevano v projektu ceste
02.2 | Strojni izkop jarka globine 0-5.0 m pod kotom 60°, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo H=25 km. Upoštevano 90% vsega izkopa. Obračun za 1 m3. Vključeni stroški stalne deponije. | m3 | 110.3 | 0
02.3 | Strojni izkop jarka globine 0-5.0 m pod kotom 60°, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevano 90% vsega izkopa. Obračun za 1 m3. | m3 | 920.8 | 0
02.4 | Ročni izkop jarka globine 0-5.0 m pod kotom 60°, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevano 10% vsega izkopa. Obračun za 1 m3. | m3 | 102.3 | 0
02.5 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu.Obračun za 1 m2. | m2 | 69.45 | 0
02.6 | Dobava 2x sejanega peska in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10-20 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 6.9 | 0
02.7 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 1023.08 | 0
| Izkop | + | 1133.4
| Obsip cevi | - | 49.82
| Volumen cevi | - | 4.55
| Posteljica | - | 6.95
| Tampon | - | 0
| Volumen revizijskih jaškov | - | 49
| Material za zasip | = | 1023.08
02.8 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-60 mm in izdelava spodnjega ustroja - tampona debeline 30 cm. | Upoštevano v projektu ceste
02.9 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom, nosilni sloj bitugramoz v debelini 6 cm, frakcije 0-32 mm in obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm, frakcije 0-11 mm. Skupaj s končnim odrezom asfalta, z dodatnim rušenjem, finim planiranjem, talnimi oznakami ipd., po zahtevah upravljalca cestišča. | Upoštevano v projektu ceste
02.10 | Čiščenje terena po končani gradnji. Obračun za 1m2. | m2 | 740.8 | 0
02.11 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 300 | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
03. | GRADBENA DELA
OP: | Pri poliesterskem jašku naj bo prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume (glej detajle pod prilogo 2.13).
03.1 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu DN 250 mm, globine 2,00 do 2,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. | kos | 2 | 0
03.2 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu DN 250 mm, globine 3,00 do 3,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. | kos | 1 | 0
03.3 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu DN 250 mm, globine 4,00 do 4,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. | kos | 2 | 0
03.4 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu DN 250 mm, globine 4,50 do 5,00 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. | kos | 4 | 0
03.5 | Izvedba priključka na že proj. sanit. kanal, z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 9 | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  | 0
04. | KANALIZACIJSKA DELA
04.1 | Prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve. | kpl | 1 | 0
04.2 | Dobava in montaža kanalizacijskih poliesterskih cevi SN 10000, DN 250 mm, kompletno z gumi tesnili. | m1 | 92.6 | 0
04.3 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | m1 | 92.6 | 0
04.4 | Tlačni poizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po navodilih proizvajalca in projektanta. | m1 | 92.6 | 0
04.5 | Dobava peska frakcije 8-32 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče.
| Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 49.82 | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  | 0
05. | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.1 | Križanje kanalizacijske cevi z:
| obstoječim vodovod | kos | 7 | 0
| obstoj. El. Kablom NN napetost | kos | 2 | 0
| obstoj. PTT kablom | kos | 6 | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  | 0
06. | ZAKLJUČNA DELA
06.1 | Izdelava projekta izvedenih del-PID skladno z zahtevami bodočega upravljalca. | kpl | 1 | 0
06.2 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. Vektorizacija izgrajenega kanala skladno z navodili upravljavca. | m | 92.6 | 0
| Skupaj ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0