## popis GK 3.1
BRV ZA PEŠCE ČEZ LJUBLJANICO MED POLJANSKIM NASIPOM IN LIPIČEVO CESTO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE (Medicinska brv)
POPIS GRADBENIH KONSTRUKCIJ
|  | Projekt: | BRV ZA PEŠCE ČEZ LJUBLJANICO
MED POLJANSKIM NASIPOM IN
LIPIČEVO CESTO V PODALJŠKU
POTOČNIKOVE ULICE (Medicinska brv)
|  | Načrt: | 3/1 Načrt gradbenih konstrukcij
|  | Št. načrta: | P-28981
| A | B | C | D | E | F
| oznaka | opis postavke | količina | enota |  | količina x cena
| postavke |  | postavke |  | cena za enoto
1 |  | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
1 | 12 001 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, transportnimi potmi in delovni platoji, instalacijami in orodji, zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehničnih pogojev in predpisnimi oznakami gradbišča ter čiščenjem vegetacije. | 1 | pavšal |  | 0
1 | 12 002 | Odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah. | 1 | pavšal |  | 0
1 | 12 225 | Rušenje čelnih sten in kril obstoječih AB opornikov do globine cca. 1.30m. Postavka vsebuje tudi odvoz in deponiranje materiala (cca. 3,4m3). 2 x 1,29 x 0,3 x (3,4 + 2 x 0,7 + 2 x 0,55 x 0,5) -4 π 0,25^2 | 12 | m2 |  | 0
1 |  | PREDDELA - SKUPAJ |  |  | S = | 0
| A | B | C | D | E | F
| oznaka | opis postavke | količina | enota |  | količina x cena
| postavke |  | postavke |  | cena za enoto
2 |  | ZEMELJSKA DELA
2 | 21 433 | Izkop za izvedbo temeljev opornika in kril (L: 4,78 x (3,4 + 2 + 1,48 x 0,5 x 2) = 32,9m3, D: 4,2 x (3,4 + 2 + 1,34) = 28,3m3). Postavka vsebuje tudi nakladanje in odvoz na ustrezno deponijo na razdalji do 10km po izbiri izvajalca, vljučno strošek deponiranja. | 61.2 | m3 |  | 0
2 | 24 211 | Zunanje zasipanje novih opornikov z vezljivo zemljino - 3. kategorije (L: 0,67 x 3,6 + 4,78 x (1,8 + 1,48) = 18,1m3 + D: 0,64 x 3,6 + 4,2 x (1,8 + 1,34) = 15,5m3). Postavka vsebuje nabavo in dovoz materiala s transportom 10km. | 33.7 | m3 |  | 0
2 | 24 212 | Zunanje zasipanje starih opornikov z vezljivo zemljino - 3. kategorije. Postavka vsebuje nabavo in dovoz materiala s transportom 10km. 6 x 1,29 x (0,5 + 1,95 x 0,5) + 6 x 1,29 x (1,4 + 1,68 x 0,5) | 28.8 | m3 |  | 0
2 | 24 313 | Izvedba zasipnih klinov novih opornikov z gramozom v slojih po 30cm in zgostitvijo (1,93 x 3,4 + 1,97 x 3,4 = 6,6 + 6,7). Postavka vsebuje nabavo in dovoz materiala s transportom iz kamnoloma 10km. | 13.3 | m3 |  | 0
2 | 27 254 | Vgraditev AB uvrtanih navpičnih kolov Ø0.60m (L=16m, kom = 4). V postavki (m1) je zajeto: izdelava delovnega platoja, izkop, dovoz in odvoz vrtalne garniture, dobava in vgradnja betona in armature in odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo, vključno stroški deponije. | 64 | m1 |  | 0
2 | 27 254 | Humuziranje in zatravitev zasipa starih opornikov. 6 + (2,33 + 0,5) + 6 x (2 + 1,4) | 37.5 | m2 |  | 0
2 |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | S = | 0
| A | B | C | D | E | F
| oznaka | opis postavke | količina
| postavke |  | postavke | enota | cena za enoto | količina x cena
5 |  | GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA
5.1 |  | TESARSKA DELA
5.1 | 51 001 | Izdelava opaža AB opornikov in kril. Vključuje tudi vezavo, opiranje, razopaženje in čiščenje po končanih delih. (L: 2 x 1,19 x 3,4 + 2 x (0,8 x 0,8 + 0,3 x 0,39 + 0,91 x 0,2 + 0,39 x 1,18) = 10,9m2 + D: 2 x 1,19 x 3,4 + 2 x (0,8 x 0,8 + 0,2 x 0,495 + 0,39 x 0,3 + 0,995 x 0,3) = 10,4m2) | 21.3 | m2 |  | 0
5.1 | 51 002 | Demontaža pohodnega opaža začasne brvi iz plohov debeline 5cm, robnih letev in vseh pritrdilnih sredstev. Postavka vključuje tudi odvoz in deponiranje demontiranega opaža na ustrezno deponijo. | 108 | m2 |  | 0
5.1 |  | TESARSKA DELA - SKUPAJ |  |  | S = | 0
5.2 |  | ŽELEZOKRIVSKA DELA
5.2 | 52 221 | Betonsko rebrasto jeklo in varjene mreže vseh profilov kvalitete S500/S500M. Izvedba, dobava in montaža z eventuelnim čiščenjem armature. Vračunati je betonske ali plastične distančnike za zagotovitev krovnega sloja betona. Pred betoniranjem je organizirati pravočasen prevzem armature po nadzorni službi.
|  | S500 (B) | 4715 | kg
|  | S500M (A) | 25 | kg
|  | S = | 4740 | kg |  | 0
5.2 |  | ŽELEZOKRIVSKA DELA - SKUPAJ |  |  | Σ = | 0
5.3 |  | BETONSKA DELA
5.3 | 53 243 | Podložni beton ležiščnih gred in plošč. Vključno nabava, izdelava, transport in vgradnja (C12/15) (L: 0,1 x 3,6 x (1,01 + 1) = 0,72m3 + D: 0,1 x 3,6 x (0,595 + 1) = 0,57m3) | 1.3 | m3 |  | 0
5.3 | 53 243 | Armirani beton AB čelnih sten, kril, vencev in gred opornikov. Vključno nabava, izdelava, transport in vgradnja z zgostitvijo (C30/37), (L: 3,4 x (0,2 x 0,91 + 0,3 x 0,39 + 0,8 x 0,8) + 2 x 0,25 x 0,39 x 1,18 = 3,42m3 + D: 3,4 x (0,2 x 0,495 + 0,3 x 0,39 + 0,8 x 0,8) + 2 x 0,25 x 0,39 x 0,995 = 3,1m3) | 6.5 | m3 |  | 0
5.3 | 53 264 | Armirani beton AB pilotov Ø 60. Vključno nabava, izdelava, transport in vgradnja z zgostitvijo (C30/37) 0,283 x 15 x 4. | 18.5 | m3 |  | 0
5.3 |  | BETONSKA DELA - SKUPAJ |  |  | Σ = | 0
5.8 |  | KLJUČAVNIČARSKA DELA
5.8 | 58 001 | Demontaža, prestavitev in montaža obstoječe konstrukcije brvi na novo lokacijo. Postavka vsebuje dobavo in vgradnjo vseh novih veznih sredstev (VV vijaki, distančne pločevine, ...) ter namesitev ležišč. (56000kg + 12000kg) | 22000 | kg |  | 0
5.8 | 58 002 | Demontaža obstoječih ročajev ograje, pritrdilnih elementov sekundarne konstrukcije hodnika, odstranitev delov krajnih portalov. Postavka vsebuje tudi odvoz in deponiranje na ustrezni deponiji. | 1500 | kg |  | 0
5.8 | 58 003 | Demontaža obstoječih polnil ograje. Postavka vsebuje tudi odvoz in deponiranje na ustrezni deponiji. | 88 | m |  | 0
5.8 | 58 004 | Rekonstrukcija obstoječe jeklene konstrukcije brvi (po detajlu), izdelava in montaža podstavkov za svetilke. Postavka zajema izdelavo in montažo novih elementov jeklene konstrukcije v varjeni izvedbi. | 857 | kg |  | 0
5.8 | 58 005 | Izvedba zaščite proti koroziji novih jeklenih elementov s sistemom premazov (epoksi-cink temelj, epoksidni vmesni premazi in PU pokrivni premaz v skupni debelini 280μm). | 15 | m2 |  | 0
5.8 | 58 006 | Dobava podnic pohodne konstrukcije (npr. BRS Lightdeck 95-cpm-02) (2.18m x 44.2m) po detajlu - s prirezanim robom. Postavka vsebuje tudi dobavo vsega sistemskega izolacijskega in pritrdilnega materiala podnic. | 108 | m2 |  | 0
5.8 | 58 007 | Montaža podnic pohodne konstrukcije (npr. BRS Lightdeck 95-cpm-02) po detajlu in po navodilih proizvajalca podnic. | 4200 | kg |  | 0
5.8 | 58 008 | Izdelava, dobava in montaža ograjnih polnil. Okvir iz Fe ploščatega 25x8mm, ter polnilo iz ekspandirane pločevine (podobno kot tip 9040/4050 Vesmetal). Ekspandirana pločevina varjena na okvir,robovi ekspandirane pločevine so pobrušeni. Ograjni panel se vijači preko distančnikov v nosilno konstrukcijo mostu. Vroče cinkano ter zaključno prašno barvano, obojestransko (cink prajmer + strukturna barva, po izboru projektanta). Pred izdelavo preveriti mere na mostu.
ograjno polnilo A: 2019 x 710 mm, 4 x
ograjno polnilo B: 2078 x 710 mm, 32 x
ograjno polnilo C: 2086 x 710 mm, 4 x
|  |  | 88 | m1 |  | 0
5.8 | 58 009 | Izdelava, dobava in montaža kovinskega Fe ročaja dimenzije fi 48/3,25 mm, kateri je fiksiran na nosilno konstrukcijo mostu preko nosilcev v obliki ljudi v gibanju (glej detajl). Ročaj se vijači po finalni obdelavi konstrukcije mostu. Vroče cinkano ter zaključno prašno barvano (cink prajmer + strukturna barva, po izboru projektanta). Pred izdelavo preveriti mere na mostu. | 88 | m1 |  | 0
5.8 |  | KLJUČAVNIČARSKA DELA - SKUPAJ |  |  | Σ = | 0
5 |  | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ |  |  | S = | 0
| A | B | C | D | E | F
| oznaka | opis postavke | količina | enota | projektantska | količina x cena
| postavke |  | postavke |  | cena za enoto
7 |  | RAZNO
7 | 77 111 | Stroški za organizacijo in izvajanje obremenilne preizkušnje objekta | 1 | kom |  | 0
7 | 78 111 | Stroški za organizacijo in izvajanje projektantskega nadzora (gradbene konstrukcije) in kontrole kvalitete izvedbe jeklene konstrukcije. | 100 | ur |  | 0
7 | 79 001 | Priprava in izdelava projekta izvedenih del (načrt gradbenih konstrukcij - brv) | 1 | kom |  | 0
7 |  | RAZNO - SKUPAJ |  |  | S = | 0

## rek GK 3.1
REKAPITULACIJA GRADBENIH KONSTRUKCIJ
1. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  | 0
3. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0
4. | RAZNO |  | 0
|  | SKUPAJ | 0

## zun ured. 3.2
BRV ZA PEŠCE ČEZ LJUBLJANICO MED POLJASNKIM NASIPOM IN LIPIČEVO CESTO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE
| 3.2 | Načrt gradbenih konstrukcij
NAČRT ZUNANJE UREDITVE
št. 11-269/12
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena na enoto mere EUR | Znesek EUR
1. | PREDDELA:
1.1 | GEODETSKA DELA
11 131 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu - elektrika VN | 0.015 |  | 0
11 131 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu - javna razsvetljava | 0.1 |  | 0
11 131 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu - vodovod | 0.04 |  | 0
11 131 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu - toplovod | 0.02 |  | 0
11 131 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu - kanalizacija | 0.075 |  | 0
11 221 | kos | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu (na območju novega hodnika) | 4 |  | 0
11 --- | kos | Zakoličba detalnih točk ureditve tlaka | 30 |  | 0
1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA
1.2.2 | Odstranitev prometne signalizacije in opreme
12 211 | kos | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | 1 |  | 0
12 231 | m1 | Demontaža jeklene varnostne ograje (dvojne) | 60 |  | 0
12 29- | m1 | Demontaža jin odstranitev ograje iz lesenih letev s kovinskimi stebri | 12 |  | 0
1.2.3 | Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
12 321 | m2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 4 cm (na območju hitrostne ovire) | 12 |  | 0
12 321 | m2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 5 cm (hodnik) | 26.25 |  | 0
12 322 | m2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm (vozišče) | 5.4 |  | 0
12 332 | m2 | Porušitev in odstranitev cementnobetonske krovne plasti v debelini do 20 cm | 36 |  | 0
12 381 | m1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeledo 5 cm in premaz stika z dilaplast namazom | 37 |  | 0
12 382 | m1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm in premaz stika z dilaplast namazom | 40 |  | 0
12 391 | m1 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | 18 |  | 0
12 397 | m1 | Porušitev in čiščenje robnika iz naravnega kamna | 8.5 |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.3 | OSTALA PREDDELA
1.3.1 | Omejitve prometa
13 11- | dan | Zavarovanje gradbišča v času gradnje | 30 |  | 0
1.3 | OSTALA PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA:
2.1 | IZKOPI
21 114 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom | 5 |  | 0
21 114 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | 26.4 |  | 0
21 224 | m3 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem | 185 |  | 0
21 324 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno, z nakladanjem | 16.5 |  | 0
2.1 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2 | PLANUM TEMELJNIIH TAL
22 112 | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | 224.5 |  | 0
2.2 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.4 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
24 117 | m3 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma s transportom 10 km | 10.8 |  | 0
24 218 | m3 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma s transportom 10 km (zasip jaškov). | 1 |  | 0
24 218 | m3 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma s transportom 10 km (zasip kanalizacije). | 11.2 |  | 0
2.4 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE
25 132 | m2 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini 20 cm - strojno | 25 |  | 0
25 151 | m2 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 25 |  | 0
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.9 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
29 118 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m (1. kategorije) | 44.88 |  | 0
29 118 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m (3. kategorije) | 320.46 |  | 0
29 118 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m (gradbeni odpadki) | 27.544 |  | 0
29 134 | m3 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije, upoštevano v postavki 29 152 | 0 |  | 0
29 152 | t | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. | 320.46 |  | 0
29 153 | t | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. | 5.604 |  | 0
29 154 | t | Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. | 19.8 |  | 0
29 15- | t | Odlaganje odpadnega kovinskega materiala na komunalno deponijo. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. | 2.14 |  | 0
2.9 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE:
3.1 | NOSILNE PLASTI
3.1.1 | Nevezane nosilne plasti
31 131 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 9 cm (hodnik - pod metličenem betonom) | 1.395 |  | 0
31 132 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 25 cm (hodnik in klančine) | 60 |  | 0
3.1.3 | Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi
31 585 | m2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B70/100, A4) v debelini 9 cm | 80 |  | 0
3.1 | NOSILNE PLASTI - SKUPAJ |  |  |  | 0
3.2 | OBRABNE PLASTI
3.2.2 | Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – bitumenski betoni
32 247 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne bitumenizirane zmesi AC 8 surf B70/100, A4 v debelini 3 cm (vozišče in hitrostna ovira) | 64.4 |  | 0
32 254 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenizirane zmesi AC 8 surf B70/100, A5 v debelini 40 mm (hodnik za pešce) | 240 |  | 0
3.2 | OBRABNE PLASTI - SKUPAJ |  |  |  | 0
3.3 | VEZANE NOSILNE IN OBRABNE PLASTI - CEMENTNI BETONI
33 334 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona C30/37, XC4, XD3, XF4 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 20 cm (hodnik - ojačano z armaturnimi mrežami Q133 zgoraj in Q385 spodaj, armaturne mreže so upoštevane v posebni postavki). | 18 |  | 0
3.3 | VEZANE NOSILNE IN OBRABNE PLASTI - CEMENTNI BETONI - SKUPAJ |  |  |  | 0
3.4 | TLAKOVANE OBRABNE PLASTI
34 111 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz granitnih kock velikosti 10 cm /10 cm /10 cm, stiki zapolnjeni s peskom (tlak ob drevesu) | 20 |  | 0
3.4 | TLAKOVANE OBRABNE PLASTI |  |  |  | 0
3.5 | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
3.5.2 | Robniki
35 214 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 10 |  | 0
35 235 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 8 |  | 0
3.5.3 | Obrobe
35 313 | m1 | Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 10 cm/10 cm/10 cm | 53.7 |  | 0
35 23- | m1 | Vgraditev deponirane granitne kocke | 8.5 |  | 0
3.5 | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE:
4.3 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA
43 231 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m | 14 |  | 0
43 281 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, premera 15 cm | 14 |  | 0
4.3 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA - SKUPAJ |  |  |  | 0
4.4 | JAŠKI
44 133 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m s peskolovom | 1 |  | 0
44 797 | kos | Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm | 1 |  | 0
44 98- | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine in cementnega betona, z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza 500 mm | 3 |  | 0
44 991 | kos | Dvig oz. spust (do 50 cm) obstoječega jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm | 2 |  | 0
4.4 | JAŠKI - SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 | TESARSKA DELA
51 211 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje (plošča hodnika). | 2.2 |  | 0
5.1 | TESARSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV
52 312 | kg | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B 500 A s premerom >4 in <12 mm, masa 2,1 do 3 kg/m2 (Q133) | 46.5 |  | 0
52 314 | kg | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B 500 A s premerom >4 in <12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2 (Q385) | 93 |  | 0
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV- SKUPAJ |  |  |  | 0
5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
54 542 | m2 | Metlanje površine cementnega betona | 15.5 |  | 0
5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | OPREMA CEST:
6.1 | POKONČNA OPREMA CEST
61 122 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm | 8 |  | 0
61 218 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3650 mm | 7 |  | 0
61 218 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4250 mm | 1 |  | 0
61 642 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 600 mm | 3 |  | 0
61 723 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno barvo-folijo 2. vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2 | 6 |  | 0
61 218 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3650 mm | 7 |  | 0
61 931 | kos | Postavitev deponiranega prometnega znaka | 1 |  | 0
6.1 | POKONČNA OPREMA CEST - SKUPAJ |  |  |  | 0
6.2 | OZNAČBE NA VOZIŠČIH
62 121 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 10 cm | 42 |  | 0
62 231 | m1 | Doplačilo za ročno izdelavo vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 10 cm | 42 |  | 0
62 262 | m2 | Doplačilo za izdelavo označb na vozišču z rumeno barvo, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 10 cm (V-46.1) | 13.2 |  | 0
62 423 | m2 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, ročno, debelina plasti 3 mm, širina črte 50 cm (prehod za pešce V-16) | 36 |  | 0
62 426 | m2 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, ročno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe od 0,6 do 1,0 m2 (V-46.1) | 9 |  | 0
62 242 | m2 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe od 0,6 do 1,0 m2 (označba V-46.1) | 9 |  | 0
62 244 | m2 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 (prehod za pešce v-16) | 36 |  | 0
6.2 | OZNAČBE NA VOZIŠČIH - SKUPAJ |  |  |  | 0
6.6 | DRUGA PROMETNA OPREMA CEST
66 --- | kos | Dobava in vgraditev pregibnega stebrička premera 100 mm iz nerjavnega jekla, visokega 0,6 m (svetla višina nad terenom) | 2 |  | 0
66 --- | m1 | Dobava in postavitev lesene varnosne ograje za zaščito pešcev | 67 |  | 0
66 112 | m2 | Izdelava rastlinskega pasu iz grmovnic (nadomestitev obstoječe žive meje) | 27.5 |  | 0
6.6 | DRUGA PROMETNA OPREMA CEST - SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | OPREMA CEST - SKUPAJ |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE:
7.9 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
79 311 | ur | Projektantski nadzor | 30 |  | 0
79 351 | kos | Geotehnični nadzor | 1 |  | 0
79 361 | kos | Zunanja kontrola kakovosti | 1 |  | 0
79 514 | kos | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | 1 |  | 0
7.9 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - SKUPAJ |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE - SKUPAJ |  |  |  | 0

## rek 3.2
Objekt: Brv za pešce čez Ljubljanico med Poljanskim nasipom in Lipičevo cesto
REKAPITULACIJA ZUNANJA UREDITEV
Šifra | Opis dela | Znesek SIT | Znesek EUR
1. | PREDDELA | 1279304.25 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA | 1151533.36 | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 1901605.1875 | 0
4. | ODVODNJAVANJE | 0 | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0 | 0
6. | OPREMA CEST | 1870161.8 | 0
7. | TUJE STORITVE | 670766 | 0
| SKUPAJ | 6873370.5975 | 0
0

## popis JR
BRV ZA PEŠCE ČEZ LJUBLJANICO MED POLJASNKIM NASIPOM IN LIPIČEVO CESTO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE
4.1 Cestna (javna) razsvetljava - PZI
Načrt št.: 12-30-2323/2393-1
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | cena za enoto | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber skupne višine h = 11 m (1 m pod nivojem, 10 m nad nivojem terena), komplet z izkopom jame in betoniranjem - postavitev kandelabra direktno v temelj: | 3 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabelsko kanalizacijo globine 0.8 m, širine glede na število cevi, poravnavanje, dobava in polaganje cevi, zasutje s pustim betonom, opozorilni trak, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje:
| 1x cev RBC ø25 mm: | 15 | m |  | 0
| 1x cev STIGMAFLEX ø110 mm: | 15 | m |  | 0
| 2x cev STIGMAFLEX ø110 mm: | 120 | m |  | 0
3 | Izdelava tipskega jaška po detajlu z LTŽ pokrovom 600 x 600 mm - napis "JAVNA RAZSVETLJAVA", komplet: | 5 | kos |  | 0
4 | Izdelava tipskega jaška po detajlu z LTŽ pokrovom 400 x 400 mm - napis "JAVNA RAZSVETLJAVA", komplet: | 2 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | cena za enoto | Količina x cena
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega (segmentnega) kovinskega vročecinkanega kandelabra skupne višine h = 11 m (1 m pod nivojem, 10 m nad nivojem terena), I. vetrovna cona, montaža direktno v temelj s svetilko INDAL ARC 90, ravno steklo, nagib 0°, kompletno svetlobno mesto s sijalko GE CMH 150 W, 230 V/50 Hz, ConstantColor - StreetWise (bela svetloba, 4000 K, 14500 lm) in ožičenjem: | 3 | kos |  | 0
2 | Dobava in postavitev svetlobnega stebrička BEGA 8645 višine h = 1 m, IP 65, grafitno črne barve, montaža na kovinski podstavek, kompletno svetlobno mesto z metalhalogenidno sijalko (HIT) PHILIPS CDM-TC 35 W, 230 V/50 Hz in ožičenjem: | 4 | kos |  | 0
3 | Dobava in vgradnja linijske LED svetilke HESS LEDIA GL HP 1000 A dolžine l = 1 m, montaža v ročajno konzolo brvi, kompletno svetlobno mesto z 12 LED diodami, 230 V/50 Hz, 20 W, 5600 K, ožičenjem ter okroglim Al profilom ø76.1 mm dolžine l = 1 m: | 25 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI IN VALJANEC
1 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm: | 135 | m |  | 0
2 | Dobava in polaganje napajalnega zemeljskega kabla JR NYY-J 5x16 mm2 (svetilke na kandelabrih): | 125 | m |  | 0
3 | Dobava in polaganje napajalnega zemeljskega kabla JR NYY-J 5x4 mm2 (povezava med obema bregovoma): | 50 | m |  | 0
4 | Dobava in polaganje napajalnega inštalacijskega kabla JR NYM-J 3x2,5 mm2 (stebrički): | 40 | m |  | 0
5 | Dobava in polaganje napajalnega inštalacijskega kabla JR NYM-J 3x1,5 mm2 (svetilke v ročajih): | 30 | m |  | 0
6 | Dobava in polaganje krmilnega zemeljskega kabla JR NYY 4x2,5 mm2: | 30 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | cena za enoto | Količina x cena
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrih in svetilkah: | 27 | kos |  | 0
2 | Dobava in vgradnja kovinskih cevi ø20 mm za potrebe kabelskih povezav linijskih svetilk v ročajnih konzolah brvi, komplet z varjenjem: | 30 | m |  | 0
3 | Dobava in montaža vodotesne razvodne doze kot npr. UNIVOLT PKG-300 IP 65 dimenzij 300x200x80 mm, pritrjene na steno jaška za ranžiranje kablov do stebričkov in linijskih LED svetilk, komplet z vezavo in varovanjem kablov: | 2 | kos |  | 0
4 | Dobava in vgradnja dovodnih cevi RBC ø25 mm do svetlobnih stebričkov in linijskih LED svetilk (vertikalno v betonski nosilec in do kovinske konstrukcije): | 10 | m |  | 0
5 | Dobava in vgradnja cevi STIGMAFLEX ø75 mm pod brv - povezava med obema bregovoma): | 50 | m |  | 0
6 | Izdelava ozemljitve pri kandelabru, komplet s križno sponko in z zaščito z bitumnom: | 3 | kos |  | 0
7 | Dobava in izvedba kabelske spojke na napajalnem kablu NYY-J 5x16 mm2, komplet s priborom in kabelsko maso (v jašku JR): | 2 | kos |  | 0
8 | Dobava in izvedba kabelske spojke na krmilnem kablu NYY 4x2,5 mm2, komplet s priborom in kabelsko maso (v jašku JR): | 2 | kos |  | 0
9 | Demontaža obstoječih svetilk JR ter odvoz (demontažo svetilk izvede koncesionar JR, ki prevzame svetilke za morebitno nadaljno uporabo na drugih območjih): | 2 | kos |  | 0
10 | Odstranitev obstoječih kandelabrov JR ter odvoz (odstranitev izvede koncesionar JR, ki prevzame drogove za morebitno nadaljno uporabo na drugih območjih): | 2 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | cena za enoto | Količina x cena
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe javne razsvetljave: | 150 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki JR: | 1 | kpl |  | 0
4 | Meritve električnih lastnosti izgrajene inštalacije: | 1 | kpl |  | 0
5 | Preveritev srednje osvetljenosti površin: | 1 | kpl |  | 0
6 | Izdelava osnov za vnos v kataster javne razsvetljave MOL: | 150 | m |  | 0
7 | Nepredvidena dela in drobni material: | 1 | kpl |  | 0
8 | Projektantski nadzor: | 3 | ura |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije PID: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli in valjanec |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## rek prestavitve
BRV ZA PEŠCE ČEZ LJUBLJANICO MED POLJANSKIM NASIPOM IN LIPIČEVO CESTO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE
REKAPITULACIJA PRESTAVITVE BRVI
načrt |  | VREDNOST
3.1 | Načrt gradbenih konstrukcij Načrt AB konstrukcij Načrt jeklene konstrukcije | 0
3.2 | Načrt gradbenih konstrukcij Načrt zunanje ureditve | 0
4.1 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme Načrt cestne (javne) razsvetljave | 0
| SKUPAJ | 0

## loža GK
POPIS GRADBENIH DEL
NOVA GRADNJA PLOŠČADI OB LIPIČEVI CESTI
| FAZA: |  |  | PZI
| PROJEKT ŠTEVILKA: |  |  | 01A - 2013 | 2013-07-01
REKAPITULACIJA
A. GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZAGATNE STENE |  |  |  | 0
III. | GLOBOKO TEMELJENJE |  |  |  | 0
IV. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
V. | ARMIRANOBETONSKA DELA |  |  |  | 0
VI. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
VII. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ A. GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
B. OBRTNIŠKA DELA
I. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
II. | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
III. | RAZNA OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ B. OBRTNIŠKA DELA: |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA EUR: |  |  |  | 0
UVOD V PREDRAČUNSKI ELABORAT - SESTAVNI DEL POPISA DEL
V enotnih cenah posameznih postavk ne glede na vrsto del morajo biti zajeti stroški:
- izvedbe del in materiala po popisu postavke
- vsi stroški in stalni stroški povezani z organizacijo dela na gradbišču
- vse meritve, pridobitev atestov, atestna dokumentacija za vgrajene materiale in naprave,
priprava tehnične dokumentacije za tehnični pregled
- popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, načrti, tehničnim poročilom in
ostalimi setavinami PZI projektov in detajli. Uporaba popisa brez vseh preje omenjenih
sestavin PZI projekta ni dovoljena. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni
veljavna in se smatra kot pomanjkljiva. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno
proučil vse preje omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vradnost vključil vsa
dodatna, nepredvidena in presežna dela.
A. GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Ureditev gradbišča, postavitev ograj, kontejnerjev, pridobitev soglasij,dovoljenj za zapore ceste, nadomestilo za uporabo zemljišča ter odstranitev in vzpostavitev v prvotno stanje po končanih delih, izdelava varnostnega načrta.
| komplet | 1 | a' |  | 0
2 | Geodetski posnetek izvedenih del in vris v kataster.
| komplet | 1 | a' |  | 0
3 | Dobava in vzidava reperjev, izvedba meritev in izdelava poročila.
| kos | 2 | a' |  | 0
4 | Odstranitev enostavne ograje iz lesenih moralov in kovinskih stojk, deponiranje za ponovno montažo.
| m1 | 18 | a' |  | 0
5 | Odstranitev kamnitih blokov na brežini položenih v sloj peska, deponiranje in ponovno polaganje po odstranitvi zagatnih sten. Ocena.
| m2 | 25 | a' |  | 0
6. | Ročna demontaža in strojno rezanje kovinskih nosilcev ter odstranjevanje kovinske ograje z ločenim zlaganjem na transportno vozilo in odvozom vse skupaj na trajno deponijo, vključno stroški deponiranja
| kg | 840 | a' |  | 0
7. | Strojno rezanje, odstranjevanje in rušenje betonskih plošč, zidov in temeljev s pomočjo žage za rezanjew betona ter razbijanje z pnevmatskimi kladivi, vključno nalaganje na tovorna vozila in odvoz na trajno deponijo, vključno stroški deponiranja
| m3 | 9.18 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
II. | ZAGATNE STENE
1 | Zakoličenje trase zagatnih sten
| komplet | 1 | a' |  | 0
2 | prevoz opreme in zagatnih sten.
| komplet | 1 | a' |  | 0
3 | Zabijanje zagatnih sten po sistemu LARSEN, globine 7-8 m. Točen način izvedbe se določi skupaj z izvajalcem zagatnih sten.
| m2 | 160 | a' |  | 0
4 | Izvlačenje jeklenih zagatnih sten globine 7-8 m.
| m2 | 160 | a' |  | 0
5 | Najemnina zagatnih sten za maksimalno 30 dni.
| m2 | 160 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
III. | GLOBOKO TEMELJENJE
Točno globino benotto pilotov bo potrebno določiti ob vrtanju prvega pilota ob
prisotnosti geomehanika, glede na geomehanske razmere.
1 | Vzpostavitev geodetske mreže in ničelna meritev.
| komplet | 1 | a' |  | 0
2 | Transport strojev in opreme, montaža in demontaža ter priprava za delo.
| komplet | 1 | a' |  | 0
3 | Zakoličba osi pilotov.
| kos | 6 | a' |  | 0
4 | Izdelava, benotto pilotov fi 60 cm, globine 9 m ( izkop, odvoz izkopanega materiala na trajno deponijo, dobava in vgrajevanje armaturnih košev, dobava in vgrajevanje betona C 25/30, lokalni premiki med piloti, preiskava zveznosti pilotov, kontrola betona, čiščenje in prilagajanje glav pilotov).
| kos | 3 | a' |  | 0
5 | Enako kot postavka 4., samo globine 8 m.
| kos | 3 | a' |  | 0
6 | Popis obstoječega stanja in izdelava poročila ( monitoring).
| komplet | 1 | a' |  | 0
7 | Izvedba geodetskih meritev območja, izdelava poročila.
| komplet | 1 | a' |  | 0
8 | Kontrola vibracij, postavitev prenosnih seizmografov, obdelava podatkov in poročila.
| komplet | 1 | a' |  | 0
9 | Geološki nadzor
| ur | 8 | a' |  | 0
10. | Odbijanje glav pilotov.
| kos | 6 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
IV. | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA:
Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju , vsi zasipi v utrjenem stanju. Točna
količina izkopa in nasutja se določi na licu mesta, glede na izvedbo pilotiranja in
navodilih geomehanika.
1 | Površinski izkop humusa na brežini, nakladanje in odvoz v deponijo za ponovni zasip. Ocena.
| m3 | 18 | a' |  | 0
2 | Strojni izkop v terenu III. Ktg., z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala v trajno deponijo na razdaljo do 7 km. Ocena.
| m3 | 182.4 | a' |  | 0
3 | Zemeljski planum dna izkopa, utrjevanje, dosipavanje in planiranje ( pod temelji). Ocena.
| m2 | 35 | a' |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje nasutja iz kamnitega drobljenca, z utrjevanjem v plasteh po zahtevah geomehanika. Ocena.
| m3 | 48 | a' |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca debeline 25 cm, z utrjevnajem.
| m3 | 12.6 | a' |  | 0
6 | Grobo in fino planiranje s točnostjo +- 2 cm.
| m2 | 85.4 | a' |  | 0
7 | Humuziranje zelenic v debelini 20 cm s predhodno izkopanim in deponiranim humusom, zasejanjem s travnim semenom in uvaljanjem.
| m2 | 104 | a' |  | 0
8 | Torkretiranje brežine za stabilizacijo terena ter dobava in polaganje armaturne mreže Q 196. Izvedba po navodilih geomehanika.
| m2 | 120 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
V. | ARMIRANOBETONSKA DELA
1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 8/10, v debelini 10 cm pod temeljnimi gredami.
| m3 | 3.8 | a' |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15, v debelini 10 cm med temeljnimi gredami.
| m3 | 4.7 | a' |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15, v debelini 15 cm ( pod stopnicami os 1-2).
| m3 | 0.5 | a' |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC2 PV-1 v pasovne temelje, preseka nad 0,30 m3/m1.
| m3 | 36.7 | a' |  | 0
5 | Dobava, polaganje in vezanje armature S 500. Srednje komplicirana armatura.
| kg | 3260 | a' |  | 0
6 | Izdelava, prevoz in montaža betonskega cvetličnega korita, preseka 50/49-87 cm, dolžine 774 cm, kompletno z dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 20 cm. C 16/20. Delitev po dogovoru s projektantom. Izdelava po shemah D5- prefabricirana AB pasovna korita za rože.
| kos | 1 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
VI. | TESARSKA DELA
1 | Dvostranski opaž pasovnih temeljev z montažo in demontažo.
a) ravni temelji
| m2 | 44.5 | a' |  | 0
b) temelji v naklonu.
| m2 | 9.3 | a' |  | 0
2 | Opaž stranic podložnega betona višine 10 cm, z montažo in demontažo.
| m1 | 41.9 | a' |  | 0
3 | Izdelava, montaža in demontaža varnostne ograje na kamnitem delu brežine izdelane iz zdravega nepoškodovanega lesa ( ali drugega materiala). Vodoravna obremenitev najmanj 300 N/m2. Razdalja med horizontalnimi deli polnila ne sme biti več ko 47 cm. Pri dnu varnostne ograje mora biti poln varovalen rob višine najmanj 50 cm za preprečevanje padanja materiala v Ljubljanico. Ograja višine najmanj 100 cm. Po zaključku del se ograja demontira in odpelje v trajno deponijo.
| m1 | 40 | a' |  | 0
4 | Opaž stranic podložnega betona nad temeljnimi gradami višine 55 cm, z montažo in demontažo.
| m1 | 22.5 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
VII. | ZIDARSKA DELA
1 | Zarezovanje asfalta debeline do 12 cm.
| m1 | 44 | a' |  | 0
2 | Rušenje cestnih robnikov, kompletno s temeljenjem in odvozom v trajno deponijo.
| m1 | 36 | a' |  | 0
3 | Rušenje asfaltnih površin debeline do 12 cm.
| m2 | 72 | a' |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje betonskih ravnih robnikov preseka 12/25 cm, kompletno z betonskim temeljenjem in stičenjem s fino cementno malto.
| m1 | 36 | a' |  | 0
5 | Dobava in polaganje naravnega lomljenega kamna pravokotnih oblik, debeline cca 15 cm ( kot na ostalih brežinah), kompletno s slojem betona C 12/15 cm debeline 15 cm in stičenjem z drobnozrnatim betonom. Polaganje v naklonu ( brežina)
| m2 | 35.2 | a' |  | 0
6 | Razna manjša in nepredvidena gradbena dela. Obračun po potrditvi nadzornega organa in kalkulativnih osnovah.
KV delavec
| ur | 40 | a' |  | 0
PK delavec
| ur | 40 | a' |  | 0
NK delavec
| ur | 20 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
B. OBRTNIŠKA DELA
I. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1 | Izdelava, dobava in montaža jeklenega vroče cinkanega stebrička izdelan iz IPE profila 270, višine 308-486 mm in sidrne ploščice velikosti 350/480/20 mm, pritrjeno s štirimi sidri uvrtanimi v beton. Finalni oplesk s prašno barvo v tonu po izboru projektanta. Izdelava po detajlu.
| kos | 12 | a' |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža podkonstrukcije za stopnice, izdelava iz jeklenih škatlastih vroče cinkanih prašno barvanih profilov 60/60/6 mm, sidranih v beton. Izdelava po detajlu. Barvajo se samo vidni kovinski deli. Barva po izboru projektanta.
| kg | 140 | a' |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža ograje sestavljene iz jeklenega škatlastega profila 20/50/5 mm. Ročaj je pritrjen točkovno s samoreznimi vijaki ( DIN 7504N) na kotnike 20/50/3 mm, privarjene na vertikalne dele primarnega nosilca in dodatno s po eno stojko ( škatlast profil 10/50 mm) na vshodnem in zahodnem robu ploščadi. Stojki sta privajeni na rob primarnega nosilca. Ročaj in stojki so cinkani in finalno pleskani. Barva po izboru projektanta. Pod ročajem so montirane inoks pletenice fi 8 mm, v sedmih vrstah v razmaku cca 12 cm. Izvedba po detajlu projektanta. D1, D2, D3.
| m1 | 22.5 | a'
4 | Pregled obstoječe konstrukcije ploščadi ( Lokacija KPL), lokalna odstranitev rje s peskanjem, 2 x antikorozijski premaz in finalno pleskanje s prašno barvo po izboru projektanta. Korodirane vroče cinkane dele površinsko očistiti in zaščititi s hladnim cinkanjem. Prekrivne pločevine debeline 4 mm izdelati nove in se lepijo na nosilno kovinsko konstrukcijo z epoksi lepilom. Prevoz in montaža konstrukcije za novo ploščad, z vsem pritrdilnim in sidrnim materialom.
| kg | 11495.61 | a' |  | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža inoks pletenice / v 25 vrstah, na razmaku 25 cm, fi 8 mm, pritrjene na eliptični del primerne konstrukcije. Izdelava po detajlu projektanta.
| m1 | 436.6 | a' |  | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža tipskih kovinskih košev za smeti ( MOL).
| kos | 1 | a' |  | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža vroče cinkane finalno pleskane jeklene rešetke v jeklenem okvirju, dimenzije 0,15 x 7,74 m, vijačena na jeklene stebričke, sidrani v zgornjo temeljno gredo.
| kos | 1 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
II. | MIZARSKA DELA
1 | Dobava in obloga stopnic in podesta s termično obdelanimi jesenovimi deskami preseka 100/21 mm - 100 % stabilizacija lesa. Zgornja stran profilirana po celotni širini. Deske vijačene v kovinsko podkonstrukcijo neposredno z dvojnimi vidnimi vijaki. Način polaganja določi projektant. Izvajalec obvezno dostavi vzorec deske, katerega potrdi projektant.
| m2 | 80 | a' |  | 0
2 | Ponovna montaža lesene enostavne ograje iz lesenega morala in kovinskih stojk. Morali novo pleskani.
| m1 | 16 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
III. | RAZNA OBRTNIŠKA DELA
1 | Dobava in polaganje asfalta na pločniku, v debelini 4 cm ( AC8 surf B 70/100, A5)
| m2 | 60 | a' |  | 0
2 | Zaščita obstoječih dreves pred poškodbami s kovinskimi rozetami.
| kos | 2 | a' |  | 0
3 | Dobava in zasaditev dreves, kompletno z izkopom jam, gnojenjem, opornim kolom in zasipom. Premera 5 cm.
| kos | 2 | a' |  | 0
4 | Dobava in zasaditev vajčijeve divje trte - Parthenocissus " Veitchii". Višina sadike 350-400 cm. Zasaditev v betonsko korito, kompletno s pripravo sadilnih jam, gnojenjem, opornikom.
| kos | 5 | a' |  | 0
5 | Zaščita obstoječe kanalizacijske cevi fi 210 cm. Način izvedbe v kolikor bo potrebno se določi na licu mesta. Ocena.
| komplet | 1 | a' |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje kvalitetne zemljine ( humus) v cvetlično korito, kompletno z drenažnim slojem. Korito svetlega preseka 40/48 - 78 cm.
| m1 | 7.74 | a' |  | 0
8 | Izdelava, dobava in montaža nove ograje - vstop na odstranjeno gasilsko črpališče. Ograja iz smrekovega skoblanega pleskanega morala preseka cca 12/12 cm in nosilnimi vroče cinkanimi stebrički, pritrjenimi v tlak. Izvedba enaka obstoječi ograji ob ulici.
| m1 | 6 | a' |  | 0
9 | Projektantski nadzor pri izvedbi del.
| ur | 60 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## loža JRS
P.1 POPIS DEL
Javna razsvetljava - PGD / PZI
Ploščad ob Lipičevi cesti
| Načrt št.: 05-30-2348/2418 |  |  |  | junij 2013
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena za enoto | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izkop kanala za kabelsko kanalizacijo globine 0.5-0.8 m (kategorija terena III), širine glede na število cevi, priprava posteljice, dobava in polaganje cevi, zasutje z drobnim peskom, tampon, opozorilni trak, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje:
| 1x cev STIGMAFLEX ø50 mm: | 32 | m |  | 0
| 1x cev STIGMAFLEX ø110 mm: | 30 | m |  | 0
2 | Izdelava tipskega jaška po detajlu z LTŽ pokrovom 400 x 400 mm - napis "JAVNA RAZSVETLJAVA", komplet: | 1 | kos |  | 0
3 | Poasfaltiranje izkopa kabelske kanalizacije, komplet s pripravo podlage: | 15 | m2 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI IN VALJANEC
1 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm: | 45 | m |  | 0
2 | Dobava in uvlačenje napajalnega zemeljskega kabla JR NYY-J 5x4 mm2 (navezava na inštalacijo JR Medicinske brvi): | 35 | m |  | 0
3 | Dobava in uvlačenje napajalnega zemeljskega kabla JR NYY-J 3x1,5 mm2 (napajanje svetilk na ploščadi): | 65 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena za enoto | Količina x cena
MONTAŽNA DELA
1 | Čiščenje obstoječih svetilk - plafonjer ter ponovna montaža na kovinsko konstrukcijo, komplet s pritrdilnim materialom in vezavo: | 10 | kos |  | 0
2 | Dobava in montaža vodotesne razvodne doze kot npr. UNIVOLT PKG-300 IP 65 dimenzij 300x200x80 mm, pritrjene na steno jaška za ranžiranje kablov do svetilk ploščadi, komplet z vezavo in varovanjem odcepnih kablov (FRA varovalke 4A): | 1 | kos |  | 0
3 | Izdelava ozemljitve pri glavnih nosilcih kovinske konstrukcije ploščadi, komplet s križno sponko in z zaščito z bitumnom: | 6 | kos |  | 0
4 | Prestavitev obstoječega svetlobnega stebrička, komplet z izdelavo novega temelja, demontažo in ponovno montažo stebrička ter vezavo in izvedbo kabelske spojke: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe javne razsvetljave: | 62 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetek JR: | 1 | kpl |  | 0
4 | Meritve električnih lastnosti izgrajene inštalacije: | 1 | kpl |  | 0
5 | Izdelava osnov za vnos v kataster javne razsvetljave MOL: | 62 | m |  | 0
6 | Nepredvidena dela in drobni material: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 1 | kpl |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije PID: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Kabli in valjanec |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0

## rek loža
REKAPITULACIJA PRESTAVITVE LOŽE
1. | GRADBENA DELA |  | 0
2. | JAVNA RAZSVETLJAVA |  | 0
|  | SKUPAJ | 0

## rek skupna
BRV ZA PEŠCE ČEZ LJUBLJANICO MED POLJANSKIM NASIPOM IN LIPIČEVO CESTO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE IN PRESTAVITEV LOŽE
SKUPNA REKAPITULACIJA
1. | BRV |  | 0
2. | PRESTAVITEV LOŽE |  | 0
|  | SKUPAJ | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA 15% | 0
|  | SKUPAJ | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | SKUPAJ Z DDV | 0