## Popis del
PREŠERNOVA 4 |  | cena/enoto | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta odstranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot lastnika.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
A | CESTNA FASADA
I. | Gradbena dela:
1. | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
~ plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
~ signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javnih parkirišč oz. KPL
~ montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom (cca 440 m2)
~ kvalitetni dostop na gradbiščni oder
~transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
~ izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
~100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj
~ gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
~ zaščita pločnika oz. ceste pred pričetkom del
~ izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in strošek varnostnega inžinirja za čas obnovitvenih del
~ vsi eventuelni manipulativni stroški
cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del
|  | m2 | 70 | 0 | 0
3. | Demontaža, hramba in ponovna montaža hišne številke
|  | kom | 1 | 0 | 0
4. | Izdelava utorov in vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 5/5 cm
|  | m1 | 60 | 0 | 0
5. | Odbijanje potrebnega dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa iz podaljšane apnene malte do opeke, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3 cm
| ~ (predvidoma cca 40 %) | m2 | 170 | 0 | 0
6. | Pranje površin z visokotlačnim čistilcem kompletne fasade tako, da se odstranijo vsi delci, umazanija in prah
|  | m2 | 350 | 0 | 0
7. | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske podaljšane apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil. Delno razčlenjeni zidovi. Deb. ometa do 3 cm. Zariban omet
|  | m2 | 140 | 0 | 0
8. | Isto, samo izdelava kanelur
|  | m2 | 30 | 0 | 0
9. | Izdelava finega strukturnega barvanega ometa iz industrijsko izdelane malte, granulacije podoben kot obstoječi. Zariban na na način kot obstoječa struktura. Barva in vzorec po potrditvi ZVKDS. Barvni omet v dveh tonih, kompletno z kanelurami, vsemi policami, okenskimi okvirji in venci. Faktor je 1,20 na narisno površino fasade.
| Predhodna priprava podlage iz emulzije, lepilne malte in vtisnjene PVC mrežice. | m2 | 490 | 0 | 0
10. | Doplačilo za izdelavo kanelur z finim ometom
|  | m2 | 48 | 0 | 0
11. | Doplačilo za obnovo verižice iz ometa nad. III. nad.
|  | m1 | 26 | 0 | 0
12. | Izsekavanje utora in vzidava pločevinastih polic
|  | m1 | 185 | 0 | 0
13. | Obnova cokla, ki se sestoji iz:
~ odbijanje poškodovanega ometa
~ pranje površin
~ obrizg in grobi omet
~ fini renovirni omet
|  | m2 | 26 | 0 | 0
14. | Odvoz odpadnega materiala s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin
|  | m3 | 7 | 0 | 0
15. | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva)
|  | kpl | 1 | 0 | 0
16. | Gradbeno poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Slikopleskarska dela:
1. | Obnova zunanjih okenskih okvirjev in zunanjih kril z predhodnim brušenjem ali potrebnim obžiganjem stare barve, barvanjem in lakiranjem v tonu po izbiri ZVKDS
| (14 kosov) | m2 | 50 | 0 | 0
2. | Čiščenje kovinske mreže oken, miniziranje in barvanje z lakiranjem v tonu po izbiri ZVKDS
| (upoštevan f=2,0 na netto površino) | m2 | 12 | 0 | 0
3. | Čiščenje, brušenje in premaz lesenih vrat z lazurnim premazom 2x v tonu po izbiri ZVKDS
| (upoštevan f=1,1 na netto površino) | m2 | 25 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Kleparska dela:
1. | Demontaža okenskih in kapnih pločevinastih polic, demontaža žlebov in odtokov z odnosom v interni in trajni depo
|  | m1 | 219 | 0 | 0
2. | Začasna postavitev odtočnih gibljivih PVC cevi na fasadni oder za čas gradnje
|  | m1 | 16 | 0 | 0
3. | Izdelava in montaža polic oken in kapnih polic iz cu pločevine, komplet z podložno pločevino
a. | r.š. do 45 cm (nadokenske in podokenske police) II. In III. nad.
|  | m1 | 53 | 0 | 0
b. | r.š. do 45 cm (venec)
|  | m1 | 96.5 | 0 | 0
c. | Isto, samo v polkrožni obliki
|  | m1 | 1 | 0 | 0
d. | r.š. do 80 cm (venec) nad III. nad.
|  | m1 | 26.5 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Mizarska dela:
1. | Mizarski pregled vseh potrebnih starih oken ter popravilo poškodovanega kita pri steklih ter zamenjava poškodovanih stekel, nastavitev okovja, eventuelno zamenjavo odkapne letve, ureditev zapiranja oken
| trikrilna okna, dim. 100/200 cm | kom | 14 | 0 | 0
2. | Mizarsko popravilo vhodnih vrat, popravilo okovja nasadil, zamenjava kljuke po navodilih ZVKDS, nastavitvijo okovja in nastavitev zapiranja, krpanje poškodb, zamenjava poškodovanih lesenih delov z ustreznimi lesenimi deli (brez kitanja), zamenjava cokla iz cu pločevine, dvokrilna masivna vrata, dim. 200/320 cm
|  | kom | 1 | 0 | 0
3. | Izdelava in montaža lesenih kletnih oken kot obstoječa, komplet z okovjem, zasteklitvijo in finalno obdelavo
| dim. cca 60/80 cm | kom | 7 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Ključavničarska dela:
1. | Izdelava in montaža drogov za zastavo na obstoječih konzolah, l=cca 600 cm, miniziranje in barvanje z lakom po izbiri, oblika in izdelava po navodilih ZVKDS
|  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VI. | Slikarska dela:
1. | Izdelava poslikave, ki ponazarja s tremi alegoričnimi figurami trgovino, obrt in industrijo akademskega slikarja Mirka Šubica, izdelava po predhodno pripravljenem restavratorsko konservatorskem projektu ZVKDS
|  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STRANSKA FASADA
I. | Gradbena dela:
1. | Zaščita strehe z lesenimi elementi za postavitev fasadnega odra
|  | m2 | 20 | 0 | 0
2. | Montaža in demontaža fasadnih odrov s sidranjem, delno na obstoječi strehi
|  | m2 | 30 | 0 | 0
3. | Zaščita fasadnih odrov z PVC folijo
|  | m2 | 35 | 0 | 0
4. | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa iz apnene malte do opeke, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3 cm
|  | m2 | 40 | 0 | 0
5. | Pranje površin z visokotlačnim čistilcem kompletne fasade tako, da se odstranijo vsi delci, umazanija in prah
|  | m2 | 40 | 0 | 0
6. | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske podaljšane apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil. Nerazčlenjeni zidovi. Deb. ometa do 3 cm.
|  | m2 | 40 | 0 | 0
7. | Izdelava finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte, granulacije podoben kot obstoječi 1,0 mm,
|  | m2 | 40 | 0 | 0
8. | Odvoz odpadnega materiala s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin
|  | m3 | 1.5 | 0 | 0
9. | Slikanje fasade s silikatno fasadno barvo 2x (npr.: Jubosil Fx), komplet s predpremazom.. Barva po potrditvi ZVKDS. Barvna v enem tonu. Faktor je 1,00 na narisno površino fasade.
|  | m2 | 40 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | STREHA
I. | Krovska dela
1. | Montaža in demontaža fasadnih odrov s sidranjem, komplet z lovilnim odrom na vrhu za zaščito pri obnovitvenih delih na strehi
|  | m2 | 525 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža kontra letev 5/8 cm za prezračevanje (samo nad bivalnim delom - zahodna stran)
|  | m2 | 195 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža paropropustne folije kot sekundarna kritina
|  | m2 | 410 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža desk pod pločevino
|  | m2 | 195 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža PVC mrežice za prezračevanje pod kapom
|  | m1 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Kleparska dela
1. | Demontaža žlebov, odtokov, linijskih snegolovov, kap požarnih zidov in polic z odnosom na trajni depo
|  | m1 | 237.5 | 0 | 0
2. | Demontaža pločevine na ravnih strehah, komplet z obrobami z odnosom na trajni depo
|  | m2 | 440 | 0 | 0
Material za izdelavo je cu pločevina deb. 0,65 mm
3. | Izdelava in montaža odtočnih cevi fi 120 mm komplet z pritrdilnim materialom in objemkami
|  | m1 | 66 | 0 | 0
4. | Isto, samo enojna kolena
|  | kom | 14 | 0 | 0
5. | Izdelava in montaža žlebov r. š. 33 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami
|  | m1 | 73 | 0 | 0
6. | Isto, samo v polkrožni obliki
|  | m1 | 8
7. | Izdelava in montaža kotlička
|  | kom | 6 | 0 | 0
8. | Izdelava in montaža vodobrana
|  | kom | 2 | 0 | 0
9. | Izdelava in montaža linijskega snegolova iz trakov cu pločevine, komplet z cu vijaki
|  | m1 | 53 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža ravne pločevine strehe, rezane v pasovih 50 cm, komplet z zidnimi, končnimi in dimniškimi obrobami
|  | m2 | 440 | 0 | 0
11. | Izdelava in montaža kapne obrobe požarnega zidu, komplet z podlago, r.š. 25 cm
|  | m1 | 14 | 0 | 0
12. | Izdelava in montaža obrobe zidu in police kapnega venca, r.š. do 66 cm
|  | m1 | 23.5 | 0 | 0
13. | Demontaža, dobava in montaža strešnega okna za dostop Velux komplet z obrobami
|  | kom | 8 | 0 | 0
14. | Demontaža, dobava in montaža obrobe in zračnikov z kapami fi 110 mm
|  | kom | 3 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
D | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | Nepredvidena dela 10% od vseh del | € | 10% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A | CESTNA FASADA
I. | Gradbena dela |  |  |  | 0
II. | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela |  |  |  | 0
IV. | Mizarska dela |  |  |  | 0
V. | Ključavničarska dela |  |  |  | 0
VI. | Slikarska dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STRANSKA FASADA
I. | Gradbena dela: |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | STREHA
I. | Krovska dela |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
D | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B + C + D : |  |  |  | 0
o.k.