## popis brv
Ribja brv čez Ljubljanico med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem
Investitor: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Popis del s količinami
ŠIFRA |  | OPIS | KOLIČINA | ENOTA MERE | CENA /ENOTO | CENA/SKUPAJ
1 |  | PRIPRAVLJALNA DELA
| 1.1 | Geodetska dela, ki zajemajo: Zakoličba z zakoličbenim zapisnikom, preverjanje višin in smeri za objekte s površino do 100 m2 in vsa potrebna geodetska dela v času gradnje | 1 | kos |  | 0
| 1.2 | Priprava in organizacija gradbišča vključno s vsemi objekti, komunalnimi inštalacijami in infrastrukturo in odstranitvijo po končanih delih | 1 | kos |  | 0
| 1.3 | Demontaža in odvoz obstoječe brvi na deponijo, vključno stroški trajnega deponiranja | 1 | kos |  | 0
| 1.4 | Odstranitev dela obstoječega opornega zidu v območju posega nove brvi na Cankarjevem obrežju z odvozom na in plačilom trajne deponije | 1 | kos |  | 0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
| 2.1 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje jeklene zagatne stene na Cankarjevem nabrežju -obračun po m2 od nivoja terena | 150 | m2 |  | 0
| 2.2 | Izvlačenje jeklene zagatne stene z vso demontažo spojnih elementov | 150 | m2 |  | 0
| 2.3. | Strojni izkop gradbene jame z nakladanjem in transportom na deponijo - jama za temelj krajne podpore na Cankarjevem obrežju | 40 | m3 |  | 0
| 2.4 | Ročni izkop gradbene jame z nakladanjem in transportom na deponijo - jama za temelj krajne podpore na Cankarjevem obrežju | 127.3 | m3 |  | 0
| 2.5 | Obbetoniranje obstoječe kanalizacijeske cevi 900/1500mm, v dolžini 4.5m in debelini d=20cm (mikroarmiran beton) | 4 | m3 |  | 0
| 2.6 | Kompletna Izdelava uvrtanih kolov iz armiranega betona, premer 100cm in dolžine 10.0m, z vključenim obsekanjev glave pilotov ocena količin: beton - 18 m3 armatura - 2020 kg | 20 | m1 |  | 0
| 2.7 | Ureditev planuma temeljnih tal | 15 | m2 |  | 0
| 2.8 | Dobava in vgradnja materiala za zasip opornikov | 20 | m3 |  | 0
| 2.9 | Zasip opornika z materialom iz izkopa, vključno z vgrajevanjem | 83.1 | m3 |  | 0
|  | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
3 |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
| 3.1 | Izdelava hidroizolacijskega tlaka pohodne površine prekladne konstrukcije, (priprava in čiščenje površine, epoksi premaz,epoksi masa) | 94 | m2 |  | 0
| 3.2 | Dobava in montaža aluminijastih pohodnih panelov | 110 | m2 |  | 0
| 3.3 | Odstranitev tlakovanja pred vstopom na brv na levem in desnem obrežju | 235 | m2 |  | 0
| 3.4 | Sanacija stropne plošče nad lokalom Makalonca (priprava površine, izvedba hidroizolacije, nasutje oz. naklonski estrih) | 208 | m2 |  | 0
| 3.5 | Povrnitev tlakovanja promenade na levem obrežju (desno obrežje po projektu za ureditev Cankarjevega nabrežja) | 208 | m2 |  | 0
|  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
4 |  | JEKLENA KONSTRUKCIJA BRVI
| 4.1 | Izdelava jeklene nosilne konstrukcije z vsemi potrebnimi ojačitvami (postavka vključuje nabavo, izdelavo, antikorozijsko zaščito...) | 26166 | kg |  | 0
| 4.2 | Nabava in pritrjevanje moznikov za zagotavljanje sovpreganja | 600 | kos |  | 0
| 4.3 | Nerjavno jeklo konstrukcije za pritrditev steklene ograje in zbiranje meteorne vode iz pohodne površine (postavka vključuje delavniško dokumentacijo, nabavo in izdelavo) | 3129.5 | kg |  | 0
| 4.4 | Transport in montaža brvi, cena vključuje vse potrebne aktivnosti za izvedbo prevoza, začasne ureditve dostopnih poti z vzpostavitvijo v prvotno stanje, strošek elaborata montaže in potrebnih dvigal, vse aktivnosti v zvezi z organizacijo izrednega prevoza in izvedbe delovnih platojev ter montaže brvi. | 1 | kos |  | 0
|  | JEKLENA KONSTRUKCIJA - SKUPAJ |  |  |  | 0
5 |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
| 5.1 | Izvedba ležiščne police nad stebri pri Makalonci, 0.30 / 0.33 / 3.66m (lokalno rezanje obstoječe fasade, izvedba utora nad stebri, morebitna povrnitev fasade v prvotno stanje izven posega konstrukcije) | 1 | kos |  | 0
| 5.2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za opornik | 24.5 | m2 |  | 0
| 5.3 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdnega jekla BSt 500 za izdelavo opornika (150kg/m3) | 3382 | kg |  | 0
| 5.4 | Dobava in vgraditev cementnega betona C 12/15 - podbeton | 9.5 | m3 |  | 0
| 5.5 | Dobava in vgraditev cementnega betona C 30/37 - beton prekladne konst. In opornika | 25.3 | m3 |  | 0
| 5.6 | Dobava in montaža nerjaveče odtočne cevi z direktnim izpustom v Ljubljanico | 4 | kos |  | 0
| 5.7 | Dobava in vgraditev revizijskega jaška z pokrovom za kontrolo ležišč, dimenzije 25/40cm nad Makalonco | 2 | kos |  | 0
|  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
6 |  | OPREMA BRVI
| 6.1 | Dobava in vgraditev elastomernega ležišča, nosilnosti do 250 kN z podlivno malto - lepilo | 2 | kos |  | 0
| 6.2 | Dobava in vgraditev lepljenega varnostnega stekla (2x15mm) - po detajlu | 70.1 | m2 |  | 0
| 6.3 | Dobava in vgraditev aluminijastega držala na stekleno ograjo - po detajlu | 54 | m1 |  | 0
| 6.4 | Dobava in vgraditev dilatacije D30 v osi 1 (npr. Maurer K-30) | 1 | kos |  | 0
| 6.5 | Dobava in vgraditev dušilca vibracij (TMD) z umerjanjem - dimenzije 1.25/0.93/0.325 | 1 | kos |  | 0
|  | OPREMA BRVI - SKUPAJ |  |  |  | 0
7 |  | TUJE STORITVE
| 7.1 | Projektantski nadzor | 1 | kos |  | 0
| 7.2 | Geološki-geomehanski nadzor | 1 | kos |  | 0
| 7.3 | Monitoring (na vplivnem območju gradnje se ugotovi obstoječe stanje stavb pred gradnjo , se spremlja med gradnjo in ugotovi stanje po izgradnji brvi) | 1 | kos |  | 0
| 7.4 | Izdelava tehnološko-delavniške dokumentacije | 1 | kos |  | 0
| 7.5 | Izdelava projektne dokumentacije - PID | 1 | kos |  | 0
| 7.6 | Izdelava geodetskega načrta izvedenih del | 1 | kos |  | 0
| 7.7 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje (POV) | 1 | kos |  | 0
| 7.8 | Izvedba obremenilnega in dinamičnega preizkusa. | 1 | kos |  | 0
|  | TUJE STORITVE - SKUPAJ |  |  |  | 0

## rek brv
REKAPITULACIJA DEL - BRV
1 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
4 | JEKLENA KONSTRUKCIJA BRVI | 0
5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
6 | OPREMA BRVI | 0
7 | TUJE STORITVE | 0
| SKUPAJ BRV | 0

## popis JR
2 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
POPIS KOLIČIN MATERIALA IN OPREME
Objekt: | RIBJA BRV V STARI LJUBLJANI
Popis količin materiala in opreme je izdelan na podlagi načrtov projekta za izvedbo ob upoštevanju veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
Izvajalec je dolžan uporabljati materiale navedene v projektu. Za vsako spremembo, dopolnilo in odstopanje v materialu in tehnični izvedbi od projektne dokumentacije mora izvajalec del pridobiti pisno soglasje projektanta, ter soglasje investitorja in pooblaščenega nadzornika.
Spremembe nastale med izvajanjem je izvajalec dolžan vrisati v načrte, kateri bodo služili investitorju kot osnova za izdelavo projekta izvedenih del.
Za vse postavke velja dobava in montaža materiala in opreme, oziroma kot to določa podroben opis pozicije.
POPIS DEL
Post. | Ime postavke | Enota | Količina | cena na enoto EUR | Cena EUR
4.4.2.1 | SVETILNA TELESA
1. | LED sijalka 1.5W, v aluminijastem profilu Ø 15,9 mm, Kot osvetlitve 60°, 148lm/5000K. Napajanje z Maxi Jolly HV 1-30 LED v seriji. Tip HLS-ST-HW-FF-DW, Planet Lighting | kos | 50 |  | 0
2. | Napajalni viri za LED sijalko Maxi Jolly HV 1-30 LED v seriji. 230Vac / 100Vdc, 500mA, 50W. | kos | 2 |  | 0
| SVETILNA TELESA SKUPAJ |  |  |  | 0
4.4.2.2 | INŠTALACIJSKI MATERIAL IN OPREMA
1. | Energetski kabel s Cu vodniki - 0,6/1kV, položen v zaščitne inštalacijske cevi.
| NYY-J 4 x 10 mm² | m | 25 |  | 0
2. | Inštalacijski kabel s Cu vodniki - 300/500V, položen v zaščitne inštalacijske cevi
| NYM-J 3 x 2,5 mm² | m | 170 |  | 0
3. | Inštalacijski kabel s Cu vodniki - 300/300V, položen v ročaju mosta
| H03VV-F 2 x 0,75 mm² | m | 60 |  | 0
4. | Inštalacijska cev za beton
| ø 16 - 20 mm | m | 170 |  | 0
5. | Cev za zaščito elektroenergetskih kablov. Izdelana iz polietilena visoke gostote PE - HD. Skupaj s spojnim materialom in pomožno opremo.
| ø 40 mm | m | 25 |  | 0
6. | Cev Fe za zaščito elektroenergetskih kablov.
| ø 50 mm | m | 5 |  | 0
| ø 110 mm [rezerva položena v konstrukciji mosta] | m | 35 |  | 0
7. | Grelni kabel Deviflex DTIP-18 [18W/m pri 230V] dolžina 155m [2755W]. | kos | 6 |  | 0
8. | Pločevinasi trak Devifast za pritrjevanje Deviflex grelnih kablov na 0,15m v pohodnem profilu. Komplet v kolutu 25m. | kos | 20 |  | 0
9. | Digitalni krmilnik Devireg 850 III, v kompletu s krmilnikom in napajalnikom, talnim tipalom s kablom 4x1mm² dolžine 15m. Montaža v električni razdelilnik R1 | kos | 1 |  | 0
10. | Nadometna razvodnica IP65, komplet z uvodnicami in pritrdilnim materialom
| 200x150x85 mm | kos | 2 |  | 0
| INŠTALACIJSKI MATERIAL IN OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0
4.4.2.3 | STIKALNI BLOKI
1. | Stikalni blok R1, dimenzij š/v/g: 500/500/150 mm. Nadometne tipske izvedbe z vgrajeno naslednjo opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | Glavno stikalo 3p, 40 A. Položaj 0-1. | kos | 1 |  | 0
- | Krmilno stikalo, 1p, 10 A. Položaj 0-1 | kos | 6 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik, 1p, 6kA, karakteristike B
| 6-16 A | kos | 7 |  | 0
- | Instalacijski kontaktor, 1p, 230V
| 20A | kos | 6 |  | 0
- | Odvodnik prenapetosti PROTEC C 40/275 3+1 | kos | 1 |  | 0
- | Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice). | kpl | 1 |  | 0
2. | Demontaža obstoječe K.O., ter prestavitev obstoječega merilnega mesta v novo priključno merilno omaro KPMO E2, vključno z dobavo in montažo nove KPMO E2 z vsemi potrebnimi gradbenimi deli.
KPMO E2 izdelan v stopnji zaščite IP55. Zaščita pred mehanskimi vplivi IK06. V naslednji sestavi:
- | Priključna merilna omara KPMO E2. Tip in izgled omare pred vgradnjo potrdi distribucijsko podjetje. | kos | 1 |  | 0
- | Elektronski števec delovne energije MT372-D1A52, r = 2 (IEC), A (MID), Un = 3 x 230/400 V, Imax = 85 A. Po tipizaciji SODO, ter potrditvi distribucijskega podjetja. | kos | 1 |  | 0
- | Varovalčni ločilnik NV00 C 100 A, 690 V, 3-polni | kos | 1 |  | 0
- | Varovalčni ločilnik NV00 160 A, 690 V, 3-polni | kos | 1 |  | 0
- | Talilni vložek NV00 C 100 A, 500 V, gL-gG 25 A | kos | 3 |  | 0
- | Talilni vložek NV00 160 A, 500 V, gL-gG 80 A | kos | 3 |  | 0
- | Odvodnik prenapetosti 50 kA (8/20 ms), <1,8 kV | kos | 3 |  | 0
- | Vrstna sponka 70 mm2 | kos | 4 |  | 0
- | Ključavnica distribucijskega podjetja | kos | 1 |  | 0
- | Zbiralke, ožičenje, napisi in drobni material | kos | 1 |  | 0
| STIKALNI BLOKI SKUPAJ |  |  |  | 0
4.4.2.4 | STRELOVOD, OZEMLJITVE
1. | Pocinkani železni trak FeZn 25x4 mm, položen v pohodni površini. | m | 50 |  | 0
2. | Križna sponka namenjena izvedbi merilnih in ostalih spojev, trak-trak | kos | 8 |  | 0
3. | Varjeni ali vijačeni spoji na kovinsko konstrukcijo in tehnološko opremo | kos | 4 |  | 0
4. | Varjeni ali vijačeni spoji na armaturno železo | kos | 8 |  | 0
5. | Izdelava protikorozijskega premaza stikov v zemlji. | kos | 8 |  | 0
6. | Vodnik za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položenih prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| H07V-K 16 mm² | m | 10 |  | 0
| H07V-K 6 mm² | m | 30 |  | 0
7. | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom
| z mostičenjem | kos | 4 |  | 0
| z vijačenjem | kos | 16 |  | 0
| STRELOVOD, OZEMLJITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
4.4.2.5 | OSTALA MONTAŽNA IN GRADBENA DELA
1. | Priprava del in materiala, zavarovanje gradbišča v celotni dolžini trase. | kpl | 1 |  | 0
2. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in naprav. | kpl | 1 |  | 0
3. | Izvedba stikalnih manipulacij, preizkus breznapetostnega stanja in zagotovitev varnega dela. | kpl | 1 |  | 0
4. | Sodelovanje z pri prestavitvah obstoječih vodov. | kpl | 1 |  | 0
5. | Strojno ročni izkop kabelskega jarka dimenzij 0,4 x 0,8 m. | m | 20 |  | 0
6. | Izdelava podlage za kable iz mivke dimenzij 0,4 x 0,2 m. | m | 20 |  | 0
7. | Zasip kabelskega jarka po plasteh z utrjevanjem zemlje dimenzij 0,4 x 0,6 m. | m | 20 |  | 0
8. | Izkop in zasip jame za kabelsko rezervo dimenzij 1,2 x 2 x 0,8 m. | kos | 1 |  | 0
9. | Izvedba priključka LED svetilk na obstoječo javno razsvetljavo. | kos | 1 |  | 0
10. | Demontaža obstoječih svetilk javne razsvetljave. | kos | 3 |  | 0
11. | kabelski čevlji, ožičenje, napisi in drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0
| OSTALA MONTAŽNA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4.4.2.6 | SLOŠNI STROŠKI, MERITVE, TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
1. | Izdaja potrebnih izjav in poročil z merilnimi protokoli o ustreznosti izvedbe LED svetlobnega traku. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izvedba poterbnih elektroinstalacijskih meritev in izdaja protokolov za tehnični prevzem in pregled objekta. | kpl | 1 |  | 0
3. | Sodelovanje z nosilcem koncesije javne razsvetljave pri priklopu na omrežje javne razsvetljave. | kpl | 1 |  | 0
4. | Odklop in ponovni priklop omrežja javne razsvetljave Odklop in ponovni priklop izvesti v sodelovanju z nosilcem koncesije javne razsvetljave. | kpl | 1 |  | 0
5. | Sodelovanje in nadzor z distribucijskim podjetjem ob izvedbi del. | kpl | 1 |  | 0
6. | Odklop in ponovni priklop električnega omrežja pri demontaži in zamenjavi obstoječe K.O z novo KPMO E2. Odklop in ponovni priklop izvesti v sodelovanju z distribucijskim podjetjem. | kpl | 1 |  | 0
7. | Vris sprememb med gradnjo v projekt faze PZI, priprava na tehnično dokumentacijo PID. Posnetek dajanskega - končnega stanja obstoječega bloka javne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
8. | Tehnična dokumentacija PID. | kpl | 1 |  | 0
9. | Stroški gradbišča, čiščenja, manipulativni stroški. | kpl | 1 |  | 0
SPLOŠNI STROŠKI, MERITVE, TEHNIČNA DOKUMENTACIJA SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## rek JR
R E K A P I T U L A C I J A
4.4.2.1 | SVETILNA TELESA |  | 0
4.4.2.2 | INSTALACIJSKI MATERIAL IN OPREMA |  | 0
4.4.2.3 | STIKALNI BLOKI |  | 0
4.4.2.4 | STRELOVOD, OZEMLJITVE |  | 0
4.4.2.5 | OSTALA MONTAŽNA IN GRADBENA DELA |  | 0
4.4.2.6 | SLOŠNI STROŠKI, MERITVE, TEHNIČNA DOKUMENTACIJA |  | 0
| ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA SKUPAJ: |  | 0
Maribor, November 2013 |  | Odgovorni projektant:
Vlado ŠIŠKO, univ.dipl.inž.el.

## nabrezje
| enota | količina | cena | znesek
1.0 PREDDELA
1.1Geodetska dela
11 002 | Zakoličba trase komunalnih vodov
| km | 0.08 |  | 0
11 003 | Postavitev in zavarovanje prečnih
profilov z označbo naklonov, višine planuma,
tampona in utrditve.
| kos | 4 |  | 0
1.2 Čiščenje terena
12 001 | Rušitev gradnitnih in betonskih robnikov
na Cankarjevem nabrežju s čiščenjem, skladiščenjem
in priravo za naknadno vgradnjo
| m1 | 20 |  | 0
12 002 | Odstranitev obstoječih betonskih klopi
na Cenkarjevem nabrežju in Ribjem trgu
z deponiranjem.
| kos | 2 |  | 0
12 003 | Rušitev obstoječe voziščene konstrukcije ceste
iz granitnih kock na Cankarjevem nabrežju in
rušitev obstoječe konstrukcije površin za pešce iz
iz granitnih kock, porfido in betonskih plošč na Cankarjevem
nabrežju z deponiranjem odpadnega materiala.
| m2 | 200 |  | 0
12 005 | Demontaža in čiščenje betonskih konfinov
z sklediščenjem za kasnejšo ponovno
vgradnjo na Cankarjevem nabrežju
| kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
2.0 ZEMELJSKA DELA
2.1 Izkopi
21 001 | Izvedba izkopa v mehki kamenini
ter odvozom materiala na deponijo izvajalca
| m3 | 100 |  | 0
2.2 Planum temeljnih tal
22 001 | Priprava temeljnih tal z grobim planiranjem
točnosti do 3.0 cm in komprimiranjem
do Ev = 120 MN/m2
| m2 | 200 |  | 0
2.3 Brežine in zelenice
Ribji trg
23 001 | Dobava betonskih kvadrov in izdelava podzemnega
kesona 3,00m x 3,50m x 2,00m ter vgradnja
obloge z zaščitnimi protikoreninskimi folijami
z vgradnjo sestava zemlje v kesonih po detajlu.
z izdelavo betonskega nasednega zoba na temelj brvi
dimenziji 20/25cm(naleg AB plošče pod tlakom Ribji trg),
z izdelavo ponižanega dela temelja za umestitev gornjih
slojev tlakovanja Ribjega trga.
Nad kesonom je potrebno izdelati ab ploščo,300 x 350cm
(ki nalega na zob okoli temelja brvi )
z odprtino za montažo kovinske rešetke 190 X 190 cm.
| kos | 2 |  | 0
Odstraniti in presaditi obstoječe drevo
na isto lokacijo v keson
iz betonskih votlakov po detajlu
| kos | 2 |  | 0
2.9 Razpostiranje materijala
29 001 | Razprostiranje odvečne zemljine
ali lahke zemljine ob gradbišče
ali v deponiji izvajalca.
| m3 | 100 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3.0 ZGORNJI USTROJ
3.1 Cankarjevo nabrežje
31 001 | Izvedba nevezane nosilne plasti iz gramoza
z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev = 120 MN/m2
točnosti do 1 cm.Granulacije do 60 mm.
Debelina sloja 30 cm.
| m3 | 60 |  | 0
31 002 | Dobava in vgrajevanje granitnih kock dim. 6x6x6 -8x8x8
na pripravljen pusti beton C12/15 v skupni debelini 20cm
na pripravljeno AB ploščo. Vgradnja po detajlu arhitekta oz.
vzorec obstoječega tlaka (delno porfirne, v lokih, vsaka 5.vrsta porfir)
| m2 | 200 |  | 0
31 003 | Polaganje (deponiranih) betonskih plošč ter dobava nakajočih
plošč različnih dimenzij skladno s projektom.
Plošče se polagajo v podložni beton MB 20 v skupni debelini 30cm,
na pripravljno AB ploščo debeline 20 cm.
Fuge se zafugirajo s cementno malto (1 cm pod vrhom).
| m2 | 20 |  | 0
31 004 | Dobava in polaganje povoznih porfido plošč na pločniku
širine 30 in 40 cm in proste dolžine na pripravljeno AB ploščo.
Polaganje plošč v podložni beton MB 20 v skupni debelini 25cm,
debeline plošč cca 4 cm, ki je zajet v ponujeni ceni,
Prečne fuge se zafugirajo s fugirno maso (baumit fugenmortel).
(cca 50% deponiranih)
| m2 | 57 |  | 0
31 005 | Dobava oz. uporaba deponiranega in vgraditev
dvignjenega robnika iz naravnega kamna10/24
Naravni kamen – granit – tonalit polaganje po detajlu
(predvidena menjava 20% obstoječih robnikov)
| m1 | 16 |  | 0
31 007 | Rušenje in izdelava novih vencev za pokrove jaškov GJI
na novi všini tlaka z dobavo in vgradnjo pokrovov iz polnil
in okoliškega tlaka.
| kos | 3 |  | 0
3.2 Ribji trg
32 001 | Izvedba nevezane nosilne plasti iz gramoza
z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev = 120 MN/m2
točnosti do 1 cm.Granulacije do 60 mm.
Debelina sloja 30 cm.
| m3 | 44 |  | 0
32 002 | Dobava in polaganje povoznih porfido plošč na pločniku
na pripravljeno AB ploščo debeline20 cm skladno s projektom.
Polaganje plošč v podložni beton MB 20 v skupni debelini 25cm,
debeline plošč cca 10 cm, ki je zajet v ponujeni ceni,
Prečne fuge se zafugirajo s fugirno maso (baumit fugenmortel).
plošče širnie 35cm , debeline 10 cm.
Po detalju arhitekta
| m1 | 70 |  | 0
32 003 | Dobava in vgradnja litoželezne rešetke za obrobo dreves
Po detajlu arhitekta
Tip "H.n.1" 200/300cm
| kos | 1 |  | 0
Tip "H.n.2" 200/200cm
| kos | 2 |  | 0
| ZGORNJI USTROJ - SKUPAJ |  |  | 0
4.0 ODVODNJAVANJE
4.1 Površinsko odvodnjavanje
41 001 | Dobava in vgradnja linijske rešetke s pokrovom z rego
za vgradnjo prečno na trg (dolžina elementa 1m)
Po detajlu
| m1 | 15 |  | 0
4.2 Vtočni in revizijski jaški
44 001 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega
jaška za priklop linijskih elementov na kanalizacijo
Po detajlu
| kos | 2 |  | 0
4.3 Meteorni kanal
45 001 | Dobava cevi in izdelava iztokov iz vtočnih oz. revizijskih jaškov
iz PVC cevi fi 200 z priključkom na vpadnike
meteornega kanala
| m1 | 20 |  | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE |  |  | 0
5.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 Dela z jeklom
52 001 | Dobava, krivljeje in montaža armature
za konstrukcijo AB talne plošče (BSt 500 S)
Po načrtu
| kg | 1200 |  | 0
52 002 | Dobava in montaža armaturnih
mrež Q524 in Q335
Po načrtu
| kg | 4000 |  | 0
4.2 Betonska dela
53 001 | Priprava in vgrajevanje mešanice navadnega
pustega betona C 12/15
| m3 | 58 |  | 0
53 002 | Priprava in strojno vgrajevanje mešanice
betona C25/30 v talno ploščo
z dodatki XC2,XD1,XF1,PV1,CI 0,2
( dodatki betonu za vodotesnost,
trake za dilatacije in xaipex za beton),
fuge med ploščami se zacementira
in nato opere
| m3 | 58 |  | 0
5.9 Montažna dela-oprema in instalacije
59 001 | Dobava in montaža klopi iz brušenega umetnega kamna
agregat porfido z linijsko razsvetljavo
z izdelavo temelja po detajlu
tip "Breg 1"umetni kamen (67/67/44cm),
temelj po detajlu (200/60/60)
| kos | 2 |  | 0
59 005 | Demontaža in kasnejša dobava
in montaža svetilk na tipskih kandelabrih
tipsko, varčnejšo (tip plinska)
Vgranja brez betonske baze.
| kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
6.0 SANACIJSKA DELA
Splošno | Sanacija zunanjih betonskih površin, ki obsega odstranitev kontaminiranega sloja s pranjem, čiščenje in zaščito morebitne armature ter površinsko sanacijo AB sten s sanacijskimi maltami in zaključnim premazom Izdelati je potrebno elaborat sanacije
60 001 | Izdelava nepremičnega odra, visokega od 4,1 m do 8 m, - obešeni delovni oder za potrebe sanacije. Obračun po m2 vertikalne površine odra
| m2 | 80 |  | 0
60 002 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom 300 do 500 barov, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 10,0 m2, globina do 10 mm
| m2 | 80 |  | 0
60 003 | Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok od 1,1 do 3 mm
| m1 | 150 |  | 0
60 004 | Premaz ali prebrizg kontaktnih površin med starim in novim betonom zaradi boljše sprijemljivosti. Upoštevati recepturo s strani proizvajalca sredstva.
| m2 | 80 |  | 0
60 005 | Zaščita površine cementnega betona z dekorativnim zaščitnim premazom
| m2 | 80 |  | 0
60 006 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina vertikalna ali nagnjena do 20° glede na vertikalo, posamične površine do 10,00 m², debelina do 20 mm.
| m2 | 80 |  | 0
60 007 | Ročna ali strojna odstranitev malte iz reg kamnitih ali opečnih zidov, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, globina 21 do 40 mm. V ceni zajeti tudi fugiranje očiščenih reg s sanacijskimi maltami
| m2 | 50 |  | 0
60 008 | Antigrafitni premaz saniranih površin
| m2 | 80 |  | 0
| SKUPAJ SANACIJSKA DELA |  |  | 0
7.0 TUJE STORITVE
71 003 | Arheološki nadzor
| ure | 20 |  | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  | 0

## rek nabrezje
REKAPITULACIJA - DEL CANKARJEVEGA NABREŽJA IN RIBJEGA TRGA
1.0 PREDDELA |  | 0
2.0 ZEMELJSKA DELA |  | 0
3.0 ZGORNJI USTROJ - VOZIŠČNA KONSTR. |  | 0
4.0 ODVODNJAVANJE |  | 0
5.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
6.0 SANACIJSKA DELA |  | 0
7.0 TUJE STORITVE |  | 0
| SKUPAJ | 0

## skup rek
Ribja brv čez Ljubljanico med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem
Investitor: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
REKAPITULACIJA
1 | RIBJA BRV |  | 0
2 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA |  | 0
3 | DELNO CANKARJEVO NABREŽJE IN RIBJI TRG |  | 0
|  | SKUPAJ 1 DO 3 | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA 10 % | 0
|  | SKUPAJ | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | SKUPAJ Z DDV | 0