## Popis del
MESTNI TRG 27 |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
Verzija: 1406/2014-2
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | po obnovi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
na pročelju.vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
IZVAJALEC MORA PRI OBNOVI FASADE IN STREHE UPOŠTEVATI NAVODILA IN SMERNICE ZVKDS OE Lj.,
KI SO NAVEDENI V KULTURNOVARSTVENIH POGOJIH ŠT. UZ-0322/1998-17, Z DNE 06.06.2014 IN
SE SMATRAJO KOT SESTAVNI DEL TEGA POPISA!
A | ULIČNA FASADA
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- 100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 43 | 0 | 0
3 | Demontaža, hramba in ponovna montaža raznih tabel na pritličnem delu objekta. | kom | 8 | 0 | 0
4 | Demontaža, hramba in ponovna montaža nadzorne kamere. Delo se izvede skupaj z vzdrževalecem opreme. | kom | 1 | 0 | 0
5 | Demontaža, hramba in ponovna montaža uličnega smetnjaka, ki se nahaja desno ob glavnem vhodu. | kom | 1 | 0 | 0
6 | Demontaža svetlobnih reflektorjev ter luči nad vhodnimi vrati, hranjenje in ponovna montaža po končanih delih. | kom | 5 | 0 | 0
7 | Demontaža trokrake konzole za zastavo. | kom | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje. | m1 | 36 | 0 | 0
9 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-5 cm. Površina oken se odbije v celoti, saj okna nimajo špalet.
| - pritličje s kanelurami | m2 | 63 | 0 | 0
| - nadstropja (I., II. in III. Nadstropje) | m2 | 197 | 0 | 0
10 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. Površina oken se odbije v celoti, saj okna nimajo špalet. | m2 | 260 | 0 | 0
11 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm. Površina oken se odbije v celoti, saj okna nimajo špalet.
| - pritličje z izdelavo kanelur po navodilih ZVKDS OE Ljubljana | m2 | 63 | 0 | 0
| - I., II. in III. nadstropje | m2 | 197 | 0 | 0
12 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije do 1,0 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Površina oken se odbije v celoti, saj okna nimajo špalet.
| - pritličje z izdelavo kanelur po navodilih ZVKDS OE Ljubljana | m2 | 63 | 0 | 0
| - I., II. in III. nadstropje | m2 | 197 | 0 | 0
13 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | Široki napuščni previsni konzolni venec pod napuščem, zelo profiliran v celotni dolžini fasade z dvema zamikoma z več različnimi robovi … | m1 | 16.5 | 0 | 0
b. | venec pod okni III. nadstropja | m1 | 16.5 | 0 | 0
c. | venec med PT in I. nadstropjem | m1 | 16.5 | 0 | 0
d. | ravni nadokenski venec v II. nadstropju, dolžine do 170 cm | kom | 5 | 0 | 0
e. | Nadokenski venec trikotne oblike v I. nadstropju, dolžine do 220 cm, kompletno s spodnjim ravnim delom v dolžini do 120 cm. | kom | 5 | 0 | 0
f. | Okenske police v II. nadstropju, dolžine do 185 cm. | kom | 5 | 0 | 0
g. | Okenske police v I. nadstropju, dolžine do 160 cm. | kom | 5 | 0 | 0
h. | Profiliran venec kapitla pilastrov | kom | 4 | 0 | 0
i. | Profiliran venec kapitla pilastrov (polovični) | kom | 2 | 0 | 0
j. | Profiliran venec baze pilastrov | kom | 4 | 0 | 0
k. | Profiliran venec baze pilastrov (polovični) | kom | 2 | 0 | 0
14 | Doplačilo za obnovo okenskih okvirjev, R.Š. do 20 cm, L=500 cm
| - III. Nadstropje, L = ca. 430 cm | kom | 5 | 0 | 0
| - II. Nadstropje, L = ca. 480 cm | kom | 5 | 0 | 0
| - I. Nadstropje, L = ca. 500 cm | kom | 5 | 0 | 0
15 | Doplačilo za izvedbo pilastrov med vencem pritličja in III. nadstropja, R.Š. do 100 cm. | m1 | 34.4 | 0 | 0
16 | Doplačilo za izvedbo pilastrov med vencem pritličja in III. nadstropja, R.Š. do 60 cm. | m1 | 17.2 | 0 | 0
17 | Doplačilo za izvedbo okraska (vdolbine) v ometu nad okenskimi nadstrešnicami v II. nadstropju. | kom | 5 | 0 | 0
18 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov za profile vseh vencev za grobi in fini omet | kpl | 1 | 0 | 0
paušal
19 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte, šir. do 25 cm | m1 | 81 | 0 | 0
20 | Izsekovanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm | m1 | 81 | 0 | 0
21 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije (cca 15 m3). | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva) | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Restavratorska dela:
1 | Obnova kamnitih delov se izvede po sledečem postopku:
utrjevanje kamna, nedestruktivno čiščenje površinskih nečistoč, z izbrano metodo po preizkusu (visokotlačno parno čiščenje, poskus ročnega ščetkanja z mehkimi ščetkami, nizkotlačno nedestruktivno peskanje z medijem, mehkejšim od peskanega materiala…, odstranjevanjem neustreznih plomb, slabih in preparelih stikov med elementi in drugih nepotrebnih ostankov,
injektiranje in kitanje stikov, razpok in poškodb, demodelacija manjkajočih manjših delov v barvno ustrezni in paropropustni masi, utrjevanje in impregnacija pred nadaljnim proparanjem, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
a. | - kompletni kamniti portal glavnih vhodnih vrat z vsemi elementi dim. cca 22x280 cm | kom | 1 | 0 | 0
b. | - kompletni kamniti portal pri oknih pritličja z vsemi elementi dim. cca 170x240 cm | kom | 3 | 0 | 0
c. | - kompletni kamniti portal pri oknih pritličja z vsemi elementi dim. cca 170x240 cm (desno okno) | kom | 1 | 0 | 0
d. | Obnova kamnitega cokla, višine do 60-70 cm | m1 | 13.5 | 0 | 0
2 | Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja ZVKDS (OE Ljubljana ali restavratorski center - RC). Na podlagi poročila o sondiranju oz. stratigrafskih raziskavah se določijo barvni toni opleskov. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Kleparska dela:
1 | Demontaža okenskih in venčnih pločevinastih polic z odnosom v trajni depo | m1 | 81 | 0 | 0
2 | Začasna demontaža, hranjenje in ponovna montaža obstoječih Cu odtočnih cevi, kompletno z novimi objemkami in ostalim pritrdilnim materialom. | m1 | 31 | 0 | 0
3 | Začasna demontaža, hranjenje in ponovna montaža obstoječega žlebu. | m1 | 16.5 | 0 | 0
4 | Začasna postavitev odtočnih cevi na fasadni oder za čas gradnje | m1 | 32 | 0 | 0
5 | Izdelava in montaža polic oken in vencev iz cinkotit pločevine, komplet z podložno pločevino
a. | - okenske police R.Š. do 20 cm v I. nadstropju (različne R.Š.) | m1 | 11.5 | 0 | 0
b. | - okenske police R.Š. do 25 cm v II. nadstropju (različne R.Š.) | m1 | 11.5 | 0 | 0
c. | - police vencev R.Š. do 25 cm med PT in I. nadstropjem | m1 | 16.5 | 0 | 0
d. | - police vencev R.Š. do 25 cm v III. nadstropju (različne R.Š.) | m1 | 16.5 | 0 | 0
e. | - police vencev nadokenskega trikotnega nadstreška R.Š. do 25 cm v I. nadstropju (poševni in spodnji ravni del) | m1 | 16 | 0 | 0
f. | - police vencev nadokenskega ravnega nadstreška R.Š. do 25 cm v II. nadstropju | m1 | 10 | 0 | 0
g. | - police nad kapitli R.Š. do 25 cm | m1 | 5.5 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1. | Izdelava in montaža trokrake konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - po navodilih ZVKDS | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Mizarska dela:
1 | Demontaža obstoječih škatlastih dvokrilnih oken, odnos in odvoz na deponijo ter izdelava, dobava in montaža novih lesenih škatlastih (notranjih in zunanjih) oken, povezanih s plohastim okvirjem, enakega izgleda, materiala (les) in dimenzij, kot obstoječa. Okna so finalno opleskana v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana, na zunanjih krilih zastekljena z enojnim steklom, na notraji s termopanom 4-12-4 mm. V ceni zajeta tudi kvalitetna zaščita prostora in opreme, izdelava delavniških risb, notranjih lesenih polic, oliv, veternih kovinskih zatičnih letev, zidarska in slikopleskarska obdelava notranjih okenskih špalet ter vsa ostala pomožna dela!
Okenska škatla je zgoraj utopljena v strop do preklade. Prostor je potrebno zapolniti z montažno preklado!!!!
a. | dvokrilna okna v ptitličju , zgoraj polkrožne oblike, okvirnih dimenzij 100/160 cm | kom | 4 | 0 | 0
b. | dvokrilna okna z nadsvetlobo v I. nadstropju okvirnih dimenzij 105/210 cm. Nadsvetloba se odpira zgoraj po horizontalni osi. | kom | 5 | 0 | 0
c. | dvokrilna okna z nadsvetlobo v II. nadstropju okvirnih dimenzij 105/200 cm | kom | 5 | 0 | 0
d. | dvokrilna okna z nadsvetlobo v III. nadstropju okvirnih dimenzij 105/190 cm | kom | 5 | 0 | 0
VARIANTA:
2 | Demontaža okenskih kril, odnos in odvoz na deponijo ter izdelava, dobava in montaža novih lesenih kril (notranjih in zunanjih), enakega izgleda, material (les) in dimenzij, kot obstoječa. Okenska krila se zastekli, za zunanja krila se uporabi enojno zasteklitev, za notranja krila tanek termopan. Priporoča se uporaba obstoječih nasadil s starih oken.
Obstoječi plohasti okenski okvir se kvalitetno očisti, popravi (zamenja) poškodovane lesene dele, enako velja za nasadila, mehanizmom za zapiranje…
Komplet okna s policami se finalno opleskana v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana. V ceni tudi zajeta kvalitetna zaščita notranjih prostorov in opreme, izdelava delavniških risb, zamenjava oliv, veternih kovinskih zatičnih letev ter vsa ostala pomožna dela!
a. | dvokrilna okna z nadsvetlobo v I. nadstropju okvirnih dimenzij 105/210 cm. Nadsvetloba se odpira zgoraj po horizontalni osi. | kom | 1 | 0 | 0
b. | dvokrilna okna z nadsvetlobo v II. nadstropju okvirnih dimenzij 105/200 cm | kom | 1 | 0 | 0
c. | dvokrilna okna z nadsvetlobo v III. nadstropju okvirnih dimenzij 105/190 cm | kom | 1 | 0 | 0
3 | Mehanska in kemična odstranitev starih premazov (strojno čiščenje ni sprejemljivo), mizarska popravila - poškodovane dele vrat je potrebno dopolniti z novimi, uničene dele pa na novo izdelati iz lesa (dopolniti),
kitanje poškodovanih mest, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno), brušenje, luženje, toniranje, popravilo
| okovja, 2x zaščitni premaz vrat z obeh strani, nastavitev kljuke, vse po navodilih ZVKDS. Velikost vrat 220/280 cm. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VI. | Kamnoseška dela
1 | Obnova kamnitih delov se izvede po sledečem postopku:
utrjevanje kamna, nedestruktivno čiščenje površinskih nečistoč, z izbrano metodo po preizkusu (visokotlačno parno čiščenje, poskus ročnega ščetkanja z mehkimi ščetkami, nizkotlačno nedestruktivno peskanje z medijem, mehkejšim od peskanega materiala…, odstranjevanjem neustreznih plomb, slabih in preparelih stikov med elementi in drugih nepotrebnih ostankov,
injektiranje in kitanje stikov, razpok in poškodb, demodelacija manjkajočih manjših delov v barvno ustrezni in paropropustni masi, utrjevanje in impregnacija pred nadaljnim proparanjem, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
| - kompletni kamniti portal glavnih vhodnih vrat z vsemi elementi okvirnih notranjih dimenzij 220x280 cm, rš je do 80 cm. | kom | 1 | 0 | 0
| - kompletni kamniti portal glavnih vhodnih vrat z vsemi elementi okvirnih notranjih dimenzij 130x230 cm, rš je do 30 cm. | kom | 3 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VII. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,4 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 340 | 0 | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,4 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 340 | 0 | 0
3 | Impregnacija z paropropustno prozorno barvo (npr. Jubosil H) za umetni in naravni kamen | m2 | 16 | 0 | 0
4 | Čiščenje in oplesk obstoječih LTŽ cevi dolžine do 200 cm. Ton določi ZVKDS OE Ljubljana. | kom | 2 | 0 | 0
5 | Čiščenje, brušenje, kitanje in oplesk obstoječih pritličnih oken polkrožne oblike, okvirnih dimenzij 100/160 cm. Okna se barvajo le z zunanje strani vključno s prvo pripiro. Okna se barvajo v primeru, da se ne zamenjajo. | kom | 4 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STREHA
I. | Krovsko kleparska dela
1 | Pregled strešne kritine na ulično stran, kompletno z zamenjavo poškodovanih bobrovcev in pregled strešnih oken, ki puščajo (cca 3 kom).
| - KV delavec | ur | 50 | 0 | 0
| - material (cca 75% stroška dela) | € | 1 | 0 | 0
0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | 10% od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 10% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNA FASADA
I. | Zidarska dela: |  |  |  | 0
II. | Restavratorska dela: |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela: |  |  |  | 0
VI. | Kamnoseška dela |  |  |  | 0
VII. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STREHA
I. | Krovsko kleparska dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B + C : |  |  |  | 0