## osnova
POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
OBJEKT: | BRV ČEZ LAHOV GRABEN
LJUBLJANA
INVESTITOR: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI TRG 1
1000 LJUBLJANA
VREDNOST DEL V EUR: |  | 0
DDV NI UPOŠTEVAN
FAZA: | P Z I
PROJEKT ŠTEVILKA: | 0111-2016- avgust 2016
LJUBLJANA, oktober 2016

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
II. | GLOBOKO TEMELJENJE | 0
III. | ZEMELJSKA DELA | 0
IV. | ARMIRANOBETONSKA DELA | 0
V. | ZIDARSKA DELA | 0
VI. | TESARSKA DELA | 0
| SKUPAJ DELA EUR: | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
II. | LESENE KONSTRUKCIJE | 0
| SKUPAJ DELA EUR: | 0
C. | RAZNA DELA | 0
| SKUPAJ EUR A + B + C: | 0

## pripravljalna dela
A. GRADBENA DELA
I. PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Ureditev gradbišča skladno z Varnostnim načrtom, ki ga izdela izvajalec, postavitev začasnih zaščitnih ograj, opozorilnih znakov, gradbiščne table, zavarovanje in ureditev transportnih poti, pridobitev soglasij za uporabo javnih površin.
| komplet | 1 | a' |  | 0
2 | Zakoličenje objekta, postavitev in zavarovanje profilov.
| komplet | 1 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## globoko temeljenje
II. GLOBOKO TEMELJENJE
1 | Transport strojev in opreme, montaža, demontaža in priprava za dela.
| komplet | 1 | a' |  | 0
2 | Zakoličba osi pilotov
| kos | 4 | a' |  | 0
3 | Izdelava, uvrtanih AB pilotov, dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC2 ( SIST EN 1992 - 1 - 1 ), izkop z odvozom v trajno deponijo s plačilom takse za deponijo, armaturo B 500B ( SIST EN 10027 - 1 ) masa armature DIN 488, premiki med piloti, preiskava zveznosti pilotov, kontrola betona, čiščenje in prilagajanje glav pilotov. Piloti fi 50 cm, dolžine 14,50 m, armatura 443 kg/kos pilota in je upoštevana v ceni pilota.
| kos | 4 | a' |  | 0
4 | Popis obstoječega stanja z izdelavo poročila. Monitoring.
| komplet | 1 | a' |  | 0
5 | Izdelava geodetskih meritev območja, vključno s poročili.
| komplet | 1 | a' |  | 0
6 | Geodetski nadzor.
| ur | 16 | a' |  | 0
7 | Projektantski nadzor.
| ur | 16 | a' |  | 0
8 | Odbijanje glav pilotov.
| kos | 4 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## zemeljska dela
III. ZEMELJSKA DELA
OPOMBA:
Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, vsi zasipi v utrjenem stanju.
1 | Strojni izkop v terenu III. Ktg., z odmetom izkopanega materiala na rob izkopa za kasnejši zasip.
| m3 | 51.7 | a' |  | 0
2 | Zemeljski planum dna izkopa, uvaljanje, dosipavanje, planiranje.
| m2 | 19.2 | a' |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje nasutja s kamnitim drobljencem, komprimiranje v slojih po 30 cm, zbitost 98% po modificiranem postopku po Proctorju ( zasipni klin).
| m3 | 19.8 | a' |  | 0
4 | Zasipavanje z izkopanim materialom z utrjevanjem v plasteh po 30 cm.
| m3 | 51.7 | a' |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje nasutja s kamnitim drobljencem, z utrjevanjem v plasteh po 30 cm. Priključek na peščeno pot.
| m3 | 32.6 | a' |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje nasutja iz finega peska v debelini 5 cm, kot pešpot.
| m2 | 45.2 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## armiranobetonska dela
IV. ARMIRANOBETONSKA DELA
1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 8/10 v debelini 10 cm.
| m3 | 1.2 | a' |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, XC2 ( SIST EN 10027-1 ) v opornike. V enotni ceni upoštevati tudi izvedbo delavnih stikov betoniranja.
| m3 | 5.3 | a' |  | 0
3 | Dobava in zalivanje odprtin v oporniku z drobnozrnatim betonom C 20/25, po montaži sider. Velikost odprtin 34 x 34 x 30 cm.
| kos | 8 | a' |  | 0
4 | Dobava, polaganje in vezanje armature B 500B / SIST EN 10027-1 ). Srednje komplicirana armatura.
a) preseka do vključno fi 12 mm.
| kg | 458 | a' |  | 0
b) preseka nad fi 12 mm.
| kg | 744 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## zidarska dela
V. | ZIDARSKA DELA
1 | Hidroizolacijski premaz zasutih betonskih površin z bitumenskim premazom 2 x .
| m2 | 23 | a' |  | 0
2 | Razna manjša in nepredvidena gradbena dela. Obračun po potrditvi nadzornega organa.
KV delavec
| ur | 32 | a' |  | 0
PK delavec
| ur | 32 | a' |  | 0
NK delavec
| ur | 16 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## tesarska dela
VI. TESARSKA DELA
1 | Opaž stranic podložnega betona višine 10 cm, z montažo in demontažo.
| m1 | 20.7 | a' |  | 0
2 | Opaž betonskih podpornikov z montažo in demontažo.
| m2 | 22.4 | a' |  | 0
3 | Izdelava, montaža, demontaža lesenih škatelj v opaž za montažo navojnih sider. Velikost 34 x 34 x 30 cm.
| kos | 8 | a' |  | 0
4 | Izdelava, montaža, demontaža zaščitnega odra proti padcem v globino. Upoštevan oder za montažo mostu čez potok, tlorisna površina.
| m2 | 74.2 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## ključavničarska dela
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. KLJUČAVNIČARSKA DELA
1 | Izdelava, dobava in montaža kovinske konstrukcije mostu. Izvedbeni razred EXC2, protikorozijska zaščita: okolje C 4, trajnost H. Kvaliteta jekla: konstrukcijsko jeklo S 355 J2, vijaki 4.8, prirobnice CORTEN jeklo. Nosilni profili HEB 240, l= 14.84 m ( 4 kos ), U 120, cevi 44.5/5.6 mm, prirobnice, vijaki, ves pritrdilni in sidrni material. Vse izdelano po projektu gradbenih konstrukcij ( delavniški načrt jekla).
| kg | 6630 | a' |  | 0
2 | Pregled konstrukcije s strani pooblaščene organizacije IMK in izdelava končnega poročila.
| komplet | 1 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## lesene konstrukcije
II. LESENE KONSTRUKCIJE
1 | Izdelava, dobava in montaža pohodne površine mostu, izdelana iz macesnovih ožganih tramov preseka 14 x 14 cm, pritrjeni z lesnimi inoks vijaki dolžine 24 cm v nosilno kovinsko konstrukcijo. Izdelava po detajlu "D1".
| m2 | 48.7 | a' |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža ograje mostu, izdelana iz macesnovih ožganih tramov preseka 14 x 14 cm, pritrjeni na kovinsko cev 44.5/5.6 S 355, sidrane palice Betomax uni 15. Med tramovi ugrajeni distančniki - kovinske ploščice 2 x 100/200/5 mm. Na vrhu ograje na mostu vertikalnih cevi zaključek s matico Waler wing nut fi 110 mm. Ograja višine 165 cm. Izdelav apo detajlu "D1", "D2".
| m1 | 29.7 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## razna dela
C. | RAZNA DELA
1 | Dobava in polaganje filca 400g, ki se ga ovije okoli peščenega nasutja iz drobljenca - po detajlu.
| m2 | 120 | a' |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje robnikov iz žganega hrastovega lesa, preseka 5 x 15 cm. Omejeni so z zvitimi navojnimi armaturnimi palicami fi 15 mm ( po detajlu).
| m1 | 1299 | a' |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje peščenega nasutja iz drobljenca frakcije 4-16 mm, v debelini 12 cm, ročno razstiranje, planiranje ter uvaljanje. Naklon 5 stopinj.
| m2 | 120 | a' |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje peščenega nasutja iz drobljenca, frakcije 0-16 mm, v debelini 10 cm, ročno razstiranje in uvaljanje.
| m2 | 120 | a' |  | 0
5 | Dobava in zasaditev visokoraslega drevesa, fi 20 cm, kompletno z izkopom sadilne jame, gnojenjem in opornim količkom ( drevo hrast - dob ).
| kos | 1 | a' |  | 0
6 | Izdelva, dobava in montaža informacijske table izdelane iz pločevine deb. 5 mm razvite širine 85 cm pritrjena na zgornji strani s TORX lesnimi vijaki ( poglobljeni) v izdelano podkonstrukcijo. Za izvedbo naklona pločevine se pritrdi trikotni distančnik iz rebraste pločevine deb. 5 mm, dimenzije 23.32 x 50 cm ( 4 kos ). Tabla razvite dolćine 43 + 500 + 43 cm. Izdelava po detajlu "INFO".
| komplet | 1 | a' |  | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža ekološkega otoka v sestavi:
- 6 x leseni žgani hrastovi tram 16/16 cm, dolžine 3 m ( šilasto zaključeni )
- 96 x leseni žgani hrastovi tram 16/16, dolžine 2 m ( šilasto zaključeni )
- sidrna palica Betomax UNI 15, skupne dolžine 30,4 m
- 16 x matica Waler wing mut fo 110
- 48 x krovski žebelj d = 120 mm
- 4 x zabojnik za smeti dim. 131,5 x 82 x 137 cm
Izdelava po shemi ekološki otok.
| komplet | 1 | a' |  | 0
8 | Izdelava, dobava in montaža nadstrešnice ( sanitarni otok, shramba za skupno orodje) tlorisnih dimenzij 269 x 294 cm. V sestavi:
- 10 x borov ploh 20/4 cm, l = 2,30 m
- 4 x borov ploh 20/4 cm, l = 0,80 m
- 3 x borov ploh 20/4 cm, l= 2,40 m
- 3 x borov ploh 20/4 cm, l = 1,05 m
- 1 x OSB plošča dim. 240 x 100 x 1 cm
- 2 x sidrna palica Betomax uni 15,l = 2,70 m
- 8 x matica Waler wing mut fi 10 mm
- 24 x krovski žebelj, l = 120 mm
- 1 x armaturna mreža Q 503, dim. 215 x 240 cm
- 4 x nasadila za vrata, fi 15 mm
- 1 x pločevinasta kritina dim. 115 x 240 cm
- 1 x pocinkani polkrožni žleb fi 110 mm, l = 240 cm
- 1 x odtočna pocinkana cev fi 110 mm, l = 215 cm
- 1 x drenažna rebrasta cev fi 110 mm, l = 2 m
Izdelava po shemi NAD. SANIT. O.
| komplet | 1 | a' |  | 0
9 | Dobava in montaža obloge kovinskega stebrička fi 100 mm, višine 96 cm, v sestavi:
- 2 x sidrna palica Betomax uni, dolžine 40 cm
- 4 x matica Weber wing mut fi 110 mm
- 4 x krovski žebelj d=80 mm
- 2 x sidrna palica Betomax uni, dolžine 40 cm
Izdelava po shemi "K"
| komplet | 1 | a' |  | 0
10. | Izdelava, dobava in montaža igral po načrtu in katalogu. Igrala dodatno obdelana, pleskana z lazurnim premazom. Les akacija. Izbor igral npr. EUROMIX d.o.o.
- Gugalnica KOŠARA, AKACIJA art. RO171.
| komplet | 1 | a' |  | 0
- Previsna gugalnica za 4 otroke, AKACIJA art. RO304
| komplet | 1 | a' |  | 0
- Igralo na vzmetu TRUNK AKACIJA art. RO202.
| komplet | 1 | a' |  | 0
- Prečka za visenje, 3 elementi AKACIJA art. RO321.
| komplet | 1 | a' |  | 0
- Montaža igral na igrišču skladno z EN1176
| komplet | 1 | a' |  | 0
11. | Dobava in vgrajevanje nasutja iz pigmentiranih sekancev ( otroško igrišče), s predhodnim uvaljanjem podlage.
| m2 | 218 | a' |  | 0
12. | Dobava in vgrajevanje robnikov iz žganega hrastovega lesa, preseka 5 x 15 cm. Omejeni so z zvitimi navojnimi armaturnimi palicami fi 15 mm ( po detajlu). Obroba igrišča.
| m1 | 75.2 | a' |  | 0
13. | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja.
| komplet | 1 | a' |  | 0
14. | Izdelava projekta izvedenih del (PID) z navodili za obratovanje in vzdrževanje (NOV)
| komplet | 1 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0