## popis
REKAPITULACIJA
1. | KANAL "S" |  |  |  | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
1. | KANAL "S"
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
| revizijskih jaškov | m1 | 138 | 0 | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov na
vzpostavljeno os trase kanala, ter
določitev nivoja za merjenje globine
izkopa in polaganja kanala
|  | kos | 3 | 0 | 0
3. | Priprava gradbišča :
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih
znakov in ureditev delovnega platoja.
Po končanih delih gradbišče pospraviti in
vzpostaviti v prvotno stanje.
| A. Priprava | 100% |  | 0 | 0
| B. Vzpostavitev | 100% |  | 0 | 0
4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov.
obračun po dejanskih stroških
|  | kos | 1 | 0 | 0
5. | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo,
z ureditvijo prometnega režima v času
gradnje z obvestili, zavarovanje
z gradbiščno ograjo, ter
postavitev prometne signalizacije. Po
končanih delih prometno signalizacijo
odstraniti in prometni režim vzpostaviti
| v prvotno stanje. | kos | 1 | 0 | 0
6. | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, PTT, plinovod, vodovod, javna razsvetljava. Obračun po dejanskih stroških.
|  | kos | 1 | 0 | 0
7. | Geodetski posnetek in vris v kataster in izdelava geodetskega načrta. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 m1.
|  | m1 | 138 | 0 | 0
8. | Kontrola in nadzor pri izvedbi gradbene jame
za potrebe izvedbe kanalizacije
|  | ur | 3 | 0 | 0
9. | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji in
skladno z zahtevo upravljalca tudi v
elektronski obliki v treh izvodih.
|  | kos | 1 | 0 | 0
10. | Izdelava "Poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki" v skladu s Pravilnikom. Izvajalec mora za vse vrste odpadkov, ki nastanejo med gradnjo, v ponudbi predvideto tudi stroške končnega deponiranja, ki mora biti v skladu z zakonodajo.
|  | kos | 1 | 0 | 0
11. | Strojni izkop kanalizac. jarka globine
0-4,0 m1, z odlaganjem ob robu izkopa
naklon brežine 60°, oziroma odvoz
na začasno deponijo
|  | m3 | 1320 | 0 | 0
12. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m2 | 139 | 0 | 0
13. | Zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem
v slojih po 30 cm z utrjevanjem do 95 % trdnosti po
standardnem Proktorjevem postopku
( z roba izkopa ozirom z dovozom iz deponije izvajalca)
|  | m3 | 1100 | 0 | 0
14. | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 8-16
mm in izdelava temeljne plasti posteljice
debeline 10 cm, s planiranjem in
strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti
po standardnem Proktorjevem postopku
|  | m3 | 14 | 0 | 0
15. | Nabava in dobava gramoznega materiala fi 8-16
mm in izdelava zasipa na položeno cevjo v višini
30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v
slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh
cevi.Obsip in nasip se utrjujeta do 95%
po standardnem Proktorjevem postopku
|  | m3 | 165 | 0 | 0
16. | Odvoz viška izkopanega materiala na
odpadno deponijo vključno s stroški
deponije, H =do 15 km s plačilom
komunalne takse
|  | m3 | 221 | 0 | 0
17. | Nabava, dobava in montaža centrifugiranih
poliesterskih kanalskih cevi DN 600 mm,
SN 10000, v skladu z EN 14 364 stiki so tesnjeni
s poliesterskimi spojkami Z EPDM tesnilom
|  | m1 | 137 | 0 | 0
18. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
poliesterskih cevi fi 1000 mm, deb. stene 9,0mm,
globine do 3,00m na kanalu fi 600 mm s poliestersko
muldo in LTŽ pokrovom po EN 124; fi 600 mm,400 kN
z zaklepom, protihrupnim vložkom in odprtinami za zračenje
okvir pokrova vgrajen v AB venec in vgradnjo
razbremenilnega obroča
|  | kos | 2 | 0 | 0
19. | Obnova obstoječega revizijskega jaška na
kanalu fi 600mm in izdelava vodotesnega
stika med revizijskim jaškom in novo
vgrajeno cevjo GRP DN 600 mm
|  | kos | 1 | 0 | 0
20. | Izdelava priključka na obstoječo javno kanalizacijo
fi 180cm (betonska cev) v vodotesni izvedbi z
uporabo ustreznih fazonskih kosov in polnim
obbetoniranjem z betonom C 20/25
|  | kos | 1 | 0 | 0
21. | Prečno zavarovanje obstoječih
komunalnih vodov v času izvajanja del
in vzpostavitev v prvotno stanje
(podpiranje, razpirane in obešanje)
|  | kos | 3 | 0 | 0
22. | Začasno prečrpavanje (odpadnih komunalnih vod)
iz obstoječe kanalizacije na novo zgrajen kanal,
z vsemi potrebnimi deli in materialom
|  | ur | 15 | 0 | 0
23. | Nabava, dobava in postavitev obvestilne
table na gradbišču (napisi s podatki o
naročniku, odg. vodji projekta, odgov.
| projektantu, nadzorniku…) | kos | 1 | 0 | 0
24. | Projektantski nadzor na gradbišču v
času izvedbe
|  | ur | 10 | 0 | 0
25. | Strojno čiščenje kanala po končanih
delih in pregled kanala s TV kamero
z izdelavo poročila o pregledu
|  | m1 | 137 | 0 | 0
26. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih
kanalizacijskih cevi po standardu
SIST EN 1610
|  | m1 | 137 | 0 | 0
27. | Izdelava prevezave obstoječega hišnega
priključka na novo zgrajeno javno kanalizacijo
s cevmi PVC 200 (PVC 160) z vsemi potrebnimi
fazonskimi kosi in izdelavo priključka z vsemi
potrebnimi fazonskimi kosi in polnim
obbetoniranjem z betonom C 20/25 in vsemi
zemeljskimi deli v vodotesni izvedbi
(v skupni dolžini cca L = 15,0m, za plezalno dvrano)
|  | kos | 1 | 0 | 0
28. | Izdelava prevezave obstoječega hišnega
priključka na novo zgrajeno javno kanalizacijo
s cevmi PVC 200 (PVC 160) z vsemi potrebnimi
fazonskimi kosi in izdelavo priključka z vsemi
potrebnimi fazonskimi kosi in polnim
obbetoniranjem z betonom C 20/25 v
vodotesni izvedbi (v skupni dolžini cca L = 9,0m,
obstoječ gostinski lokal)
|  | kos | 1 | 0 | 0
29. | Izdelava odcepa GRP600-PVC160 za hišni priključek
z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in polnim
obbetoniranjem z betonom C 20/25 v
vodotesni izvedbi (v skupni dolžini cca L = 2,0m,
novopredvidena športna dvorana)
|  | kos | 1 | 0 | 0
30. | Ukinitve obstoječega priklopa kanala
BC fi 60cm na zbiralnik BC fi 180cm z
betonom C 25/30, XC2, PV-1 z vsemi
pomožnimi, zemeljskimi in opažnimi deli
|  | kos | 1 | 0 | 0
31. | Zaplavitev obstoječe kanalizacijske cevi
BC fi 60cm s pustim betonom
|  | m3 | 36 | 0 | 0
32. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 10% od vrednosti del
0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0