## NASLOV
PREDRAČUN S KOLIČINAMI, PREDIZMERAMI in
APROKSIMATIVNO PROJEKTANTSKO OCENO VREDNOSTI
investitor : | Mestna občina Ljubljana (MOL), Mestna uprava, SRPI Adamič - Lundrovo nabrežje 2 1000 Ljubljana
objekt : | Ureditev Šmartinskega parka - otroško igrišče (2 faza)
načrt: | Načrt krajinske arhitekture
vrsta projektne
dokumentacije: | PZI
za gradnjo : | Novogradnja
projektna | LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d.d.
organizacija : | Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana
odg. oseba projektanta | TADEJ PFAJFAR, univ. dipl. ing. geod.
odgovorni
vodja projekta: | Urška Kranjc, univ. dipl. inž. kraj. arh.
ZAPS KA - 1671
odgovorni
projektant načrta: | Urška Kranjc, univ. dipl. inž. kraj. arh.
ZAPS KA - 1671
številka projekta: | 7903
številka načrta: | 7903 - KA
kraj in datum : | LJUBLJANA, april 2016

## SPLOSNO
POROČILO K POPISU DEL IN PROJEKTANTSKI OCENI VREDNOSTI
(-) Popis del in projektantska ocena vrednosti sta izdelana na osnovi PZI načrta 2/1 Načrt krajinske arhitekture, številka projekta: LUZ, d.d. 7903, št. načrta: LUZ, d.d. – 7903 - KA, APRIL 2016, ki ga je izdelalo podjetje LUZ, d.d., Verovškova 64, Ljubljana.
(-) Podane cene za enoto so povprečne cene v gradbeništvu s področja nizkih gradenj za leto 2016.
(-) V rekapitulaciji projektantske ocene vrednosti je upoštevano povečanje vrednosti za 5 % zaradi nepredvidenih del.
(-) V rekapitulaciji projektantske ocene vrednosti je zajet davek na dodano vrednost (DDV) v višin 22 %.
(-) V popisu niso upoštevani odkupi zemljišč.
SPLOŠNO:
(-) Dela je potrebno izvajati skladno s projektno dokumentacijo, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. Uporabljati je potrebno samo materiale, ki ustrezajo predpisom in standardom.
(-) Izvajalec del mora pri izvedbi upoštevati tehnično poročilo iz načrta
(-) V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški:
... ureditev gradbišča, zakoličba, postavitev gradbiščne table, zaščitna ograja in obvestila ter ostala pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom ter dnevno čiščenje gradbišča,
... ves potreben osnovni in pomožni material z dobavo, vse podkonstrukcije, transporte in vgrajevanja,
... izvedba del po popisu iz postavke in načrta,
... zavarovanja gradbišča,
... začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti,
... koordinacija med investitorjem, nadzornikom, upravljalci komunalnih vodov, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci
... sortiranje odpadkov na gradbišču (gradbiščni odpadki), stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače določeno)
(-) Obračun se mora izvajati na osnovi dejansko opravljenih količin, katere z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi odgovorni nadzornik.
(-) Načrt ureditve gradbišča je izvajalec del dolžan predati v pisno potrditev arboristu
IGRALA
(-) Če ponudnik izbere igralo z enakimi lastnosti drugega proizvajalca, mora biti k ponudbi priložen tehnični list igrala z opisom in specifikacijami iz katerega je dobro razvidna kakovost in ostale lastnosti. Ustreznost igrala pred izborom izvajalca potrdi projektant.
(-) Vsi igralni elementi in površine morajo ustrezati varnostnim standardom: SIST EN 1176 (Oprema otroških igrišč) in SIST EN 1177 (Ublažitev udarcev pri površinah otroških igrišč). Vsa uporabljena igrala morajo imeti potreben Certifikat o skladnosti. Proizvajalec mora zagotoviti garancijo za obstojnost materiala in dostopnost rezervnih delov za obnovo.
(-) Za vse vgrajene materiale mora izvajalec del predložiti dokumentacijo (atesti, certifikati, meritve....).
(-) Vsa igrala morajo biti oblikovno usklajena in enakega proizvajalca
URBANA OPREMA:
(-) betonski temelji in podstavki igral in opreme so vključeni v posamezne postavke urbane opreme (komplet dobava in vgradnja)
(-) Nabava z nakupom, transport do mesta vgraditve in montaža s postavitvijo visoko kvalitetne urbane tipske opreme. Urbana oprema, ki je primerna za zunanje mestne ureditve in javne parke. Urbana oprema (razen košev za smeti) mora imeti certifikate za opremo otroških igrišč SIST EN 1176 - Izbor opreme po odločitvi arhitekta, s potrditvijo investitorja.

## Skupna rekapitulacija
POPIS DEL IN PROJEKTANTSKA OCENA VREDNOSTI
Otroško igrišče v Šmartinskem parku
faza projektne dokumentacije: PZI
datum: april 2016
REKAPITULACIJA
I. | Zemeljska, gradbena in druga dela | 0
II. | Odvodnjavanje | 0
III. | Zasaditev | 0
IV. | Urbana oprema | 0
V. | Vodovodni priključek | 0
VI. | Interni vodovod | 0
A | SKUPAJ I - IV | 0
B | Nepredvidena dela 5 % | 0
C | Skupaj A. + B. | 0
D | DDV (22 %) | 0
| SKUPAJ (A+B) + D | 0

## Sklop 1 - gradb. in zem. dela
SKLOP 1 - ZEMELJSKA, GRADBENA IN DRUGA DELA
faza projektne dokumentacije: PZI
datum: april 2016
| OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO (€) | VREDNOST (€)
I. | Preddela
1.1 | Izvedba zakoličbe po projektu. Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 500 m2 | kpt | 1 |  | 0
1.2 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej in grmovja | kos | 10 |  | 0
1.3 | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m | kos | 10 |  | 0
1.4 | Odstranitev obstoječe urbane opreme ter odvoz na lokacijo po želji investitorja v razdalji do 10 km | kos | 8 |  | 0
1.5. | Odstranitev ostankov gradbenega materiala, drugih odpadkov in smeti z gradbišča pred pričetkom setvenih in saditvenih del | kpl | 1 |  | 0
1.6. | Vsa dela po varnostnem načrt skladno z načrtom ureditve gradbišča (gradbiščne ograje, table, WC-ji, garderobe, prostor za delavce....) | kpl | 1 |  | 0
| Preddela skupaj: |  |  |  | 0
II. | Zemeljska dela
2.1. | Široki strojni izkop humusa in zrnate zemljine - 3. kategorije v debelini do 20cm, z deponiranjem na gradbiščni deponiji. | m3 | 1250 |  | 0
2.2. | Široki ročni izkop zrnate zemljine - 3. kategorije. Izkop v območju korenin obstoječih dreves, z deponiranjem na gradbiščni deponiji. | m3 | 60 |  | 0
2.3. | Široki strojni izkop zrnate zemljine - 3. kategorije in gramoza, z deponiranjem na gradbiščni deponiji.
2.3.1. | Izkop v območju ureditve | m3 | 620 |  | 0
2.4. | Dobava in vgraditev geotekstila – politlak, npr. POLYFELT ali enakovredno, 200g/m2, za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do 12 kN/m2. | m2 | 4320 |  | 0
2.5. | Površinski ročni zasip z izkopanim materialom, z utrjevanjem do predpisanih trdnosti 40 Mpa | m3 | 55 |  | 0
2.6. | Površinski strojni zasip z izkopanim materialom, z utrjevanjem do predpisanih trdnosti 40 Mpa | m3 | 180 |  | 0
2.7. | Površinski strojni zasip z dobavo in vgradnjo zemljine, z utrjevanjem in planiranjem do predpisanih trdnosti. Nasipi se izvedejo kot oblikovanje gričev in brežin, skladno s situacijo.
2.7.1. | zasipi v območju ureditve z utrjevanjem in planiranjem do predpisane trdnosti 40 Mpa | m3 | 550 |  | 0
2.7.2. | zasipi v območju ureditve z utrjevanjem in planiranjem do predpisane trdnosti 80 Mpa | m3 | 720 |  | 0
2.8. | Vgradnja deponiranega humusa na območju zatravitev, v debelini do 20cm, s planiranjem obstoječega terena. | m2 | 5500 |  | 0
2.9. | Dobava in vgradnja dodatnega humusa na območju zatravitev, v debelini do 20cm, s planiranjem terena. | m2 | 2200 |  | 0
2.10 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na deponijo, s plačilom takse v deponiji. | m3 | 750 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
III. | Voziščne in pohodne konstrukcije
3.1 | Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine, zmes kamnitih zrn nazivne velikosti 0/22 mm; skladno s TSC 06.200:2003 (Nevezane nosilne in obrabne plasti), v debelinah od 12 do 25cm. Nosilna plast tlakov | m3 | 780 |  | 0
3.2. | PESEK (T1). Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn 0/4 mm, v debelini 4 cm ) | m3 | 140 |  | 0
3.3. | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn 4/8 mm, v debelini 10 cm ) | m3 | 341 |  | 0
3.4. | TERACO (T2a). Izdelava betonske površine v teracu. AB betonska mešanica C 25/30, debelina betonske plasti min 15 cm, na pripravljeno podlago iz nevezane nosilne plasti. Površinska obdelava je brušen teraco. V ceni je potrebno zajeti vse potrebne dilatacije in delovne stike. Dilatacije zatesnjene s trajnoelastičnim kitom v barvi betona. Izvajalec del je dolžan izdelati shemo dilatacij. Površina po projektu, vključno z izpusti za dva peskovnika in tri drevesa. Izvajalec pred izvedbo pripravi vzorec teraca, v barvi agregata in veziva po potrditvi projektanta, površinska obdelava brušeno, nedrseča površina, po potrditvi projektanta. Vsi robovi pobrani!
3.4.1. | polaganje natronskega papirja kot ločilni sloj | m2 | 180 |  | 0
3.4.2. | izvedba ločnih opažev robov površine | m1 | 320 |  | 0
3.4.3. | Dobava in vgradnja mikroarmiranega betona C 25/30, agregat in barva zgornjega sloja po potrditvi projektanta. Mikroarmatura zajeta v ceni postavke. | m3 | 28 |  | 0
3.4.4. | Izvedba brušenja površina – teraco, valovite skledaste površine. Površina brušena nedrseče, po potrditvi projektanta | m2 | 180 |  | 0
3.5. | TERACO KANALI (T2b): Izdelava betonskih kanalov v območju površine v teracu. AB betonska mešanica C 25/30, debelina betonske plasti 15-25 cm, na pripravljeno podlago iz nevezane nosilne plasti. Površinska obdelava je pran beton. V ceni je potrebno zajeti vse potrebne dilatacije in delovne stike. Dilatacije zatesnjene s trajnoelastičnim kitom v barvi betona. Izvajalec del je dolžan izdelati shemo dilatacij. Površina valovita – kotanja, po projektu. Izvajalec pred izvedbo pripravi vzorec tlaka, v barvi agregata in veziva po potrditvi projektanta, površinska obdelava prana, nedrseča površina, po potrditvi projektanta. Vsi robovi pobrani!
3.5.1. | polaganje natronskega papirja kot ločilni sloj | m2 | 70 |  | 0
3.5.2. | Dobava in vgradnja mikroarmiranega betona C 25/30, agregat in barva zgornjega sloja po potrditvi projektanta. Mikroarmatura zajeta v ceni postavke. | m3 | 14 |  | 0
3.5.3. | Izvedba prana površina – valovite skledaste površine. Površina prana nedrseče, po potrditvi projektanta | m2 | 70 |  | 0
OPOMBA: v teraco betonsko površino in teraco kanale se polagajo tudi skale različnih dimenzij (zajete v popisu v sklopu VI.)- način vgradnje, izbor in natančna pozicija skal se doreče v dogovoru med projektantom in izvajalcem bet. del ter izvajalcem igral!
3.6. | PRODEC (T3): Nabava, dobava in vgradnja nedrobljenega mineralnega agregata ("prodec" oz. agregat okroglih zrn) nazivne velikosti 2/8 mm, vgradnja v debelini 30 cm, s planiranjem površine +/- 1 cm (op: površina prodca). Prehod med peščeno in prodnato površino se izvede s poglobljenim klinom – prodnatim temeljem, v širini 50cm, po detajlu, kar je zajeti v ceni postavke. | m3 | 98 |  | 0
3.7. | ROBNIKI: Dobava in vgradnja betonskega vrtnega robnika dimenzije 5/20/100 cm, s polkrožnim vrhom, skladno z detajlom, polagane v podložni beton C12/15. Temelji robnikov pasovni oziroma ob koreninah in drugih ovirah točkovni. V ceni je zajeto tudi rezanje robnikov na polovice, tretine ali četrtine ter oblikovanje v območju pokrožnih krivin manjših od R=25m z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m' | 1030 |  | 0
3.8. | EPDM VRTILJAKI (T4a): Izdelava varnostne podlage iz poroznega EPDM granulata, vezanega s poliuretanskim vezivom, skupna debelina 40 mm; izvede se na tamponski drobljenec, v barvi iz različno obarvanih granul v tonu po izboru projektanta (kot npr. PLAYTOP, tip Multi-Colours ali enakovredno) Tlak izveden v dveh slojih: spodnji sloj iz drobljene odpadne gume debeline 25mm, zgornji sloj iz fino vezanega EPDM granulata debeline 15mm. Po obodu se izvede vrtni robnik, zajet ločeno. | m2 | 83 |  | 0
3.9. | EPDM VALOVITE STOPNICE (T4b): Izdelava varnostne obloge betonskega nosilca INOX toboganov. Obloga ravnih in valovitih, vertikalnih in položnih stranic. Obloga iz EPDM granulata iz mlete odpadne gume, vezanega s poliuretanskim vezivom: sloj debelina 30-140 mm (kot npr. PLAYTOP, tip Multi-Colours ali enakovredno); izvede se na AB podlago, zajeta ločeno. Tlak izveden v dveh slojih: spodnji sloj iz drobljene odpadne gume, zgornji sloj iz fino vezanega EPDM granulata debeline 15mm. | m2 | 40 |  | 0
3.9. | EPDM STEZA (T4c): Izdelava tlaka krožne skiro steze, v naklonih in radijih po projektu. Tlak dvoslojni iz poroznega EPDM mešanega granulata iz mlete odpadne gume in peščenega agregata, vezanega s poliuretanskim vezivom: spodnji sloj debelina 35 mm (kot npr. CONICA CONIPUR J BASE ali enakovredno), zgornji sloj debeline 10mm v barvi iz različno obarvanih granul in veziva v tonu po izboru projektanta (kot npr. CONICA CONIPAVE RA ali enakovredno); izvede se na tamponski drobljenec, zajet ločeno. Robovi stez izvedeni kot robniki -odebeljeni profil.
3.9.1 | tlak | m2 | 218 |  | 0
3.9.2 | robnik, izveden v materialu podlage (kot npr. CONICA CONIPUR J BASE ali enakovredno) preseka 8/5cm oziroma po detajlu izvajalca | m1 | 248 |  | 0
3.9.3 | Izris označb na stezi, prečnih oznak za dolžine segmentov, po grafični podlogi projektanta. Označbe z barvo v kvaliteti po zahtevah proizvajalca tlaka. | kos | 15 |  | 0
3.9.4 | Izris označb na stezi, vzdolžne linije med pasovoma na dvosmernem delu krožne poti, po grafični podlogi projektanta. Označbe z barvo v kvaliteti po zahtevah proizvajalca tlaka. | m1 | 25 |  | 0
3.10. | EPDM POT (T4d): Izdelava tlaka kolesarske steze, v naklonih in radijih po projektu. Tlak enoslojni iz poroznega EPDM mešanega granulata iz mlete odpadne gume in peščenega agregata, vezanega s poliuretanskim vezivom, debelina 35 mm (kot npr. CONICA CONIPUR J BASE ali enakovredno), v barvi iz različno obarvanih granul in veziva v tonu po izboru projektanta; izvede se na tamponski drobljenec, zajet ločeno. Robovi stez izvedeni kot robniki -odebeljeni profil.
3.10.1 | tlak | m2 | 123 |  | 0
3.10.2 | robnik, izveden v materialu podlage (kot npr. CONICA CONIPUR J BASE ali enakovredno) preseka 8/5cm oziroma po detajlu izvajalca | m1 | 165 |  | 0
3.10.3 | Izris označb na stezi, prečnih oznak za dolžine segmentov, po grafični podlogi projektanta. Označbe z barvo v kvaliteti po zahtevah proizvajalca tlaka. | kos | 15 |  | 0
3.10.4 | Izris označb na stezi, vzdolžne linije med pasovoma, po grafični podlogi projektanta. Označbe z barvo v kvaliteti po zahtevah proizvajalca tlaka. | m1 | 83 |  | 0
3.11. | PESKOVNIK (T5): Izvedba površine izvedene v mivki. Mivka prana primerna za otroška igrišča, z ustrezno dokumntacijo (izjava o lastnostih). Mivka se vgradi v otoke v betonskem tlaku, v debelini do 30cm. Med mivko in tamponsko podlago (po detajlu) se vgradi geotekstil. | m2 | 12 |  | 0
| Voziščne in pohodne konstrukcije skupaj: |  |  |  | 0
IV. | Gradbena in obrtniška dela
4.1 | VALOVITE STOPNICE: Izdelava betonskega nosilca igrala VALOVITE STOPNICE (tip 1, tip 2 in vmesni prehod)
4.1.1. | dobava in vgradnja podložnega betona C8/10 | m3 | 5 |  | 0
4.1.2. | opaž robov nosilca in temeljev, nevidne konstrukcije | m2 | 64 |  | 0
4.1.3. | opaž valovitega nosilca, po detajlu nevidne konstrukcije | m2 | 52 |  | 0
4.1.4. | Dobava in vgradnja betona C25/30 XC3, preseka nad 0,30m3/m2-m1 | m3 | 18 |  | 0
4.1.5. | Dobava in vgradnja armature S500, po armaturnem načrtu. Palice in mreže. | kg | 335 |  | 0
4.2. | Izdelava betonskih temeljev
4.2.1. | dobava in vgradnja podložnega betona C8/10 | m3 | 0.3 |  | 0
4.2.2. | opaž temeljev, nevidne konstrukcije | m2 | 4 |  | 0
4.2.3. | Dobava in vgradnja betona C25/30 XC3, preseka nad 0,30m3/m2-m1 | m3 | 1 |  | 0
4.1.5. | Dobava in vgradnja armature S500, po armaturnem načrtu. Palice in mreže. | kg | 75 |  | 0
4.3. | SKALE: Dobava in postavitev naravnih skal (apnenec) različnih oblik in presekov, brez ostrih robov, po potrditvi projektanta, s sidranjem v podlago.
4.3.1 | velikosti do 0,5m3 | kos | 20 |  | 0
4.3.2. | velikosti do 1 m3 | kos | 5 |  | 0
| Gradbena in obrtniška dela skupaj: |  |  |  | 0
V. | Razna dela
5.1. | PID dokumentacija za vse elemente (vključno z opremo in zasaditvijo!) | kpl | 1 |  | 0
| RAZNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ SKLOP 1 |  | 0

## Sklop 2 - Odvodnjavanje
SKLOP 2 - ODVODNJAVANJE
faza projektne dokumentacije: PZI
datum: april 2016
| OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO (€) | VREDNOST (€)
1 | ODVODNJAVANJE
1.1 | Zakoličenje osi drenažnih cevi, z zavarovanjem osi in oznako točk za posamezno drenažo.
| - kanal MK1 | m2 | 22.71 |  | 0
| - kanal MK1.1 | m2 | 14.67 |  | 0
| - kanal MK1.2 | m2 | 16.55 |  | 0
| - kanal MK1.3 | m2 | 1.6 |  | 0
| - kanal MK1.4 | m2 | 8.79 |  | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.
| - kanal MK1 | kos | 4 |  | 0
| - kanal MK1.1 | kos | 1 |  | 0
| - kanal MK1.2 | kos | 1 |  | 0
| - kanal MK1.3 | kos | 1 |  | 0
| - kanal MK1.4 | kos | 1 |  | 0
1.3 | Površinski odkop humusa v povprečni debelini 20 cm, z odvozom na začasno gradbeno deponijo, ter ureditev le te v prvotno stanje. (kanali MK1, MK1.1, MK1.2, MK1.3, MK1.4 ter drenaža) | m2 | 64.32 |  | 0
1.4 | Strojni izkop jarkov v terenu III. kategorije, širine do 1 m, globine od 0,00-2,00 m, naklob brižin 70° z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. Upoštevamo 90% izkopa. (kanali MK1, MK1.1, MK1.2, MK1.3, MK1.4 ter drenaža) | m3 | 36.315 |  | 0
1.5 | Ročni izkop v lahki zemljini (II. In III. kategorije) globine do 1m za izdelavo drenažnih cevi z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. Upoštevamo 10% izkopa. (kanali MK1, MK1.1, MK1.2, MK1.3, MK1.4 ter drenaža) |  | 4.035 |  | 0
1.6 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu.Obračun za 1 m2.
| - kanal MK1 | m2 | 22.71 |  | 0
| - kanal MK1.1 | m2 | 14.67 |  | 0
| - kanal MK1.2 | m2 | 16.55 |  | 0
| - kanal MK1.3 | m2 | 1.6 |  | 0
| - kanal MK1.4 | m2 | 8.79 |  | 0
| - drenaže | m2 | 74.8 |  | 0
1.7 | Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2. (kanali MK1, Kk1.1, MK1.2, MK1.3, MK1.4 ter drenaža) | m2 | 208.68 |  | 0
1.8 | Dobava peska frakcije 8-16 mm in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Obračun za 1 m3. (kanal MK1, MK1.1, MK1.2, MK1.3, MK1.4) | m3 | 6.27 |  | 0
1.9 | Dobava peska frakcije 8-16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem preiskusu. (kanal MK1, MK1.1, MK1.2, MK1.3, MK1.4) | m3 | 23.5 |  | 0
1.10 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa, do kote cca -30 cm pod terenom. (kanal MK1, MK1.1, MK1.2, MK1.3, MK1.4) | m3 | 25 |  | 0
1.11 | Dobava drenažnega peska frakcije 16-32 mm in izdelava temeljne plasti posteljice s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Obračun za 1 m3. Drenažna cev, obsuta z drenažnim peskom se položi na geotekstil, ki predstavlja ločilni pas med drenažo in terenom. | m3 | 11 |  | 0
1.12 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 2 |  | 0
1.13 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu MK1 iz PVC cevi DN 200 mm, globine 1,00 do 1,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, razbremenilno ploščo ter pokrovom z zaključnim tlakom (izdelava betonske površine v teracu) fi 600 mm EN 124 B 125. Pokrov je na zaklep z odprtinami za zračenje in ima prigrajen protihrupni vložek. Debelina stene cevi jaška je 9 mm. Mulda je oblikovana s poliestrsko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem je izveden preko profilne gume. (jašek "3_RJ_MK1" na kanalu MK1 na površini vodnega igrala)
| - na kanalu MK1 | kos | 1 |  | 0
1.14 | Poliesterski revizijski jašek s peskolovom fi 1000 mm, na kanalu MK1 iz PVC cevi DN 200 mm, globine 2,00 do 2,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 B 125. Pokrov je na zaklep z odprtinami za zračenje in ima prigrajen protihrupni vložek. Debelina stene cevi jaška je 9 mm. Mulda je oblikovana s poliestrsko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem je izveden preko profilne gume. (peskolov "2_PSK_MK1" na kanalu MK1)
| - na kanalu MK1 | kos | 1 |  | 0
1.15 | Dobava in vgraditev tipskih ponikalnic Ø 100cm, iz perforiranih betonski cevi, vkljucno z vsemi potrebnimi deli, transporti, prikljucki in polnilnim materialom, izkopom in zasipom z gramoznimi kroglami. Globina ponikalnice H = 3,00m od kote vtoka. Dobavitelj Stavbar Maribor ali podobni. AB ploščo D=1240, obročem pokrova in LTŽ pokrovom fi 60, po standardu SIST-EN 124 razred B 125.
| - na kanalu MK1 | kos | 1 |  | 0
1.16 | Izdelava betonskega jaška, krožnega prereza fi 30 cm, na kanalu PVC DN 150 mm za priklop drenažnih cevi. Globine do 1,5 m, kompletno z pohodnim pokrovom.
| - kanal MK1.1 | kos | 1 |  | 0
| - kanal MK1.2 | kos | 1 |  | 0
| - kanal MK1.3 | kos | 1 |  | 0
1.17 | Izdelava betonskega jaška s peskolovom, krožnega prereza fi 30 cm, globine 1,0 -1,5 m s povozno LTŽ rešetko nosilnosti A 50 kN (jašek "1_jašek_za_preliv_MK1.4" na površini vodnega igrala)
| - kanal MK1.4 | kos | 1 |  | 0
1.18 | Dobava in montaža gibkih drenažnih cevi DN 100 mm, kompletno z potrebnimi spojkami in loki.
| - drenaža D1.1.1 (drenaža DN100) | m1 | 7.5 |  | 0
| - drenaža D1.1.2 (drenaža DN100) | m1 | 3.5 |  | 0
| - drenaža D1.2.1 (drenaža DN100) | m1 | 11.4 |  | 0
| - drenaža D1.2.2 (drenaža DN100) | m1 | 24 |  | 0
| - drenaža D1.3.1 (drenaža DN100) | m1 | 10.6 |  | 0
| - drenaža D1.3.1 (drenaža DN100) | m1 | 17.8 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ SKLOP 2 | 0

## Sklop 3 - Zasaditev
SKLOP 3 - ZASADITEV
faza projektne dokumentacije: PZI
datum: april 2016
| OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO (€) | VREDNOST (€)
I. | Drevesa - večja
1 | Ap / Acer platanoides (ostrolistni javor), soliter, 20-25 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 7 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 4.2 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 4.2 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 4.55 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 21 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 7 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
2 | Ac / Acer campestre (maklen), 8-10 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 3 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 1.8 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 1.8 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 1.95 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 9 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 3 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
3 | Ar / Acer rubrum (rdeči javor) 200-250 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 2 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 1.2 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 1.2 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 1.3 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 6 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 2 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
4 | Cb / Carpinus betulus (navadni gaber) soliter, 20-22 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 5 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 3 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 3 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 3.25 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 15 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 5 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
5 | Cbi / Catalpa bignonioides (cigarar) soliter, 16-18 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 8 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 4.8 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 4.8 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 5.2 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 24 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 8 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
6 | Fo / Fraxinus ornus (mali jesen) soliter, 8-10 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 8 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 4.8 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 4.8 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 5.2 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 24 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 8 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
7 | FeA / Fraxinus excelsior 'Atlas' (veliki jesen) soliter, 16-18 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 3 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 1.8 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 1.8 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 1.95 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 9 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 3 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
8 | Gt / Gleditsia triacanthos 'Sunburst' - gledičija 'Sunburst', soliter, 14-16 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 8 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 4.8 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 4.8 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 5.2 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 24 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 8 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
9 | Ld / Larix decidua (evropski macesen), 200-250 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 1 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 0.6 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 0.6 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 0.65 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 3 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
10 | Lt / Liriodendron tulipifera (tulipanovec), soliter, 16-18 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 1 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 0.6 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 0.6 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 0.65 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 3 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
11 | Ls / Liquidambar styraciflua (ambrovec) 225-250 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 1 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 0.6 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 0.6 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 0.65 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 3 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
12 | Mg / Metasequoia glyptostroboides (metasekvoja) 225-250 cm, 4x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 5 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 3 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 3 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 3.25 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 15 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 5 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
13 | Pp / Parrotia persica (perzijska bukev) soliter, 16-18 cm, 4x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 2 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 1.2 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 1.2 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 1.3 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 6 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 2 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
14 | Sa / Sorbus aria (mokovec), soliter, 14-16 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 2 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 1.2 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 1.2 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 1.3 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 6 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 2 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
15 | TtB / Tilia tomentosa 'Brabant' (srebrna lipa) soliter, 16-18 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 1 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 0.6 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 0.6 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 0.65 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 3 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
16 | Te / Tilia euchlora (krimska lipa) soliter, 16-18 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 1 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 0.6 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 0.6 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 0.65 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 3 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
17 | Qc / Quercus cerris (hrast cer) soliter, 16-18 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 2 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 1.2 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 1.2 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 1.3 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 6 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 2 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
18 | Qr / Quercus robur (hrast dob) soliter, 16-18 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 1 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 0.6 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 0.6 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 0.65 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 3 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
19 | Qru / Quercus rubra (rdeči hrast) soliter, 16-18 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 1 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 0.6 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 0.6 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 0.65 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 3 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
| Večja drevesa skupaj |  | 62 | kom
II. | Drevesa - manjša
1 | At - Acer tataricum (tatarski javor), soliter, 16-18 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 3 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 1.8 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 1.8 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 1.95 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 9 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 3 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
2 | Al / Amelanchier canadensis (kanadska šmarna hrušica), soliter, 18-20 cm, krošnja cepljena na 2,5 m, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 2 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 1.2 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 1.2 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 1.3 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 6 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 2 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
3 | Cj / Cercidiphyllum japonicum (cercidifil) soliter, 14-16 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 2 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 1.2 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 1.2 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 1.3 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 6 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 2 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
4 | Ck / Cornus kousa (japonski dren), 200-225 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 1 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 0.6 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 0.6 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 0.65 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 3 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
5 | Cm / Cornus mas (rumeni dren), 150-175 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 7 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 4.2 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 4.2 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 4.55 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 21 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 7 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
6 | Ma / Morus alba (bela murva), 200-225 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 1 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 0.6 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 0.6 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 0.65 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 3 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
7 | Mf / Malus floribunda (okrasna jablana), 200-250 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 1 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 0.6 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 0.6 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 0.65 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 3 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
8 | Mp / Maclura pomifera var. inensis (pomarančevec), 200-250 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 1 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 0.6 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 0.6 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 0.65 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 3 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
9 | Pa / Prunus avium (češnja), 250-300 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 2 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 1.2 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 1.2 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 1.3 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 6 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 2 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
10 | Pc / Pyrus communis (hruška), 200-250 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 1 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 0.6 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 0.6 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 0.65 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 3 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
11 | Pd / Prunus domestica (sliva), 200-250 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 1 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 0.6 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 0.6 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 0.65 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 3 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
12 | Sd / Sorbus domestica (skorš), soliter, 14-16 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 2 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 1.2 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 1.2 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 1.3 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 6 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 2 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
| Manjša drevesa skupaj |  | 24 | kom | 0
III. | Drevesa - drevored
1 | PsK / Prunus serrulata 'Kanzan' (japonska češnja), soliter, 16-18 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 13 |  | 0
| izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 7.8 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 7.8 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 8.45 |  | 0
| količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 39 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 13 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
| Drevoredna drevesa skupaj |  | 13 | kom | 0
| Skupaj drevesa |  |  |  | 0
IV. | Začetno vzdrževanje
1 | Začetno vzdrževanje se izvaja do 1 dekade junija oz. do končnega prevzema objekta. Stroški začetnega vzdrževanja se priznajo glede na poročilo o opravljenem delu, saj je dolžina in količina opravljenega dela odvisna od termina izvedbe in vremenskih razmer. Ocena! | ur | 50 |  | 0
2 | Potrebno je izvesti pregled stanja novo posajenega drevja. | kom. | 99 |  | 0
3 | Po potrebi oskrba drevesnega kolobarja. | kom. | 99 |  | 0
4 | Zalivanje se izvaja po potrebi, kar pomeni, da je potrebno sprotno ocenjevanje razmer glede na vremenske razmere, ne v malih dozah, temveč v količinah, ki premočijo vso koreninsko grudo (50-100 lit/kom). Ko so razviti vsi listi in padavin ni, je zadnji čas za začetek zalivanja. Zalivati je potrebno vsakih 10 do 14 dni. Če je v tem času padlo več kot 25 l/m² vode, zalivanje ni potrebno. Ob izraziti suši pa je potrebno novo sajeno drevje zalivati vsakih nekaj dni. Spomladi sajena drevesa je potrebno oskrbovati skoraj tako, kot da bi bila posajena v loncih, ker do poletja še niso dobro ukoreninjena. | kom. | 99 |  | 0
5 | Gnojila se dodajajo pod kap drevesne krošnje, ter nekoliko izven kapi drevesne krošnje. Plitvo se vkopljejo ali pokrijejo s tanko plastjo komposta, lubja, šote ali podobnim materialom. Priporoča se uporaba gnojil s podaljšanim 5-8 mesečnim delovanjem (s poudarkom na N in K, npr. Plantcote Depot 8 M) Na 3x presajeno drevo se računa 100 g gnoljila/drevo na sezono. Gnojilo je primernejše deponirati v luknje globine 20 cm, kot da se primeša substratu. Gnoji se pred začetkom brstenja. | kg. | 9.9 |  | 0
6 | Po potrebi popravilo opore ali sidranje | kom. | 99 |  | 0
7 | Po potrebi odstranjevanje morebitnih poganjkov na deblu | kom. | 99 |  | 0
8 | Po potrebi odstranjevanje suhih ali poškodovanih vej | kom. | 99 |  | 0
| Skupaj začetno vzdrževanje dreves |  |  |  | 0
V. | Vzdrževanje 1 leto po saditvi
1 | Le pregled stanja drevja in gnojenja se opravi v vsakem primeru, vsa ostala opravila pa po potrebi. Fleksibilni stroški se povrnejo na osnovi poročila ob koncu vsake rasne sezone.
2 | Potrebno je izvesti pregled stanja novo posajenega drevja. | kom. | 99 |  | 0
3 | Po potrebi oskrba drevesnega kolobarja. | kom. | 99 |  | 0
4 | Zalivanje se izvaja po potrebi, kar pomeni, da je potrebno sprotno ocenjevanje razmer glede na vremenske razmere, ne v malih dozah, temveč v količinah, ki premočijo vso koreninsko grudo (50-100 lit/kom). Ko so razviti vsi listi in padavin ni, je zadnji čas za začetek zalivanja. Zalivati je potrebno vsakih 10 do 14 dni. Če je v tem času padlo več kot 25 l/m² vode, zalivanje ni potrebno. Ob izraziti suši pa je potrebno novo sajeno drevje zalivati vsakih nekaj dni. Spomladi sajena drevesa je potrebno oskrbovati skoraj tako, kot da bi bila posajena v loncih, ker do poletja še niso dobro ukoreninjena. | kom. | 99 |  | 0
5 | Gnojila se dodajajo pod kap drevesne krošnje, ter nekoliko izven kapi drevesne krošnje. Plitvo se vkopljejo ali pokrijejo s tanko plastjo komposta, lubja, šote ali podobnim materialom. Priporoča se uporaba gnojil s podaljšanim 5-8 mesečnim delovanjem (s poudarkom na N in K, npr. Plantcote Depot 8 M) Na 3x presajeno drevo se računa 100 g gnoljila/drevo na sezono. Gnojilo je primernejše deponirati v luknje globine 20 cm, kot da se primeša substratu. Gnoji se pred začetkom brstenja. | kg. | 9.9 |  | 0
6 | Po potrebi popravilo opore ali sidranje | kom. | 99 |  | 0
7 | Po potrebi odstranjevanje morebitnih poganjkov na deblu | kom. | 99 |  | 0
8 | Po potrebi odstranjevanje suhih ali poškodovanih vej | kom. | 99 |  | 0
| Skupaj vzdrževanje drevja 1 leto po saditvi |  |  |  | 0
VI. | Vzdrževanje v obdobju vraščanja - 2 leto po saditvi
1 | Le pregled stanja drevja in gnojenja se opravi v vsakem primeru, vsa ostala opravila pa po potrebi. Fleksibilni stroški se povrnejo na osnovi poročila ob koncu vsake rasne sezone.
2 | Potrebno je izvesti pregled stanja drevja | kom. | 99 |  | 0
3 | Po potrebi oskrba drevesnega kolobarja | kom. | 99 |  | 0
4 | Zalivanje se izvaja se po potrebi, kar pomeni, da je potrebno sprotno ocenjevanje razmer glede na vremenske razmere, ne v malih dozah, temveč v količinah, ki premočijo vso koreninsko grudo. Ko so razviti vsi listi in padavin ni, je zadnji čas za začetek zalivanja. Zalivati je potrebno vsakih 10 do 14 dni. Če je v tem času padlo več kot 25 l/m² vode, zalivanje ni potrebno. Ob izraziti suši pa je potrebno novo sajeno drevje zalivati vsakih nekaj dni. Spomladi sajena drevesa je potrebno oskrbovati skoraj tako, kot da bi bila posajena v loncih, ker do poletja še niso dobro ukoreninjena. | kom. | 99 |  | 0
5 | Dodajanje gnojila s podaljšanim 5-8 mesečnim delovanjem (s poudarkom na N in K, npr. Plantcote Depot 8 M); 100 g gnoljila/drevo/na sezono. | kg. | 9.9 |  | 0
6 | po potrebi popravilo opore ali sidranje | kom. | 99 |  | 0
7 | po potrebi odstranjevanje morebitnih poganjkov na deblu | kom. | 99 |  | 0
8 | odstranjevanje suhih ali poškodovanih vej | kom. | 99 |  | 0
9 | po potrebi odstranitev zaščite debla proti sončni pripeki | kom. | 99 |  | 0
| Skupaj vzdrževanje drevja - 2 leto po saditvi |  |  |  | 0
VII. | Vzdrževanje v obdobju vraščanja - 3 leto po saditvi
1 | potrebno je izvesti pregled stanja drevja | kom. | 99 |  | 0
2 | Morebitne korekcije krošnje | kom. | 99 |  | 0
3 | po potrebi oskrba drevesnega kolobarja | kom. | 99 |  | 0
4 | po potrebi zalivanje vraščenih dreves, potrebno je samo, če se pojavi dolgotrajna suša, katera je že razvidna na drevju | kom. | 99 |  | 0
5 | Dodajanje gnojila s podaljšanim 5-8 mesečnim delovanjem (s poudarkom na N in K, npr. Plantcote Depot 8 M); 100 g gnoljila/drevo/na sezono. | kg. | 9.9 |  | 0
6 | po potrebi popravilo opore ali sidranja in odstranitev morebitne palice za ravnanje vrha, ter drevesne opore, če ta ne ščiti drevesa | kom. | 99 |  | 0
7 | po potrebi odstranjevanje morebitnih poganjkov na deblu | kom. | 99 |  | 0
8 | po potrebi odstranjevanje suhih ali poškodovanih vej | kom. | 99 |  | 0
| Skupaj vzdrževanje drevja - 3 leto po saditvi |  |  |  | 0
| Skupaj vzdrževanje dreves |  |  |  | 0
VIII. | Grmovnice
1 | CaK / Cornus alba 'Kesselringii' (beli dren), 40-60 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju | kos | 13 |  | 0
| izkop sadilnega jarka oz. sadilne jame ter sajenje po DIN 18916 | m3 | 2.08 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 2.08 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 3.9 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 13 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
2 | CaS / Cornus alba 'Sibirica' (sibirski dren), 40-60 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju | kos | 9 |  | 0
| izkop sadilnega jarka oz. sadilne jame ter sajenje po DIN 18916 | m3 | 1.44 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 1.44 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 2.7 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 9 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
3 | CsM / Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' (rdeči dren), 40 - 60 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju | kos | 6 |  | 0
| izkop sadilnega jarka oz. sadilne jame ter sajenje po DIN 18916 | m3 | 0.96 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 0.96 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 1.8 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 6 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
4 | Dg / Deutzia gracilis (nežna dojcija), 40 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju | kos | 41 |  | 0
| izkop sadilnega jarka oz. sadilne jame ter sajenje po DIN 18916 | m3 | 6.56 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 6.56 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 12.3 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 41 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
5 | Pm / Pinus mugo 'Mops' (rušje), 40 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju | kos | 9 |  | 0
| izkop sadilnega jarka oz. sadilne jame ter sajenje po DIN 18916 | m3 | 1.44 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 1.44 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 2.7 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 9 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
6 | PfA / Potentilla fruticosa 'Abbotswood' (grmasti petoprstnik), 40 - 60 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju | kos | 53 |  | 0
| izkop sadilnega jarka oz. sadilne jame ter sajenje po DIN 18916 | m3 | 8.48 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 8.48 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 15.9 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 53 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
7 | PfL / Potentilla fruticosa 'Lovely Pink' (grmasti petoprstnik), 40 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju | kos | 83 |  | 0
| izkop sadilnega jarka oz. sadilne jame ter sajenje po DIN 18916 | m3 | 13.28 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 13.28 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 24.9 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 83 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
8 | PfG / Potentilla fruticosa 'Goldteppich' (grmasti petoprstnik), 40 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju | kos | 139 |  | 0
| izkop sadilnega jarka oz. sadilne jame ter sajenje po DIN 18916 | m3 | 22.24 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 22.24 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 41.7 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 139 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
9 | Sj / Spiraea japonica 'Shirobana' (medvejka), 40 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju | kos | 61 |  | 0
| izkop sadilnega jarka oz. sadilne jame ter sajenje po DIN 18916 | m3 | 9.76 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 9.76 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 18.3 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 61 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
10 | SiC / Stephanandra incisa 'Crispa' (nizki venčkar), 40 - 60cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju | kos | 121 |  | 0
| izkop sadilnega jarka oz. sadilne jame ter sajenje po DIN 18916 | m3 | 19.36 |  | 0
| priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 19.36 |  | 0
| zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 36.3 |  | 0
| dobava, saditev, gnojilo, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 121 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
| Skupaj grmovnice |  | 535 | kom | 0
IX. | Začetno vzdrževanje grmovnic
1 | Začetno vzdrževanje se izvaja do 1 dekade junija oz. do končnega prevzema objekta. Stroški začetnega vzdrževanja se priznajo glede na poročilo o opravljenem delu, saj je dolžina in količina opravljenega dela odvisna od termina izvedbe in vremenskih razmer. Ocena! | ur | 50 |  | 0
2 | Obrezovanje prosto rastočih grmovnic se izvede 2 x na leto | kos | 535 |  | 0
3 | Zalivanje se izvaja po potrebi, kar pomeni, da je potrebno sprotno ocenjevanje razmer glede na vremenske razmere. | m2 | 230 |  | 0
4 | Gnojenje | m2 | 230 |  | 0
| Skupaj začetno vzdrževanje grmovnic |  |  |  | 0
X. | Vzdrževanje grmovnic - 1 leto po saditvi
1 | Obrezovanje prosto rastočih grmovnic se izvede 2 x na leto | kos | 535 |  | 0
2 | Zalivanje se izvaja po potrebi, kar pomeni, da je potrebno sprotno ocenjevanje razmer glede na vremenske razmere. | m2 | 230 |  | 0
3 | Gnojenje | m2 | 230 |  | 0
| Skupaj vzdrževanje grmovnic - 1 leto po saditvi |  |  |  | 0
XI. | Trata
1 | priprava in setev po DIN 18917: nabava travne mešanice za pohodno trato, setev, zagrabljanje, uvaljanje, gnojenje, zalivanje | m2 | 5200 |  | 0
2 | začetno zalivanje trate dva tedna, 2 x tedensko (v primeru jesenske setve); prevoz vode s cisterno | m2 | 5200 |  | 0
| Trata skupaj: |  |  |  | 0
XII. | Začetno vzdrževanje
| Začetno vzdrževanje se izvaja do 1 dekade junija oz. do končnega prevzema objekta. Stroški začetnega vzdrževanja se priznajo glede na poročilo o opravljenem delu, saj je dolžina in količina opravljenega dela odvisna od termina izvedbe in vremenskih razmer. Ocena! | ur | 28 |  | 0
| Košnja intenzivnega travnika; Območja intenzivnega travnika je treba vdrževati redno, v vegetacijski sezoni (med majem in septembrom) kositi 1x na dva tedna ali vsaj na 20 dni, odvisno od željene kvalitete. (priporočamo 12 - 20 košenj). Odkos naj bo srednje visok. DIN 19817 predpisuje višino 6 – 10 cm, pri čemer višina 4 cm predstavlja najnižji odkos. Prenizek odkos v suši in v razmerah kot so tukaj na produ, takoj pomeni rjavenje trate. | m2 | 5200 |  | 0
| Gnojenje trate; gnojenje se izvaja 3-6 x letno z in sicer zgodaj spomladi (april), pozno spomladi (junij) in pozno poleti (september). Pri gnojenju je potrebno opazovati površine in gnojenje raje opuščati, kot z njim pretiravati. Trate v krajini po DIN 18917; N 4 -10 g/m2 na leto, P205 0 -8 g/m2 na leto , K20 0 -16 g/m2 na leto. | m2 | 5200 |  | 0
| Začetno vzdrževanje trate skupaj: |  |  |  | 0
VIII. | Drugo
1 | dobava in montaza zaščite ob valovitem zidcu: zaščita brežin; mreža iz jute ali kokosova mreža, klini za pritrditev | m2 | 230 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ SKLOP 3 | 0

## Sklop 4 - Urbana oprema
SKLOP 4 - IGRALA IN URBANA OPREMA
faza projektne dokumentacije: PZI
datum: april 2016
| OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA |  | VREDNOST (€)
I. | Igrala
vsa igrala morajo ustrezati zahtevanim varnostnim standardom (SIST EN 1176)
vsa igrala morajo biti postavljena varno z upoštevanjem predpisanih varnostnih con, podlaga pod igrali pa mora ustrezati višini padca predpisani za posamezno igralo in varnostnim standardom (SIST EN 1177)
vsa igrala morajo biti namenjena za zunanjo postavitev in antivandalske izvedbe
izbrana igrala RICHTER za vodno igrišče in vrtiljake v Sloveniji zastopa podjetje MSCS d.o.o.
izbrana igrala OUTSIDER (klopi) in plezala z vrvmi COROCORD oz. KOMPAN v Sloveniji zastopa podjetje CONA PLUS, d.o.o.
v kolikor ponudnik ponudi igrala drugega proizvajalca, primerljiva po kakovosti, oblikovanju in funkcionalnosti z izbranimi igrali, mora v ponudbi, v zato namenjena polja, navesti šifro izdelka ter priložiti prospektni material, izjave o lastnostih, tehnične karakteristike in reference
Izvedba temeljev in ostalih podpornih konstrukcij po natančnih navodilih proizvajalca, ki jih v pisno potrditev projektantu dostavi izvajalec. Izvajalec mora predhodno dostaviti tudi delavniške načrte, sheme montaže in vse zahteve dobavitelja opreme.
V ceni posamezne postavke je zajeti vse za gotova vgrajena igrala, z vsemi temelji, pripravo podlage, sidranji... po natančnih navodilih proizvajalca in po potrditvi projektanta.
A | VODNA IGRALA
1 | Leseni podest (npr. Richter Spielgerate AQuadrat, št. 5.53000 ali enakovredna kvaliteta) | kos | 5 |  | 0
Podest je lesen. Les ni barvan. Podest mora biti enake kakovosti in izgleda kot ostala oprema na vodnem igrišču!
Dimenzije1,5 x 1,5 m, višina podesta 23 cm
Temelji skladno s celotno namestitvijo
Primerno za otroke starosti nad 3 leta in najstnike
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja - glej še tč. A 5b
2 | Leseni podest z 1 kanalom (npr. Richter Spielgerate AQuadrat with straight gutter, št. 5.51000 ali enakovredna kvaliteta) | kos | 1 |  | 0
Kompletni vodni del konstrukcije in kanal je iz nerjavečega jekla. Tesnilo je iz gume. Podest je lesen. Les ni barvan. Podest mora biti enake kakovosti in izgleda kot ostala oprema na vodnem igrišču!
Dimenzije1,5 x 2,15 m, višina podesta 23 cm
Temelji skladno s celotno namestitvijo
Primerno za otroke starosti nad 3 leta in najstnike
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja - glej še tč. A 5b
3 | Leseni podest z 2 kanaloma (npr. Richter Spielgerate AQuadrat with angled gutter and seal, št. 5.52000 ali enakovredna kvaliteta) | kos | 1 |  | 0
Kompletni vodni del konstrukcije in kanala sta iz nerjavečega jekla. Tesnilo je iz gume. Podest je lesen. Les ni barvan. Podest mora biti enake kakovosti in izgleda kot ostala oprema na vodnem igrišču!
Dimenzije 2,15 x 2,15 m, višina podesta 23 cm
Temelji skladno s celotno namestitvijo
Primerno za otroke starosti nad 3 leta in najstnike
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja - glej še tč. A 5b
4 | Štirna in vodno kolo na lesenem podestu s kanalom (npr. Richter Spielgerate AQuadrat with Playground Pum pand water wheel, št. 5.53200 ali enakovredna kvaliteta) | kos | 1 |  | 0
Kompletni vodni del konstrukcije in kanal je iz nerjavečega jekla. Tesnilo je iz gume. Podest je lesen. Les ni barvan.
Dimenzije1,5 x 2,15 m, višina: 1,75 m, višina podesta 23 cm
Temelji skladno s celotno namestitvijo
Primerno za otroke starosti nad 3 leta in najstnike
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja - glej še tč. A 5b
5 | Vodni darovalec na lesenem podestu s kanalom (npr. Richter Spielgerate AQuadrat with straight gutter and Mushroom pump, št. 5.51010 ali enakovredna kvaliteta) | kos | 2 |  | 0
Kompletni vodni del konstrukcije in kanal je iz nerjavečega jekla. Tesnilo je iz gume. Podest je lesen. Les ni barvan.
Dimenzije1,5 x 2,15 m, višina: 0,95 m, višina podesta 23 cm
Temelji skladno s celotno namestitvijo
Primerno za otroke starosti nad 3 leta in najstnike
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja - glej še tč. A 5b
5b | Dodatne stranice lesenih podestov
Pri vseh lesenih podestih mora izvajalec upoštevati potek novega terena in različne nivoje podestov! Robne stranice dvignjenih podestov morajo biti popolnoma zaprte (do kote terena - 23cm), iz enakega materiala kot podesti in ustrezno zaščitene zaradi stika s terenom. Upoštevati je treba dobavo in vgradnjo ter drenažo in temeljenje oz. izvedbo ustrezne podkonstrukcije - z vsemi potrebnimi materiali in deli
stroške upoštevati v postavkah A 1-5
OPOMBA
Pred izvedbo mora izvajalec pripraviti delavniški načrt izvedbe lesenih podestov, ki vključuje vse potrebne detajle: detajl stika lesenih podestov in terena, detajl stika med podesti (način izvedbe različnih nivojev podestov), ipd... - ustreznost rešitve mora potrditi odgovorni projektant
6 | Mali zajemalni mlinček (npr. Richter št. 5. 15910 ali enakovredna kvaliteta) | kos | 1 |  | 0
Igralo je iz nerjavečega jekla, ki ga sestavljata dva temelja med katerima je
zajemalni mlinček premera 0,65m.
teža: 15/15 kg
temelji: F 1/50x90x30 cm
Primerno za otroke nad 3 let starosti in najstnike
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja
7 | Vodna kretnica iz V2A/gume (npr. Richter št. 5. 20907 ali enakovredna kvaliteta) | kos | 1 |  | 0
Kompletna konstrukcija je iz nerjavečega jekla. Tesnilo je iz gume.
Dolžina: 0,22/0,25m, višina: 0,15m, teža: 15/15 kg
Temelji skladno s celotno namestitvijo
Primerno za otroke starosti nad 3 leta in najstnike
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja
8 | Dvižna zapora iz V2A/gume (npr. Richter št. 5. 20930 ali enakovredna kvaliteta) | kos | 2 |  | 0
Vsi kovinski deli so iz nerjavečega jekla, zapora je iz nerjavečega jekla in gume.
višina: 0,65m, širina: 0,58m teža: 20/20 kg
Temelji skladno s celotno namestitvijo
Primerno za otroke nad 3 leta starosti in najstnike
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja
9 | Vodna loputa iz V2A/gume (npr. Richter št. 5. 20905 ali enakovredna kvaliteta) | kos | 1 |  | 0
Kompletna konstrukcija je iz nerjavečega jekla. Tesnilo je iz gume.
Dolžina: 0,60/0,43m, višina: 0,16m, teža: 20/20 kg
Temelji skladno s celotno namestitvijo
Primerno za otroke starosti nad 3 leta in najstnike
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja
10 | Kroglični ventil iz V2A/polyamid (npr. Richter št. 5. 20950 ali enakovredna kvaliteta) | kos | 1 |  | 0
Kroglica je iz polyamida, premer kroglice 0,10m
Ogrodje ventila je iz nerjavečega jekla, premer 0.25m
višina: 0,24m teža: 7kg
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja
11 | Korito s špico za valovanje s 6 ovirami, iz V2A/Gume (npr. Richter št. 5. 41030 ali enakovredna kvaliteta) | kos | 1 |  | 0
Celotno igralo je iz nerjavečega jekla. Dolžina korita je 3,50 m, širina 0,70m.
Vsebuje ovire, ki so iz vodoodporne gume in so pritrjene z verigami, tako da
da se jih lahko prestavi na drugo mesto bodisi v koritu ali izven njega.
teža: 160/160 kg
temelji: F 2/50 x 70 x 60 cm, beton C 25/30
Po normah ni nobene višine padca
Primerno za otroke nad 5 let starosti in najstnike
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja
12 | Veliki zajemalni mlinček (npr. Richter št. 5. 15920 ali enakovredna kvaliteta) | kos | 1 |  | 0
Igralo je iz nerjavečega jekla, ki ga sestavljata dva temelja med katerima je
zajemalni mlinček premera 0,80m.
teža: 22/22 kg
temelji: F 2/40x40x70 cm
Primerno za otroke nad 3 let starosti in najstnike
vgraditev igriščne črpalke v kombinaciji z malim zajemalnim mlinčkom; najprej se namesti črpalko, nato pa po preverjanju curka še vodno kolo
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja
12 | Igriščna črpalka pocinkana (npr. Richter št. 5. 17630ali enakovredna kvaliteta) | kos | 1 |  | 0
Visoka črpalka z ročico dimenzije ø 0,35m, ki vzema vodo iz korita ali direktno iz iz napeljave.
Višina črpalke: 1,42m širina vključno z ročko in pumpo: 0,95m
teža: 60/60 kg M2
temelj 50 x 50 x 50 cm, beton C 25/30
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja
13 | Pocinkan temelj igriščne črpalke (npr. Richter št. 5. 17633 ali enakovredna kvaliteta) | kos | 1 |  | 0
Pocinkan temelj igriščne visoke črpalka z ročico dimenzije ø 0,35m.
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja , vključno z vsemi deli za izvedbo temeljenja
B | OSTALA IGRALA
14 | Kovinska drča, širine 1,5 m, višine 1,5 m (kot npr. Richterspielgeraete, 3.64200) | kos | 1 |  | 0
vsi deli iz nerjavečega ali pocinkanega jekla debelina 2,5 mm, držalo na obeh straneh (fi 42 mm)
14A | Dodatna opora kovinske drče s stopnico (kot npr. Richterspielgeraete, 3.65400) | kos | 1 |  | 0
leseni stopnici v širini predvidenega tobogana, nosilci iz hrastovega lesa, traverze in stopnice iz neimpregniranega gorskega macesna, les brez črnjave in grč
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja
15 | Kovinska drča, širine 1 m, višine 1 m (kot npr. Richterspielgeraete, 3.63300) | kos | 1 |  | 0
vsi deli iz nerjavečega ali pocinkanega jekla debelina 2,5 mm, držalo na obeh straneh (fi 42 mm)
15A | Dodatna opora kovinske drče (kot npr. Richterspielgeraete, 3.65350) | kos | 1 |  | 0
lesen prag v širini predvidenega tobogana, nosilci iz hrastovega lesa, traverza iz neimpregniranega gorskega macesna, les brez črnjave in grč
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja
16 | Kovinska drča, širine 0,45 m, višine 1,5 m (kot npr. Richterspielgeraete, 3.63020) | kos | 1 |  | 0
vsi deli iz nerjavečega ali pocinkanega jekla debelina 2,5 mm, držalo na obeh straneh (fi 42 mm)
16A | Dodatna opora kovinske drče s stopnico (kot npr. Richterspielgeraete, 3.65400) | kos | 1 |  | 0
lesen prag v širini predvidenega tobogana, nosilci iz hrastovega lesa, traverza iz neimpregniranega gorskega macesna, les brez črnjave in grč
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja
17 | Plezalna mreža z zaščitenim razglediščem in toboganom (kot npr. Kompan tip COR10431152 Tresure Island ali enakovredno), višina mreže 7,3 m | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža igralne plezalne mreže s toboganom primerne za otroke od 5. leta starosti dalje z naslednjimi lastnostmi:
površina, ki je na voljo za igralo vključno z varnostno cono: 13,30 m x 11,70 m
tip mreže: velika oktanetna mreža z osrednim jamborom in jamborno mrežo ter ter dolgim tunelnim toboganom iz nerjavečega jekla
tip vrvi: kot na primer "herkules" - obvezno jeklene sredice pletenice toplotno obdelane s PA prejo, v križiščih vrvi med sabo pritrjene s "S" spojkami iz nerjavečega jekla
debelina vrvi: nosilne robne vrvi 23 mm, še dodatno ojačene z jeklenim jedrom, ostale vrvi 22 mm
dolžina vrvi v izdelku: 430 m
barva vrvi: ČRNA
višina mreže: 7,3 m
maksimalna dovoljena višina padca: 2,25 m
način izdelave mreže: prostorske celice v mreži so postavljene tako, da preprečujejo direkten padec z višine do tal
število prostorskih celic: 19
velikost prostorskih celic: 40 cm
Poraba betona za izvedbo temeljev: ca. 11 m3
Kakovost betona za temelje: C25/30 (B25), fck, cube = 30N/mm2, pozicija in mere po detajlih proizvajalca
Jamborna košara: iz nerjavečega jekla
dodatka: sedalno gnezdo in sedež iz membrane ojačene z jeklenimi vlakni
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja
18 | Peterokotna gugalnica (kot npr. Kompan Five Way Swing M97801-3517) | kos | 1 |  | 0
leseni nosilci iz lesa iglavcev, kovinski podzemni deli in prečniki. Gumirani sedeži, verige iz nerjavečega jekla. 2 sedeža naj bosta za malčke, mehka in gumirana. Vsi gumirani elementi naj bodo črni. Vsi jekleni deli naj bodo vroče cinkani. Višina padca 125 cm.
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja
19 | Vrtiljak »družina« - veliki (kot npr. Richter Spielgeraete Large Spinner 6.26402) | kos | 1 |  | 0
Vrtiljak iz nerjavečega jekla, mehanizem primeren za izjemno nizko stopnjo vzdrževanja, odporen na pesek in vodo, fi cevi - 42 mm. Tla v vzorcu šahovnice. Velikost: višina 1,4 m, premer 1 m
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja
20 | Vrtiljak »družina« - srednji (kot npr. Richter Spielgeraete Medium Spinner 6.26401) | kos | 1 |  | 0
Vrtiljak iz nerjavečega jekla, mehanizem primeren za izjemno nizko stopnjo vzdrževanja, odporen na pesek in vodo, fi cevi - 33,7 mm. Tla v vzorcu šahovnice. Velikost: višina 1 m, premer 0,5 m
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja
21 | Vrtiljak »družina« - mali (kot npr. Richter Spielgeraete Small Spinner 6.26400) | kos | 1 |  | 0
Vrtiljak iz nerjavečega jekla, mehanizem primeren za izjemno nizko stopnjo vzdrževanja, odporen na pesek in vodo, fi cevi - 33,7 mm. Tla v vzorcu šahovnice. Velikost: višina 0,75 m, premer 0,5 m
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja
22 | Mali vrtiljak za gibalno ovirane (kot npr. Richter Spielgeraete Small Wheelchair Carousel 6.32500) | kos | 1 |  | 0
Vrtiljak, konstrukcije iz nerjavečega jekla. Dostop do igrala za vozičke je predviden po jekleni nerjaveči rampi. Jekleni deli so podloženi z gumo za preprečitev ropota. Oprijemala so dimenzij fi= 42 mm, stebrički dimenzij fi= 30mm. Pri dnu so odbojniki za kolesa. Varnostna vrv je tipa Herkules iz poliamidne preje in jeklene sredice. Dimenzije: fi= 1,75 m, višina 90. Ni temeljev.
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom
23 | Vrv za plezanje po brežini pod tobogani (kot npr. Corocord) | kos | 3 |  | 0
Vrv za plezanje po brežini pod tobogani vključno s pritrdilnimi elementi. Tip vrvi: kot na primer "herkules" - obvezna jeklena sredica pletenice toplotno obdelane s PA prejo. Dolžina vrvi naj bo skladna s standardom glede na višino in naklon brežine! Barva vrvi: ČRNA
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja
24 | Dodatki za obstoječo oktogonalno mrežo, izvedeno na obstoječem delu igrišča (kot na primer Corocord 7100: Small seats) | kos | 4 |  | 0
Dodatki za izboljšanje uporabe igrala za otroke z oviranostmi. Vse vrvi kot na primer "herkules" - obvezna jeklena sredica pletenice toplotno obdelane s PA prejo. Sedeži iz umetnega materiala črne barve, ki se po obliki prilegajo obliki obstoječe mreže in so skladni s standardom ter imajo certifikat. Barve vrvi: ČRNA. Vsi ostali dodani materiali naj bodo črni.
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom
C | IGRALA - KLOPI
25 | Tipska okrogla klop iz umetne mase z naslonjalom (kot na primer Klop Outsider, LOOP #135 IN LOOP CONE PLANTER #169) | kos | 4 |  | 0
Element umetne mase, polnjene z vodo ali peskom, brez temeljev (v enem kosu liti polietilen, debelina stene 6-7 mm, barvan, UV odporen, odporen na udarce). Okrogla klop z naslonjalom: zunanji premer 1800 mm, notranji premer 1000, v izbranih klopeh se doda naslonjalo višine 70 cm, notranji premer na ožjem delu 71,5, na širšem delu 81 cm, zunanji premer 113 cm, BARVA SIVA! Končni izbor barvnega odtenka potrdi projektant!
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom
26 | Tipska klop v obliki loka iz umetne mase brez naslonjala (kot na primer Klop Outsider, LOOP ARC #137) | kos | 19 |  | 0
Element umetne mase, polnjene z vodo ali peskom, brez temeljev (v enem kosu liti polietilen, debelina stene 6-7 mm, barvan, UV odporen, odporen na udarce). Ločna klop, postavljena v obliki črk S, C (v skladu z načrtom): dimenzije klopi: višina, 40 cm, širina 135 cm / 201,5 cm, BARVA SIVA! Končni izbor barvnega odtenka potrdi projektant!
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom
27 | Tipska linijska klop iz umetne mase brez naslonjala (kot na primer Klop Outsider, LOOP LINE #140) | kos | 6 |  | 0
Element umetne mase, polnjene z vodo ali peskom, brez temeljev (v enem kosu liti polietilen, debelina stene 6-7 mm, barvan, UV odporen, odporen na udarce). Linijska klop (umeščena v skladu z načrtom): dimenzije klopi: višina, 40 cm, širina 40 cm, dolžina 2 m, BARVA SIVA! Končni izbor barvnega odtenka potrdi projektant!
dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom
28 | Smetnjak | kos | 8 |  | 0
Koš za odpadke je ovalne oblike, izdelan iz nerjaveče pločevine debeline 2 mm z gladko brušeno površino. Koš naj bo brez pepelnika. Vreče za odpedke se namestijo na žični nosilec v notranjosti koča vrata koša imajo vgrajeno ključavnico. Volumen: 90 l. (kot npr. koš za odpadke "Miško"). V ceni je zajeti temelj koša (beton, opaž, armaturo) po detajlu oziroma navodilih dobavitelja, z vsemi spremljajočimi gradbenimi deli.
29 | Tabla za slepe | kos | 3 |  | 0
Označbena tabla za slepe. Tabla dimenzij po projektu, na podstavku, vključno s temeljem tabla opremljena z braillovo pisavo in taktilnimi znaki. Braillova pisava je standardne velikosti: premer pike: 1,5 mm, razmaki med pikami: 2,5 mm, horizontalni razmaki: 6 mm, vertikalni razmaki: 10 mm. Tabla izdelana iz materiala, ki je odporen na vlago, temperaturne spremembe in sonce. Nameščena tako, da jih uporabniki lahko dosežejo. Tabla naj prikazuje situacijo igrišča in dostope. Cena vključuje delo oblikovalca in stroške vseh del, oblikovanja, priprave za tisk, materialov in izvedbe tiska ter dobavo, prevoz in montažo table, vključno z vsemi deli in materialom.
| Urbana oprema skupaj: |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ SKLOP 4 | 0

## Sklop 5 - vodovod_priklj
SKLOP 5 - VODOVODNI PRIKLJUČEK
faza projektne dokumentacije: PZI
datum: april 2016
| OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO (€) | VREDNOST (€)
I. | GRADBENA DELA
1.01 | Gradbena dela pri izvedbi hišnega priključka od navezave na javni vodovod do vodomernega mesta: rušenje ovir na trasi, strojno-ročni izkop globine do 1,5 m in širine 0,50 m, izvedba peščene posteljice in obsipa priključka, zasip vodovodnega jarka delno z izkopanim materialom , utrjevanje zasipa z odvozom viška materiala, postavitev cestnih kap hišnih priključkov na niveleto terena in vzpostavitev v prvotno stanje po izvedbi hišnega priključka. Obračun za 1 m1. | m1 | 8 |  | 0
1.02 | Gradbena dela za vgradnjo montažnega vodomernega jaška: izkop gradbene jame, poravnanje dna gradbene jame, izvedba betonskega temelja iz betona C16/20, dim 140x140 cm, deb. 20 cm, zasip gradbene jame z izkopanim materialom, odvoz odvečnega materiala na deponijo. Površina terena se uredi skladno z obstoječo ureditvijo. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
1.03 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. |  |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA
2.01 | Montaža cevi PE 100, PN 16, d 40 za hišne priključke v zaščitno cev vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu. Obračun za 1 m1. | m1 | 8 |  | 0
2.02 | Montaža zaščitne cevi PE 80, PN 8, d 74. Obračun za 1 m1. | m1 | 8 |  | 0
2.03 | Montaža navrtnega oklepa za cev LŽ DN 300 in zasuna za cev PE d 40 z montažo vgradne garniture in cestne kape, vključno s prehodno ločno spojko za PE cev d 32. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
2.04 | Montaža elementov v vodomerni jašek s predhodno demontažo obstoječih. Obračun za 1 vodomerni jašek. | kos | 1 |  | 0
2.05 | Priprava na izvedbo tlačnega preizkusa. Obračun na 1 kos. | kos | 1 |  | 0
2.06 | Izpiranje cevi hišnega priključka. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
2.07 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevjo hišnega priključka. | m1 | 4 |  | 0
2.08 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
III. | NABAVA MATERIALA
3.01 | Cev PE 100, PN 16, d 40. | m1 | 8 |  | 0
3.02 | Cev PE 80, PN 8, d 74. | m1 | 8 |  | 0
3.03 | Univerzalni navrtni oklep za LŽ DN 300 z zaporno armaturo DN 32, ločno spojko za PE cev d 40, z vgradno garnituro in cestno kapo s podložnim obročem DN300/d40 | kos | 1 |  | 0
3.04 | Vodomerni jašek iz poliestra premera 1000 mm, globine 1400 mm kompletno z vstopno lestvijo iz nerjavečega jekla in povoznim pokrovom dim. 600x600 mm, standard EN 124, D250. Vstopna lestev iz nerjevečega jekla standard SIST EN 14396:2004 oz. 13101:2003. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
oprema vodomernega jaška
3.05 | prehodna spojka, d 40/5/4" | kos | 2 |  | 0
3.09 | zmanjševalni kos 5/4"/1" | kos | 2 |  | 0
3.1 | krogelni ventil, 5/4" | kos | 1 |  | 0
3.11 | krogelni ventil, 5/4", z izpustom | kos | 1 |  | 0
3.12 | volumetrični vodomer, DN 25 (1"), skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek), z možnostjo namestitve impulznega senzorja | kos | 1 |  | 0
3.13 | konzola za namestitev vodomera DN 25 | kos | 1 |  | 0
3.14 | gumi tesnilo za PE cev d 74/d 40 | kos | 1 |  | 0
3.15 | Dodatni in nepredvideni material | kos | 1 |  | 0
3.16 | Transportni stroški nabave materiala. | kos | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
4.01 | Izdelava geodetskega posnetka: izmera, obdelava in priprava digitalnih podatkov (atributiranje, digitalna skica) vodovodnih priključkov, skladno z internimi tehničnimi normativi upravljavca vodovodnega omrežja. Obračun za 1 kos | kos | 1 |  | 0
4.02 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zaključnih del. |  |  |  | 0
4.03 | nadzor s strani VO-KA: kontrola, nadzor, prevzem | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ SKLOP 5 | 0

## Sklop 6 - vodovod_interni
SKLOP 6 - INTERNI VODOVOD
faza projektne dokumentacije: PZI
datum: april 2016
| OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO (€) | VREDNOST (€)
I. | GRADBENA DELA
1.01 | Gradbena dela pri izvedbi internega vodovoda od navezave na vodomerno mesto do uporabnika: rušenje ovir na trasi, strojno-ročni izkop globine do 1,5 m in širine 0,50 m, izvedba peščene posteljice in obsipa cevi, zasip vodovodnega jarka delno z izkopanim materialom, utrjevanje zasipa z odvozom viška materiala in vzpostavitev v prvotno stanje po izvedbi internega cevovoda. Obračun za 1 m1. | m1 | 157 |  | 0
1.02 | Izvedba jaška iz betonske cevi premera 80 cm globine 1,50 m z betonskim pokrovom. Nad pokrovom se izvede zasip z zemeljskim materialom v deb. 30 cm. Postavka vključuje vsa zemeljska dela. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
1.03 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. |  |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA
2.01 | Montaža cevi PE 100, PN 10, d 32 za hišne priključke v zaščitno cev vključno s povezavami. Obračun za 1 m1. | m1 | 21 |  | 0
2.02 | Montaža cevi PE 100, PN 10, d 40 za hišne priključke v zaščitno cev vključno s prevezavami. Obračun za 1 m1. | m1 | 136 |  | 0
2.03 | Montaža zaščitne cevi PE 80, PN 8, d 74. Obračun za 1 m1. | m1 | 157 |  | 0
2.04 | Montaža fitingov 1"-5/4". Obračun za 1 kos. | kos | 12 |  | 0
2.05 | Priključitev na inštalacijo igrala. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
2.06 | Izvedba tlačnega preizkusa. Obračun na 1 kos. | kos | 2 |  | 0
2.07 | Izpiranje cevi. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
2.08 | Nabava in polaganje signalnega traku. | m1 | 157 |  | 0
2.09 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
III. | NABAVA MATERIALA
3.01 | Cev PE 100, PN 10, d 32. | m1 | 25 |  | 0
3.02 | Cev PE 100, PN 10, d 40. | m1 | 143 |  | 0
3.03 | Cev PE 80, PN 8, d 74. | m1 | 168 |  | 0
3.04 | T kos s priključkoma za PE cev d 40 in odcepnim navojnim priključkom 5/4". | kos | 2 |  | 0
3.05 | T kos s tremi navojnimi priključki, 5/4". | kos | 1 |  | 0
3.06 | Reducirni kos, navojni priključek, 5/4"/1". | kos | 4 |  | 0
3.07 | Prehodna spojka, 5/4"/d 40. | kos | 1 |  | 0
3.08 | Prehodna spojka, 1"/d 32. | kos | 4 |  | 0
3.09 | Gumi tesnilo za PE cev d 74/40. | kos | 5 |  | 0
3.1 | Gumi tesnilo za PE cev d 74/32. | kos | 3 |  | 0
3.11 | Dodatni in nepredvideni material | kos | 1 |  | 0
3.12 | Transportni stroški nabave materiala. | kos | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
4.01 | Izdelava geodetskega posnetka: izmera, obdelava in priprava digitalnih podatkov (atributiranje, digitalna skica) vodovodnih priključkov, skladno z internimi tehničnimi normativi upravljavca vodovodnega omrežja. Obračun za 1 kos | kos | 1 |  | 0
4.02 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zaključnih del. |  |  |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ SKLOP 6 | 0