## NASLOVNICA
PONUDBA
OBJEKT: | ENERGETSKA SANACIJA
VRTEC MOJCA, ENOTA MUCA
SKLOP 1 + POVEZOVALNI HODNIK
LOKACIJA: | LJUBLJANA
2013-06-30

## SKUPNA REKAPITULACIJA
Objekt : Vrtec MOJCA, enota Muca
REKAPITULACIJA
A….GRADBENA DELA |  | 0
B…OBRTNIŠKA DELA |  | 52.5
C… POVEZOVALNI HODNIK |  | 0
D…projektatski nadzor | 0.3% | 0.1575
SKUPAJ: |  | 52.6575
DDV 22% |  | 11.5846
SKUPAJ z ddv-jem: |  | 64.2421

## GRADBENA DELA REK
Objekt : Vrtec MOJCA, enota Muca
A.) | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
II. | RUŠITVENA DELA | 0
VII. | KANALIZACIJA | 0
VIII. | NEPREDVIDENA DELA 5% | 0
| S K U P A J: | 0

## GRADBENA DELA POPIS
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE DEL:
S temi popisi je zajeta ocena investicije za izvedbo gradbenih in obrtniških del za
energetsko sanacijo fasade Vrtca MOJCA, enota MUCA v Ljubljani
tehničnimi predpisi in normativi za tovrstna dela ter ob upoštevanju
predpisov iz varstva pri delu. Tehnološke risbe za proizvodnjo mora
izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo, katero
mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt.
Enotna cena mora vsebovati:
- merjenje na objektu
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- izdelava elementov v delavnici in montaži na objektu
- vsa potrebna dela do končnega izdelka
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- vsa pomožna delovna sredstva, kot so odri, lestve
- preizkus materiala predvidenega za vgrajevanje in kvalitet z atesti
- čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo
Emisije hlapnih organskih
spojin v gradbenih proizvodih, ki bodo uporabljeni pri gradnji, ne smejo presegati vrednosti,
določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO
16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in tipi posamezne opreme in materialov s čemer so natančno opredeljene njene tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomestno opremo drugega proizvajalca in tipa pri čemer morajo tehnične lastnosti ponujene opreme biti enakovredne ali boljše od tistih v popisu. Vse morebitne posledice zaradi spremembe tipov opreme, vključno s morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami PZI, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
1. | Priprava, zavarovanje, in organizacija gradbišča z vsemi
pomožnimi objekti (pisarniški kontejnarji), z enostavnimi
opozorilnimi demontažnimi gradbiščnimi ograjami (PVC),
s potrebnimi instalacijami, dopeljavo potrebnih strojev in
orodij, odstranitvijo humusa na mestu gradbiščnih objektov,
z zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehničnih pogojev
(montažne WC kabine - najem) in z vsemi predpisnimi
oznakami gradbišča.
| ocena | kos | 1 | 0
varnostni načrt
| ocena | kos | 1 | 0
| S K U P A J: |  |  | 0
II. | RUŠITVENA DELA
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, ves material in prenose, nakladanje na prevozno sredstvo ter odvoz na stalno deponijo s plačilom vseh taks in dostavo evidenčnih listov odpadkov. Vse rušitve po projektu. Vse rušitve nosilnih konstrukcij je izvajati po navodilu statika z vsemi potrebnimi podpornimi konstrukcijami. Odvoz odpadkov je izvesti v skladu s pravilniki o ravnanju z odpadki.
V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vse potrebne delovne, lovilne in fasadne odre.
1 | Odstranitev elementov stavbnega pohištva v fasadnih stenah velikosti do 2,00 m2/kom vključno z notranjimi in zunanjimi policami, ter nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo.
|  | m2 | 32.1 | 0
3 | Kompletno rušenje vmesnega povezovalnega hodnika, vključno z demontažo stekel, kovinske konstrukcije in temeljev. Hodnik širine 1,3metra, višine 2,5m, l= 20 m
|  | m2 | 37 | 0
3 | Demontaža napisnih tabel, konzol ter hramba za ponovno namestitev.
|  | kos | 5 | 0
12 | Nakladanje odpadkov (les, kovina, steklo…..) na kamion in odvoz na stalno deponijo
|  | m3 | 20 | 0
| S K U P A J: |  |  | 0
KANALIZACIJA
V.
| SKUPAJ: |  |  | 0

## OBRTNIŠKA DELA REK
Objekt : Vrtec MOJCA, enota Muca
B/ | OBRTNIŠKA DELA
I. | KROVSKO IN KLEPARSKA DELA | 0
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
III. | STAVBNO POHIŠTVO | 0
IV. | ALU STAVBNO POHIŠTVO IN FASADA | 0
V. | KERAMIČARSKA DELA | 0
VI. | TALNE OBLOGE | 0
VII. | MONTAŽNI STROP IN STENE | 0
VIII. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
IX. | NARAVNI KAMEN | 0
X. | FASADERSKA DELA | 50
XI. | NEPREDVIDENA DELA 5% | 2.5
B/ | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: | 52.5

## OBRTNIŠKA DELA POPIS
B/ OBRTNIŠKA DELA
SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE DEL:
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in tipi posamezne opreme in materialov s čemer so natančno opredeljene njene tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomestno opremo drugega proizvajalca in tipa pri čemer morajo tehnične lastnosti ponujene opreme biti enakovredne ali boljše od tistih v popisu. Vse morebitne posledice zaradi spremembe tipov opreme, vključno s morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami PZI, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
I. KROVSKA IN KLEPARSKA DELA
V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, vse za gotove vgrajene elemente. Vsa stikovanja in pritrditve je potrebno izvesti kvalitetno, po detajlih.
2 | Izvedba novega oz. dopolnjenega odkapnega zaključka ob stiku nove fasadne obloge in obstoječih vhodov, nadstreškov..., alu pločevina v naravni barvi kot obstoječe obrobe, r.š. cca 60cm, z odkapnim nosom, z vsemi potrebnimi tesnjenji.
|  | m1 | 30 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. KLJUČAVNIČARSKA DELA
1 | Opravila v zvezi z demontažo in ponovno montažo posameznih elementov.
|  | ur | 5 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. STAVBNO POHIŠTVO
Splošni pogoji
Iz oken se pri običajnih pogojih uporabe ne smejo sproščati ali lužiti zdravju škodljive snovi, za
katere velja eno ali več standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih
stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju - priloga 7.
V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, vse za gotove vgrajene elemente. Vsa stikovanja in pritrditve je izvesti kvalitetno, po detajlih. Zrakotestna vgradnja, predviena je vgradnja stavbnega pohištva po sistemu RAL.
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta. V ceni je potrebno zajeti vse eventuelne potrebne slepe okvirje in podkonstrukcijo ter podlago za vgradnjo elementov.
TIP: leseno okno - macesen, les mora izhajati iz zakonitih virov, emisije formaldehida ne smejo biti višje od zahtev za emisijski razred E1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986
KOTNA VEZ: okvir in krilo križana kotna vez
VRSTA LESA: smreka, dolžinsko nespojen troslojno lepljen les
STEKLO: dvoslojni termopan, topli rob, specialni emisijski nanos, notranje steklo kaljeno.
TOPLOTNA PREHODNOST: Ug=0,6 W/m2K, Uw= <1,0 W/m2K
OKOVJE: vrtljivo nagibno okovje ROTO
ODKAPNIK: ALU pokrivni odkapni profil na okvirju in krilu
SILIKON: transparentni
TESNILO: 2 x
POVRŠINSKA OBDELAVA: leseni deli okna so površinsko končno obdelani s premazi na vodni osnovi, barva po izboru projektanta
ZUNANJE POLICE: aluminij, globine30 cm, izvedene na nosilni OSB konstrukciji, barva ALU natur
NOTRANJE POLICE: PVC, svetli marmor, globine do 30 cm, po izboru projektanta
Stik okenskega okvirja in zidu se zaključi z letvico širine do 10cm.
Delitev oken po shemah. Barva oken kot npr jubin lazur št. 1.
O18 | 585/195 | kos | 6 |  | 0
2 | Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih premičnih žaluzij šir.80 mm, iz aluminijastih lamel. Lamele z možnostjo obračanja naklona, z bočnimi aluminijastimi vodili, monokomandnim upravljanjem, podometne izvedbe. Notranje vodilo - alu palica, kompletno s pomičnim komarnikom, omarica zgoraj skrita v alu okvir, skupaj z dobavo materiala, vključno veznim, ostalimi potrebnimi deli in prenosi, barva ALU natur.
O18 | 585/195 | kos | 6 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. ALU STAVBNO POHIŠTVO IN FASADA
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. KERAMIČARSKA DELA
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. TALNE OBLOGE
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. MONTAŽNI STROP IN STENE
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VIII. SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | Slikarska obdelava okenskih špalet z notranje strani, širine 30 cm, 2 x glajenje in brušenje, izvedba osnovnega premaza z Akril emulzijo ter 2 x premaz z Jupolom.
|  | m1 | 120 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. | TALNE OBLOGE
0
VII. | MONTAŽNI STROP IN STENE
0
X. FASADERSKA DELA
Naprava kompletne sestave fasadne obloge na zidane fasadne stene.
Sistemska rešitev proizvajalca fasadne obloge, z vsemi potrebnimi sloji, sidranjem in lepljenjem izolacije v podlago glede na zahteve proizvajalca, z upoštevanjem klimatske cone, veternih pogojev, višine.....
Izvajalec mora v ceni zajeti vse potrebne dodatke in ukrepe zaradi vremenskih pogojev (zaščita fasade...)
fasadna obloga fasadnih sten
Špalete odprtin se izvede s 3cm EPS in fasadno oblogo, kar je zajeti v ceni postavke.
pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
mesta odstranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
- | Ravnost fasadnih površin in podlage izvajati-kontrolirati v skladu z DIN 18202 in ÖNORM B 2259
Evropsko tehnično soglasje ETA, pridobljeno po določilih smernice za evropska tehnična soglasja ETAG 004
- | EC izjave o skladnosti, da zaključni sloj - dekorativni omet, ustreza zahtevam SIST EN 15824
EC izjave o skladnosti, da zunanji toplotnoizolacijski sistem z ometom, skladen z zahtevami evropskega tehničnega soglasja ETA
Pisna garancija za certificiran fasadni sistem v dobi minimalno 10 let, iz strani proizvajalca fasadnega sistema
Toplotnoizolacijski sistem s proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS), mora dosegati zahteve požarnega razreda B - s1, d0
Toplotnoizolacijski sistem s proizvodi iz mineralne volne (MW) , mora dosegati zahteve požarnega razreda A2 - s1, d0
Izračun obtežbe vetra v skladu z (EN 1991 Eurocode 1 Actions ) in določitev sheme sidranja fasadnega sistema
IZBRANI IZVAJALEC MORA DOSLEDNO UPOŠTEVATI NAVODILA ZA IZVEDBO PO TEHNIČNIH LISTIH, ZA VGRAJENE MATERIALE IN SISTEME. Pri izvedbi upoštevati, da se vse okenske in vratne odprtina obdelajo s PVC vogalniki z mrežico( vertikalni zunanji rob). Vse kontaknte površine med špaletami in okvirji stavbnega pohištva (okna, vrata) z npr. Jubizol špaletnim profilom. Na zunanjih robovih zgornjih-horizontalnih špalet nad okni in vrati se vgradi npr. Jubizol PVC odkapni profil. Vsi vogali objekta morajo biti obdelani s PVC vogalniki, kot tudi izvedeno diagonalno armiranje s kosi armaturne mrežice dimenzij 30x50cm, na vseh vogalih okenskih in vratnih odprtin. Fasader mora v ponudbi upoštevati vgradnjo predpisanih PVC elementov (vogalniki, odkapniki, špaletni profili), ustrezne količine (metraže) izvleče iz priložene dokumentacije in po potrebi z dodatnimi izmerami oziroma z ogledom objekta pred oddajo ponudbe!!! Pred lepljenjem izolacijskih plošče je potrebno izvesti predpripravo vseh ravnin s sidri in žico, ter zagotoviti horizontalno in vertikalno ravnino.
8 | Izdelava prezračevane fasade v naslednji sestavi:
TI kamena volna deb. 18 cm s podkonstrukcijo
vetrna zaščita
zaključni sloj -MAX COMPACT plošče enako kot na izvedenem delu.
|  | m2 | 50 | 1 | 50
| SKUPAJ: |  |  |  | 50
Note on B154: Glej zavihek (.xls) : Pozar. klas. SIST EN 13501-1
Note on B155: Glej zavihek (.xls) : Pozar. klas. SIST EN 13501-1
Note on B156: Izračun se lahko izvede z aplikacijo JUBIZOL Engineering na spletni strani www.jub.si

## povezovalni hodnik rekapitulaci
Objekt : Vrtec MOJCA, enota Muca
C/ | POVEZOVALNI HODNIK
I. | Gradbena dela, zu, kanalizacija | 0
II. | Obrtniška dela | 0
III. | nepredvidena dela 5 % | 0
C/ | POVEZOVALNI HODNIK SKUPAJ: | 0

## povezovalni hodnik gradbena del
POPIS DEL - POVEZOVALNI HODNIK
SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE DEL:
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in tipi posamezne opreme in materialov s čemer so natančno opredeljene njene tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomestno opremo drugega proizvajalca in tipa pri čemer morajo tehnične lastnosti ponujene opreme biti enakovredne ali boljše od tistih v popisu. Vse morebitne posledice zaradi spremembe tipov opreme, vključno s morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami PZI, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
REKAPITULACIJA
A/ | GRADBENA DELA
0. | Rušitvena dela |  |  | 0
I. | Zemeljska dela |  |  | 0
II. | Armiranobetonska dela |  |  | 0
III. | Tesarska dela |  |  | 0
IV. | Zidarska dela |  |  | 0
V. | Fasaderska dela |  |  | 0
VI. | Krovska dela |  |  | 0
| Gradbena dela skupaj: |  |  | 0
VIII. | Zunanja ureditev in kaanlizacija |  |  | 0
| SKUPAJ gradbena dela, zun ureditev in kanalizacija |  |  | 0
A/ | GRADBENA DELA
0. | Rušitvena dela
OP: | Vsa dela se obračunajo glede na dejansko stanje objekta, pred pričetkom del. Izkopi se izvajajo v terenu tretje kategorije. Cena je ocenjena glede na ogled objekta in vsebuje vsa pomožna dela, ves material in prenose, nakladanje na prevozno sredstvo ter odvoz na gradbiščno deponijo. Vse postavke se obračunajo po dejanskem stanju.
1.01 | Odstranitev strešne obloge in strašnih obrob, demontaža steklenih sten in strojne (radiatorji, cevi, ipd.) ter električne opreme (luči, stikala, ipd.), demontaža notranjih stropnih in talnih oblog, odstranitev obstoječe jeklene konstrukcije in odvoz na komunalno deopnijo. | kos | 1 | 0
1.02 | Demontaža elementov instalacij in začasno skladiščenje s fasade objekta, s ponovno montažo in priklopom le teh po končanih delih.
|  | kpl | 1 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ : |  |  | 0
I. | Zemeljska dela
OP: | Vsa zemeljska dela se obračunajo glede na dejansko stanje geodetskega posnetka in zakoličbe objekta, pred pričetkom del. Izkopi se izvajajo v terenu tretje kategorije. V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, ves material in prenose, nakladanje na prevozno sredstvo ter odvoz na gradbiščno deponijo. Vse postavke se obračunajo v raščenem stanju. Površina obstoječega hodnika je pri posameznih postavkah upoštevana.
1.01 | Odstranitev humusa in zemljine , v debelini 20 cm – široki izkop z deponiranjem na gradbišču | m3 | 22 | 0
1.02 | Strojni izkop gradbene jame v III. ktg. Zemljišča z odvozom materiala na gradbiščno deponijo | m3 | 123.25 | 0
1.03 | Zakoličenje objekta - obračun se opravi po fakturi geometra s pribitkom manipulativnih stroškov v višini 6 % | kpl | 1 | 0
1.04 | Izdelava in postavitev gradbenih profilov | kos | 5 | 0
1.05 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 3 cm | m2 | 145 | 0
1.06 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona med temelji, debeline 60 cm, in zbitosti po navodilih geomehanika, z nabijanjem v plasteh, do predpisane trdnosti. Max. Debelina plasti, ki se komprimira je 30 cm | m3 | 34.3 | 0
1.07 | Dobava in vgradnja filca 150 g pred izvedbo gramoznega nasutja | m2 | 145 | 0
1.08 | Zasipavanje za temelji in obstoječe kleti, z dovozom materiala iz deponije, material od obstoječega izkopa, z utrjevanjem do predpisane komprimacije po navodilu geomehanika. Max. Debelina plasti, ki se komprimira je 30 cm | m3 | 0 | 0
1.08 | Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo oddaljeno do 10 km, kompletno z razstiranjem in vsemi deponijskimi taksami | m3 | 120 | 0
1.09 | Pregled gradbene jame s strani geomehanika pred izvedbo temeljev, izdelavo končnega poročila pregleda - obračun se opravi po fakturi geopmetra s pribitkom manipulativnih stroškov v višini 6 % | kpl | 1 | 0
1.1 | Planiranje nezazidljivega dela parcele, kompletno s sejanjem in uvaljanjem travnega semena | m2 | 200 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ : |  |  | 0
II. | Armiranobetonska dela
Op: | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material, vse prenose, napravo in vgradnjo betona.
Pri izvajanju betonskih del je nujno upoštevati vsa navodila statika, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI.
Vsi vidni betoni imajo popolnoma gladek opaž. V kolikor izvedba vidnih betonov ni ustrezna, mora izvajalec na svoje stroške sanirati/obdelati neustrezne vidne površine.
2.01 | Vgrajevanje betona C10/15 v debelini 10cm, podložni beton pod talno ploščo | m3 | 9.8 | 0
2.02 | Vgrajevanje betona C25/30, v armirane konstrukcije - temeljna plošča, temelji | m3 | 28.05 | 0
2.03 | Vgrajevanje betona C25/30, dmax 16 mm, v armirane konstrukcije - stene kleti in dvigalnega jaška | m3 | 0 | 0
2.04 | Vgrajevanje betona C25/30, v armirane konstrukcije - plošče d=18 cm | m3 | 0 | 0
2.05 | Vgrajevanje betona C25/30, v armirane konstrukcije - stopnice | m3 | 0 | 0
2.06 | Vgrajevanje betona C25/30, v armirane konstrukcije - vezi, preklade, nosilci | m3 | 0 | 0
2.03 | Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje polaganje in vezanje armature RA 400/500 (RA-2) preseka do fi 12 mm | kg | 800 | 0
2.04 | Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje polaganje in vezanje armature RA 400/500 (RA-2) preseka nad fi 14 mm | kg | 1500 | 0
2.05 | Dobava, obdelava, polaganje in vezanje armaturnih mrež MAG 500/560 | kg | 1850 | 0
| ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
III. | Tesarska dela
Op: | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material, vse prenose, napravo, odstranitev in čiščenje opaža. V opaže vgraditi vsa sidra kovinskih elementov, po projektu statike, kar je vse zajeti v ceni. Vse po projektu statike in navodilih statika
OP: Vsi vidni betoni morajo biti izdelani kot vidni brez dodatnih obdelav. V kolikor je izvedba neustrezna, mora izvajalec na lastne stroške sanirati površine.
OP: Glej tudi vse opombe pri betonskih delih, ki se nanašajo na opaž
3.01 | Opaž temeljev | m2 | 95 | 0
3.02 | Opaž vezi, nosilcev in preklad | m2 | 0 | 0
3.03 | Opaž AB plošč s podpiranjem do 3 m, kompletno z opaženjem robov plošče | m2 | 0 | 0
3.04 | Opaž delno zavitih stopnic s podpiranjem do 3m | m2 | 0 | 0
3.05 | Opaž robov temeljne plošče višine 30 cm | m | 0 | 0
3.06 | Opaž kletnih betonskih sten in sten dvigalnega jaška | m2 | 0 | 0
3.07 | Opaž robov odprtin v betonskih stenah in stenah dvigalnega jaška | m | 0 | 0
3.02 | Opaž revizijskega jaška v temeljni plošči | kos | 1 | 0
3.03 | Opaž manjših elementov - prehodi skozi AB konstrukcije, s predhodnim prenosom materiala in vsemi pomožnimi deli | kos | 5 | 0
3.1 | Fasadni odri do 7 m višine, z napravo odra, odstranitvijo, z vsemi dostopi na odre in zaščitnimi ter lovilnimi odri, z vso amortizacijo odra. | m2 | 0 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
IV. | Zidarska dela
Op: | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material ter vse prenose, napravo malte - po postavkah.
4.01 | Izvedba hidroizolacije med temelji in AB vezmi in stenami s hidrotesom ali podobno, izolacijo izvesti po navodilih proizvajalca | m2 | 0 | 0
4.02 | Hidroizolacija talne plošče kleti s Preprufe 300 R. V kvadraturi (razviti širini) zajeto tudi izvedba robu širine 25 cm | m2 | 0 | 0
4.01 | Naprava talne HI, na fino zaglajen podložni beton, s predhodnim hladnim bitumenskim premazom ter 4 mm polimer-bitumenski trak, enoslojno (aPP) po zahtevah SIST DIN 18195 in SIST DIN 52133, polno varjen, ob stenah zavihan navzgor preko zaokrožnice, ki jo je zajeti v ceni. Preklop med trakovi mora biti vsaj 10 cm | m2 | 127 | 0
4.02 | Naprava vertikalne HI, na temelj, s predhodnim hladnim bitumenskim premazom ter 4 mm polimer-bitumenski trak, enoslojno (aPP) po zahtevah SIST DIN 18195 in SIST DIN 52133, preklop med trakovi 10 cm, polno varjen, v ceni zajeti tudi zaščito HI s stirodur ploščami debeline 3 cm | m2 | 14 | 0
4.05 | Dobava in vgradnja Bentorub traku 25*20 mm vertikalni delovni stik stene | m | 0 | 0
4.03 | Enoslojna hidroizolacija Bithuthene 4000, s predhodnim hladnim bitumenskim premazom B2, kompletno s potrebno pripravo podloge kot jo zahteva proizvajalec | m2 | 14 | 0
4.04 | Zaščita HI iz zgornje postavke z XPS ploščami debeline 3 cm in čepasto folijo | m2 | 14 | 0
4.05 | Dobava in polaganje XPS debeline 5 cm, karaketristik min. 400 kPa pri 10 % deformaciji | m2 | 99.5 | 0
4.06 | Izdelava hidroizolacije na lesene polnilne stene s hidroizolacijskimi trakovi Bithutene širine do 45 cm | m | 38.65 | 0
4.1 | Izdelava in zametavanje utorov velikosti 5/5 cm v opečnih stenah za potrebe instalacij | m | 0 | 0
4.11 | Izdelava in zametavanje utorov velikosti 5/5 cm v betonkih stenah za potrebe instalacij | m | 0 | 0
4.12 | Izdelava in zametavanje utorov velikosti 15/15 cm v opečnih stenah za potrebe instalacij | m | 0 | 0
4.13 | Izdelava in zametavanje utorov velikosti 15/15 cm v betonskih stenah za potrebe instalacij | m | 0 | 0
4.14 | Zidanje zidov z opečnim termo modularnim blokom, Porotherm 30 S P+E | m3 | 0 | 0
4.15 | Zidanje predelnih sten z opečnimi zidaki debeline 11,5 cm, porotherm 11,5 P+E | m2 | 0 | 0
4.16 | Izdelava stenskih strojnih ometov na betonske in opečne stene, v ceni zajeti vse vogalnike in morebitna rabiciranja | m2 | 0 | 0
Naprava kompletnih sestav podlog tlakov, po sestavah po projektu. V ceni je potrebno zajeti ves osnovni in pomožni material za gotove izvedene sestave
Ravnost estrihov vsaj 3mm/5m. Estrihi fino strojno površinsko obdelani, ustrezno za polaganje končnega tlaka. Armatura estrihov zajeti v ceni postavk, kot tudi obdelavo vseh dilatacij. Izvajalec estrihov je dolžan izvesti ustrezno število dilatacij, v vseh cenah upoštevati obstenski dilatacijski trak debeline 1 cm (pena)
4.07 | Tlak na terenu; sestava: EPS debeline 10 cm polagan v dveh slojih, PE folija in mikroarmiran estrih debeline 5 cm | m2 | 100.5 | 0
4.18 | Tlak v nadstropju (T-03, T-04): sestava: EPS debeline 6 cm polagan v dveh slojih, PE folija in mikroarmiran estrih debeline 5 - 6 cm | m2 | 0 | 0
4.08 | Dobava in vgradnja notranjih kamnitih okenskih polic, upoštevana nabavna vrednost police 25 EUR/m | m | 21.7 | 0
4.09 | Dobava in vgradnja zunanjih kamnitih okenskih polic, upoštevana nabavna vrednost police 30 EUR/m | m | 21.7 | 0
4.21 | Obbetoniranje instalacij | m | 0 | 0
4.22 | Dobava in vgradnja XPS izolacije debeline 5 cm na mestih preklad. Izolacijo je potrebno vgraditi v opaž | m | 0 | 0
4.23 | Dobava in vgradnja PVC kanalizacijskih odtočnih cevi fi 160 mm v temeljno ploščo, cena mora zajemati vsa kolena - horizontalna kanalizacija | m | 0 | 0
4.24 | Dobava in vgradnja PVC kanalizacijskih odtočnih cevi fi 110 mm v temeljno ploščo, cena mora zajemati vsa kolena - horizontalna kanalizacija | m | 0 | 0
4.1 | Dobava in vgradnja protismradnega RF pokrova velikosti 60 x 60 cm na revizijski jašek, kompletno z obdelavo muld | kos | 1 | 0
4.11 | Finalno čiščenje objekta po končanju vseh del. | m2 | 105 | 0
4.27 | Vzidava tuš kadi | kos | 0 | 0
4.28 | Obzidava vgradnih kotličkov s siporeks bloketi | kos | 0 | 0
4.29 | Vzidava raznih drobnih elementov, kot so konzole, elektro omarice, omarice za razvod ogrevanja,… | kos | 0 | 0
4.3 | Podzidava s siporeks bloketi pod stavbnim pohištvom | m | 0 | 0
4.31 | Izdelava hidrotes premaza na ploščo, kjer bo kasneje vgrajena obloga terase | m2 | 0 | 0
4.32 | Brušenje stikov betonskih plošč | m2 | 0 | 0
4.12 | Razna nepredvidena dela in pomoč obrtnikom KV delavec | ur | 20 | 0
4.13 | Razna nepredvidena dela in pomoč obrtnikom PK delavec | ur | 20 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
V. | Fasaderska dela
Op: | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material ter vse prenose, vse materiale, vsa pritrjevanja, vse sloje in ostalo, za gotovo obdelane postavke po opisih.
5.01 | Izdelava fasade po sistemu demit ali podobno. Toplotna izolacija ekspandiran polisteren debeline 3 cm, dva sloja lepila armiranega s PVC mrežico in silklatni zaključni sloj SiSi debeline 1,5 mm v barvi po izboru arhitekta v ceni upoštevati vse potrebne vogalnike, odkapne profile,... | m2 | 22.2 | 0
5.02 | Izdelava zaključnega sloja podstavka fasade v sestavi XPS debeline 3 cm, lepilo, mrežica in kulirplast | m2 | 19.5 | 0
5.03 | Izdelava prezračevane lesene fasade, debelina izolacije mineralna volna 20 cm, paropropustna UV odporna folija, zračni sloj, obloga narejena letev lesnega kompozita, kompletno z vsemi potrebnimi podkonstrukcijami, prezračevalnimi mrežicami in zaključki na stikih z demit fasado | m2 | 0 | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
VI. | Krovska dela
Op: | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material ter vse prenose, za gotove izvedene elemente strehe.
6.01 | Izdelava lesene konstrukcije ostrešja iz smrekovega lesa, poraba 0,05 m3/m2, les mora biti protiinsektno zaščiten | m2 | 140 | 0
6.02 | Dobava in vgradnja opaža na pero in utor debeline 2,4 cm | m2 | 140 | 0
6.03 | Dobava in vgradnja kontra letev in letev za pokrivanje z decra strešniki | m2 | 0 | 0
6.04 | Pokrivanje strehe s kritino Decra, kompletno z dobavo in vgradnjo zračnikov, vsemi odkapnimi in ostalimi pločevinami, kot jih zahteva proizvajalec | m2 | 0 | 0
6.05 | Dobava in vgradnja slemenjakov | m | 0 | 0
6.03 | Dobava in vgradnja prezračevalne mrežice in mrežice proti ptičem | m | 38 | 0
6.07 | Dobava in vgradnja enoslojnih polikarbonatnih plošč Lexan solid na pergolo, kompletno z vsemi podložnimi konstrukcijami, odkapnimi in zaključnimi profili | m2 | 0 | 0
6.04 | Dobava in izdelava ravne strehe v naslednji sestavi: parna zapora, EPS debeline 26 cm, XPS debeline 3 cm, filc, SIKA folija, prod debeline 3 cm | m2 | 140 | 0
6.09 | Dobava in vgradnja plastificiranih strešnih oken Velux GGU0059, velikosti 78/118 cm, kompletno s tipskimi obrobami (1 x EKW H3, 1 x EKW H4) ter zunanjim mrežastim senčilom in notranjim termo plise senčilom | kos | 0 | 0
| KROVSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
X. | Ostala dela
OP: | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vse prenose.
10.01 | Dobava in montaža dvigala Schindler 3100, nosilnosti 8 oseb, štiri postaje, neprehodna kabina, višina jaška 13 m, v kabini položen kamen, ročaj na zadnji steni, ogledalo na zadnji steni, stene kabine obložene z laminatom po izboru projektanta, razsvetljava v kaini in stropu dvigala. Ponudba mora zajemati vse potrebne dokumente in pridobitev obratovalnega dovoljenja s strani ZVD | kpl | 0 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
VIII. | Zunanja ureditev in kanalizacija
OP: | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vse prenose.
9.12 | Dobava in vgradnja tipskih PVC peskolovov s stranksim vtokom. | kos | 5 | 0
9.13 | Izdelava revizijskega jaška iz betonske cevi fi 80 cm globine 150 cm, kompletno z LTŽ pokrovom 25 t in vsemi priklopi in obdelavami muld | kos | 0 | 0
9.14 | Izdelava črpalnega jaška iz betonske cevi fi 80 cm globine 3000 cm, kompletno z LTŽ pokrovom 15 t in vsemi priklopi in obdelavami muld | kos | 0 | 0
9.15 | Izdelava vodotesnega vodomernega jaška po zahtevah soglasodajalca, v jašku mora biti vgrajena lestev za dostop, kompletno z vsemi izkopi in zasipi | kos | 0 | 0
9.16 | Izkop kanalov z odmetom na rob | m3 | 32 | 0
9.17 | Zasip kanalov po položitvi cevi | m3 | 29 | 0
9.18 | Dobava in polaganje rebrastih cevi fi 150 mm za odvod meteorne vode, na stikih obbetonirati in obsuti s peskom. Kolena max. 45 st. | m | 40 | 0
9.19 | Kompletna izdelava ponikovalnice iz betonskih cevi fi 100 cm, globine 200 cm, z vsemi izkopi, zasipi in ostalimi potrebnimi deli in betonskim pokrovom | kos | 2 | 0
9.2 | Dobava in vgradnja betonskih cestnih robnikov, kompletno z izkopi, obbetoniranjem in zasipi | m | 0 | 0
9.21 | Dobava in vgradnja betonskih vrtnih robnikov, velikosti 5x25x100 cm, kompletno z izkopi, obbetoniranjem in zasipi | m | 32.7 | 0
9.22 | Dobava in vgradnja rečnega prodca, pas ob hiši širine 40 cm in debeline 15 cm, kompletno s predhodnim polaganjem filca | m | 32.7 | 0
9.23 | Dobava in postavitev hauraton linijskih rešetk širine 15 cm z ltž rešetkami, kompletno z odkopom in postavitvijo na beton in potrebnimi priklopi na kanalizacijsko omrežje | m | 0 | 0
9.24 | Dobava in vgradnja panelne žične ograje višine 180 cm, kot naprimer Nylofor 2D, kompletno s postavitvijo točkovnih temeljev za stebre | m | 0 | 0
9.25 | Dobava in vgradnja tamponskega nasipa pod parkirišča, s sprotnim komprimiranjem po plasteh v debelini 20 cm | m3 | 0 | 0
9.26 | Priprava za asfaltiranje z izvedbo potrebnih naklonov z drobnim peskom | m2 | 0 | 0
9.27 | Asfaltiranje površin z asfaltom 8 + 3 cm | m2 | 0 | 0
9.28 | Barvanje talnih označb - črte za parkirišča | m | 0 | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ: |  |  | 0

## povezovalni hodnik obrtniska de
POPIS DEL - POVEZOVALNI HODNIK
SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE DEL:
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in tipi posamezne opreme in materialov s čemer so natančno opredeljene njene tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomestno opremo drugega proizvajalca in tipa pri čemer morajo tehnične lastnosti ponujene opreme biti enakovredne ali boljše od tistih v popisu. Vse morebitne posledice zaradi spremembe tipov opreme, vključno s morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami PZI, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
B/ | OBRTNIŠKA DELA REKAPITULACIJA
I. | Ključavničarska dela |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  | 0
III. | Mizarska dela |  |  | 0
IV. | Keramičarska dela |  |  | 0
IV. | Suhomontažna dela |  |  | 0
V. | Tlakarska dela |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela |  |  | 0
VII. | Okna in vrata |  |  | 0
IX. | Ostala dela |  |  | 0
| Obrtniška dela skupaj: |  |  | 0
B/ | OBRTNIŠKA DELA
I. | Ključavničarska dela
OP: | V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pomožni in pritrdilni material, vse prenose, finalno obdelavo po opisih v postavkah in po tehničnem poročilu, vse za gotove vgrajene elemente.
1.01 | Dobava in vgradnja kovinske ograje stopnišča iz drobnih profilov cev 40 x 40 mm, konstrukcija je vijačena na ploščo, kompletno finalno barvano, teža 20 kg/m | m | 0 | 0
1.02 | Dobava in vgradnja RF ročaja fi 40 mm na zunanjem stopnišču | m | 0 | 0
1.01 | Izdelava in vgradnja jeklenih kotnikov za pritrditev strešnih elementov v obstoječe zidove, konstrukcija mora biti vroče cinkana | kg | 120 | 0
1.02 | Dobava in izdelava sider za postavitev nosilnih okvirjev, sidra morajo biti vroče cinkana | kos | 20 | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
II. | Kleparska dela
V ceni je zajeti ves osnovni, pomožni in pritrdilni material, vsa dela in prenose za gotove vgrajene elemente. Vsa pločevina je iz Alu barvne pločevine, ustrezne debeline
2.01 | Izdelava raznih obrob iz Alu barvne pločevine r.š. 30 cm | m | 15 | 0
2.02 | Dobava in montaža kvadratnih žlebov sestavljenih iz Fe podkonstrukcije OSB ploščami za korito in zunaj njega, korito se obleče s Sika folijo | m | 0 | 0
2.02 | Dobava in vgradnja vertikalnih odtočnih cevi premera 100 mm iz Alu barvne pločevine, kompletno s koleni in pritrjevanjem | m | 15.5 | 0
2.03 | Dobava in vgradnja kape atike iz Alu pločevine debeline 1,5 mm r.š. 75 cm, kompletno s podložno pločevino in podlogo iz OSB plošč | m | 34.9 | 0
2.05 | Dobava in vgradnja dvojnega RF iztočnega kotlička | kos | 0 | 0
2.06 | Izdelava dobava in montaža obrobe horizontalnega žleba r.š. 60 cm iz Alu barvne pločevine debeline 1,5 mm, kompletno s pritrjevanjem | m | 0 | 0
2.04 | Dobava in vgradnja iztokov iz skritega žleba | kos | 5 | 0
2.08 | Izdelava dobava in montaža obrobe oddušnika fi 110 cm, kompletno z zaščitno mrežo in kapo | kos | 0 | 0
2.09 | Izdelava obrobe dimnikov iz Decra pločevine | m | 0 | 0
| KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
III. | Mizarska dela
V ceni je zajeti ves osnovni, pomožni in pritrdilni material, vsa dela in prenose za gotove vgrajene elemente.
3.01 | Dobava in vgradnja lepljenih nosilcev dolžine 4 m, prereza 20/26 cm | kos | 3 | 0
3.02 | Dobava in vgradnja lepljenih nosilcev dolžine 8,21 m, prereza 20/26 cm | kos | 3 | 0
3.03 | Dobava in vgradnja lepljenih nosilcev dolžine 4,75 m, prereza 20/26 cm | kos | 1 | 0
3.04 | Dobava in vgradnja lepljenih nosilcev dolžine 1,80 m, prereza 20/26 cm | kos | 1 | 0
3.04 | Dobava in vgradnja lepljenih nosilcev dolžine 2,21 m, prereza 20/26 cm | kos | 1 | 0
3.06 | Dobava in vgradnja lepljenih nosilcev dolžine 2,21 m, prereza 20/26 cm | kos | 1 | 0
3.07 | Dobava in vgradnja lepljenih nosilcev dolžine 4,35 m, prereza 20/26 cm | kos | 8 | 0
3.08 | Dobava in vgradnja lepljenih nosilcev dolžine 2,60 m, prereza 20/26 cm | kos | 2 | 0
3.09 | Dobava in vgradnja lepljenih nosilcev dolžine 2,85 m, prereza 20/26 cm | kos | 1 | 0
3.1 | Dobava in vgradnja lepljenih nosilcev dolžine 1,25 m, prereza 20/26 cm | kos | 1 | 0
3.11 | Dobava in izdelava pregrad za WC kabine iz Max plošč, kompletno z vsemi RF stojkami, višina od gotovega poda 2 m - tri predelne stene dolžine 1,2 m in stena dolžine 3,9 m s štirimi vrati | kpl | 0 | 0
3.12 | Dobava in izdelava pregrad za WC kabine iz Max plošč, kompletno z vsemi RF stojkami, višina od gotovega poda 2 m - dve predelni steni dolžine 1,2 m in stena dolžine 2 m z dvojimi vrati | kpl | 0 | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
IV. | Keramičarska dela
OP: | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vse prenose, ves pomožni material, fugiranje s fugirno maso barve po izboru projektanta, vse za gotove položene keramične ploščice. Ob ponudbi navesti nabavno ceno materiala. Keramika I. klase
4.01 | Dobava, in polaganje talnih keramičnih ploščic, tip in barva po izboru projektanta, polaganje po načrtu tlaka. Lepljenje s tankoslojnim ustreznim lepilom za talno gretje (razred S1), minimalne fuge 2 mm, silikoniranje stikov tlak stena, fugirna masa po izboru projektanta, kar je vse zajeti v ceni. V ceni je upošteti nabavno vrednost keramike 20 EUR/m2 v kar so všteti tudi kalo in prevozni stroški v višini 13 % | m2 | 0 | 0
4.02 | Polaganje nizkostenske obrobe višine 8 cm, samo delo | m | 0 | 0
4.03 | Dobava in vgradnja keramične zaokrožnice r = 4 cm | m | 0 | 0
4.04 | Dobava, in polaganje stenskih keramičnih ploščic, tip in barva po izboru projektanta, polaganje po načrtu tlaka. Lepljenje s tankoslojnim lepilom, minimalne fuge 2 mm, silikoniranje kotnih stikov, fugirna masa po izboru projktanta, kar je vse zajeti v ceni. V ceni je upošteti nabavno vrednost keramike 20 EUR/m2 v kar so všteti tudi kalo in prevozni stroški v višini 13 % | m2 | 0 | 0
4.05 | Dobava in vgradnja PVC rondac profilov na vogale | m | 0 | 0
4.06 | Dobava in vgradnja Alu profilov na stike različnih tlakov | m | 0 | 0
4.07 | Dobava in polaganje keramike na zunanje in notranje stopnišče, protipožarni razred A, protizdrsnost R11, Nabavna vrednost keramike do 17 EUR/m2 v tej ceni mora biti upoštevan kalo in transport v višini 13 % | m | 0 | 0
4.08 | Dobava in polaganje keramike na podeste stopnišča, protipožarni razred A, protizdrsnost R11, Nabavna vrednost keramike do 17 EUR/m2 v tej ceni mora biti upoštevan kalo in transport v višini 13 % | m2 | 0 | 0
4.09 | Dobava in polaganje nizkostenske obrobe na stopnišče in podeste stopnišča. Samo delo | m | 0 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
IV. | Suhomontažna dela
OP: | V ceni vseh postavk zajeti vsa dela, vse prenose in prevoze na gradbišču, ves osnovni in pomožni material, po opisih v postavkah in po tehničenem opisu, vse za gotovo izdelane suhomontažne izdelke, v ceni sten zajeti tudi morebitne izreze za luči
5.01 | Izdelava špalet strešnih oken širine 35 cm z uporabo protipožarnih plošč | m | 0 | 0
5.01 | Izdelava stropa mansarde, protipožarne knauf plošče na podkonstrukciji 2x 12,5 mm. | m2 | 112.6 | 0
5.03 | Doplačilo za vodoodbojne plošče | m2 | 0 | 0
5.02 | Razna nepredvidena suhomontažna dela | ur | 15 | 0
| SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
V. | Tlakarska dela
OP: | V ceni vseh postavk zajeti vsa dela, vse prenose in prevoze na gradbišču, ves osnovni in pomožni material, po opisih v postavkah in po tehničenem opisu, vse za gotove položene tlake.
6.01 | Dobava in polaganje linoleja debeline 3 mm, protipožarni razred B, kompletno z obstensko letvijo v višini 5 cm iz enakega materiala, nabavna vrednost materiala 30 EUR/m2 v tej ceni mora biti upoštevan kalo in transport v višini 10 % | m2 | 108.45 | 0
6.02 | Izdelava terase iz lesnega kompozita kompletno z vsemi podkonstrukcijami in pritrdilnim materialom | m2 | 0 | 0
| TLAKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela
OP: | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vse prenose, ves material, vse za gotove odbdelane površine. Za vse površine barvane v odtenkih in barvah je izvajalec dolžan iz delati vzorčne površine in jih dati v potrditev projektantu.
7.01 | 2 x glajenje, 2 x beljenje ometanih sten z disperzijsko belo barvo jupol | m2 | #REF! | #REF!
7.02 | 3 x glajenje, 2 x beljenje betonskih stropov z disperzijsko belo barvo jupol | m2 | 0 | 0
7.03 | Dodatek za barvanje z lateks barvo do višine 2 m | m2 | 0 | 0
7.01 | 1 x glajenje, 2 x beljenje knauf stropov in sten z disperzijsko belo barvo jupol, kompletno s stičenjem stikov knauf - omet z akrilnim kitom | m2 | 379.6 | 0
7.02 | Bandažiranje knauf stropov in sten | m2 | 379.6 | 0
7.03 | Dobava in vgradnja Alu voglanikov na robove knauf stropov | m | 40 | 0
7.04 | Razna nepredvidena slikopleskarska dela | ur | 20 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ : |  |  | 0
VII. | Okna in vrata
OP: | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vse prenose. Okna so narejena iz smrekovega lesa, stekla kaljena Uw<=1,10 W/m2K, okna se odpirajo dvoosno, pred izdelavo ponudbe pridobiti shemo oken in vrat. Vso stavbno pohištvo mora biti vgrajeno po RAL smernicah.
8.01 | Dobava in vgradnja dvokrilnih vhodnih vrat velikosti 200/275 cm, v obeh krilih je vgrajeno steklo od višine 220 je nadsvetloba, vrata imajo trotočkovno zaklepanje | kos | 0 | 0
8.01 | Dobava in montaža enokrilnega okna velikosti 160/60 cm | kos | 1 | 0
8.02 | Dobava in montaža enokrilnega okna velikosti 150/50 cm | kos | 1 | 0
8.03 | Dobava in montaža tridelnega okna velikosti 350/170 cm, katerega stranska pasova 100/170 cm se odpirata, sredinji del je fiksen | kos | 5 | 0
8.04 | Dobava in montaža dvodelnega okna velikosti 250/170 cm, katerega del 100/170 cm se odpira, drugi je fiksen | kos | 1 | 0
8.05 | Dobava in montaža fiksnega okna velikosti 100/170 cm | kos | 1 | 0
8.06 | Dobava in montaža fiksnega okna velikosti 70/150 cm | kos | 1 | 0
8.08 | Dobava in montaža enokrilnega okna velikosti 80/260 cm | kos | 0 | 0
8.09 | Dobava in montaža enokrilnih balkonskih vrat velikosti 120/210 cm | kos | 0 | 0
8.1 | Dobava in montaža dvokrilnih balkonskih vrat velikosti 244/210 cm | kos | 0 | 0
8.11 | Dobava in montaža stene velikosti 244/210 cm, v kateri so vgrajena ena vrata širine 120 cm, ostali del je fiken in po horizontali dvakrat deljen | kos | 0 | 0
8.12 | Dobava in montaža stene velikosti 408/210 cm, v kateri so vgrajena ena vrata širine 120 cm, ostali del je fiken in po horizontali dvakrat deljen | kos | 0 | 0
| OKNA IN VRATA SKUPAJ: |  |  | 0
X. | Ostala dela
OP: | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vse prenose.
10.01 | Dobava in montaža dvigala Schindler 3100, nosilnosti 8 oseb, štiri postaje, neprehodna kabina, višina jaška 13 m, v kabini položen kamen, ročaj na zadnji steni, ogledalo na zadnji steni, stene kabine obložene z laminatom po izboru projektanta, razsvetljava v kaini in stropu dvigala. Ponudba mora zajemati vse potrebne dokumente in pridobitev obratovalnega dovoljenja s strani ZVD | kpl | 0 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0