## Rekapitulacija
PROJEKTANTSKA OCENA STROŠKOV
OBJEKT: |  | Parkirišče P+R na Dolgem mostu
NAČRT: |  | 3/5 Načrt vodovodnih priključkov
INVESTITOR: |  | Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  | 7586
ŠT. NAČRTA: |  | 7586-VHP
FAZA: |  | PZI
DATUM: |  | oktober 2014
SKUPNA REKAPITULACIJA
|  | priključka (2 HP, 11 m): | 0 | EUR
|  | interni vodi: | 0 | EUR
|  | Izdelava geodetskega posnetka. |  | EUR
|  | SKUPAJ | 0 | EUR
|  | Davek na dodano vrednost (22%) | 0 | EUR
|  | PROJEKTANTSKA OCENA (vključno z DDV): | 0 | EUR

## Hišni priključki
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  |  | Parkirišče P+R na Dolgem mostu
NAČRT: |  |  | Načrt vodovodnih priključkov
DEL: |  |  | vodovodna priključka
INVESTITOR: |  |  | Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  |  | 7586
ŠT. NAČRTA: |  |  | 7586-VHP
FAZA: |  |  | PZI
DATUM: |  |  | oktober 2014
REKAPITULACIJA
|  | 1 | GRADBENA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 2 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 3 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
|  |  | SKUPAJ (brez DDV) |  |  | EUR | 0
1
|  | 1 | GRADBENA DELA
| 1.01 | 1.01 | Kompletna gradbena dela pri izvedbi priključka od navezave na novi vodovod do vodomernega mesta: rušenje ovir na trasi, strojno-ročni izkop globine cca 1,30 m in širine 0,50 m, izvedba peščene posteljice in obsipa priključka, zasip vodovodnega jarka delno z izkopanim materialom , utrjevanje zasipa z odvozom viška materiala, postavitev cestnih kap hišnih priključkov na niveleto terena in vzpostavitev v prvotno stanje po izvedbi hišnega priključka. Obračun za 1 m1. | m1 | 11 |  | 0
| 1.01 | 1.02 | Kompletna gradbena dela za vgradnjo vodomernega jaška: strojno-ročni izkop globine cca 1,80 m in tlorisne površine 1,50x1,50 m, izdelava tamponskega sloja v deb. 20 cm gr. 0-32 mm, montaža betonskega temelja premera 1,4 m in deb. 20 cm, montaža vodomernega jaška, zasip gradbene jame z izkopanim materialom, utrjevanje zasipa in odvoz viška materiala. Rušenje obstoječe površine je zajeto v Načrtu prometnih površin. Končna ureditev terena se izvede skladno z istim načrtom. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 1.02 | 1.03 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del del. |  |  |  | 0
|  |  | GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
|  | 2 | MONTAŽNA DELA
| 09 002 030 | 2.01 | Montaža cevi PE 80, PN 12.5, d 32 za hišne priključke v zaščitno cev vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu. Obračun za 1 m1. | m1 | 11 |  | 0
| 09 016 302 | 2.02 | Montaža zaščitne cevi PE 80, PN 8, d 74. Obračun za 1 m1. | m1 | 11 |  | 0
|  | 2.03 | Montaža elementov v vodomerni jašek. Obračun za 1 vodomerni jašek. | kos | 2 |  | 0
| 09 016 320 | 2.04 | Priprava na izvedbo tlačnega preizkusa. Obračun na 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 09 016 320 | 2.05 | Izpiranje cevi hišnega priključka. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
|  | 2.06 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
|  | 3 | NABAVA MATERIALA
| 10 0051 032 | 3.01 | Cev PE 100, PN 16, d 32. | m1 | 11 |  | 0
| 10 0051 032 | 3.02 | Cev PE 80, PN 8, d 63. | m1 | 11 |  | 0
|  | 3.03 | Univerzalni navrtni zasun za NL cev kompletno s stremenom, ločno spojko za PE cev d 32, z vgradno garnituro in cestno kapo s podložnim obročem DN 80/ d 32 | kos | 2 |  | 0
|  | 3.04 | Gumi tesnilo za PE cev d63/32. | kos | 2 |  | 0
|  | 3.05 | Vodomerni jašek iz poliestra, premera 1000 mm, globine 1200 mm, kompletno z armiranobetonskim vencem in povoznim pokrovom iz NL, standard C250, dim. 600x600 mm. 2 priključni mesti. | kos | 2 |  | 0
oprema vodomernega jaška - 1 vodomer
|  | 3.16 | prehodna spojka, d 25/3/4" | kos | 1 |  | 0
|  | 3.06 | prehodna spojka, d 32/1" | kos | 1 |  | 0
|  | 3.07 | šeskotni dvovijačnik, 3/4" | kos | 1 |  | 0
|  | 3.08 | zmanjševalni kos 1"/3/4" | kos | 3 |  | 0
|  | 3.09 | krogelni ventil, 1" | kos | 1 |  | 0
|  | 3.1 | krogelni ventil,1", z izpustom | kos | 1 |  | 0
|  | 3.11 | volumetrični vodomer, DN 20 (3/4"), skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek), z možnostjo namestitve impulznega senzorja | kos | 1 |  | 0
|  | 3.12 | konzola za namestitev vodomera | kos | 1 |  | 0
|  | 3.13 | gumi tesnilo za PE cev d63/25 | kos | 1 |  | 0
oprema vodomernega jaška - 2 vodomera
|  | 3.14 | prehodna spojka, d 25/3/4" | kos | 2 |  | 0
|  | 3.15 | prehodna spojka, d 32/1" | kos | 1 |  | 0
|  | 3.16 | šeskotni dvovijačnik, 1" | kos | 2 |  | 0
|  | 3.17 | šeskotni dvovijačnik, 3/4" | kos | 2 |  | 0
|  | 3.18 | navojni lok, 1" | kos | 1 |  | 0
|  | 3.19 | navojni T kos, 1"/1" | kos | 1 |  | 0
|  | 3.2 | cevi kos, l=100 mm | kos | 1 |  | 0
|  | 3.21 | zmanjševalni kos 1"/3/4" | kos | 6 |  | 0
|  | 3.22 | krogelni ventil, 1" | kos | 2 |  | 0
|  | 3.23 | krogelni ventil,1", z izpustom | kos | 2 |  | 0
|  | 3.24 | volumetrični vodomer, DN 20 (3/4"), skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek), z možnostjo namestitve impulznega senzorja | kos | 2 |  | 0
|  | 3.25 | konzola za namestitev vodomera | kos | 2 |  | 0
|  | 3.26 | gumi tesnilo za PE cev d63/25 | kos | 2 |  | 0
|  | 3.27 | Dodatni in nepredvideni material |  |  |  | 0
|  | 3.28 | Transportni stroški nabave materiala. | kos | 1 |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## Popis interna
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  |  | Parkirišče P+R na Dolgem mostu
NAČRT: |  |  | Načrt vodovodnih priključkov
DEL: |  |  | interna priključna voda
INVESTITOR: |  |  | Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  |  | 7586
ŠT. NAČRTA: |  |  | 7586-VHP
FAZA: |  |  | PZI
DATUM: |  |  | oktober 2014
REKAPITULACIJA
|  | 1 | GRADBENA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 2 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 3 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
|  |  | SKUPAJ (brez DDV) |  |  | EUR | 0
1
|  | 1 | GRADBENA DELA
| 1.01 | 1.01 | Kompletna gradbena dela pri izvedbi internega vodovoda od navezave na vodomerno mesto do porabnika: strojno-ročni izkop globine cca 1,30 m in širine 0,50 m, izvedba peščene posteljice in obsipa priključka, zasip vodovodnega jarka delno z izkopanim materialom , utrjevanje zasipa z odvozom viška materiala. Rušenje obstoječe površine je zajeto v načrtu prometnih površin. Končna ureditev terena se izvede skladno z istim načrtom. Obračun za 1 m1. | m1 | 50 |  | 0
| 1.02 | 1.02 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del del. |  |  |  | 0
|  |  | GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
|  | 2 | MONTAŽNA DELA
| 09 002 030 | 2.01 | Montaža cevi PE 80, PN 12.5, d 25 za hišne priključke v zaščitno cev vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu. Obračun za 1 m1. | m1 | 50 |  | 0
| 09 016 302 | 2.02 | Montaža zaščitne cevi PE 80, PN 8, d 75. Obračun za 1 m1. | m1 | 50 |  | 0
| 09 016 320 | 2.03 | Priključitev cevi priključnega voda na instalacijo elementa. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 09 016 320 | 2.04 | Izpiranje cevi priključnega voda. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
|  | 2.05 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
|  | 3 | NABAVA MATERIALA
| 10 0051 032 | 3.01 | Cev PE 100, PN 10, d 25. | m1 | 50 |  | 0
| 10 0051 032 | 3.02 | Cev PE 80, PN 8, d 63. | m1 | 50 |  | 0
|  | 3.03 | Dodatni in nepredvideni material | kos | 1 |  | 0
|  | 3.04 | Transportni stroški nabave materiala. | kos | 1 |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0