## Popis del
Miklošičeva 18 |  | Enota |  | Cena/enoto | Cena skupaj
Verzija: 1407/2014-1
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | po obnovi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
na pročelju.vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
IZVAJALEC MORA PRI OBNOVI FASADE IN STREHE UPOŠTEVATI NAVODILA IN SMERNICE ZVKDS OE Lj.,
KI SO NAVEDENI V KULTURNOVARSTVENIH POGOJIH ŠT. UL-0045/1997-17-MRK Z DNE 25.07.2014 IN
SE SMATRAJO KOT SESTAVNI DEL TEGA POPISA!
A | FASADA
I. | Gradbena dela
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom
- izvedba potrebnega odra za sanacijo strehe pomola
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- 100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču ter strošek varnostnega inženirja za čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja!!! | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev vseh reklamnih tabel, hišnih številk s fasade pred pričetkom del, ter hranjenje. Morebitna ponovna namestitev ni predmet te ponudbe. Za namestitev je potrebno pridobiti soglasje ZVKDS OE Ljubljana. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Kvalitetna zaščita oken in vrat s PVC folijo. Za pritrditev folije se uporabijo taki materiali, ki po odstran itvi ne puščajo sledi! | m2 | 145 | 0 | 0
4 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom (pritisk se določi na licu mesta po preizkusu). V kolikor se pri poskusu izkaže, da se s pranjem odstranjuje površina, se je potrebno pri spiranju z vodo izogniti. | m2 | 696 | 0 | 0
5 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa iz apnene malte do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 4 cm
Obseg odbijanja se določi na podlagi pretrkavanja fasade!
| - pritličje (ocenjeno 20 % površine) | m2 | 30 | 0 | 0
6 | - ostalih 80 % pritličja struganje | m2 | 120 | 0 | 0
7 | - I. in II. Nadstropje (ocenjeno 100 % površine) | m2 | 445 | 0 | 0
8 | - pomol okrogle oblike (ocenjeno100%) | m2 | 60 | 0 | 0
9 | Čiščenje podzidka (cokla) iz umetnega kamna z vodno paro, nizkotlačnim peskanjem oz. z izbranim načinom po preizkusu. Višina cokla cca 70 cm. | m2 | 34 | 0 | 0
10 | Popravilo podzidka (cokla) iz umetnega kamna, kompletno z zastičenjem fug, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Hidrofobni premaz zajet pri slikopleskarskih delih. | m2 | 34 | 0 | 0
11 | Izdelava grobega ometa fasade v podaljšani malti 1:2:6, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil, dobavo in montažo profiliranih letev in cem. obrizgom zidu v redki cem. malti 1:1:3. Srednje razčlenjeni zidovi. Deb. ometa do 4 cm.
Omet mora biti po strukturi in obliki enak obstoječemu, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana in se dodatno na obračuna! Okenske špalete so polkrožne oblike!
| - pritličje strukturni omet (ocenjeno 20 % površine) | m2 | 30 | 0 | 0
12 | - ostalih 80 % pritličja struganje | m2 | 120 | 0 | 0
13 | - I. in II. Nadstropje (ocenjeno 100 % površine) | m2 | 445 | 0 | 0
14 | - pomol okrogle oblike (ocenjeno100%) | m2 | 60 | 0 | 0
15 | Izdelava finalne delno grobe, delno fine strukture fasadnih ometov
Omet mora biti po strukturi in obliki enak obstoječemu, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana in se dodatno na obračuna! Okenske špalete so polkrožne oblike!
| - pritličje strukturni omet (ocenjeno 20 % površine) | m2 | 30 | 0 | 0
16 | - ostalih 80 % pritličja struganje | m2 | 120 | 0 | 0
17 | - I. in II. Nadstropje (ocenjeno 100 % površine) | m2 | 445 | 0 | 0
18 | - pomol okrogle oblike (ocenjeno100%) | m2 | 60 | 0 | 0
19 | Doplačilo za izdelavo različnih profilov v ometu (profilirani pravokotniki) v I. in II. nsdstropju med pomolom in ravnim fasadnim delom z nadstreškom. | komp | 1 | 0 | 0
20 | Obnova vencev, ki se sestoji iz:
- odstranitev nečistoč z dekorativnih elementov z nedestruktivno metodo, izbrano metodo po preizkusu
- jemanje izmer za izdelavo šablon
- odbijanje slabega grobega ometa oz. odstranjevanje morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem
- utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacija poškodb (potrebno je izvajati v skladu z ohranjanjem originalov , z originalu prilagojeno parapropustno malto
- rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, pranje z vodnim pritiskom 180 bar
- vgradnja inox sider
- premaz površin z emulzijo
- vlečenje profilov v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem
- izenačevanje površin
- zaradi zahtevnosti bo potrebno delo izvesti tudi s pomočjo restavratorjev
| - konzolni kapni venec kompletno s konzolami in kockami. | m1 | 35 | 0 | 0
21 | - zgornji "venec" med ravnim in polkrožnim delom (ob polkrožnem pomolu levo in desno), kompletno z dvema izbočenima okroglinama. | m1 | 8.8 | 0 | 0
22 | - kapni venec na okroglem pomolu kompletno z napuščem. | m1 | 14.5 | 0 | 0
23 | - okrasje pod kapnim vencem na ravnini med pomolom in konzolnim kapnim vencem. | kos | 4 | 0 | 0
24 | - okrasje nad kapnim vencem na ravnini med pomolom in konzolnim kapnim vencem. | kos | 4 | 0 | 0
25 | - trojni venec (utori) pod kapnem vencu NA okroglem pomolu. | m1 | 7 | 0 | 0
26 | - trojni venec (utori) pod kapnem vencu OB okroglem pomolu na ravnem delu. | m1 | 3 | 0 | 0
27 | - ločni venec v nivoju cca 150 cm pod vrhom fasade na delu, kjer ni napušča (levo in desno ob polkrožnem pomolu). | m1 | 7 | 0 | 0
28 | - "valoviti" venec nad okni II. nadstropja | m1 | 32 | 0 | 0
29 | - okrasje cca 40 cm nad ločnim vencem (po trije venčki širine 40 cm), ki je v nivoju cca 150 cm pod vrhom fasade na delu, kjer ni napušča (levo in desno ob polkrožnem pomolu). | kom | 4 | 0 | 0
30 | - venec pod ložo v III. nadstropju (polkrožni pomol) | m1 | 2 | 0 | 0
31 | - venec med pritličjem in I. nadstropjem v širini cca 55 cm, s pričetkom venca takoj nad okni pritličja.
| a. ravni del | m1 | 23.5 | 0 | 0
32 | b. polkrožni del (pomol) | m1 | 7 | 0 | 0
33 | - venec nad fasadnim coklom | m1 | 23.5 | 0 | 0
33 | - okenske police pod okni II. Nadstropja
| a. ravni del širine 150 cm | kom | 15 | 0 | 0
34 | b. polkrožni del (pomol) širine 120 cm | kom | 3 | 0 | 0
35 | - okenske police pod okni I. Nadstropja
| a. ravni del širine 150 cm | m1 | 15 | 0 | 0
36 | b. polkrožni del (pomol) širine 120 cm | m1 | 3 | 0 | 0
37 | Krogi nad oknem v III. Nadstropju na ravnem delu fasade ob pomolu | kom | 2 | 0 | 0
38 | Popravilo stropa lože v IIII. Nadstropju (pomol), velikosti do 4 m2. Tlak balkona ni predmet te ponudbe! | komp | 1 | 0 | 0
39 | Popravilo stropa pod pomolom v pritličju med skulpturama velikosti do 3 m2. | komp | 1 | 0 | 0
40 | Čiščenje in izdelava nove podloge pod pločevino vencev, polic, šir. do 30 cm, predhodni premaz z emulzijo
| a. okenske police | m1 | 70 | 0 | 0
41 | b. venci | m1 | 56 | 0 | 0
42 | Izsekovanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, dim. cca 15x15 mm | m1 | 70 | 0 | 0
43 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala z kamionom na trajno deponijo z plačilom vseh taks oz. pristojbin. | kpl | 1 | 0 | 0
44 | Izdelava lesenih šablon za vence in bordure. | kpl | 1 | 0 | 0
45 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva) | kpl | 1 | 0 | 0
46 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Restavratorska dela:
1 | Restavratorsko popravilo z ročnim nedestruktivnim čiščenjem površin do zdrave podlage, odstranitev neustreznih plomb, slabih stikov in nepotrebnih kovinskih ostankov, impregnacija podlage, domodeliranje na izvirno stanje, brušenje in priprava do slikanja. Fotodokumentacija stanja pred, med in po končanih delih. Vsa dela se izvajajo po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
| - okrasje na pomolu (levo in desno od lože) | kom | 2 | 0 | 0
2 | Temeljito sondiranje in restavratorsko čiščenje Atlante - sužnje na vogalnem pomolu (material peščenjak) | komp | 1 | 0 | 0
3 | Pregled in utrditev obstoječih keramičnih ploščic | kom | 185 | 0 | 0
4 | Nadomestitev morebitnih poškodovanih glaziranih ploščic s kopijo obstoječih. Zajeto 5% ploščic. | kom | 10 | 0 | 0
5 | Ostala restavratorska dela na objektu. Postavka se obračuna na podlagi potrjenih ur, vpisanih v gradbeni dnevnik, s strani nadzora. | ur | 20 | 0 | 0
6 | Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev s strani ZVKDS oz. Restavratorskega centra. Na podlagi vzorcev se izdela poročilo in določi uporabljeni material in način uporabe za obnovo fasade in strehe. DELO SE IZVEDE PO POTREBI !!! | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Slikopleskarska dela:
Opomba:
Izvajalec mora po končanem oplesku stavbnega pohištva od naročnika pridobiti izjavo, da je delo izvedeno v skladu s pričakovanji investitorja!
1 | Impregnacija fasade z 1X premazom
| - cca 30 % groba struktura. Faktor na neto površino fasade je za pritličje F=2.0, za nadstropja pa F=1.3 | m2 | 955 | 0 | 0
2 | 2x slikanjem s silikatno barvo v več tonih po izbiri ZVKDS
| - cca 30 % groba struktura. Faktor na neto površino fasade je za pritličje F=2.0, za nadstropja pa F=1.3 | m2 | 955 | 0 | 0
3 | Pleskanje oken in balkonskih vrat s predhodno pripravo podlage (obžiganjem oz. brušenje, kitanjem) z lakom po izbiri ZVKDS. Opleska se zunanji okvir, plohasti podboj in zunanja okenska krila z obeh strani.
| a. okna dimenzij 115/225 cm (PT, I., II. nad.) | kom | 14 | 0 | 0
4 | b. okna dimenzij 85/225 cm (PT, I., II. nad.) | kom | 30 | 0 | 0
5 | c. balkonska vrata dimenzij 115/295 cm (III. nad.) | kom | 1 | 0 | 0
6 | d. okna dimenzij 80/50 cm (klet) | kom | 14 | 0 | 0
7 | Pleskanje kovinskih mrež kletnih oken 115/130 cm in sicer: kvalitetno čiščenje (ročno ali s peskanjem), 1x miniziranje in 2x lakiranje po izbiri ZVKDS | kom | 14 | 0 | 0
8 | Pleskanje kovinskih okrasnih polnil balkonske ograje in sicer: kvalitetno čiščenje (ročno ali s peskanjem), 1x miniziranje in 2x lakiranjem po izbiri ZVKDS. Okvirna dimenzija polnila je 200/90 cm. | komp | 1 | 0 | 0
9 | Pleskanje vhodnih vrat z lazurnim premazom 2x, kompletno z predhodnim brušenjem površine. Oplesk se izvrši z obeh strani, vključno z vratnim okvirjem. Vrata velikosti cca 160/456 cm, krila višine 306 cm.
| a. glavna vhodna vrata dimenzij 150/370 cm | kom | 1 | 0 | 0
10 | b. glavna vhodna vrata v lokal pod pomolom dimenzij 150/320 cm. | kom | 1 | 0 | 0
11 | Doplačilo za poslikavo na konzolnem napušču. | m2 | 33 | 0 | 0
12 | Hidrofobni premapodzidka cokla z materialom, ki je paropropusten. | m2 | 34 | 0 | 0
13 | Anti-grafitni premaz dela cokla in 50%a strukturnega ometa na pritličju z materialom, ki je paropropusten in prijazen do okolja. | m2 | 110 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Kleparska dela:
Opomba:
Pločevina za police je CINKOTIT!
1 | Demontaža, odnos, izdelava, dobava ter montaža polic, komplet z podložno pločevino
- Polkrožna polica venca med pritličjem in I. nadstropjem R.Š. do 50 cm (ravni del fasade).
| a. ravni del | m1 | 43 | 0 | 0
2 | b. polkrožni del (pomol) | m1 | 7 | 0 | 0
3 | - Okenske police na oknih v pritličju R.Š. do 30 cm.
| a. ravni del dolžine 125 cm | kom | 14 | 0 | 0
4 | - Okenske police na oknih v I. nadstropju R.Š. do 30 cm.
| a. ravni del dolžine 160 cm | m1 | 15 | 0 | 0
5 | b. polkrožni del (pomol) dolžine 90 cm | m1 | 3 | 0 | 0
6 | - Okenske police na oknih v II. nadstropju R.Š. do 30 cm.
| a. ravni del dolžine 160 cm | m1 | 15 | 0 | 0
| b. polkrožni del (pomol) dolžine 90 cm | m1 | 3 | 0 | 0
7 | - okenske police lože R.Š. do 40 cm (polkrožna) | m1 | 3 | 0 | 0
8 | Police nad polkrožnim ločnim vencem nad oknom v II. nadstropju nad krogom, R.Š. do 25 cm | m1 | 6 | 0 | 0
9 | Krajši police nad polkrožnim ločnim vencem nad krogom, R.Š. do 25 cm, širina do 50 cm. | kom | 4 | 0 | 0
10 | Demontaža, izdelava, dobava ter montaža novih odtočnih cevi fi 150 mm iz CU pločevine, kompletno z objemkami in ostalim pritrdilnim materialom (cestna stran). | m1 | 30 | 0 | 0
11 | Izdelava, dobava ter montaža novih vtočnih kotličkov iz CU pločevine. | kom | 2 | 0 | 0
12 | Izdelava, dobava ter montaža kolen iz CU pločevine. | kom | 6 | 0 | 0
13 | Demontaža obstoječih ter dobava in montaža novih LTŽ cevi z kolenom kot zaščita spodnjega dela odtočnih cevi. Dolžina je 150 cm, cev je finalno opleskana. V ceni zajet tudi priklop na obstoječi peskolov, katerega je potrebno pred montažo očistiti. Stik med LTŽ cevjo in asfaltom pločnika se zapolni z betonom oz. sličnim materialom. | kom | 2 | 0 | 0
14 | Dobava ter montaža zaščite - bodic proti golobom | m1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Ključavničarska dela:
1 | Ključavničarsko popravilo kovinskih ograjnih polnil okvirne dimenzije 200/90 cm. Oplesk zajet v slikopleskarskih delih. | komp | 1 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječih, odnos ter izdelava in dobava novih kovinskih rešetk na kletnih oknih 90/50 cm, sestavljenih iz okvirja in vertikal (1x ravna 1x zavita). Oplesk zajet v slikopleskarskih delih. | kom | 14 | 0 | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža trokrake konzole za zastavo iz nerjaveče pločevine, opleskane z antik antracit barvo. | kom | 2 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža dveh vertikalnih nosilcev za oglasne table, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Vsaka konzola naj ima prostor za 4 table! | kpl | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža zaščitnih LTŽ oz. podobnih cevi v dolžini cca 150 cm, kompletno z opleskom, priklopom, okrasno rozelo… | kpl | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VI. | Mizarska dela:
1 | Mizarski pregled vseh oken ter popravilo poškodovanega kita pri steklih ter zamenjava poškodovanih stekel, nastavitev okovja, eventuelno zamenjavo odkapne letve, ureditev zapiranja oken
Točno število popravil oken se bo določil na podlagi ogleda, saj je nekaj oken že zamenjanih (PVC)!
| a. okna dimenzij 115/225 cm (PT, I., II. nad.) | kom | 44 | 0 | 0
2 | b. okna dimenzij 80/215 cm (PT, I., II. nad.) | kom | 6 | 0 | 0
3 | c. balkonska vrata dimenzij 110/250 cm (III. nad.) | kom | 1 | 0 | 0
4 | d. okna dimenzij 80/50 cm (klet) | kom | 14 | 0 | 0
5 | Restavratorsko popravilo glavnih vhodnih BRONASTIH vrat dimenzij 147/367 cm, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Potrebno je pripraviti konservatorsko-restavratorski program obnove! | kom | 1 | 0 | 0
6 | Enako kot predhodna postavka, le lesena vhodna vrata dimenzij 147/307 cm. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STREHA
I. | Kleparska dela
OPOMBA:
Za vsa kleparska dela se uporabi Cu pločevina deb 0,55 mm, enako velja za snegolov!!!
1 | Dobava in montaža transportne letve za čas krovskih del. | € | 1 | 0 | 0
2 | Dobava, montaža in demontaža fasadnega odra na dvoriščni fasadi za potrebe del na strehi. Transport odra poteka skozi objekt!!! | m2 | 365 | 0 | 0
3 | Demontaža raznih anten… ter odnos na gradbiščno deponijo. | kom | 3 | 0 | 0
4 | Začasna postavitev odtočnih gibljivih PVC cevi na fasadni oder za čas gradnje | m1 | 60 | 0 | 0
5 | Demontaža, odnos ter izdelava in montaža UTOPLENIH žlebov v odkapno ravnino RŠ 40 cm (cestna stran), kompletno z vsemi zaključki, pritrdilnim materialom… | m1 | 35 | 0 | 0
6 | Enako kot predhodna postavka le žleb na stolpu. | m1 | 8 | 0 | 0
7 | Demontaža, odnos ter izdelava in montaža žlebov na dvoriščni strani, RŠ 40 cm, kompletno z kljukami in vsemi zaključki, pritrdilnim materialom… | m1 | 28 | 0 | 0
8 | Demontaža, izdelava, dobava ter montaža novih odtočnih cevi fi 150 mm iz CU pločevine, kompletno z objemkami in ostalim pritrdilnim materialom (dvorišče). | m1 | 28 | 0 | 0
9 | Izdelava in montaža vtočnik kotličkov na strehi. | kom | 3 | 0 | 0
10 | Demontaža, odnos ter izdelava, dobava in montaža pločevine na ravnem odkapnem delu strehe, kompletno z čelnim PROFILIRANIM zaključkom, okvirna R.Š. 40+100+25 = 165 cm. Žleb zajet posebej! | m1 | 35 | 0 | 0
11 | Demontaža, odnos ter izdelava, dobava in montaža pločevine na ravnih streha v naklonu (dvoriščna stran), kompletno z vsemi pomožnimi deli, zaključki… | m2 | 12 | 0 | 0
12 | Demontaža, odnos ter izdelava, dobava in montaža pločevine na delu strehe od pomolu (stolpu), kompletno z vsemi pomožnimi deli, zaključki… | m2 | 24 | 0 | 0
13 | Demontaža, odnos ter izdelava, dobava in montaža žlot R.Š. 66 cm, kompletno s pripravo podlage. | m1 | 15 | 0 | 0
14 | Demontaža, odnos ter izdelava, dobava in montaža zidnih obrob na pomolu (polkrožna oblika) R.Š. 100 cm. | m1 | 6 | 0 | 0
15 | Demontaža, odnos ter izdelava, dobava in montaža zidnih obrob R.Š. 40 cm. | m1 | 28 | 0 | 0
16 | Demontaža, odnos ter izdelava, dobava in montaža obrob na vrhu ravnega dela fasade. Obroba je delno polkrožna, R.Š. 66 cm. | m1 | 10 | 0 | 0
17 | Demontaža, odnos ter izdelava, dobava in montaža dimniških obrob R.Š. 66 cm. | m1 | 68 | 0 | 0
18 | Demontaža, odnos ter izdelava, dobava in montaža obrobe na požarnem zidu (zidna obroba in kapa) skupne R.Š. ca 170 cm (25+40+40+40+25 cm). (na sredini strehe) | m1 | 14 | 0 | 0
19 | Demontaža, odnos ter izdelava, dobava in montaža obrobe na požarnem zidu (zidna obroba in kapa) skupne R.Š. ca 170 cm (25+40+40+40+25 cm). (ob sosednjem objektu) | m1 | 28 | 0 | 0
18 | Dobava in montaža PVC protimrčesne mrežice širine do 15 cm. | m1 | 78 | 0 | 0
19 | Dobava in montaža usmerjevalne pločevine na dvoriščni strani strehe kot zaključek kritine v žleb, R.Š. do 20 cm, pločevina je prašno barvana. | m1 | 28 | 0 | 0
20 | Demontaža, odnos, ter dobava in montaža linijskih snegolovov v kapu strehe cestne in dvoriščne strehe. V ceni zajete tudi stojke in opasovanje kritine. | m1 | 80 | 0 | 0
21 | Enako kot predhodna postavka, le na sredini strešine v primeru, če točkovni snegolovi ne bodo dovoljeni s strani ZVKDS. | m1 | 71 | 0 | 0
22 | Demontaža, odnos ter dobava in montaža obrobe za prehod cevi skozi streho za cevi do fi 30 cm. | kom | 6 | 0 | 0
23 | Demontaža, odnos ter dobava in montaža novih cevi skozi streho v dolžini 150 cm, kompletno z pločevinastimi kapami. Premer cevi do 300 mm. | kom | 6 | 0 | 0
24 | Dobava in montaža vodobranov v dolžini 80 cm (po potrebi). | kos | 6 | 0 | 0
25 | Demontaža, odnos ter izdelava, dobava in montaža strešnih kleparskih oken okvirnih dimenzij 50/60 cm za potrebe servisiranja strehe. | kom | 4 | 0 | 0
26 | Pregled in morebitno popravilo kupole na pomolu:
| - delo KV klepar | ur | 50 | 0 | 0
| - material (50% dela na kupoli) | komp | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Krovska dela
1 | Odkrivanje strehe, krite z o opečnim bobrovcem s transportom na gradbiščno deponijo. V ceni zajeta tudi odstranitev točkovnih snegolovov. | m2 | 496 | 0 | 0
2 | Demontaža letev s transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 496 | 0 | 0
3 | Zamenjava dotrajanih špirovcev z novimi enakih dimenzij kot obstoječi. Obseg del se določi na licu mesta! Les je bakticidno zaščiten. | m3 | 3 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje paropropustne folije (cenovni razred Tyvec). Folija se montira v skladu z navodili proizvajalfva (medsebojno leplenje…). | m2 | 496 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža vzdolžnih 5/10 in 4/5 cm prečnih letev, ki so bakticidno premazane. | m2 | 496 | 0 | 0
6 | Demontaža obstoječih, odnos ter dobava in montaža kosmatih desk kot podlaga za žlote, ravne strehe. Deske so bakticidno premazane. | m2 | 30 | 0 | 0
7 | Dobava in pokrivanje strehe z opečno kritino bobrovec (cenovni razred Tondach) - dvojno kritje kompletno z rezanjem opeke ob žlotah, zidnih in dimniških obrobah, strešnih oknih… Kritina poteka do kapu, brez idkapne pločevine! | m2 | 496 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža tipskih opečnih zračnikov v barvi kritine. | kom | 70 | 0 | 0
9 | Dobava in prekrivanje slemena z tipskimi opečnimi slemenjaki in slemensko - grebenskimi prezračevanimi trakovi. | m1 | 49 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža točkovnih snegolovov (točkovni snegolovi se montirajo le v soglasju ZVKDS OE Ljubljana). | kom | 1250 | 0 | 0
11 | Odvoz odpadnega materiala s strehe (kritina, letve, pločevinaste obrobe, snegolovi, ...) s kamionom na trajno deponijo s plačilom taks deponije. | komp | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | OSTALA DELA
I. | Nepredvidena dela
1. | 10% od vrednosti popisanih del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu.
|  | € | 10% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A | FASADA
I. | Gradbena dela |  |  |  | 0
II. | Restavratorska dela: |  |  |  | 0
III. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
IV. | Kleparska dela: |  |  |  | 0
V. | Ključavničarska dela: |  |  |  | 0
VI. | Mizarska dela: |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STREHA
I. | Kleparska dela |  |  |  | 0
II. | Krovska dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
I. | Nepredvidena dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B + C: |  |  |  | 0