## Sheet1
Tehnični opis št. |  | 2014-01-16
OBJEKT: | TRG REPUBLIKE - UREDITEV
ELEKTRO INSTALACIJE
ELE.NAPAJANJE OB PRIREDITVAH NA TRGU
Ostala dela
Poz.9
Dobava in postavitev kovinskega stikalnega bloka/prednapetostne omarice,
dim. 600x300x1400 mm z vrati , z glavnim stikalom, dvemi merilnimi mesti,
diferenčno napetostno zaščito in kontaktorji . Dobava omarice skupaj
s podstavkom.
kd | 1
Poz.10
Dobava in postavitev kovinske razdelilne omarice, dim.600x300x900 mm
z vrati . Dobava omarice s kontaktorji skupaj s podstavkom.
kd | 1