## popis rušitev
|  | POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
objekt:
Rekonstrukcija OŠ Vide Pregarc in igradnja prizidka
št.proj.: 09742-00; PZR, junij 2013
objekt: Rekonstrukcija Oš Vide Pregarc in izgradnja prizidka
RUŠITVENA DELA - gradbeni del
Popis del s predračunom
Krško, junij 2013
OPOMBE:
DEL POSTAVK V POPISU JE SOFINANCIRANIH OD EU V SKLOPU ENERGETSKE SANACIJE. TE POSTAVKE SO POBARVANE Z ZELENO BARVO IN SE ZA NJIH IZDA LOČEN OBRAČUN!!!!
Popis obravnava rušitvena dela na objektu (meja - fasadna linija obstoječe stavbe osnovne šole, telovadnice in veznega dela med njima), skupaj s potrebnimi deli.
Ponudnik-izvajalec del mora pred izvedbo preučiti projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom ter izdelati terminski plan poteka del. Investitor bo predpisal eventuelno faznost in možnost izvajanja del med "okrnjenim" programom v objektu.
V času gradnje je v sklopu ureditve gradbišča potrebno predvideti vsa potrebna zavarovanja pristopov ter izvesti vse postopke za morebitne zapore ceste s plačili pristojbin. Terminski plan in dela je potrebno uskladiti (pred pričetkom in med gradnjo) z vodstvom ustanove.
Varovanje objekta, okolice, transport materialov in ureditev gradbišča (dostop, označevanje, zavarovanje, potrebna infrastruktura za zaposlene,…) mora biti zajeto v enotnih cenah izvedbe.
RUŠITVENA DELA - gradbeni del
Splošno:
Ponudnik - izvalajalec mora izvesti rušitve v celoti (ne glede na posamezne konstr. in količine v popisu), z odstranitvijo "nevidnih" konstrukcij, katerih dejansko stanje se pokaže šele med izvedbo, hkrati pa za njihovo odstranitev ne more uveljavljati stroškov za povečan obseg oz. dodatna dela brez soglasja nadzora.Pri rušenju mora zagotoviti statično stabilnost objekta: izvedba podpor ipd.
Izvajalec mora v imenu investitorja pred izvajanjem del skleniti pogodbo s prevzemnikom odpadkov, za sprejem vseh odpadkov, skupaj s transportom in vsemi manipulativnimi stroški.
Sanacijo izvede izvajalec po projektni dokumentaciji s sodelovanjem strokovnih institucij, projektanta in nadzora. Za enakovredne kvalitetne rešitve lahko predloži svoje materiale in posege, kar pa mora odobriti nadzor v sodelovanju s projetantom.
TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA GRADNJO: Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja, pri kateri se morajo upoštevati temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju, Priloga 7, 7.2 Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnja oziroma montaža naprav in proizvodov.
Prevzem odpadkov: investitor odgovarja za pravilno ravnanje z odpadki in mora po zakonu predhodno skleniti pogodbo s prevzemnikom odpadkov. Obračunan je odvoz na deponijo oddaljeno do 20km, s kompaktiranjem materiala in plačilom eventuelnih pristojbin za odlaganje.
- Rušitve obstoječe stavbe osnovne šole
A.0. | 1 | Pregled obstoječega stanja objekta z odstranitvijo premičnih elementov (stoli, mize, šolske table,…), demontažo sanitarnih elementov, zapiranjem in prevezavami elektro in strojnih sistemov ter odvozom materiala na deponijo oddaljeno do 20km oz. po navodilih investitorja (obračun po tlorisni površini objekta). Del pohištva- po navodilih investitorja - je potrebno skladiščiti in ponovno namestiti po končani gradnji. | m2 | 3160 | 0
A.0. | 2 | Rušenje obstoječe konstrukcije tal na terenu: finalni tlak, morebitna toplotna in hidroizolacija, podložni beton, v skupni debelini 20-30cm, skupaj s kompletnim rušenjem notranje fekalne kanalizacije (cevni razvodi različnih premerov in materialov ter notranji revizijski jaški različnih dimenzij in materialov); s sortiranjem materiala in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km (klet) | m2 | 643 | 0
A.0. | 3 | Delno razbijanje obstoječih temeljev - ohrani se vsa armatura: priprava temeljev/površin za potrebe dobetoniranja novih AB temeljev; s sortiranjem materiala in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km (klet) | m1 | 263 | 0
A.0. | 4 | Odstranitev obstoječega finalnega tlaka na zunanjem stopnišču glavnega vhoda (teraco), v debelini 5-7cm oz. do "zdrave" podlage AB (nosilne) konstrukcije in odstranitev obstoječega tlaka zunanjih balkonov do "zdrave" podlage AB (nosilne) konstrukcije; skupaj s sortiranjem materiala in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km (pritličje, 1. nadstr., 2. nadst., podstrešje) | m2 | 175.1 | 0
A.0. | 5 | Odstranitev obstoječega finalnega tlaka medetažnih konstrukcij, skupaj s sestavo do nosilne medetažne konstrukcije; skupaj s sortiranjem materiala in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km (pritličje, 1. nadstr., 2. nadst., podstrešje). V kolikor se izkaže da so dilce pod finalnim tlakom v slabem stanju, se odstranu tudi te. | m2 | 2777.5 | 0
A.0. | 6 | Rezanje zidanih sten ob obstoječih betonskih stebrih v P in 1N (okenski parapeti, notranje stene)- izvedba šlicev v širini 20 cm okoli stebra- priprava za sanicijo stebrov.skupaj s sortiranjem materiala in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km | m1 | 80 | 0
A.0. | 7 | Rezanje zidanih sten v kletni etaži, za izvedbo novih betonskih stebrov, v širini cca 90 cm, debelina zidane stene cca 50 cm. Pred rezanjem stene se uzvedejo podpore ki preprečujejo rušitev konstrukcije. V kolikor je kletna stena betonska, rezanje ni potrebno - obvestiti projektnata. skupaj s sortiranjem materiala in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km | m1 | 40 | 0
A.0. | 8 | Rušenje oz. izrez obstoječe J fasade na stari šoli (po prikazu v načrtu rušitev), vključno s temeljem, v širini cca 50cm (opeka). Pred rušitvijo fasade se izvedeta dva robna AB stebra dim 50x60 cm in pod podstrešjem velika AB preklada 50x70 cm: skupaj s sortiranjem materiala in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km (pritličje, 1. nadstr., 2. nadstr., podstrešje). Pred rušenjem je potrebno zagotoviti zadostno podporo vsem nosilnim elementom, da se prepreči neželjena rušitev. | m2 | 90 | 0
A.0. | 9 | Podpiranje obstoječih medetažnih plošč, pred rušenjem sten ali pred izvedbo šlicov | m2 | 125 | 0
A.0. | 10 | Ročno rušenje/razbijanje obstoječih medetažnih AB plošč (stara šola) za izvedbo kontinuiranih novih AB sten, v širini 25 cm- izvedba šlicev, rebra se ohranijo. Pri rušenju betona je potrebno ohraniti celotno armaturo plošče, saj se jo bo ponovno vpelo v nove stene. Pred rušenjem podpreti obstoječe plošče in pripraviti za sidranje v novo AB steno- K,P,1N; skupaj s sortiranjem materiala in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km | m1 | 125 | 0
A.0. | 11 | Prebijanje novih odprtin ali razširitev obstoječih za potrebe vgradnje novega stavbnega pohištva, za potrebe razvoda inštalacijskih kanalov,...; skupaj s sortiranjem materiala in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km (pritličje, 1. nadstr., 2. nadstr., podstrešje)-ocena | m2 | 50 | 0
A.0. | 12 | Rušenje obstoječih predelnih sten različnih materialov, skupaj z obojestranskim ometom; vse s sortiranjem materiala in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km (klet, pritličje, 1. nadstr., 2. nadstr., mansarda) | m3 | 245.6 | 0
A.0. | 13 | Odbijanje obstoječe stenske keramike; z odvozom materiala na deponijo oddaljeno do 20km (klet, pritličje, 1. nadstr., 2. nadstr.,) | m2 | 67 | 0
A.0. | 14 | Rušenje kolenčnega in zatrepnih zidov v višini do 30cm, za potrebe izvedbe nove AB vezi; rušenje po segmentih s sprotnim podpiranjem obstoječega ostrešja; skupaj s sortiranjem in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km (podstrešje) | m3 | 29.8 | 0
A.0. | 15 | Rušenje obstoječih dimnikov ter blindiranje obstoječih tuljav; skupaj s sortiranjem materiala in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km (mansarda) | m3 | 8.1 | 0
A.0. | 16 | Odbijanje obstoječih notranjih ometov na stenah, ki ostanejo, skupaj z dolbenjem fug opečnih zidov do globine 1.5cm; skupaj s sortiranjem materiala in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km (vse etaže) | m2 | 5640 | 0
A.0. | 17 | Čiščenje površin na mestu odstranjenih notranjih ometov - AB, opečnih in kamnitih zidov s ščetkanjem in visokotlačnim izpihavanjem ali podobno (ročno, kompr.zrak,...), do "zdrave" podlage (vse etaže) | m2 | 3640 | 0
A.0. | 18 | Dolbljenje žleba dim. 15/15cm v opečnem/kamnitem zidu; z odvozom materiala na deponijo oddaljeno do 20km (ležišča za talno ploščo) | m1 | 178 | 0
A.0. | 19 | Odbijanje obstoječih zunanjih fasadnih ometov nad obstoječo ureditveno koto z.u., kakor tudi odbijanje ometov na vkopanih zunanjih stenah (po predhodnem izkopu jarka ob zunanjih stenah), skupaj z dolbenjem fug opečnih zidov do globine 1.5cm; Pred pričetkom del potrebno narediti posentek obstoječih izboklin in ornamentov; skupaj s sortiranjem materiala in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km (vse etaže). Pred odstranizvijo ometov in štukatur je potrebno izvesti natančen posnetek vseh izboklin in okrasov - kasneje se jih ponovno izvede na novi fasadi. Potrebno je shraniti košček obst. ometa za kasnejši izbor fasadne barve. | m2 | 2893 | 0
A.0. | 20 | Čiščenje površin na mestu odstranjenih zunanjih ometov - opečnih in kamnitih zidov s ščetkanjem in visokotlačnim izpihavanjem ali podobno (ročno, kompr.zrak,...), do "zdrave" podlage (vse etaže) | m2 | 2893 | 0
A.0. | 21 | Demontaža obstoječega stavbnega pohištva na ovoju stavbe ter demontaža notranjih oken in vrat, skupaj z izbijanjem in ravnanjem špalet, demontažo notranjih in zunanjih polic, žaluzij, zunanjih varnostnih rešetk, komarnikov,...; vse skupaj s sortiranjem materiala, kompaktiranjem in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km
|  | 1. Klet | m2 | 138.4 | 0
|  | 2. Pritličje | m2 | 246.8 | 0
|  | 3. 1. nadstropje | m2 | 187.3 | 0
|  | 4. 2. nadstropje | m2 | 222.6 | 0
|  | 5. Podstrešje | m2 | 10.1 | 0
|  | 6. predmet subvencionirane ES (K, P, 1N, 2N) | m2 | 35 | 0
A.0. | 22 | Demontaža obstoječega stavbnega pohištva na delu J ovoja stare telovadnice,skupaj z izbijanjem in ravnanjem špalet, demontažo notranjih in zunanjih polic, žaluzij, zunanjih varnostnih rešetk, komarnikov,...; vse skupaj s sortiranjem materiala, kompaktiranjem in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km | m2 | 30 | 0
A.0. | 23 | Demontaža vertikalnih odtokov meteorne vode in hramba le teh na gradbišču za ponovno vgradnjo oz. montažo; skupaj z vsemi pomožnimi deli | m1 | 110 | 0
A.0. | 24 | Rušenje obstoječih peskolovov meteorne kanalizacije, različnih dimenzij in materialov; skupaj s sortiranjem materiala in in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km | kom | 8 | 0
A.0. | 25 | Demontaža zunanjih ograj; skupaj s sortiranjem materiala in in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km | m1 | 126 | 0
A.0. | 26 | Odstranitev obstoječe kritine nad glavnim vhodnim stopniščem, skupaj z leseno podkonstukcijo, vse skupaj s sortiranjem materiala, kompaktiranjem in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km | m2 | 36 | 0
A.0. | 27 | Odstranitev vseh pocinkanih odkapnih polic (okenskih in vencev), skupaj s sortiranjem materiala in in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km | m1 | 100 | 0
A.0. | 28 | Rušitev obstoječih svetlobnikov- AB podporne stene širine 20cm in višine 1m s temeljem ob kletnih oknih, skupaj z izkopom; vse skupaj s sortiranjem materiala, kompaktiranjem in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km | m3 | 12 | 0
A.0. | 29 | Rušitev obstoječega svetlobnika in stopnišča na J stare šole- AB podporne stene širine 20cm in višine 2m s temeljem, skupaj z izkopom; vse skupaj s sortiranjem materiala, kompaktiranjem in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km | m3 | 15 | 0
A.0. | 30 | Rušitev obstoječega podesta in stopnišča- jekleno, v kurilnici/ toplotni postaji stare šole; vse skupaj s sortiranjem materiala, kompaktiranjem in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km | kg | 700 | 0
A.0. | 31 | Poglobitev okenskih parapetov na J strani stare šole, klet; vse skupaj s sortiranjem materiala, kompaktiranjem in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km | m3 | 1.2 | 0
- Rušitve obstoječe telovadnice
A.0. | 32 | Odstranitev obstoječega finalnega tlaka (do čiste in trdne podlage; skupaj s sortiranjem materiala in odvozom le tega na deponijo (obstoječa telovadnica skupaj z zalednimi prostori - pritličje in etaža) | m2 | 550 | 0
A.0. | 33 | Rušitev obstoječe talne konstrukcije na terenu; skupaj s sortiranjem materiala in odvozom le tega na deponijo (obstoječa telovadnica skupaj z zalednimi prostori - za potrebe izvedbe jet-groundinga) | m2 | 95 | 0
A.0. | 34 | Rušitev predelne montažne stene; skupaj s sortiranjem materiala in odvozom le tega na deponijo (obstoječa telovadnica skupaj z zalednimi prostori -etaža) | m2 | 10 | 0
A.0. | 35 | Demontaža obstoječega notranjega stavbnega pohištva (vrata); vse skupaj s sortiranjem materiala in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km ((obstoječa telovadnica skupaj z zalednimi prostori - pritličje in etaža) | m2 | 28 | 0
A.0. | 36 | Demontaža obstoječe notranje lesene ograje stopnišča; čiščenje in ponovna montaža. Čiščenje obstoječe kovinske konstrukcije ograje in skladipčnega prostora pod stopnicami- ponovno lakiranje | m2 | 30 | 0
A.0. | 37 | Rušenje dela obstoječih fasadnih sten različnih materialov, skupaj z obojestranskim ometom; vse s sortiranjem materiala in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km (etaža) | m3 | 8 | 0
A.0. | 38 | Rušenje oziroma rezanje AB okrasnih elementov (krilca) na J fasadi šole, debelina 12 cm; vse skupaj s sortiranjem materiala in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km | m1 | 17.5 | 0
A.0. | 39 | Rezanje zunanjih krajev obstoječih 3 AB strešnih nosilcev stare telovadnice- na mestu kjer pride nov prizidek, nosilec dim 2x12x90 cm, zunanji deli so okrasni- vseeno preveriti če so mogoče prednapeti nosilci- v tem primeru rezanje ni dovoljeno, obvestiti projektanta;vse skupaj s sortiranjem materiala in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km | m1 | 6 | 0
- Rušitve veznega dela med šolo in telovadnico
A.0. | 40 | Rušenje obstoječe konstrukcije tal na terenu: finalni tlak, morebitna toplotna in hidroizolacija, podložni beton, v skupni debelini 20-30cm; s sortiranjem materiala in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km (klet) | m2 | 32 | 0
A.0. | 41 | Rušenje obstoječe konstrukcije jeklenega ostrešja z vsemi obdelavami različnih materialov in kritine, s predhodnim razkrivanjem, skupaj z vsemi kleparskimi izdelki (obrobe, maske, žlebovi,...); s sortiranjem materiala, kompaktiranjem in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km | m2 | 45 | 0
A.0. | 42 | Demontaža obstoječega stavbnega pohištva na ovoju stavbe, skupaj z izbijanjem in ravnanjem špalet, demontažo notranjih in zunanjih polic, žaluzij, obrob,...; vse skupaj s sortiranjem materiala, kompaktiranjem in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km |  | 18 | 0
A.0. | 43 | Rušitev obstoječih svetlobnikov- AB podporne stene širine 20cm in višine 1m s temeljem ob kletnih oknih; vse skupaj s sortiranjem materiala, kompaktiranjem in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 20km | m1 | 43 | 0
===================================================================================================================
|  | REKAPITULACIJA |  |  | 0
===================================================================================================================
DOKUMENTACIJA, NEPREDVIDENA DELA
A.0. | 44 | Projektantsko spremljanje in potrjevanje eventuelnih zahtevanih sprememb s strani investitorja ali izvajalca. Obračun po opravljenem delu z vpisom v gradb.knjigo s strani nadzora. Ocena 0,1% pogodbene vrednosti gradbeno obrtniških del. (gradbeni del) | ur | 40 | 0
A.0. | 45 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja terena in njihova sanacija....) - obračun po opravljenem delu, z vpisom v gradb.knjigo s strani nadzora (ocena - 5% stroškov za gradbena dela ) | kpl | 1 | 0
A.0. | 46 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) | kpl | 1 | 0
A.0. | 47 | Preprojektiranje iz strani projektanta na zahtevo izvajalca ali investitorja, po predhodnem naročilu ter potrditvi nadzora in investitorja (cena ure po priporočilih IZS: 42EUR/uro), ocenjeno | ur | 12 | 0
A.0. | 48 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0
A.0. | 49 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 | 0
===================================================================================================================
|  | REKAPITULACIJA |  |  | 0
===================================================================================================================
REKAPITULACIJA - Rušitvena dela (gradbeni del)
|  | RUŠITVENA DELA - gradbeni del |  |  | 0
|  | DOKUMENTACIJA, NEPREDVIDENA DELA |  |  | 0
|  | SKUPAJ (EUR): |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  | 0
|  | SKUPAJ z DDV (EUR): |  |  | 0
od tega (brez DDV)
|  | subvencija EU za Energetsko sanacijo |  |  | 0
|  | toplotna izolacija fasade: |  |  | 0
|  | okna in vrata: |  |  | 0
|  | podstrešje: |  |  | 0
|  | pod: |  |  | 0