## Rekapitulacija
Copyright© Savaprojekt
POPIS MATERIALA IN DEL
FAZA 1
REKAPITULACIJA
4 - ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
4/3 - NAČRT TEHNIČNE ZAŠČITE
1. | VIDEO NADZORNI SISTEM |  |  | 0
2. | PROTIVLOMNI SISTEM |  |  | 0
3. | SPLOŠNO |  |  | 0
SKUPAJ (€):
22% DDV (€):
SKUPAJ Z 20% DDV (€):
| Krško, julij 2013 |  | Izdelal:
Damjan Mežič, d.i.e.

## Zahteve
POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
POPIS MATERIALA IN DEL
(4/3 - NAČRT TEHNIČNE ZAŠČITE)
TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA GRADNJO: Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja, pri kateri se morajo upoštevati temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju,
Priloga 7, 7.2 Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnja oziroma montaža naprav in proizvodov.
Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti
– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali – izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
7.2.3 Določila pogodbe o izvedbi naročila:
1. Ponudnik mora k ponudbi priložiti program in način usposabljanja upravljalca stavbe. Po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih ponudnik usposobi upravljalca stavbe za energijsko učinkovito uporabo
stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode.
2. Ponudnik mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve
3. Ponudnik mora pred primopredajo objekta izvesti preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotoviti, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom,
ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829.
4. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

## popis - tehnična zaščita
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
POPIS MATERIALA IN DEL S PRIPADAJOČIMI GRADBENIMI DELI
(4/3 - NAČRT TEHNIČNE ZAŠČITE)
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
1. | VIDEO NADZORNI SISTEM
A. INSTALACIJA
Opomba: Kabelske police, ostale izolacijske cevi, ... je delno zajeto v popisu univerzalnega ožičenja in v gradbenem popisu
1 | Računalniški kabel tip FTP CAT6 položen v kabelske police in izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom | m | 410 | 0
2 | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2, položen delno na kab. police, delno v i.c., za napajanje zunanjih kamer | m | 410 | 0
3 | Nadometni instalacijski kanal, PN/T izol. cev, komplet z instal. materialom | m | 150 | 0
4 | Instalacijska cev položena delno podometno, delno nadometno kompletno z razvodnicami in pritrdilnim materialom:
| - izolacijska cev fi-16 do 23 mm | m | 140 | 0
5 | Izolacijska cev PN/T-16 mm | m | 306 | 0
=============================================================================================
| REKAPITULACIJA - A. INSTALACIJA |  |  | 0
=============================================================================================
B. OPREMA IN MATERIAL
6 | 2MP H.264 D/N kamera z varifocal IR objektivom 2 MP progressive scan 1/2.5" CMOS, 2.8-8.5mm varifocal auto iris objektiv, 0.1 lux, H.264/MJPEG/MPEG4, 30 fps@1920x1080, 3GPP, Micro SD/SDHC card slot za lokalni arhiv, | kos | 4 | 0
integrirana detekcija prekritja, spremembe fokusa in premika kamere, privacy mask, dvosmerni zvok, 1 x DI, 1 x DO, napajanje 12V DC in PoE; kot npr. GV-BX220D
7 | Aluminijasto zunanje ohišje kamere z grelcem, 230V IP66, stransko odpiranje, termostat in grelec, 110*112*350 (ŠxVxD), 1.5 kg, za 230V napajanje, brez nosilca; kot npr. GL618H | kos | 4 | 0
8 | Stenski kovinski nosilec za zunanje ohišje kamere "GL618" - kabel teče znotraj nosilca; kot npr. GL208 | kos | 4 | 0
9 | Operacijski sistem (XP embedded) na modulu-brez izgube sistema in nastavitev ob menjavi podatkovnih diskov; DVD-RW; watchdog; 4 x rele/status izhod, 4 x alarm vhod (razširljivo), RS485; VGA izhod, 2 x GigaLAN, USB; | kos | 1 | 0
javljanje statusov delovanja preko IP in alarmne centrale; 19" 4U zanesljivo industrijsko ohišje s pralnimi filtri; web strežnik, ftp, ntp, klienti za PC, GSM, dlančnik; IP video matrica za 36 monitorjev/3456 kamer,
nadzorni center za oddaljeno upravljanje snemalnikov, zaščita z gesli+strežnik za avtentikacijo; IP videonadzorni snemalnik za 16 IP kamer / 2TB / 600 ips ,do 16 IP kamer istega proizvajalca (ostale IP kamere podprte ob doplačilu licence).
Skupna zmogljivost sistema 600 ips, DVI + VGA izhod, 2 x Giga LAN; podatkovni izmenljivi disk 2 TB (nadgradljivo do 8 TB), OS na modulu, industrijsko 19'' 4U ohišje; kot npr. Geovision, GIP-600GV
10 | Programska oprema, za upravljanje vseh v mrežo povezanih snemalnikov iz enega mesta. Omogoca oddaljeno konfiguriranje snemalnikov, matrix pogled do 384 kamer (3840 IP Matrix sistem), | kos | 1 | 0
pregled posnetkov, upravljanje I/O in Remote Desktop; kot npr: GV-Control Center
11 | Procesni računalnik v sestavi kot npr: | kos | 1 | 0
Procesor Intel Core i5-3450 LGA1155 BOX; Matična plošča; ASRock S1155 H61M-HVS; Trdi disk WD Green 500GB SATA3 64MB WD10EZRX; DVD/RW Sony AD-7280 SATA; Pomnilnik Kingston DDR3 1333Mhz 8GB KVR1333D3N9/8G;
dodatna mrežna kartica 10/100/1000; Ohišje LC ATX MIDI 603B LC420H-8 420W; Operacijski sistem Windows 7 Professional DSP 64BIT, slovenska verzija; Grafična kartica Asus EAH6570 1GB DDR3 Low profile Periferija Tipkovnica + miška Logitech MK120;
12 | LCD monitor; Velikost zaslona 61 cm (24"), LED LCD , 16:9 Ločljivost 1920x1080; Kontrast 1000:1 (DC 5000000:1); Svetilnost 250 cd/m2; Vidni kot 170°/160°; Odzivni čas 5MS; Število barv 16,7 M; Priklopi VGA, DVI Stojalo Nastavljivo po višini (100mm), PIVOT, pregibno | kos | 1 | 0
13 | HP 24 portno L2 PoE stikalo; 24 x 10/100/1000 Mb/s PoE port; 4 x uplink 10/100/1000 Mb/s RJ-45; ali gigabit SFP (reže min Gbic); prepustnost 41,7 Mpps; web konfiguracija, omejen CLI, SNMP; HP V1910-24G-PoE(170W) | kos | 1 | 0
14 | Kabinet 600x800 18U 900, komunikacijska omara samostoječa, eleganta oblika,ključavnica, varnostno steklo na prednjih vratih, vrata so enosotavno snemljiva, kot odprtja 180°, snemaljiva leva, desna in zadnja stranica, | kos | 1 | 0
vse stranice imajo ključavnico, dva 19˝ profila iz cinka, ki se ju da nastavljati po globini, tri odprtine za uvod kablov na vrhu in dnu kabineta, pripravljene odprtine na vrhu in dnu za vgradnjo hladilne enote,
visoko kvaliteten kabinet iz jekla, pripravljena ozemljitev, siva barva (RAL 7035), 2 x organizator ka. 48cm 1U kovinski, polica 48cm triton 1U 450mm, 24 portni CAT6 Patch Panel, razdelilec 48cm 9x230V kot npr. Model Delta S
15 | Dobava in montaža zidnega n/o mini radelilca (ohišja) z opremo (napajanje zunanjih kamer): - prenapetostna zaščita razreda II za 230V, - inštalacijski odklopnik 6A, - DIN letev, - droben montažni material - priklop na UPS v komunikacisjki omari | kpl | 1 | 0
16 | Zaključevanje FTP kablov na Patch panelih in kamerah | kom | 4 | 0
0
16 | POE injektor | kom | 4 | 0
17 | Vtičnica SC | kom | 4 | 0
18 | Prenapetostna zaščita 230V za kamere | kom | 4 | 0
19 | Prenapetostna zaščita FTP CAT6, montaža v komunikacijsko omaro | kom | 4 | 0
20 | Demontaža obstoječih kamer, snemalnika in ostale opreme pred pričetkom gradbenih del, predaja uporabniku oz. lastniku, | kpl | 1 | 0
21 | UPS 650VA, 19", montaža v omaro | kom | 1 | 0
22 | Dobava in polep nalepk v skladu z zahtevami inšpektorata | kpl | 1 | 0
23 | Droben nesecificirani material | kpl | 1 | 0
24 | Dobava, montaža in priklop elementov na pripravljene instalacije | kpl | 1 | 0
25 | Nastavitev kamer skupaj z pooblaščeno osebo investitorja in tehnikom izvajalca, nastavitve se izvajajo po končani priključitvi in po zagonu sistema s strani izvajalca | ur | 20 | 0
26 | Nameščanje programske opreme, programiranje, konfiguracija, nastavitve parametrov, testiranje, primopredaja s poučitvijo osebja o uporabi | kpl | 1 | 0
27 | Meritev SFTP razvoda CAT6; sladno z veljavnim standardom, izdelava poročila | kom | 4 | 0
28 | Izdelava izvršilne tehnične dokumentacije z vsebino (opis, navodila, sheme, tlorisni razpored, merilni in preizkusni protokol), ki jo izdela pooblaščeni izvajalec del in jo preda projektantu. | kpl | 1 | 0
===============================================================================================
| REKAPITULACIJA - B. OPREMA IN MATERIAL |  |  | 0
===============================================================================================
| REKAPITULACIJA - VIDEO NADZORNI SISTEM |  |  | 0
=============================================================================================
2. | PROTIVLOMNI SISTEM
A. INSTALACIJA
29 | Kabel LiYCY 2x0,5 + 4x0,22 mm, položen v izolacijske cevi, kanale, komplet z instalacijskim materialom | m | 590 | 0
30 | Kabel IY(St)Y 5x2x0,8mm2, položen delno v izolacijske cevi, delno pa na kabelske police, komplet z izvedbo tel. priključka na alarmno centralo | m | 190 | 0
31 | Kabel NYM-J 3x1,5mm2, položen delno v izolacijske cevi, delno pa na kabelske police, komplet z izvedbo el. priključka na alarmno centralo | m | 20 | 0
32 | Nadometni instalacijski kanal, PN/T izol. cev, komplet z instal. materialom | m | 125 | 0
33 | Instalacijska cev položena delno podometno, delno nadometno kompletno z razvodnicami in pritrdilnim materialom:
| - izolacijska cev fi-16 do 23 mm | m | 350 | 0
===============================================================================================
| REKAPITULACIJA - A. INSTALACIJA |  |  | 0
===============================================================================================
B. OPREMA IN MATERIAL
OPOMBA: Vsa oprema mora biti kompatibilna obstoječi centrali za vlom ADEMCO VISTA 50!
Predvidena je nova vlomna centrala, ker se obstoječa ohrani zaradi funkcije stare šole vse do izvedbe 2. faze.
34 | Dobava in montaža protivlomne centrale za priklop ca. 50 elementov, kompatibilna z obstoječimi senzorji, kot npr. ADEMCO VISTA | kpl | 1 | 0
35 | Demontaža obstoječih senzorjev gibanja, skladiščenje in ponovna montaža | kom | 2 | 0
36 | Akumulatorska baterija 12V/ 7.2 Ah, zamenjava | kom | 4 | 0
37 | Adresibilna tipkovnica z alfanumeričnim LCD displejem, 32 znakov, 4 cone, 1 adresibilni relejski izhod, večsektorska, | kom | 2 | 0
38 | Kombinirani pasivni IR senzor gibanja in akustični senzor loma stekla, stropni, 360°, polje pokritja 7,3m na višini 2,4m | kom | 12 | 0
39 | Adresibilni razširitveni modul za 8 con, za centralo VISTA 120 kot npr. ADEMCO, tip 4208U | kom | 8 | 0
40 | Vhodni vmesnik za tipanje breznapetostnega kontakta v razdelilcu, alarm ob prekinitvi kontakta | kom | 1
41 | Sirena za zunanjo montažo z bliskavico in vgrajeno NiCd baterijo; 115dB/1m | kom | 1
42 | Sabotažno stikalo | kom | 2 | 0
43 | Drobni potrošni in nespecifirani material | kpl | 1 | 0
44 | Montaža naprav, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema, navodila za uporabo | kpl | 1 | 0
45 | Izdelava izvršilne tehnične dokumentacije z vsebino (opis, navodila, sheme, tlorisni razpored, merilni in preizkusni protokol), ki jo izdela pooblaščeni izvajalec del in jo preda projektantu. | kpl | 1 | 0
===============================================================================================
| REKAPITULACIJA - B. OPREMA IN MATERIAL |  |  | 0
===============================================================================================
| REKAPITULACIJA - PROTIVLOMNI SISTEM |  |  | 0
=============================================================================================
3. | SPLOŠNO
46 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-50 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme | ur | 8 | 0
ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
47 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, inštalacijske cevi in kanali, | kpl | 1 | 0
barvanje in obrizg kablov s požarno zaščitno snovjo, ...) v skladu s ŠPV OPOMBA: Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza
48 | Izdelava izvršilne tehnične dokumentacije izvedenega stanja (PID), z vsebino (opis, navodila, sheme, tlorisni razpored, merilni in preizkusni protokol), ki jo izdela pooblaščeni strokovnjak (4 izvodi). | kpl | 1
49 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0
50 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 | 0
51 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
52 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti)
===================================================================================
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  | 0
===================================================================================