## Rekapitulacija
Copyright© Savaprojekt
POPIS MATERIALA IN DEL
FAZA 2
REKAPITULACIJA
4 - ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
4/3 - NAČRT TEHNIČNE ZAŠČITE
1. | VIDEO NADZORNI SISTEM |  |  | 0
2. | PROTIVLOMNI SISTEM |  |  | 0
3. | SPLOŠNO |  |  | 0
SKUPAJ (€):
22% DDV (€):
SKUPAJ Z 20% DDV (€):
| Krško, julij 2013 |  | Izdelal:
Damjan Mežič, d.i.e.

## Zahteve
POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
POPIS MATERIALA IN DEL
1235
1235
TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA GRADNJO: Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja, pri kateri se morajo upoštevati temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju,
Priloga 7, 7.2 Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnja oziroma montaža naprav in proizvodov.
Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti
– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali – izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
7.2.3 Določila pogodbe o izvedbi naročila:
1. Ponudnik mora k ponudbi priložiti program in način usposabljanja upravljalca stavbe. Po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih ponudnik usposobi upravljalca stavbe za energijsko učinkovito uporabo
stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode.
2. Ponudnik mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve
3. Ponudnik mora pred primopredajo objekta izvesti preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotoviti, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom,
ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829.
4. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

## popis - tehnična zaščita
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
POPIS MATERIALA IN DEL S PRIPADAJOČIMI GRADBENIMI DELI
(4/3 - NAČRT TEHNIČNE ZAŠČITE)
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
1. | VIDEO NADZORNI SISTEM
A. INSTALACIJA
Opomba: Kabelske police, ostale izolacijske cevi, ... je delno zajeto v popisu univerzalnega ožičenja in v gradbenem popisu
1 | Računalniški kabel tip FTP CAT6 položen v kabelske police in izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom | m | 690 | 0
2 | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2, položen delno na kab. police, delno v i.c., za napajanje zunanjih kamer | m | 690 | 0
3 | Nadometni instalacijski kanal, PN/T izol. cev, komplet z instal. materialom | m | 180 | 0
4 | Instalacijska cev položena delno podometno, delno nadometno kompletno z razvodnicami in pritrdilnim materialom:
| - izolacijska cev fi-16 do 23 mm | m | 210 | 0
5 | Izolacijska cev PN/T-16 mm | m | 312 | 0
=============================================================================================
| REKAPITULACIJA - A. INSTALACIJA |  |  | 0
=============================================================================================
B. OPREMA IN MATERIAL
Opomba: Snemalna naprava in ostala HW in SW oprema je predmet projekta 1. faze. V tej fazi se dogradijo le kamere.
6 | 2MP H.264 D/N kamera z varifocal IR objektivom 2 MP progressive scan 1/2.5" CMOS, 2.8-8.5mm varifocal auto iris objektiv, 0.1 lux, H.264/MJPEG/MPEG4, 30 fps@1920x1080, 3GPP, Micro SD/SDHC card slot za lokalni arhiv, | kos | 6 | 0
integrirana detekcija prekritja, spremembe fokusa in premika kamere, privacy mask, dvosmerni zvok, 1 x DI, 1 x DO, napajanje 12V DC in PoE; kot npr. GV-BX220D
7 | Aluminijasto zunanje ohišje kamere z grelcem, 230V IP66, stransko odpiranje, termostat in grelec, 110*112*350 (ŠxVxD), 1.5 kg, za 230V napajanje, brez nosilca; kot npr. GL618H | kos | 6 | 0
8 | Stenski kovinski nosilec za zunanje ohišje kamere "GL618" - kabel teče znotraj nosilca; kot npr. GL208 | kos | 6 | 0
9 | HP 24 portno L2 PoE stikalo; 24 x 10/100/1000 Mb/s PoE port; 4 x uplink 10/100/1000 Mb/s RJ-45; ali gigabit SFP (reže min Gbic); prepustnost 41,7 Mpps; web konfiguracija, omejen CLI, SNMP; HP V1910-24G-PoE(170W) | kos | 1 | 0
10 | Dobava in montaža zidnega n/o mini radelilca (ohišja) z opremo (napajanje zunanjih kamer): - prenapetostna zaščita razreda II za 230V, - inštalacijski odklopnik 6A, - DIN letev, - droben montažni material - priklop na UPS v komunikacisjki omari | kpl | 1 | 0
11 | Zaključevanje FTP kablov na Patch panelih in kamerah | kom | 6 | 0
0
12 | POE injektor | kom | 6 | 0
13 | Vtičnica SC | kom | 6 | 0
14 | Prenapetostna zaščita 230V za kamere | kom | 6 | 0
15 | Prenapetostna zaščita FTP CAT6, montaža v komunikacijsko omaro | kom | 6 | 0
16 | Demontaža obstoječih kamer, snemalnika in ostale opreme pred pričetkom gradbenih del, predaja uporabniku oz. lastniku, | kpl | 1 | 0
17 | Dobava in polep nalepk v skladu z zahtevami inšpektorata | kpl | 1 | 0
18 | Droben nesecificirani material | kpl | 1 | 0
19 | Dobava, montaža in priklop elementov na pripravljene instalacije | kpl | 1 | 0
20 | Nastavitev kamer skupaj z pooblaščeno osebo investitorja in tehnikom izvajalca, nastavitve se izvajajo po končani priključitvi in po zagonu sistema s strani izvajalca | ur | 20 | 0
21 | Programiranje programske opreme nameščene v 1. fazi, konfiguracija, nastavitve parametrov, testiranje, primopredaja s poučitvijo osebja o uporabi | kpl | 1 | 0
22 | Meritev SFTP razvoda CAT6; sladno z veljavnim standardom, izdelava poročila | kom | 6 | 0
23 | Izdelava izvršilne tehnične dokumentacije z vsebino (opis, navodila, sheme, tlorisni razpored, merilni in preizkusni protokol), ki jo izdela pooblaščeni izvajalec del in jo preda projektantu. | kpl | 1 | 0
===============================================================================================
| REKAPITULACIJA - B. OPREMA IN MATERIAL |  |  | 0
===============================================================================================
| REKAPITULACIJA - VIDEO NADZORNI SISTEM |  |  | 0
=============================================================================================
2. | PROTIVLOMNI SISTEM
A. INSTALACIJA
24 | Kabel LiYCY 2x0,5 + 4x0,22 mm, položen v izolacijske cevi, kanale, komplet z instalacijskim materialom | m | 1350 | 0
25 | Kabel IY(St)Y 5x2x0,8mm2, položen delno v izolacijske cevi, delno pa na kabelske police, komplet z izvedbo tel. priključka na alarmno centralo | m | 296 | 0
26 | Kabel NYM-J 3x1,5mm2, položen delno v izolacijske cevi, delno pa na kabelske police, komplet z izvedbo el. priključka na alarmno centralo | m | 10 | 0
27 | Nadometni instalacijski kanal, PN/T izol. cev, komplet z instal. materialom | m | 212 | 0
28 | Instalacijska cev položena delno podometno, delno nadometno kompletno z razvodnicami in pritrdilnim materialom:
| - izolacijska cev fi-16 do 23 mm | m | 790 | 0
===============================================================================================
| REKAPITULACIJA - A. INSTALACIJA |  |  | 0
===============================================================================================
B. OPREMA IN MATERIAL
OPOMBA: Vsa oprema mora biti kompatibilna obstoječi centrali za vlom!
Novi elementi se priključijo na novo centralo vgrajeno v 1. fazi.
29 | Protivlomna centrala je obstoječa ADEMCO VISTA 50, ki se jo demontira in po možnosti odkupi. | kpl | 1 | 0
30 | Demontaža obstoječih senzorjev gibanja, skladiščenje in ponovna montaža | kom | 16 | 0
31 | Akumulatorska baterija 12V/ 7.2 Ah, zamenjava | kom | 4 | 0
32 | Adresibilna tipkovnica z alfanumeričnim LCD displejem, 32 znakov, 4 cone, 1 adresibilni relejski izhod, večsektorska, | kom | 2 | 0
33 | Kombinirani pasivni IR senzor gibanja in akustični senzor loma stekla, stropni, 360°, polje pokritja 7,3m na višini 2,4m | kom | 15 | 0
34 | Adresibilni razširitveni modul za 8 con, za centralo VISTA 120 kot npr. ADEMCO, tip 4208U | kom | 8 | 0
35 | Vhodni vmesnik za tipanje breznapetostnega kontakta v razdelilcu, alarm ob prekinitvi kontakta | kom | 1
36 | Sirena za zunanjo montažo z bliskavico in vgrajeno NiCd baterijo; 115dB/1m | kom | 1
37 | Sabotažno stikalo | kom | 2 | 0
38 | Drobni potrošni in nespecifirani material | kpl | 1 | 0
39 | Montaža naprav, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema, navodila za uporabo | kpl | 1 | 0
40 | Izdelava izvršilne tehnične dokumentacije z vsebino (opis, navodila, sheme, tlorisni razpored, merilni in preizkusni protokol), ki jo izdela pooblaščeni izvajalec del in jo preda projektantu. | kpl | 1 | 0
===============================================================================================
| REKAPITULACIJA - B. OPREMA IN MATERIAL |  |  | 0
===============================================================================================
| REKAPITULACIJA - PROTIVLOMNI SISTEM |  |  | 0
=============================================================================================
3. | SPLOŠNO
41 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-50 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme | ur | 8 | 0
ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
42 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, inštalacijske cevi in kanali, | kpl | 1 | 0
barvanje in obrizg kablov s požarno zaščitno snovjo, ...) v skladu s ŠPV OPOMBA: Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza
43 | Izdelava izvršilne tehnične dokumentacije izvedenega stanja (PID), z vsebino (opis, navodila, sheme, tlorisni razpored, merilni in preizkusni protokol), ki jo izdela pooblaščeni strokovnjak (4 izvodi). | kpl | 1
44 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0
45 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 | 0
46 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
47 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti)
===================================================================================
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  | 0
===================================================================================