## Vida Pregarc ZU
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
Št. proj.: 09472-00
Objekt:
Rekonstrukcija OŠ Vide Pregarc in izgradnja prizidka
POPIS MATERIALA IN DEL
Izdelala: Tatjana Zupančič, grad. teh.
Krško, julij 2013
TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA GRADNJO: Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja, pri kateri se morajo upoštevati temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju, Priloga 7, 7.2 Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnja oziroma montaža naprav in proizvodov.
7.2.2 Tehnične specifikacije 2. Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo: a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot: – 30 g/l, brez vode, za stenske barve, – 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo, – 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.
Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: – tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali – izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
3. Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.
Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
7.2.3 Določila pogodbe o izvedbi naročila
1. Ponudnik mora k ponudbi priložiti program in način usposabljanja upravljalca stavbe. Po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih ponudnik usposobi upravljalca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode.
2. Ponudnik mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve
3. Ponudnik mora pred primopredajo objekta izvesti preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotoviti, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829.
4. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
I. PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA
Opombe:
Spremljajoča dela obsegajo: organizacijo, zaščito in oznacitev gradbišča, ograjo in začasne objekte; organizacijo varstva pri delu z vsemi potrebnimi elaborati; sprotna geodetska dela, stroske gradbiščnih prikljuckov, koordinacijo gradnje, zavarovanja izvajalcev in objekta za čas gradnje;
organizacijo vseh strokovnih ogledov in meritev, sprotno in končno čiščenje, sprotno zaščito izgotovljenih elementov, vzpostavitev okolice v prvotno stanje; odvoz odvečnega materiala na komunalno deponijo, z vodenjem evidenc in plačilom taks, interne transporte in zunanje transporte; osebne, manipulacijske in režijske stroške izvajalcev na objektu; vse v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva Slovenije.
1 | Izvedba delne (polovične) zapore cestišča (predvidoma 15-20 dni), vključno z izdelavo Elaborata cestne zapore s stroški pridobitve soglasja in postavitve ter odstranitve prometne signalizacije. Z vsem potrebnim vzdrževanjem v času gradnje; polovična zapora Bazoviške ulice, v dolž ca 100 m (po potrebi - ob rekonstrukciji parkirišč) | kpl | 1 |  | 0
2 | Ročni posek grmičevja z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo v oddaljenosti do 20 km in eventualnim sežiganjem (grmovje in drevesa do fi 15 cm) | m2 | 165 |  | 0
3 | Strojni posek dreves premera do fi 50 cm z obžagovanjem vej, razrezom in odvozom na stalno deponijo v oddaljenosti do 20 km | kos | 27 |  | 0
4 | Strojno ruvanje panjev premera do fi 50 cm s transportom v oddaljenosti do 20 km in eventualnim sežiganjem na stalni deponiji. | kos | 27 |  | 0
5 | Identifikacija in zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov (toplovod, vodovod, kanalizacija, el. in TK omrežje…) na območju oz. na parceli s sodelovanjem upravljalcev posameznega komunalnega voda. | kpl | 1 |  | 0
6 | Geomehanski in hidrološki nadzor tekom gradnje, nad izvajanjem zemeljskih del, planuma izkopa, spodnjega ustroja povoznih površin, temeljnih tal pod objektom prizidka ter predvsem pregled izkopov za ponikalnice ...,z vsemi potrebnimi preiskavami materiala in terena ter končnim poročilom. Ocena časa | ur | 45 |  | 0
7 | Preprojektiranje iz strani projektanta na zahtevo izvajalca ali investitorja, po predhodnem naročilu ter potrditvi nadzora in investitorja (cena ure po priporočilih IZS: 42EUR/uro), ocenjeno | ur | 12 |  | 0
8 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,..., seznamom z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju. | kpl | 1 |  | 0
9 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskanih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 |  | 0
10 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta, terena in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti postavk celotnega načrta 3/2) | kpl | 1 |  | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: I. PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
II. GEODETSKA DELA
1 | Uradna geodetska zakoličba pooblaščenega geodeta | kpl | 1 |  | 0
2 | Zakoličevanje objekta prizidka in objektov zunanje ureditve po situaciji zakoličbe, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali. - raven teren | kpl | 1 |  | 0
3 | Izvedba uradnega (certifikat) geodetskega posnetka izvedenih del (območje ca 0,52 ha), skupaj s komunalnim katastrom; za potrebe tehničnega pregleda in izvedbe PID načrtov | kpl | 1 |  | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: II. GEODETSKA DELA |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
III. RUŠITVENA DELA
Opomba: Lokacijo stalne deponije za odvoz odpadnega materiala določi pristojni občinski upravni organ
1 | Strojno rušenje obstoječega asfalta, v skupni debelini ca 10-15cm, skupaj z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo do 20km daleč. Skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi ter plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala.
a | -povozne površine | m2 | 940 |  | 0
b | -zunanje igrišče | m2 | 880 |  | 0
2 | Strojno rušenje obstoječih tlakovanih površin, v skupni debelini ca 10-15cm, skupaj z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo do 20km daleč. Skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi ter plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala. | m2 | 36 |  | 0
3 | Odstranjevanje montažnih dvignjenih robnikov z betonskimi temelji, skupaj z odvozom na stalno deponijo ter plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala.
a | -robniki 15/25/100 cm | m1 | 100 |  | 0
4 | Demontaža obst. ograje z rušenjem stebričkov, odstranitvijo polnila ograje, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom odpadnega materiala v stalno deponijo (stebrički, žično pletivo, betonski temelji...), skupaj s plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala. | m1 | 140 |  | 0
5 | Rušenje oz. odstranitev igral oz. elementov šolskega igrišča / gol, koši….Vključno z rušenjem temeljev in odvozom vsega odpadnega materiala na stalno deponijo, skupaj s plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala. | kpl | 1 |  | 0
6 | Rušenje raznih bet. elem. zunanje ureditve (bet. skleda ribnika, AB zidovi na vhodnem delu gosp. dovoza-SZ....), vključno z podzemnimi deli (temelji), z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom odpadnega materiala v stalno deponijo, skupaj s plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala. | m3 | 10 |  | 0
7 | Rušenje kanalizacije, vključno z revizijskimi jaški in rešetkami, cev povprečno fi 300 mm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo, skupaj s plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala. | m1 | 30 |  | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: III. RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
IV. ZEMELJSKA DELA
Opombe: Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi investitor oz. pristojni upravni organ
Izkop, rušitve ter zasip za temelji objekta prizidka in rekonstrukcije obst. objekta je zajet v popisu del arhitekture (Načrt 1)
Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik prevzeti planum izkopa in potrditi projektiran sestav spodnjega ustroja. Vse količine zemeljskih del, tamponov,.. so podane v raščenem oz. zbitem stanju
Stroški odvoza odvečnega - odpadnega zemeljskega materiala vključujejo odvoz na stalno deponijo v oddaljenosti do 20 km
1 | Strojni odkop plodnih tal - humusa, povprečne deb.d=20 cm, z odrivom na začasno deponijo na gradbišču (obračun v raščenem stanju). | m3 | 430 |  | 0
2 | Izkop v zem. III.ktg za izvedbo spodnjega ustroja pod utrjenimi površinami, v kompletu z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v začasno deponijo na gradbišču (obračun v raščenem stanju) | m3 | 597 |  | 0
3 | Ročni izkop zemlje za temelje robnikov, s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa (obračun v raščenem stanju) | m3 | 45 |  | 0
4 | Strojno valjanje planuma spodnjega ustroja zemlje ter planiranje s točnostjo do +-3 cm in nosilnosti Ev2=40-60 MPa. | m2 | 2669 |  | 0
5 | Dobava in ročno polaganje ločilnega sloja "geotekstila" (kot npr. Tradimex, tip HATE TAPE 6G/110/SA) pod tlakovanimi površinami, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. - vhodna ploščad, pešpot po J strani do prizidka ter med prizidkom in igriščem I. triade | m2 | 650 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala v plasteh po 20 cm z valjanjem - zasip pod zelenicami in ostalimi neutrjenimi površinami (po predhodni odobritvi geomehanika se lahko uporabi selekcioniran material iz izkopa) | m3 | 67 |  | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopov oziroma humusa na deponijo oddaljeno do 20 km oz. kmetijsko površino, po dogovoru z investitorjem oz. pristojnim občinskim upravnim organom. (ustrezen selekcioniran material iz izkopa se uporabi za zasipe - post.6) | m3 | 705 |  | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: IV. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
V. ZGORNJI USTROJ
1 | Dobava in mehansko vgrajevanje tamponskega materiala 0/32 mm, skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +- 1 cm (obračun v zbitem stanju)
a | - pod povoznimi površinami - asfalti - deb.=30cm Ev2=100 Mpa | m3 | 142 |  | 0
b | - pod tlakovanimi površinami (vhodna ploščad, pešpot po J strani do prizidka ter med prizidkom in igriščem I. triade) - deb.=30cm Ev2=80 Mpa | m3 | 195 |  | 0
c | deb. 20 cm, Ev2=60 Mpa -zaščita fasade (V stran prizidka) | m3 | 4 |  | 0
d | deb. 30 cm, Ev2=60 Mpa - zunanja igrišča, atletska steza 145 m, tek na 60 m | m3 | 447 |  | 0
e | deb. 30 cm, Ev2=60 Mpa - pločnik ob Zvezni ulici | m3 | 12 |  | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: V. ZGORNJI USTROJ |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
VI. ASFALTERSKA DELA
1 | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave. | m2 | 1999 |  | 0
2 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega sloja bitudrobirja, na pripravljeno tamponsko podlago AC 22 base B 70/100 A3
a | - debeline 6 cm (parkirišča, obračališče za dostavna in smetarska vozila) | m2 | 471 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje obrabno zaporne plasti bitubetona na nosilni sloj asfaltaAC 8 surf B 70/100 A3
a | - debeline 3 cm (parkirišča, obračališče za dostavna in smetarska vozila) | m2 | 471 |  | 0
4 | Nabava in vgrajevanje vodopropustnega asfalta na na tamponsko podlago; DA 16k -večnamensko igrišče, tekaške steze
| - debeline 4 cm | m2 | 1490 |  | 0
5 | Nabava in vgrajevanje obrabnega sloja drenažnega asfalta na vodopropustni asfalt; DA 16k -večnamensko igrišče, tekaške steze
| - debeline 2,5 cm | m2 | 1490 |  | 0
6 | Dobava in ročno vgrajevanje obrabne plasti bitubetona na utrjeno tamponsko podlago AC8 surf B 70/100 A5
a | - debeline 4 cm (pločnik ob Zvezni ulici) | m2 | 38 |  | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: VI. ASFALTERSKA DELA |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
VII. ZIDARSKA DELA, BETONSKA DELA
1 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj iz betona C12/15, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
a | - dimenzij 15/25/100 cm | m1 | 160 |  | 0
b | - dimenzij 15/25/100 cm (položeni robniki med voziščem in parkiriščem) | m1 | 55 |  | 0
c | - dimenzij 5/30/100 cm | m1 | 198 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betonskih tlakovcev oz. plošč, pravokotnih dimenzij 20/53cm, deb.8 cm, v pesek 4/8 mm, debeline 5 cm, na pripravljeno in utrjeno tamponsko podlogo, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali
a | -vhodna ploščad, peš pot na J strani, pred vhodom v pasažo z J strani ter med prizidkom in igriščem I. triade (tlakovci kot npr. Oblak commerce d.o.o. Logatec; linija Premium tip Ferarra; barvna kombinacija: bela – črne granule) | m2 | 650 |  | 0
b | -zaščita fasade, Vzhodna stran prizidka (tlakovci kot npr. Oblak commerce d.o.o. Logatec; linija Premium tip Ferarra; barvna kombinacija: bela – črne granule) | m2 | 20 |  | 0
3 | Izvedba ekološkega otoka, prostor za kontejnerje oz. zabojnike. AB plošča dim. 5,4x2,0 m, deb. 12 cm; beton C 25/30 z dodatki za vodonepropustnost in zmrzlinsko odpornost, z armaturo Q133 in polaganjem Gefitas folije. Vključno z vsemi pom. deli, materiali in prenosi. Zajeta tudi izdelava, kompletna montaža in demontaža opaža. | m2 | 11 |  | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: VII. ZIDARSKA DELA, BETONSKA DELA |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
VIII. METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA
1 | Zakoličevanje trase kanalizacije in jaškov po situaciji in tabeli zakoličbenih točk
| - ravninski teren | m1 | 399 |  | 0
2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijske in cevi z razširitvijo izkopa za jaške, vtočne jaške in druge objekte kanalizacije. Izkop pod kotom 60 st., v zemlji III. ktg. z odmetom ob rob izkopa | m3 | 896 |  | 0
3 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m - za kanalizacijo | m2 | 345 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju) - deb. 15 cm | m3 | 66 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 (po potrebi arm. mreža Q283), kot obbetoniranje cevi za zaščito pod povoznimi površinami pri minimalnih globinah ter pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi | m3 | 2.5 |  | 0
6 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi, obodne togosti SN 8 kN/m2, na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli, materiali in prenosi.
a | - PVC DN 200 | m1 | 154 |  | 0
b | - PVC DN 250 | m1 | 135 |  | 0
c | - PVC DN 250 (povezava drenaže objekta do ponikalnice Po5) | m1 | 37 |  | 0
d | - PVC DN 300 | m1 | 110 |  | 0
7 | Dobava in polaganje drenažnih cevi na utrjeno betonsko podlago deb.10 cm; komplet s spajanjem, zasutjem s peščenim filtrom iz naravno zaobljenih silikatnih kamnin granulacije 8-16mm, ca 20-30 cm nad temenom, ovito s polstjo oz.filcem in vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi, npr. stidren-rebraste cevi PEHD DN fi 160 mm s perforacijo 220st., obodne togosti SN 4 (drenaža tampona pod večnamenskim igriščem) | m1 | 80 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja bet. jaškov iz arm.bet. cevi, komplet z AB ploščo (obročem za vgradnjo pokrova), z izdelavo mulde v cem.malti 1:2 ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve
a | - jašek DN 800 gl. do 1,5 m | kos | 11 |  | 0
b | - jašek DN 1000 gl. od 1,5-2,5 m | kos | 2 |  | 0
9 | Dobava in vgrajevanje LŽ pokrovov dim. 60cm skupaj z napravo ležišča, polaganjem v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve
a | - razred D (400 kN) | kos | 6 |  | 0
b | - razred C (250 kN) | kos | 7 |  | 0
10 | Rušenje obst. pokrovov na revizijskih jaških, vključno z rušenjem AB okvirja oz. nastavka za pokrov ter dobava novega LTŽ okvirja in vgradnja na novo koto ureditve. Vključno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo. - obst. fekalni jašek | kos | 1 |  | 0
11 | Izdelava vtočnih jaškov (požiralnikov) iz betonskih cevi DN 40cm, h= 1.7 m, z rešetko 40/40 razreda obremenitve C 250, z betoniranjem dna z bet. C 12/15 ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte, potrebnimi materiali in prenosi do mesta vgraditve | kos | 12 |  | 0
12 | Izdelava slepih jaškov iz arm.bet.cevi fi 40 cm, z betoniranjem dna z bet. C 12/15, izdelavo in montažo bet. pokrova oz. izdelava vertikalnih vtokov iz fazonskih kosov PVC cevi, vključno z vsemi pom. deli, napravo betona in malte, potrebnimi materiali in prenosi do mesta vgraditve | kos | 5 |  | 0
13 | Izdelava priključkov na revizijske, vtočne jaške in druge obj. kanalizacije skupaj s pripravo ležišča, zalivanjem spoja s cem. malto 1:2, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve | kos | 102 |  | 0
14 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610) | m1 | 399 |  | 0
15 | Zasip kanalizacijskih cevi s prodnatim peščenim materialom granulacije do 20 mm v višini 30 cm nad temenom cevi z zbijanjem | m3 | 235 |  | 0
16 | Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem (obračun v zbitem stanju) | m3 | 573.5 |  | 0
17 | Črpanje vode iz gradbenih jam v času gradnje. Obračun po dejanskih urah črpanja. Ocena | ur | 50 |  | 0
18 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kanalizacijo na stalno deponijo odd. Do 10 km, skupaj z nakladanjem, zvračanjem in razstiranjem | m3 | 322.5 |  | 0
19 | Priključitev kanalizacije na obstoječ jašek javnega omrežja fekalne kanalizacije, skupaj z vsemi gradbenimi deli (štemanje, tesnenje obstoječih stikov, obdelava spojev s cementno malto ...) skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve | kos | 1 |  | 0
-PONIKOVALNICE
OPOMBA:Pred začetkom izvajanja del, na lokacijah ponikalnic izvesti nalivalni poizkus in preveriti ponikalne sposobnosti. V primeru, da le-te odstopajo od rezultatov iz Geotehničnega poročila, jih je potrebno ponovno dimenzionirati in po potrebi določiti novo lokacijo.
20 | Dobava materiala in izdelava ponikovalnice Po2 in Po4 s polnimi in perforiranimi cevmi iz cementnega betona, premera 100 cm, globine ca 3,5 m, skupaj s kraki iz drenažnih cevi (fi 200mm, ca 5m/kos ponik.). V ceni so vključeni izkopi, zasipi (tudi drenažni) in vsa pomožna dela, materiali in prenosi | kos | 2 |  | 0
21 | Dobava materiala in izdelava ponikovalnice Po1 in Po3 s polnimi in perforiranimi cevmi iz cementnega betona, premera 100 cm, globine ca 4,0 m, skupaj s kraki iz drenažnih cevi (fi 200mm, ca 10m/kos ponik.). V ceni so vključeni izkopi, zasipi (tudi drenažni) in vsa pomožna dela, materiali in prenosi | kos | 2 |  | 0
22 | Dobava materiala in izdelava ponikovalnice Po5 s polnimi in perforiranimi cevmi iz cementnega betona, premera 100 cm, globine ca 3,80 m, skupaj s kraki iz drenažnih cevi (fi 200mm, ca 10m/kos ponik.). V ceni so vključeni izkopi, zasipi (tudi drenažni) in vsa pomožna dela, materiali in prenosi | kos | 1 |  | 0
-LOVILEC OLJ
23 | Kompletna izdelava temeljne nosilne plošče iz betona C 25/30 deb. 20 cm, kvaliteta arm.B500, arm. mreža Q385 (glej det.), skupaj z izdelavo tampona pod ploščo za izravnavo (d=25 cm) ter vsemi pom. deli, mat. in prenosi; plošča pod lovilcem olj
a | - plošča za LO1 dim. 2,50 x 2,50 x 0,25 m | m2 | 6.5 |  | 0
b | - plošča za LO2 dim. 3,0 x 3,0 x 0,25 m | m2 | 9 |  | 0
24 | Dobava in montaža lovilca mineralnega olja, kapacitete do 16 l/s, npr tip GG-plan Grosuplje art.SMA 14-16-3,2-EN ali podoben, iz montažnih delov, skupaj s krovno ploščo in LŽ pokrovi razreda D 400 kN. Z notranjim zaščitnim premazom, polnenjem z vodo in vsemi pomožnimi deli in materiali. | kos | 1 |  | 0
25 | Dobava in montaža lovilca mineralnega olja, kapacitete 30 l/s, npr tip GG-plan Grosuplje art.SMA 30-6,2-EN ali podoben, iz montažnih delov, skupaj s krovno ploščo in LŽ pokrovi razreda D 400 kN. Z notranjim zaščitnim premazom, polnenjem z vodo in vsemi pomožnimi deli in materiali. | kos | 1 |  | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: VIII. METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
IX. HORTIKULTURA
1 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje v deb. 25 cm | m2 | 1200 |  | 0
2 | Zaščita obstoječih dreves v času gradbenih posegov; okoli dreves postaviti zaščitno ogrado iz kolov oz. plohov, da se jih med gradnjo prepreči dostop z gradbeno mehanizacijo in se jih ne poškoduje | kos | 15 |  | 0
3 | Dobava in saditev drevja z izkopom jam 1,0/1,0/0,8 m, odstranitev neplodnega materiala, napolnitev jam s plodno zemljo, nabava sadik, sajenje, štartno gnojenje s šoto in kompostom, utrditev z drevesnim kolom in enkratno zalivanje - lipa (viš. sadike ca 2 m) | kos | 3 |  | 0
4 | Dobava in saditev grmovnic z izkopom jam 0,6/0,6/0,5 m (med njimi vsaj 1m odmika) odstranitev neplodnega materiala, napolnitev jam s plodno zemljo, nabava sadik, sajenje, štartno gnojenje s šoto in kompostom ter enkratno zalivanje. - zelenica pod drevesom (forzicija) | kos | 4 |  | 0
5 | Dobava in saditev grmovnic z izkopom jam 0,6/0,6/0,5 m, (med njimi vsaj 1m odmika) odstranitev neplodnega materiala, napolnitev jam s plodno zemljo, nabava sadik, sajenje, štartno gnojenje s šoto in kompostom ter enkratno zalivanje. - zelenica pod drevesom (medvejka) | kos | 3 |  | 0
6 | Dobava in saditev grmovnic za zimzeleno gosto živo mejo (lovorikovec-prunus laurocenses, sadika visoka ca 40cm, gostota zasaditve na ca 30cm) z izkopom jam 0,3/0,3/0,5 m, odstranitev neplodnega materiala, napolnitev jam s plodno zemljo, nabava sadik, sajenje, štartno gnojenje s šoto in kompostom ter enkratno zalivanje. | kos | 190 |  | 0
7 | Dobava in saditev grmovnic za zimzeleno gosto živo mejo (liguster, sadika visoka ca 40cm, gostota zasaditve na ca 30cm) z izkopom jam 0,3/0,3/0,5 m, odstranitev neplodnega materiala, napolnitev jam s plodno zemljo, nabava sadik, sajenje, štartno gnojenje s šoto in kompostom ter enkratno zalivanje. | kos | 190 |  | 0
8 | Dobava in polaganje PEHD folije za zaščito infrastrukture pred koreninskim sistemom večjih dreves. | m2 | 100 |  | 0
==========================================================================================
SKUPAJ: IX. HORTIKULTURA |  |  |  |  | 0
==========================================================================================
X. ZUNANJA OPREMA
1 | Dobava in montaža ograje kompleksa (kot npr PALISADA tip panelna ograja Bastipli), skupaj z izdelavo temeljev (dim.40/40, h=80cm, v razmaku 2,5 m) s stebrički in polnilom, zelene barve; skupaj z vsemi pom. deli, prenosi in materiali
a | - viš. ograje 2,2 m | m1 | 142 |  | 0
a | - viš. ograje 1,5 m | m1 | 30 |  | 0
2 | Dobava in montaža zaščitne lovilne ograje višine 2.20+2.80=5m, stebri dolž.5m, skupaj z montažnimi in gradbenimi deli; izdelavo temeljev (dim.100/100, h=80 cm, v razmaku 2,5 oz. 5m ); s stebri in polnilom - paneli Bastipli, Inox pletenica in polietilensko pletivo (nadgradnja nad paneli); skupaj z vsemi pom. deli, prenosi in materiali | m1 | 112 |  | 0
3 | Dobava in montaža vrat v ograji, skupaj s potrebnimi gradbenimi deli (izdelava temeljev) in vsemi pom. deli, prenosi in materiali (glej detajl). Vsi elementi vroče cinkani + plastificirani po RAL 6005 - zelena;
a | - dvokrilna vrata šir 3,50 (2x1,75m), viš. kot ograja 2,2m | kos | 1 |  | 0
b | - enokrilna vrata šir. 1,20m, viš. kot ograja 2,2m | kos | 1 |  | 0
c | - enokrilna vrata šir. 1,20m, viš. kot ograja 1,5m | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža dvosmernih vrtljivih vrat, zunanji premer vrat 1,60m, skupaj s potrebnimi gradbenimi deli (izdelava temeljev) in vsemi pom. deli, prenosi in materiali (glej detajl). Vsi elementi vroče cinkani + plastificirani po RAL 6005 - zelena; | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in postavitev zabojnika za ločeno zbiranje odpadkov; tip skladen z EN normativi; izbira s sodelovanjem in po izboru investitorja in pristojnega komunalnega podjetja
a | - dim. zabojnika 1,20/0,90 m (770 l) | kos | 3 |  | 0
b | - dim. zabojnika 0,60/0,70 m (240 l) | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in postavitev ekoloških posod za odpadke npr. kot - koš art. Seite 184/Tabelle2 (dobavitelja Ziegler d.o.o Ljubljana) | kos | 4 |  | 0
7 | Dobava in postavitev krožnih klopi ob obst. drevesih (na vhodni tlakovani ploščadi na S strani objekta); dim. ca fi 1,0-1,4 m; npr. kot - art. VERA SOLO št. 117 298 76 (dobavitelja Ziegler d.o.o Ljubljana) | kos | 5 |  | 0
8 | Dobava in postavitev montažnih elementov za parkiranje koles; npr. kot - art. Riccio št. 490 066 76 (dobavitelja Ziegler d.o.o Ljubljana) | kos | 9 |  | 0
9 | Dobava in montaža fizične zapore - pregibni količki na ključavnico (3x), s pripravo temeljev, vgradnjo ter vsemi pomožnimi materiali deli in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
10 | Dobava in postavitev fizične ovire, montažnih elementov za parkirana vozila, v izogib naleta vozila v fasado objekta. | kos | 13 |  | 0
11 | Izdelava temeljev za zastave: komplet z izkopom (III. ktg.), izdelavo podložnega betona d=10cm, opaženjem, betoniranjem temelja z betonom C 30/40, armaturo RA 400/500, vgradnjo sider ter ostalimi pom. deli, prenosi in materiali, po detajlu dobavitelja
a | - dim. pete temelja 4,10/1,0/0,50 m z nastavki 0,60/0,60/0,15m | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in montaža drogov za zastave (h=7m) temno sive barve Ral 9007 | kos | 3 |  | 0
13 | Izdelava točkovnih temeljev za postavitev kontejnerja, dim.temelja 25/25/80cm; komplet z izkopom (III. ktg.), izdelavo podložnega betona, opaženjem, betoniranjem temelja z betonom C 30/40, armaturo RA 400/500 ter ostalimi pom. deli, prenosi in materiali, po detajlu dobavitelja. Pri izvedbi, globino temeljev prilagoditi plošči izvedenega zaklonišča in med hidroizolacijo ter podložni beton položiti zaščitno folijo oz. filc . | kos | 6 |  | 0
14 | Najem, dostava in montaža kontejnerja-A1 prostorski modul RM20, dim. 6055/2435/2591mm (dobavitelj A1container d.o.o.Ljubljana). V ceni zajet najem za 1 leto (365dni)in vključuje; dostavo, dovoz, manipulacijo, transport na relaciji Celje - Ljubljana in nazaj, demontažo in ponovno montažo panelov. | kpl | 1 |  | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: X. ZUNANJA OPREMA |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
XI.ŠPORTNE POVRŠINE (VPI in steze za tek)
1 | Izdelava sintetične prevleke polytan,sintetična športna podlaga, enoplastna, vodopropustna, odporna proti obrabi ter elastična; -nosilni sloj; sintetično vezan črni gumi-granulat deb.ca 11 mm (sestava EPDM granulat, zrnca 1-4 mm,pvezan z poliuretanskim lepilom) -zgornji sloj; nabrizgani poliuretan rdečerjav deb.ca 2 mm (rdeča barva ustreza standardu EN14877 32,20) Asfaltna podloga mora biti izdelana po navodilih strokovnjaka polytan-a, pregledana in prevzeta. - večnamenske športne površine (VPI), polytan SE; v ceni zajeto tudi zarisovanje vseh igrišč (po projektu 2x košarka, 1x odbojka in 1x rokomet) | m2 | 800 |  | 0
2 | Izdelava sintetične prevleke polytan, sintetična športna podlaga, dvoplastna, vodopropustna, odporna proti obrabi (pri uporabi šprintaric) ter elastična; Osnovni sloj je iz visoko kakovostnega črnega granulata, ki je zlepljen s poliuretanom in položen s posebnim finišerjem. Drugi sloj, tekalna površina, je struktuiran, izdelan na poliuretanski osnovi in se nabrizga na prvi sloj. Odporen je na UV žarke; -nosilni sloj; sintetično vezan črni gumi-granulat deb.ca 11 mm -zgornji sloj; nabrizgani poliuretan rdečerjav deb.ca 2 mm Asfaltna podloga mora biti izdelana po navodilih strokovnjaka polytan-a, pregledana in prevzeta. - atletska steza 145m, tek na 60, skok v daljino, polytan WS; v ceni zajeto tudi zarisovanje vseh potrebnih oznak za tek na 60 m in skok v daljino in atletske steze | m2 | 688 |  | 0
3 | Dobava, raznos in vgrajevanje robnikov dimenzije 100x6x25 cm, zgornji rob poravnan z terenom, upoštevati dokončno izvedbo; npr.faserfix sport robnik z mehkim zgornjim robom; vgradnja po navodilih dobavitelja (npr.Elan), skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 600 |  | 0
4 | Dobava in montaža garniture KOŠARKA / ENOCEVNA viš. 225cm zunanja. Kompletna izdelava betonskih temeljev za enocevne košarke (koš je vgrajen v siderno luknjo, ki je puščena v betonu). Betonski temelj AB C20/25, dimenzije 100/100/80 cm. V ceni je potrebno upoštevati izkop, opaž, amaturo, zasipanje in drenažno odprtino iz siderne luknje. Prav tako je potrebno upoštevati vsa pomožna dela in materiale skladno z navodili dobavitelja.
| - enocevna konstrukcijo koša 165cm - cinkana - Plošča poliester 180x105cm - Obroč težki prašno lakiran - Košarkaška mrežica-superpokal - pritrdilni material - Mehka zaščita enocevnega stojala 225 cm Priloga - potrdilo o skladnosti koša z SIST 913 in SIST EN 1270 | kpl | 2 |  | 0
5 | Dobava in montaža garniture ODBOJKA / ZUNANJA; asfalt/polytan (igrišče 18x9m) Kompletna izdelava betonskih temeljev za zunanjo odbojko na asfaltu. Betonski temelj AB C20/25, dimenzije 80/50/60 cm. V temelju mora biti pripravljena vtična luknja ɸ30/60 cm.V ceni je potrebno upoštevati izkop, opaž, amaturo, zasipanje. Prav tako je potrebno upoštevati vs pomožna dela in materiale skladno z navodili dobavitelja.
| - Stojalo vtično za odbojko zun. - Pokrov puše kvadrat 80 za ASFALT - Vtična puša kvad.stojala - Mreža odbojka na plaži 8.5x1m | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža garniture ROKOMETNI GOL ALU ZUNANJI; Kompletna izdelava betonskih temeljev za rokometne gole (gol sidran direktno v betonski temelj). Betonski temelj AB C20/25, dimenzije 100/30/40 cm, za vsak gol 2 temelja. V ceni je potrebno upoštevati izkop, opaž, amaturo, zasipanje. Prav tako je potrebno upoštevati vs pomožna dela in materiale skladno z navodili dobavitelja.
| - ALU vratnica gola, konstrukcija cinkana - Sidra za rokometni gol zunanja - Mreža za rok.-PE fi 4mm Priloga - potrdilo o skladnosti gola z EN 913 in SIST EN 74 | kpl | 1 |  | 0
7 | Kompletna izdelava doskočišča in jame za skok v daljino dim. 7,0x3,0 m, gl. ca 60-70 cm; - ročno-strojni izkop gradbene jame za doskočišče dimenzije 700x300 cm, globine cca 60-70 cm. - izdelava odvoda vode, drenažna cev ɸ110 mm kompletno z posteljico filternim zasipom … - dobava in vgraditev prodca debeline 10-20 cm in grobega prodca debeline 6-10 cm ter zaščita z geotekstilom teže 200g - dobava in vgraditev robnikov z elastično zaključno gumo dimenzije 100x60x25 cm na zunanjem robu doskočišča (notranji profil doskočišča je 700x300 cm). Vgradnja skladno z navodili proizvajalca, upoštevati tudi vsa pomožna dela in materiale.
- dobava in nasutje kremenčevega peska-mivke z ustreznim certifikatom, ki potrjuje namenskost - dobava in vgraditev pokrova ali ponjave dimenzije 800x275 cm. - vgraditev odskočne deske: kompletna izdelava betonskega temelja z drenažnim odtokom vode, vgraditev okvirja, . Vgradnja izvedena skladno z navodili proizvajalca. V ceni upoštevati ves dodatni material in delo, potrebno za izvedbo. Vključno z :
| Odrivna deska kot npr. POLANIK S-250, IAAF certifikat Prevleka kovinska, galvanizirana kot npr Polanik S250-05 Oznake pri odrivni deski kot npr. Polanik TOM-2 Table z oznako daljave kot nprt. Polanik LU-S283 | kpl | 1 |  | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: XI.ŠPORTNE POVRŠINE (VPI in steze za tek) |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
XII. IGRIŠČE NIŽJE STOPNJE (KIE)
Splošno: - igrala morajo biti izdelana iz kvalitenega lesa, vakuumsko impregnirana pod visokim pritiskom skladno s SIST EN 351. Barvana morajo biti z akrilno UV obstojno, ne toksično barvo, ki ne vsebuje kroma, kadmija in klora skladno s standardom SIST EN 71. Vezane plošče in polietilenske plošče morajo biti barvane z netoksično UV stabilno barvo in morajo imeti 100% možnost recikliranja. - vsa igrala morajo biti postavljena varno z upoštevanjem predpisanih varnostnih con, podlaga pod igrali pa mora ustrezati višini padca predpisani za posamezno igralo in varnostnim standardom - SIST EN 1177 - vsa igrala morajo biti namenjena za zunanjo postavitev in antivandalske izvedbe - ponudnik naj navede tehnične karakteristike igral - gume morajo biti izdelane iz recikljiranega materiala - ponudnik lahko ponudi igrala proizvajalca, ki morajo ustrezati zahtevani kakovosti, oblikovanju in funkcionalnost glede na predvidena igrala, k ponudbi morajo biti priloženi prospekti, reference in certifikati za konkretno za ponujena igrala
-Gradbena dela za vgradnjo in montažo igral
1 | Izkopi za vgraditev igral, ročni in strojni vključno z nakladanjem in odvozom odvečnega material | m3 | 6 |  | 0
2 | Dobava betona in vbetoniranje igral (po navodilih izbranega dobavitelja igral) | m3 | 4 |  | 0
3 | Široki izkop v travnatem zemljišču za malo skalo, ravna površina, globine do 35 cm, okrogle oblike. Izvedba z zarezovanjem in odstranitvijo travne ruše in natančnim odkopom zemljine III.ktg. Direktno nakladanje in odvoz na deponijo izvajalca. Vključena izravnava izkopa in utrjevanje podloge. | m3 | 18 |  | 0
4 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo. | m3 | 24 |  | 0
-Oprema kompleksne igralne enote (KIE)
5 | Dobava in postavitev dvojne gugalnice; - varnostna površina 450x650 cm - max.višina padca: 1,3 m - uporabniki: otroci od 3-12 let, pod nadzorom - ogrodje leseno - gumijasti sedeži z verigami | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in postavitev večnamenskega igrala; - varnostna površina 570x750 cm - max.višina padca: 1,40 m - uporabniki: otroci od 3-12 let, pod nadzorom - ogrodje leseno - gumijasti sedeži z verigami Predviden sestav: - dva stolpa s streho h=140 cm in h=90 cm - most v naklonu med obema stolpoma - tobogan h=140 cm - dostop lestev h=90 cm - didaktično igralo - plezala na leseni konstrukcije; lestev, vrv | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in postavitev peskovnika 400x215cm; - varnostna površina 500x700 cm - max.višina padca: 0 m - uporabniki: otroci od 0 let, pod nadzorom - ogrodje leseno - pokrov za pokrivanje Vključno z mivko | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in postavitev vzmetnega gugala; - varnostna površina: Ø 300 cm - max.višina padca: 0,5 m - uporabniki: otroci od 3-12 let, pod nadzorom - poljubna oblika | kos | 2 |  | 0
9 | Dobava in postavitev plezalne stene - skala; - varnostna površina: 500x470 cm - max.višina padca: 2,2 m - uporabniki: otroci od 4-12 let, pod nadzorom - dimenzija ca 1,6 do 1,8 x 3,8 do 4,0 x 2,1 do 2,2 m - izdelana iz kompozitnega materiala - št. oprimkov v kompletu 66 kos | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava in polaganje zaščitne gume za travne površine (za ublažitev padcev) - vpije udarce in hrup - ščiti tla, ne drsi - velike odprtine od 2,5 cm premera omogočajo odvodnavanje - debelina gume; za blažitev padcev do 1.5m,tam kjer je možnost padac iz večje višine, pa prilagojeno. | m2 | 80 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja klopi z naslonom; leseno sedalo in naslon, podnožje kovinsko. Vključo z vgradnjo v AB temelj. V ceni upoštevana vsa pomožna dela, materiali in prenosi. | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in vgradnja koška na kovinskem stojalu, pritrjenim v tla; lesena obloga koša. Vključo z vgradnjo v AB temelj. V ceni upoštevana vsa pomožna dela, materiali in prenosi. | kos | 1 |  | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: XII. IGRIŠČE NIŽJE STOPNJE (KIE) |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
XIII. SIGNALIZACIJA
1 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, dolžine 80 cm, fi 40 cm | kos | 4 |  | 0
2 | Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi
a | - fi 64 mm,dolžine 3500 mm | kos | 3 |  | 0
b | - fi 64 mm,dolžine 4000 mm | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in pritrditev šestkotnega prometnega znaka, podloga iz alum. pločevine,
a | II-2; fi 60cm (ods.folijo 2.vrste) | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz alum. pločevine,
a | II-45.2; fi60cm (ods.folijo 1.vrste) | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in pritrditev kvadratnega prometnega znaka, podloga iz alum. pločevine,
a | III-35; 60x60cm (ods.folijo 1.vrste) | kos | 1 |  | 0
b | dopolnilna tabla IV-5; 60x40cm (ods.folijo 1.vrste) | kos | 1 |  | 0
6 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo,strojno, deb. plasti suhe snovi 300 mikronov - širina črte 10 cm
a | V-1.1 (robna črta) | m1 | 45 |  | 0
b | V-47 (vzdolžno parkiranje) | m1 | 12 |  | 0
c | V-47.2 (pravokotno parkiranje) | m1 | 130 |  | 0
7 | Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, z enokomponentno belo barvo, ročno
a | V-39 (simbol pešca - 6 kom) | m2 | 4.8 |  | 0
b | V-16 prehod za pešce | m2 | 50 |  | 0
8 | Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, z enokomponentno rumeno barvo, ročno
a | V-45 (simbol invalida) | m2 | 6 |  | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: XIII. SIGNALIZACIJA |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
REKAPITULACIJA zunanja ureditev - gradbeni del
| I. PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| II. GEODETSKA DELA |  |  |  | 0
| III. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| IV. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| V. ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
| VI. ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0
| VII. ZIDARSKA DELA, BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| VIII. METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| IX. HORTIKULTURA |  |  |  | 0
| X. ZUNANJA OPREMA |  |  |  | 0
| XI.ŠPORTNE POVRŠINE (VPI in steze za tek) |  |  |  | 0
| XII. IGRIŠČE NIŽJE STOPNJE (KIE) |  |  |  | 0
| XIII. SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
| DDV(22%) |  |  |  | 0
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0