## naslovna stran
PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI TER PONUDBENIM PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  | KOPALIŠČE KOLEZIJA
OPREMA
LOKACIJA GRADNJE: |  | zemljišče s parc.št.: 144/54, 230/18, 223/7, 144/201, 230/19, 230/17; - vse k.o. Gradišče II (Ljubljana - Vič)
ŠTEV. PROJEKTA: |  | 08/2010 - februar 2014
Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.
Rimska cesta 8
1000 Ljubljana
VRSTA POPISA: |  | PZI popis opreme na podlagi projekta PZI 1.faza-dopolnitev
VRSTA GRADNJE: |  | novogradnja
ODGOVORNI PROJEKTANT: |  | Robert Potokar, univ.dipl.inž.arh., ZAPS A 0735
PROJEKTANT: |  | Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o., Ljubljana Rimska cesta 8, Ljubljana Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o. Rimska cesta 8, Ljubljana Katarina Florjančič, univ.dipl.inž.arh., ZAPS A 1126
POPIS IZDELAL: |  | Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o., Ljubljana Rimska cesta 8, Ljubljana
INVESTITOR: |  | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
SI-1000 Ljubljana
DATUM: |  | Maj, 2014
PODATKI O PONUDNIKU |  | naziv:
naslov:
kraj:
ID za DDV:
Mat.št.:
TR:
Odg.oseba:
Telefon:
E-mail:
SKUPNA REKAPITULACIJA KOPALIŠČE KOLEZIJA:
A. | NOTRANJA OPREMA: |  | 0
B. | ZUNANJA PREMIČNA OPREMA: |  | 0
C. | OPREMA ZA REŠEVANJE: |  | 0
D. | OPREMA ZA VZDRŽEVANJE: |  | 0
E. | GRAFIČNA OPREMA: |  | 0
F. | MERILNE NAPRAVE: |  | 0
SKUPAJ netto osnova A - F: |  |  | 0
22,00 % DDV na netto osnovo del: |  |  | 0
SKUPAJ OPREMA - KOPALIŠČE KOLEZIJA: |  |  | 0
PRAVNO OBVESTILO: Projektantski popis s projektantskim predračunom je avtorsko delo in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Namenjen je izključno le za izgradnjo predmetnega objekta. Vsebino popisa se v nobenem primeru ne sme kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene ker kopiranje avtorskih vsebin po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah Republike Slovenije (ZASP, UL št. 120-01/94-1/3), ni dovoljeno.
Note on A29: .: To rubriko obvezno v celoti izpolni ponudnik
Note on D29: .: ponudnik vpiše skrajšano uradno ime podjetja
Note on D30: .: ponudnik vpiše točen naslov - sedež podjetja
Note on D31: .: ponudnik vpiše poštno številko in kraj sedeža podjetja
Note on D32: .: ponudnik vpiše identifikacijsko številko za DDV
Note on D33: .: ponudnik vpiše matišno številko podjetja
Note on D34: .: ponudnik vpiše številko svojega transakcijskega računa
Note on D35: .: ponudnik vpiše ime in priimek odgovrne osebe za predmetno ponudbo
Note on D36: .: ponudnik vpiše telefon kontaktne in odgovorne osebe za to ponudbo
Note on D37: .: ponudnik vpiše elektronski naslov podjetja ali odgovorne osebe

## notranja oprema
POPIS DEL:
Dobava in montaža opreme za kopališče Kolezija
A. NOTRANJA OPREMA:
SPLOŠNA OPOMBA: Vse navedene pripombe in opombe veljajo za celoten popis in se v nadaljevanju po posameznih poglavjih ne ponavljajo več. Vsa oprema je narejena po načrtih arhitekta - projektanta ali izbrana z njegovim soglasjem in potrditvijo. To velja tudi za nedefinirane ali naknadno izbrane elemente opreme in drobnega inventarja. Vse nejasnosti oziroma spremembe se usklajujejo z arhitektom projektantom. V sledečem popisu morajo biti v posameznih postavkah v cenah za enoto mere, glede na vsebino in opis, povsod upoštevane sledeče pripombe in opombe:
1. Vsi elementi pohištva morajo biti izdelani v skladu z ustreznimi zakonsko predpisanimi standardi in eurocodami. Vsa dela, oprema, oprema in naprave vključujejo potrebno nabavo, ali izdelavo, vse stroške v zvezi s tem, dovoz do mesta montaže in vse transporte ter montažo. Pred pričetkom del obvezno premeriti posamezne prostore in uskladiti dimenzije!
2. Posamezni načrti in grafične risbe so obvezni sestavni del tega popisa. Pred sami naročilom opreme in izdelavo je potrebno obvezno še dodatno primerjati količine elementov v popisu in grafičnih prilogah! Barve in izbor finalnih zaključkov (barva mediapana, kompaktnih plošč, vodoodbojnih vezanih plošč, pulti, furnir, barva jeklenih delov, steklo...) je določeno v barvni študiji, ki je del načrta notranje opreme.
3. Vsi elementi opreme, ki so izdelani po načrtih notranje opreme, imajo na začetku opisa posamezne postavke oznako: PO NAČRTU; natančnejši opisi posameznih postavk so razvidni iz načrtov.
4. Leseni deli opreme so, odvisno od posamezne postavke, iz:
4.1. • - mediapana deb. od 18 do 36 mm, obdelanega z ultrapasom npr. MAXFUNDER ali EGGER; s pripadajočimi robnimi nalimki. Obrobe in zaključki elementov so izdelani iz masivnih nalimkov iz enakega materiala in obdelani po detajlnih načrtih.
4.2. • - Kompaktnih plošč debeline 10 ali 15 mm (kot npr. Max Interior ali enakovredno); s pripadajočimi robnimi nalimki. Obrobe in zaključki elementov so izdelani iz masivnih nalimkov iz enakega materiala in obdelani po detajlnih načrtih.
4.3. • - vodoodbojne vezane plošče d=38 mm, obojestransko obdelane z ultrapasom po izboru, s pripadajočimi robnimi nalimki. Obrobe in zaključki elementov so izdelani iz masivnih nalimkov iz enakega materiala in obdelani po detajlnih načrtih. Barva vedno po izboru arhitekta.
4.4. • - Odlagalne površine pultov, polic in klopi ter obloge so iz polimer akrilne kompozitne plošče deb. 12 mm (kot npr. kerrock). Stranske površine v vidnih območjih pbdelane enako kot odlagalne površine.
4.5. • - Talne obrobe posameznih pohištvenih elementov so izdelane v inoxu oz. po detajlu. Obroba obsega sprednje lice in obe stranski stranici elementa.
5. Kovinski deli pohištva so kromirani oziroma so prašno barvani po RAL, barvo izbere projektant. Vsi vidni deli jeklenih konstrukcij so kromirani ali prašno barvani, vijačeni po detajlu. Zvari so vedno skriti, če pa to ni mogoče, so brušeni.
6. Vsa nasadila in okovje: krom oz. barvano po barvni študiji, po detajlu! Vrata v posametnih elementih so z odmičnimi panti in magnetom. Vsi ročaji na omaricah in predalih so po izboru projektanta - arhitekta. Vsi vijaki, vidni ali skriti, so krom ali inox. Vrsta in oblika vijakov je definirana pri posameznih detajlih. Vse vodila in škatle predalnikov so kovinske, v barvi po barvni skali, sistem Blum Metabox ali enakovredno. Vodila predalov so teleskopska.
7. Mize, stoli, ležalniki in vsa ostala oprema po posameznih postavkah, izbrana iz katalogov, ima na začetku opisa oznako: PO IZBORU.
8. Vsi oblazinjeni deli so iz enobarvnega visokokvalitetnega ekološkega umetnega usnja, barva in vzorec po izboru arhitekta.
9. Koši za smeti so iz kromirane pločevine z dvižnimi pokrovi, zunanji koši za ločeno zbiranje odpadkov so iz pocinkane pločevine, barvane po RAL.
10. Vse omare, vitrine in predalniki imajo enoten sistem centralnega zaklepanja s sistemskim ključem. Ključi in ključavnice: krom.
11. Police v omarah so nastavljive po višini. Nosilni čepi polic so jekleni, kromirani. Police, hrbtišča in notranjost omar je obdelana v celoti iz enakih vzorcev in po zboru arhitekta po detajlih opreme.
12. Vsi predalniki in ostali pomični elementi opreme imajo kolesca (krom, inox), dodatni obložena z gumirano oblogo, opremljena z ročnini zavorami - blokadami, skratka morajo biti primerna za javne bazenske površine.
13. Eventualne podkonstrukcije v opremi so sestavni del ponujenega elementa, prav tako tudi eventualne distančne letve, ki rešujejo tolerance med zidovi in opremo. Distančne letve so v materialu, katerega določi arhitekt, oziroma po detajlu.
14. Vse elemente, v katerih so svetila ali parapetne kanale za razvod elektrike je potrebno uskladiti na mestu samem.
15. Obvezno je upoštevati tudi popis opreme v projektih strojnih, vodovodnih in električnih inštalacij.
16. Izvajalec za vso notranjo pohištveno in vgradno opremo; zunanjo nepremično opremo, grafično opremo, bazensko dvigalo in merilne naprave, kar je podrobno opredeljeno v ponudbeni specifikaciji opreme, ki je predmet te pogodbe, daje 5 (pet) letno garancijo, ne glede na garancijske roke posameznih proizvajalcev. Za vso ostalo opremo iz ponudbene specifikacije opreme, ki je predmet te pogodbe velja 3 (tri) letni splošni garancijski rok, ne glede na garancijske roke posameznega proizvajalca. V primeru, da je garancijski rok posameznega proizvajalca za naročnika ugodnejši od prehodno navedenega, se za ta izdelek upošteva le-tega. Garancijski rok teče od dneva uspešne končne primopredaje opreme.
17. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta, v primeru nejasnosti je potrebno kontaktirati izdelovalca načrtov. Pred izdelavo arhitekt potrdi vzorce materialov in barv. V ceni je potrebno zajeti nabavo (ali izdelavo), dobavo in montažo opreme, priključitev in potreben razvod instalacij ter finalno čiščenje opreme in prostorov vključno z odstranitvijo zaščitne ter transportne embalaže v za to primerne registrirane deponije.
OZN.P. | KRATEK OPIS DELA OPREME | EM | KOL | C/E | ZNESEK
P_12 GARDEROBE
gard | notranje garderobne omarice, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža notranjih garderobnih omaric za obiskovalce: omarice velikosti 40/50/200 cm so po vertikali deljene na dve celoti, ki so po V in H smeri med seboj spojene v različne številčne enote; skupaj 95 dvojnih omaric za 190 celot; 9 od 95 omaric ima prostor za kontrolno enoto. Omarice postavljena na teleskopske RF noge in med seboj spojene z vijačenimi spoji iz sintranih Rf vijakov. Obdelano v barvi in tonu po izbiri arhitekta. Izdelane in opremljene so po sledečih segmentih (Opomba - natančnejši opis je razviden v načrtu notranje opreme). (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.) | kpl | 95 | od tega:
gard_1. | Stranske, spodnje in zgornje stranice ter hrbtišča: kompaktne plošče debeline 15 mm (kot npr. max interior), rezane v formatih po načrtu notranje opreme: | m2 | 250 | 0 | 0
gard_2. | notranje police: kompaktne plošče debeline 15 mm, (kot npr. max interior), rezane v formatih po načrtu notranje opreme, položene za 4 RF zatiče, vrtane v stranske stranice: | m1 | 38 | 0 | 0
gard_3. | dvojna RF obešala, 2 obešala na 1 celico: | par | 190 | 0 | 0
gard_4. | Vrata omarice 40/90 cm: kompaktne plošče debeline 15 mm (kot npr. max interior), rezane v formatih po načrtu notranje opreme, opremljene s sistemom zaklepanja s čipom (posebna postavka). | kos | 190 | 0 | 0
gard_5. | cokl viš. 10 cm, iz kompaktne plošče debeline 15 mm (kot npr. max interior), rezane v formatih po načrtu notranje opreme | m1 | 50 | 0 | 0
gard_6. | stranske maske garderobnih omaric dim. 102/200 cm, iz kompaktnih plošč d=13 mm, v barvi po izboru, s sitotiskom (zajeto v poglavju grafične opreme). | kos | 8 | 0 | 0
zak | sistem zaklepanja omaric, (nabava, dobava in montaža): Električne ključavnice za garderobne omarice iz postavke gard s sistemom zaklepanja na dotik, s pripadajočo programsko opremo, po sledečih segmentih: (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.) | kpl | 190 | od tega:
MTLKE_004 | Elek. garderobna ključavnica | kos | 190 | 0 | 0
LC16AELMF | Kontrolna enota 16 - Mifare ELS | kos | 9 | 0 | 0
LC08 | Kontrolna enota 8 | kos | 8 | 0 | 0
DSMF | Prikazovalnik RFID Mifare | kos | 9 | 0 | 0
PS1220E | Napajalnik: 12V DC / 2,5A Euro clip | kos | 9 | 0 | 0
SM040015 | Kabel za povezavo enot Metra 0,5 m | kos | 9 | 0 | 0
ANTS | Network splitter | kos | 9 | 0 | 0
SCWBMFBL | Zapestnica s čipom Mifare modra | kos | 685 | 0 | 0
pult_f | odlagalni pult za sušenje, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža: Odprta viseča omarica dim. 415x25x25 cm, z vmesnimi rebri, okvir in hrbet, deb. 12 mm: iz polimer akrilne kompozitne plošče (kot npr. kerrock), zaobljeni nevidni stiki; z izrezi za sušilnike fi 7 cm, skupaj s pritrdilnim materialom za montažo v montažno steno, 5 kljukic (nerjaveče jeklo) masivne izvedbe za obešanje, dvoroge, pritrjene na polico s podnje strani. (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.) | kos | 2 | 0 | 0
pult_f1 | nizek odlagalni pult za sušenje, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža: Odprta viseča omarica dim. 322x15x25 cm z vmesnimi rebri; okvir in hrbet, deb. 12 mm: iz polimer akrilne kompozitne plošče (kot npr. kerrock), zaobljeni nevidni stiki; z izrezi za sušilnike fi 7 cm, skupaj s pritrdilnim materialom za montažo v montažno steno; 4 kljukice (nerjaveče jeklo) masivne izvedbe za obešanje, dvoroge, pritrjene na polico s podnje strani. (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.) | kos | 1 | 0 | 0
klop_f | klop pod odlagalnim pultom za sušenje, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža: Klop dim. 205x45x42 cm izdelana iz vodoodbojne vezane plošče d=38 mm, obojestransko obdelane z ultrapasom po izboru, (kot npr. MAXFUNDER), s hrbtno ojačitvijo, sedalo iz profilirane polimer akrilne kompozitne plošče (kot npr. kerrock) deb. 12 mm, nevidno pritrjevanje na podkonstrukcijo, glej detajl na risbi 2.03. (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.) | kos | 4 | 0 | 0
ogl_f | ogledalo, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža: dim. 410x80 cm, v dveh delih, brez okvirja, lepljeno na ploščo iz 18 mm mediapana z brezkislinskim silikonom, skupaj z distančnimi letvami za montažo in pritrdilnim materialom. | kos | 2 | 0 | 0
ogl_f1 | ogledalo, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža: dim. 315x120 cm, v dveh delih, brez okvirja, ostalo enako kot pri ogl_f | kos | 1 | 0 | 0
kab_d kab_i | notranje kabine za preoblačenje, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža notranjih kabin za preoblačenje: 4 kabine velikosti 120/125/200 cm z vrati 80/180 cm in 4 kabine velikosti 102/125/200 cm z vrati 65/180 cm. Kabina postavljena na teleskopske FR noge in med seboj spojene z vijačenimi spoji iz sintranih Rf vijakov. kabina opremljena z dvižno klopjo in 3 obešali. Skupaj 8 kabin. Obdelano v barvi in tonu po izbiri arhitekta. Štiri kabine so prilagojene za vstop invalidom. Izdelane in opremljene so po sledečih segmentih (Opomba - natančnejši opis je razviden v načrtu notranje opreme): (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.) | kpl | 8 | od tega:
kab_1. | Stranice kabine: kompaktne plošče debeline 20 mm (kot npr. max interior), rezane v formatih po načrtu notranje opreme: | m2 | 39.8 | 0 | 0
kab_2. | notranja klop: plošče debeline 20 mm, klop širine 35 cm, kompaktne plošče debeline 20 mm (kot npr. max interior), rezane v formatih po načrtu notranje opreme, z RF sklopnim mehanizmom. | m1 | 10 | 0 | 0
kab_3. | dvojna RF obešala, 3 obešala na 1 celico, na treh različnih višinah (85, 110 in 180 cm). | kpl | 8 | 0 | 0
kab_4. | Oprema kabine: v 1. kompletu računati 1 par magnetov za zapiranje vrat, štiri šarnirje ter povprečno 7 teleskopkih RF nogic | kpl | 8 | 0 | 0
klop_f1 | klop v niši namesto dez. bazenčkov, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža: Klop dim. 300x45x42 cm izdelana iz vodoodbojne vezane plošče d=38 mm, obojestransko obdelane z ultrapasom po izboru, (kot pr.MAXFUNDER), s hrbtno ojačitvijo, sedalo iz profilirane polimer akrilne kompozitne plošče (kot npr. kerrock) deb. 12 mm, nevidno pritrjevanje na podkonstrukcijo, glej detajl na risbi 2.03. (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.) | kos | 2 | 0 | 0
P_13 a do d SKUPNE PREOBLAČILNICE
klop_g | garderobna stena s klopjo in polico, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža garderobnih sten za obiskovalce: obloga, klop in polica velikosti 3 x 210/45/175 cm so s pomočjo inox podkonstrukcije pritrjene v ojačane predelne stene skupnih preoblačilnic, in so v H smeri med seboj po tri spojene v en sklop dolžine 630 cm; skupaj 24 segmentov za 8 celot. Obdelano v barvi in materialih po izbiri arhitekta. Izdelane in opremljene so po sledečih segmentih. (Opomba - natančnejši opis je razviden v načrtu notranje opreme). (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.) | kpl | 8 | od tega:
klop_1. | klop na viš. 44 cm: dol. 210 cm; iz vodoodbojne vezane plošče deb. 4 cm, spodnja stran obdelana z ultrapasom po izboru, (kot npr. MAXFUNDER), sedalo iz profilirane polimer akrilne kompozitne plošče (kot npr. kerrock) deb. 12 mm, nevidno pritrjevanje na podkonstrukcijo. obloga med polico in klopjo: višine 168 cm, širine 210 cm, iz: polimer akrilne kompozitne plošče (kot npr. kerrock) deb. 12 mm na MDF plošči, nevidno pritrjevanje na podkonstrukcijo. polica na višini 213 cm: širine 27 cm, material in obdelava enako kot klop. Stik med klopjo in oblogo ter oblogo in polico iz polimer akrilne ploče je zaobljen v radiju 2 cm, glej detajl na risbi 2.05. podkonstrukcija: L nosilci iz škatlastih inox cevi 30/30/3 mm in vertikalni leseni morali 3x5 cm vijačeni v knauf steno z ojačano podkonstrukcijo; zgoraj dodatni inox L proifili za dodatno pritrditev police v steno. (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.) | kos | 24 | 0 | 0
klop_2. | enojna RF obešala, 13 obešal na 1 polje, na treh različnih višinah (85, 110 in 180 cm), glej shemo. | kpl | 24 | 0 | 0
P_21, P_09a ČISTILA
o_1 | OMARA ZA ČISTILA, po izboru: kovinska izvedba, dim.920x420x1950 cm, dvokrilna, zaklepanje, notranja oprema: 1 polica po celi širini, 2 mali prestavljivi polici, 1 obesni drog; kot npr. PRIMAT. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 3 | 0 | 0
o_2 | OMARA ZA ČISTILA, po izboru: odprti kovinski regal za shranjevanje čistilnih sredstev in papirja dim. 100x40x200 cm (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 2 | 0 | 0
V_1 | mobilni voziček za čiščenje, po izboru: 30-litrski voziček iz kromiranega okvirja, potisna ročica za enostavno premikanje, z držalom za vreče za ločevanje. Dve 15-litrski vedri za umazano in čisto vodo, dim. 82x72x105cm. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 2 | 0 | 0
P_07, P_08, P_34, GARDEROBA ZAPOSLENI
o_g | garderobna omarica za osebne stvari zaposlenih, po izboru: čisti in nečisti predelek dim. 40x50x190 cm, omarica je izdelana iz kompaktnih plošč d=13 mm, v barvi po izboru, kvalitetno skrito okovje, zaklepanje s cilindrično ključavnico, na RF nogicah. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 13 | 0 | 0
P_14, P_09 UPRAVA, PROSTOR ZA ZAPOSLENE
o_p | pisarniška omara, po izboru: omara s polnimi vrati s ključavnico, kovinske prašno barvane police, z okrasnimi stranicami in pokrovno ploščo, korpus iz MDF plošče deb. 28 mm obdelane z ultrapasom po izbiri, dim. 80x40x200 cm. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 4 | 0 | 0
o_p1 | pisarniška omara, po izboru: omara s steklenimi vrati iz kaljenega peskanega stekla s ključavnico, kovinske prašno barvane police, z okrasnimi stranicami in pokrovno ploščo, korpus iz MDF plošče deb. 28 mm obdelane z ultrapasom po izbiri, dim. 80x40x200 cm. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 2 | 0 | 0
m_p | delovna miza 180x80x75 cm, po izboru: delovna miza na kovinski prašno barvani konstrukciji, plošča mize melamin debeline 18mm, barva po izboru, noge kovinski profili 40x30 mm, s pokrovom za razvod kablov; kovinski kanal pod mizno ploščo za razvod kablov. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 2 | 0 | 0
pred | mobilni pisarniški predalnik s tremi predali, po izboru: 3 predali, mehko zapiranje, PVC vložek za pisala, ključavnica, predalnik izdelan iz laminata po izbiri. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 2 | 0 | 0
o_n | pisarniška nizka omarica, po izboru: omara v dveh delih, en del s polnimi vrati s ključavnico, en del odprt, kovinske prašno barvane police, z okrasnimi stranicami in pokrovno ploščo, korpus iz MDF plošče deb. 28 mm obdelane z ultrapasom po izbiri, dim. 180x40x120 cm. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 2 | 0 | 0
s_p | delovni stol na kolesih, po izboru: kovinsko kromirano podnožje, dvižni, sinhro mehanizem, sedišče tapecirano v tekstilu, hrbtišče mrežica, z nastavljivo ledveno oporo, regulacija globine sedišča. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 2 | 0 | 0
č_kuh | čajna kuhinja, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža čajne kuhinje dim. 137x60x200 cm, stranica ob steni pod kotom, glej načrt na listu 2.09. Pult 137x60x3 cm izdelan iz kerrocka na MDF plošči, korpus in vratca iz MDF plošče obojestransko obdelan z laminatom po izboru arhitekta; z vgradnim kerrock koritom in dvojno steklokeramično ploščo, pod pultom element s hladilnikom in predali, obloga stene nad pultom iz kerrock plošče, zgoraj viseči omarici s policami in steklenimi vratci. (Opomba - natančnejši opis je razviden v načrtu notranje opreme). (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.) | kpl | 1 | 0 | 0
m_1 | restavracijaska miza, po izboru: na centralni nogi, križ podnožje 49x49, konstrukcija aluminij, prašno barvan ali poliran aluminij, mizna plošča polipropilen, Ø80x74h; kot npr. miza GINGER proizvajalca FAST. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 1 | 0 | 0
s | restavracijski stol/stol za goste na 4 nogah, po izboru: nakladalni; okrogle noge, s plastičnimi čepki proti odrgninam; sedišče in hrbtišče aluminijasti trakovi, komplet konstrukcija stola aluminij; komplet prašno barvani; dim.48x57x80h, višina sedišča 44; kot npr. stol RION proizvajalca FAST. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 4 | 0 | 0
| KOŠ ZA ODPADKE, podpultni, po izboru: dim. cca 35x35x50 cm iz perforirane inox pločevine. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 1 | 0 | 0
| KOŠ ZA ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA, po izboru: dim. cca 35x50x80 cm iz debelega recikliranega papirja | kos | 1 | 0 | 0
| KOŠ, pisarniški, po izboru: dim. cca 35x35x50 cm iz perforirane inox pločevine | kos | 2 | 0 | 0
| STOJEČI OBEŠALNIK, po izboru: barvano kovinsko ogrodje, aluminij, kot npr. VIKING proizvajalca MAGIS. | kos | 1 | 0 | 0
P_29, P_30 PROSTOR ZA REKVIZITE
reg_1 | kovinski regal, po izboru: kovinski regal s 6 policami za odlaganje rekvizitov dim. 90x50x230 cm, police nastavljive po višini; kot npr. PRIMAT. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 7 | 0 | 0
v_2 | mrežasti kovinski voziček, po izboru: mrežasti kovinski voziček za bazenske rekvizite izdelan iz kovinske nosilne konstrukcije in barvi po izbiri, voziček ima pokrov in ključavnico dim. 120x80x85 cm. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 8 | 0 | 0
P_15 PREVIJALNICA
pult_pr | previjalni pult, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža: dim. 280x60x85 cm pult dim. 295x55x18cm, finalna plast: kerrock deb. 10 mm na 28 mm MDF plošči in kovinski podkonstrukciji, 1 vgradni KERROCK umivalnik z armaturo, dim. 350x600x180cm. na pultu: previjalna polica dim. 70x70, z robom 13 cm iz vezane plošče deb. 25 mm, z zaobljenimi robovi, lakirana z lakom na vodni osnovi, blazina prilegajoče dimenzije, deb. 3 cm, iz trde penaste gume, oblečena v umetno usnje. vrata, fiksna maska in cokl: polnilo laminat deb. 12 mm kot npr. MAX Compact (barva po izboru arhitekta) na inox podkonstrukciji. Pod pultom omarica za odlaganje osebnih stvari in prostor za koš za odpadne plenice in koš za odpadke. ogledalo: dim. 130x87 cm, v enem kosu, lepljeno na podkonstrukcijo z brezkislinskim silikonom, podkonstrukcija: MDF plošča pritrjena v predelno steno. (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.) | kpl | 1 | 0 | 0
| KOŠ ZA ODPADKE, podpultni, po izboru: dim. cca 35x35x50 cm iz perforirane inox pločevine z vložkom za vrečke. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 2 | 0 | 0
P_18, P_19 SANITARIJE
| pult z umivalniki, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža pulta: dim. 137x50x85 cm, pult dim. 137x50x18cm, finalna plast: kerrock deb. 10 mm na 28 mm MDF plošči in kovinski podkonstrukciji, 2 vgradna KERROCK umivalnika z armaturo, dim. 300x450x180cm. vrata, fiksna maska in cokl: polnilo laminat deb. 12 mm kot npr. MAX Compact (barva po izboru arhitekta) na inox podkonstrukciji. Pod pultom omarica za odlaganje osebnih stvari in prostor za koš za odpadke. ogledalo: dim. 130x87 cm, v enem kosu, lepljeno na podkonstrukcijo z brezkislinskim silikonom, podkonstrukcija: MDF plošča pritrjena v predelno steno, skupaj s pritrdilnim materialom. (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.) | kpl | 2 | 0 | 0
| KOŠ ZA ODPADKE, podpultni, po izboru: dim. cca 35x35x50 cm iz perforirane inox pločevine, z vložkom za vrečke. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 4 | 0 | 0
P_22 PRVA POMOČ
pult_pp | pult v prostoru za 1. pomoč, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža: pult dim. 135x60x85 cm, finalna plast: kerrock deb. 10 mm na 28 mm MDF plošči in kovinski podkonstrukciji, 1 vgradni KERROCK umivalnik z armaturo, dim. 350x600x180cm. elementi pod pultom: 3 omarice z vratci, korpusi omaric iz MDF plošče deb. 22 mm, obojestransko obdelane z laminatom, barva po izboru arhitekta. vratca in cokl: laminat deb. 12 mm kot npr. MAX Compact, barva po izboru arhitekta, ena vratca imajo izrez za odlaganje odpadkov, inox cokl nad pultom: viseča omarica dim. 135x35X60 cm, v enem kosu, s tremi steklenimi vratci s ključavnicami in policami, korpus omarice MDF plošča deb. 22 mm, obojestransko obdelana z laminatom, barva po izboru arhitekta. Omarica je pritrjena v predelno steno. (Opomba - natančnejši opis je razviden v načrtu notranje opreme). (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.) | kpl | 1 | 0 | 0
| KOŠ ZA ODPADKE, podpultni, po izboru: dim. cca 35x35x50 cm iz perforirane inox pločevine, z vložkom za vrečke. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 2 | 0 | 0
pos | mobilno ležišče v prostoru za 1. pomoč, po izboru: pregradno ležišče z električnim dvigom premično na kolesih dim. 200x75 cm višina dviga cca 60 cm - hidravlično ali električno nastavljiva višina ležišča, oblika podnožja omogoča prost bočni dostop do ležišča, vpotegljiva, mala kolesa (Ø 75 mm) za premike po prostoru; kot npr. pregledna miza S, proizvajalca Novak M. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 1 | 0 | 0
m | kvadratna miza, po izboru: na centralni nogi, križ podnožje 49x49, konstrukcija aluminij, prašno barvan ali poliran aluminij, mizna plošča polipropilen, 80x80x74cm. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 1 | 0 | 0
s | stol na 4 nogah, po izboru: nakladalni; okrogle noge, s plastičnimi čepki proti odrgninam; sedišče in hrbtišče aluminijasti trakovi, komplet konstrukcija stola aluminij; komplet prašno barvani; dim.48x57x80h, višina sedišča 44; kot npr. stol RION proizvajalca FAST. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 2 | 0 | 0
P_23 REŠEVALEC
m_p | delovna miza 150x75x75 cm, po izboru: delovna miza na kovinski prašno barvani konstrukciji, plošča mize melamin debeline 18mm, barva po izboru, noge kovinski profili 40x30 mm, s plastičnim pokrovom za razvod kablov; kovinski kanal pod mizno ploščo za razvod kablov. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 1 | 0 | 0
pred | mobilni pisarniški predalnik s tremi predali, po izboru: 3 predali, mehko zapiranje, PVC vložek za pisala, ključavnica, predalnik izdelan iz laminata po izbiri. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 1 | 0 | 0
s_p | delovni stol na kolesih, po izboru: kovinsko kromirano podnožje, dvižni, sinhro mehanizem, sedišče tapecirano v tekstilu, hrbtišče mrežica, z nastavljivo ledveno oporo, regulacija globine sedišča. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 1 | 0 | 0
o_p2 | omara, po izboru: omara s polnimi vrati s ključavnico, za garderobo in osebne stvari reševalca, z okrasnimi stranicami in pokrovno ploščo, korpus iz MDF plošče deb. 28 mm obdelane z ultrapasom po izbiri, dim. 80x60x200 cm. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 1 | 0 | 0
o_n1 | pisarniška nizka omarica, po izboru: odprta omara, kovinske prašno barvane police, z okrasnimi stranicami in pokrovno ploščo, korpus iz MDF plošče deb. 28 mm obdelane z ultrapasom po izbiri, dim. 90x40x120 cm. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 1 | 0 | 0
| KOŠ, pisarniški, po izboru: dim. cca 35x35x50 cm iz perforirane inox pločevine | kos | 2 | 0 | 0
P_28 SAVNE
pult_s | pult v predprostoru savn, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža pulta: dim. 190x60x85 cm pult, preklopni (dvižni) del dim. 65x60cm, iz vodoodporne MDF plošče deb. 32 mm (ultrales H-10), obojestransko obdelana z laminatom, barva po izboru arhitekta. pod pultom: maska dim. 122x76 cm, material enako kot pult. Dvižni del na klavirskih pantih, noga dvižnega dela je pritrjena v predelno steno. (Opomba - natančnejši opis je razviden v načrtu notranje opreme). (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.) | kpl | 1 | 0 | 0
o_ns | odprta omarica, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža omarice: odprta omara v predprostoru savn, dim. 140x40x140 cm, z 12-imi prekati, iz vodoodporne MDF plošče deb. 32 mm (ultrales H-10), obojestransko obdelana z laminatom, barva po izboru arhitekta; spodnji del omarice: troje vratic, notranje police. (Opomba - natančnejši opis je razviden v načrtu notranje opreme). | kos | 1 | 0 | 0
s | stol na 4 nogah, po izboru: nakladalni; okrogle noge, s plastičnimi čepki proti odrgninam; sedišče in hrbtišče aluminijasti trakovi, komplet konstrukcija stola aluminij; komplet prašno barvani; dim.48x57x80h, višina sedišča 44; kot npr. stol RION proizvajalca FAST. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 1 | 0 | 0
pult_s | pult v prostoru savn, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža odprte police: dim.158,5x35x40 cm, finalna plast: polimer akrilne kompozitne plošče (kot npr. kerrock) deb.10 mm lepljene na MDF ploščo, zaobljeni nevidni stiki, barva po izboru arhitekta. notranja maska: polimer akrilne kompozitne plošče (kot npr. kerrock) deb.10 mm na 19 mm MDF plošči, kovinska nosilna podkonstrukcija, profil 40/40/3 mm skupaj s pritrdilnim materialom za montažo v montažno steno. (Opomba - natančnejši opis je razviden v načrtu notranje opreme). (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.) | kpl | 1 | 0 | 0
lež | ležalnik, po izboru: ležalnik iz teakovega lesa odpornega na vlago, zgornji del počivalnika je nastavljiv, z izvlečno poličko, dim. cca 57x161x83 cm. (Nabava, dobava in montaža.) |  | 16 | 0 | 0
| enojnana RF obešala, pritrjena v predelno steno s keramično oblogo, na dveh različnih višinah (110 in 180 cm). (Nabava, dobava in montaža.) | kpl | 20 | 0 | 0
zak | sistem kontroliranega vstopa za savne, (nabava, dobava in montaža) enota za odpiranje vrat s pomočjo zapestnic, s pripadajočo programsko opremo, po sledečih segmentih: | kpl | 1 | od tega:
LC16AELMF | Enota za odpiranje vrat - Mifare ELS - podometna | kos | 1 | 0 | 0
PS1220E | Napajalnik: 12V DC / 2,5A Euro clip | kos | 1 | 0 | 0
SM040003 | Kabel za povezavo enot Metra 3,0 m | kos | 1 | 0 | 0
ANTS | Network splitter | kos | 1 | 0 | 0
P_27 SANITARIJE V SAVNAH
| pult z umivalniki, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža pulta: dim. 177x43,5x85 cm, pult dim. 177x43,5x18cm, finalna plast: kerrock deb. 10 mm na 28 mm MDF plošči in kovinski podkonstrukciji, 2 vgradna KERROCK umivalnika z armaturo, dim. 300x450x180cm. vrata, fiksna maska in cokl: polnilo laminat deb. 12 mm kot npr. MAX Compact (barva po izboru arhitekta) na inox podkonstrukciji. Pod pultom omarica za odlaganje osebnih stvari in prostor za koš za odpadke. ogledalo: dim. 170x87 cm, v dveh delih, lepljeno na podkonstrukcijo z brezkislinskim silikonom, podkonstrukcija: MDF plošča pritrjena v predelno steno, skupaj s pritrdilnim materialom. (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.) | kpl | 1 | 0 | 0
| KOŠ ZA ODPADKE, podpultni, po izboru: dim. cca 35x35x50 cm iz perforirane inox pločevine. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 2 | 0 | 0
DROBNA SANITARNA OPREMA
1. | koš za smeti, po izboru: koš za smeti s pokrovom fi=30 cm, h=35 cm,nerjaveče jeklo. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 10 | 0 | 0
2. | koš za smeti, po izboru: koš za smeti s pokrovom fi=10 cm, h=20 cm, nerjaveče jeklo; v sanitarnih kabinah. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 19 | 0 | 0
3. | držalo za higienske vrečke, po izboru: držalo za higienske vrečke, nerjaveče jeklo, montirano v steno v osi nad držalom za WC papir. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 8 | 0 | 0
4. | kljukice za obešanje, po izboru: kljukice (nerjaveče jeklo) masivne izvedbe za obešanje, dvoroge, pritrjene na steno z vijaki 160 cm od tal, 20 cm narazen, za sanitarije, savne in tuše. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 40 | 0 | 0
5. | pomožna ročka za invalide, po izboru: pomožna ročka za invalide (preklopna) montirana na steni levo in desno od straniščne školjke (nerjaveče jeklo), 80 cm od tal, skupaj s pritrdilnim materialom. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 2 | 0 | 0
6. | ščetka za čiščenje školjke, po izboru: ščetka za čiščenje školjke, inox, skupaj s stenskim držalom, za pritrjevanje na steno, skupaj s pritrdilnim materialom. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 19 | 0 | 0
7. | sušilnik za roke, po izboru: sušilnik za pritrditev na steno, ohišje iz ABS polikarbonata - odporno na udarce, srebrn, dim. 234x394x100 mm, čas sušenja rok 10 sekund, izpuh zraka na šobi 690km/h, volumen izpuha 30l/sek, stopnja zaščite IP24, 1600W/400V/50Hz, certifikati: EU TÜV/GS, IEC/EN60335-1, IEC/EN60335-2-23; kot npr. sušilec DY AB12 - dyson airblade V proizvajalca DYSON. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 6 | 0 | 0
ožičenje in priklop sušilca:
7.a | Fiksni priključek p/o 400V (lokacija na steni, glej tloris) | kos | 6 | 0 | 0
7.b | Kabel NYY-J 3x2,5 mm2 Cu, s polaganjem | m1 | 240 | 0 | 0
7.c | Inštalacijska cev RB 16 mm, s polaganjem | m1 | 240 | 0 | 0
7.d | Dograditev v razdelilec: zaščitno diferenčno stikalo z nadtokovno zaščito, 16A, B, 30mA, 4 polno. Kot npr.: tip DPN Vigi, Schneider Electric | kos | 6 | 0 | 0
P_01 RECEPCIJA
rec_pult | receptorski pult + retropult, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža pulta: dim. cca 600x203x90 (120) cm, izdelan po detajlnem načrtu. Fasada in polica: 2x19 mm MDF plošči vijačeni na podkonstrukcijo, finalna plast: polimer akrilne kompozitne plošče (kot npr. kerrock) deb. 10 mm lepljene na MDF ploščo, zaobljeni nevidni stiki. Notranja stran fasade: obdelana z ultrapasom po izboru. Cokl: vodoodbojna vezana plošča, obojestransko obdelana z ultrapasom po izboru, (kot npr.MAXFUNDER) (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.)
| Osvetlitev: v rob pod fasado po celi dolžini in ob straneh vgrajen LED trak za osvetlitev (l=6.6 m) Oglasna vitrina: spredaj fiksno kaljeno steklo 4 mm, dim. 340/2250 mm z zaobljenimi vogali, zadaj alu profil za šipo z dvema utoroma, 2 šipi iz kaljenega stekla deb. 4 mm; v strop vitrine po celi dolžini vgrajen dvojni LED trak za osvetlitev (l=2x2.3m) Retro pult in omarice s hrbtom: dim. 40x520x75 cm, iz 20 in 30 mm MDF plošče, obojestransko obdelane z ultrapasom po izboru, (kot npr. MAXFUNDER), finalna plast pulta in stranic: polimer akrilne kompozitne plošče (kot npr. kerrock) deb. 10 mm lepljene na MDF ploščo, zaobljeni nevidni stiki. Pod pultom omarice in predalniki po priloženem načrtu. (Opomba - natančnejši opis je razviden v načrtu notranje opreme). | kpl | 1 | 0 | 0
NT_2 | Notranja viseča tabla nad informacijskim pultom z vgrajenim LCD displejem, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža maske sestavljene iz: škatla z izrezom za displej: dim. 233x35x10 cm, finalna plast: polimer akrilne kompozitne plošče (kot npr. kerrock) deb.10 mm lepljene na MDF ploščo, zaobljeni vogali, nevidni stiki, barva po izboru arhitekta; kovinska nosilna podkonstrukcija, profil 40/40/3 mm, skupaj s pritrdilnim materialom za montažo v strop. nalepka na oblogi table: glej opis v postavki NT_2 v poglavju E. grafična oprema. Tehnološki del informacijske table je prav tako v poglavju E. grafična oprema. (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.) | kpl | 1 | 0 | 0
s_p | delovni stol na kolesih, po izboru: kovinsko kromirano podnožje, dvižni, sinhro mehanizem, sedišče tapecirano v tekstilu, hrbtišče mrežica, z nastavljivo ledveno oporo, regulacija globine sedišča. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 2 | 0 | 0
f_2 | krožni sedežni element v hallu, po izboru: lesena podkonstrukcija z zobljenimi stranicami, oblazinjen in tapeciran umetnem usnju; dim.Ø40 cm, h 42 cm; kot npr. KROFF proizvajalca KASTEL. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 8 | 0 | 0
f_2a | krožni sedežni element v hallu, po izboru: lesena podkonstrukcija z zobljenimi stranicami, oblazinjen in tapeciran umetnem usnju; dim.Ø80 cm, h 42 cm; kot npr. KROFF proizvajalca KASTEL. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 4 | 0 | 0
d_m | maska delikomata, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža maske: samostoječa maska s stranskih in zadnje strani deikomata dim. 87+147+87/185 cm, laminat deb. 15 mm kot npr. MAX Compact (barva po izboru arhitekta) na inox podkonstrukciji (L kotniki), pritrjeni v tla. Perforacija po načrtu. | kpl | 1 | 0 | 0
vit | stenska vitrina, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža vitrine: vitrina dim. 256x118x10 cm v skolpu obloge komunikacijskega jedra; okvir vitrine: dim. 256x118x10 cm, iz polimer akrilne kompozitne plošče (kot npr. kerrock) deb. 12 mm, zaobljeni vogali, polirani nevidni stiki; hrbet: finalna plast: kaširana s pločevino prašno barvana z mat barvo po RAL, na 19 mm MDF plošči drsna vratca: kaljeno steklo 4 mm, 2x dim.985/720 mm, zgornja in spodnja stranica z alu profilom za steklo z dvema utoroma, vitrina se zaklepa. Skupaj s podkonstruckijo in pritrdilnim materialom. Nevidno pritrjena na podkonstrukcijo. (Opomba: v vitrino se s pomočjo magnetkov pritrjujejo papirnati listi z različno vsebino.) (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.) | kpl | 1 | 0 | 0
| korito za rože, po izboru: okroglo korito dim. Ø50 cm, h 45 cm; iz naravnih 100% recikliranih vlaknocementih plošč, v antracitni barvi, kot npr. DELTA 45 proizvajalca ETERNIT. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 2 | 0 | 0
| korito za rože, po izboru: okroglo korito dim. Ø75 cm, h 45 cm; iz naravnih 100% recikliranih vlaknocementih plošč, v antracitni barvi, kot npr. DELTA 45 proizvajalca ETERNIT. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 1 | 0 | 0
| korito za rože, po izboru: okroglo korito dim. Ø100 cm, h 45 cm; iz naravnih 100% recikliranih vlaknocementih plošč, v antracitni barvi, kot npr. DELTA 45 proizvajalca ETERNIT. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 1 | 0 | 0
| koš za smeti, po izboru: inox ohišje, dim.Ø35 cm, h 80 cm, s tremi odprtinami za ločeno zbiranje odpadkov. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 2 | 0 | 0
P_32 OKREPČEVALNICA
toc_pult | obloga točilnega pulta in strežna polica, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža: fasada pulta in strežna polica: dim. 445+73x90 (80) cm, 334x45x35 in 661x29x35 cm, finalna plast: polimer akrilne kompozitne plošče (kot npr. kerrock) deb. 10 mm lepljene na MDF ploščo, zaobljeni vogali, nevidni stiki. Strežna polica je v dolžini 5,06 m oblikovana kot odprta polica z notranjo masko iz polimer akrilne kompozitne plošče (kot npr. kerrock), pritrjena na montažno steno, (glej detajlni načrt). cokl: vodoodbojna vezana plošča, obojestransko obdelana z ultrapasom po izboru, (kot npr. MAXFUNDER). Zvezna osvetlitev z LED diodami po celotni dolžini (11,6 m1). obloga pulta: dim. 447x70 cm, finalna plast: polimer akrilne kompozitne plošče (kot npr. kerrock) deb. 10 mm lepljene na MDF ploščo, zaobljeni vogali, nevidni stiki. (ni v sklopu kuhinjske tehnologije). (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.) | kpl | 1 | 0 | 0
obl | stenska obloga na podkonstrukciji, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža obloge: dimenzija po shemi, cca. 37 m2: iz polimer akrilne kompozitne plošče (kot npr. kerrock) deb. 12 mm na MDF plošči, nevidno pritrjevanje na podkonstrukcijo; podkonstrukcija: vertikalni leseni moral 3x5 cm vijačeni v montažno steno z ojačano podkonstrukcijo, skupaj s pritrdilnim materialom. (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.) | m2 | 37 | 0 | 0
polica | odprta polica nad retopultom, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža odprte police: dim.300x33x68 cm, finalna plast: polimer akrilne kompozitne plošče (kot npr. kerrock) deb.10 mm lepljene na MDF ploščo, zaobljeni vogali, nevidni stiki, barva po izboru arhitekta. notranja maska: polimer akrilne kompozitne plošče (kot npr. kerrock) deb.10 mm na 19 mm MDF plošči, kovinska nosilna podkonstrukcija, profil 40/40/3 mm, skupaj s pritrdilnim materialom za montažo v montažno steno. Polica iz kaljenega stekla po celi dolžini. Zvezna osvetlitev z LED diodami v notranjosti po celotni dolžini (3,0 m1). (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.) | kpl | 1 | 0 | 0
izdaj_pult | izdajni pult proti terasi, obloga, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža obloge pulta: fasada pulta in strežna polica: dim. 3760/1070 (820) mm in 710/820 mm, finalna plast: polimer akrilne kompozitne plošče (kot npr. kerrock) deb. 10 mm lepljene na MDF ploščo, zaobljeni nevidni stiki. cokl: vodoodbojna vezana plošča, obojestransko obdelana z ultrapasom po izboru, (kot npr. MAXFUNDER). obloga pulta: dim. 69x375 cm, finalna plast: polimer akrilne kompozitne plošče (kot npr. kerrock) deb. 10 mm lepljene na MDF ploščo, zaobljeni nevidni stiki. (ni v sklopu kuhinjske tehnologije) (Opomba - natančnejši opis je razviden v načrtu notranje opreme). (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.) | kpl | 1 | 0 | 0
m | restavracijska kvadratna miza, po izboru: na centralni nogi, križ podnožje 49x49 cm, konstrukcija aluminij, prašno barvan ali poliran aluminij, mizna plošča polipropilen, 60x60x74cm. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 18 | 0 | 0
s | stol na 4 nogah, po izboru: nakladalni; okrogle noge, s plastičnimi čepki proti odrgninam; sedišče in hrbtišče aluminijasti trakovi, komplet konstrukcija stola aluminij; komplet prašno barvani; dim.48x57x80h, višina sedišča 44; kot npr. stol RION proizvajalca FAST. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 36 | 0 | 0
m_1 | restavracijska okrogla miza, po izboru: na centralni nogi, križ podnožje 49x49, konstrukcija aluminij, prašno barvan ali poliran aluminij, mizna plošča polipropilen, Ø80x74h; kot npr. miza GINGER proizvajalca FAST. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 5 | 0 | 0
s_1 | stol na 4 nogah z rokonasloni, po izboru: nakladalni; okrogle noge, s plastičnimi čepki proti odrgninam; sedišče in hrbtišče aluminijasti trakovi, komplet konstrukcija stola aluminij; komplet prašno barvani; dim.48x57x80h, višina sedišča 44; kot npr. stol RION proizvajalca FAST. | kos | 20 | 0 | 0
m_3 | klubska miza, po izboru: na centralni nogi, kožno podnožje, konstrukcija krom, prašno barvan ali poliran aluminij, mizna plošča HPL, Ø60x40h; kot npr. miza KALEOX proizvajalca KASTEL. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 3 | 0 | 0
f_1 | sedežni element, po izboru: oblazinjeni dvosed s hrbtnim in stranskimi nasloni, lesena podkonstrukcija z zobljenimi stranicami, oblazinjen in tapeciran z umetnim usnjem, kromirano ali aluminijasto podnožje; dim. cca 160x70x 80h cm, kot npr. sedežni element LOOP proizvajalca ARPER. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 6 | 0 | 0
s_b | barski stol, prostostoječ, po izboru: kromirano podnožje, sedež iz monolitne vezane plošče, barva po izboru arhitekta, kot npr. stol BARBAR proizvajalca ARPER. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 10 | 0 | 0
f_2 | krožni sedežni element, po izboru: lesena podkonstrukcija z zobljenimi stranicami, oblazinjen in tapeciran umetnem usnju; dim.Ø40 cm, h 42 cm; kot npr. KROFF proizvajalca KASTEL. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 7 | 0 | 0
f_2a | krožni sedežni element, po izboru: lesena podkonstrukcija z zobljenimi stranicami, oblazinjen in tapeciran umetnem usnju; dim.Ø80 cm, h 42 cm; kot npr. KROFF proizvajalca KASTEL. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 3 | 0 | 0
m_4 | klubska miza, po izboru: na centralni nogi, krožno podnožje Ø31, konstrukcija aluminij, prašno barvan, mizna plošča polipropilen, Ø60x35h; kot npr. miza DIZZIE proizvajalca ARPER. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 3 | 0 | 0
| stoječi obešalnik, po izboru: barvano kovinsko ogrodje, aluminij, kot npr. VIKING proizvajalca MAGIS. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 2 | 0 | 0
| stojalo za dežnike, po izboru: ABS plastika, kot npr. POPPINS proizvajalca MAGIS. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 2 | 0 | 0
TERASA OKREPČEVALNICE (proti cesti)
s_2 | stol na 4 nogah, po izboru: nakladalni; okrogle noge, s plastičnimi čepki proti odrgninam; sedišče in hrbtišče aluminijasti trakovi, komplet konstrukcija stola aluminij; komplet prašno barvan in primeren za zunanjo uporabo; dim.57x55x86h, višina sedišča 44; kot npr. stol RION proizvajalca FAST. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 24 | 0 | 0
m_1 | restavracijaska okrogla miza, po izboru: barska miza na centralni nogi, trikrako podnožje Ø66, konstrukcija kovinska, prašno barvana; mizna plošča laminat, debeline 10mm z posnetim robom, za zunanjo uporabo; Ø69x74h; kot npr. miza GINGER proizvajalca FAST. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 6 | 0 | 0
TERASA OKREPČEVALNICE (proti bazenu)
s_2 | stol na 4 nogah, po izboru: stol za lokale na 4 nogah, nakladalen, konstrukcija ojačan polipropilen; sedišče in hrbtišče perforirano; 50x56x82; višina sedišča 46; opcija rokonasloni, barva po izboru arhitekta; kot npr. stol TWIN proizvajalca BRUNNER. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 32 | 0 | 0
m_1 | restavracijaska okrogla miza, po izboru: barska miza na centralni nogi, trikrako podnožje Ø66, konstrukcija kovinska, prašno barvana; mizna plošča laminat, debeline 10mm z posnetim robom, za zunanjo uporabo; Ø69x74h; kot npr. miza GINGER proizvajalca FAST. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 8 | 0 | 0
| SKUPAJ NOTRANJA OPREMA: |  |  |  | 0

## zunanja premična oprema
B. ZUNANJA OPREMA
OBBAZENSKA PLOŠČAD (ob malem bazenu)
OZN.P. | KRATEK OPIS DELA OPREME | EM | KOL | C/E | ZNESEK
d | hladilnik za pijače, po izboru: dim. 60x65x200 cm za kapaciteto 374 l z enojnimi steklenimi vrati, 5 polic, možnost zaklepanja; elektična napetost 230 V/50 Hz/370 W. (Najem!) | kos | 3
| vitrina za sladoled, po izboru: zamrzovalna, po izboru: dim. 1510x695x922 mm (ŠxGxV); temp. obm.: -12oC / -24oC; število žičnih košar: 5; volumen: 525/465 l (bruto/neto); Ključavnica: DA; Mehanski termostat: DA. Priključna napetost: 230V/50Hz; Poraba energije: 4,2Kwh/24h. (Najem!) | kos | 1
| omarica z vrati, zunanja, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža omarice: dim. 60x70x84 cm, finalna plast pulta: polimer akrilne kompozitne plošče (kot npr. kerrock) deb. 10 mm lepljene na MDF ploščo, zaobljeni nevidni stiki. Korpus, polica in vratca: laminat deb. 15 mm kot npr. MAX Compact (barva po izboru arhitekta); omarica postavljena na teleskopske RF noge, vratca s ključavnico. | kos | 1 | 0 | 0
d_m | maska hladilnikov, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža maske: samostoječa maska s stranskih in zadnje strani hladilnikov dim. cca 82+196+82/200 cm, laminat deb. 15 mm kot npr. MAX Compact (barva po izboru arhitekta) na inox podkonstrukciji (L kotniki), pritrjeni v tla. Perforacija po načrtu. Mogoča naknadna prilagoditev dimenzij glede na izbrani tip hladilnikov. | kpl | 1 | 0 | 0
d_m_2 | maska vitrine za sladoled, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža maske: samostoječa maska s stranskih in prednje strani hladilnika dim. cca 74+194+74/70 cm, enako kot d_m, mogoča naknadna prilagoditev dimenzij glede na izbrani tip hladilnika. | kpl | 1 | 0 | 0
ZELENE POVRŠINE
lež | ležalnik, nakladalni, po izboru: nakladalni ležalnik, konstrukcija: prašno barvani aluminij; ležišče iz mrežice (t.i. TEXTILENE), po višini nastavljivo naslonjalo ležalnika; dim. cca: 57x181x83h. (Nabava, dobava in montaža.) |  | 50 | 0 | 0
| ležalnik, po izboru: dodatno, enako kot lež. |  | 50 | 0 | 0
sen | senčnik, po izboru: teleskopski, aluminijasta konstrukcija, tekstil akril; - dvojno prezračevanje, odpiranje z gonilko, protivetrni zračnik, dimenzije: Φ 400 cm, teža: 23 kg, baza/podnožje betonska plošča. (Nabava, dobava in montaža.) Pozicije: tribuna: (6 kom), terasa na strehi: (10 kom), terasa pred kavarno: (2+3 kom), prodaja sladoleda: (1 kom ) zelenica: (8 kom): rezerva: 10 kom | kos | 40 | 0 | 0
koš | koš za smeti, prenosni, po izboru: trikotni dim. 32x28,5x70 cm, prostornine 27 l, iz aluminija, s plastičnim pokrovom, za ločeno zbiranje odpadkov; pozicija ob prodaji sladoleda, na terasi okrepčevalnice in na strešni terasi (3 x po trije koši). Telo koša je v naravni barvi aluminija, pokrovi v različnih barvah. Kot npr. koš DELTA proizvajalca SARTORI AMBIENTE. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 9 | 0 | 0
koš_ ločevanje | koš za ločeno zbiranje odpadkov, po izboru: dim. Φ 50x90 cm, iz jeklene pločevine, z dodatno vgrajenim pepelnikom, z notranjimi pregradnimi stenami, skupaj s temeljenjem in sidranjem v tla. Pozicije označene na tlorisu pritličja (1x na vstopni ploščadi, 8x na zelenicah). Material: vsi jekleni deli so vroče cinkani in prašno barvani po RAL, barva po izboru arhitekta, pokrov in podnožje iz inoxa, skupaj s pritrdilnim materialom; volumen: 3 x 38 L, z možostjo sidranja v utrjeno površino, s ključavnico; med posameznimi odpadki ima koš vgrajene pregradne stene; različni napisi: PAPIR, PLASTIKA, OSTALI ODPADKI, BIOLOŠKI ODPADKI, EMBALAŽA, STEKLO,...Kot npr. koš 100490 proizvajalca EKI KRANJ. (Nabava, dobava in montaža.) (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzema.) | kos | 9 | 0 | 0
DODATNA OPREMA
1. | NERJAVEČA OGRAJA (zunanji pokriti hodnik), po načrtu: Izdelava, dobava in montaža tipizirane nerjaveče RF ograje; izdelane v kombinaciji RF cevi, sestavljenih v okvir in polnila iz pletene RF mreže; skupne višine 180 cm, kot sledi:
1.1. | OKVIR OGRAJE S POLNILOM: Nabava in montaža tipske, v celoti FR ograje poljubnega proizvajalca, kot npr.: Carlstahl, oz. Jakob Webnet colour ali tehnično enakovredno: ograja je sestavljena iz tipiziranih elementov (kotniki ra ročaj: 50/70/8, pločati elementi: 8 mm, povezni spojni elementi (d=10 mm), ki tvorijo nosilni okvir (cca: 180/190 cm) v katerega se preko navojnikov (pritrdilnih čepov) vloži nerjaveče RF pletivo, ki je napeto na okvir ograjnega panela. Inox in mreža v celoti RAL barvano po izbiri arhitekta. Finalno sestavljena ograjna polnila so sidrana preko inox stojk (8 mm) (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma). | m1 | 23.8 | 0 | 0
1.2. | SIDRA in VODILA: Finalno sestavljena ograjna polnila so sidrana preko inox stojk - na finalno podlago in skrita z rozetami (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.) | kos | 24 | 0 | 0
| goli za vaterpolo, napihljivi, po izboru: komplet golov za vaterpolo, napihljivi; odporen na UV žarke, mreža je izdelana iz polipropilena, mere: 200 x 100 x 100 cm; kot npr. goli proizvajalca SPORT-THIEME. (Nabava, dobava in montaža.) | kpl | 1 | 0 | 0
| koši za vodno košarko, po izboru: Set dveh plavajočih košev za košarko v vodi, za igro in zabavo v bazenu. Koša sta sestavljena iz dveh obodov in povezovalnih palic iz čvrste plastike, opremljena sta s plovci iz penaste gume, mreža je iz raztegljivega materiala. Dimenzije koša: premer spodnjega obroča 50 cm, premer zgornjega obroča 35 cm, višina 40 cm. (Nabava in dobava.) | kpl | 1 | 0 | 0
| bazensko dvigalo, pomično, po izboru: bazensko dvigalo na kolesih, iz inoxa, obrat za 360 stopinj, nosilnost do 135 kg, polnjenje na baterije, višina dviga 1880 mm, dolžina ročice 1300 mm, kot npr. dvigalo HM 3200 proizvajalca HANDI MOVE. (Nabava, dobava in montaža.) (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzma.) | kpl | 1 | 0 | 0
| podstavek za bazensko dvigalo: inox cev vgrajena v tlak obbazenske ploščadi. Kadar dvigalo ni v uporabi, je cev zaprta z zatesnjenim plastičnim pokrovom v ravnini tlaka ob obazenu. Skupaj z delom in materialom za vgradnjo. (Nabava, dobava in montaža.) (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzema.) | kpl | 1 | 0 | 0
| dvižna vreča: dvižna vreča za prenos osebe z vozička v bazen in nosilec vreče; kot npr. vreča proizvajalca HANDI MOVE. (Nabava in dobava.) | kpl | 1 | 0 | 0
| drogovi za zastave: Dobava in montaža droga za zastavo izdelanega iz ALU cevi premera 80 mm, standardno strukturno prašno barvan, barva po izboru, z vodoravnim vpenjanjem (skladno s protokolom), drog višine 6.0 m, vrtljiv okoli svoje osi, samodvigajoč, vključno z jeklenim sidrom za betoniranje v zemljo in ozemljitvijo. Sistem za mornarsko pripenjanje zastave. Vključno s temelji: betoniranje a.b. temeljev zastav dim: 60/60/70cm, betonom odpornim na zmrzovanje in tajanje C25/30,XC4,XF3,Cl 0,2,Dmax32,S4,PV1, s pripravo in vsemi transporti. (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzema.) | kpl | 4 | 0 | 0
| SKUPAJ ZUNANJA PREMIČNA OPREMA: |  |  |  | 0

## oprema za reševanje
C. OPREMA ZA REŠEVANJE
DODATNO POJASNILO IN DODATNA ZAHTEVA K OSNOVNIM OPOMBAM (iz uvodnega poglavja):
VI. OPREMA IN SREDSTVA ZA REŠEVANJE IZ VODE 26. člen (oprema kopališča) Lastnik oziroma upravljavec kopališča mora v času obratovanja zagotoviti vse potrebno za varstvo pred utopitvami in za preprečitev poškodb. (2) Če ima kopališče več kot enega reševalca iz vode, morajo le-ti imeti v času opravljanja svojih nalog stalno radijsko ali telefonsko zvezo z drugimi reševalci iz vode. (3) Vsako kopališče mora imeti naslednjo opremo, ki omogoča varno in učinkovito reševanje iz vode ter komunikacijo z zdravstveno službo, centrom za obveščanje in policijo: – reševalne obroče ali reševalne žoge; – reševalne tube; – piščalke; – telefonsko ali radijsko zvezo.
izsek iz (citirano po): (Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih; Uradni list RS, št. 84/07)
OZN.P. | KRATEK OPIS DELA OPREME | EM | KOL | C/E | ZNESEK
1. | opazovalni stol za reševalca iz vode, po izboru: sedišče in hrbtišče plastično, komplet konstrukcija stola aluminij; višina sedišča 200 cm. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 2 | 0 | 0
2. | reševalna tuba, po izboru: reševalna cev oz. reševalna tuba za reševanje iz vode na bazenih in odprtih kopališčih, iz prožnega vinila, polnilo iz mehke pene, dim 100x15x7,5 cm, kot npr. reševalna tuba proizvajalca KIEFER. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 2 | 0 | 0
3. | reševalni obroč, po izboru: Reševalni obroč iz kvalitetnga poliestra, ki je odporen proti ognju. Ob obroču je vrv iz polipropilena, ki služi boljšemu oprijemu. Obremenitvena kapaciteta: 22 kp, zunanji premer: 75 cm, notranji premer: 45 cm. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 4 | 0 | 0
4. | nosilec za rešilni obroč, po izboru: nosilec za rešilni obroč iz inox pločevine, univerzalni, za montažo na ograjo, cev ali steno. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 4 | 0 | 0
4.1. | stojalo za nosilec rešilnega obroča: pozicija označena na tlorisu pritličja; okvir dim. 20x90 cm izdelan iz inox cevi 40x40x4 mm, sidran v obbazensko ploščad preko inox stojk - na finalno podlago in skrita z rozetami… (Izdelava, dobava in montaža.) | kos | 4 | 0 | 0
5. | reševalna vrv, premer 7 mm, material polipropilen, dolžine 20 m | kos | 4 | 0 | 0
6. | megafon 500m s sireno, po izboru: dim. 32x12,08x12,08mm, obseg (cm.):60,41; teža 1,62 kg. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 1 | 0 | 0
ostalo:
7. | uniforma reševalca iz vode: živo oranžne barve (PANTONE 1505 C), sestavljena iz majice s kratkimi rokavi in kratkih hlač, z znaki reševalca iz vode. (Skladno z omenjenim pravilnikom.) | kpl | 4 | 0 | 0
8. | Oprema ambulante za prvo pomoč: Kopališče mora za dajanje prve pomoči zagotoviti opremo in sredstva, ki mora vsebovati najmanj:
8.1. | a) medicinsko tehnična sredstva in aparati: - avtomatski zunanji defibrilator, - opornice za imobilizacijo vratnega dela hrbtenice (otroške in odrasle), - DURRA deska, - vakuumske in Kramerjeve opornice za okončine, - obrazna maska za TPO - osebna, - dihalni balon za odraslega (maske št. 3, 4, 5), - dihalni balon za otroka (maske št. 1, 2), - jeklenka 02 (min. 2. lit.) s sistemom doziranja pretoka, - aspirator - mehanska črpalka, - škarje - topa konica, - škarje - navadne, - termometer HG, - nosila; | kpl | 1 | 0 | 0
8.2. | b) potrošni medicinski material: - ustno žrelni tubusi (št. 2, 3, 4), - maska za aplikacijo kisika - navadna, - maska za aplikacijo kisika z rezervoarjem, - maska za aplikacijo kisika z rezervoarjem za otroke, - nazalni kateter, - aspiracijski kateter (Ch12, 14, 16, 18, 20); | kpl | 1 | 0 | 0
8.3. | c) oskrba ran in imobilizacija: - prvi povoj, - bombažni krep povoj (15x10, 10x10, 8x5, 6x5), - trebušni povoj tip IV, - trikotne rute, - fiksirne mrežice (3, 5, 7), - hidrofilna gaza - sterilna (0,8M, 0,4M, 0,2M), - pritrdilni medicinski trak (2,5 cm, 5 cm), - opeklinska kompresa, - zaščitna folija za telo, - tekočina za spiranje (0,9% Nacl), - lateks pregledne rokavice za enkratno uporabo, - posoda za kužni material. | kpl | 1 | 0 | 0
pozor: | OPOMBA: Oprema in sredstva za prvo pomoč iz prejšnjega odstavka mora biti v kopališču stalno na zalogi, v brezhibnem stanju in smotrno razporejena, tako da je najhitreje dosegljiva in shranjena v vidno označenem prostoru.
| SKUPAJ OPREMA ZA REŠEVANJE: |  |  |  | 0

## oprema za vzdrževanje
D. OPREMA ZA VZDRŽEVANJE
OZN.P. | KRATEK OPIS DELA OPREME | EM | KOL | C/E | ZNESEK
Čistilec bazena | Čistilec z mikroprocesorskim krmiljenjem, sestavljen iz čistilca, brezžičnega pilota in vozička: Čistilec skladen s CE standardi, sesalna širina 700 mm, 12 filtrirnih vložkov 50/100 my, 8,6 m2 filtrirne površine, 2 hitro vrteči ščetki, 40 m plavajočega kabla, pretok črpalke 1200 l/min, nadzor vlažnosti v pogonu in črpalki, samodejni dvig iz gladine (zračne komore), nazivna moč P1 800 W, operativna napetost<30VDC Brezžični pilot - Zaščiten proti poškropljenju. Zamik časovnega delovanja (autotimer). Aluminijski transportni voziček. Kontrolna omarica s pokrovom. Boben za kabel: 10 m napajalnega kabla, LCD prikaz funkcije, operacije in servisa, Indikator časa delovanja in stanja čiščenja, trije samodejni čistilni programi za bazene pravokotne in proste oblike, varovalo pred suhim tekom; Dodatna oprema: 60 m plavajočega kabla, Set rolerjev za delovanje na foliji (Nabava, dobava in montaža.) (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzema.) | kos | 1 | 0 | 0
visokotl. čistilec | visokotlačni čistilec, po izboru: visokotlačni profesionalni čistilec z gretjem vode, pokončni; Napetost 230V/ 50Hz; Moč motorja 2,7 kw; Oprema: visokotlačna cev na kolutu dolžine 15 m, pištola, trojna šoba. Pretok vode 450 l/h. Pritisk vode 150 bar. Temp. vode do max 80 stopinj. Teža 74,0 kg. Maksimalna temperatura vode 80 stopinj. Poraba goriva 2,4 l/h (Nabava, dobava in montaža.) (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzema.) | kos | 1 | 0 | 0
ostalo:
1. | otiralka za vodo, po izboru: otiralka za vodo, za odstranjevanje vode s kamnitih in gladkih površin. Z dvojni robom iz trpežne penaste gume z delovno širino 43 cm, pritrevanje na teleskopsko palico s KLIP sistemom. (Nabava in dobava.) | kos | 2 | 0 | 0
2. | metla za zunanje površine, po izboru: za čiščenje zunanjih površin, iz kakovostne umetne mase, odporne na udarce, stabilne in elastične ščetine iz polipropilena, šir. 32 cm, pritrevanje na teleskopsko palico s KLIP sistemom. (Nabava in dobava.) | kos | 2 | 0 | 0
3. | čistilna mreža, po izboru: mreža za odstranjevanje in pobiranje predmetov, ki plavajo na bazenski vodi, pritrevanje na teleskopsko palico s KLIP sistemom. (Nabava in dobava.) | kos | 2 | 0 | 0
4. | teleskopska palica, po izboru: večnamenska; pritrevanje nastavkov na teleskopsko palico s KLIP sistemom, dolžina: 2,4 - 4,8 m, material: aluminij + gumi ročaj. (Nabava in dobava.) | kos | 2 | 0 | 0
5. | termo pokrivalo za bazen, po izboru: iz termoplastične folije z zračnimi mehurčki, v rolah 5x50m, barva: prosojno modra, teža na m2: 0,37 kg; kot npr. TITRO. (Nabava, dobava in montaža.) | m2 | 1250 | 0 | 0
7. | voziček in navijalec bazenske folije, po izboru: šir. 5,5 m, nosilnosti cca. 280 kg, z INOX nosilci in navijalno cevjo za navijanje termo pokrival, opremljen s kolesi, ki omogočajo transport stran od bazena. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 5 | 0 | 0
8. | rotacijska motorna kosilnica, po izboru: funkcije kosilnice: košnja, mulčenje, zbiranje v koš in stranski izmet; širina reza 51 cm, prostornina koša 70 l, ohišje kovinsko, teža 37 kg, motor b&s 650 e 2,4kw/2800, način nastavitve višine centralno, samohodna; kot npr. motorna kosilnica AL-KO HIGHLINE 523 SP. (Nabava in dobava.) | kos | 1 | 0 | 0
9. | motorna kosa, po izboru: Motorna kosa z možnimi nastavki za robljenje, dolga pogonska gred, kotni prenos 35o Low vib sistem za blaženje tresljajev, oprtnik, motor 2,1kW, 45,7 cm3; 8,5kg, rezervoar goriva 0,9l, max moč pri 9000 o/min, standardna kosilna glava, nož za travo; dobavljeno skupaj s priključki:- robilnik, škarje za živo mejo; kot npr. kosa Husquarna 545rxt. (Nabava in dobava.) | kos | 1 | 0 | 0
10. | MOTORNE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO, po izboru: prostornina motorja 24,5 cm³, moč 0,7 kW, širina reza 73,5 cm, teža 6,3 kg, ergonomska oblika, blaženje tresljajev, kot npr. proizvod Husquarna 325HD75x. (Nabava in dobava.) | kos | 1 | 0 | 0
11. | garnitura za zalivanje z navijalcem, po izboru: Voziček s cevjo dolžine 60 m, 1/2", z nerjavnim aluminijastim obročem, na kolesih, komplet spojk z brizgalko, z ročnim ventilom za reguliranje pretoka in tlaka vode za varčno zalivanje; skupaj z nastavkom za zalivanje trave: zalivalnik s turbinskim pogonom, do 450 m2, dvoconsko zalivanje, nastavljiv kot zalivanja 25 – 360 0, na stojalu, domet pršenja 10-24m. (Nabava in dobava.) | kos | 1 | 0 | 0
11a. | dodatna cev za zalivanje, po izboru: cev dolžine 30 m, 1/2", s sklopko za enostavno podaljševanje cevi. (Nabava in dobava.) | kos | 2 | 0 | 0
12. | alu dvodelna lestev, prislonska, po izboru: lestev MQ 2X11 stopnic, večnamenska 2.95 M/ 4.77 M - Lestev se lahko uporablja kot: enodelna lestev, dvodelna prislonilna lestev ali samostoječa ''A'' lestev. Višina v zloženem stanju 2,95 m, višina kot prislonilna lestev 4,77 m, višina kot ''A'' lestev 2,62 m. Največja dovoljena delovna obremenitev je 150 kg. (Nabava in dobava.) | kos | 1 | 0 | 0
13. | vrtne grablje, po izboru: železne, nasajene, ojačane, 18 zob. (Nabava in dobava.) | kos | 2 | 0 | 0
14. | grablje za listje, po izboru: metlica ploščate oblike širine 45 cm, bukov ročaj dolžina 1,3m. (Nabava in dobava.) | kos | 2 | 0 | 0
15. | lopata, prekopna, po izboru: Ravna, nasajena, T ročaj, dolžina držala 85 cm, mere: 270 x 180 mm. (Nabava in dobava.) | kos | 1 | 0 | 0
16. | lopata za sneg, po izboru: ergonomske oblike, lahka (1,5 kg),material: aluminij in PVC. (Nabava in dobava.) | kos | 1 | 0 | 0
17. | samokolnica, po izboru: Varjena, lakirana, nosilnost 120 kg, prostornina 80 l. (Nabava in dobava.) | kos | 1 | 0 | 0
18. | ENOROČNE VRTNE ŠKARJE, po izboru: kot na primer enoročne škarje Felco 2. (Nabava in dobava.) | kos | 1 | 0 | 0
19. | DVOROČNE VRTNE ŠKARJE, po izboru: kot na primer dvoročne škarje Felco 200C-50. (Nabava in dobava.) | kos | 1 | 0 | 0
20. | DVOROČNE ŠKARJE za živo mejo, po izboru: kot na primer dvoročne škarje Fiskars Power Gear HS92. (Nabava in dobava.) | kos | 1 | 0 | 0
21. | Rahljalnik zelenic, po izboru: Rahljalnik in prezračevalnik zelenic; za rahljanje in prezračevanje trate (vertikuliranje), odstranjevanje mahu, plevela, odmrlih trav, brez uporabe kemičnih substratov. Tehnični podatki: - moč: 2.5KW; - gorivo: 95 ali 98 oktanski bencin; - širina rahljanja: 40cm; glasnost: 90dB; višina (globina rahljanja): nastavljiva (5 stopenj); zbirni koš: cca. 70l; teža 30 kg. Kot npr. rahljalnik proizvajalca AL-KO. (Nabava in montaža.) | kos | 1 | 0 | 0
22. | Vrtni sesalnik/puhalnik listja, po izboru: Zmogljivost motorja 2.500 W Nastavljiva hitrost pretoka zraka ≤ 300 km/h Volumski tok 800 m³/h Teža (puhalnik listja) 3,2 kg Teža (vrtni sesalnik) 4,4 kg Zbiralna vreča 45 l Zmanjšanje količine listja 10:1, kot npr. sesalnik ALS 25 proizvajalca BOSCH. (Nabava in dobava.) | kos | 1 | 0 | 0
23. | zaščitne vrtne rokavice | kos | 2 | 0 | 0
24. | zaščitna očala | kos | 2 | 0 | 0
0

## grafična oprema
E. GRAFIČNA OPREMA
OZN.P. | KRATEK OPIS DELA OPREME | EM | KOL | C/E | ZNESEK
DODATNO POJASNILO IN DODATNA ZAHTEVA K OSNOVNIM OPOMBAM (iz uvodnega poglavja):
VI. OPREMA IN SREDSTVA ZA REŠEVANJE IZ VODE 11. člen (kopališki red) (1) Vsako kopališče mora imeti kopališki red, s katerim se določa osnovna pravila, po katerih se morajo ravnati obiskovalci, da bi bila zagotovljena njihova varnost in zdravje. Nameščen mora biti na vidnem mestu, zlasti ob vhodu na kopališče. (2) Kopališki red mora določiti zlasti: – obratovalni čas kopališča; – dejavnosti, ki se lahko opravljajo na kopališču ali ob njem; – način uporabe kopaliških objektov in naprav; – navodila za zagotovitev reda in varnosti; – higienski red na kopališčih; – morebitna navodila v zvezi s posebnostmi kopališča, ki pa ne morejo biti v nasprotju z navodili ali ukrepi iz prejšnjih alinej. (3) Kopališki red mora obsegati tudi vse znake in njihove nazive v skladu s tem pravilnikom, ki so uporabljeni na kopališču. Prav tako mora določiti, ali je na kopališki ploščadi oziroma v bazenski dvorani obvezna uporaba kopalne garderobe, kap ter možna uporaba obuval.
12. člen (navodila za zagotovitev varnosti in reda) Navodila za zagotovitev varnosti in reda morajo vsebovati zlasti naslednja obvestila, opozorila ter prepovedi: – na kopališče ne smejo osebe, ki so pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi; – obiskovalci morajo ravnati v skladu s kopališkim redom, kopališkimi znaki ter navodili in opozorili reševalcev iz vode oziroma redarjev; – vstop otroka do 7. leta starosti je dovoljen le v spremstvu staršev oziroma polnoletne osebe, ki ji je otrok zaupan v varstvo in ki odgovarja za varnost otroka na kopališču; – kopalci se morajo kopati le na površinah, ki so namenjene kopanju in se ne smejo oddaljevati od obale več kot 150 m na morju, 100 m na stoječih vodah in 30 m na tekočih vodah; – obiskovalci ne smejo uporabljati naprav in objektov na kopališču v nasprotju s predvideno uporabo oziroma tako, da ogrožajo druge kopalce ali sebe; – obiskovalci morajo bazene ali druge kopališke naprave uporabljati ob upoštevanju svojih sposobnosti; – reševalec iz vode ali redar mora na zaprosilo nuditi pomoč starejšim kopalcem in funkcionalno oviranim osebam, ki se ne počutijo varne pri samostojnem vstopu in izstopu iz vode.
izsek iz (citirano po): (Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih; Uradni list RS, št. 84/07)
OPOMBA: Vsebina informacijskih tabel mora biti skladna z omenjenim pravilnikom.
ZNF_1 | Zunanji napis na fasadi 1200/60 cm (nad glavnim vhodom): konstrukcija: črke izrezane iz inox pločevine d = 5mm, na razdalji 5 cm od zgornjega roba venca, pritrjene z inox distančniki, montiranimi na streho venca. Vsaka črka je montirana posebej. Obdelava: satinirani inox. kosplet z izdelavo, dobavo in montažo. Delo na višini 4,5 m! Vsebina napisa: "KOPALIŠČE KOLEZIJA" | kpl | 1 | 0 | 0
ZNF_2 | Zunanji napis na ograji (severovzhodni vogal): Ilustrativna grafika, območje grafike 1950x180 cm, trakovi dim. 12x180 cm, na vzhodni stranici lamel ograje kopališča, material: kospozitne plošče, izdelane iz dveh aluminijastih vrhnjih plošč in PE jedra (kot. npr alubond ali dibond); obdelava: folija, tisk in laminat, lepljena na plošče (aplikacija folije se vrši v delavnici), skupaj z montažo plošč na lokaciji objekta. Vsebina grafike: posamezni segmenti sestavljajo napis: "KOPALIŠČE KOLEZIJA" | kpl | 1 | 0 | 0
od tega:
folija, tisk in laminacija (0,00 €/m2 x 35 m2 = 0,00 €)
aplikacija v delavnici (0,00 €/kos x 162 kos = 0,00 €)
material za table (0,00 €/m2 x 35 m2 = 0,00 €)
montaža na objektu (cca. 0,00 €)
ZNT_1 | Zunanja tabla: Pravila uporabe (Kopališče Kolezija), na fasadi: nalepka na steklu, območje napisa: 90/120 cm, material: izrezana sijajna samolepilna folija. Obdelava: nalepljeno na steklo fasade v dveh barvah, folija Avery po izbiri. Opomba: napisi so vsebinsko različni, vsebine in forme za izrez napisov pred izvedbo uskladiti s projektantom! Aplikacija grafične opreme se vrši na lokaciji objekta. Opomba: Priprava za informacijsko tablo: - prevzem projekta s strani projektanta, prevzem in potrditev vsebin s strani uporabnika objekta - postavitev tekstov in grafičnih elementov za vsako pozicijo posebej - korekture s projektantom in z uporabnikom objekta - priprava za rezanje | kpl | 1 | 0 | 0
Vsebina table: "PRAVILA UPORABE KOPALIŠČA KOLEZIJA": 1. Športne površine so namenjene meščanom, prebivalcem regije in obiskovalcem za izvajanje športnih in rekreacijskih aktivnosti. 2. Uporabniki izvajajo vse aktivnosti na lastno odgovornost. 3. Uporabniki so dolžni upoštevati označbe v centru, pravila delovanja in navodila pristojnih oseb. 4. Uporabniki so dolžni skrbeti za čistočo površin, obvezna je uporaba košev in zabojnikov za smeti. 5. Uporabniki so dolžni imeti pse na vrvicah in za njimi počistiti iztrebke. 6. Vožnja s kolesi in vozili na motorni pogon na rekreacijskih površinah ni dovoljena. 7. Prepovedano je povzročanje škode. 8. Uporaba odprtega ognja ni dovoljena. 9. info kontaktna številka: _____ www.sport-ljubljana.si - znak: zavoda šport Ljubljana in znak: prepovedano za pse (Opomba: končno vsebino table pred izvedbo še potrdita projektant in uporabnik.)
ZNT_2 | Zunanja tabla ob vhodu na bazen: KOPALIŠČE KOLEZIJA, na fasadi: nalepka na steklu, območje napisa: 90/120 cm, material: izrezana sijajna samolepilna folija. Obdelava: nalepljeno na steklo fasade v dveh barvah, folija Avery po izbiri. Opomba: napisi so vsebinsko različni, vsebine in forme za izrez napisov pred izvedbo uskladiti s projektantom! Aplikacija grafične opreme se vrši na lokaciji objekta. Opomba: Priprava za informacijsko tablo: - prevzem projekta s strani projektanta, prevzem in potrditev vsebin s strani uporabnika objekta - postavitev tekstov in grafičnih elementov za vsako pozicijo posebej - korekture s projektantom in z uporabnikom objekta - priprava za rezanje | kpl | 1 | 0 | 0
Vsebina table: "KOPALIŠČE KOLEZIJA" •- obratovalni čas kopališča: _____________________ •- olimpijski bazen 50 x 25 x 2 m •- bazen za neplavalce 10 x 12,5 x 0,80 m •- čofotalnik (0,30 m) in masažni bazen (0,80 m) •- športne igre (odbojka na mivki, košarka, namizni tenis) •- strešna terasa za sončenje
•- otroško igrišče
•- gostinska ponudba
•-savne - znak: zavoda šport Ljubljana (Opomba: končno vsebino table pred izvedbo še potrdita projektant in uporabnik.)
ZNT_3 | Tabla v garaži pred vhodom v stopnišče dim. 95/130: Material: plošča iz 3 mm debele alu pločevine, barvane po RAL, nevidno pritrjena na AB steno z distančniki, d=2 cm, v barvi po izboru arhitekta. Obdelava: izrezana sijajna samolepilna folija. Opomba: napisi so vsebinsko različni, vsebine in forme za izrez napisov pred izvedbo uskladiti s projektantom! Aplikacija grafične opreme se vrši v delavnici. (Izdelava, dobava in montaža.) | kpl | 2 | 0 | 0
Opomba: Priprava za informacijsko tablo: enako kot ZNT_1.
Vsebina table: enako kot ZNT_1 .
ZNT_4 | Tabla v garaži pred vhodom v stopnišče dim. 95/130: Material: plošča iz 3 mm debele alu pločevine, barvane po RAL, nevidno pritrjena na AB steno z distančniki, d=2 cm, v barvi po izboru arhitekta. Obdelava: izrezana sijajna samolepilna folija. Opomba: napisi so vsebinsko različni, vsebine in forme za izrez napisov pred izvedbo uskladiti s projektantom! Aplikacija grafične opreme se vrši v delavnici. (Izdelava, dobava in montaža.) | kpl | 2 | 0 | 0
Opomba: Priprava za informacijsko tablo: enako kot ZNT_1.
Vsebina table: enako kot ZNT_2 .
NT_1 | Notranja tabla ob vhodu na bazen: "KOPALIŠKI RED", v avli pri prehodu levo in desno mimo trirogeljnikov: nalepka na oblogi stopnišča, območje napisa: 80/200 cm, material: izrezana sijajna samolepilna folija. Obdelava: nalepljeno na oblogo iz polimer akrilne kospozitne plošče (kot npr. kerrock) v 2 barvah, folija Avery po izbiri. Aplikacija grafične opreme se vrši na lokaciji objekta. Opomba: Priprava za informacijsko tablo: enako kot ZNT_1. | kpl | 2 | 0 | 0
Vsebina table: "KOPALIŠKI RED" Kopalce in uporabnike kopališča prosimo, da: - na kopališče vstopajo samo v kopalkah in preko dezinfekcijskih bazenčkov, - upoštevatjo navodila kopališkega osebja, - v primeru nezgode pokličejo reševalca, - otroka do 7.leta spremlja polnoletna odgovorna oseba, - pazijo na denar in vredne predmete v gardeobnih omaricah. Zanje ne odgovarjamo. - Skrbijo za red in čistočo, čuvajo zelenice in nasade. PREPOVEDANO JE: - metanje predmetov v bazene, - uporaba plavutk in drugih rekvizitov, - skakanje v vodo, - igranje z žogo v bazenih in okolici, - nadlegovanje kopalcev, - uživanje hrane in pijače ter kajenje v območju bazenov. V primeru slabega vremena se lahko kopališče zapre. www.sport-ljubljana.si - znak: zavoda šport Ljubljana
• - znak: tabla Kopališki red obsega tudi vse znake in njihove nazive, ki so uporabljeni na kopališču v dim. cca 12,5x12,5 cm (obvezna uporaba kopalk, prepovedano skakanje, obvezno tuširanje, obvezno razkuževanje nog, prepoved hoje v obuvalu, prepoved igre z žogo,...) (Opomba: končno vsebino table pred izvedbo še potrdita projektant in uporabnik.)
NT_2 | Notranja viseča tabla nad informacijskim pultom z vgrajenim LCD displejem, po načrtu: Izdelava, dobava in montaža maske sestavljene iz: škatla z izrezom za displej: glej postavko NT_2 v poglavju A. notranja oprema; nalepka na oblogi table, območje napisa: 150/30 cm, material: izrezana sijajna samolepilna folija. Obdelava: nalepljeno na oblogo iz polimer akrilne kospozitne plošče (kot npr. kerrock) v 2 barvah, folija Avery po izbiri. Aplikacija grafične opreme se vrši na lokaciji objekta. Opomba: Priprava za informacijsko tablo: enako kot ZNT_1. Tehnološki del informacijske table glej v naslednjih 4 postavkah. | kpl | 2 | 0 | 0
LED | LED zaslon, po izboru: zaslon vgrajen v notranjo visečo tablo NT_2, ki je opisana v poglavju 'notranja oprema': zaslon: 60.96 cm (24") LED IPS monitor ločljivost: 1920 x 1200 dpi priklop: VGA, DVI-D, DP odzivni čas: 8 ms kontrast: 2.000.000 :1 ostalo: IPS, skupaj s stropno konzolo, kot npr. monitor DELL UltraSharp U2412M. (Nabava, dobava in montaža.) | kos | 3 | 0 | 0
1 | Vtičnica z varnostnim kontaktom in vgrajeno zaščito pred dotikos kontaktov za podometno vgradnjo, kosplet z dozo za votle stene in okrasno masko, kosplet z drobnim, veznim in montažnim materialom za modularno vgradnjo, P+N+Pe, kot VIMAR - bela - enojna, 16A, 250V (montaža na strop) | kos | 3 | 0 | 0
2 | Kabel NYM-J 3x2,5 mm2 za priklop vtičnice na rezervni tokokrog v R-PR (npr. tkg. 52) | m1 | 90 | 0 | 0
3 | Kabel UTP cat6 (4x2x24AWG mm2), s polaganjem | m1 | 135 | 0 | 0
Podatki na zaslonih: - največje dovoljeno število kopalcev: 342 - največje dovoljeno število obiskovalcev: 684 - datum - podatki o temteraturi vode v posameznem bazenu - temp. zraka - relat. vlažnost
Vsebina napisa na tabli: - cenik: cene vstopnic, najem ležalnika... - obratovalni čas - druge informacije En zaslon montiran ob šipi, obrnjen proti zunanjosti.
VITRINA | Informacijsko mesto (vitrina na oblogi stopnišča p_04): Izdelava, dobava in montaža vitrine dim. 256x118x10 cm je zajeta v sklopu popisa A. NOTRANJA OPREMA; v vitrino se s pomočjo magnetkov pritrjujejo papirnati listi z različno vsebino: - analiza kopalne vode - razloženi kopališki znaki - znaki za alarmiranje - izvleček požarnega reda - obratovalni čas - druge informacije | kpl | 1 | 0 | 0
ON | Označevalni napisi na vratih v prostore: Material: izrezana sijajna samolepilna folija. Obdelava: nalepljeno na vratna krila (lesena, ali steklena, odvisno od pozicije napisa) v 2 barvah, folija Avery po izbiri. Opomba: napisi so vsebinsko različni, vsebine in forme za izrez napisov pred izvedbo uskladiti s projektantom in uporabnikom! Aplikacija grafične opreme se vrši na lokaciji objekta.
ON_SV_V | Označevalni napisi vhodov in izhodov, steklena vrata: glej opis: ON, velikost napisa: 93/16 cm; pozicije: klet (5x), pritličje (13x), dvojno. | kos | 36 | 0 | 0
ON_V | Označevalni napisi prostorov, polna vrata: glej opis: ON, velikost napisa: 93/16 cm; pozicije: pritličje (8x), zunanje sanitarije (2x) | kos | 10 | 0 | 0
ON_M | Označevalni napis za servisne prostore; glej opis: ON, velikost napisa: 45/12 cm, pozicije: klet (12x), pritličje (25x), zunanje sanitarije (6x) | kos | 43 | 0 | 0
ON_ZI | Označevalni napis zasilnih izhodov: glej opis: ON, velikost napisa: 45/12 cm | kos | 4 | 0 | 0
ON_GV | Označevalni napis glavnega vhoda: glej opis: ON, velikost napisa: 80/32 cm | kos | 2 | 0 | 0
ON_Z | Označevalni napisi servisnih vhodov (zunanji) glej opis: ON, velikost napisa: 93/24 cm; pozicije v pritličju: steklo (5x), polna fasada (2x) | kos | 7 | 0 | 0
ON_Gard | Označevalni napisi na vratcih omaric v garderobi glej opis: ON, velikost napisa: 7.5/7.5 cm | kos | 190 | 0 | 0
ON_Gard | Označevalni napisi na vratcih omaric zunanjih garderob glej opis: ON, velikost napisa: 7.5/7.5 cm | kos | 90 | 0 | 0
ON_kab | Označevalni napisi na vratih kabin za preoblačenje, notranjih in zunanjih: glej opis: ON, velikost napisa: 16/16 cm | kos | 14 | 0 | 0
UN | Usmerjevalni napisi: Material: izrezana sijajna samolepilna folija. Obdelava: nalepljeno na oblogo iz polimer akrilne kospozitne plošče (kot npr. kerrock) v 2 barvah, folija Avery po izbiri. Opomba: napisi so vsebinsko različni, vsebine in forme za izrez napisov pred izvedbo uskladiti s projektantom in uporabnikom! Aplikacija grafične opreme se vrši na lokaciji objekta.
UN_1 | Usmerjevalni napisi nad blagajno: glej opis: UN, velikost napisa: 120/35 cm; vsebina napisa: puščica levo, napis garderobe, savne, bazen; puščica desno, napis bazen. | kos | 2 | 0 | 0
UN_2 | Usmerjevalni napisi na komunikacijskih jedrih: glej opis: UN, velikost napisa: 120/35 cm; vsebina napisa: puščice levo in desno, napisi: garaža 2x, okrepčevalnica, uprava, izhod, skupne preoblačilnice... | kos | 6 | 0 | 0
UT | Usmerjevalne table, notranje: Material: tabla iz polimer akrilne kompozitne plošče (kot npr. kerrock) deb. 6 mm, nevidno pritrjena na steno z distančniki, d=2 cm, umik zgornjega roba plošče od spuščenega stropa 5 cm, v barvi po izboru arhitekta; skupaj z RF distančniki in RF pritrdilnim materialom. Table z zaobljenimi vogali in v različnih dimenzijah po posamernih pozicijah. Obdelava: izrezana sijajna samolepilna folija po izbiri (kot npr. folija Avery). Opomba: napisi so vsebinsko različni in vsebujejo tudi kopališke znake v vel. cca 30x30 cm, vsebine in forme za izrez napisov pred izvedbo uskladiti s projektantom! Aplikacija grafične opreme se vrši na lokaciji objekta. Opomba: Priprava za informacijsko tablo: enako kot ZNT_1.
UT_1 | Usmerjevalna tabla, večja: glej opis: UT, velikost napisa: 150/35 cm | kos | 6 | 0 | 0
UT_2 | Usmerjevalna tabla, manjša: glej opis: UT, velikost napisa: 90/35 cm | kos | 4 | 0 | 0
UTZ | Usmerjevalne table, zunanje; napisi na fasadi: Material: plošča iz 3 mm debele alu pločevine, barvane po RAL, nevidno pritrjena na fasadno oblogo z distančniki, d=2 cm, v barvi po izboru arhitekta; skupaj z RF distančniki in RF pritrdilnim materialom. Obdelava: napisi so lasersko izrezani iz plošče - negativ. Opomba: napisi so vsebinsko različni, vsebine in forme za izrez napisov pred izvedbo uskladiti s projektantom! Aplikacija grafične opreme se vrši na lokaciji objekta. Opomba: Priprava za informacijsko tablo: enako kot ZNT_1.
UTZ_1 | Usmerjevalna tabla, večja: glej opis: UT, velikost napisa: 70/25 cm | kos | 6 | 0 | 0
UTZ_2 | Usmerjevalna tabla, manjša: glej opis: UT, velikost napisa: 50/20 cm | kos | 4 | 0 | 0
OO | Opozorilne oznake: Material: izrezana sijajna samolepilna folija. Obdelava: nalepljeno na vratna krila (lesena, ali steklena, odvisno od pozicije napisa) v 2 barvah, folija Avery po izbiri. Opomba: napisi so vsebinsko različni, vsebine in forme za izrez napisov pred izvedbo uskladiti s projektantom! Aplikacija grafične opreme se vrši na lokaciji objekta.
OO_V | Opozorilna oznaka rini-vleci na steklenih vratih: glej opis: 5 območje napisa: 19/12 cm | kos | 23 | 0 | 0
IO | Ilustrativna oprema: Material: izrezana nesijajna samlepilna folija. Obdelava: nalepljeno na peskano ali prozorno steklo z notranje strani v foliji Avery (po izboru s projektantom). Priprava za ilustrativno opremo: - prevzem projekta s strani projektanta, prevzem vsebin s strani uporabnika objekta - postavitev tekstov in grafičnih elementov za vsako pozicijo posebej - korekture s projektantom in z uporabnikos objekta - priprava za rezanje nalepk ; Opomba: Aplikacija grafične opreme se vrši na lokaciji objekta.
IO_1 | Boki omaric v garderobi: glej opis: IO, nalepka na stranici iz kospaktnih plošč d=13 mm; območje ilustracije: dim. 102/200 cm. | kos | 8 | 0 | 0
IO_2 | Boki kabin v garderobi: glej opis: IO, nalepka na stranici iz kospaktnih plošč d=13 mm; območje ilustracije: dim. 250/200 cm. | kos | 2 | 0 | 0
KZ_N | Kopališki znaki, nalepke (razni, standardizirani): -pozicije označene na tlorisu pritličja. Nalepka na steklu fasade, območje napisa: 40x40 cm; material: izrezana sijajna samolepilna folija. Obdelava: nalepljeno na steklo fasade v treh barvah, folija Avery po izbiri. Opomba: napisi so vsebinsko različni, vsebine in forme za izrez napisov pred izvedbo uskladiti s projektantom! Aplikacija grafične opreme se vrši na lokaciji objekta. | kos | 8 | 0 | 0
KZ_N | kopališki znaki, nalepke, dodatno - glej prejšnji opis | kos | 14 | 0 | 0
KZ_T | Kopališki znaki, table (razni, standardizirani): -pozicije označene na tlorisu pritličja. material: kompozitne plošče, izdelane iz dveh aluminijastih vrhnjih plošč in PE jedra (kot. npr alubond ali dibond); obdelava: folija, tisk in laminat, lepljena na plošče (aplikacija se vrši v delavnici), nevidno pritrjevanje na fasadno oblogo z distančniki, d=2 cm ali pritrjevanje na ograjo oz. podkonstrukcijo, dim. 30x30cm in 40x40 cm; skupaj z RF distančniki in RF pritrdilnim materialom. (Izdelava, dobava in montaža.) | kos | 20 | 0 | 0
KZ_T | kopališki znaki, table, dodatno - glej prejšnji opis | kos | 4 | 0 | 0
TO | talna označba: - pozicije označene na tlorisu pritličja; linijska iznačba prostora in simbol: prostor za invalida, reševalec iz vode; material: barvano na očiščeno keramično površino z obstojno refleksit ali akrilno maso 100 – 600 μm z gostoto nanosa 0,5 – 0,8 kg/m2 ter nanosa 150 – 350 μm suhega filma, barva mora biti odporna na UV žarke in klor, nanašanje z valjčkos s pomočjo šablone, barva mora biti nedrsna; šablona izrezana iz samolepilne folije. Aplikacija grafične opreme se vrši na lokaciji objekta. | kos | 4 | 0 | 0
TO_1 | talna označba globine vode: - pozicije označene na tlorisu pritličja; opis:enako kot TO. | kos | 9 | 0 | 0
T_OTR | tabla pri otroških igralih: - navodilo za uporabo otroških igral: pozicija: na ograji igrišča za košarko. Material: plošča iz alucobonda, pritrjevanje na ograjo oz. podkonstrukcijo z inox vijaki, dim. cca 90x30cm; obdelava: folija, tisk in laminat, lepljena na plošče (aplikacija se vrši v delavnici). (Izdelava, dobava in montaža.) | kos | 1 | 0 | 0
Vsebina napisa na tabli:
1. Igrala so namenjena za igro otrok v starosti med 3. in 12. letom. Uporaba igal je dovoljena le ob prisotnosti starša ali skrbnika. 2. Starš ali skrbnik, ki otroka spremlja na igrišču in mu dovoljuje uporabo igral, soglaša, da: - si je igrala ogledal in jih ocenjuje kot primerna za otrokovo uporabo, - s samim vstopom na igrišče oz. uporabo igral prevzema polno odškodninsko odgovornost za škodo, ki jo otrok v času uporabe igral utegne povzročiti drugim ali sebi. 3. Starš ali skrbnik otroka sposebnimi potrebami je dolžan posebej premisliti o promernosti uporabe zagotovljenih igral. 4. Prinašanje hrane in pijače na igrišče ni dovoljeno. 5. Starš ali skrbnik izjavlja, da je otroka seznanil z dolžnostjo varovanja reda in čistoče na igrišču. Za razumevanje se vam zahvaljujemo! (Opomba: končno vsebino table pred izvedbo še potrdita projektant in uporabnik.)
UG_G | Usmerjevalna grafika garaže: material: oplesk na betonskih stenah do višine cca. 2m: iz refleksit ali akrilne mase 100 – 600 μm z gostoto nanosa 0,5 – 0,8 kg/m2 ter nanosa 150 – 350 μm suhega filma, v dveh barvah po izboru arhitekta, nanašanje dveh nanosov barve z valjčkom, s pomočjo šablone; šablona izrezana iz samolepilne folije. Aplikacija grafične opreme se vrši na lokaciji objekta. | m2 | 150 | 0 | 0
ZAS | ZASTAVE; Opis zvedbe: grafična priprava, šivanje iz poliestra »bandera« ojačane na robovih. izvedba tiska, (HD tisk) in namestitev zastav dimenzij 80/300cm, po predlogi oblikovalca. Material: gosto tkana 100% poliesterska mreža 100g/m2, primerna za HD tisk. (Izdelava, dobava in montaža.) | kos | 4 | 0 | 0
| SKUPAJ GRAFIČNA OPREMA: |  |  |  | 0

## merilne naprave
F. MERILNA OPREMA
OZN.P. | KRATEK OPIS DELA OPREME | EM | KOL | C/E | ZNESEK
1. | semafor za vaterpolo, po izboru: semafor za vaterpolo primeren za zunanjo uporabo, 70x31x11 cm, višina znakov, 9 cm, vidljivost 35 m, teža 8 kg, LED displej, skupaj z ožičenjem in napajanjem; kot npr. W-TOP proizvajalca STRAMATEL. (Nabava, dobava in montaža.) (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzema.) | kos | 1 | 0 | 0
2. | časovni semafor za vaterpolo, komplet, po izboru: odštevalnik časa (30 sek), primeren za zunanjo uporabo, dim. 500x300x65 mm, višina številk 25 cm, teža cca 2x2 kg, 2 digitalna zaslona, skupaj z ožičenjem in napajanjem, v kompletu sta dva semaforja; kot npr. SC30 proizvajalca STRAMATEL. (Nabava, dobava in montaža.) (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzema.) | kpl | 2 | 0 | 0
3. | plavalna ura za trening, po izboru: za zunanjo uporabo; aluminijasto ohišje, maska iz pleksi stekla; velikosti: 67 x 67 cm, električni motor (24) z 20 m kabla; križna kazalca v 4-barvah, rotacija na 60 sekund, primerna za stalno uporabo; transformator; skupaj z ožičenjem in napajanjem; kot npr. prima super training clock, proizvajalca EPSAN. (Nabava, dobava in montaža.) (Opomba: Garancijski rok je 5 let od dneva prevzema.) | kos | 1 | 0 | 0
Opomba: ostala merilna oprema za tekmovanja se najema npr. pri Timing Ljubljana.
| SKUPAJ MERILNE NAPRAVE: |  |  |  | 0