## SKUPNA_REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
PROMETNA IN ZUNANJA UREDITEV
| Sklop 1: Slovenska cesta | 0
| Sklop 2: Arkade Konzorcij | 0
| Sklop 3: Tomšičeva ulica | 0
| Sklop 4: Arkade Nama | 0
| Sklop 5: Štefanova ulica | 0
| Sklop 6: Ploščad pred Figovcem in Puharjeva ulica | 0
| Sklop 7: ploščad Ajdovščina 1, severni del | 0
| Sklop 8: ploščad Ajdovščina 2, južni del | 0
| Sklop 9: ploščad Ajdovščina 3 | 0
| Sklop 10: arkade Hotel Slon | 0
| Sklop 11: Vogal Kazina | 0
| SKUPAJ SKLOPI 1 - 11 [A] | 0
| Nepredvidena dela 20 % [B] | 0
| Skupaj sklopi 1-12 ter nepredvidena dela [A + B] | 0
+ | DDV v višini 22% [C] | 0
| Skupaj vsi sklopi + nepredvidena dela + DDV [A + B + C] | 0

## Rekapitulacija SKLOP 1
REKAPITULACIJA SKLOP 1
- zemljišča v območju obdelave, ki so v lasti MOL
- začasna ureditev obeh križišč (delno izven meje območja)
I. | Preddela | 0
II. | Zemeljska dela | 0
III. | Voziščne konstrukcije | 0
IV. | Odvodnjavanje | 0
V. | Oprema ceste | 0
VI. | Urbana oprema | 0
VII. | Drevored | 0
VIII. | Tuje storitve | 0
| SKUPAJ | 0
| + DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DAVKOM | 0

## SKLOP 1
SKLOP 1: Slovenska cesta
- zemljišča v območju obdelave, ki so v lasti MOL
- začasna ureditev obeh križišč (delno izven meje območja)
OPOMBA: v ceni del morajo biti vračunana tudi naslednja dela:
- gradbiščne ograje, označbe gradbišča, prometne table za obvoz,…
- zaščita stavb v pritličjih pred umazanijo z gradbišča
- ureditev in čiščenje območja po koncu gradnje
- omogočanje prostega dostopa pešcem do vseh objektov, ki opravljajo poslovno dejavnost
- saniranje morebitnih poškodb stavb, obstoječe opreme in dreves
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto (€) | Vrednost (€)
I. | Preddela
1 | Zakoličba osi | m1 | 491 |  | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | kos | 30 |  | 0
3 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta | kos | 300 |  | 0
4 | Rušenje obstoječih meteornih jaškov, odvoz na deponijo in plačilo takse | kos | 57 |  | 0
5 | Rušenje asfaltnih vozišč do debeline 10 cm, odvoz na deponijo in plačilo deponijske takse | t | 2782 |  | 0
6 | Rušenje in odstranitev obstoječih kovinskih stebričkov višine do 1.0 m, vključno s temeljem, odvoz na deponijo in plačilo deponijske takse | kos | 157 |  | 0
7 | Odstranitev obstoječih prometnih znakov, odvoz na deponijo in plačilo takse | kos | 8 |  | 0
8 | Odstranitev linijskih kanalet za odvodnjavanje, odvoz na deponijo in plačilo deponijske takse | m | 79 |  | 0
9 | Odstranitev granitnih robnikov, možna kasnejša uporaba | m | 898 |  | 0
10 | Čiščenje ploščadi pred Figovcem; pometanje in pranje z visokotlačnim vodnim čistilcem | m2 | 1316 |  | 0
| Preddela skupaj |  |  |  | 0
II. | Zemeljska dela
1 | Široki izkopi slabo nosilne zemljine, odvoz na deponijo in plačilo takse | m3 | 3882 |  | 0
2 | Izkop in odvoz s cementom stabilizirane zemljine, odvoz na deponijo in plačilo deponijske takse | m3 | 1285 |  | 0
3 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini | m2 | 12940 |  | 0
4 | Izdelava nevezane nosilne plasti kamnitega nasipa, kamnite grede iz protizmrzlinskega materiala, debelina plasti 30 cm, GW 0/100 | m3 | 3882 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
III. | Voziščne konstrukcije
vozišče Slovenska cesta
1 | VRHNJI SLOJ BETONSKE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA SLOVENSKI CESTI: 5 cm obrabno in zmrzlinsko odporni beton, trdnostni razred C30/37, odpornost proti prodoru vode PV II, odpornost površine betona proti zmrzovanju/tajanju do 25 ciklov (OPZT S25), odpornost površine betona proti obrabi - stopnja odpornosti OO3 ; površinsko obdelavo določi projektant (predvidoma pran beton); vrsto, barvo in količino agregata in pigmenta določi projektant; izdelava dilatacij na razdalji 1.0 m, dilatacije so poševne glede na smer cestišča, oblika po shemi projektanta; vrsta, širina in barva dilatacij po izboru projektanta; tehnologijo izdelave in obdelave vrhnjega sloja prilagoditi tako, da bo možno izdelati tlakovce (postavka 4 tega poglavja) s površino popolnoma enakega videza | m3 | 157 |  | 0
2 | SPODNJI SLOJ BETONSKE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA SLOVENSKI CESTI: 17 cm, mikroarmirana betonska plošča, trdnostni razred C30/37, krčenje betona (največji dovoljeni povprečni skrček 0,5 mm/m), odpornost proti prodoru vode PV II, notranja odpornost betona proti zmrzovanju/tajanju do 150 ciklov (NOZT 150), eruptivni agregat v skupni sestavi z Dmax = 8 mm; | m3 | 534 |  | 0
3 | NOSILNA PLAST ASFALTA; VOZIŠČE SLOVENSKA CESTA, 8 cm, AC22 base B35/50, A2, dobava in vgradnja | m2 | 3140 |  | 0
pločnik Slovenska cesta
4 | VRHNJI SLOJ POHODNE POVRŠINE NA SLOVENSKI CESTI: betonski tlakovci debeline 10 cm: trdnostni razred C35/45, odpornost proti prodoru vode PV I - največja globina prodora vode < 2 cm po SIST EN 12390-8, pri starosti 28 dni, odpornost površine betona proti zmrzovanju/tajanju do 25 ciklov (OPZT S25), odpornost površine betona proti obrabi - stopnja odpornosti OO3. Tlakovci se izdelajo dvoslojno, pri čemer se drugi sloj vgradi po principu sveže na sveže. Vrsto, barvo in velikost agregata in pigmenta ter način polaganja tlakovcev določi projektant. Površinsko obdelavo določi projektant (predvidoma pran beton). Tlakovci so dveh različnih oblik (predvidoma kvadratne in romboidne, po shemi projektanta) v količinskem razmerju 1:1 in v dveh različnih barvah. Barva in površina enega izmed tipov tlakovcev (predvidoma kvadratnega) mora biti popolnoma enaka kot vrhnji sloj betonske voziščne konstrukcije (postavka 1 tega poglavja). Velikost tlakovcev je predvidoma 15x15cm ali večja, po izboru projektanta. | m3 | 909 |  | 0
5 | PODLOGA ZA VRHNJI SLOJ POHODNE POVRŠINE NA SLOVENSKI CESTI: Neskrčljiva s polimerom modificirana malta debeline 3 cm; za vgradnjo prefabriciranih betonskih elementov; z naslednjimi sestavinami: 480 kg cementa (CEM II/A-S 42.5R Lafarge), 36 kg mikrosilika MS, 36 kg Lateks S, zamesna voda, 3.1 kg Kemament Hiper X, 2.6 kg Kema Expand, 1 kg polipropilenska vlakna PV10, 1663 kg agregata Dmax = 4 mm - drobljeni dolomitni agregat - VELJA ZA 1 m3 | m3 | 273 |  | 0
6 | Plošča iz mikroarmiranega betona, debelina 8 cm, tlačna trdnost C 30/37, krčenje betona (največji dovoljeni povprečni skrček pri 6 mesecih je 0,5 mm/m), odpornost proti širjenju razpoke (povprečna ekvivalentna trdnost do širine razpoke 0,2 mm - f0,2 >2,7 Mpa), odpornost proti prodoru vode PVII - največja globina prodora vode <3 cm, notranja odpornost betona proti zmrzovanju/tajanju do 150 ciklov (NOZT150) | m3 | 727 |  | 0
7 | Ločilna plast geosintetika | m2 | 9089 |  | 0
8 | SLOJ DRENAŽNEGA ASFALTA POHODNE POVRŠINE NA SLOVENSKI CESTI: 5 cm, PA 11 Pm B45/80-65, A2 | m2 | 9089 |  | 0
9 | Nevezana nosilna plast enakomerno zrnatega drobljenca, debelina plasti 25 cm, TD 0/32; dobava in vgradnja - pohodne in povozne površine na Slovenski cesti | m3 | 3057 |  | 0
Križišči Slovenske ter Gosposvetske in Šubičeve ceste
10 | Izdelava in vgradnja obrabno - zaporne asfaltne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B70/100, A5 v deb. 4 cm (pločnik, kolesarska steza) - območje križišč Slovenske ceste z Gosposvetsko in Šubičevo cesto | m2 | 957 |  | 0
11 | Nosilna asfaltna plast iz AC 22 B 50/70 A2, v debelini 7cm (vozišče), dobava in vgradnja- območje križišč Slovenske ceste z Gosposvetsko in Šubičevo cesto | m2 | 2369 |  | 0
12 | Vezna asfaltna plast iz AC 22 bin PmB 25/55 - 65 A2, v debelini 7 cm (vozišče), dobava in vgradnja- območje križišč Slovenske ceste z Gosposvetsko in Šubičevo cesto | m2 | 2369 |  | 0
13 | Obrabno-zaporna asfaltna plast iz SMA 11 PmB 45/80 - 65 A2, v debelini 4 cm (vozišče), dobava in vgradnja - območje križišč Slovenske ceste z Gosposvetsko in Šubičevo cesto | m2 | 2369 |  | 0
ostalo
14 | Dvignjen granitni robnik prereza 15/25 cm; dobava in vgradnja; dobava robnikov iz odseka Slovenske ceste Šubičeva - Gosposvetska | m | 397 |  | 0
15 | Pogreznjene granitne kocke dimenzije 10/10/10 cm, dobava in vgradnja; stiki zamazani s cementno malto | m | 56 |  | 0
16 | Izvedba poskusnega polja, površina posameznega poskusnega polja 12 m2 ; skupaj se izvede 2 poskusni polji. 1 polje je namenjeno tlaku vozišča, drugo pa tlaku pohodnih površin. Vsako polje ima 3 različne obdelave tlakov, ki se izvedejo postopno. Poskusno polje se izvaja pod nadzorom projektanta | m2 | 24 |  | 0
17 | Dvignjen betonski robnik v tehnologiji in materialu tlakovcev pohodnih površin, dobava in vgradnja, brez taktilnih oznak, širina robnika 15 cm, vrsta in obdelava betona po izboru projektanta | m | 75 |  | 0
18 | Dvignjen betonski robnik v tehnologiji in materialu tlakovcev pohodnih površin, dobava in vgradnja, s taktilnimi oznakami, širina robnika 30 cm, vrsta in obdelava betona po izboru projektanta | m | 63 |  | 0
19 | Pogreznjen betonski robnik v tehnologiji in materialu tlakovcev pohodnih površin, dobava in vgradnja,brez taktilnih oznak, širina robnika 15 cm, vrsta in obdelava betona po izboru projektanta | m | 96 |  | 0
20 | Pogreznjen betonski robnik v tehnologiji in materialu tlakovcev pohodnih površin, dobava in vgradnja, s taktilnimi oznakami, širina robnika 30 cm, vrsta in obdelava betona po izboru projektanta | m | 31 |  | 0
21 | Pogreznjen tipski betonski robnik med Sklopom 1 ter ploščadjo Ajdovščina | m | 112 |  | 0
| Voziščne konstrukcije skupaj |  |  |  | 0
IV. | Odvodnjavanje
1 | Izdelava in vgradnja vtočnega jaška iz cem. betona, krožnega prereza fi 50 cm, globine 1,0 -1,5 m z vtokom pod robnik | kos | 16 |  | 0
2 | Postavitev in zavarovanje profilov na mestih jaškov z označbo višin | kos | 16 |  | 0
3 | HDPE kanaleta DN100, kot npr. Mufle 2PR Wing 150 iz PE-HD materiala, dimenzije 208 x 221 mm, dolžine 1 meter, po standardu EN1433, dobava in vgradnja | m | 1079 |  | 0
4 | Rešetka z rego kot npr. Mufle 2PR 100, simetrične T-oblike iz vroče cinkane pločevine, h=120 mm, obremenitveni razred D400, v skladu s SIST EN1433, dobava in vgradnja | m | 1079 |  | 0
5 | Linijske talne rešetke za kletna okna objektov, širina rešetke 30 cm, izdelava iz nerjavečega jekla. | m | 91 |  | 0
6 | Pravokotne talne rešetke za kletna okna objektov, dimenzij 100 x 120 cm oz. po izmeri na terenu, izdelava iz nerjavečega jekla. | kos | 10 |  | 0
7 | Peskolov kot npr. 2PR EASY 150 iz HD-PE materiala, dolžine 0.5 m, po standardu EN1433, dobava in vgradnja. | kos | 49 |  | 0
8 | Kovinski komunalni pokrovi kvadratne oblike, dimenzije 60 x 60 cm, z okvirjem in dnom za polaganje kamna, obremenitveni razred D400 Izdelava po detajlu. Izdelava v delavnici, transport in postavitev na določeno mesto. Kovinski okvirji in pokrovi vroče cinkani. Postavitev po načrtih ureditvene situacije. Med tlaki in okvirji se stike kita s trajno elastičnim kitom.Izdelava po tipiziranih detajlih ! Na sredini pokrova se mora tlak nadaljevati | kos | 147 |  | 0
9 | Kovinski komunalni pokrovi okrogle oblike premera 60 cm, z okvirjem in dnom za polaganje kamna, obremenitveni razred D400 Izdelava po detajlu. Izdelava v delavnici, transport in postavitev na določeno mesto. Kovinski okvirji in pokrovi vroče cinkani. Postavitev po načrtih ureditvene situacije. Med tlaki in okvirji se stike kita s trajno elastičnim kitom.Izdelava po tipiziranih detajlih ! Na sredini pokrova se mora tlak nadaljevati | kos | 49 |  | 0
10 | Kovinski komunalni pokrovi kvadratne oblike, dimenzije 30 x 30 cm, z okvirjem in dnom za polaganje kamna, obremenitveni razred D400 Izdelava po detajlu. Izdelava v delavnici, transport in postavitev na določeno mesto. Kovinski okvirji in pokrovi vroče cinkani. Postavitev po načrtih ureditvene situacije. Med tlaki in okvirji se stike kita s trajno elastičnim kitom.Izdelava po tipiziranih detajlih ! Na sredini pokrova se mora tlak nadaljevati | kos | 22 |  | 0
11 | Kovinski komunalni pokrovi kvadratne oblike, dimenzije 100 x 100 cm, z okvirjem in dnom za polaganje kamna, obremenitveni razred D400 Izdelava po detajlu. Izdelava v delavnici, transport in postavitev na določeno mesto. Kovinski okvirji in pokrovi vroče cinkani. Postavitev po načrtih ureditvene situacije. Med tlaki in okvirji se stike kita s trajno elastičnim kitom.Izdelava po tipiziranih detajlih ! Na sredini pokrova se mora tlak nadaljevati | kos | 10 |  | 0
12 | Kovinski pokrovi dostopov do kleti objektov, dimenzije 120 x 120 cm, oziroma po izmerah na terenu, z okvirjem in dnom za polaganje kamna, obremenitveni razred D400 Izdelava po detajlu. Izdelava v delavnici, transport in postavitev na določeno mesto. Kovinski okvirji in pokrovi vroče cinkani. Postavitev po načrtih ureditvene situacije. Med tlaki in okvirji se stike kita s trajno elastičnim kitom.Izdelava po tipiziranih detajlih ! Na sredini pokrova se mora tlak nadaljevati. | kos | 5 |  | 0
| Odvodnjavanje skupaj: |  |  |  | 0
V. | Oprema cest
Križišče Slovenska - Šubičeva in Slovenska - Gosposvetska
1 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 600 mm, vključno s kovinskim pocinkanim drogom premera 64 mm in betonskim temeljem | kos | 10 |  | 0
2 | Dobava in pritrditev pravokotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, s stranicami 600/600 mm, vključno s kovinskim pocinkanim drogom premera 64 mm in betonskim temeljem | kos | 2 |  | 0
3 | Dobava in pritrditev pravokotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, s stranicami 600/900 mm, vključno s kovinskim pocinkanim drogom premera 64 mm in betonskim temeljem | kos | 4 |  | 0
4 | Dobava in pritrditev pravokotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dimenzija določena z delavniškim načrtom, vključno s kovinskim pocinkanim drogom premera 64 mm in betonskim temeljem | kos | 5 |  | 0
5 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe bele barve na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 15 cm | m1 | 248 |  | 0
6 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe rumene barve na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 15 cm | m1 | 109 |  | 0
7 | Izdelava debeloslojne prečnih in ostalih označb na vozišču, z vmešanimi drobci kroglicami stekla, vključno 250 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla ročno, posamezna površina označbe 1-2m2, debelina plasti 3mm, svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436 | m2 | 255 |  | 0
8 | Izdelava debeloslojne prečnih in ostalih označb na vozišču rumene barve, z vmešanimi drobci kroglicami stekla, vključno 250 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla ročno, posamezna površina označbe 1-2m2, debelina plasti 3mm, svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436 | m2 | 45 |  | 0
9 | Barvanje piktograma KOLESAR na kolesarski stezi | kos | 8 |  | 0
10 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču | m1 | 357 |  | 0
| Oprema ceste skupaj: |  |  |  | 0
VI. | Urbana oprema
1 | Dobava in vgradnja tipskega prefabriciranega perona za avtobusno postajališče, kot npr. "Plataforma BUS" proizvajalca Escofet, vključno s poljem za slepe dimenzije 90x255 cm (na mestu vstopa). V peronu so pripravljeni izrezi za stebre (16 x). Višina perona znaša 12-15 cm, dolžina 39 m, širina 2.55 m. Peron mora imeti možnost enostavne odstranitve. Celotna dolžina perona je pokrita s nadstrešnico. Na obeh koncih perona je klančina za invalide. Vse barve, obdelava in talna grafika po izboru projektanta. | kos | 4 |  | 0
2 | Izvedba temeljev za avtobusne nadstrešnice on avtobusnih postajališčih, okrogel prerez, premera 40 cm in globine 100 cm | kos | 64 |  | 0
3 | Dobava in postavitev nadstrešnice avtobusnega postajališča skupnih dimenzij šxdxv 1.80x39x2.80m, tip 'Pošta', kot nadstrešnica pred glavno pošto na Slovenski cesti, prašno barvana jeklena konstrukcija v barvi RAL 7016, stebri in nosilci profil dim. 85x130mm, skupaj 16 stebrov; steklena streha iz lepljenega kaljenega stekla in s potiskom; skriti žlebi za odvodnjavanje strehe; vsako drugo polje med stebri s steklom in profilom za naslon, profil dolžine 250cm, dvoslojno lepljeno kaljeno steklo debeline 2x1cm, dim. 255x240cm, s potiskom, skupaj 7 polj s steklom in naslonom; brez luči, košev za odpadke, informativnih tabel in drugih elementov | kos | 4 |  | 0
4 | Klop dimenzije 2,0 x 3,0 m - dobava in vgradnja, skupaj s temeljenjem. Klop se pritrdi na prefabricirane betonske elemente. Osnova za podstavek je t.i. Ljubljanska Klop. Dolžina podstavka na vsaki strani znaša 3,0 m. Lesene lamele imajo v prerezu dimenzijo 8/12 cm. Dolžina lamele je 2.0 m, razmik med lamelami 5 cm. Vijaki so iz nerjaveče pločevine. Barva klopi in obdelava lesa po izboru projektanta. Temeljenje, obdelava vijačenje ter material klopi je enaka kot Ljubljanska klop iz Kataloga cestne opreme in uličnega pohištva, MOL. | kos | 13 |  | 0
5 | Koš za odpadke Miško - stoječi; dobava in vgradnja. Dimenzije 1035 x 400 x 570 mm, volumen 120 L. Oblika, material in obdelava enaka kot koš za odpadke "Miško" iz Kataloga cestne opreme in uličnega pohištva, MOL. Barvano v barvi po izboru projektanta. | kos | 10 |  | 0
6 | Pitnik Atlantida, dobava in vgradnja, vključno z LTŽ stebrom in spodaj rešetko za iztek vode, steber in rešetka spodaj vbetonirana v beton, pipa s pritisnim ventilom, rešetka v nivoju pohodne površine, voda teče omejeno na časovni interval, vodovodne priključne in odtočne cevi v sklopu strojnih instalacij , pitnik višine 120 cm, tlorisni gabariti 30/15 cm, dimenzija rešetke 30 x 90 cm. Oblika, material in obdelava enaka kot pitnik "Atlantida" iz Kataloga cestne opreme in uličnega pohištva, MOL. | kos | 4 |  | 0
7 | Kolesarsko stojalo, tipsko, višina 80 cm, dolžina 110 cm. Kolesarsko stojalo je pravokotne oblike z zaobljenimi robovi in vmesno prečko. Material je gladko brušena nerjaveča pločevina | kos | 14 |  | 0
8 | Izvedba vodilnih taktilnih talnih oznak za slepe in slabovidne, širina oznake 30 cm, globina zareza 5-7 mm. Material, barve in agregati po izboru projektanta, pred vgradnjo se izdela vzorce za potrditev. Taktilni pasovi so enaki kot robniki | m | 60 |  | 0
9 | Izvedba opozorilne taktilne talne oznake - čepasta plošča, dimenzija plošče 90 x 90 cm, globina zareza 5-7 mm. Material, barve in agregati po izboru projektanta, pred vgradnjo se izdela vzorce za potrditev. Taktilni pasovi so enaki kot robniki | kos | 3 |  | 0
10 | Izvedba vodilnih taktilnih talnih oznak za slepe in slabovidne, širina oznake 90 cm, globina zareza 5-7 mm. Material, barve in agregati po izboru projektanta, pred vgradnjo se izdela vzorce za potrditev. Taktilni pasovi so enaki kot robniki | m | 3 |  | 0
11 | Kovinski steber in temelj zanj, za postavitev zvočnega signala zaslepe in slabovidne; na križišču Slovenske in Čopove ulice; steber iz pocinkane kovine premera 64 mm, višine 2.25 m; dobava in vgradnja | kos | 2 |  | 0
12 | Temelj za reklamni pano, skupaj s sidranjem; možnost za montažo t.i. Svetlobne vitrine in urbanomata | kos | 17 |  | 0
13 | Sanacija kamnitega tlaka ob obstoječem spomeniku v križišču Slovenske in Šubičeve ceste; sanira se tudi betonski del podstavka - do cca 30 cm višine | m2 | 45 |  | 0
14 | Odstranitev oziroma prestavitev nadstrešnice nad obstoječim avtobusnim postajališčem. Nadstrešnica se odstrani tako, da jo je možno nepoškodovano ponovno uporabiti na novi lokaciji | m | 49 |  | 0
15 | Dobava in montaža vodilne taktilne talne oznake za slepe in slabovidne širine 30cm - protizdrsno obdelane letvice iz nerjaveče kovine s sidrnimi iglami pritrjene na tlak (kot npr. urbanfinish.com); skupaj 6 letvic z medsebojno osno razdaljo 5cm; širina vrha letvice 10-15mm, višina letvice nad tlakom 4-5mm; letvice se pritrdi na tlak v predhodno izvrtane luknje v tlakovcih z lepilom po navodilih proizvajalca. | m | 200 |  | 0
16 | Dobava in montaža opozorilne taktilne talne oznake za slepe in slabovidne dim. 90c90cm - čepki iz nerjaveče kovine s sidrno iglo pritrjeni na tlak (kot npr. urbanfinish.com); diagonalen raster čepkov 5,3x5,3cm, skupaj 225 čepkov; premer vrha čepka 20-30mm, višina čepka nad tlakom 4-5mm. Čepke se pritrdi v prej izvrtane luknje z lepilom po navodilih proizvajalca. | kos | 15 |  | 0
17 | Dobava in montaža vodilne taktilne talne oznake za slepe in slabovidne širine 90cm - protizdrsno obdelane letvice iz nerjaveče kovine s sidrnimi iglami pritrjene na tlak (kot npr. urbanfinish.com); skupaj 18 letvic z medsebojno osno razdaljo 5cm; širina vrha letvice je 10-15mm, višina letvice nad tlakom je 4-5mm; letvice se pritrdi na tlak v predhodno izvrtane luknje v tlakovcih z lepilom po navodilih proizvajalca. | m | 7 |  | 0
| Urbana oprema skupaj: |  |  |  | 0
VII. | Drevored
1 | Dobava in sajenje dreves vrste Cercidiphyllum Japonicum; obvezno gojena kot drevo, ne kot grm; širina krošnje ob vsaditvi 3-4 m, višina drevesa ob vsaditvi 6 m; izbor konkretnih dreves iz drevesnice potrdi projektant; vgraditev zemlje, saditev dreves, gnojilo, vgraditev drenaže, tritočkovna opora s količki; skupaj s substratom za sajenje - 18 m3: 90 % lava 3-10, plovec 3-6, kremenov pesek (3-5-7), 10 % kompost in bela in črna šota (npr. BASE 90), organska počasi topna gnojila, npr. Sierblend Turf Mix 28-05-05 6M, 5kg/m3; ob deblo drevesa se v globino vgradi tudi drenažna cev Ø8-10 cm za zračenje in zalivanje globljih plasti rastne jame. | kos | 64 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja protikoreninske folije na globini 2.0 m, za potrebe zaščite komunalnih vodov | m2 | 160 |  | 0
3 | Izdelava armiranobetonskih sten ob drevesnih koreninah za zaščito komunalne infrastrukture, AB stene so glede na lokalno podzemno komunalno infrastrukturo lahko okrogle oblike (premer 3,4 m), kvadratne oblike (3x3 m) ali linijske (širina 2.5 m, združenih več dreves). Stene segajo v globino 2.0 m, debelina stene je 15 cm, skupaj z opažem in armaturnimi mrežami | m3 | 245 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja kombinirane rešetke za drevesa skupnih dimenzij 200 x 300cm s podkonstrukcijo; kombinirana rešetka je sestavljena iz štirih perforiranih rešetk dimenzij 100x100cm iz litega železa v naravni barvi, debeline 45mm in dveh polnih pokrovov dimenzij 100x50cm iz litega železa v naravni barvi, debeline 45mm; rešetke in pokrovi vijačeni na skrito vročecinkano podkonstrukcijo po načrtu izvajalca; skupna nosilnost 50kN; glej shemo; oblika, material in obdelava enaki kot modularne talne rešetke za drevesa iz Kataloga cestne opreme in uličnega pohištva MOL. | kos | 11 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja talne rešetke za zaščito korenin dreves in dovajanje vode. Rešetke so kvadratne oblike z okroglo odprtino in režami širine 14 mm. Sestavljene so iz vročecinkane kovinske podkonstrukcije in litoželezne talne rešetke debeline 45 mm. Razred obremenitve 50 kN. Dimenzija 100/50 cm. Oblika, material in obdelava enaka kot talna rešetka za drevesa - modularne, iz Kataloga cestne opreme in uličnega pohištva, MOL. | kos | 68 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja perforiranih litoželeznih talnih rešetk za zaščito korenin dreves in za dovajanje vode. Debelina rešetke znaša 30 mm. Dimenzija rešetke znaša 100/75 cm. Razred obremenitve 50 kN. Oblika, material in obdelava enaka kot talna rešetka za drevesa - modularne, iz Kataloga cestne opreme in uličnega pohištva, MOL. | kos | 124 |  | 0
| Drevored skupaj: |  |  |  | 0
VIII. | Tuje storitve
1 | Projektantski nadzor; po ceniku ZAPS oziroma IZS | ur | 350 |  | 0
2 | Arheološki nadzor | ur | 100 |  | 0
| Tuje storitve skupaj: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija SKLOP 2
REKAPITULACIJA SKLOP 2
I. | Preddela | 0
II. | Zemeljska dela | 0
III. | Voziščne konstrukcije | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DAVKOM | 0

## SKLOP 2
SKLOP 2: arkade Konzorcij
OPOMBA: v ceni del morajo biti vračunana tudi naslednja dela:
- gradbiščne ograje, označbe gradbišča, prometne table za obvoz,…
- zaščita stavb v pritličjih pred umazanijo z gradbišča
- ureditev in čiščenje območja po koncu gradnje
- omogočanje prostega dostopa pešcem do vseh objektov, ki opravljajo poslovno dejavnost
- saniranje morebitnih poškodb stavb, obstoječe opreme in dreves
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto (€) | Vrednost (€)
I. | Preddela
1 | Rušenje asfaltnih vozišč do debeline 10 cm, odvoz na deponijo in plačilo deponijske takse | t | 49 |  | 0
| Preddela skupaj |  |  |  | 0
II. | Zemeljska dela
2 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini | m2 | 245 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
III. | Voziščne konstrukcije
1 | VRHNJI SLOJ POHODNE POVRŠINE : betonski tlakovci debeline 10 cm: trdnostni razred C35/45, odpornost proti prodoru vode PV I - največja globina prodora vode < 2 cm po SIST EN 12390-8, pri starosti 28 dni, odpornost površine betona proti zmrzovanju/tajanju do 25 ciklov (OPZT S25), odpornost površine betona proti obrabi - stopnja odpornosti OO3. Tlakovci se izdelajo dvoslojno, pri čemer se drugi sloj vgradi po principu sveže na sveže. Vrsto, barvo in velikost agregata in pigmenta ter način polaganja tlakovcev določi projektant. Površinsko obdelavo določi projektant (predvidoma pran beton). Tlakovci so dveh različnih oblik (predvidoma kvadratne in romboidne, po shemi projektanta) v količinskem razmerju 1:1 in v dveh različnih barvah. Barva in površina enega izmed tipov tlakovcev (predvidoma kvadratnega) mora biti popolnoma enaka kot vrhnji sloj betonske voziščne konstrukcije (postavka 1 tega poglavja). Velikost tlakovcev je predvidoma 15x15cm ali večja, po izboru projektanta. | m3 | 24.5 |  | 0
2 | PODLOGA ZA VRHNJI SLOJ POHODNE POVRŠINE: Neskrčljiva s polimerom modificirana malta debeline 3 cm; za vgradnjo prefabriciranih betonskih elementov; z naslednjimi sestavinami: 480 kg cementa (CEM II/A-S 42.5R Lafarge), 36 kg mikrosilika MS, 36 kg Lateks S, zamesna voda, 3.1 kg Kemament Hiper X, 2.6 kg Kema Expand, 1 kg polipropilenska vlakna PV10, 1663 kg agregata Dmax = 4 mm - drobljeni dolomitni agregat - VELJA ZA 1 m3 | m3 | 7.35 |  | 0
3 | Plošča iz mikroarmiranega betona, debelina 8 cm, tlačna trdnost C 30/37, krčenje betona (največji dovoljeni povprečni skrček pri 6 mesecih je 0,5 mm/m), odpornost proti širjenju razpoke (povprečna ekvivalentna trdnost do širine razpoke 0,2 mm - f0,2 >2,7 Mpa), odpornost proti prodoru vode PVII - največja globina prodora vode <3 cm, notranja odpornost betona proti zmrzovanju/tajanju do 150 ciklov (NOZT150) | m3 | 19.6 |  | 0
4 | Ločilna plast geosintetika | m2 | 245 |  | 0
5 | SLOJ DRENAŽNEGA ASFALTA POD POHODNO POVRŠINO : 5 cm, PA 11 Pm B45/80-65, A2 | m2 | 245 |  | 0
| Voziščne konstrukcije skupaj: |  |  |  | 0
IV. | Urbana oprema
1 | Linijske talne rešetke za kletna okna objektov, širina rešetke 30 cm, izdelava iz nerjavečega jekla. | m | 72 |  | 0
| Urbana oprema: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija SKLOP 3
REKAPITULACIJA SKLOP 3
I. | Preddela | 0
II. | Zemeljska dela | 0
III. | Voziščne konstrukcije | 0
IV. | Odvodnjavanje | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DAVKOM | 0

## SKLOP 3
SKLOP 3: Tomšičeva ulica
OPOMBA: v ceni del morajo biti vračunana tudi naslednja dela:
- gradbiščne ograje, označbe gradbišča, prometne table za obvoz,…
- zaščita stavb v pritličjih pred umazanijo z gradbišča
- ureditev in čiščenje območja po koncu gradnje
- omogočanje prostega dostopa pešcem do vseh objektov, ki opravljajo poslovno dejavnost
- saniranje morebitnih poškodb stavb, obstoječe opreme in dreves
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto (€) | Vrednost (€)
I. | Preddela
1 | Rušenje asfaltnih vozišč do debeline 10 cm, odvoz na deponijo in plačilo deponijske takse | t | 52.2 |  | 0
| Preddela skupaj |  |  |  | 0
II. | Zemeljska dela
1 | Široki izkopi slabo nosilne zemljine III. Kategorije, odvoz na deponijo in plačilo takse | m3 | 492.8 |  | 0
2 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini | m2 | 770 |  | 0
3 | Izdelava nevezane nosilne plasti kamnitega nasipa, kamnite grede iz protizmrzlinskega materiala, debelina plasti 30 cm, GW 0/100 | m3 | 231 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
III. | Voziščne konstrukcije
1 | ZGORNJI SLOJ POHODNE POVRŠINE TRGOV: betonska plošča 3 cm, tlačna trdnost C 30/37, odpornost proti prodoru vode PV III - največja globina prodora vode < 2 cm, odpornost površine betona proti zmrzovanju/tajanju do 25 ciklov (OPZT S25) po postopku, podanem v SIST 1026:2008, odpornost površine betona proti obrabi - stopnja odpornosti proti obrabi OO3 (največja dovoljena izguba mase pri preskusu po postopku, podanem v SIST 1026:2008, dodatek 6, znaša 14 cm3/50 cm2 ), površinsko obdelavo določi projektant (predvidoma pran beton); vrsto, barvo in količino agregata in pigmenta določi projektant; izdelava dilatacij na razdalji 1.0 m, dilatacije so poševne glede na smer cestišča, oblika po shemi projektanta; vrsta, širina in barva dilatacij po izboru projektanta | m3 | 18.6 |  | 0
2 | Plošča iz mikroarmiranega betona, 7 cm, tlačna trdnost C 30/37, krčenje betona (največji dovoljeni povprečni skrček pri 6 mesecih je 0,5 mm/m), povprečna največja cepilna natezna trdnost - fct > 3,6 Mpa, odpornost proti širjenju razpoke (povprečna ekvivalentna trdnost do širine razpoke 0,2 mm - f0,2 >2,7 MPa - meritev na kocki z robom 15 cm, pri starosti betona 28 dni), odpornost proti prodoru vode PV II - največja globina prodora vode < 3 cm, notranja odpornost betona proti zmrzovanju/tajanju do 150 ciklov (NOZT150) | m3 | 53.9 |  | 0
3 | Ločilna plast geosintetika | m2 | 770 |  | 0
4 | SLOJ DRENAŽNEGA ASFALTA POD POHODNO POVRŠINO : 5 cm, PA 11 Pm B45/80-65, A2 | m2 | 770 |  | 0
5 | ZGORNJI SLOJ POHODNE POVRŠINE TRGOV - OB OBJEKTU: betonska plošča 3 cm, tlačna trdnost C 30/37, odpornost proti prodoru vode PV III - največja globina prodora vode < 2 cm, odpornost površine betona proti zmrzovanju/tajanju do 25 ciklov (OPZT S25) po postopku, podanem v SIST 1026:2008, odpornost površine betona proti obrabi - stopnja odpornosti proti obrabi OO3 (največja dovoljena izguba mase pri preskusu po postopku, podanem v SIST 1026:2008, dodatek 6, znaša 14 cm3/50 cm2 ), površinska obdelava po izboru projektanta - drugačen agregat od glavnega tlaka v tem sklopu | m3 | 4.5 |  | 0
| Voziščne konstrukcije skupaj: |  |  |  | 0
IV. | Odvodnjavanje
1 | HDPE kanaleta DN100, kot npr. 2PR Slope 100 iz PE-HD materiala, dimenzije 158x216 mm, dolžine 1 meter, po standardu EN1433, dobava in vgradnja | m | 20 |  | 0
2 | Rešetka z rego kot npr.2PR 100, simetrične T-oblike iz vroče cinkane pločevine, h=120 mm, obremenitveni razred D400, v skladu s SIST EN1433, dobava in vgradnja | m | 20 |  | 0
3 | Peskolov iz HD-PE materiala, dolžine 0.5 m, po standardu EN1433, dobava in vgradnja | kos | 3 |  | 0
4 | Linijske talne rešetke za kletna okna objektov, širina rešetke 30 cm, izdelava iz nerjavečega jekla. | m | 17 |  | 0
| Odvodnjavanje skupaj: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija SKLOP 4
REKAPITULACIJA SKLOP 4
I. | Preddela | 0
II. | Zemeljska dela | 0
III. | Voziščne konstrukcije | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DAVKOM | 0

## SKLOP 4
SKLOP 4: arkade Nama
OPOMBA: v ceni del morajo biti vračunana tudi naslednja dela:
- gradbiščne ograje, označbe gradbišča, prometne table za obvoz,…
- zaščita stavb v pritličjih pred umazanijo z gradbišča
- ureditev in čiščenje območja po koncu gradnje
- omogočanje prostega dostopa pešcem do vseh objektov, ki opravljajo poslovno dejavnost
- saniranje morebitnih poškodb stavb, obstoječe opreme in dreves
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto (€) | Vrednost (€)
I. | Preddela
5 | Rušenje asfaltnih vozišč do debeline 10 cm, odvoz na deponijo in plačilo deponijske takse | t | 54.4 |  | 0
| Preddela skupaj |  |  |  | 0
II. | Zemeljska dela
2 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini | m2 | 272 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
III. | Voziščne konstrukcije
1 | VRHNJI SLOJ POHODNE POVRŠINE : betonski tlakovci debeline 10 cm: trdnostni razred C35/45, odpornost proti prodoru vode PV I - največja globina prodora vode < 2 cm po SIST EN 12390-8, pri starosti 28 dni, odpornost površine betona proti zmrzovanju/tajanju do 25 ciklov (OPZT S25), odpornost površine betona proti obrabi - stopnja odpornosti OO3. Tlakovci se izdelajo dvoslojno, pri čemer se drugi sloj vgradi po principu sveže na sveže. Vrsto, barvo in velikost agregata in pigmenta ter način polaganja tlakovcev določi projektant. Površinsko obdelavo določi projektant (predvidoma pran beton). Tlakovci so dveh različnih oblik (predvidoma kvadratne in romboidne, po shemi projektanta) v količinskem razmerju 1:1 in v dveh različnih barvah. Barva in površina enega izmed tipov tlakovcev (predvidoma kvadratnega) mora biti popolnoma enaka kot vrhnji sloj betonske voziščne konstrukcije (postavka 1 tega poglavja). Velikost tlakovcev je predvidoma 15x15cm ali večja, po izboru projektanta. | m3 | 27.2 |  | 0
2 | PODLOGA ZA VRHNJI SLOJ POHODNE POVRŠINE: Neskrčljiva s polimerom modificirana malta debeline 3 cm; za vgradnjo prefabriciranih betonskih elementov; z naslednjimi sestavinami: 480 kg cementa (CEM II/A-S 42.5R Lafarge), 36 kg mikrosilika MS, 36 kg Lateks S, zamesna voda, 3.1 kg Kemament Hiper X, 2.6 kg Kema Expand, 1 kg polipropilenska vlakna PV10, 1663 kg agregata Dmax = 4 mm - drobljeni dolomitni agregat - VELJA ZA 1 m3 | m3 | 8.16 |  | 0
| Plošča iz mikroarmiranega betona, debelina 8 cm, tlačna trdnost C 30/37, krčenje betona (največji dovoljeni povprečni skrček pri 6 mesecih je 0,5 mm/m), odpornost proti širjenju razpoke (povprečna ekvivalentna trdnost do širine razpoke 0,2 mm - f0,2 >2,7 Mpa), odpornost proti prodoru vode PVII - največja globina prodora vode <3 cm, notranja odpornost betona proti zmrzovanju/tajanju do 150 ciklov (NOZT150) | m3 | 21.76 |  | 0
| Ločilna plast geosintetika | m2 | 272 |  | 0
| SLOJ DRENAŽNEGA ASFALTA POD POHODNO POVRŠINO : 5 cm, PA 11 Pm B45/80-65, A2 | m2 | 272 |  | 0
| Voziščne konstrukcije skupaj: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija SKLOP 5
REKAPITULACIJA SKLOP 5
I. | Preddela | 0
II. | Zemeljska dela | 0
III. | Voziščne konstrukcije | 0
IV. | Odvodnjavanje | 0
V. | Urbana oprema | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DAVKOM | 0

## SKLOP 5
SKLOP 5: Štefanova ulica
OPOMBA: v ceni del morajo biti vračunana tudi naslednja dela:
- gradbiščne ograje, označbe gradbišča, prometne table za obvoz,…
- zaščita stavb v pritličjih pred umazanijo z gradbišča
- ureditev in čiščenje območja po koncu gradnje
- omogočanje prostega dostopa pešcem do vseh objektov, ki opravljajo poslovno dejavnost
- saniranje morebitnih poškodb stavb, obstoječe opreme in dreves
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto (€) | Vrednost (€)
I. | Preddela
1 | Rušenje asfaltnih vozišč do debeline 10 cm, odvoz na deponijo in plačilo deponijske takse | t | 152.6 |  | 0
| Preddela skupaj |  |  |  | 0
II. | Zemeljska dela
1 | Široki izkopi slabo nosilne zemljine III. Kategorije, odvoz in plačilo deponijske takse | m3 | 488.32 |  | 0
2 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini | m2 | 763 |  | 0
3 | Izdelava nevezane nosilne plasti kamnitega nasipa, kamnite grede iz protizmrzlinskega materiala, debelina plasti 30 cm, GW 0/100 | m3 | 228.9 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
III. | Voziščne konstrukcije
1 | ZGORNJI SLOJ POHODNE POVRŠINE TRGOV: betonska plošča 3 cm, tlačna trdnost C 30/37, odpornost proti prodoru vode PV III - največja globina prodora vode < 2 cm, odpornost površine betona proti zmrzovanju/tajanju do 25 ciklov (OPZT S25) po postopku, podanem v SIST 1026:2008, odpornost površine betona proti obrabi - stopnja odpornosti proti obrabi OO3 (največja dovoljena izguba mase pri preskusu po postopku, podanem v SIST 1026:2008, dodatek 6, znaša 14 cm3/50 cm2 ), površinsko obdelavo določi projektant (predvidoma pran beton); vrsto, barvo in količino agregata in pigmenta določi projektant; izdelava dilatacij na razdalji 1.0 m, dilatacije so poševne glede na smer cestišča, oblika po shemi projektanta; vrsta, širina in barva dilatacij po izboru projektanta | m3 | 21.89 |  | 0
2 | Plošča iz mikroarmiranega betona, 7 cm, tlačna trdnost C 30/37, krčenje betona (največji dovoljeni povprečni skrček pri 6 mesecih je 0,5 mm/m), povprečna največja cepilna natezna trdnost - fct > 3,6 Mpa, odpornost proti širjenju razpoke (povprečna ekvivalentna trdnost do širine razpoke 0,2 mm - f0,2 >2,7 MPa - meritev na kocki z robom 15 cm, pri starosti betona 28 dni), odpornost proti prodoru vode PV II - največja globina prodora vode < 3 cm, notranja odpornost betona proti zmrzovanju/tajanju do 150 ciklov (NOZT150) | m3 | 53.41 |  | 0
3 | Ločilna plast geosintetika | m2 | 763 |  | 0
4 | SLOJ DRENAŽNEGA ASFALTA POD POHODNO POVRŠINO : 5 cm, PA 11 Pm B45/80-65, A2 | m2 | 763 |  | 0
5 | ZGORNJI SLOJ POHODNE POVRŠINE TRGOV - OB OBJEKTU: betonska plošča 3 cm, tlačna trdnost C 30/37, odpornost proti prodoru vode PV III - največja globina prodora vode < 2 cm, odpornost površine betona proti zmrzovanju/tajanju do 25 ciklov (OPZT S25) po postopku, podanem v SIST 1026:2008, odpornost površine betona proti obrabi - stopnja odpornosti proti obrabi OO3 (največja dovoljena izguba mase pri preskusu po postopku, podanem v SIST 1026:2008, dodatek 6, znaša 14 cm3/50 cm2 ), površinska obdelava po izboru projektanta - drugačen agregat od glavnega tlaka v tem sklopu | m3 | 1 |  | 0
| Voziščne konstrukcije skupaj: |  |  |  | 0
IV. | Odvodnjavanje
1 | HDPE kanaleta DN100, kot npr. 2PR Slope 100 iz PE-HD materiala, dimenzije 158x216 mm, dolžine 1 meter, po standardu EN1433, dobava in vgradnja | m | 40 |  | 0
2 | Rešetka z rego 2PR 100, simetrične T-oblike iz vroče cinkane pločevine, h=120 mm, obremenitveni razred D400, v skladu s SIST EN1433, dobava in vgradnja | m | 40 |  | 0
3 | Peskolov iz HD-PE materiala, dolžine 0.5 m, po standardu EN1433, dobava in vgradnja | kos | 5 |  | 0
4 | Linijske talne rešetke za kletna okna objektov, širina rešetke 30 cm, izdelava iz nerjavečega jekla. | m | 40 |  | 0
| Odvodnjavanje skupaj: |  |  |  | 0
V. | Urbana oprema
1 | Klop dimenzije 2,0 x 3,0 m - dobava in vgradnja, skupaj s temeljenjem. Klop se pritrdi na prefabricirane betonske elemente. Osnova za podstavek je t.i. Ljubljanska Klop. Dolžina podstavka na vsaki strani znaša 3,0 m. Lesene lamele imajo v prerezu dimenzijo 8/12 cm. Dolžina lamele je 2.0 m, razmik med lamelami 5 cm. Vijaki so iz nerjaveče pločevine. Barva klopi in obdelava lesa po izboru projektanta. Temeljenje, obdelava vijačenje ter material klopi je enaka kot Ljubljanska klop iz Kataloga cestne opreme in uličnega pohištva, MOL. | kos | 6 |  | 0
| Urbana oprema skupaj: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija SKLOP 6
REKAPITULACIJA SKLOP 6
I. | Preddela | 0
II. | Zemeljska dela | 0
III. | Voziščne konstrukcije | 0
IV. | Odvodnjavanje | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DAVKOM | 0

## SKLOP 6
SKLOP 6: Ploščad pred Figovcem in Puharjeva ulica
OPOMBA: v ceni del morajo biti vračunana tudi naslednja dela:
- gradbiščne ograje, označbe gradbišča, prometne table za obvoz,…
- zaščita stavb v pritličjih pred umazanijo z gradbišča
- ureditev in čiščenje območja po koncu gradnje
- omogočanje prostega dostopa pešcem do vseh objektov, ki opravljajo poslovno dejavnost
- saniranje morebitnih poškodb stavb, obstoječe opreme in dreves
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto (€) | Vrednost (€)
I. | Preddela
1 | Rušenje betonskih plošč do debeline 15 cm, odvoz na deponijo in plačilo deponijske takse | t | 197.4 |  | 0
| Preddela skupaj |  |  |  | 0
II. | Zemeljska dela
1 | Široki izkopi slabo nosilne zemljine III. Kategorije, odvoz in plačilo deponijske takse | m3 | 364.16 |  | 0
2 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini | m2 | 1316 |  | 0
3 | Izdelava nevezane nosilne plasti kamnitega nasipa, kamnite grede iz protizmrzlinskega materiala, debelina plasti 30 cm, GW 0/100 | m3 | 170.7 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
III. | Voziščne konstrukcije
1 | VRHNJI SLOJ POHODNE POVRŠINE : betonski tlakovci debeline 10 cm: trdnostni razred C35/45, odpornost proti prodoru vode PV I - največja globina prodora vode < 2 cm po SIST EN 12390-8, pri starosti 28 dni, odpornost površine betona proti zmrzovanju/tajanju do 25 ciklov (OPZT S25), odpornost površine betona proti obrabi - stopnja odpornosti OO3. Tlakovci se izdelajo dvoslojno, pri čemer se drugi sloj vgradi po principu sveže na sveže. Vrsto, barvo in velikost agregata in pigmenta ter način polaganja tlakovcev določi projektant. Površinsko obdelavo določi projektant (predvidoma pran beton). Tlakovci so dveh različnih oblik (predvidoma kvadratne in romboidne, po shemi projektanta) v količinskem razmerju 1:1 in v dveh različnih barvah. Barva in površina enega izmed tipov tlakovcev (predvidoma kvadratnega) mora biti popolnoma enaka kot vrhnji sloj betonske voziščne konstrukcije (postavka 1 tega poglavja). Velikost tlakovcev je predvidoma 15x15cm ali večja, po izboru projektanta. | m3 | 131.6 |  | 0
2 | PODLOGA ZA VRHNJI SLOJ POHODNE POVRŠINE NA SLOVENSKI CESTI: Neskrčljiva s polimerom modificirana malta debeline 3 cm; za vgradnjo prefabriciranih betonskih elementov; z naslednjimi sestavinami: 480 kg cementa (CEM II/A-S 42.5R Lafarge), 36 kg mikrosilika MS, 36 kg Lateks S, zamesna voda, 3.1 kg Kemament Hiper X, 2.6 kg Kema Expand, 1 kg polipropilenska vlakna PV10, 1663 kg agregata Dmax = 4 mm - drobljeni dolomitni agregat - VELJA ZA 1 m3 | m3 | 39.48 |  | 0
3 | Plošča iz mikroarmiranega betona, debelina 8 cm, tlačna trdnost C 30/37, krčenje betona (največji dovoljeni povprečni skrček pri 6 mesecih je 0,5 mm/m), odpornost proti širjenju razpoke (povprečna ekvivalentna trdnost do širine razpoke 0,2 mm - f0,2 >2,7 Mpa), odpornost proti prodoru vode PVII - največja globina prodora vode <3 cm, notranja odpornost betona proti zmrzovanju/tajanju do 150 ciklov (NOZT150) | m3 | 105.28 |  | 0
4 | Ločilna plast geosintetika | m2 | 1316 |  | 0
5 | SLOJ DRENAŽNEGA ASFALTA POHODNE POVRŠINE NA SLOVENSKI CESTI: 5 cm, PA 11 Pm B45/80-65, A2 | m2 | 1316 |  | 0
| Voziščne konstrukcije skupaj: |  |  |  | 0
IV. | Odvodnjavanje
1 | HDPE kanaleta DN100, kot npr. 2PR Slope 100 iz PE-HD materiala, dimenzije 158x216 mm, dolžine 1 meter, po standardu EN1433, dobava in vgradnja | m | 76 |  | 0
2 | Rešetka z rego 2PR 100, simetrične T-oblike iz vroče cinkane pločevine, h=120 mm, obremenitveni razred D400, v skladu s SIST EN1433, dobava in vgradnja | m | 76 |  | 0
3 | Peskolov iz HD-PE materiala, dolžine 0.5 m, po standardu EN1433, dobava in vgradnja | kos | 6 |  | 0
| Odvodnjavanje skupaj: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija SKLOP 7
REKAPITULACIJA SKLOP 7
I. | Preddela | 0
II. | Zemeljska dela | 0
III. | Voziščne konstrukcije | 0
IV. | Odvodnjavanje | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DAVKOM | 0

## SKLOP 7
SKLOP 7: Ploščad Ajdovščina, severni del
OPOMBA: v ceni del morajo biti vračunana tudi naslednja dela:
- gradbiščne ograje, označbe gradbišča, prometne table za obvoz,…
- zaščita stavb v pritličjih pred umazanijo z gradbišča
- ureditev in čiščenje območja po koncu gradnje
- omogočanje prostega dostopa pešcem do vseh objektov, ki opravljajo poslovno dejavnost
- saniranje morebitnih poškodb stavb, obstoječe opreme in dreves
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto (€) | Vrednost (€)
I. | Preddela
1 | Rušenje asfaltnih vozišč do debeline 10 cm, odvoz na deponijo in plačilo deponijske takse | t | 167.6 |  | 0
| Preddela skupaj |  |  |  | 0
II. | Zemeljska dela
1 | Široki izkopi slabo nosilne zemljine III. Kategorije, odvoz na deponijo in plačilo deponijske takse | m3 | 310.06 |  | 0
2 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini | m2 | 838 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
III. | Voziščne konstrukcije
1 | VRHNJI SLOJ POHODNE POVRŠINE : betonski tlakovci debeline 10 cm: trdnostni razred C35/45, odpornost proti prodoru vode PV I - največja globina prodora vode < 2 cm po SIST EN 12390-8, pri starosti 28 dni, odpornost površine betona proti zmrzovanju/tajanju do 25 ciklov (OPZT S25), odpornost površine betona proti obrabi - stopnja odpornosti OO3. Tlakovci se izdelajo dvoslojno, pri čemer se drugi sloj vgradi po principu sveže na sveže. Vrsto, barvo in velikost agregata in pigmenta ter način polaganja tlakovcev določi projektant. Površinsko obdelavo določi projektant (predvidoma pran beton). Tlakovci so dveh različnih oblik (predvidoma kvadratne in romboidne, po shemi projektanta) v količinskem razmerju 1:1 in v dveh različnih barvah. Barva in površina enega izmed tipov tlakovcev (predvidoma kvadratnega) mora biti popolnoma enaka kot vrhnji sloj betonske voziščne konstrukcije (postavka 1 tega poglavja). Velikost tlakovcev je predvidoma 15x15cm ali večja, po izboru projektanta. | m3 | 83.8 |  | 0
2 | PODLOGA ZA VRHNJI SLOJ POHODNE POVRŠINE: Neskrčljiva s polimerom modificirana malta debeline 3 cm; za vgradnjo prefabriciranih betonskih elementov; z naslednjimi sestavinami: 480 kg cementa (CEM II/A-S 42.5R Lafarge), 36 kg mikrosilika MS, 36 kg Lateks S, zamesna voda, 3.1 kg Kemament Hiper X, 2.6 kg Kema Expand, 1 kg polipropilenska vlakna PV10, 1663 kg agregata Dmax = 4 mm - drobljeni dolomitni agregat - VELJA ZA 1 m3 | m3 | 25.14 |  | 0
3 | Plošča iz mikroarmiranega betona, debelina 8 cm, tlačna trdnost C 30/37, krčenje betona (največji dovoljeni povprečni skrček pri 6 mesecih je 0,5 mm/m), odpornost proti širjenju razpoke (povprečna ekvivalentna trdnost do širine razpoke 0,2 mm - f0,2 >2,7 Mpa), odpornost proti prodoru vode PVII - največja globina prodora vode <3 cm, notranja odpornost betona proti zmrzovanju/tajanju do 150 ciklov (NOZT150) | m3 | 67.04 |  | 0
4 | Ločilna plast geosintetika | m2 | 838 |  | 0
5 | SLOJ DRENAŽNEGA ASFALTA POHODNE POVRŠINE : 5 cm, PA 11 Pm B45/80-65, A2 | m2 | 838 |  | 0
| Voziščne konstrukcije skupaj: |  |  |  | 0
IV. | Odvodnjavanje
1 | HDPE kanaleta DN100, kot npr. 2PR Slope 100 iz PE-HD materiala, dimenzije 158x216 mm, dolžine 1 meter, po standardu EN1433, dobava in vgradnja | m | 54 |  | 0
2 | Rešetka z rego 2PR 100, simetrične T-oblike iz vroče cinkane pločevine, h=120 mm, obremenitveni razred D400, v skladu s SIST EN1433, dobava in vgradnja | m | 54 |  | 0
3 | Peskolov iz HD-PE materiala, dolžine 0.5 m, po standardu EN1433, dobava in vgradnja | kos | 6 |  | 0
| Odvodnjavanje skupaj: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija SKLOP 8
REKAPITULACIJA SKLOP 8
I. | Preddela | 0
II. | Zemeljska dela | 0
III. | Voziščne konstrukcije | 0
IV. | Odvodnjavanje | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DAVKOM | 0

## SKLOP 8
SKLOP 8: Ploščad Ajdovščina, južni del
OPOMBA: v ceni del morajo biti vračunana tudi naslednja dela:
- gradbiščne ograje, označbe gradbišča, prometne table za obvoz,…
- zaščita stavb v pritličjih pred umazanijo z gradbišča
- ureditev in čiščenje območja po koncu gradnje
- omogočanje prostega dostopa pešcem do vseh objektov, ki opravljajo poslovno dejavnost
- saniranje morebitnih poškodb stavb, obstoječe opreme in dreves
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto (€) | Vrednost (€)
I. | Preddela
1 | Rušenje asfaltnih vozišč do debeline 10 cm, odvoz na deponijo in plačilo deponijske takse | t | 300.4 |  | 0
| Preddela skupaj |  |  |  | 0
II. | Zemeljska dela
1 | Široki izkopi slabo nosilne zemljine III. Kategorije, odvoz in plačilo deponijske takse | m3 | 961.28 |  | 0
2 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini | m2 | 1502 |  | 0
3 | Izdelava nevezane nosilne plasti kamnitega nasipa, kamnite grede iz protizmrzlinskega materiala, debelina plasti 30 cm, GW 0/100 | m3 | 450.6 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
III. | Voziščne konstrukcije
1 | VRHNJI SLOJ POHODNE POVRŠINE : betonski tlakovci debeline 10 cm: trdnostni razred C35/45, odpornost proti prodoru vode PV I - največja globina prodora vode < 2 cm po SIST EN 12390-8, pri starosti 28 dni, odpornost površine betona proti zmrzovanju/tajanju do 25 ciklov (OPZT S25), odpornost površine betona proti obrabi - stopnja odpornosti OO3. Tlakovci se izdelajo dvoslojno, pri čemer se drugi sloj vgradi po principu sveže na sveže. Vrsto, barvo in velikost agregata in pigmenta ter način polaganja tlakovcev določi projektant. Površinsko obdelavo določi projektant (predvidoma pran beton). Tlakovci so dveh različnih oblik (predvidoma kvadratne in romboidne, po shemi projektanta) v količinskem razmerju 1:1 in v dveh različnih barvah. Barva in površina enega izmed tipov tlakovcev (predvidoma kvadratnega) mora biti popolnoma enaka kot vrhnji sloj betonske voziščne konstrukcije (postavka 1 tega poglavja). Velikost tlakovcev je predvidoma 15x15cm ali večja, po izboru projektanta. | m3 | 150.2 |  | 0
2 | PODLOGA ZA VRHNJI SLOJ POHODNE POVRŠINE : Neskrčljiva s polimerom modificirana malta debeline 3 cm; za vgradnjo prefabriciranih betonskih elementov; z naslednjimi sestavinami: 480 kg cementa (CEM II/A-S 42.5R Lafarge), 36 kg mikrosilika MS, 36 kg Lateks S, zamesna voda, 3.1 kg Kemament Hiper X, 2.6 kg Kema Expand, 1 kg polipropilenska vlakna PV10, 1663 kg agregata Dmax = 4 mm - drobljeni dolomitni agregat - VELJA ZA 1 m3 | m3 | 45.06 |  | 0
3 | Plošča iz mikroarmiranega betona, debelina 8 cm, tlačna trdnost C 30/37, krčenje betona (največji dovoljeni povprečni skrček pri 6 mesecih je 0,5 mm/m), odpornost proti širjenju razpoke (povprečna ekvivalentna trdnost do širine razpoke 0,2 mm - f0,2 >2,7 Mpa), odpornost proti prodoru vode PVII - največja globina prodora vode <3 cm, notranja odpornost betona proti zmrzovanju/tajanju do 150 ciklov (NOZT150) | m3 | 120.16 |  | 0
4 | Ločilna plast geosintetika | m2 | 1502 |  | 0
5 | SLOJ DRENAŽNEGA ASFALTA POHODNE POVRŠINE NA SLOVENSKI CESTI: 5 cm, PA 11 Pm B45/80-65, A2 | m2 | 1502 |  | 0
| Voziščne konstrukcije skupaj: |  |  |  | 0
IV. | Odvodnjavanje
1 | HDPE kanaleta DN100, kot npr. 2PR Slope 100 iz PE-HD materiala, dimenzije 158x216 mm, dolžine 1 meter, po standardu EN1433, dobava in vgradnja | m | 73 |  | 0
2 | Rešetka z rego 2PR 100, simetrične T-oblike iz vroče cinkane pločevine, h=120 mm, obremenitveni razred D400, v skladu s SIST EN1433, dobava in vgradnja | m | 73 |  | 0
3 | Peskolov iz HD-PE materiala, dolžine 0.5 m, po standardu EN1433, dobava in vgradnja | kos | 5 |  | 0
| Odvodnjavanje skupaj: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija SKLOP 9
REKAPITULACIJA SKLOP 9
I. | Preddela | 0
II. | Zemeljska dela | 0
III. | Voziščne konstrukcije | 0
IV. | Urbana oprema | 0
V. | Drevored | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DAVKOM | 0

## SKLOP 9
SKLOP 9: Ploščad Ajdovščina 3 (lastništvo MOL)
OPOMBA: v ceni del morajo biti vračunana tudi naslednja dela:
- gradbiščne ograje, označbe gradbišča, prometne table za obvoz,…
- zaščita stavb v pritličjih pred umazanijo z gradbišča
- ureditev in čiščenje območja po koncu gradnje
- omogočanje prostega dostopa pešcem do vseh objektov, ki opravljajo poslovno dejavnost
- saniranje morebitnih poškodb stavb, obstoječe opreme in dreves
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto (€) | Vrednost (€)
I. | Preddela
1 | Rušenje utrjenih površin (asfalt, kamniti tlak, betonski tlakovci) do debeline 10 cm, odvoz na deponijo in plačilo deponijske takse | t | 111.8 |  | 0
| Preddela skupaj |  |  |  | 0
II. | Zemeljska dela
2 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini | m2 | 559 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
III. | Voziščne konstrukcije
1 | VRHNJI SLOJ POHODNE POVRŠINE : betonski tlakovci debeline 10 cm: trdnostni razred C35/45, odpornost proti prodoru vode PV I - največja globina prodora vode < 2 cm po SIST EN 12390-8, pri starosti 28 dni, odpornost površine betona proti zmrzovanju/tajanju do 25 ciklov (OPZT S25), odpornost površine betona proti obrabi - stopnja odpornosti OO3. Tlakovci se izdelajo dvoslojno, pri čemer se drugi sloj vgradi po principu sveže na sveže. Vrsto, barvo in velikost agregata in pigmenta ter način polaganja tlakovcev določi projektant. Površinsko obdelavo določi projektant (predvidoma pran beton). Tlakovci so dveh različnih oblik (predvidoma kvadratne in romboidne, po shemi projektanta) v količinskem razmerju 1:1 in v dveh različnih barvah. Barva in površina enega izmed tipov tlakovcev (predvidoma kvadratnega) mora biti popolnoma enaka kot vrhnji sloj betonske voziščne konstrukcije (postavka 1 tega poglavja). Velikost tlakovcev je predvidoma 15x15cm ali večja, po izboru projektanta. | m3 | 55.9 |  | 0
2 | PODLOGA ZA VRHNJI SLOJ POHODNE POVRŠINE : Neskrčljiva s polimerom modificirana malta debeline 3 cm; za vgradnjo prefabriciranih betonskih elementov; z naslednjimi sestavinami: 480 kg cementa (CEM II/A-S 42.5R Lafarge), 36 kg mikrosilika MS, 36 kg Lateks S, zamesna voda, 3.1 kg Kemament Hiper X, 2.6 kg Kema Expand, 1 kg polipropilenska vlakna PV10, 1663 kg agregata Dmax = 4 mm - drobljeni dolomitni agregat - VELJA ZA 1 m3 | m3 | 16.77 |  | 0
3 | Plošča iz mikroarmiranega betona, debelina 8 cm, tlačna trdnost C 30/37, krčenje betona (največji dovoljeni povprečni skrček pri 6 mesecih je 0,5 mm/m), odpornost proti širjenju razpoke (povprečna ekvivalentna trdnost do širine razpoke 0,2 mm - f0,2 >2,7 Mpa), odpornost proti prodoru vode PVII - največja globina prodora vode <3 cm, notranja odpornost betona proti zmrzovanju/tajanju do 150 ciklov (NOZT150) | m3 | 44.72 |  | 0
4 | Ločilna plast geosintetika | m2 | 559 |  | 0
5 | SLOJ DRENAŽNEGA ASFALTA POHODNE POVRŠINE NA SLOVENSKI CESTI: 5 cm, PA 11 Pm B45/80-65, A2 | m2 | 559 |  | 0
| Voziščne konstrukcije skupaj: |  |  |  | 0
IV. | Urbana oprema
1 | Kolesarsko stojalo, tipsko, višina 80 cm, dolžina 110 cm. Kolesarsko stojalo je pravokotne oblike z zaobljenimi robovi in vmesno prečko. Temeljenje, obdelava ter material enako kot kolesarska stojala iz Kataloga cestne opreme in uličnega pohištva, MOL. | kos | 10 |  | 0
2 | Klop dimenzije 2,0 x 3,0 m - dobava in vgradnja, skupaj s temeljenjem. Klop se pritrdi na prefabricirane betonske elemente. Osnova za podstavek je t.i. Ljubljanska Klop. Dolžina podstavka na vsaki strani znaša 3,0 m. Lesene lamele imajo v prerezu dimenzijo 8/12 cm. Dolžina lamele je 2.0 m, razmik med lamelami 5 cm. Vijaki so iz nerjaveče pločevine. Barva klopi in obdelava lesa po izboru projektanta. Temeljenje, obdelava vijačenje ter material klopi je enaka kot Ljubljanska klop iz Kataloga cestne opreme in uličnega pohištva, MOL. | kos | 4 |  | 0
| Urbana oprema skupaj: |  |  |  | 0
V. | Drevored
1 | Dobava in sajenje dreves vrste ostrolisti javor; skupaj s substratom za sajenje - 15 m3; obseg debla ob vsaditvi 30-35 cm, drevesa se sadijo na medsebojni razdalji 5,5 m. Ob deblo drevesa se vgradi tudi drenažna cev Ø8-10 cm; za zračenje in zalivanje globljih plasti rastne jame | kos | 9 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja kombinirane rešetke za drevesa skupnih dimenzij 200 x 300cm s podkonstrukcijo; kombinirana rešetka je sestavljena iz štirih perforiranih rešetk dimenzij 100x100cm iz litega železa v naravni barvi, debeline 45mm in dveh polnih pokrovov dimenzij 100x50cm iz litega železa v naravni barvi, debeline 45mm; rešetke in pokrovi vijačeni na skrito vročecinkano podkonstrukcijo po načrtu izvajalca; skupna nosilnost 50kN; glej shemo; oblika, material in obdelava enaki kot modularne talne rešetke za drevesa iz Kataloga cestne opreme in uličnega pohištva MOL. | kos | 9 |  | 0
| Drevored skupaj: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija SKLOP 10
REKAPITULACIJA SKLOP 10
I. | Preddela | 0
II. | Zemeljska dela | 0
III. | Voziščne konstrukcije | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DAVKOM | 0

## SKLOP 10
SKLOP 10: Arkade Hotel Slon
OPOMBA: v ceni del morajo biti vračunana tudi naslednja dela:
- gradbiščne ograje, označbe gradbišča, prometne table za obvoz,…
- zaščita stavb v pritličjih pred umazanijo z gradbišča
- ureditev in čiščenje območja po koncu gradnje
- omogočanje prostega dostopa pešcem do vseh objektov, ki opravljajo poslovno dejavnost
- saniranje morebitnih poškodb stavb, obstoječe opreme in dreves
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto (€) | Vrednost (€)
I. | Preddela
1 | Rušenje utrjenih površin (asfalt, kamniti tlak, betonski tlakovci) do debeline 10 cm, odvoz na deponijo in plačilo deponijske takse | t | 35.2 |  | 0
| Preddela skupaj |  |  |  | 0
II. | Zemeljska dela
2 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini | m2 | 176 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
III. | Voziščne konstrukcije
1 | VRHNJI SLOJ POHODNE POVRŠINE : betonski tlakovci debeline 10 cm: trdnostni razred C35/45, odpornost proti prodoru vode PV I - največja globina prodora vode < 2 cm po SIST EN 12390-8, pri starosti 28 dni, odpornost površine betona proti zmrzovanju/tajanju do 25 ciklov (OPZT S25), odpornost površine betona proti obrabi - stopnja odpornosti OO3. Tlakovci se izdelajo dvoslojno, pri čemer se drugi sloj vgradi po principu sveže na sveže. Vrsto, barvo in velikost agregata in pigmenta ter način polaganja tlakovcev določi projektant. Površinsko obdelavo določi projektant (predvidoma pran beton). Tlakovci so dveh različnih oblik (predvidoma kvadratne in romboidne, po shemi projektanta) v količinskem razmerju 1:1 in v dveh različnih barvah. Barva in površina enega izmed tipov tlakovcev (predvidoma kvadratnega) mora biti popolnoma enaka kot vrhnji sloj betonske voziščne konstrukcije (postavka 1 tega poglavja). Velikost tlakovcev je predvidoma 15x15cm ali večja, po izboru projektanta. | m3 | 17.6 |  | 0
2 | PODLOGA ZA VRHNJI SLOJ POHODNE POVRŠINE : Neskrčljiva s polimerom modificirana malta debeline 3 cm; za vgradnjo prefabriciranih betonskih elementov; z naslednjimi sestavinami: 480 kg cementa (CEM II/A-S 42.5R Lafarge), 36 kg mikrosilika MS, 36 kg Lateks S, zamesna voda, 3.1 kg Kemament Hiper X, 2.6 kg Kema Expand, 1 kg polipropilenska vlakna PV10, 1663 kg agregata Dmax = 4 mm - drobljeni dolomitni agregat - VELJA ZA 1 m3 | m3 | 5.28 |  | 0
3 | Plošča iz mikroarmiranega betona, debelina 8 cm, tlačna trdnost C 30/37, krčenje betona (največji dovoljeni povprečni skrček pri 6 mesecih je 0,5 mm/m), odpornost proti širjenju razpoke (povprečna ekvivalentna trdnost do širine razpoke 0,2 mm - f0,2 >2,7 Mpa), odpornost proti prodoru vode PVII - največja globina prodora vode <3 cm, notranja odpornost betona proti zmrzovanju/tajanju do 150 ciklov (NOZT150) | m3 | 14.08 |  | 0
4 | Ločilna plast geosintetika | m2 | 176 |  | 0
5 | SLOJ DRENAŽNEGA ASFALTA POHODNE POVRŠINE NA SLOVENSKI CESTI: 5 cm, PA 11 Pm B45/80-65, A2 | m2 | 176 |  | 0
| Voziščne konstrukcije skupaj: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija SKLOP 11
REKAPITULACIJA SKLOP 11
I. | Preddela | 0
II. | Zemeljska dela | 0
III. | Voziščne konstrukcije | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DAVKOM | 0

## SKLOP 11
SKLOP 11: vogal Kazina
OPOMBA: v ceni del morajo biti vračunana tudi naslednja dela:
- gradbiščne ograje, označbe gradbišča, prometne table za obvoz,…
- zaščita stavb v pritličjih pred umazanijo z gradbišča
- ureditev in čiščenje območja po koncu gradnje
- omogočanje prostega dostopa pešcem do vseh objektov, ki opravljajo poslovno dejavnost
- saniranje morebitnih poškodb stavb, obstoječe opreme in dreves
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto (€) | Vrednost (€)
I. | Preddela
1 | Rušenje utrjenih površin (asfalt, kamniti tlak, betonski tlakovci) do debeline 10 cm, odvoz na deponijo in plačilo deponijske takse | t | 14.4 |  | 0
| Preddela skupaj |  |  |  | 0
II. | Zemeljska dela
2 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini | m2 | 72 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
III. | Voziščne konstrukcije
1 | VRHNJI SLOJ POHODNE POVRŠINE : betonski tlakovci debeline 10 cm: trdnostni razred C35/45, odpornost proti prodoru vode PV I - največja globina prodora vode < 2 cm po SIST EN 12390-8, pri starosti 28 dni, odpornost površine betona proti zmrzovanju/tajanju do 25 ciklov (OPZT S25), odpornost površine betona proti obrabi - stopnja odpornosti OO3. Tlakovci se izdelajo dvoslojno, pri čemer se drugi sloj vgradi po principu sveže na sveže. Vrsto, barvo in velikost agregata in pigmenta ter način polaganja tlakovcev določi projektant. Površinsko obdelavo določi projektant (predvidoma pran beton). Tlakovci so dveh različnih oblik (predvidoma kvadratne in romboidne, po shemi projektanta) v količinskem razmerju 1:1 in v dveh različnih barvah. Barva in površina enega izmed tipov tlakovcev (predvidoma kvadratnega) mora biti popolnoma enaka kot vrhnji sloj betonske voziščne konstrukcije (postavka 1 tega poglavja). Velikost tlakovcev je predvidoma 15x15cm ali večja, po izboru projektanta. | m3 | 7.2 |  | 0
2 | PODLOGA ZA VRHNJI SLOJ POHODNE POVRŠINE : Neskrčljiva s polimerom modificirana malta debeline 3 cm; za vgradnjo prefabriciranih betonskih elementov; z naslednjimi sestavinami: 480 kg cementa (CEM II/A-S 42.5R Lafarge), 36 kg mikrosilika MS, 36 kg Lateks S, zamesna voda, 3.1 kg Kemament Hiper X, 2.6 kg Kema Expand, 1 kg polipropilenska vlakna PV10, 1663 kg agregata Dmax = 4 mm - drobljeni dolomitni agregat - VELJA ZA 1 m3 | m3 | 2.16 |  | 0
3 | Plošča iz mikroarmiranega betona, debelina 8 cm, tlačna trdnost C 30/37, krčenje betona (največji dovoljeni povprečni skrček pri 6 mesecih je 0,5 mm/m), odpornost proti širjenju razpoke (povprečna ekvivalentna trdnost do širine razpoke 0,2 mm - f0,2 >2,7 Mpa), odpornost proti prodoru vode PVII - največja globina prodora vode <3 cm, notranja odpornost betona proti zmrzovanju/tajanju do 150 ciklov (NOZT150) | m3 | 5.76 |  | 0
4 | Ločilna plast geosintetika | m2 | 72 |  | 0
5 | SLOJ DRENAŽNEGA ASFALTA POHODNE POVRŠINE NA SLOVENSKI CESTI: 5 cm, PA 11 Pm B45/80-65, A2 | m2 | 72 |  | 0
| Voziščne konstrukcije skupaj: |  |  |  | 0