## Popis del
GORNJI TRG 22 |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
Verzija: 147/2112-5
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | po obnovi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
na pročelju.vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
IZVAJALEC MORA PRI OBNOVI FASADE IN STREHE UPOŠTEVATI NAVODILA IN SMERNICE ZVKDS OE Lj.,
KI SO NAVEDENI V KULTURNOVARSTVENIH POGOJIH ŠT. 487/95-UL Z DNE 13.18.2112 IN
SE SMATRAJO KOT SESTAVNI DEL TEGA POPISA!
A | ULIČNA FASADA
I. | Zidarska dela
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom
- fasadni oder na strehi za potrebe sanacije čelnega zidu (obe strani).
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- 111% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja !!! | komp | 1 | 0 | 0
2 | Zaščita oken in vrat s PVC folijo za čas izvedbe del. | m2 | 36 | 0 | 0
3 | Demontaža strešnih žlebov s kljukami in vertikalne obtočne cevi. | m1 | 26 | 0 | 0
4 | Demontaža - odstranitev pločev. Okenskih polic in pločevine na vencu. | m1 | 29.4 | 0 | 0
5 | Odstranitev elementov na fasadi, popravilo in pleskanje ter ponovna montaža po končanih delih in to:
| - konzolna svetilka. | kom | 1 | 0 | 0
6 | - konzola za zastavo. | kom | 1 | 0 | 0
7 | - konzolni napis. | kom | 1 | 0 | 0
8 | - hišna številka (samo demontaža in montaža) | kom | 1 | 0 | 0
9 | - reflektor (samo demontaža) | kom | 1 | 0 | 0
10 | Odstranitev inštalacijskih vodov, dolbljenje utorov, položitev gibljivih cevi ter ponovna montaža instalacij in zazidava utorov po položitvi. Podometno se montira le šibkotočna instalacija! | m1 | 48 | 0 | 0
11 | 111% odbijanje dotrajanega grobega in finega ometa PRITLIČJA s transportom na začasno gradbeniščno deponije.
| - pritličje | m2 | 52 | 0 | 0
12 | - I. in II. nadstropje | m2 | 95 | 0 | 0
13 | - čelni zid (pod čelno obrobo strehe) | m2 | 14 | 0 | 0
14 | Čiščenje reg in ostalih fasadnih površin z močnim vodnim curkom. | m2 | 162 | 0 | 0
15 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 1,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm.
| - pritličje (s kanelurami) | m2 | 52 | 0 | 0
16 | - I. in II. nadstropje | m2 | 95 | 0 | 0
17 | - čelni zid (pod čelno obrobo strehe) | m2 | 14 | 0 | 0
18 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije do 1,1 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. I. in II. nadstropje.
| - pritličje (strukturni omet s klanelurami) | m2 | 52 | 0 | 0
19 | - I. in II. nadstropje | m2 | 95 | 0 | 0
20 | - čelni zid (pod čelno obrobo strehe) | m2 | 14 | 0 | 0
21 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
| - kapni venec R.Š. 121 cm | m1 | 13.5 | 0 | 0
22 | - venec nad pritličjem R.Š. cca 51cm | m1 | 13.5 | 0 | 0
23 | - konzolne okenske policez več robovi širine cca 141 cm. | kom | 11 | 0 | 0
24 | Obnova kamnitih delov se izvede po sledečem postopku:
utrjevanje kamna, nedestruktivno čiščenje površinskih nečistoč, z izbrano metodo po preizkusu (visokotlačno parno čiščenje, poskus ročnega ščetkanja z mehkimi ščetkami, nizkotlačno nedestruktivno peskanje z medijem, mehkejšim od peskanega materiala…, odstranjevanjem neustreznih plomb, slabih in preparelih stikov med elementi in drugih nepotrebnih ostankov,
injektiranje in kitanje stikov, razpok in poškodb, demodelacija manjkajočih manjših delov v barvno ustrezni in paropropustni masi, utrjevanje in impregnacija pred nadaljnim proparanjem, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
| - kompletni kamniti portal na glavnem vhodu okvirnih notranjih dimenzij 211x285 cm, rš je do 81 cm. | kom | 1 | 0 | 0
25 | Popravilo finalne obdelave stopnic pod izložbenimi okni - vrati, širine cca 161 cm, višine 18 cm in globine do 35 cm. | kom | 4 | 0 | 0
26 | Doplačilo za izdelavo ravnih poudarjenih pravokotnikov na desnem in levem zaključku zgradbe z obdelavo reg (šivani rob). | m1 | 13 | 0 | 0
27 | Čiščenje gradbišča med in končanih delih ter nakladanje in odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom vseh taks in prispevkov. | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Izdelava lesenih šablon za vence in bordure. | kpl | 1 | 0 | 0
29 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva) | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Kleparska in ključavničarska dela
Opomba:
Pločevina na fasadi je cinkotit.
1 | Izdelava, dobava in montaža cinkotit pločevine na venec nad pritličjem R.Š. 25 cm. | m1 | 13.15 | 0 | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža cinkotit okenske police R.Š. do 25 cm, dolžine 141 cm. | kom | 11 | 0 | 0
3 | Popravilo in oplesk kovinskih rešetk pred vrati v lokal:
| - okvirnih dimenzij 81/21 cm ter višine oz. globine 21+31 cm. | kom | 1 | 0 | 0
4 | - okvirnih dimenzij 81/21+21 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Mizarska dela
1 | Demontaža obstoječih škatlastih dvokrilnih oken in lesenih rolet, odnos in odvoz na deponijo ter izdelava, dobava in montaža novih lesenih škatlastih (notranjih in zunanjih) oken, povezanih s plohastim okvirjem, enakega izgleda, materiala (les) in dimenzij, kot obstoječa. Okna so finalno opleskana v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana, na zunanjih krilih zastekljena z enojnim steklom, na notraji s termopanom 4-12-4 mm. V ceni zajeta tudi kvalitetna zaščita prostora in opreme, izdelava delavniških risb, notranjih lesenih polic, oliv, veternih kovinskih zatičnih letev, zidarska in slikopleskarska obdelava notranjih okenskih špalet ter vsa ostala pomožna dela!
Okna imajo zgoraj škatlo z lesenimi roletami. Prostor je potrebno zapolniti z montažno preklado!!!! Nove rolete niso predmet tega popisa del.
| - okna cca 111x161 cm. | kom | 11 | 0 | 0
2 | Kvalitetna mizarska obnova 2x dvokrilnih oken s plohastim podbojem v I. in II. nadstropju in sicer:
- zamenjava dotrajnega lesa do 15%
- nastavitev okenskih kril,
- pregled in popravilo tesnenja,
- zamenjava morebitnega počenega stekla
- zamenjava steklarskega kita
- temeljno in finalno barvanje notranjih in zunanjih okenskih kril in plohastega okvirja, vključno z žganjem barve - brušenjem, kitanjem in pripravo podlage.
Postavka je kot VARIANTA v primeru, da se okna ne zamenjajo, temveč le obnovijo. Točno število obnove oken se bo določil na podlagi ogleda in zahteve naročnika.
| - okna cca 111x161 cm. | kom | 1 | 0 | 0
3 | Popravilo lesenih rolet z zamenjavo dotrajanih delov ter kvalitetni oplesk rolet in vodil s predhodnim čiščenjem in pripravo. | kom | 11 | 0 | 0
4 | Restavratorsko popravilo vhodnih lesenih vrat okvirnih dimenzij 211/285 cm, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Potrebno je pripraviti konservatorsko-restavratorski program obnove! | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Slikopleskarska dela
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade na netto površino je za pritličje 1,5, I. in II. nadstropje 1,1) | m2 | 191 | 0 | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade na netto površino je za pritličje 1,5, I. in II. nadstropje 1,1) | m2 | 191 | 0 | 0
3 | Dvakratni premaz vhodnih vrat s predhodnim čiščenjem površine. | m2 | 7 | 0 | 0
4 | Čiščenje, ščetkanje in pranje pod visokim pritiskom ter hidrofobni premaz kamnitega portala pri vhodnih vratih in kamnitih delov pri coklu oziroma pri pritličnih oknih. | m1 | 15 | 0 | 0
5 | Temeljno in finalno barvanje lesenih izložbenih oken oz. vrat v pritličju, kompletno s čiščenjem, pripravo podlage, kitanjem…, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Okna oz. vrata dimenzij 151/271 cm. | kom | 4 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Drenaža
1 | Ureditev drenaže ob fasadi brez kamnitega cokla in sicer:
- rušenje betonskega tlaka ob objektu v širini 51 cm;
- ročni izkop v terenu IV. KTG globine do 111 cm;
- čiščenje, izravnava zidu in namestitev vertikalne hidroizolacije v višini do 111 cm;
- izdelava podlage pod cevmi;
- dobava in montaža tipskih drenažnih cevi;
- dobava in vgraditev tamponskih krogel na mestu okoli drenažnih cevi;
- zasip preostalega dela z izkopanim materialom;
- odvozom ruševin in odvečnega materiala na gradbiščno deponijo (transport skozi hodnik);
- izvedba priklopa drenažne cevi na obstoječi meteorni vod;
| - ostala nepredvidena dela v vezi z izdelavo drenaže. | m1 | 24 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | DVORIŠČNA FASADA
I. | Zidarska dela
1 | Dobava, postavitev, amortizacija in odstranitev kvalitetnega fasadnega odra z dostopom in transportnim jaškom. | m2 | 291 | 0 | 0
2 | odbijanje preperelega ometa do zidane podlage, razen v delu, kjer je omet obnovljen, s transportom na gradbiščni depo. | m2 | 231 | 0 | 0
3 | čiščenje in pranje odbitih in ostalih površin z močnim vodnim curkom. | m2 | 231 | 0 | 0
4 | Izdelava grobega saniranega ometa s predhodnim obrizgom, ostalo enako kot na cestni fasadi (ravne površine). | m2 | 41 | 0 | 0
5 | Izdelava grobega ometa s predhodnim cem. Obrizgom, ostalo enako kot na cestni fasadi (ravne površine). | m2 | 191 | 0 | 0
6 | Izdelava finega sanirnega fasadnega ometa iz industijsko izdelane malte na gladkih površinah fasade. | m2 | 41 | 0 | 0
7 | Izdelava finega fasadnega ometa iz industrijsko izdelane malte na gladkih površinah fasade. | m2 | 191 | 0 | 0
8 | Odbijanje preperelega ometa na mestih, kjer je ta nanešen na leseno podlago odbito s trstiko, namestitev rabitz mrežice, cem. Obrizg, grobi in fini novi omet (pod balkonom v pritličju ter pod napuščem nad balkonom). | m2 | 22 | 0 | 0
9 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
| - napuščni venec z več robovi. | m1 | 15.5 | 0 | 0
10 | - venec nad pritličjem z več robovi (desno). | m1 | 11.85 | 0 | 0
11 | - konzolni nadstrešek nad okni dolžine cca 121 cm. | kom | 6 | 0 | 0
12 | - poudarjeni ravni okvirji (erte) okoli oken v I. in II. nadstropju. Odprtine okvirnih dimenzij 111/161 cm | kom | 6 | 0 | 0
13 | Kompletna obnova stropa nad balkonom v II. nadstropju in sicer:
- odstranitev ometa s trstiko ter odnos na deponijo
- dobava farmacel plošč in izvedba stropa, kompletno s podkonstrukcijo
- finalna obdelava stropa (glajenje, brušenje in barvanje …)
| - izvedba vseh zaključkov | m2 | 15 | 0 | 0
14 | Popravilo odpadajočega ometa v obokanemu pokritemu delu pred dvoriščem, to je stropni in stenski del ter zametavanje - krpanje ometa cca 31% grobi sanirani in 51% fini omet. | m2 | 61 | 0 | 0
15 | Popravilo zobov pri balkonih s sanirano malto ter ureditvijo odkapnega zoba. | m1 | 21 | 0 | 0
16 | Rušenje opečne ometane nenosilne stene pod balkonom z odvozom ruševin na začasno gradbeniščno deponijo (transport skozi vežo). | m3 | 1.1 | 0 | 0
17 | Zaščita okolice ter nizkotlačno peskanje raznih kamnitih elementov (vratni portal, obok ob vhodu v klet…). Po končanih delih se počisti okolica. | m2 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Kleparska dela
Opomba:
Pločevina na fasadi je cinkotit.
1 | Odstranitev starih in dobava in montaža okenskih polic novih R.Š. cca 15 cm. | m1 | 8 | 0 | 0
2 | Odstranitev stare ter dobava in montaža obrobe na konzolnih nadstreških nad okni R.Š. 25 cm L=131 cm. | kom | 6 | 0 | 0
3 | Odstranitev stare ter dobava in montaža poc. Plastif. Obrobe na vencu nad pritličjem R.Š. 21 cm. | m1 | 11.5 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Mizarska dela
1 | Demontaža obstoječih stopniščnih šestrkrilnih oken, odnos in odvoz na deponijo ter izdelava, dobava in montaža novih lesenih okvirnih oken, z več vertikalnimi in horizontalnimi prečkami, enakega izgleda, materiala (les) in dimenzij, kot obstoječa. Okna so finalno opleskana v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana, zastekljena z enojnim steklom. V ceni zajeta tudi kvalitetna zaščita prostora in opreme, izdelava delavniških risb, notranjih lesenih polic, oliv, zidarska in slikopleskarska obdelava notranjih okenskih špalet ter vsa ostala pomožna dela!
| - polkrožna okna dimenzij 245/175 cm, | kom | 2 | 0 | 0
2 | - polkrožna okna z vrati na balkon, dimenzij 123/157 (okno) + 95/251 cm (vrata). | kom | 1 | 0 | 0
3 | - polkrožna okna z vrati na balkon, dimenzij 117/176 (okno) + 95/271 cm (vrata). | kom | 1 | 0 | 0
4 | Demontaža obstoječih enokrilnih oken, odnos in odvoz na deponijo ter izdelava, dobava in montaža novih lesenih oken enakega izgleda, materiala (les) in dimenzij, kot obstoječa. Okna so finalno opleskana v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana, zastekljena s termopan steklom. V ceni zajeta tudi kvalitetna zaščita prostora in opreme, izdelava delavniških risb, notranjih lesenih polic, oliv, zidarska in slikopleskarska obdelava notranjih okenskih špalet ter vsa ostala pomožna dela!
| - okna dimenzij 91/131 cm (pritličje), | kom | 5 | 0 | 0
5 | - okna dimenzij 111/141 cm (I. in II. nadstropje), | kom | 6 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Slikopleskarska dela
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade na netto površino je 1,1 | m2 | 251 | 0 | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade na netto površino je 1,1 | m2 | 251 | 0 | 0
3 | Odstranitev dotrajne barve, žganje, čiščenje ter temeljni in finalni oplesk zunanjih okenskih kril v celoti ter zunanjega okenskega okvirja. | m2 | 21 | 0 | 0
4 | brušenje, čiščenje, manjše mizarsko popravilo, kitanje ter oplesk vrat dvorišča velikosti do 6,11 m2/kom. | komp | 1 | 0 | 0
5 | Čiščenje in pleskanje z lazurnimi premazi lesenih delov balkonov 2x. | m2 | 11 | 0 | 0
6 | Čiščenje in 2x lazurni premaz napuščnega lesenega opaža. | m2 | 18 | 0 | 0
7 | Brušenje, čiščenje ter izvedba temeljnega in finalnega opleska kovinskih okenskih rešetk ter povezovalnih profilov med oboki. | m2 | 2 | 0 | 0
8 | Čiščenje - odstranitev rje ter miniziranje in 2x oplesk balkonske ograje (delno). | m2 | 22 | 0 | 0
9 | Dodatek na oplesk cokla v višini do 81 cm. | m1 | 18 | 0 | 0
10 | Slikanje površin - stenskih in stropa pri balkonih z disperzijsko barvo. | m2 | 42 | 0 | 0
11 | Slikanje obokanega odprtega dela v pritličju s potrebnimi poreddeli, pred premazi in finalno obdelavo. | m2 | 61 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | STREHA
I. | Tesarska dela
1 | Zamenjava dotrajanih delov strešne konstrukcije z novim smrekovim lesom, enakih dimenzij. Les je bakticidno zaščiten. Ocenjena količina! | m3 | 2 | 0 | 0
2 | Ojačitev in izravnava špirovcev na mestih, kjer je to potrebno zaradi povesa. | m1 | 91 | 0 | 0
3 | Odstranitev letev in starega opaža z odnosom na gradbiščni depo. | m2 | 417 | 0 | 0
4 | Dvojno letvanje na obstoječe špirovce za bobrovec na razmak 13 cm (za dosego zračnega prostora) z letvami 4x5 cm. Les je bakticidno zaščiten! | m2 | 417 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža paropropustne folije (cenovni razred Tyvec) pod sekundarne letve. | m2 | 417 | 0 | 0
6 | Dobava in namestitev čelne deske in deske v grebenu za pritrditev čelne pločevine in grebenjakov. Les je bakticidno zaščiten! | m1 | 42 | 0 | 0
7 | Dobava in polaganje kosmatega opaža pod pločevino (žlote, v kapu). Les je bakticidno zaščiten! | m2 | 42 | 0 | 0
8 | Morebitno popravilo napuščnega opaža (na špirovce) na dvoriščnem delu. Les je bakticidno zaščiten! | m2 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Krovska dela
1 | Odstranitev stare opečne kritine (bobrovec) skupno s slemenjaki in grebenjaki s transportom na gradbiščni depo. | m2 | 417 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje nove dvojne kritine bobrovec z vsemi transporti in potrebnim rezanjem ob žlotah, obrobah, žlotah…. (cenovni razred Tondach). | m2 | 417 | 0 | 0
3 | Doplačilo za pritrjevanje kritine bobrovec z žičniki. | m2 | 417 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža novih opečnih slemenjakov in grebenjakov. | m1 | 23 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje tipskih prezračevalnih elementov. | kom | 47 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža prezračevalne mrežice v kapu. | m1 | 42 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža tipskih točkovnih snegolovov v isti barvi kot kritina (2,5 kom/m2) | m2 | 325 | 0 | 0
8 | Dobava in namestitev servisnega strešnega okna dimenzij 51x61 cm za dostop na streho z vsemi obrobami. | kom | 2 | 0 | 0
9 | Čiščenje med in po končanih delih ter nakladanje in transport ruševin strehe na stalno deponijo s plačilom vseh taks in prispevkov. | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Popravilo lesenih delov in obloge frčad, kompletno z barvanjem lesa in oken. Tlorisna dimenzija frčade 151/251 cm. | komp | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Kleparska dela
Opomba:
Pločevina na strehi je prašno barvna pocinkana pločevina.
1 | Odstranitev starih zidanih, čelnih, dimniških, stenskih obrob in v kapu, žlot ter žlebov in odtočnih cevi na dvoriščni strani. | m1 | 218 | 0 | 0
2 | Izdelava in montaža zidane kape na požarnem zidu iz pločevine R.Š. cca 45 cm | m1 | 24 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža obrobe R.Š. 111 cm skupno z linijskim finalno obdelanim Fe snegolovom. | m1 | 35 | 0 | 0
4 | Dobava in izdelava stenske obrobe R.Š. 51 cm. | m1 | 23 | 0 | 0
5 | Izdelava in montaža čelne obrobe iz pločevine R.Š. 31 cm. | m1 | 36 | 0 | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža dimniške obrobe iz pločevine R.Š. 66 cm. | m1 | 16.5 | 0 | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža žlote R.Š. 71 cm. | m1 | 18 | 0 | 0
8 | Izdelava, dobava in montaža strešnih žlebov iz pločevine R.Š. 33 cm skupno s kljukami. | m1 | 42 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža obtočnih cevi iz pločevine FI 12 cm. | m1 | 35 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža žlebnih kotličkov. | kom | 5 | 0 | 0
11 | Izdelava, dobava in montaža kolen fi 12 cm. | kom | 9 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža LTŽ obtočnih cevi dolžine 151 cm s kolenom. | kom | 3 | 0 | 0
13 | Čiščenje in manjše popravilo obstoječih peskolovov z montažo novega betonskega pokrova. | kom | 4 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Dimniki
1 | Rušenje dimnikov do podstrehe, dobava in ponovna zidava iz dimniške opeke in fugiranjem, upoštevati potrebne gradbene odre za potrebe rušenja in zidanja | m3 | 3.5 | 0 | 0
2 | Rušenje, odnos, opaženje, armiranje in ponovno betoniranje dimniških kap, enakih oblik in velikosti kot obstoječe, kompletno z odkapnim nosom.
| - velikosti do 2 m2/kos | kos | 2 | 0 | 0
| - velikosti do 1 m2/kos | kos | 1 | 0 | 0
3 | Zidanje novih dimnikov z rdečo dimniško opeko NF v enako velikosti in obliko kot so bili obstoječi dimniki. | m3 | 3.5 | 0 | 0
4 | Poglobljeno zastičeje dimnikov, zidanih z NF opeko. | m2 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
D | OSTALA DELA
I. | Nepredvidena dela 10%
1 | 10% od vrednosti popisanih del za razna nepredvidena dela, ki niso predmet tega popisa.
|  |  | 10% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A | ULIČNA FASADA
I. | Zidarska dela |  |  |  | 0
II. | Kleparska in ključavničarska dela |  |  |  | 0
III. | Mizarska dela |  |  |  | 0
IV. | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
V. | Drenaža |  |  |  | 0
| SKUPAJ ULIČNA FASADA |  |  |  | 0
B | DVORIŠČNA FASADA
I. | Zidarska dela |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  | 0
III. | Mizarska dela |  |  |  | 0
IV. | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ DVORIŠČNA FASADA |  |  |  | 0
C | STREHA
I. | Tesarska dela |  |  |  | 0
II. | Krovska dela |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela |  |  |  | 0
IV. | Dimniki |  |  |  | 0
| SKUPAJ STREHA |  |  |  | 0
D | OSTALA DELA
I. | Nepredvidena dela 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ A + B + C + D : |  |  |  | 0