## Popis del Z
PRISOJNA 1 - POPIS DEL |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj brez DDV
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. |  |  |  |  | Verzija: 1607/2016-2 (19.08.2016)
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | po obnovi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
na pročelju. Vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani pristojne območne enote ZVKDS,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številčka 35102-1510/2016-2 z dne 22.12.2015, KV soglasju številka
35102-1510/2015-4 z dne 01.02.2016 ter v lokacijski informaciji številka 3501-1078/2016-2 (2016-9335) BB.
A | CESTNA FASADA
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno s potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom (pribl. 1030 m2)
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- 100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del na celotni fasadi (ulični in stranski).
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | komp | 1 | 0 | 0
6 | Kvalitetna zaščita oken in vrat s PVC folijo, vključno z lesenim okvirjem oz. lesonitom. | m2 | 77.5 | 0 | 0
7 | Demontaža stare cinkotit pločevine skupaj s podložno pločevino pri okenskih policah nad okni, venci ter transport na gradbiščno deponijo. | m1 | 203.7 | 0 | 0
8 | Odstranitev odtočnih cevi skupaj s koleni ter transport na gradbiščno deponijo (hranjene cevi za čas del). Ureditev odvodnjavanja s PVC cevmi za čas del. Po končanih delih ponovna montaža. | m1 | 62 | 0 | 0
9 | Odstranitev obstoječih elementov na fasadi, hramba, popravilo, pleskanje ter ponovna montaža po končanih delih (konzola za zastavo se peska, vročecinkana, prašno barva):
| A: Konzola za zastavo. | kos | 3 | 0 | 0
| B: Napisna ulična tabla. | kos | 3 | 0 | 0
10 | Popolna odstranitev slabo oprijetega ometa do trdne podlage, odvoz ruševin na gradbiščno deponijo (ocena 100%), izdelava posnetka za utore, upoštevana razvita površina. | m2 | 946.59 | 0 | 0
11 | Ročno čiščenje ter pranje celotne fasade z vodnim curkom pod pritiskom kompletno z okrasnimi elementi po odbitju ometa. | m2 | 946.59 | 0 | 0
12 | PRITLIČJE Izdelava grobega ometa fasade v apneni malti (npr. Roefix 695) s predhodnim obrizgom z redko cementno malto 1:3 ter napravo vseh potrebnih vodil oz. profilacijskih letev za kanalure, transporti ter pomožnimi deli (enaka oblika kot obstoječi). | m2 | 229.74 | 0 | 0
13 | I. NADSTROPJE Izdelava grobega ometa fasade v apneni malti (npr. Roefix 695) s predhodnim obrizgom z redko cementno malto 1:3 ter napravo vseh potrebnih vodil oz. profilacijskih letev za kanalure, transporti ter pomožnimi deli (enaka oblika kot obstoječi). | m2 | 229.74 | 0 | 0
14 | II. NADSTROPJE Izdelava grobega ometa fasade v apneni malti (npr. Roefix 695) s predhodnim obrizgom z redko cementno malto 1:3 ter napravo vseh potrebnih vodil, transporti ter pomožnimi deli (enaka oblika kot obstoječi). | m2 | 309.74 | 0 | 0
15 | Po celotni površini ob objektu Maistrova ul. 8 Izdelava grobega ometa fasade v apneni malti (npr. Roefix 695) s predhodnim obrizgom z redko cementno malto 1:3 ter napravo vseh potrebnih vodil, transporti ter pomožnimi deli (enaka oblika kot obstoječi). | m2 | 177.37 | 0 | 0
16 | Izdelava fasadnega finega ometa iz industrijsko izdelane malte, nanos po celotni površini cestne fasade (1 mm), kompletno z izdelavo kanalur. OPOMBA: Vsi zaključni sloji MORAJO biti potrjeni s strani ZVKDS na podlagi pripravljenih vzorcev. | m2 | 459.48 | 0 | 0
17 | Izdelava fasadnega finega ometa iz industrijsko izdelane malte, nanos po celotni površini cestne fasade (1 mm) z izdelavo reliefnega vzorca kot je bil obstoječi. | m2 | 309.74 | 0 | 0
18 | Izdelava zaključnega grobega ometa ter zametavanje po celotni površini fasade ob Maistrovi (isto kot je bil obstoječi), deb. 2 cm. | m2 | 177.37 | 0 | 0
19 | Dobava in montaža rešetk iz nerjavečega materiala fi 32; zračniki za prezračevanje plošče oziroma lesene konstrukcije etaž vključno s PVC cevjo dolžine cca. 30 cm. | kos | 245 | 0 | 0
20 | Obnova oz. popravilo fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod visokim pritiskom, ročnim ščetkanjem, popravilom poškodb, izdelavo vodil, potrebnih šablon in profilov za robove in morebitne okrogline, potrebnim rabriciranjem v grobi in fini sanirni malti ter finalnim brušenjem površin tako, da se vzpostavi prvotno stanje:
| A: Polkrožni napuščni venec pod napuščem s previsom cca 60 cm | m1 | 65 | 0 | 0
| B: Konzolni napušč-sims med pritličjem in I. nadstropjem s previsom cca. 35 cm | m1 | 57 | 0 | 0
| C: Konzolni napušč-sims pod okni v I. nadstropjem s previsom cca. 25 cm | m1 | 57 | 0 | 0
| D: Konzolni napušč-sims pod okni v II. nadstropjem s previsom cca. 25 cm | m1 | 57 | 0 | 0
| E: Konzolni napušč z več robovi nad vhodom v pritličju s previsom cca. 25 cm | m1 | 5 | 0 | 0
21 | Izdelava cokla v pritličju z izdelavo grobega in finega strukturnega ometa v enaki velikosti - obliki kot obstoječi z vsemi potrebnimi šablonami in zaključki - spodnji del s saniranim ometom (cca. 50%). | m2 | 60.28 | 0 | 0
22 | Zidarska pomoč - popravilo in naprava ometa po montaži pločevinastih okenskih polic in pločevine na simsih. | PK ur | 40 | 0 | 0
23 | Odstranitev raznih instalacij (elektrika, kabelska TV, telefon …), izdelava utorov, dobava in montaža elektro gibljivih RGB cevi in doz ter zazidava utorov po montaži instalacij. Izvedba samih instalacij (dobava in vlečenje kablov v cevi) ni predmet tega popisa in jo plača posamezni naročnik v lastni režiji (ocena). | m1 | 55 | 0 | 0
24 | Dobava in montaža inox traku z bodicami za zaščito pred golobi na simsih. | m1 | 171 | 0 | 0
25 | Čiščenje gradbišča med in po končanih delih ter nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo s poplačilom vseh taks in prispevkov deponije. | m3 | 49.5082 | 0 | 0
26 | STRANSKA FASADA OB MAISTROVI 8: Izdelava termoizolacijske obloge po sistemu _________: Lepilo: _________ Toplotnoizolacijska obloga: 14 cm PLOŠČE iz kamene volne Osnovni omet: _________ Armaturna mrežica: 160 g/m2 (vstavljena) Osnovni premaz: _________ Zaključni omet: _________ granulacije kot je obstoječi OPOMBA: Vključno s plastičnimi sidri s kovinskim jedrom d = 22 cm, 6 kos/m2, vsemi potrebnimi PVC vogalniki in odkapniki okoli oken ter obdelavo špalet. Obdelava špalete širine nad 15 cm je že všteta v ceni kvadrature fasade in se ne obračunava posebej. Izvajalec mora uporabiti celoten sistem izbranega proizvajalca materiala. Sistem po standardu ETAG 004. Barvni toni po izboru ZVKDS. Špalete se izolirajo opcijsko! | m2 | 1 | 0 | 0
27 | Dobava, izdelava in montaža cinkotit pločevine deb. 0,65 mm kompletno s podložno pločevino r.š. cca. 60 cm. | m1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | KLEPARSKA DELA
1 | Dobava, izdelava in montaža cinkotit pločevine deb. 0,65 mm kompletno s podložno pločevino v detajlu in po navodilih ZVKDS na konzolnih policah simsih r. š. cca. 30 cm v I. in II. nadstropju. | m1 | 114 | 0 | 0
2 | Dobava, izdelava in montaža cinkotit pločevine deb. 0,65 mm kompletno s podložno pločevino v detajlu po navodilih ZVKDS na konzolnih policah simsih r. š. cca. 35 cm med pritličjem in I. nadstropjem. | m1 | 57 | 0 | 0
3 | Dobava, izdelava in montaža cinkotit pločevine deb. 0,65 mm kompletno s podložno pločevino v detajlu po navodilih ZVKDS na konzolnih policah z več robovi nad vhodom r. š. cca. 30 cm. | m1 | 7.5 | 0 | 0
4 | Dobava, izdelava in montaža cinkotit pločevine deb. 0,65 mm kompletno s podložno pločevino v detajlu po navodilih ZVKDS. Okenske police r. š. cca. 33 cm. | m1 | 25.2 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža maske obstoječih rolet, aluminijasta pločevina, zgibana, 1,5 mm; prašno barvana npr. v barvo fasade. | kos | 51 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | MIZARSKA DELA
Pri obnovi oken se ohrani lego, velikost, material in vse likovno-oblikovne značilnosti detajlnega oblikovanja starih lesenih okenskih okvirjev. V primeru menjave starih okenskih okvirjev z novimi se dostavi ZVKDS OE Ljubljana detajlne arhitekturne načrte obstoječih okenskih okvirjev in na osnovi te dokumentacije izdela mizarske kopije lesenih historičnih okvirjev.
1 | Mizarsko popravilo vseh fasadnih oken, ki zajema nastavitev zapiranja, tesnitev ter popravilo in zamenjavo poškodovanih lesenih delov, okovja in stekel. Okna so dimenzij cca. 110/210 cm. Določena okna so iz PVC. | kos | 51 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja novih kletnih oken z odstranitvijo starih. Okna so lesena v isti obliki in dim. kot so bila obstoječa. Barva oken se določi tekom del zaradi enotnega izgleda. Uw=1,2 W/m2K, dvoslojno termopan steklo. Okna so dimenzij cca. 45/90 cm. | kos | 8 | 0 | 0
3 | Mizarsko popravilo vhodnih vrat, ki zajema nastavitev zapiranja, tesnitev ter popravilo in zamenjavo poškodovanih lesenih delov, okovja in stekel. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja novih lesenih vhodnih vrat v poslovni prostor v pritličju. Oblikovno skladna v detajlih s historičnimi vhodnimi vrati. Pred izdelavo ZVKDS predložiti delavniško risbo v potrditev. | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | Temeljito čiščenje - obžiganje in struganje opleska starih oken objekta ter priprava za izvedbo novega opleska zunanjih kril ter zunanjega okvirja. Oplesk se izvede po navodilih ZVKSD. Okna so dimenzij cca. 110/210 cm. | kos | 41 | 0 | 0
2 | Temeljito mehansko in kemično čiščenje vseh železnih rešetk kletnih oken ter 2x protikorozijska zaščita in 2x finalni oplesk. | kos | 5 | 0 | 0
| Dobava in vgradnja novih rešetke kletnih oken, izgled identičen obstoječim. Okna so dimenzij cca. 45/90 cm. | kos | 8 | 0 | 0
3 | Impregnacije novo ometanih in obdelanih fasadnih površin z emulzijskim premazom za boljšo sprijemljivost barve. Emulzijski premaz izbran po navodilih ZVKSD. | m2 | 1325.226 | 0 | 0
4 | Dvakratno slikanje ometanih fasadnih površin s silikatno barvo z mikrovlakni v več tonih s predhodno impregnacijo po navodilih proizvajalca ter po barvni študiji zavoda za spomeniško varstvo. Zajet faktor na razvito površino je 1.4 in se ne spreminja! | m2 | 1325.226 | 0 | 0
5 | Impregnacija cokla z emulzijo in hidrofobnim premazom ter pleskanje s silikonsko barvo za zaščito po navodilih proizvajalca. | m2 | 60.28 | 0 | 0
6 | Protigrafitna zaščita fasade v območju do višine 3 m od tal. | m2 | 195 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | RESTAVRATORSKA DELA
Popravilo fasadnih elementov na cestni fasadi
1 | Obnova oz. popravilo fasadnih elementov s predhodnim odstranjevanjem nečistoč z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranjevanju morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlago ročno, z dleti ali skalpeli. Utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paroprepustno malto. Izdelava morebitnih replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin. Rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov. Po potrebi vgradnja inoks sider. Izenačevanje površin. Barvanje v skali po navodilih ZVKDS, OE Ljubljana.
A: okrasni elementi nad III. nadstropja (reliefni obraz)
- nizko tlačno peskanje
- modeliranje
- popravilo razpok
- nanos glazure in brušenje
| - oblikovanje po navodilih ZVKDS | kos | 2 | 0 | 0
B: okrasni elementi nad III. nadstropjem (krogle na podstavkih)
- nizko tlačno peskanje
- modeliranje
- popravilo razpok
- nanos glazure in brušenje
| - oblikovanje po navodilih ZVKDS | kos | 4 | 0 | 0
| C: finalna obdelava konzol z več robovi okoli pročelja- ostala dela so zajeta v kvadraturi cestne fasade | m2 | 30 | 0 | 0
OPOMBA: V primeru večje dotrajanosti, da se element ne more sanirati, se napravi kalup obstoječega elementa. Naprava kalupov in odlitkov ni zajeta v tem popisu. Sredstva se črpajo iz dodatnih del.
2 | Dobava, izdelava in montaža cinkotit pločevine deb. 0,65 mm kompletno s podložno pločevino v detajlu po navodilih ZVKDS na konzolnih policah simsih r.š. 50 cm v I. in II. nadstropju. | m1 | 25 | 0 | 0
3 | Zidarska pomoč - popravilo in naprava ometa po montaži pločevinastih okenskih polic in pločevine na simsih. | PK ur | 40 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STRANSKA FASADA
I. | ZIDARSKA DELA
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno s potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom (pribl. 350 m2)
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- 100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del na celotni fasadi (ulični in stranski).
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | komp | 1 | 0 | 0
2 | Kvalitetna zaščita oken in vrat s PVC folijo, vključno z lesenim okvirjem oz. lesonitom. | m2 | 27.5 | 0 | 0
3 | Demontaža stare cinkotit pločevine skupaj z podložno pločevino pri okenskih policah nad okni, venci ter transport na gradbiščno deponijo. | m1 | 40.7 | 0 | 0
4 | Odstranitev odtočnih cevi skupaj s koleni ter transport na gradbiščno deponijo (hranjene cevi za čas del.) Ureditev odvodnjavanja s PVC cevmi za čas del. | m1 | 16 | 0 | 0
5 | Popolna odstranitev slabo oprijetega ometa do trdne podlage, odvoz ruševin na gradbiščno deponijo (ocena 100%), izdelava posnetka za utore, upoštevana razvita površina. | m2 | 294.4 | 0 | 0
6 | Ročno čiščenje ter pranje celotne fasade z vodnim curkom pod pritiskom kompletno z okrasnimi elementi po odbitju ometa. | m2 | 294.4 | 0 | 0
7 | PRITLIČJE Izdelava grobega ometa fasade v apneni malti (npr. Roefix 695) s predhodnim obrizgom z redko cementno malto 1:3 ter napravo vseh potrebnih vodil oz. profilacijskih letev za kanalure, transporti ter pomožnimi deli (enaka oblika kot obstoječi). | m2 | 64 | 0 | 0
8 | I. NADSTROPJE Izdelava grobega ometa fasade v apneni malti (npr. Roefix 695) s predhodnim obrizgom z redko cementno malto 1:3 ter napravo vseh potrebnih vodil oz. profilacijskih letev za kanalure, transporti ter pomožnimi deli (enaka oblika kot obstoječi). | m2 | 64 | 0 | 0
9 | II. NADSTROPJE Izdelava grobega ometa fasade v apneni malti (npr. Roefix 695) s predhodnim obrizgom z redko cementno malto 1:3 ter napravo vseh potrebnih vodil, transporti ter pomožnimi deli (enaka oblika kot obstoječi). | m2 | 67.2 | 0 | 0
10 | Po celotni površini ob DVORIŠČU Izdelava grobega ometa fasade v apneni malti (npr. Roefix 695) s predhodnim obrizgom z redko cementno malto 1:3 ter napravo vseh potrebnih vodil, transporti ter pomožnimi deli (enaka oblika kot je bil obstoječi FINO OBDELAN). | m2 | 99.2 | 0 | 0
11 | Izdelava fasadnega finega ometa iz industrijsko izdelane malte, nanos po celotni površini cestne fasade (1mm) kompletno z izdelavo kanalur. | m2 | 128 | 0 | 0
12 | Izdelava fasadnega finega ometa iz industrijsko izdelane malte, nanos po celotni površini cestne fasade (1mm) brez izdelave kanalur. | m2 | 99.2 | 0 | 0
13 | Izdelava fasadnega finega ometa iz industrijsko izdelane malte, nanos po celotni površini cestne fasade (1mm) z izdelavo reliefnega vzorca kot je bil obstoječi. | m2 | 67.2 | 0 | 0
14 | Dobava in montaža rešetk iz nerjavečega materiala fi 32 zračniki za prezračevanje plošče oziroma lesene konstrukcije etaž vključno z PVC cev dolžine cca. 30 cm. | kos | 100 | 0 | 0
15 | Obnova oz. popravilo fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod visokim pritiskom, ročnim ščetkanjem, popravilom poškodb, izdelavo vodil, potrebnih šablon in profilov za robove in morebitne okrogline, potrebnim rabriciranjem v grobi in fini sanirni malti ter finalnim brušenjem površin tako, da se vzpostavi prvotno stanje:
| A: Polkrožni napuščni venec pod napuščem s previsom cca. 60 cm | m1 | 24 | 0 | 0
| B: Konzolni napušč-sims med pritličjem in I. nadstropjem s previsom cca. 35 cm | m1 | 16 | 0 | 0
| C: Konzolni napušč-sims pod okni v I. nadstropjem s previsom cca. 25 cm | m1 | 16 | 0 | 0
| D: Konzolni napušč-sims pod okni v II. nadstropjem s previsom cca. 25 cm | m1 | 16 | 0 | 0
16 | Izdelava cokla v pritličju z izdelavo grobega in finega strukturnega ometa v enaki velikosti - obliki kot obstoječi z vsemi potrebnimi šablonami in zaključki - spodnji del s saniranim ometom (cca. 50%). | m2 | 33.9 | 0 | 0
17 | Zidarska pomoč - popravilo in naprava ometa po montaži pločevinastih okenskih polic in pločevine na simsih. | PK ur | 15 | 0 | 0
18 | Dobava in montaža inox traku z bodicami za zaščito pred golobi na simsih. | m1 | 50 | 0 | 0
19 | Čiščenje gradbišča med in po končanih delih ter nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo s poplačilom vseh taks in prispevkov deponije. | m3 | 16.72 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | KLEPARSKA DELA
1 | Dobava, izdelava in montaža cinkotit pločevine deb. 0,65 mm kompletno s podložno pločevino v detajlu po navodilih ZVKDS na konzolnih policah simsih r. š. cca. 30 cm v I. in II. nadstropju. | m1 | 32 | 0 | 0
2 | Dobava, izdelava in montaža cinkotit pločevine deb. 0,65 mm kompletno s podložno pločevino v detajlu po navodilih ZVKDS na konzolnih policah simsih r. š. cca. 35 cm med pritličjem in I. nadstropjem. | m1 | 18 | 0 | 0
3 | Dobava, izdelava in montaža cinkotit pločevine deb. 0,65 mm kompletno z podložno pločevino v detajlu po navodilih ZVKDS. Okenske police r. š. cca. 33 cm. | m1 | 2 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža maske obstoječih rolet, aluminijasta pločevina, zgibana, 1,5mm; prašno barvana npr. v barvo fasade. | kos | 11 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | MIZARSKA DELA
Pri obnovi oken se ohrani lego, velikost, material in vse likovno-oblikovne značilnosti detajlnega oblikovanja starih lesenih okenskih okvirjev. V primeru menjave starih okenskih okvirjev z novimi se dostavi ZVKDS OE Ljubljana detajlne arhitekturne načrte obstoječih okenskih okvirjev in na osnovi te dokumentacije izdela mizarske kopije lesenih historičnih okvirjev.
1 | Mizarsko popravilo vseh fasadnih oken, ki zajema nastavitev zapiranja, tesnitev ter popravilo in zamenjava poškodovanih lesenih delov, okovja in stekel. Okna so dimenzij cca. 110/210 cm. | kos | 11 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | Temeljito čiščenje - obžiganje in struganje opleska starih oken objekta ter priprava za izvedbo novega opleska zunanjih kril ter zunanjega okvirja. Oplesk se izvede po navodilih ZVKSD. Okna so dimenzij cca. 110/210 cm. | kos | 11 | 0 | 0
2 | Temeljito mehansko in kemično čiščenje vseh železnih rešetk kletnih oken ter 2x protikorozijska zaščita in 2x finalni oplesk. | m2 | 13.2 | 0 | 0
3 | Impregnacije novo ometanih in obdelanih fasadnih površin z emulzijskim premazom za boljšo sprijemljivost barve. Emulzijski premaz izbran po navodilih ZVKSD. | m2 | 412.16 | 0 | 0
4 | Dvakratno slikanje ometanih fasadnih površin s silikatno barvo z mikrovlakni v več tonih s predhodno impregnacijo po navodilih proizvajalca ter po barvni študiji zavoda za spomeniško varstvo. Zajet faktor na razvito površino je 1.4 in se ne spreminja! | m2 | 412.16 | 0 | 0
5 | Impregnacija cokla z emulzijo in hidrofobnim premazom ter pleskanje s silikonsko barvo za zaščito po navodilih proizvajalca. | m2 | 33.9 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | OSTALA DELA
I. | NEPREDVIDENA DELA
1. | 10% od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 10% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A | CESTNA FASADA
I. | Zidarska dela: |  |  |  | 0
II. | KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
III. | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
V. | RESTAVRATORSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STRANSKA FASADA
I. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
II. | KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
III. | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | OSTALA DELA
I. | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B + C (brez DDV): |  |  |  | 0
| + DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ A + B + C (z DDV) : |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!