## Skupaj
4.5.4. POPIS MATERIALA IN DEL
01 | Razdelilnik =RG
|  | EM | KOS | CENA/EM | SKUPAJ brez DDV
| Nadometni razdelilnik =RG, dimenzij 1800 x 800 x 250 mm, komplet z montažno ploščo, ustreznim podstavkom ter vgrajeno naslednjo opremo: | kos | 1 |  | 0
| - tripolno močnostno stikalo za nazivni termični tok 63 A | kos | 1 |  | 0
| - analizator omrežja Circutor, CVM96 s povezavo na Modbus | kos | 1 |  | 0
| - merilni tokovni transformator s prestavo 63/5A, 10 VA | kos | 3 |  | 0
| - varovalčni ločilnik, tripolni, 100A, komplet | kos | 1 |  | 0
| - prenapetostna zaščita PROTEC B2SR 12,5 / 275 | kos | 3 |  | 0
| - štiripolni (3+N) inštalacijski odklopnik 2A, karakteristika C | kos | 1 |  | 0
| - enopolni instalacijski odklopnik 10A, karakteristike C | kos | 3 |  | 0
| - tripolni instalacijski odklopnik 10A, karakteristike C | kos | 1 |  | 0
| - linestra svetilka za osvetlitev notranjosti razdelilnika z vgarjenim stikalom. | kos | 1 |  | 0
| - enofazna varnostna vtičnica za montažo v razdelilnik | kos | 1 |  | 0
| - trifazna varnostna vtičnica za montažo v razdelilnik | kos | 1 |  | 0
| - varovalčni ločilnik, tripolni, 35A, komplet | kos | 2 |  | 0
| - varovalčni ločilnik, tripolni, 16A, komplet | kos | 1 |  | 0
| - varovalčni ločilnik, tripolni, 25A, komplet | kos | 1 |  | 0
| - varovalčni ločilnik, tripolni, 10A, komplet | kos | 2 |  | 0
| - varovalčni ločilnik, enopolni, 25A, komplet | kos | 1 |  | 0
| - varovalčni ločilnik, tripolni, komplet | kos | 2 |  | 0
| - enopolni instalacijski odklopnik 16A, karakteristike C | kos | 6 |  | 0
| - enopolni instalacijski odklopnik 10A, karakteristike C | kos | 12 |  | 0
| - tripolni instalacijski odklopnik 10A, karakteristike C | kos | 2 |  | 0
| - tripolni instalacijski odklopnik 16A, karakteristike C | kos | 1 |  | 0
| - drobni vezni in spojni material, letve, kanalčki, vrstne sponke, kabelske uvodnice, N in PE zbiralnici, vezna žica, napisne ploščice, oznake | % | 10 |  | 0
| Razdelilnik =RG skupaj |  |  |  | 0 | 0
02 | Razdelilnik =RO
| Nadometni razdelilnik =RO, dimenzij 1200 x 800 x 250 mm, komplet z montažno ploščo, ter vgrajeno naslednjo opremo: | kos | 1 |  | 0
| - tripolno močnostno stikalo za nazivni termični tok 63 A | kos | 1 |  | 0
| - varovalčni ločilnik, tripolni, 100A, komplet | kos | 1 |  | 0
| - prenapetostna zaščita SAFETEC CR 40 / 275 | kos | 3 |  | 0
| - enopolni instalacijski odklopnik 10A, karakteristike C | kos | 3 |  | 0
| - tripolni instalacijski odklopnik 10A, karakteristike C | kos | 1 |  | 0
| - linestra svetilka za osvetlitev notranjosti razdelilnika z vgarjenim stikalom. | kos | 1 |  | 0
| - enofazna varnostna vtičnica za montažo v razdelilnik | kos | 1 |  | 0
| - trifazna varnostna vtičnica za montažo v razdelilnik | kos | 1 |  | 0
| - enopolni instalacijski odklopnik 10A, karakteristike C | kos | 24 |  | 0
| - enopolni instalacijski odklopnik 16A, karakteristike C | kos | 12 |  | 0
| - tripolni instalacijski odklopnik 10A, karakteristike C | kos | 3 |  | 0
| - tripolni instalacijski odklopnik 16A, karakteristike C | kos | 3 |  | 0
| - drobni vezni in spojni material, letve, kanalčki, vrstne sponke, kabelske uvodnice, N in PE zbiralnici, vezna žica, napisne ploščice, oznake | % | 10 |  | 0
| Razdelilnik =RO skupaj |  |  |  | 0 | 0
03 | Razdelilnik =RR
Nadometni razdelilnik =RR, dimenzij 2100 x 1600 x 250 mm, komplet z montažno ploščo, ustreznim podstavkom ter vgrajeno naslednjo opremo:
| - tripolno močnostno stikalo za nazivni termični tok 63 A | kos | 1 |  | 0
| - varovalčni ločilnik, tripolni, 100A, komplet | kos | 1 |  | 0
| '- prenapetostna zaščita SAFETEC CR 40 / 275 | kos | 3 |  | 0
| - enopolni instalacijski odklopnik 10A, karakteristike C | kos | 3 |  | 0
| - tripolni instalacijski odklopnik 10A, karakteristike C | kos | 1 |  | 0
| - linestra svetilka za osvetlitev notranjosti razdelilnika z vgarjenim stikalom. | kos | 1 |  | 0
| - ventilator za prezračevanje razdelilnika | kos | 1 |  | 0
| - grelec za ogrevanje razdelilnika (100W) | kos | 1 |  | 0
| - termostat >30°C | kos | 1 |  | 0
| - termostat <10°C | kos | 1 |  | 0
| - enofazna varnostna vtičnica za montažo v razdelilnik | kos | 1 |  | 0
| - trifazna varnostna vtičnica za montažo v razdelilnik | kos | 1 |  | 0
| - zaščitno stikalo PKZM0-1-T | kos | 1 |  | 0
| - ločilni transformator STN0,2 (400/230) | kos | 1 |  | 0
| - tipka za izklop v sili M22-PV/K01 | kos | 1 |  | 0
| - krmilno stikalo, 1-2-3, vgradno | kos | 1 |  | 0
| - signalna svetilka rdeča, 230V, vgradna | kos | 1 |  | 0
| - signalna svetilka bela, 230V, vgradna | kos | 1 |  | 0
| - krmilni rele DILR22(230V, 50Hz) | kos | 1 |  | 0
| - enopolni instalacijski odklopnik 10A, karakteristike C | kos | 33 |  | 0
| - močnostno izbirno stikalo, 10A, 1-0-2, dvopolno, vgradno | kos | 33 |  | 0
| - polprevodniški kontaktor, enopolni, LAS 12152 | kos | 33 |  | 0
| - krmilno stikalo, 0-1, vgradno | kos | 33 |  | 0
| - signalna svetilka bela, 230V, vgradna | kos | 33 |  | 0
| - natič, 2P+PE, 230V, 16A, Legrand 575 84 | kos | 33 |  | 0
| - enopolni instalacijski odklopnik 10A, karakteristike C | kos | 6 |  | 0
| - varovalčni ločilnik, tripolni, 50A, komplet | kos | 1 |  | 0
| - vtičnica, 3P+N+PE, 400V, 63A (obstoječa) | kos | 1 |  | 0
| - drobni vezni in spojni material, letve, kanalčki, vrstne sponke, kabelske uvodnice, N in PE zbiralnici, vezna žica, napisne ploščice, oznake | % | 10 |  | 0
| Razdelilnik =RR skupaj |  |  |  | 0 | 0
04 | Razdelilnik =RK
| Podometni razdelilnik =RK, dimenzij 600 x 600 x 200 mm, komplet z montažno ploščo ter vgrajeno naslednjo opremo: | kos | 1 |  | 0
| - tripolno močnostno stikalo za nazivni termični tok 25 A | kos | 1 |  | 0
| - varovalčni ločilnik, TYTAN, tripolni, 63A, komplet | kos | 1 |  | 0
| '- prenapetostna zaščita SAFETEC CR 40 / 275 | kos | 4 |  | 0
| - enopolni instalacijski odklopnik 10A, karakteristike C | kos | 3 |  | 0
| - linestra svetilka za osvetlitev notranjosti razdelilnika z vgarjenim stikalom. | kos | 1 |  | 0
| - enofazna varnostna vtičnica za montažo v razdelilnik | kos | 1 |  | 0
| - enopolni instalacijski odklopnik 10A, karakteristike C | kos | 13 |  | 0
| - enopolni instalacijski odklopnik 16A, karakteristike C | kos | 5 |  | 0
| - drobni vezni in spojni material, letve, kanalčki, vrstne sponke, kabelske uvodnice, N in PE zbiralnici, vezna žica, napisne ploščice, oznake | % | 10 |  | 0
| Razdelilnik =-RK skupaj |  |  |  | 0 | 0
05 | Razdelilnik =RB
| Podometni razdelilnik -RB, dimenzij 500 x 500 x 200 mm, komplet z montažno ploščo ter vgrajeno naslednjo opremo: | kos | 1 |  | 0
| - enopolno močnostno stikalo za nazivni termični tok 25 A | kos | 1 |  | 0
| - varovalčni ločilnik, TYTAN, enopolni, 63A, komplet | kos | 1 |  | 0
| '- prenapetostna zaščita SAFETEC CR 40 / 275 | kos | 2 |  | 0
| - enopolni instalacijski odklopnik 10A, karakteristike C | kos | 3 |  | 0
| - enofazna varnostna vtičnica za montažo v razdelilnik | kos | 1 |  | 0
| - enopolni instalacijski odklopnik 10A, karakteristike C | kos | 7 |  | 0
| - enopolni instalacijski odklopnik 16A, karakteristike C | kos | 2 |  | 0
| - drobni vezni in spojni material, letve, kanalčki, vrstne sponke, kabelske uvodnice, N in PE zbiralnici, vezna žica, napisne ploščice, oznake | % | 10 |  | 0
| Razdelilnik =RB skupaj |  |  |  | 0 | 0
06 | Krmilni tablo =KOK
| Podometni krmilni tablo -KOK, dimenzij 600 x 600 x 120 mm, komplet z vgrajeno naslednjo opremo: | kos | 1 |  | 0
| - krmilno stikalo, 230V, 1-0, 1A, vgradno | kos | 33 |  | 0
| - krmilno stikalo, 230V, 1-0, 10A, vgradno | kos | 2 |  | 0
| - krmilno tipkalo, 230V, NO, 10A, vgradno | kos | 1 |  | 0
| - drobni vezni in spojni material, letve, kanalčki, vrstne sponke, kabelske uvodnice, vezna žica, napisne ploščice, oznake | % | 10 |  | 0
| Krmilni tablo =KOK skupaj |  |  |  | 0 | 0
07 | Svetilke in oprema za razsvetljavo
- | Stenska svetilka LED reflektor za lokalno osvetlitev z regulacijo svetlobe, komplet z LED žarnico in pritrdilnim materialom | kos | 5 |  | 0
| Stenska svetilka za obveščanje obiskovalcev (npr. PALS K10) | kos | 2 |  | 0
- | Nadometna LED svetilka z najmanj 4400 lm, bele zunanjosti, 4000K, za napajalno napetost 230V 50Hz, komplet z vgrajenim regulacijskim DALI vmesnikom (ustreza INTRA Canvas C SOP LED 5200 HO 49W DALI 4000K white/white) | kos | 48 |  | 0
- | konverter za napajanje sistema DALI, 5LZ 905 410 | kos | 1 |  | 0
- | tablo za operatersko kabino (v načrtu označevan s -KTK), ki omogoča: nastavitev štirih scen + plus (gor) + minus (dol) + izklop / 5LZ 905 125 | kos | 1 |  | 0
- | tablo za zaodrje, ki omogoča vklop + izklop / 5ZL 905 121 | kos | 1 |  | 0
- | zamenjava 24 paričnega krmilnega kabla od regulacijske omare =REG do regulacijskega pulta =PR, MORK 24, Audience, Multicore | m | 35 |  | 0
- | podometni krmilni tablo ( v načrtu označevan kot =KTO) za krmiljenje razsvetljave na odru z 12 stikali 230V, 16A | kos | 1 |  | 0
- | podometno regulacijsko stikalo za krmiljenje dveh LED svetilk v operaterski kabini | kos | 1 |  | 0
- | podometni krmilni tablo ( v načrtu označevan kot =KTB) za krmiljenje razsvetljave v blagajni in za signalizacijo v publiki v avli s 6 stikali 230V, 16A | kos | 1 |  | 0
| Svetilke in oprema za razsvetljavo skupaj |  |  |  | 0 | 0
08 | Inštalacijski material in dela
Nabava in polaganje kabla različnih dimenzij, položen v instalacijske cevi in na kabelske police
| Kabel NYY-J 4x10mm2 | m | 100 |  | 0
| Kabel NYY-J 5x10mm2 | m | 10 |  | 0
| Kabel NYY-J 4x25mm2 | m | 10 |  | 0
| Kabel NYY-J 5x4mm2 | m | 50 |  | 0
Nabava in polaganje kabla različnih dimenzij, delno položen podometno v cevi in delno nadometno v cevi ali kanale
| NYM-0 2x1,5mm2 | m | 200 |  | 0
| NYM-J 3x1,5mm2 | m | 500 |  | 0
| NYM-0 4x1,5mm2 | m | 100 |  | 0
| NYM-J 5x1,5mm2 | m | 480 |  | 0
| NYM-J 3x2,5mm2 | m | 1600 |  | 0
| NYM-J 5x2,5mm2 | m | 100 |  | 0
| ÖLFLEX CLASSIC 110 41G1,5mm2 | m | 50 |  | 0
Vodnik NYY za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen na polici, prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi raznih dimenzij
| NYY 1x 10mm2 | m | 200 |  | 0
| NYY 1x 16mm2 | m | 20 |  | 0
| NYY 1x 25mm2 | m | 50 |  | 0
| Doza za glavno izenačenje potencialov v objektu GIP, komplet z vsem potrebnim materialom (zaščitna zbiralnica, sponke) | kos | 1 |  | 0
| Doza za izenačevanje potencialov DIP, komplet s Cu zbiralko, pokrovom iz nerjaveče pločevine in pritrdilnim materialom | kos | 5 |  | 0
| Zvijavi kabel dolžine 6m, zaključen z natičnico, 2P+PE, 230V, 16A, Legrand 575 04 na enio strani in s klasičnim šuko varnostnim vtikače+m na drugi strani | kos | 20 |  | 0
| Kabelska polica širine 200 mm, komplet z podpornimi elementi in vsem potrebnim drobnim materialom in pokrovom | m | 60 |  | 0
| Kabelska polica širine 100 mm, komplet z podpornimi elementi in vsem potrebnim drobnim materialom in pokrovom | m | 70 |  | 0
| Instalacijska plastična cev, oziroma ustrezen miniaturni instalacijski kanal, položen nadometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom, raznih dimenzij | m | 200 |  | 0
| Instalacijska plastična gibljiva, negorljiva rebrasta cev, položena podometno, komplet z dozami in pritrdilnim materialom, raznih dimenzij | m | 400 |  | 0
| Razna podometna stikala in tipkala 230V, 16A, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem za montažo do treh stikal skupaj (zamenjava obstoječih) ocenjeno | kos | 10 |  | 0
| Impulzno stikalo, za krmilno napetost 230V, 50Hz, 10A, za vgradnjo v razvodno dozo | kos | 5 |  | 0
| Ventilacijski rele za vgradnjo v razvodno dozo | kos | 2 |  | 0
| Podometna varnostna vtičnica, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem, 250V, 16A, 1P+N+PE (zamenjava obstoječih) ocenjeno | kos | 25 |  | 0
| Stalni podometni priključek (zamenjava obbstoječih) ocenjeno | kos | 5 |  | 0
| Priklop obstoječih tokokrogov na nove stikalne bloke, kompletno z vsem potrebnim preverjanjem in meritvami, ter po morebitnimi popravili (ocenjeno) | kos | 60 |  | 0
| Razne doze (podometne in nadometne) ocenjeno | kos | 20 |  | 0
| Prestavitev vseh nadometnih inštalacijskih vodnikov pod omet (ocenjeno) | m | 100 |  | 0
| Gong za javljanje pričetka predstave (230V, 50Hz) | kos | 2 |  | 0
| Nepredvidena dela in material | % | 10 |  | 0
| Inštalacijski material in dela skupaj |  |  |  | 0 | 0
09 | Ozvočenje
| Naprava ozvočenja z digit.enoto za najave, možnost snemanja na napravi, izhodna moč 60W/100V, vhodi za mikrofon za obvestila, AUX za zunanji program, tun, CD, Rac, namizna izvedba 2 HE (TECH SNO1107/SGM) | kpl | 1 |  | 0
| Namizni mikrofon za obvestila s prednajavo gonga 2,5m kabla, RJ-45 (TECH SNO1330/A) | kos | 1 |  | 0
| Dvo sistemski zvočnik s konzolo, bele barve, 20 / 10W/100V (TECH PB720W) | kos | 3 |  | 0
| Drobni material in nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
| Ozvočenje skupaj |  |  |  | 0 | 0
10 | Kamere
| Kamera ENEO HDD-2030PTZ1080 | kos | 1 |  | 0
| Napajalnik za kamero ENEO | kos | 1 |  | 0
| Kontrolna enota za kamero ENEO KBD-2 | kos | 1 |  | 0
| Univerzalna HD-SDI cevasta IR 720p kamera | kos | 3 |  | 0
| , ABUS TVAC35000 Plug-in Power SupplyNapajalnik za univerzalno kamero 12VDC 1,5A | kos | 3 |  | 0
| ATEM production studio 4K, BMD SWATEMPSW04K | kos | 1 |  | 0
| Snemalnik HyperDeck Studio 2 | kos | 1 |  | 0
| Trdi disk 240GB SSD | kos | 2 |  | 0
| Množilnik HDMI 2x1 Aten 4K VS182A, Množilnik HDMI 4K signala, podpira 3D, Deep Color in HDCP 1x HDMI vhod ( source ) do 2x HDMI izhoda ( HDMI zaslona ) 1x HDMI ženski video vhod, 2x HDMI ženski video izhod Podpira Dolby True HD in DTS HD Master Audio Locljivost do Ultra HD 4kx2k(4096x2160) in 1080p Full HD Prenos do 340MHz HDMI 2.0, 1.4a, 1.4b, 1.3b in 1.1 kompatibilno Ojacan signal za daljave do 15 metrov ( 24 AWG ) Kovinsko ohišje, Napajanje DC 5.3 V, 2 W Paket vsebuje: 1x HDMI množilnik, 1x HDMI kabel, 1x Napajalni adapter, 1x Navodila za uporabo | kos | 2 |  | 0
| Podaljševalnik za HDMI do 60/70m cat5e/cat6. Resolucija 1080p | kos | 2 |  | 0
| Računalniški LED monitor 22", 16:9, 1920x1080, VGA, HDMI, DVI, Avdio | kos | 2 |  | 0
| HDMI kabel dolžine 2m | kos | 8 |  | 0
| LED LCD TV sprejemnik 42" | kos | 2 |  | 0
| Stenski nosilec TV sprejemnika 42" | kos | 2 |  | 0
| Prenosno 19" ohišje | kpl | 1 |  | 0
| Kabliranje ter konektiranje | kpl | 1 |  | 0
| Drobni potrošni material | kpl | 1 |  | 0
| Montaža in integracija | kpl | 1 |  | 0
| Kamere skupaj |  |  |  | 0 | 0
12 | REKAPITULACIJA
| VSE SKUPAJ (1 - 10) |  |  |  | 0 | 0
| Meritve, atesti | % | 5 |  | 0
| Transportni in manipulativni stroški | % | 3 |  | 0
| Dokumentiranje, priprava za PID | % | 1 |  | 0
| Projekt izvedenih del PID | kpl | 1 |  | 0
| Navodila za vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
| VSE SKUPAJ V EUR brez DDV |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0