## Popis del
RESLJEVA 1 v Ljubljani |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
A.) ULIČNE FASADE
I.RUŠITVENA IN ZIDARSKA DELA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA, KI ZAJEMAJO NASLEDNJE POSTAVKE:
- plačilo dveh potrebnih taks za začasno prometno ureditev na javnih površinah in plačilo takse za začasno zaporo javne površine za čas izvedbe del
- signaizacija in osvetlitev gradbišča v času izvajanja del z izdelavo vseh načrtov-elaboratov začasne prometne ureditve, nadzor nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter pridobitev dovoljenje za zaporo
- gradbiščna ograja, kot fizična zapora
-zaščita pločnika oziroma cestišča pred pričetkom del in čiščenje po končanih delih
- strošek izdelave varnostnega načrta ter strošek nadzora varnostnega inženirja
- prijava gradbišča z izdelavo projekta dvora in odvoza z gradbišča in lokacijo začasne deponije materialov, ruševin, namestitev gradbenega in sanitarnega boksa
- ureditev gradbiščnega vodovoda in elektro priključka z začasno gradbeno omarico
- vsi potrebni transportni in ostali stroški (cena je fiksna, dodatna dela se ne priznajo)
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra, kompletno z zaščito s PVC juto, kvalitetnim sidranjem, višine do 13 m z izdelavo projekta in statičnega izračuna
|  | m2 | 1220 | 0 | 0
3 | Izdelava kvalitetnega dostopa na fasadni oder preko tipskih vgrajenih lestev na odru
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava i montaža kvalitetnega transportnega jaška za dvig in spust materiala
|  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava zaščitnega vodotesnega odra nad vhodom ob straneh vhodov v objekt v pritličju za varen dostop v objekt
|  | kom | 5 | 0 | 0
6 | Izdelava in demontaža varnostnega lovilnega odra po ceni dolžini objekta nad pritličjem po potrebni širini
|  | m1 | 110 | 0 | 0
7 | Izdelava posnetka vseh poškodovanih okrasnih elementov na fasadi pred odstranitvijo oz. pred pričetkom del, ki bo služil pri obnovi-dodelavi starih elementov oz. izdelavi novih, ki morajo biti enakega izgleda, kot prvotni
|  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Kvalitetna zaščita oken in vrat s PVC folijo za čas obnove fasade
|  | m2 | 230 | 0 | 0
9 | Demontaža stare pločevine na vencih, nadstreških nad okni in okensklih policah s transportom na gradbiščno deponijo
|  | m1 | 240 | 0 | 0
10 | Izdelava utorov in vgradnja PVC cevi-gibljivih za instalacijske vode, ki sedaj potekajo vidno po fasadi in zametavanje utorov po položitvi dim. 5x5cm do 8x8 cm,
skupno s potrebnim materialom in transporti
|  | m1 | 195 | 0 | 0
11 | Demontaža-odstranitev raznih elementov na fasadi ter hramba do ponovne montaže:
a.) konzola za zastavo
|  | kom | 7 | 0 | 0
b.) napisna tabla
|  | kom | 8 | 0 | 0
c.) omarice
|  | kom | 2 | 0 | 0
d) zunanja klima naprava
|  | kom | 6 | 0 | 0
12 | Odbijanje grobega in finega ometa ravne površine v vseh etažah do zidne podlage skupno s transportom ruševin na gradb. deponijo
|  | m2 | 1100 | 0 | 0
13 | Visokotlačno čiščenje z vodnim curkom-pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, obstoječi delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine
|  | m2 | 1100 | 0 | 0
14 | Izdelava raznih šablon in vodil, ki so potrebna za popravilo profiliranih elementov na fasadi oz. izdelavo robov in fug:
a.) šablone
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| b.) vodila |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Izdelava novega grobega kvalitetnega ometa z industrijskimi dodatki za boljšo odpornost, s predhodnim cementnim obrizgom ravnih površin v vseh etažah skupno z napravo malte ter vsemi transporti
|  | m2 | 1080 | 0 | 0
16 | Izdelava novega industrijsklega finega ometa z zaribano površino oz.enake strukture, kot obstoječi omet v vseh etažah skupno z napravo malte ter vsemi transporti
|  | m2 | 1080 | 0 | 0
17 | Dodatek na obdelavo večplastnega ometa s povdarjenimi robovi na oilastrih, ki potekajo skozi vse etaže na severni in vzhodni fasadi z obdelavo vseh robov in zaključkov
|  | m1 | 92 | 0 | 0
18 | Dodatek za idelavo obstoječih okvirjev- pravokotniokov v več debelkinah pod okni v I. in II. nadstropju
|  | kom | 26 | 0 | 0
19 | Dodatek na obdelavo-izdelavo izstopajočih ravnih venčkov skupno z rombi in pravokotniki pod napuščnim vencem z obdelavo robov in zaključkov
|  | m1 | 90 | 0 | 0
20 | Dodatek na izdelavo horizontalnih, vertikalnih in poševnih reg v ometu pritličja z obnovo robov v gobi in fini malti na S in v fasadi
|  | m2 | 240 | 0 | 0
21 | Izdelava novega grobega in finega saniranega ometa cokla na prizidku in gr.ometov na južni fasadi višine pobvprečno 75 cm z napravo malr in transporti
|  | m1 | 40 | 0 | 0
22 | Krobo in fino čiščenje kamnitega cokla višine 65-70 cm z vodnim pranjem pod pritiskom, ščetkanjem, popravilom in obnovo fug ter okruškov vse v skladu z navodili ZZVKDS in končnim hidrofobnim premazom
|  | m1 | 65 | 0 | 0
23 | Izdelava novega kamnitega vhodnega portala glavnih vhodnih vrat na Resljevi ulici v izgledov, obliki in dimenzionijah, kot je bil prvotni portal in je navedeno v kulturnovarstvenih pogojih ZVKDS št. 301/95-TA z dne 23.4.2009
|  | kpl | 1 | 0 | 0
24 | Temeljito popravilo balkona na Resljevi ulici dim. cca 350x150 cm z vsemiograjnimi elementi-banustri, balkonsko ploščo, spodnjimi konzolami in stropom; to je pranje po d pritiskom, ščetkanje, krpanje poškodb ter zaščita s hidofobnim premazom vseh delov balkona in zaključkov
|  | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Obnova oziroma popravilo raznih fasadnih elementov -okrasnih s predhodnim pranjem pod visokim pritiskom, ročnim ščetkanjem, popravilom podlage z uporabo vodil in šablon ter profilov za robove in morebitne okrogline, potrebnim rabiciranjem, sidranjem z re sidri v grobi in fini specialni malti ter finim glajenjem oz. brušenjem tako, da se vzpostavi prvotno stanje. Pri popravilu uporabiti material (enk originalu) kvalitetnega proizvajalca z atesti in referencami za ta dela vse po navodilih ZVKDS:
a) široki napuščni previsni konzolni venec dim. Cca 50x100 cm zelo profiniran pod napuščem v celotni dolžini fasade z več različnimi robovi in okroglinami
|  | m1 | 90 | 0 | 0
| b) Dodatek na venec pod poz. 25.a) v delu, ker je venec bogatejši (konzole okraski) |  |  |  | 0
|  | m1 | 24 | 0 | 0
c) Konzolni venec z več robovi skupno z okenskimi policami pri oknih v I. nadstropju
|  | m1 | 75 | 0 | 0
d) Manjši večrobni konzolni venec nad pritličjem dim. cca 10x30cm po celi dolžini objekta, v ceni tudi obdelava zamikov pri palastrih, vogalih in nad vrati
|  | m1 | 82 | 0 | 0
| e) stranski konzoli pod vencem nad stranskimi vrati na Resljevi ulici v pritličju | kom | 4 | 0 | 0
f) ravne konzolne okenske police skupno s stranskima konzolama pri okenih v II. Nadstropju
|  | m1 | 43 | 0 | 0
g) Konzolni nadstreški z več robovi nad okni v I.nadstropju z obdelavo vseh robov
|  | m1 | 45 | 0 | 0
h) Stranske povdarjene erte oken in nad oknom v II. nadstropju (obračun po oknih)
|  | kom | 28 | 0 | 0
i) erte z obnovo robov pri oknih v I. nadstropju (obračun pri oknih)
|  | kom | 26 | 0 | 0
j) erte pri oknig v pritličju skupno z obnovo nad oknom v eliptični obliki
|  | kom | 19 | 0 | 0
26 | Kompletna obnova vhodnega portala pri stranskih vratih v pritličju Resljeva ulice dim. vrat 160x320 cm z vsemi stranskimi in nadvratnimi elementi
|  | kom | 2 | 0 | 0
27 | Zidarska pomoč pri montaži odkapne pločevine na vencih, nadstreščih in okenskih policah
|  | m1 | 240 | 0 | 0
28 | Čiščenje gradbišča med in po končanih delih ter nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo s plačilom vseh taks in pispevkov
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj I.RUŠITVENA IN ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
II. KLEPARSKA DELA
29 | Izdelava, dobava in montaža cinkotit obrobe venca nad pritličjem R.Š. cca 15cm z vsemi zaključki pri zamikih in vogalih
|  | m1 | 83 | 0 | 0
30 | Izdelava, dobava in montaža cinkotit okenskih polic pei oknih v II. Nadstropju v enaki obliki in širini, kot obstoječe
|  | m1 | 44 | 0 | 0
31 | Izdelava, dobava in montaža cinkotit obrobe venca skupno z okenskimi policami pri okenskih polic pei oknih v II. nadstropju v enaki obliki in širini, kot obstoječe
|  | m1 | 72 | 0 | 0
32 | Izdelava,dobava in montaža cinkotit obrobe nadstreškov nad okni v I. nadstropju enaka obliki, širini in dolžini, kot obstoječe
|  | m1 | 45 | 0 | 0
1 |  |  |  | 0 | 0
| Skupaj II. KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
III. KLJUČAVNIČARSKA DELA
33 | Temlejito popravilo kovinskih mrež oziroma izdelava novih na kletnih oknih dim 95x40 cm v obliki in izgledu, kot obstoječe
|  | kom | 12 | 0 | 0
34 | Ključavničarsko popravilo talnih kovinskih pokrovov na J strani objekta dim. 110x255cm
|  | kom | 3 | 0 | 0
35 | Izdelava nove konzole za zastavo s tremi kraki oziroma enim, enake oblike, kot obstoječe, nerjaveče v mat izvedbi skupno z montažo
|  | kom | 4 | 0 | 0
| Skupaj III. KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. MIZARSKA DELA
36 | Mizarsko popravilo obstoječih dvokrilnih masivnih lesenih vhodnih vrat dim. 250x300cm na Resljevi ulici z nadomestitvijo manjkajočih lesenih delov, nastavitvijo okovja in tesnenja ter ureditvijo obstoječe ključavnice
|  | kom | 1 | 0 | 0
37 | Enako kot POZ. 36., le vrata v lokal na desni stani Resljeve ulice dim. 160x320 cm
|  | kom | 1 | 0 | 0
38 | Mizarsko popravilo lesenih kletnih oken dim. cca 95x40cm z ureditvijo tesnenja, nastanitvijo okovja ter menjavo poškodovanih lesenih delov
|  | kom | 12 | 0 | 0
39 | Odstranitev starih, izdelava, dobava in montaža novih okenskih polken v enaki obliki, velikosti in izgledu, kot obstoječa dim. 120x200cm na J in Z fasadi, barvo določi ZKDS
|  | kom | 3 | 0 | 0
40 | Izdelava, dobava in montaža novih lesenih oken v I. in II. nadstropju skupno z odstranitvijo starih po "suhomontažnem" postopku. Nova okna enkega izgleda, kot obstoječa,
, škatlaste izvedbe, istih dimenzij, zunanja krila e enojno zasteklizvijo 4mm steklo, notranja s termopanom zasteklitvijo 4+12+4mm, okno dim. 120x200cm, barvo po navodilih ZKDS
|  | kom | 47 | 0 | 0
41 | Enako kot POZ. 40., le okna na fasadi dim. 130x200cm
|  | kom | 4 | 0 | 0
42 | Enako, kot OZ. 40., le dvokrilna balkonska vrata dim. 150x280cm
|  | kom | 1 | 0 | 0
| Skupaj IV. MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
V. SLIKOPLESKARSKA DELA
43 | Dvakratno slikanje novoometanih fasadnih površin s silikatno barvo v več tonih s predhodno impregancijo po navodilih proizvajalca ter barvni študiji ZVKDS (F=1,5)
|  | m2 | 1685 | 0 | 0
44 | Dvakratna impregnacija kamnitega cokla, vratnih portalov in balkona s paropropustnim vodoodbojnim premazom v brez-barvnem tonu
|  | m2 | 120 | 0 | 0
45 | Čiščenje ter obnova opleska lesenih vhodnih vrat, oken v pritličju in kleti z 2x lazurnim premazom
|  | m2 | 100 | 0 | 0
46 | Čiščenje in pleskanje kovinskih elementov na fasadi (rešetke na kl. oknih, kovin. pokrovi, omarice) z osnovno zaščito in 2x premaz na poliuretanski osnovi
|  | m2 | 70 | 0 | 0
| Skupaj V. SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
VI. RESTAVRATORSKA DELA
47 | Obnovitev vseh okraskov, štukatur, ornamentov ter okrasnih konzol po postopkih restavratorske stroke s specialnimi maltami in utrditvenimi inpregnacijami s spredhodnim čiščenjem, brušenjem in domodeliranjem tako,
da se vzpostavi prvotno stanje; dela se morajo izvajati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS območna enota Ljubljana št. 301/95-TA z dne 23.4. 2009:
a) Okrasni reljef v napuščnem vencu med pilastri ob straneh fasade
|  | m1 | 24 | 0 | 0
b) Okrasne konzole v napuščnem vencu
|  | kom | 74 | 0 | 0
c) okraski v vencu nad okni v II. nadstropju
|  | kom | 50 | 0 | 0
d) okraski v rombih pod oknih v I.nadstropju
|  | kom | 24 | 0 | 0
e) Okrasne konzole pod vencem nad pritličjem
|  | kom | 6 | 0 | 0
| Skupaj VI. RESTAVRATORSKA DELA |  |  |  | 0
VII. RAZNA OSTALA DELA
48 | Popravilo ometa na notranji strani pri zemenjavi oken z lepili, kiti in mavčno kart. Ploščami potrebnimi tako, da je stena pripravljena za skikopleskarska del, velikost oken 110x200cm
|  | kom | 52 | 0 | 0
49 | Obnovitev, plekanje ter ponovna montaža konzole za zastavo
|  | kom | 4 | 0 | 0
50 | Enako kot POZ. 49., le napisne table in omarice
|  | kom | 20 | 0 | 0
51 | Čiščenje, servis ter ponovna montaža zunanjih klima enot z zagonom
|  | kom | 6 | 0 | 0
| Skupaj VII. RAZNA OSTALA DELA |  |  |  | 0
B.) OBNOVA STREHE
I. RUŠITVENA, ZIDARSKA IN TESARSKA DELA
53 | Montaža motorne letve in uporaba za čas izvedbe del
|  | klp | 1 | 0 | 0
54 | Odstranitev stare opečne strešne kritine s transportom na gradb. deponijo
|  | m2 | 870 | 0 | 0
55 | Ostranitev starih tetev in opaža pod pločevino s transportom na gradb. Deponijo
|  | m2 | 870 | 0 | 0
56 | Demontaža vseh kleparskih del na straneh in transport na gradb.deponijo
|  | m1 | 390 | 0 | 0
57 | Zidarska popravila obstoječih dimnikov z vzidavo manjkajočih opek, čiščenjem ter ponovnim fugiranjem reg ter 2x zaščititi s hidrofobnim premazom
|  | m2 | 40 | 0 | 0
58 | Dobava betonskih dimniških kap s krpanjem odkuškov, kitanjem ter zaščitnim premazom
|  | kom | 8 | 0 | 0
59 | Dobava materiala ter, odstranitev poškodovanih ter montaža novih leg in špirovcev enakih dimenzij, kot obstoječi skupno s protiglivičnim premazom
|  | m3 | 10 | 0 | 0
60 | Dobava materiala ter pribijanje kosmatega opaža deb 24mm na špirovče pod pločevino, opaž impregniran s proti glivičnim premazom.
|  | m2 | 70 | 0 | 0
61 | Dobava in polaganje parapropustne folije, kot rezervna kritina na špirovce po vsej površini.
|  | m2 | 880 | 0 | 0
62 | Dvojno letvanje z letvami dim. 5x8 cm na špirovce in kontra letvami dim 4x5 cm za kritino z bobrovcem
|  | m2 | 880 | 0 | 0
63 | Dobava in potrditev pvc meržice v kapu, kot zaščita pred vdorom ptic
|  | m1 | 134 | 0 | 0
64 | Odstranitev-predelava strešnih frčad na severni strani strehe v obliki dvokapnice, skupno z novo podkonstrukcijo, toplotno izolacijo in lesenih deščižnim opažem na strehskih stenah ter izdelava podkonstrukcije za vzidavo okna na čelnih strani frčade, širina frčade eneke obstoječim
|  | kom | 4 | 0 | 0
65 | Nakladanje ruševin na prevozno sredstvo in transport na trajno deponijo skupno s plaščem taks in prispevkov ter končno čiščenje po končanih delih
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj I. RUŠITVENA, ZIDARSKA IN TESARSKA DELA |  |  |  | 0
II. KROVSKA DELA
66 | Dobava in polaganje nove strešne opečne kritine (bobrovec) v opažni rdeči barvi (garancija min 30let), v ceni zajeti tudi vsa potrebna rezanja in zaključke, skupno z vsemi transportnimi stroški
|  | m2 | 880 | 0 | 0
67 | Dobava in polaganje slemenjakov in grebenjakov z enekimi elementi, kot kritina (barva, kvaliteta), skupno z zaključnimi elementi, veznim materialom in vsemi transporti
|  | m1 | 95 | 0 | 0
68 | Dobava in montaža tipskih opečnih prezračevalnikov položenih med špirovce pri slemenu | m2 | 100 | 0 | 0
69 | Dobava in montaža tipskih snegolovov v enaki barvi, kot kritina | kom | 1800 | 0 | 0
| Skupaj II. KROVSKA DELA |  |  |  | 0
III. KLEPARSKA DELA
70 | Dobava ion montaža linijskega snegolova z cv pločevine (3 trakovi) skupno s kapno pločevino r.š. 50cm z vsemi zaključki in pritrditvami
|  | m1 | 133 | 0 | 0
71 | Dobava in montaža dimniške obrobe iz cv pločevine r.š. 60cm
|  | m1 | 45 | 0 | 0
72 | Dobava in montaža žlote iz cv pločevine r.š. 60cm položene na leseni opaž
|  | m1 | 28 | 0 | 0
73 | Dobava in montaža cv zidne obrobe pri frčadah r.š. 50cm
|  | m1 | 18 | 0 | 0
74 | Dobava in montaža cv pločevine pri frčadah, kot okenska polica podaljšana do kritine pod frčado r.š. do 50cm
|  | m1 | 12 | 0 | 0
75 | Dobava in montaža visečih cv polkrožnih žlebov r.š. 33 cm skupno s cv kljukami
|  | m1 | 150 | 0 | 0
76 | Izdelava, dobava in motaža cv obstoječih cevi fi 12,5 cm skupno z objemkami in pritrditvijo
|  | m1 | 72 | 0 | 0
77 | Izdelava, dobava in montaža cv žlebnih kotličkov
|  | kom | 6 | 0 | 0
78 | Izdelava, dobava in montaža cv kolen fi 12,5 cm
|  | kom | 18 | 0 | 0
| Skupaj III. KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. RAZNA OSTALA DELA
79 | Tesarsko popravilo lesenega opaža ob obstoječih kukrlih z odstranitvijo dotrajanega in namestitvijo novega, skupno z lazurnim premazom 2 x
|  | m2 | 25 | 0 | 0
80 | Dobava in montaža strešnih oken na delu podstrešja, ki ni bivalno dim. 40x60 cm skupno z obrobami-cv ter armiranim steklom
|  | kom | 6 | 0 | 0
81 | Prednamaz, čiščenje ter preplastitev ravne strehe na prizidku objekta z izolacijskim varilnim trakom T-5 s posipom skupno z izvedbo vseh zaključkov
|  | m2 | 220 | 0 | 0
82 | Odstranitev vsega nepotrebnega materiala na podstrešju s transportom na kamion ter odvozom na trajno deponijo s pločilom takse
|  | m3 | 60 | 0 | 0
| Skupaj IV. RAZNA OSTALA DELA |  |  |  | 0
C.) NEPREDVIDENA DELAOBNOVA STREHE
I. OSTALA DELA
83 | Razna manjša nepredvidena dela, ki se pojavijo med izvedbo del
|  | € | 10% | 0 | 0
| Skupaj I. OSTALA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A.) ULIČNE FASADE
| I.RUŠITVENA IN ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| II. KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
| III. KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
| V. SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| VI. RESTAVRATORSKA DELA |  |  |  | 0
| VII. RAZNA OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
B.) OBNOVA STREHE
| I. RUŠITVENA, ZIDARSKA IN TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| II. KROVSKA DELA |  |  |  | 0
| III. KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. RAZNA OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
C.) NEPREDVIDENA DELAOBNOVA STREHE
| I. OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| SKUPAJ A + B + C: |  |  |  | 0
OPOMBA:
a) v popisih so zajete vse tri ulične B793 to je Resljeva, Trubarjeva ulica in Petkovškovo nabrežje, tudi fasada prizitka
b) na prizitku in pritličju objekta okna in vrata ostanejo obstoječa
c) v I. in II. Nadstropju se vsa okna zamenjajo, tudi tista, ki so novejša, vendar niso v skladu s pogojem ZKDS
d) v popisu dvoriščna fasada ni zajeta, ker bi bilo potrebno po pogojih ZKDS določene dele odstraniti - porušiti ter vzpostaviti v prvotno stanje (prizidek, zaprti balkoni) popis se lahko izdela šele v soglasju z lastniki o obsegu del (rušenja)
e) zahodna fasada objekta nad prizitkom je zajeta (v širini prizidka)
f) v popisu je upoštevana samo preplastitev ravne strehe prizitka: želja investitorja je izdelava zelene strehe z ugrajenim za..vanjem. V kolikor se to predvidi, mora statik izdelati statično presojo obstoječe konstrukcije, da lahko prenese dodatno obremenitev, ki bi nastala z izdelavo zelene strehe (cca 800kg/m2)