## Popis del
Rimska 2 - Trg francoske revolucije 4 |  | Enota |  | Cena/enoto | Cena skupaj
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | nameščanje zunanjih enot klimatskih naprav na ulični fasadi ni dopustno
A | ULIČNA FASADA
I. | Rušitvena in zidarska dela
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste pred pričetkom del inčiščenje po končanih delih
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču ter strošek varnostnega inženirja za čas del
- prijava gradbišča z izdelavo projekta dovoza in odvoza z gradbišča lokacijo začasne deponije materialov, ruševin, namestitev garderobnega in sanitarnega boxa
- ureditev gradbiščnega vodovodnega in elektro priključka z začasno gradbiščno omarico
- vsi potrebni transporti na gradbišču
- vsi eventuelni manipulativni stroški
Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih ali nižjih stroškov ne spreminja!!!
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno z PVC juto, kvalitetnim sidranjem, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom (višina do 18 m)
|  | m2 | 560 | 0 | 0
3 | Izdelava kvalitetnega dostopa na fasadni oder preko tipskih vgrajenih lestev na odru.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava, montaža in demontaža transportnega jaška za dvig in spust materiala.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava zaščitnega vodotesnega odra nad vhodom in ob straneh vhoda v objekt za varen dostop v objekt
|  | kom | 4 | 0 | 0
6 | Izdelava, montaža in demontaža varnostnega lovilnega odra po celi dolžini objekta nad pritličjem v potrebni dolžini (100% tesnjen lovilni oder spodaj in po potrebi zgoraj)
|  | m1 | 40 | 0 | 0
7 | Kvalitetna zaščita oken in vrat s PVC folijo. Za pritrditev folije se uporabijo taki materiali, ki po odstranitvi ne puščajo sledi!
|  | m2 | 110 | 0 | 0
8 | Izdelava posnetka vseh poškodovanih okrasnih elementov na fasadi pred odstranitvijo oz. pred pričetkom del, ki bo služil pri obnovi - dodelavi novih elementov oz. izdelavi novih, ki morajo biti enakega izgleda kot obstoječ - prvotni.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Demontaža stare pločevine na vencih, nadstreških nad okni s transportom na gradbiščno deponijo.
|  | m1 | 62 | 0 | 0
10 | Izdelava utorov z dobavo in vgradnjo PVC gibljivih cevi za instalacijske vode, ki sedaj potekajo vidno po fasadi, vključno z zametavanjem utorov po položitvi dimenzij 5/5 do 8/8 cm, skupno s potrebnim materialom in transporti. V ceni zajete tudi podometne doze na križanjih!
|  | m1 | 80 | 0 | 0
11 | Demontaža - odstrabitev raznih elementov na fasadi ter hramba do ponovne montaže:
| a. konzola za zastavo | kom | 2 | 0 | 0
12 | b. napisna tabla, konzolna tabla | kom | 11 | 0 | 0
13 | c. reflektorji | kom | 8 | 0 | 0
14 | Izdelava raznih šablon in vodil, ki so potrebni za popravilo profiliranih elementov na fasadi oz. izdelavo robov in fug. Šablone morajo biti iz masivnega lesa primerne debeline, da je možna vleka po vodilu!
| a. šablone | kpl | 1 | 0 | 0
15 | b. vodila | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Odbijanje grobega in finega ometa ravne površine v vseh etažah do zdrave podlage skupno s transportom ruševin na gradbiščno deponijo.
Odstrani se tudi ves novi cementni omet - krpe - plombe).
|  | m2 | 365 | 0 | 0
17 | Visokotlačno čiščenje z vodnim curkom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine.
|  | m2 | 455 | 0 | 0
18 | Impregnacija, utrditev podlage na delih fasade, vencev in ert, kjer ostane grobi omet za boljšo sprijemljivost novega zaključnega finega ometa.
|  | m2 | 95 | 0 | 0
19 | Izdelava novega grobega fasadnega ometa z industrijskimi apnenimi ometi, s predhodnim obrizgom ravnih površin v vseh etažah, skupno z napravo malte ter vsemi transporti.
|  | m2 | 365 | 0 | 0
20 | Izdelava novega finega fasadnega ometa z industrijskimi apnenimi ometi, enake strukture kot obstoječi omet v vseh etažah skupno z napravo malte ter vsemi transporti.
|  | m2 | 365 | 0 | 0
21 | Dodatek za večjo debelino ometa elementov v parapetu II. nadstropja.
|  | m2 | 45 | 0 | 0
22 | Izdelava novega grobega in finega kvalitetnega dekorativnega ometa (rustika) z dodatki za večjo obstojnost (zdravi grobi omet se ohrani) kompletno z izdelavo fug v pritličju in I. nadstropju v enaki obliki in strukturi kot pprvotna fasada z vsemi regami in zaključki - robovi.
V ceno zajeti min. 60% grobega in 100% finega dekorativnega ometa. Zajete so tudi letve za fuge.
|  | m2 | 95 | 0 | 0
23 | Parno oz. z izbranim načinom po preizkusu čiščenje umetnega kamna na coklu. V ceni zajeto tudi popravilo in krpanje okruškov ter končnim zaščitnim brezbarvnim silikatnim premazom, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana in proizvajalcem materiala.
V ceni zajeto tudi popravilo okroškov in končni hidrofobni premaz.
|  | m2 | 22 | 0 | 0
24 | Enako kot predhodna postavka, le portali zgoraj ločne oblike (erte) pri vratih v pritličju dimenzij 240/350 cm.
|  | kom | 6 | 0 | 0
25 | Parno oz. z izbranim načinom po preizkusu čiščenje kamnitega vhodnega portala, popravilo in obnova fug ter krpanjem okruškov z ustreznim kvalitetnim materialom ter končnim zaščitnim hidrofobnim premazom, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
26 | Dodatek za večjo debelino ometa in obnovo robov pri pilastrih v II. Nadstropju.
|  | m1 | 80 | 0 | 0
27 | Enako kot predhodna postavka, le dodatek na obdelavo okroglih pol stebrov nad balkonom v II. Nadstropju.
|  | m1 | 22 | 0 | 0
28 | Dodatek za iztopajočo ravno črto med okni zgoraj in spodaj v II. Nadstropju.
|  | m1 | 60 | 0 | 0
29 | Obnova oz. popravilo raznih fasadnih okrasnih elementov s predhodnim pranjem pod (blagim) pritiskom, eventuelnim ročnim ščetkanjem, popravilom podlage, impregnacijo, z uporabo vodil in šablon ter profilom za robove in morebitne okrogline, rabiciranjem in
sidranjem z RF sidri, v grobi in fini specialni malti ter finalnim glajenjem oz. brušenjem tako, da se vspostavi prvotno stanje in izgled.
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z Atesti za ta dela, vse po navodilih in smernicah kulturno-varstvenih pogojev ZVKDS - OE Ljubljana št. 537/91-SR z dne 18.06.2010.
| a. široki napuščni previsni konzolni venec pod napuščem, zelo profiliran v celotni dolžini fasade z več različnimi zobovi in okroglinami | m1 | 40 | 0 | 0
30 | b. konzolni venec v obliki dvokapnice na strehi nad balkonom, širine 660 cm. | kpl | 1 | 0 | 0
31 | c. izstopajoči konzolni več robni venec nad okni v I. nadstropju | m1 | 35 | 0 | 0
32 | d. poudarjeni dekorativni izstopajoči venec (rustika) ravne površine nad okni pritličja šir. … | m1 | 35 | 0 | 0
33 | e. konzolni nadstreški nad okni v II. Nadstropju v obliki dvokapnice. | kom | 4 | 0 | 0
34 | f. enako kot predhodna pozicija, le nadstreški ovalne oblike. | kom | 6 | 0 | 0
35 | g. enako kot predhodna pozicija, le nadstrešek nad vrati balkona v II. Nadstropju. | kom | 1 | 0 | 0
36 | h. kasete v parapetih oken v II. Nadstropju vključno s konzolno okensko polico. | kom | 10 | 0 | 0
37 | i. izstopajoče erte - ravne pri oknih v II. Nadstropju. | kom | 11 | 0 | 0
38 | j. ovalne erte - ravne pri oknih pod napuščem | kom | 10 | 0 | 0
39 | Zidarska pomoč pri montaži odkapne pločevine - polic pri vencih, nadstreški nad okni in okenskimi policami.
|  | m1 | 62 | 0 | 0
40 | Dobava materiala in pokrivanje konzolnega venca nad balkonom pod napuščem z opeko bobrovec v dveh vrstah z vsemi pomožnimi deli, rezanjem…
|  | m1 | 6.6 | 0 | 0
41 | Čiščenje gradbišča med in po končanih delih ter nakladanje in odvoz vsega odvečnega materiala na trajno deponijo s plačilom vseh taks in prispevkov.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
42 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva)
|  | kpl | 1 | 0 | 0
43 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Ključavničarska dela:
1 | Odstranitev stare rešetke na kletnih oknih, ter izdelava, dobava in montaža nove enake oblike kot obstoječa. Rešetka je vroče cinkana ter finalno opleskana, dimenzije cca 65/45 cm, skupaj z okovjem in ključavnico.
|  | kom | 2 | 0 | 0
2 | Odstranitev starih talnih pohodnih rešetk, skupaj z okvirjem ter dobava in montaža novih enake oblike kot obstoječa. Rešetka je vroče cinkana ter finalno opleskana, dimenzij 80/40 cm.
|  | kom | 3 | 0 | 0
3 | Odstranitev - demontaža dvokrilnih vhodnih vrat v vežo dim. 320/380 cm, izdelanih iz lesene osnove ter obite z dekorativno pločevino. Vrata se odpeljejo v delavnico na popravilo.
Lesena osnova se izdela nova, kovinska obloga pa se očisti, poravna, dopolni z manjkajočimi deli v enaki obliki kot prvotno, popravi ključavnico ter dobavi in montira novo kljuko s ščitom stihijske oblike.
Po končani obnovi se vrata montira na staro mesto. V ceni zajeto tudi popravilo podboja in nadsvetlobe z dobavo lesenega okvirja in stekla. Kompletna obnova poteka po navodilih in nadzoru ZVKDS OE Ljubljana.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Kleparska dela
Opomba:
V cenah na enoto je zajeta tudi podložna pločevina!
1 | Izdelava, dobava in montaža nove cinkotit obrobe venca nad I. nadstropjem z vsemi zamiki - vogali v enaki obliki in razviti širini kot obstoječa obroba.
|  | m1 | 40 | 0 | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža nove cinkotit obrobe nadstreškov v obliki dvokapnice, enake oblike - dolžine in razvite širine kot obstoječa nad okni v I. nadstropju.
|  | kom | 4 | 0 | 0
3 | Enako kot predhodna postavka, le obroba nadstreškov ovalne oblike.
|  | kom | 6 | 0 | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža Cu odtočne cevi fi 125 mm, skupaj s Cu objemkami in pritrditvijo.
|  | m1 | 26 | 0 | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža Cu kolen fi 125 mm.
|  | kom | 4 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža zaščitne LTŽ cevi dolžine 150 cm vključno z LTŽ kolenom, Cu rozeto ter izvedbo priključka na odtočno cev in peskolov.
|  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Mizarska dela:
1 | Izdelava, dobava in montaža novih lesenih oken enake oblike in velikosti kot obstoječa oz. že zamenjana okna v beli barvi, skupaj z demontažo starih in odnosom na gradbiščno deponijo:
V ceni zajeto tudi okovje, pololive ter izdelava načrta za potrebe ZVKDS OE Ljubljana!
| a. okna dvodelna v I. nadstropju dimenzij 120/150 cm. | kom | 3 | 0 | 0
2 | b. okna dvokrilna z nadsvetlobo v II. nadstropju dimenzij 120/180 cm. | kom | 6 | 0 | 0
3 | c. ovalna okna pod napuščem dim. 100/50 cm.a. Okna dimenzij 120/220 cm v III. Nadstropju. | kom | 10 | 0 | 0
4 | d. nadsvetloba ovalne oblike nad balkonskimi vrati dimenzij 180/100 cm. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Slikopleskarska dela:
1 | Dvakratno slikanje novo ometanih fasadnih površin s silikatno barvo v večtonih s predhodno impregmacijo po navodilih proizvajalca ter navodilih in barvni študiji ZVKDS (F=1,5 in se ne spreminja)
|  | m2 | 690 | 0 | 0
2 | Dobava materiala, kvalitetno čiščenje ter pleskanje kovinskih vrat v vežo z 2x zaščitnim in končnim premazom na epoksidni oz. poliuretanski bazi v skladu z navodili ZVKDS OE Ljubljana.
|  | m2 | 28 | 0 | 0
3 | Enako kot predhodna postavka, le kovinsko ogrodje na balkonu ter kovinske okrasne mreže nadsvetlobe nad vhodnimi vrati v vežo ter kovinske konstrukcije za table ob vratih v vežo.
|  | m2 | 38 | 0 | 0
4 | Oplesk lesenih delov vhodnih vrat 2x z lazurnim premazom v tonu po izboru ZVKDS OE Ljubljana.
|  | m2 | 16 | 0 | 0
5 | Izravnava s specialnimi epoksidnimi kiti udrtin na balkonski plošči nad vhodom z zgornje in spodnje strani ter čela, kompletno z 2x zaščitnim premazom v tonu po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
|  | m2 | 25 | 0 | 0
6 | Odstranitev obstoječe barve na oknih in vratih lokala v pritličju z obžiganjem, impregnacijo ter 2x oplesk z epoxidnimi oz. poliuretanskimi barvami v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana.
|  | m2 | 24 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VI. | Restavratorska dela
OPOMBA:
Restavratorska dela na štukaturi mora izvajati restavrator, ki ima reference del na
fasadni štukaturi. Restavrator mora pred začetkom del predložiti
RESTAVRATORSKl PROGRAM - popis restavratorskih del ter način oziroma
metodo dela ZVKDS, OE Ljubljana v potrditev.
- Odstranjevanje nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po
preizkusu.
- Odstranjevanje morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti ali skalpeli.
- Utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto.
- Izdelava replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin.
- Rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov.
- Vgradnja inox sider.
- Vlečenje profilov, v grobem podložnem in finem izvlečnem sloju.
- Izenačevanje površin.
- Barvanje v barvni skali po navodilih ZVKDS, OE Ljubljana
1 | Obnova vseh okraskov, štukatur, ornamentov ter okrasnih konzol po postopkih restavratorske stroke s specialnimi materiali, maltami in utrditvenimi impregmacijami s predhodnim čiščenjem, brušenjem in domodeliranjem tako, da se vzpostavi prvotno stanje.
Dela se morajo izvajati v skladu s pogoji ZVKDS OE Ljubljana št. 537/91-SR z dne 28.06.2010.:
| a. Okraski na zgornjem in spodnjem delu pilastrov. | kom | 36 | 0 | 0
2 | b. Okraski na zgornjem in spodnjem delu polstebrov na balkonu v II. Nadstropju. | kom | 8 | 0 | 0
3 | c. Okraski s kockami v strešnem trikotniku nad balkonom. | kom | 1 | 0 | 0
4 | d. Okrasni elementi pri ertah oken v II. Nadstropju. | kom | 22 | 0 | 0
5 | e. Letnica v sklepnem kamnu nad lokom pri vhodu v vežo. | kom | 1 | 0 | 0
6 | f. okrasni elementi v parapetih pod okni v II. Nadstropju. | kom | 10 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VII. | Razna ostala dela
1 | Obnova, popravilo, oplesk ter ponovna montaža konzole za zastavo.
|  | kom | 2 | 0 | 0
2 | Enako kot predhodna postavka, le napisne in konzolne table.
|  | kom | 11 | 0 | 0
3 | Enako kot predhodna postavka, le reflektorji.
|  | kom | 8 | 0 | 0
4 | Zidarska obdelava špalet z notranje strani pri novih oknih, ki se menjajo.
|  | m1 | 42 | 0 | 0
5 | Slikopleskarska obdelava notranjih špalet in sicer: glajenje, brušenje ter 2x slikanje v pasu 100 cm ob novih oknih z notranje strani.
|  | m1 | 42 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | VHODNA VEŽA
I. | Rušitvena in zidarska dela
1 | Zaščita tal pred pričetkom del ter odstranitev in čiščenje po končanih delih.
|  | m2 | 110 | 0 | 0
2 | Kvalitetna zaščita oken in vrat s PVC folijo. Za pritrditev folije se uporabijo taki materiali, ki po odstranitvi ne puščajo sledi!
|  | m2 | 20 | 0 | 0
3 | Izdelava lahkih premičnih delovnih odrov višine 2-4 m za čas del, kompletno z demontažo.
|  | m2 | 120 | 0 | 0
4 | Izdelava utorov z dobavo in vgradnjo PVC gibljivih cevi za instalacijske vode, ki sedaj potekajo vidno po fasadi, vključno z zametavanjem utorov po položitvi dimenzij 5/5 do 8/8 cm, skupno s potrebnim materialom in transporti. V ceni zajete tudi podometne doze na križanjih!
|  | m1 | 42 | 0 | 0
5 | Demontaža, odstranitev raznih elementov na fasadi ter hramba do ponovne montaže:
| a. napisne table | kom | 4 | 0 | 0
6 | b. poštni nabiralniki | kom | 28 | 0 | 0
7 | Odstranitev starih dekorativnih lesenih letev na stenah in po vogalih stebrov z odnosom na gradbiščno deponijo.
|  | m1 | 215 | 0 | 0
8 | Odbijanje grobega in finega starega ometa sten, lokov in obokov do zdrave podlage skupaj s transportom ruševin na gradbiščno deponijo.
|  | m2 | 420 | 0 | 0
9 | Visoko tlačno čiščenje z vodnim curkom - pranje odbite fasade, tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine.
|  | m2 | 420 | 0 | 0
10 | Odstranitev stare ter izdelava nove toplotne izolacije z končno ALU oblogo cevi toplovoda pod stropom.
|  | m1 | 9 | 0 | 0
11 | Izdelava novega grobega ometa z industrijskimi apnenimi ometi, s predhodnim obrizgom sten, lokov in obokov, skupno z napravo malte ter vsemi transporti.
|  | m2 | 310 | 0 | 0
12 | Izdelava novega finega ometa z industrijskimi apnenimi ometi z zaribano površino oz. enake strukture kot obstoječi omet v vseh etažah skupno z napravo malte ter vsemi transporti.
|  | m2 | 310 | 0 | 0
13 | Izdelava novega grobega in finega sanirnega ometa višine do 200 cm po navodilih proizvajalca, kompletno z napravo malte in vsemi transporti.
|  | m2 | 112 | 0 | 0
14 | Čiščenje podlage ter krpanje okrušenih robov betonskih pločnikov z materialom na bazi epoxida v enaki strukturi kot obstoječi robovi.
|  | m1 | 45 | 0 | 0
15 | Sanacija, krpanje poškodovanih mest na betonskem tlaku na pločniku in vozišču z ustreznim sanirnim materialom v enaki strukturi in videzui kot obstoječi tlak.
|  | m2 | 110 | 0 | 0
16 | Čiščenje gradbišča med in po končanih delih ter nakladanje in odvoz vsega odvečnega materiala na trajno deponijo s plačilom vseh taks in prispevkov.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Mizarska dela
1 | Dobava in montaža novih okrasnih obložnih smrekovih desk, ki so bakticidno zaščitene, kompletno z finalnim lazurnim 2x premazom.
Opaž je enake oblike in dimenzij kot obstoječa obloga na stenah, vogalih in v kotih.
|  | m1 | 215 | 0 | 0
2 | Mizarsko popravilo oz. izdelava novih lesenih dvokrilnih vrat na prehodu na dvorišče, dimenzij 310/330 cm z ločnim zgornjim delom, enakega izgleda in oblike kot obstoječa vrata. V ceni zajet tudi okovje, zapiralni mehanizem, kljuka z ščitem ter finalni lazurni premaz 2x, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
|  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Slikopleskarska dela:
1 | Dvakratno slikanje novo ometanih površin s silikatno barvo v več tonih s predhodno impregmacijo po navodilih proizvajalca ter navodilih in barvni študiji ZVKDS OE Ljubljana.
|  | m2 | 450 | 0 | 0
2 | Dobava materiala ter pleskanje kovinskih elementov s predhodnim čiščenjem, 2x osnovnim ter končnim premazom z barvo na osnovi epoksida oz. poliuretana, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
|  | m2 | 10 | 0 | 0
3 | Čiščenje, struganje ter 2x zaščitni (oljni) premaz lesenih vhodnih stopnic.
|  | m2 | 6 | 0 | 0
4 | Čiščenje ter 2x lazurni premaz obstoječih vrat.
|  | m2 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Razna ostala dela
1 | Obnova, čiščenje ter ponovna montaža napisnih tabel.
|  | kom | 4 | 0 | 0
2 | Enako kot predhodna postavka, le poštnih nabiralnikov.
|  | kom | 28 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | OSTALA DELA
I. | Nepredvidena dela
1. | 10% od vrednosti popisanih del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu.
|  | € | 10% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNA FASADA
I. | Rušitvena in zidarska dela |  |  |  | 0
II. | Ključavničarska dela: |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela |  |  |  | 0
IV. | Mizarska dela: |  |  |  | 0
V. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
VI. | Restavratorska dela |  |  |  | 0
VII. | Razna ostala dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | VHODNA VEŽA
I. | Rušitvena in zidarska dela |  |  |  | 0
II. | Mizarska dela |  |  |  | 0
III. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
IV. | Razna ostala dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | OSTALA DELA
I. | Nepredvidena dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B + C : |  |  |  | 0
OPOZORILO:
Pri ogledu objekta za potrebe priprave popisa del za "ulično" fasado je bilo opaziti, da žlebovi niso ustrezno
nameščeni in zato pri vsakih malo močnejših padavinah prihaja do prelivanja žlebu.
Prav tako je potrebno preveriti, ali so žlebovi na čelni strani pri oz. nad balkonom zaprti (kaže da niso).
Te napake je pred obnovo fasade OBVEZNO POPRAVIT!

## Popis del rezerva
Trg francoske revolucije 1 Rimska 2 |  | Enota |  | Cena/enoto | Cena skupaj
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | nameščanje zunanjih enot klimatskih naprav na ulični fasadi ni dopustno
A | ULIČNA FASADA
I. | Rušitvena in zidarska dela
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ure
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste pred pričetkom del inčiščenje po končanih delih
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču ter strošek varnostnega inženirja za čas del
- prijava gradbišča z izdelavo projekta dovoza in odvoza z gradbišča lokacijo začasne deponije materialov, ruševin, namestitev garderobnega in sanitarnega boxa
- ureditev gradbiščnega vodovodnega in elektro priključka z začasno gradbiščno omarico
- vsi potrebni transporti na gradbišču
- vsi eventuelni manipulativni stroški
Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih ali nižjih stroškov ne spreminja!!!
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno z PVC juto, kvalitetnim sidranjem, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom (višina do 18 m)
|  | m2 | 560 | 0 | 0
3 | Izdelava kvalitetnega dostopa na fasadni oder preko tipskih vgrajenih lestev na odru.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava, montaža in demontaža transportnega jaška za dvig in spust materiala.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava zaščitnega vodotesnega odra nad vhodom in ob straneh vhoda v objekt za varen dostop v objekt
|  | kom | 4 | 0 | 0
6 | Izdelava, montaža in demontaža varnostnega lovilnega odra po celi dolžini objekta nad pritličjem v potrebni dolžini (100% tesnjen lovilni oder spodaj in po potrebi zgoraj)
|  | m1 | 40 | 0 | 0
7 | Kvalitetna zaščita oken in vrat s PVC folijo. Za pritrditev folije se uporabijo taki materiali, ki po odstranitvi ne puščajo sledi!
|  | m2 | 110 | 0 | 0
8 | Izdelava posnetka vseh poškodovanih okrasnih elementov na fasadi pred odstranitvijo oz. pred pričetkom del, ki bo služil pri obnovi - dodelavi novih elementov oz. izdelavi novih, ki morajo biti enakega izgleda kot obstoječ - prvotni.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Demontaža stare pločevine na vencih, nadstreških nad okni s transportom na gradbiščno deponijo.
|  | m1 | 62 | 0 | 0
10 | Izdelava utorov z dobavo in vgradnjo PVC gibljivih cevi za instalacijske vode, ki sedaj potekajo vidno po fasadi, vključno z zametavanjem utorov po položitvi dimenzij 5/5 do 8/8 cm, skupno s potrebnim materialom in transporti. V ceni zajete tudi podometn
|  | m1 | 80 | 0 | 0
11 | Demontaža - odstrabitev raznih elementov na fasadi ter hramba do ponovne montaže:
| a. konzola za zastavo | kom | 2 | 0 | 0
12 | b. napisna tabla, konzolna tabla | kom | 11 | 0 | 0
13 | c. reflektorji | kom | 8 | 0 | 0
14 | Izdelava raznih šablon in vodil, ki so potrebni za popravilo profiliranih elementov na fasadi oz. izdelavo robov in fug. Šablone morajo biti iz masivnega lesa primerne debeline, da je možna vleka po vodilu!
| a. šablone | kpl | 1 | 0 | 0
15 | b. vodila | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Odbijanje grobega in finega ometa ravne površine v vseh etažah do zdrave podlage skupno s transportom ruševin na gradbiščno deponijo.
Odstrani se tudi ves novi cementni omet - krpe - plombe).
|  | m2 | 365 | 0 | 0
17 | Visokotlačno čiščenje z vodnim curkom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine.
|  | m2 | 455 | 0 | 0
18 | Impregnacija, utrditev podlage na delih fasade, vencev in ert, kjer ostane grobi omet za boljšo sprijemljivost novega zaključnega finega ometa.
|  | m2 | 95 | 0 | 0
19 | Izdelava novega grobega fasadnega ometa z industrijskimi apnenimi ometi, s predhodnim obrizgom ravnih površin v vseh etažah, skupno z napravo malte ter vsemi transporti.
|  | m2 | 365 | 0 | 0
20 | Izdelava novega finega fasadnega ometa z industrijskimi apnenimi ometi, enake strukture kot obstoječi omet v vseh etažah skupno z napravo malte ter vsemi transporti.
|  | m2 | 365 | 0 | 0
21 | Dodatek za večjo debelino ometa elementov v parapetu II. nadstropja.
|  | m2 | 45 | 0 | 0
22 | Izdelava novega grobega in finega kvalitetnega dekorativnega ometa (rustika) z dodatki za večjo obstojnost (zdravi grobi omet se ohrani) kompletno z izdelavo fug v pritličju in I. nadstropju v enaki obliki in strukturi kot pprvotna fasada z vsemi regami i
V ceno zajeti min. 60% grobega in 100% finega dekorativnega ometa. Zajete so tudi letve za fuge.
|  | m2 | 95 | 0 | 0
23 | Parno oz. z izbranim načinom po preizkusu čiščenje umetnega kamna na coklu. V ceni zajeto tudi popravilo in krpanje okruškov ter končnim zaščitnim brezbarvnim silikatnim premazom, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana in proizvajalcem materiala.
V ceni zajeto tudi popravilo okroškov in končni hidrofobni premaz.
|  | m2 | 22 | 0 | 0
24 | Enako kot predhodna postavka, le portali zgoraj ločne oblike (erte) pri vratih v pritličju dimenzij 240/350 cm.
|  | kom | 6 | 0 | 0
25 | Parno oz. z izbranim načinom po preizkusu čiščenje kamnitega vhodnega portala, popravilo in obnova fug ter krpanjem okruškov z ustreznim kvalitetnim materialom ter končnim zaščitnim hidrofobnim premazom, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
26 | Dodatek za večjo debelino ometa in obnovo robov pri pilastrih v II. Nadstropju.
|  | m1 | 80 | 0 | 0
27 | Enako kot predhodna postavka, le dodatek na obdelavo okroglih pol stebrov nad balkonom v II. Nadstropju.
|  | m1 | 22 | 0 | 0
28 | Dodatek za iztopajočo ravno črto med okni zgoraj in spodaj v II. Nadstropju.
|  | m1 | 60 | 0 | 0
29 | Obnova oz. popravilo raznih fasadnih okrasnih elementov s predhodnim pranjem pod (blagim) pritiskom, eventuelnim ročnim ščetkanjem, popravilom podlage, impregnacijo, z uporabo vodil in šablon ter profilom za robove in morebitne okrogline, rabiciranjem in
sidranjem z RF sidri, v grobi in fini specialni malti ter finalnim glajenjem oz. brušenjem tako, da se vspostavi prvotno stanje in izgled.
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z Atesti za ta dela, vse po navodilih in smernicah kulturno-varstvenih pogojev ZVKDS - OE Ljubljana št. 537/91-SR z dne 18.06.2010.
| a. široki napuščni previsni konzolni venec pod napuščem, zelo profiliran v celotni dolžini fasade z več različnimi zobovi in okroglinami | m1 | 40 | 0 | 0
30 | b. konzolni venec v obliki dvokapnice na strehi nad balkonom, širine 660 cm. | kpl | 1 | 0 | 0
31 | c. izstopajoči konzolni več robni venec nad okni v I. nadstropju | m1 | 35 | 0 | 0
32 | d. poudarjeni dekorativni izstopajoči venec (rustika) ravne površine nad okni pritličja šir. … | m1 | 35 | 0 | 0
33 | e. konzolni nadstreški nad okni v II. Nadstropju v obliki dvokapnice. | kom | 4 | 0 | 0
34 | f. enako kot predhodna pozicija, le nadstreški ovalne oblike. | kom | 6 | 0 | 0
35 | g. enako kot predhodna pozicija, le nadstrešek nad vrati balkona v II. Nadstropju. | kom | 1 | 0 | 0
36 | h. kasete v parapetih oken v II. Nadstropju vključno s konzolno okensko polico. | kom | 10 | 0 | 0
37 | i. izstopajoče erte - ravne pri oknih v II. Nadstropju. | kom | 11 | 0 | 0
38 | j. ovalne erte - ravne pri oknih pod napuščem | kom | 10 | 0 | 0
39 | Zidarska pomoč pri montaži odkapne pločevine - polic pri vencih, nadstreški nad okni in okenskimi policami.
|  | m1 | 62 | 0 | 0
40 | Dobava materiala in pokrivanje konzolnega venca nad balkonom pod napuščem z opeko bobrovec v dveh vrstah z vsemi pomožnimi deli, rezanjem…
|  | m1 | 6.6 | 0 | 0
41 | Čiščenje gradbišča med in po končanih delih ter nakladanje in odvoz vsega odvečnega materiala na trajno deponijo s plačilom vseh taks in prispevkov.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
42 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva)
|  | kpl | 1 | 0 | 0
43 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Ključavničarska dela:
1 | Odstranitev stare rešetke na kletnih oknih, ter izdelava, dobava in montaža nove enake oblike kot obstoječa. Rešetka je vroče cinkana ter finalno opleskana, dimenzije cca 65/45 cm, skupaj z okovjem in ključavnico.
|  | kom | 2 | 0 | 0
2 | Odstranitev starih talnih pohodnih rešetk, skupaj z okvirjem ter dobava in montaža novih enake oblike kot obstoječa. Rešetka je vroče cinkana ter finalno opleskana, dimenzij 80/40 cm.
|  | kom | 3 | 0 | 0
3 | Odstranitev - demontaža dvokrilnih vhodnih vrat v vežo dim. 320/380 cm, izdelanih iz lesene osnove ter obite z dekorativno pločevino. Vrata se odpeljejo v delavnico na popravilo.
Lesena osnova se izdela nova, kovinska obloga pa se očisti, poravna, dopolni z manjkajočimi deli v enaki obliki kot prvotno, popravi ključavnico ter dobavi in montira novo kljuko s ščitom stihijske oblike.
Po končani obnovi se vrata montira na staro mesto. V ceni zajeto tudi popravilo podboja in nadsvetlobe z dobavo lesenega okvirja in stekla. Kompletna obnova poteka po navodilih in nadzoru ZVKDS OE Ljubljana.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Kleparska dela
Opomba:
V cenah na enoto je zajeta tudi podložna pločevina!
1 | Izdelava, dobava in montaža nove cinkotit obrobe venca nad I. nadstropjem z vsemi zamiki - vogali v enaki obliki in razviti širini kot obstoječa obroba.
|  | m1 | 40 | 0 | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža nove cinkotit obrobe nadstreškov v obliki dvokapnice, enake oblike - dolžine in razvite širine kot obstoječa nad okni v I. nadstropju.
|  | kom | 4 | 0 | 0
3 | Enako kot predhodna postavka, le obroba nadstreškov ovalne oblike.
|  | kom | 6 | 0 | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža Cu odtočne cevi fi 125 mm, skupaj s Cu objemkami in pritrditvijo.
|  | m1 | 26 | 0 | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža Cu kolen fi 125 mm.
|  | kom | 4 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža zaščitne LTŽ cevi dolžine 150 cm vključno z LTŽ kolenom, Cu rozeto ter izvedbo priključka na odtočno cev in peskolov.
|  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Mizarska dela:
1 | Izdelava, dobava in montaža novih lesenih oken enake oblike in velikosti kot obstoječa oz. že zamenjana okna v beli barvi, skupaj z demontažo starih in odnosom na gradbiščno deponijo:
V ceni zajeto tudi okovje, pololive ter izdelava načrta za potrebe ZVKDS OE Ljubljana!
| a. okna dvodelna v I. nadstropju dimenzij 120/150 cm. | kom | 3 | 0 | 0
2 | b. okna dvokrilna z nadsvetlobo v II. nadstropju dimenzij 120/180 cm. | kom | 6 | 0 | 0
3 | c. ovalna okna pod napuščem dim. 100/50 cm.a. Okna dimenzij 120/220 cm v III. Nadstropju. | kom | 10 | 0 | 0
4 | d. nadsvetloba ovalne oblike nad balkonskimi vrati dimenzij 180/100 cm. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Slikopleskarska dela:
1 | Dvakratno slikanje novo ometanih fasadnih površin s silikatno barvo v večtonih s predhodno impregmacijo po navodilih proizvajalca ter navodilih in barvni študiji ZVKDS (F=1,5 in se ne spreminja)
|  | m2 | 690 | 0 | 0
2 | Dobava materiala, kvalitetno čiščenje ter pleskanje kovinskih vrat v vežo z 2x zaščitnim in končnim premazom na epoksidni oz. poliuretanski bazi v skladu z navodili ZVKDS OE Ljubljana.
|  | m2 | 28 | 0 | 0
3 | Enako kot predhodna postavka, le kovinsko ogrodje na balkonu ter kovinske okrasne mreže nadsvetlobe nad vhodnimi vrati v vežo ter kovinske konstrukcije za table ob vratih v vežo.
|  | m2 | 38 | 0 | 0
4 | Oplesk lesenih delov vhodnih vrat 2x z lazurnim premazom v tonu po izboru ZVKDS OE Ljubljana.
|  | m2 | 16 | 0 | 0
5 | Izravnava s specialnimi epoksidnimi kiti udrtin na balkonski plošči nad vhodom z zgornje in spodnje strani ter čela, kompletno z 2x zaščitnim premazom v tonu po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
|  | m2 | 25 | 0 | 0
6 | Odstranitev obstoječe barve na oknih in vratih lokala v pritličju z obžiganjem, impregnacijo ter 2x oplesk z epoxidnimi oz. poliuretanskimi barvami v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana.
|  | m2 | 24 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VI. | Restavratorska dela
OPOMBA:
Restavratorska dela na štukaturi mora izvajati restavrator, ki ima reference del na
fasadni štukaturi. Restavrator mora pred začetkom del predložiti
RESTAVRATORSKl PROGRAM - popis restavratorskih del ter način oziroma
metodo dela ZVKDS, OE Ljubljana v potrditev.
- Odstranjevanje nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po
preizkusu.
- Odstranjevanje morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti ali skalpeli.
- Utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto.
- Izdelava replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin.
- Rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov.
- Vgradnja inox sider.
- Vlečenje profilov, v grobem podložnem in finem izvlečnem sloju.
- Izenačevanje površin.
- Barvanje v barvni skali po navodilih ZVKDS, OE Ljubljana
1 | Obnova vseh okraskov, štukatur, ornamentov ter okrasnih konzol po postopkih restavratorske stroke s specialnimi materiali, maltami in utrditvenimi impregmacijami s predhodnim čiščenjem, brušenjem in domodeliranjem tako, da se vzpostavi prvotno stanje.
Dela se morajo izvajati v skladu s pogoji ZVKDS OE Ljubljana št. 537/91-SR z dne 28.06.2010.:
| a. Okraski na zgornjem in spodnjem delu pilastrov. | kom | 36 | 0 | 0
2 | b. Okraski na zgornjem in spodnjem delu polstebrov na balkonu v II. Nadstropju. | kom | 8 | 0 | 0
3 | c. Okraski s kockami v strešnem trikotniku nad balkonom. | kom | 1 | 0 | 0
4 | d. Okrasni elementi pri ertah oken v II. Nadstropju. | kom | 22 | 0 | 0
5 | e. Letnica v sklepnem kamnu nad lokom pri vhodu v vežo. | kom | 1 | 0 | 0
6 | f. okrasni elementi v parapetih pod okni v II. Nadstropju. | kom | 10 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VII. | Razna ostala dela
1 | Obnova, popravilo, oplesk ter ponovna montaža konzole za zastavo.
|  | kom | 2 | 0 | 0
2 | Enako kot predhodna postavka, le napisne in konzolne table.
|  | kom | 11 | 0 | 0
3 | Enako kot predhodna postavka, le reflektorji.
|  | kom | 8 | 0 | 0
4 | Zidarska obdelava špalet z notranje strani pri novih oknih, ki se menjajo.
|  | m1 | 42 | 0 | 0
5 | Slikopleskarska obdelava notranjih špalet in sicer: glajenje, brušenje ter 2x slikanje v pasu 100 cm ob novih oknih z notranje strani.
|  | m1 | 42 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | VHODNA VEŽA
I. | Rušitvena in zidarska dela
1 | Zaščita tal pred pričetkom del ter odstranitev in čiščenje po končanih delih.
|  | m2 | 110 | 0 | 0
2 | Kvalitetna zaščita oken in vrat s PVC folijo. Za pritrditev folije se uporabijo taki materiali, ki po odstranitvi ne puščajo sledi!
|  | m2 | 20 | 0 | 0
3 | Izdelava lahkih premičnih delovnih odrov višine 2-4 m za čas del, kompletno z demontažo.
|  | m2 | 120 | 0 | 0
4 | Izdelava utorov z dobavo in vgradnjo PVC gibljivih cevi za instalacijske vode, ki sedaj potekajo vidno po fasadi, vključno z zametavanjem utorov po položitvi dimenzij 5/5 do 8/8 cm, skupno s potrebnim materialom in transporti. V ceni zajete tudi podometn
|  | m1 | 42 | 0 | 0
5 | Demontaža, odstranitev raznih elementov na fasadi ter hramba do ponovne montaže:
| a. napisne table | kom | 4 | 0 | 0
6 | b. poštni nabiralniki | kom | 28 | 0 | 0
7 | Odstranitev starih dekorativnih lesenih letev na stenah in po vogalih stebrov z odnosom na gradbiščno deponijo.
|  | m1 | 215 | 0 | 0
8 | Odbijanje grobega in finega starega ometa sten, lokov in obokov do zdrave podlage skupaj s transportom ruševin na gradbiščno deponijo.
|  | m2 | 420 | 0 | 0
9 | Visoko tlačno čiščenje z vodnim curkom - pranje odbite fasade, tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine.
|  | m2 | 420 | 0 | 0
10 | Odstranitev stare ter izdelava nove toplotne izolacije z končno ALU oblogo cevi toplovoda pod stropom.
|  | m1 | 9 | 0 | 0
11 | Izdelava novega grobega ometa z industrijskimi apnenimi ometi, s predhodnim obrizgom sten, lokov in obokov, skupno z napravo malte ter vsemi transporti.
|  | m2 | 310 | 0 | 0
12 | Izdelava novega finega ometa z industrijskimi apnenimi ometi z zaribano površino oz. enake strukture kot obstoječi omet v vseh etažah skupno z napravo malte ter vsemi transporti.
|  | m2 | 310 | 0 | 0
13 | Izdelava novega grobega in finega sanirnega ometa višine do 200 cm po navodilih proizvajalca, kompletno z napravo malte in vsemi transporti.
|  | m2 | 112 | 0 | 0
14 | Čiščenje podlage ter krpanje okrušenih robov betonskih pločnikov z materialom na bazi epoxida v enaki strukturi kot obstoječi robovi.
|  | m1 | 45 | 0 | 0
15 | Sanacija, krpanje poškodovanih mest na betonskem tlaku na pločniku in vozišču z ustreznim sanirnim materialom v enaki strukturi in videzui kot obstoječi tlak.
|  | m2 | 110 | 0 | 0
16 | Čiščenje gradbišča med in po končanih delih ter nakladanje in odvoz vsega odvečnega materiala na trajno deponijo s plačilom vseh taks in prispevkov.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Mizarska dela
1 | Dobava in montaža novih okrasnih obložnih smrekovih desk, ki so bakticidno zaščitene, kompletno z finalnim lazurnim 2x premazom.
Opaž je enake oblike in dimenzij kot obstoječa obloga na stenah, vogalih in v kotih.
|  | m1 | 215 | 0 | 0
2 | Mizarsko popravilo oz. izdelava novih lesenih dvokrilnih vrat na prehodu na dvorišče, dimenzij 310/330 cm z ločnim zgornjim delom, enakega izgleda in oblike kot obstoječa vrata. V ceni zajet tudi okovje, zapiralni mehanizem, kljuka z ščitem ter finalni la
|  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Slikopleskarska dela:
1 | Dvakratno slikanje novo ometanih površin s silikatno barvo v več tonih s predhodno impregmacijo po navodilih proizvajalca ter navodilih in barvni študiji ZVKDS OE Ljubljana.
|  | m2 | 450 | 0 | 0
2 | Dobava materiala ter pleskanje kovinskih elementov s predhodnim čiščenjem, 2x osnovnim ter končnim premazom z barvo na osnovi epoksida oz. poliuretana, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
|  | m2 | 10 | 0 | 0
3 | Čiščenje, struganje ter 2x zaščitni (oljni) premaz lesenih vhodnih stopnic.
|  | m2 | 6 | 0 | 0
4 | Čiščenje ter 2x lazurni premaz obstoječih vrat.
|  | m2 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Razna ostala dela
1 | Obnova, čiščenje ter ponovna montaža napisnih tabel.
|  | kom | 4 | 0 | 0
2 | Enako kot predhodna postavka, le poštnih nabiralnikov.
|  | kom | 28 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | OSTALA DELA
I. | Nepredvidena dela
1. | 10% od vrednosti popisanih del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu.
|  | € | 10% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNA FASADA
I. | Rušitvena in zidarska dela |  |  |  | 0
II. | Ključavničarska dela: |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela |  |  |  | 0
IV. | Mizarska dela: |  |  |  | 0
V. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
VI. | Restavratorska dela |  |  |  | 0
VII. | Razna ostala dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | VHODNA VEŽA
I. | Rušitvena in zidarska dela |  |  |  | 0
II. | Mizarska dela |  |  |  | 0
III. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
IV. | Razna ostala dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | OSTALA DELA
I. | Nepredvidena dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B + C : |  |  |  | 0
OPOZORILO:
Pri ogledu objekta za potrebe priprave popisa del za "ulično" fasado je bilo opaziti, da žlebovi niso ustrezno
nameščeni in zato pri vsakih malo močnejših padavinah prihaja do prelivanja žlebu.
Prav tako je potrebno preveriti, ali so žlebovi na čelni strani pri oz. nad balkonom zaprti (kaže da niso).
Te napake je pred obnovo fasade OBVEZNO POPRAVIT!