## Popis del
RIMSKA 9 - obnova vhodne veže |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
KV pogoji k sanaciji ometov: |  |  |  |  | Verzija: 1304/2013-2
- | pred začetkom del na zgornjem stebrišču je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem,
omete, ki se luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | strošek priprave gradbišča, montaža zaščitni ograj na strehi, eventuelna postavitev opozoril na delo na strehi…
je upoštevan v cenah na enoto v spodnjih postavkah in se ne zaračunava posebej!
- | pred odbijanjem ometov je potrebno izvesti sondažne raziskave ometov in beležev
OBSEG DEL JE LAHKO TUDI MANJŠI, KOT JE NAVEDENO V POPISU DEL!
A. | PREHOD
I. | Gradbena dela
1 | Montaža in demontaža lahkih pomičnih delovnih odrov višine 2 - 4 m (za celoten čas gradnje).
|  | m2 | 45 | 0 | 0
2 | Začasna odstranitev glavnih vhodnih vrat v objekt okvirnih dimenzij 220/390 cm, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža..
|  | komp | 1 | 0 | 0
3 | Pazljiva demontaža vratnega okvirja dvoriščnih vrat z odnosom na gradbiščno deponijo.
|  | komp | 1 | 0 | 0
4 | Pazljivo struganje starih opleskov po gladkih površinah sten in stropov po navodilih ZVKDS, zaradi morebitnih poslikav.
|  | m2 | 232 | 0 | 0
5 | Odbijanje dotrajanega stenskega ometa do zdrave podlage, odpraševanje in pranje.
|  | m2 | 176 | 0 | 0
6 | Izdelava utorov za instalacijo osvetlitve in potrebe dovoda elektrike za avtomatiko vrat pod stropom, preseka do 20/10 cm ter dobava in vzidava doz in PVC cevi fi 24-32 mm, kompletno z zazidavo.
Dobava in vleka oz. montaža kablov in luči ni predmet tega popisa del in jo izvede naročnik v svoji režiji!
|  | m1 | 60 | 0 | 0
7 | Izdelava grobega in finega industrijskega (apnenega) ometa sten. Obseg del se bo določil na osnovi pretrkavanja celotne površine.
|  | m2 | 176 | 0 | 0
8 | Eventuelno krpanje ometa obokanih stropov. Obseg del se bo določil na osnovi pretrkavanja celotne površine.
|  | m2 | 5 | 0 | 0
9 | Restavratorsko čiščenje vencev starih opleskov, ter krpanje, fina obdelava….
|  | m1 | 26 | 0 | 0
10 | Enako kot predhodna postavka, le baze pilastrov.
|  | kom | 8 | 0 | 0
11 | Enako kot predhodna postavka, le kapitelov na pilastrihh.
|  | kom | 8 | 0 | 0
12 | Doplačilo za izdelavo sanacijskega ometa sten v višini 100 cm (po potrebi)
|  | m2 | 40 | 0 | 0
13 | Odstranitev (rušenje) obstoječih betonskih tlakovcev, debeline 2 cm, skupaj z vsemi deli in transporti na začasno gradbiščno deponijo
|  | m2 | 37 | 0 | 0
14 | Odstranitev (rušenje) obstoječe cementne malte pod betonskimi talkovci deb. 1 cm, izravnava površine, čiščenje, transporti ruševin na začasno gradbiščno deponijo.
|  | m2 | 37 | 0 | 0
Izvedba hidroizolacije pod betonskim tlakom v skladu z elaboratom podjetja IRMA d.o.o. št. p-02-016-12/IL ni predmet tega popisa dela. Naročnik mora dela naroči posebej!!!
15 | Strokovni odrez kamnitega "pločnika" v podhodu na mestih vhoda na stopnišče objekta. Nova krivina naj bo enako oblikovana kot prejšnja, z enakim profilom čela ter ročno obdelavo celotne površine. Odbita površina je okvirne tlorisne površine 150/80 cm, debeline do 20 cm.
|  | komp | 2 | 0 | 0
16 | Zazidava vratnih in okenskih odprtin z opeko NF na mestih zamenjave vrat in oknov v pritlučju nad vhodom v karate klub (cca 0,50 m3/kos). V ceni zajeta tudi izdelava - krpanje fasade na tem mestu, kompletno z obdelavo okenskih špalet, barvanjem fasade v enakem tunu kot obstoječa (cca 3 m2/kos). Zajtevnejše delo zaradi prilagajanja fasadnega ometa na obstoječo fasado.
|  | komp | 2 | 0 | 0
17 | Manjše popravilo ometov na vratnih portalih (glavni vhod in vhod na dvorišče).
| - KV delavec | ur | 20 | 0 | 0
| - material | € | 1 | 0 | 0
18 | Odvoz ruševin in ostalega materiala na stalno deponijo, kompletno s plačilom taks deponije.
|  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Mizarska dela
1 | Restavratorska obnova enokrilnih lesenih vrat, ki vodijo v kletne prostore, okvirnih dimenzij 121/227 cm . Vrata je potrebno obnoviti, nadomestiti manjkajoče lesene dele, temeljito očistiti sekundarnih premazov in površino zaščititi z zaščitnim premazom.
|  | komp | 2 | 0 | 0
2 | Izdelava novih lesenih dvoriščnih vrat dimenzij 248/385 cm, ki morajo biti rekonstrukcija prvotnih, sedaj sicer odstranjenih lesenih vrat, ki se nahajajo v kletnih prostorih. Pred izdelavo vrat je potrebno ZVKDS OE Ljubljana predložiti arhitekturni načrt novih vrat v merilu 1:10 z detajli. Vrata so finalno obdelana, zgoraj polkrožne oblike, vse po navodilih ZVKDS.
|  | komp | 1 | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječih plohastih oken, odnos na deponijo ter dobava in montaža novih zunanjih okenskih kril in okvirjev iz macesnovega lesa (okvirni podboj). Okna so v celoti posnetek obstoječih (oblika in velikost) in so zasteklena s stermopan zasteklitvijo, finalno lakirana ter opremljena z nasadili, mehanizmom, pololivo, leseno notranjo polico.... Vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
| - dimenzija okna 110/195 cm | kom | 6 | 0 | 0
4 | Obnova glavnih vhodnih dvokrilnih vrat z polkrožno nadsvetlobo ter dodatnimi vrati za osebni prehod, okvirnih dimenzij 355/385 cm, kompletno s prilagoditvijo kril za električno odpiranje (mehanizem ni predmet tega popisa del). Vratna krila in okensko krilo se v celoti restavrirajo v restavratorski delavnici, le podboj in kovinska nasadila na lesenem podboju je potrebno ustrezno zaščititi in obnoviti na objektu.
Postopek restavriranja:
- prevoz vratnih kril v restavratorsko delavnico,
- suho in mokro odstranjevanje prahu in druge umazanije,
- sondiranje in odvzem vzorcev za preiskave ali materialno dokumentacijo,
- kemično, toplotno in mehansko odstranjevanje preslikav in drugotnih premazov,
- mizarska sanacija in krpanje poškodb (kitanje ni dovoljeno),
- izdelava manjkajočih delov (domodelacija),
- oljenje in površinska zaščita,
- izdelava skritih kontaktov za električno odpiranje na pasivnem in aktivnem krilu,
- menjava ključavnice,
- izdelava manjkajočega okovja in montaža,
- montaža novega varnostnega cilindra s kompletom ključev,
- čiščenja in zaščita obstoječega okovja
- montaža sistema za daljinsko odpiranje vhodnih vrat,
- restavriranje okvirja – podboja z nadsvetlobo - na lokaciji,
- restavriranje okenskih kril s ponovnim kitanjem stekel,
- prevoz in namestitev na lokaciji,
- dokumentiranje pred, med in po posegu,
- izdelava poročila o opravljenem delu in izdelava priporočil za vzdrževanje.
| V postopku restavriranja je potrebno skupaj z investitorjem in ZVKDS OE Ljubljana določiti površinske obdelave vrat in kovinskih delov. | komp | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Slikopleskarska dela
1 | Večkratno glajenje in brušenje stropa z vsemi profilacijami in venci. Upoštevan F = 1,3
|  | m2 | 60 | 0 | 0
2 | Slikanje sten in stropov s paropropustnimi barvami po navodilih ZVKDS v dveh ali več barvnih tonih, Upoštevan F = 1,1
|  | m2 | 230 | 0 | 0
3 | Slikanje špalete vratnega portala s silikatno barvo v obstoječem tonu, kompletno s pripravo podlage (pranje) in predpremazom z emulzijo.
|  | m2 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Tlakarska dela
1 | Čiščenje podlage, priprava ter dobava in polaganje tlakovcev, izvedenih iz cementno teracastihi plošč okvirnih dimenzij 20/20 cm, po obstoječem vzorcu, skupaj z izravnavo, fugiranjem, veznim materialom, transporti. Pred nabavo plošč je potrebno na podlagi vzorca dobiti potrdilo s strani ZVKDS OE Ljubljana (glej prehod Rimska 7).
|  | m2 | 47 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Razna dela
1 | Začasna zaščita ter čiščenje po končanih delih
| a. Strgalo za čevlje | kom | 1 | 0 | 0
| b. držalo | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B. | PRALNICA
I. | Gradbena dela
1 | Montaža in demontaža lahkih pomičnih delovnih odrov višine 2 - 4 m (za celoten čas gradnje).
|  | m2 | 22 | 0 | 0
2 | Zaščita tal z PVC folijo pod fasadnimi odri kot podlaga, čiščenje po končanih delih. Zajeta širina zaščite 250 cm.
|  | m2 | 55 | 0 | 0
3 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del
|  | m2 | 8 | 0 | 0
4 | Izdelava utorov ter dobava in vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 5/5 cm kompletno z zazidavo utorov. Vleka in dobava kablov ni predmet tega popisa dela in jo plača lastnik v svoji režiji.
|  | m1 | 5 | 0 | 0
5 | Odbijanje potrebnega dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa iz apnene malte do opeke, odnos odpada na interni depo.
|  | m2 | 55 | 0 | 0
6 | Pranje površin z visokotlačnim čistilcem kompletne fasade tako, da se odstranijo vsi delci, umazanija in prah in premaz z emulzijo
|  | m2 | 55 | 0 | 0
7 | Izdelava grobega ometa fasade.
Uporabi se visoko paro-propustne omete (apnene - industrijske ali klasične, silikatne), grobe z granulacijo ogregata 0,3 do 2 cm.
|  | m2 | 55 | 0 | 0
8 | Izdelava finega ometa.
Uporabi se visoko paro-propustne omete (apnene - industrijske ali klasične, silikatne), fini ometi z agregatom, debelino frakcije določi ZVKDS OE Ljubljana.
|  | m2 | 55 | 0 | 0
9 | Doplačilo za pilastre širine do 50 cm.
|  | m1 | 15 | 0 | 0
10 | Manjša zazidava poškodbe zadaj levo z opeko NF.
|  | m3 | 0.5 | 0 | 0
11 | Dobava materiala ter zidanje notranje nosilne stene v objektu, ki je bila v času oddajanja prostora nestrokovno odstranjena. Zid je debeline 20 cm, zidan z opečnim modularnim blokom v grobi podaljšani malti 1:3:9 (zid po sredini deli objekt na dva dela). V ceni zajeti tudi fasadni odri.
|  | m3 | 4 | 0 | 0
12 | Izvedba notranjih grobih in finih ometov novega opečnega zidu, kompletno z cementnim obrizgom in vodili. V ceni zajeti tudi lahki pomični delovni odri.
|  | m2 | 38.5 | 0 | 0
13 | Čiščenje kamnitega cokla in popravilo fug.
|  | m1 | 15.5 | 0 | 0
14 | Odvoz vsega odpadnega materiala s kamionom na trajno deponijo s plačilom taks deponije.
|  | komp | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Kleparska dela
1 | Popravilo obstoječe odtočne cevi iz barvne alu pločevine (temno rjava) in sicer dobava in montaža dveh kolen, ter povezovalne cevi s priklopom na obstoječo.
|  | komp | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Slikopleskarska dela
1 | Impregnacija fasade z 1X premazom
(upoštevan f=1,1 na netto površino fasade)
|  | m2 | 60.5 | 0 | 0
2 | 2x slikanjem fasade s silikatnimi barvami v dveh tonih po izboru ZVKDS OE Ljubljana. Uporabiti je potrebno beleže, ki bodo kompatibilni z uporabljenimi finimi ometi.
(upoštevan f=1,1 na netto površino fasade)
|  | m2 | 60.5 | 0 | 0
3 | Pleskanje stavbnega pohištva, kompletno z brušenjem, čiščenjem in kitanjem. Zajeta so zunanja okenska krila z obeh strani in plohasti okenski okvir.
| a. okna okvirnih dimenzij 100/160 cm. | kom | 2 | 0 | 0
| b. vrata okvirnih dimenzij 90/20 cm. | kom | 2 | 0 | 0
4 | Barvanje lesenega napušča z lazurnim premazom (nap. Belton + Beltop)
Ton določi ZVKDS OE Ljubljana.
|  | m2 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Razna dela
1 | Odklop obstoječega elektro kabla v elektro omarici in v objektu pralnica.
|  | kom | 2 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječega elektro nadometnega kabla, ki po steni vodi do izhoda na dvorišče oz. do objekta pralnica z odnosom na gradbiščno deponijo.
|  | komp | 1 | 0 | 0
3 | Krpanje prebojev, kjer je bil napeljan elektro kabel.
|  | kom | 2 | 0 | 0
4 | Čiščenje gradbišča in uspostavitev v prvotno stanje | komp | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C. | Ostala dela
I. | Nepredvidena dela 10 %
1 | 10% od vrednosti popisanih del za razna nepredvidena dela, ki niso predmet te ponudbe
|  | € | 10% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A | PREHOD
I. | Gradbena dela |  |  |  | 0
II. | Mizarska dela |  |  |  | 0
III. | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
IV. | Tlakarska dela |  |  |  | 0
V. | Razna dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B. | PRALNICA
I. | Gradbena dela |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  | 0
III. | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
IV. | Razna dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C. | Ostala dela
I. | Nepredvidena dela 10 % |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B + C: |  |  |  | 0