## REKAPITULACIJA
objekt: | UREDITEV CEST V OBMOČJU MS 1/2 IN MR 1/1 ZELENA JAMA
U2, U3(del), U4(del), U5 in obrobje Šmartinske ceste
vrsta načrta: | 3/2. Načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti - Kanalizacijsko omrežje
načrt: | 1337/08
projektant | KONO-B d.o.o.
odg. proj. | Beno Kočevar, kom. inž.
2. Popis del s predizmerami
REKAPITULACIJA
A
| 1. Kanal S1 | 0
| 2. Kanal M1 | 0
C
| 1. Kanal S | 0
| SKUPAJ | 0

## A
A.1. | Kanal S1
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom,
ter vrisom v kataster
|  | m1 | 73.49 | 0
01.2. | Postavitev gradbenih profilov na
vzpostavljeno os trase kanala, ter
določitev nivoja za merjenje globine
izkopa in polaganja kanala
|  | kom | 3 | 0
01.3. | Pridobitev dovoljenja za zaporo ceste
z ureditvijo prometnega režima v
času gradnje z obvestili, zavarovanje
gradbene jame in gradbišča, ter
postavitev prometne signalizacije.
Po končanih delih prometno signalizacijo
odstraniti in prometni režim vzpostaviti
v prvotno stanje
obračun po dejanskih stroških
| ocena stroškov |  |  | 0
01.4. | Priprava gradbišča :
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih
znakov in ureditev delovnega platoja.
Po končanih delih gradbišče pospraviti in
vzpostaviti v prvotno stanje.
| A. Priprava | 100% |  | 0
| B. Vzpostavitev | 100% |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA
02.1. | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine
0-2,00 m1, z odlaganjem
izkopanega materiala ob izkopu,
naklon brežine 60°
|  | m3 | 121.25 | 0
02.2. | Zasip jarka z izkopanim materialom
z utrjevanjem v slojih po 25 cm
| celoten izkop : | 121.25
odbiti vgrajen material:
| - cev f 250 mm | 3.8
| - obsipna frakcija | 44.1
| - rev. jaški | 4.75 | 52.65
|  | m3 | 68.6 | 0
02.3. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m2 | 58.792 | 0
02.4. | Odvoz viška izkopanega materiala na
odpadno deponijo do 10 km vključno
s stroški deponije
|  | m3 | 52.65 | 0
02.5. | Nabava in dobava frakcije 8-16mm in izdelava posteljice
za izravnavo dna jarka debeline 10 cm s
planiranjem in utrjevanjem do 95%
trdnosti po proctorjevem postopku
|  | m3 | 5.2 | 0
02.6. | Nabava in dobava frakcije 8-16mm in izdelava obsipa
cevi do 30cm nad temenom kanalizacijske cevi
zasipanje v slojih d=20cm in utrjevanjem do 95%
trdnosti po proctorjevem postopku
|  | m3 | 38.9 | 0
02.7. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 5 % od vrednosti
| del. |  |  | 0
| Skupaj zemeljska dela: |  |  | 0
03. | GRADBENA DELA
03.1. | Dobava in montaža revizijskega jaška f1000mm
iz poliestra ( debelina stene 8mm; vert. obt. 400 kN )
na kanalu iz CPE cevi
in LTŽ pokrovom f 600 mm, 400 kN, na zaklep
s protihrupnim vložkom in odprtinami
za zračenje (standard SIST EN124 ), po detajlu
| gl. do 2,0m | kom | 2 | 0
03.2. | Izvedba podbetoniranja dna in ležišča
revizijskega jaška
|  | kom | 2 | 0
03.3. | Izdelava odcepa hišnega priključnega kanala na
javnem kanalu CPE 250 mm, z odcepom
f 250/200-45° in lokom f 200-45°,
po detajlu
|  | kom | 1 | 0
03.4. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 5 % od vrednosti
| del. |  |  | 0
| Skupaj gradbena dela: |  |  | 0
04. | KANALIZACIJSKA DELA
04.1. | Prevoz in prenos kanalizacijskega materiala z
deponije do mesta vgradnje.
|  | m1 | 73.49 | 0
04.2. | Dobava in montaža poliesterskih kanalskih CPE
cevi SN 10000; na dno jarka izdelamo temelno plast
v deb. 10 cm - frakcija 8 do 16mm, na katero položimo cev
in jo obsujemo z obeh strani in po plasteh
utrjujemo do 95% po Proctorjevem preiskusu
| - DN 250 mm | m1 | 73.49 | 0
04.3. | Pregled in čiščenje kanala
po končanih delih
|  | m1 | 73.49 | 0
04.4. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih
kanalizacijskih cevi po standardu
SIST EN1610 z vodo (W) ali z zrakom (L)
|  | m1 | 73.49 | 0
04.5. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 5 % od vrednosti
| del. |  |  | 0
| Skupaj kanalizacijska dela: |  |  | 0
05. | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.1. | Prečno zavarovanje obstoječih
komunalnih vodov v času izvajanja del
in vzpostavitev v prvotno stanje
obračun po dej. stroških
| ocena | kom | 1 | 0
05.2. | Zakoličba in opravljanje nadzora s strani upravljalca
komunalnih vodov
obračun po dejanskih stroških
| ocena stroškov |  |  | 0
| Skupaj križanje z ostalimi komunalnimi vodi: |  |  | 0
06. | ODCEPI ZA HIŠNE PRIKLJUČKE
06.1. | Strojno-ročni izkop kanalizacijskega
jarka globine 0-2 m1, v terenu III ktg.
z odlaganjem materiala ob izkopu
|  | m3 | 40.75 | 0
06.2. | Zasip jarka z izkopanim materialom
z utrjevanjem zasipnega materiala
v slojih po 95 % trdnosti po
standardnem Proktorjevem postopku
|  | m3 | 32.6 | 0
06.3. | Odvoz viška izkopanega materiala na
odpadno deponijo do 10 km vključno
s stroški deponije
|  | m3 | 8.15 | 0
06.4. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m2 | 81.34 | 0
06.5. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi
f 200 mm, L=5.0 m ( SN 8000; 200(d=4.5mm))
polno obbetoniranih z betonom MB 20, stiki so
tesnjeni z gumi tesnili
|  | m1 | 16.3 | 0
06.6. | Dobava in montaža revizijskega jaška f1000mm
iz poliestra ( debelina stene 8mm; vert. obt. 250 kN )
glo. 2,5m na kanalu iz PVC cevi
in LTŽ pokrovom f 600 mm, 150 kN, na zaklep
s protihrupnim vložkom in odprtinami
za zračenje (standard SIST EN124 ), po detajlu
ter dodatnim izkopom in zasipom
|  | kom | 2 | 0
06.7. | Izvedba podbetoniranja dna in ležišča
revizijskega jaška
|  | kom | 2 | 0
06.8. | Pregled in čiščenje kanala
po končanih delih
|  | m1 | 16.3 | 0
06.9. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 5 % od vrednosti
| del. |  |  | 0
| Skupaj odcepi za hišne priključke |  |  | 0
| Skupaj kanal S1 |  |  | 0
A.2. | Kanal M1
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom,
ter vrisom v kataster
|  | m1 | 77.25 | 0
01.2. | Postavitev gradbenih profilov na
vzpostavljeno os trase kanala, ter
določitev nivoja za merjenje globine
izkopa in polaganja kanala
|  | kom | 3 | 0
01.3. | Priprava gradbišča :
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih
znakov in ureditev delovnega platoja.
Po končanih delih gradbišče pospraviti in
vzpostaviti v prvotno stanje.
| A. Priprava | 100% |  | 0
| B. Vzpostavitev | 100% |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA
02.1. | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine
0-2,00 m1, z odlaganjem
izkopanega materiala ob izkopu,
naklon brežine 60°
|  | m3 | 82.2 | 0
02.2. | Odvoz viška izkopanega materiala na
odpadno deponijo do 10 km vključno
s stroški deponije in predložitvi ustreznih
dokazov o sklenjeni pogodbi za deponijo
|  | m3 | 60.75 | 0
02.3. | Zasip jarka z izkopanim materialom
z utrjevanjem v slojih po 25 cm
| celoten izkop : | 82.2
odbiti vgrajen material:
| - cev | 7.4
| - obsipna frakcija | 50.2
| - rev. jaški | 3.15 | 60.75
|  | m3 | 21.45 | 0
02.4. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m2 | 69.525 | 0
02.5. | Nabava in dobava frakcije 8-16mm in izdelava posteljice
za izravnavo dna jarka debeline 10 cm s
planiranjem in utrjevanjem do 95%
trdnosti po proctorjevem postopku
|  | m3 | 7.5 | 0
02.6. | Nabava in dobava frakcije 8-16mm in izdelava obsipa
cevi do 30cm nad temenom kanalizacijske cevi
zasipanje v slojih d=20cm in utrjevanjem do 95%
trdnosti po proctorjevem postopku
|  | m3 | 42.7 | 0
02.7. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 5 % od vrednosti
| del. |  |  | 0
| Skupaj zemeljska dela: |  |  | 0
03. | GRADBENA DELA
03.1. | Dobava in montaža revizijskega jaška f1000mm
iz poliestra ( debelina stene 8mm; vert. obt. 400 kN )
na kanalu iz CPE cevi
in LTŽ pokrovom f 600 mm, 400 kN, na zaklep
s protihrupnim vložkom in odprtinami
za zračenje (standard SIST EN124 ), po detajlu
| gl. do 1,5m | kom | 2 | 0
03.2. | Izvedba podbetoniranja dna in ležišča
revizijskega jaška
|  | kom | 2 | 0
03.3. | Izdelava vpadnega jaška na kanalu iz CPE cevi
za priključitev zveze cestnega požiralnika
po detajlu
|  | m1 | 0 | 0
03.4. | Izdelava odcepa hišnega priključnega kanala oz. zveze CP na
javnem kanalu CPE , z odcepom
f DN/200oz.160-45° in lokom f 200oz.160-45°,
po detajlu
|  | kom | 5 | 0
03.5. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 5 % od vrednosti
| del. |  |  | 0
| Skupaj gradbena dela: |  |  | 0
04. | KANALIZACIJSKA DELA
04.1. | Prevoz in prenos kanalizacijskega materiala z
deponije do mesta vgradnje.
|  | m1 | 77.25 | 0
04.2. | Dobava in montaža poliesterskih kanalskih CPE
cevi SN 10000; na dno jarka izdelamo temelno plast
v deb. (10+DN(v cm)/10) cm - frakcija 8 do 16mm( DN do 450) oz.
frakcija 16 do 32mm( DN od 500 in več), na katero položimo cev
in jo obsujemo z obeh strani in po plasteh
utrjujemo do 95% po Proctorjevem preiskusu
| - DN 300 mm | m1 | 58.5 | 0
| - DN 400 mm | m1 | 44 | 0
04.3. | Pregled in čiščenje kanala
po končanih delih
|  | m1 | 102.5 | 0
04.4. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih
kanalizacijskih cevi po standardu
SIST EN1610 z vodo (W) ali z zrakom (L)
|  | m1 | 102.5 | 0
04.5. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 5 % od vrednosti
| del. |  |  | 0
| Skupaj kanalizacijska dela: |  |  | 0
05. | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.1. | Prečno zavarovanje obstoječih
komunalnih vodov v času izvajanja del
in vzpostavitev v prvotno stanje
obračun po dej. stroških
| ocena | kom | 1 | 0
05.2. | Zakoličba in opravljanje nadzora s strani upravljalca
komunalnih vodov
obračun po dejanskih stroških
| ocena stroškov |  |  | 0
| Skupaj križanje z ostalimi komunalnimi vodi: |  |  | 0
06. | ZVEZE CESTNIH POŽIRALNIKOV
06.1. | Strojno-ročni izkop kanalizacijskega
jarka globine 0-2 m1, v terenu III ktg.
z odlaganjem materiala ob izkopu
|  | m3 | 69.575 | 0
06.2. | Zasip jarka z izkopanim materialom
z utrjevanjem zasipnega materiala
v slojih po 95 % trdnosti po
standardnem Proktorjevem postopku
|  | m3 | 55.66 | 0
06.3. | Odvoz viška izkopanega materiala na
odpadno deponijo do 10 km vključno
s stroški deponije
|  | m3 | 13.915 | 0
06.4. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m2 | 44.275 | 0
06.5. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi
f 160 mm, L=5.0 m ( SN 8000; 160(d=3.6mm))
polno obbetoniranih z betonom MB 20, stiki so
tesnjeni z gumi tesnili
|  | m1 | 63.25 | 0
06.7. | Pregled in čiščenje kanala
po končanih delih
|  | m1 | 63.25 | 0
06.8. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 5 % od vrednosti
| del. |  |  | 0
| Skupaj zveze cestnih požiralnikov |  |  | 0
| Skupaj kanal M1 |  |  | 0

## C
C.1. | Kanal S
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom,
ter vrisom v kataster
|  | m1 | 111.14 | 0
01.2. | Postavitev gradbenih profilov na
vzpostavljeno os trase kanala, ter
določitev nivoja za merjenje globine
izkopa in polaganja kanala
|  | kom | 5 | 0
01.3. | Pridobitev dovoljenja za zaporo ceste
z ureditvijo prometnega režima v
času gradnje z obvestili, zavarovanje
gradbene jame in gradbišča, ter
postavitev prometne signalizacije.
Po končanih delih prometno signalizacijo
odstraniti in prometni režim vzpostaviti
v prvotno stanje
obračun po dejanskih stroških
| ocena stroškov |  |  | 0
01.4. | Priprava gradbišča :
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih
znakov in ureditev delovnega platoja.
Po končanih delih gradbišče pospraviti in
vzpostaviti v prvotno stanje.
| A. Priprava | 100% |  | 0
| B. Vzpostavitev | 100% |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA
02.1. | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine
0-2,00 m1, z odlaganjem
izkopanega materiala ob izkopu,
naklon brežine 70°
|  | m3 | 411.218 | 0
02.1a | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine
2,0-4,0 m1, z razpiranjem in odlaganjem
izkopanega materiala ob izkopu,
naklon brežine 70°
|  | m3 | 216.723 | 0
02.2. | Zasip jarka z izkopanim materialom
z utrjevanjem v slojih po 25 cm
| celoten izkop : | 627.941
odbiti vgrajen material:
| - cev f 400 mm | 13.9
| - obsipna frakcija | 83.35
| - rev. jaški | 12.8 | 110.05
|  | m3 | 517.891 | 0
02.3. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m2 | 83.355 | 0
02.4. | Odvoz viška izkopanega materiala na
odpadno deponijo do 10 km vključno
s stroški deponije
|  | m3 | 110.05 | 0
02.5. | Nabava in dobava frakcije 8-16mm in izdelava posteljice
za izravnavo dna jarka debeline 10 cm s
planiranjem in utrjevanjem do 95%
trdnosti po proctorjevem postopku
|  | m3 | 12.5 | 0
02.6. | Nabava in dobava frakcije 8-16mm in izdelava obsipa
cevi do 30cm nad temenom kanalizacijske cevi
zasipanje v slojih d=20cm in utrjevanjem do 95%
trdnosti po proctorjevem postopku
|  | m3 | 70.85 | 0
02.5. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 5 % od vrednosti
| del. |  |  | 0
| Skupaj zemeljska dela: |  |  | 0
03. | GRADBENA DELA
03.1. | Dobava in montaža revizijskega jaška f1000mm
iz poliestra ( debelina stene 8mm; vert. obt. 400 kN )
na kanalu iz CPE cevi
in LTŽ pokrovom f 600 mm, 400 kN, na zaklep
s protihrupnim vložkom in odprtinami
za zračenje (standard SIST EN124 ), po detajlu
| gl. do 3,5m | kom | 4 | 0
03.2. | Izvedba podbetoniranja dna in ležišča
revizijskega jaška
|  | kom | 4 | 0
03.3. | Izdelava odcepa hišnega priključnega kanala na
javnem kanalu CPE 400 mm, z odcepom
f 400/200-45° in lokom f 200-45°,
po detajlu
|  | kom | 2 | 0
03.4. | Izdelava vpadnega jaška na kanalu iz CPE cevi
za priključitev zveze cestnega požiralnika
po detajlu
|  | m1 | 11.45 | 0
03.5. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 5 % od vrednosti
| del. |  |  | 0
| Skupaj gradbena dela: |  |  | 0
04. | KANALIZACIJSKA DELA
04.1. | Prevoz in prenos kanalizacijskega materiala z
deponije do mesta vgradnje.
|  | m1 | 111.14 | 0
04.2. | Dobava in montaža poliesterskih kanalskih CPE
cevi SN 10000; na dno jarka izdelamo temelno plast
v deb. 10 cm - frakcija 8 do 16mm, na katero položimo cev
in jo obsujemo z obeh strani in po plasteh
utrjujemo do 95% po Proctorjevem preiskusu
| - DN 400 mm | m1 | 111.14 | 0
04.3. | Pregled in čiščenje kanala
po končanih delih
|  | m1 | 111.14 | 0
04.4. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih
kanalizacijskih cevi po standardu
SIST EN1610 z vodo (W) ali z zrakom (L)
|  | m1 | 111.14 | 0
04.5. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 5 % od vrednosti
| del. |  |  | 0
| Skupaj kanalizacijska dela: |  |  | 0
05. | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.1. | Prečno zavarovanje obstoječih
komunalnih vodov v času izvajanja del
in vzpostavitev v prvotno stanje
obračun po dej. stroških
| ocena | kom | 3 | 0
05.2. | Zakoličba in opravljanje nadzora s strani upravljalca
komunalnih vodov
obračun po dejanskih stroških
| ocena stroškov |  |  | 0
| Skupaj križanje z ostalimi komunalnimi vodi: |  |  | 0
06. | ODCEPI ZA HIŠNE PRIKLJUČKE
06.1. | Strojno-ročni izkop kanalizacijskega
jarka globine 0-2 m1, v terenu III ktg.
z odlaganjem materiala ob izkopu
|  | m3 | 56.2 | 0
06.2. | Zasip jarka z izkopanim materialom
z utrjevanjem zasipnega materiala
v slojih po 95 % trdnosti po
standardnem Proktorjevem postopku
|  | m3 | 47.9 | 0
06.3. | Odvoz viška izkopanega materiala na
odpadno deponijo do 10 km vključno
s stroški deponije
|  | m3 | 8.3 | 0
06.4. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m2 | 14 | 0
06.5. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi
f 200 mm, L=5.0 m ( SN 8000; 200(d=4.5mm))
polno obbetoniranih z betonom MB 20, stiki so
tesnjeni z gumi tesnili
|  | m1 | 20 | 0
06.6. | Dobava in montaža revizijskega jaška f1000mm
iz poliestra ( debelina stene 8mm; vert. obt. 250 kN )
glo. 2,5m na kanalu iz PVC cevi
in LTŽ pokrovom f 600 mm, 150 kN, na zaklep
s protihrupnim vložkom in odprtinami
za zračenje (standard SIST EN124 ), po detajlu
ter dodatnim izkopom in zasipom
|  | kom | 2 | 0
06.7. | Izvedba podbetoniranja dna in ležišča
revizijskega jaška
|  | kom | 2 | 0
06.8. | Pregled in čiščenje kanala
po končanih delih
|  | m1 | 20 | 0
06.9. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 5 % od vrednosti
| del. |  |  | 0
| Skupaj odcepi za hišne priključke |  |  | 0
07. | ZVEZE CESTNIH POŽIRALNIKOV
07.1. | Strojno-ročni izkop kanalizacijskega
jarka globine 0-2 m1, v terenu III ktg.
z odlaganjem materiala ob izkopu
|  | m3 | 18.37 | 0
07.2. | Zasip jarka z izkopanim materialom
z utrjevanjem zasipnega materiala
v slojih po 95 % trdnosti po
standardnem Proktorjevem postopku
|  | m3 | 14.696 | 0
07.3. | Odvoz viška izkopanega materiala na
odpadno deponijo do 10 km vključno
s stroški deponije
|  | m3 | 3.674 | 0
07.4. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m2 | 11.69 | 0
07.5. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi
f 160 mm, L=5.0 m ( SN 8000; 160(d=3.6mm))
polno obbetoniranih z betonom MB 20, stiki so
tesnjeni z gumi tesnili
|  | m1 | 16.7 | 0
07.7. | Pregled in čiščenje kanala
po končanih delih
|  | m1 | 16.7 | 0
07.8. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 5 % od vrednosti
| del. |  |  | 0
| Skupaj zveze cestnih požiralnikov |  |  | 0
| Skupaj kanal S |  |  | 0