## rekapitulacija - str.inst.
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati.
Copyright© Savaprojekt
| 5.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL |  | 5.4.3 |  | 5.4 | 3
| 5.4.3.R REKAPITULACIJA |  | 5.4.3.R |  | 5.4 | 3.R
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
5.4.3.0 SPLOŠNO |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.4.3.1 OGREVANJE |  | 0 |  | 1
5.4.3.2 LOKALNO POHLAJEVANJE |  | 0 |  | 1
5.4.3.3 PREZRAČEVANJE |  | 0 |  | 1
5.4.3.4 VODOVOD |  | 0 |  | 1
5.4.3.5 PLIN |  | 0 |  | 1
SKUPAJ (€): |  | 0
22% DDV (€): |  | 0
SKUPAJ Z 22% DDV (€): |  | 0

## 0.
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati.
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
| 5.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL |  |  |  |  | št.črk | komentar | komentar | komentar | komentar
5.4.3.0 SPLOŠNO
1 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PIDa vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami…. Seznam z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju - načrt 5. | kpl | 1 |  | 0
2 | Zidarska dela in gradbena pomoč instalaterjem: - kronsko vrtanje lukenj do Ø150, - izdelava zidnih rež, - pozidave in zametavanje prebojev oz. rež, … komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, polnila, tesnilne mase, pena, objemke ali požarna malta - proizvodi kot. npr Promat). Vgrajeni
| material za tesnenje mora imeti enako požarno odpornost kot material, skozi katerega poteka! OPOMBA: Rešitev mora biti odobrena in pregledana s strani izdelovalca požarnega izkaza. | kpl | 1 |  | 0
4 | Razna nepredvidena strojna dela, ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora
| (ocena - 10% predračunske vrednosti načrta 5) | kpl | 1 |  | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: 5.4.3.0 SPLOŠNO |  |  |  |  | 0
=========================================================================================

## 1.
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati.
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
| 5.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL |  |  |  |  | št.črk | komentar | komentar | komentar | komentar
5.4.3.1 OGREVANJE
SPLOŠNO:
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
- | Vsa navedena komercialna imena so uporabljena zgolj zaradi določitve
zahtevane kvalitete, ki jo mora ponudnik izpolniti.
1 | Demontaža obstoječega oljnega kotla, kompletno z regulacijsko grupo, cevnim povezavami, dimnim priključkom ter odvoz na deponijo sekundarnih surovin | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža obstoječih radiatorjev in cevnega razvoda ter odvoz na deponijo sekundarnih surovin | kpl | 1 |  | 0
3 | Kondenzacijski stenski plinski toplovodni kotel z integriranim bojlerjem sanitarne vode V=46 l, plinsko kurišče vrste C63x
Kotel je sestavljen iz: ohišja, gorilne komore s toplovodnim menjalnikom (dimni plini-voda), dimniškega ventilatorja, varnostno izpustnega ventila,raztezne posode, varnostne armature, obtočne črpalke,
nevtralizatorjem kondenzata, hidravlične kretnice za pretok do 3 m3/h, montažnega kompleta za nadometno montažo: pritrditveni elementi, armature, plinska zaporna pipa s termoelementom,
krmilne avtomatike Vitotronic 200 in nadzora (delovni termostat, zunanje temp. tipalo, temp. tipalo bojlerja, varnostni termostat, termometer, manometer) Kotel se dostavi z izjavo o skladnosti s predpisi.
OPOMBA: Vremensko vodena regulacija za krmiljenje temperature vode predtoka po zunanji temperaturi in sicer:
- ogrevalni krog - radiatorji (črpalka) - 1 kom - priprava TSV (cirk.črpalka) - 1 kom komplet z vsem montažnim materialom in ožičenjem razen napajanja
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi
kot npr.: VIESSMANN ali enakovrednega drugega proizvajalca.
tip: VITODENS 222-W
Q= 8÷35 kW
Vmax= 1600 l/h
| P= 138 W (230 V) | kom | 1 |  | 0
4 | Sistema za odvajanje dimnih plinov in dovod zraka za trošilo vrste C63x sestavljen iz koaksialne priključne cevi in vertikalne cevi vodene v obstoječem dimniku
(z minimalno notranjo mero a/b= 135 mm), komplet z odprtinami za čiščenje, meritve, strešno kapo, sifonom za odvod kondenza, AZ adapter;
kompletno z materialom za pritrditev in vsem montažnim materialom ter pregled, čiščenje (sanacija) obstoječega dimnika s strani dimnikarske službe
| - cev za dimne pline: nazivni premer fi 80 mm, L=13 m, montaža v obstoječem dimniku - dimnični priključek fi 80/125, l= 2 m, (ca 2,5 m od tal kotlovnice) - tip: VIESSMANN fi 80/125 mm | kpl | 1 |  | 0
5 | Avtomatska ionska mehčalna naprava za polnjenje sistema centralnega ogrevanja,
kompletna naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
| - kot npr. tip: MAXIBOX 200 Q = 1,0 m3/h (1x 230V/50Hz) ("CMC Ekocon", Lj.) ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
6 | Lovilna posoda za odpadne odzračne vode, iz pocinkane pločevine s sifonom in odtokom fi 50, komplet z pritrdilnim materialom
| - dim. 500x150x250 mm | kpl | 1 |  | 0
7 | Obtočna črpalka, z elektronsko regulacijo za vodo do 110°C, NP6, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, naslednjih karakteristik:
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi
| Qč= 2,8 m3/h, Hč= 4,50 m, Pel = 160 W (1x 230V/50Hz) kot npr. Grundfos UPE 32-80, ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
8 | Odzračni lonec, komplet z materialom za privaritev na cev
| - V = 2 l | kom | 2 |  | 0
9 | Avtomatski odzračevalni ventil kot npr. PNEUMATEX tip zeparo ("IMI International, Brežice) ali enakovredno, komplet z vsem pritrdilnim materialom
| - ZUT , DN 15 | kom | 2 |  | 0
10 | Manometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, z zapornim ventilom DN15 z gumbom, komplet
| - območje 0 ÷ 6 bar | kom | 1 |  | 0
11 | Termometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, komplet
| - območje 0,0 ÷ +120,0°C | kom | 2 |  | 0
12 | Ravni krogelni navojni ventil, NP16, komplet
| - DN 40 | kom | 3 |  | 0
13 | Krogelni ventil z nastavkom za polnjenje, NP16, komplet
| - DN 15 | kom | 4 |  | 0
14 | Prelivni regulator - regulator diferenčnega tlaka, za vodo temperature do 110 st.C, kot npr. TA tip BPV ("TA Hydronics, Brežice) ali enakovredno, PN10, ravni, navojni, skupaj s tesnilnim materialom, komplet
| - BPV 15, DN 15 | kom | 1 |  | 0
15 | Nepovratni navojni ventil, NP16, komplet
| - DN 40 | kom | 1 |  | 0
16 | Lovilec nesnage navojni z nerjavečo mrežico, NP16, komplet
| - DN 40 | kom | 1 |  | 0
17 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom, tip STAD PN20,namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, komplet toplotno izolirano. Ventil ima proporcionalno karakteristiko
dušenja, merilne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Komplet z nastavitvijo pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih
| - STAD 20, DN 40 | kom | 1 |  | 0
18 | Pločevinasti panelni radiatorji kot npr. VOGEL&NOOT tip T6 ali enakovredno, kpl. s sredinskim spodnjim priključkom, vgrajenim ventilom, čepi, odzračnim ventilom, rozeto in konzolami, komplet z vsem montažnim materialom
| - T6 VM-S 21 900-400 | kom | 1 |  | 0
| - T6 VM-S 21 600-600 | kom | 1 |  | 0
| - T6 VM 22 500-720 | kom | 1 |  | 0
| - T6 VM 22 600-400 | kom | 2 |  | 0
| - T6 VM 22 600-920 | kom | 1 |  | 0
| - T6 VM 22 600-1000 | kom | 1 |  | 0
| - T6 VM 22 600-1200 | kom | 2 |  | 0
| - T6 VM 33 600-800 | kom | 7 |  | 0
| - T6 VM 33 600-920 | kom | 8 |  | 0
| - T6 VM 33 600-1000 | kom | 2 |  | 0
| - T6 VM 33 600-1120 | kom | 1 |  | 0
| - T6 VM 33 600-1200 | kom | 2 |  | 0
| - T6 VM 33 600-1320 | kom | 3 |  | 0
19 | Pločevinasti panelni radiatorji kot npr. VOGEL&NOOT tip T6 VERTICAL ali enakovredno, kpl. s sredinskim spodnjim priključkom, čepi, odzračnim ventilom, rozeto in konzolami, komplet z vsem montažnim materialom
| - Vertical VM22 1800-300 | kom | 1 |  | 0
| - Vertical VM22 1950-750 | kom | 2 |  | 0
20 | Demontaža radiatorjev in ponovna montaža zaradi finalnega opleska | kom | 35 |  | 0
21 | Termostatska glava kot npr. tip RA ("DANFOSS", Lj.) ali enakovredno, z vgrajenim tipalom, komplet
| - RA2990 | kom | 35 |  | 0
22 | Priključek za radiator z vgrajenim ventilom kot npr. RLV-KS ("DANFOSS", Lj.) ali enakovredno, kotna izvedba, za dvocevni sistem, komplet z materialom za tesnenje in montažo na bakrene oz. alumplast cevi
| - RLV-KS 15 | kom | 32 |  | 0
23 | Večfunkcijski termostatski ventil za kopalniške in univerzalne radiatorje kot npr. VHS ("DANFOSS", Lj.) ali enakovredno, kotna izvedba, za dvocevni sistem, komplet z materialom za tesnenje in montažo na bakrene oz. alumplast cevi
| - VHS 15 | kom | 3 |  | 0
24 | Kompaktni razdelilec radiatorskega ogrevanja vključno z: - vgradno omarico - pritrdilno opremo - uvodnimi elementi - ventili z nastavitvijo pretoka na dovodu - zapornimi in regulacijsko balansirnimi ventili
- termometri, polnilnimi in odzračevalnimi priključki
| - n=5 | kpl | 4 |  | 0
| - n=6 | kpl | 2 |  | 0
25 | Predizolirane alumplast cevi za razvod ogrevanja, z vsemi fitingi), z okrasnimi rozetami na prehodu iz tlaka, zida in stropa, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom
| - fi 16 x 2,0 | m | 512 |  | 0
26 | Bakrene cevi za razvod ogrevanja z vsemi fitingi za trdo in mehko lotanje (vsi razvodi v tlaku so trdo lotani), z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, kompletno z izolacijo DN=s
| - fi 15 x 1 | m | 26 |  | 0
| - fi 22 x 1 | m | 34 |  | 0
| - fi 28 x 1,2 | m | 26 |  | 0
| - fi 35 x 1,5 | m | 32 |  | 0
| - fi 42 x 1,5 | m | 24 |  | 0
27 | Atestiran obešalni in pritrdilni material, kot npr. sistem SIKLA ali enakovrednega drugega proizvajalca, z drsniki in fiksnimi točkami ter gumiranimi profili in obešali, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, komplet | kpl | 1 |  | 0
28 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno" | ca | 1 |  | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: 5.4.3.1 OGREVANJE |  |  |  |  | 0
=========================================================================================

## 2.
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
| 5.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL |  |  |  |  | št.črk | komentar | komentar | komentar | komentar
5.4.3.2 LOKALNO POHLAJEVANJE
SPLOŠNO:
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
- | Vsa navedena komercialna imena so uporabljena zgolj zaradi določitve
zahtevane kvalitete, ki jo mora ponudnik izpolniti.
STROJNI MONTAŽNI DEL
1 | Zunanja kompresorska enota kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, uparjalniki ter zračno hlajenimi kondenzatorji, kot npr. Mitsubishi tip PUHY ("REAM d.o.o.", Trzin) ali enakovredno, za delo v ekstremnih pogojih.
Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja.
Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja.
Vsebuje avtomatsko tipalo z avtomatiko za preprečevanje zamrzovanje uparjalnikov ter kontrolno tipalo v primeru snežnih padavin. Enota s povečanim izkoristkom v hlajenju in gretju.
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok).
| - 1x - PUHY-EP200YJM-A Qh= 22,4 kW, Qg= 25,0 kW Qe= 5,09/5,54 kW (3F/380~415V/50Hz) EER:4,40; COP:4,51; območje delovanja: hlajenje od -5°C do 46°C, gretje od -20°C do 15,5°C; medij:R410A | kpl | 1 |  | 0
2 | Notranja stenska enota standardne oblike kot npr. Mitsubishi tip PKFY-P ("REAM d.o.o.", Trzin) ali enakovredno, z anti-alergijskim filtrom in priloženim IR upravljalnikom,
z 5-stopenjskim ventilatorjem, motoriziranimi lamelam za usmeritev zraka, zračnim filtrom, termostatom za odčitavanje dejanske temperature v prostoru in popolno elektronsko regulacijo s pomočjo IR upravljalnika s tedenskim časovnikom
Splošno:
Elektro napajanje notranjih enot izvede elektro izvajalec
| - PKFY-P15VBM-E (notranja enota) Qh= 1,70 kW, Qg= 1,90 kW | kpl | 5 |  | 0
| - PKFY-P20VBM-E (notranja enota) Qh= 2,20 kW, Qg= 2,50 kW | kpl | 5 |  | 0
| - PKFY-P32VHM-E (notranja enota) Qh= 3,60 kW, Qg= 4,00 kW | kpl | 1 |  | 0
| - PKFY-P40VHM-E (notranja enota) Qh= 4,50 kW, Qg= 5,00 kW | kpl | 1 |  | 0
3 | Bakren združitveni kos kot npr. Mitsubishi Electric CMY-Y102SS-G2 ali enakovredno | kos | 13 |  | 0
4 | Bakrene cevi, predizolirane ustreza npr. ARMSTRONG AC 9 ali enakovredno, s fazonskimi kosi , z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| - Cu 6,35 | m | 50 |  | 0
| - Cu 9,52 | m | 98 |  | 0
| - Cu 15,88 | m | 41 |  | 0
| - Cu 19,05 | m | 24 |  | 0
5 | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
| - 1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 100 |  | 0
6 | Montaža notranjega dela klimatske naprave na instalacijsko ploščo, prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto, montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto, montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 12 |  | 0
7 | Montaža zunanje enote klimatske naprave in dobava in montaža nosilnih konstrukcij, dvig in postavitev enote na nosilno konstrukcijo, priklop cevnih instalacij, priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
8 | Polnjenje in vakuumiranje sistema in polnjenje sistema z medijem | kg | 12 |  | 0
9 | Testiranje in zagon, nastavitev parametrov delovanja, poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja, poučevanje osebja | kpl | 1 |  | 0
10 | Profilno železo za izdelavo podstavkov za naprave (zunanje naprave, …), z vsem montažnim materialom, v pocinkani izvedbi, vključno z izdelavo delavniške dokumentacije v sklopu priprave dela, komplet | kg | 300 |  | 0
11 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno" | kpl | 1 |  | 0
----------------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ: STROJNI MONTAŽNI DEL |  |  |  |  | 0
GRADBENA DELA ZA POHLAJEVANJE
1 | Gradbena dela za izvedbo cevne povezave za potrebe hlajenja od objekta do zunanje kompresorske enote, izvedba na utrjenem oz. delno urejenem terenu, v sestavi:
| - ročni izkop jarka od kote spodnjega ustroja (od kote ca -40cm), dolžine ca 3,5m in globine do ca 90 cm, s selekcioniranjem materiala, z odmetom min. 1m od roba izkopa, s planiranjem dna (točnost +- 3cm) | m3 | 3.5 |  | 0
| - dobava in montaža polietilenske zaščitne cevi PE90 za cevni razvod za potrebe hlajenja (dve cevi Cu fi20 skupaj) dolžine 4,0m | kpl | 1 |  | 0
| - dobava in vmetavanje peska pod cev 10 cm ter zasip cevi s peskom 15cm nad temenom cevi, dolžina ca 3,5m, komplet | m3 | 1 |  | 0
| - zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa (do kote spod. ustroja -40cm), dolžina ca 3,5m, zasip v plasteh po 20cm, z opozorilnim trakom, z uvaljanjem spodnjega ustroja do predpisane zbitosti, z vzpostavitvijo predhodnega stanja | m3 | 2.5 |  | 0
| - odvoz odvečnega materiala iz začasne deponije na gradbišču na stalno deponijo, oddaljeno do 15 km, z nakladanjem in zvračanjem (obračun v raščenem stanju) | m3 | 1 |  | 0
----------------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ: GRADBENA DELA ZA POHLAJEVANJE |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: 5.4.3.2 LOKALNO POHLAJEVANJE |  |  |  |  | 0
=========================================================================================

## 3.
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
| 5.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL |  |  |  |  | št.črk | komentar | komentar | komentar | komentar
5.4.3.3 PREZRAČEVANJE
SPLOŠNO:
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
- | Vsa navedena komercialna imena so uporabljena zgolj zaradi določitve
zahtevane kvalitete, ki jo mora ponudnik izpolniti.
1 | Stenski ventilator, kot npr. Limodor tip MB ali enakovredno Vz= 60 m3/h Δp= 100 Pa z vsem montažnim materialom | kom | 6 |  | 0
2 | Prezračevalne aluminijaste cevi, kot npr. SPIRO ali enakovrednega drugega proizvajalca:
| - φ100 | m | 32 |  | 0
3 | Deflektor "DF" ("PICHLER"; Mb.) ali enakovredno, D100 mm, izdelan iz pocinkane pločevine, z vsem montažnim materialom, finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta | kom | 2 |  | 0
4 | Izolacija za prezračevalne cevi, debelina izolacije po predpisih: s=6mm | m2 | 10 |  | 0
5 | Prezračevalna okrogla zaščitna rešetka, ustreza Systemair tip IGC-100 ali enakovredno, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
| - IGC-100 | kom | 2 |  | 0
6 | Prezračevalni ventil za dovod/odvod zraka, kot npr. tip PV-1/2 (Hidria IMP Klima), z vsem montažnim materialom, finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta ali enakovrednega drugega proizvajalca
| - PV-1 Ø100 | kom | 1 |  | 0
| - PV-2 Ø100 | kom | 1 |  | 0
7 | Prezračevalna vratna rešetka kot npr. tip AR-4/P ("Hidria IMP Klima", Godovič) ali enakovredno, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom (izrez izdela mizar)
| - AR-4/P vel. 425 x 125 | kom | 5 |  | 0
| - AR-4/P vel. 425 x 225 | kom | 1 |  | 0
8 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno". | kpl | 1 |  | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: 5.4.3.3 PREZRAČEVANJE |  |  |  |  | 0
=========================================================================================

## 4.
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
| 5.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL |  |  |  |  | št.črk | komentar | komentar | komentar | komentar
5.4.3.4 VODOVOD
SPLOŠNO:
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slovenskem jeziku).
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
dezinfekcije (pri vodovodu), zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
- | Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom,
s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
- | Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav
- | Vsa navedena komercialna imena so uporabljena zgolj zaradi določitve
zahtevane kvalitete, ki jo mora ponudnik izpolniti.
STROJNI MONTAŽNI DEL
1 | Umivalnik iz sanitarne keramike, srednjega cenovnega razreda,dim. cca 600*450, s sifonom in masko sifona, z enoročno stoječo baterijo,ustreza npr.
| Armal ali enakovredno, s kotnima ventiloma z okrasno kapo in rozeto, z veznima cevkama, s tesnilnim in montažnim materialom (barva in tip umivalnika ter mešalne baterije po izbiri investitorja!) | kpl | 3 |  | 0
2 | Keramični umivalnik za invalide, kot npr. CERAMICA DOLOMITE art. J0403 ali enakovredno, s pripadajočim odtočnim setom, z enoročno stoječo zdravniško (komolčno) baterijo, ustreza npr. CERAMICA DOLOMITE art. B1612AA ali
| enakoverdno,s kotnima ventiloma NO15 z okrasno kapo in rozeto,s povezovalnimi kromanimi cevkami, s pritrdilnim materialom za pritrditev na zid ali podkonstrukcijo knauf stene (tip po izbiri investitorja ali arhitekta) | kom | 1 |  | 0
3 | Oprema za umivalnike, nameščena pri vseh umivalnikih, razen v sanitarijah za invalide, srednji cenovni razred, v sestavi: - ogledalo dim. cca 65x50cm - dozator za tekoče milo - podajalnik za papirne brisače (vse po izbiri invest. oz. arhitekta) | kpl | 3 |  | 0
4 | Oprema za umivalnik v sanitarijah za invalide, srednjega cenovnega razreda, v sestavi: - nagibno ogledalo dim. cca 65x100cm komplet z držalom - dozator za tekoče milo - podajalnik za papirne brisače | kpl | 1 |  | 0
5 | WC školjka konzolne izvedbe, srednjega cenovnega razreda,s plastific. sedežno desko na tečajih in s pokrovom, kpl z montažnim elementom za stenski WC za suhomontažno vgradnjo (sistem mavčno kartonskih plošč z nosilnimi profili),
za predstensko montažo ali vgradnjo v opečni zid, kpl. s pripadajočim montažnim okvirjem,s PO izplakovalnim kotličkom s priklj. za vodo, s podometnim ventilom z okrasno kapo in rozeto,z vsemi pripadajočimi elementi
| po specifikac. proizvajalca, z dvojno šparovno aktivirno tipko (aktiv. spredaj), z montažnim materialom za vgadnjo (barva in tip WC-ja ter sedežne deske po izbiri investitorja!) | kom | 4 |  | 0
6 | WC školjka konzolna za invalide, kot npr. CERAMCA DOLOMITE art. št. J2754 ali enakovredno, s plastificirano sedežno desko na tečajih in s pokrovom, s pripadajočim
| nadometnim izplakovalnim kotličkom (monoblok izvedba),s priključkom za vodo, kotnim ventilom z okrasno kapo in rozeto in vezno cevko, komplet | kom | 1 |  | 0
7 | Oprema pri WC školjki, srednjega cenovnega razreda, v sestavi: - podajalnik za WC papir - posodica z metlico - koš za smeti (po izbiri investitorja ali arhitekta) | kpl | 5 |  | 0
8 | Ročaji in nosilci za opremo sanitarij za invalide, ustreza npr. CERAMICA DOLOMITE ali enakovredno, v sestavi: - oporni ročaj pri umivalniku art. J2059, zg.rob na h=80cm
| - konzolni ročaj pri WC školjki art. J2060, zg.rob na h=75cm komplet z vsem pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
9 | Fajančevinasti pisoar srednjega cenovnega razreda, s podometno elektronsko senzorsko armaturo 24V, s pripadajočim el. adapterjem, z vgradno škatlo, s podometno vezno cevko, s sifonom, s podometnim ventilom,
| z okrasno kapo in rozeto, s tesnilnim materialom (tip in barva pisoarja po izbiri arhitekta ali investitorja) | kom | 1 |  | 0
10 | Stoječa enoročna baterija, ustreza Armal ali enakovredno, z daljšim iztokom za montažo pri pomivalnem koritu, komplet s kotnima ventiloma
| NO15 z okrasno kapo in rozeto, z veznima cevkama, s tesnilnim in montažnim materialom (tip mešalne baterije po izbiri investitorja!) | kpl | 3 |  | 0
11 | Izdelava montažnih skic za izdelovalca knauf sten za namestitev podkonstr. za sanitarne elemente, držal itd. | kpl | 1 |  | 0
12 | Armatura, črpalka in ostala oprema za priključitev stenskega plinskega kotla na razvod hladne in tople vode ter cirkulacije, v sestavi:
| - magnetni nevtraliz. vodnega kamna, npr. EKOM ali enakovredno, NO 25 | kom | 1 |  | 0
| - cirkulacijska črpalka, ustreza IMP PUMPS SAN 15/60-130 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
| - časovno stikalo (tajmer), tedenski, komplet | kom | 1 |  | 0
| - cevni termostat, nastavljen na ca 30st.C (vklop črpalke) | kom | 1 |  | 0
| - krogelni ventil NO 25 | kom | 3 |  | 0
| - krogelni ventil NO 15 | kom | 2 |  | 0
| - protipovratni ventil NO 25 | kom | 1 |  | 0
| - protipovratni ventil NO 15 | kom | 1 |  | 0
13 | Krogelni navojni ventil z dolgo ročico NP 10, s holender nastavkom za gumi cev, s tesnilnim materialom (polnjenje sistema ogrevanja)
| - NO15 | kom | 1 |  | 0
14 | Pretočni PP talni sifon, z odvodom fi 50 in enim stranskim dotokom, z masivnejšo inox zgornjo ploščo ca 150*150 mm, ustreza npr.tip HL 300 ali enakovredno, z montažnim materialom | kom | 1 |  | 0
15 | Pretočni PP talni sifon, z odvodom fi 50 in tremi stranskimi dotoki (dva ali trije aktivni), z masivnejšo inox zgornjo ploščo ca 150*150 mm, ustreza npr.tip HL 304 ali enakovredno, z montažnim materialom | kom | 3 |  | 0
16 | Lijak s sifonom za odvod kondenza od plinskega kotla, pritrjen na zid, ustreza npr. HL 21 ali enakovredno, s smradno zaporo, komplet | kom | 1 |  | 0
17 | Ročni gasilni aparat na prah, kpl s šobo, gibljivo cevjo, zaplombiran in nameščen na zid na predv. mesto po študiji o požarnem varstvu, polnjen z
vsebino prahu (prah A,B,C), z oznako vrste gasilnega aparata nad njim v obliki nalepke (velikost,barva,višina montaže itd. po SIST 1013 (Požarna zaščita...)
| - tip S-6 - montaža na zid | kom | 9 |  | 0
18 | Vodovodna cev za hladno in toplo sanitarno vodo, iz predizoliranih večplast. sistemskih cevi,dobava v kolutu ali v palicah, ustreza npr. Uponor ali enakovredno, za
tlak 10 bar, debelina izolacije 13 mm, vodena v tleh, v zidu, nad spuščenim stropom ali za masko, za delovno temperaturo do cca 75 st.C, z vsemi fitingi, spojnimi in prehodnimi kosi za armature in medseb. povezavo.
Spoje obvezno zaščititi pred stikom z gradbenimi materiali!Montaža skladno s tehničnimi navodili proizvajalca!
OPOMBA: V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih prebojev in vrtanj
| - NO 15 (fi 20) | m | 50 |  | 0
| - NO 20 (fi 25) | m | 18 |  | 0
19 | Vodovodna cev za hladno in toplo sanitarno vodo, iz večplastnih sistemskih cevi, ustreza Uponor ali enakovredno, dobava v kolutu ali v
palicah (5m), vodena v tleh, v zidu, nad spuščenim stropom ali za masko, izolirana npr. z izolacijo 13 mm TUBOLIT SR plus (ARMACEL) ali
enakovredno, montaža po navodilih proizvajalca, komplet s tesnilnim in montažnim materialom OPOMBA: -Spoje obvezno zaščititi pred stikom z gradbenimi materiali!
-V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih prebojev in vrtanj!
| - NO 25 (fi 32) | m | 40 |  | 0
20 | Vodovodna cev za hladno in toplo sanitarno vodo, iz večplastnih sistemskih cevi, ustreza Uponor ali enakovredno, dobava v palicah (5m), vodene vidno (pri priključitvi na plinski kotel), izolirana npr. z
izolacijo TUBOLIT DG oz. ARMAFLEX AC deb. 13 mm (ARMACEL) ali enakovredno, montaža po navodilih proizvajalca, komplet s tesnilnim in montažnim materialom
OPOMBA: -V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih prebojev in vrtanj!
| - NO 15 (fi 20) | m | 2 |  | 0
| - NO 25 (fi 32) | m | 4 |  | 0
21 | PP kanalizacijska cev, komplet z vsemi fazoni in prehodnimi kosi, vgradnja po navodilu proizvajalca cevi, s pritrdilnim in tesnilnim materialom (cevi v tlaku, zidu, nad spuščenim
stropom, za masko ter zunanji del odtoka za kondenz (do jaška meteorne kanalizacije) OPOMBA: V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih utorov, prebojev in vrtanj
| - fi 32 | m | 83 |  | 0
| - fi 50 | m | 20 |  | 0
| - fi 75 | m | 3 |  | 0
| - fi 110 | m | 20 |  | 0
22 | Strešna kapica za zaključek kanalizacijskega odduha, izdelana iz Cu pločevine, komplet
| - za fi 110 | kom | 1 |  | 0
23 | Inox revizijska vratca pri čistilnem komadu, komplet z vzidnim okvirjem, s pritrdilnim materialom (v vznožju kanalizacijske vertikale)
| - dim: 200x200 mm | kom | 1 |  | 0
24 | Izvedba navezave razvoda kondenza iz PP32 na vertikalo strešne meteorne kanalizacije fi 160, kpl z izdelavo odprtine in priključnega nastavna na vertikali, z vsem tesnilnim, lotnim in montažnim materialom, komplet | kom | 1 |  | 0
25 | Demontaža obstoječega vodomernega sklopa in cevnih povezav v zunanjem jašku, po predhodnem zapiranju in izpustu vode, komplet, v sestavi:
- demontaža vodomera DN20, z vmesnim začasnim vskladiščenjem (izvede upravljalec)
- demontaža prirobničnih zasunov s protiprirobnico DN80 (2X), z odvozom v zbiralnico sekundarnih surovin (do 15 km), komplet
- demontaža prirobničnega lovilca nesnage s protiprirobnico DN80, z odvozom v zbiralnico sekundarnih surovin (do 15 km), komplet
- demontaža cevne povezave DN20, vključno fitingi, z odrezovanjem (2x), dolžina do 2m, z odvozom v zbiralnico sekundarnih surovin (do 15 km),komplet
| - demontaža cevne povezave DN80, vključno fazoni (koleno), kpl z odrezovanjem (2x), dolžina do 2m, z odvozom v zbiralnico sekundarnih surovin (do 15 km), komplet | kpl | 1 |  | 0
26 | Rekonstrukcija vodomernega sklopa v obst. jašku, komplet v sestavi:
- ponovna montaža obst.vodomera DN20, komplet s predhodnim čiščenjem in kontrolo (izvede upravljalec)
- dobava in montaža krogelnega ventila DN20, s tesnilnim materialom
- dobava in montaža krogelnega ventila DN25 z izpustom,s tesnilnim materialom
- dobava in montaža XG kosa DN80/R3/4, z vijačnim in tesnilnim materialom
- dobava in montaža XG kosa DN80/R3, z vijačnim in tesnilnim materialom
- dobava in montaža cevne povezave DN20 (R 3/4), iz pocinkane cevi, dolž. ca 1m,zaščitena po "polyken" postopku, kpl s fitingi, s tesnilnim materialom
| - dobava in montaža cevne povezave DN25 (R 1), iz pocinkane cevi, dolž. do 2m,zaščitena po "polyken" postopku, kpl s fitingi, s tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
27 | Izvedba novega internega priključka DN25 (PE32) od vodomernega jaška do notranje instalacije, kpl v sestavi:
- dobava in montaža polietilenske cevi PE32 (za tlak 12,5 bar), izvedba s potiskanjem PE cevi v obstoječo cev PEHD 90, ddolžina cevi ca 7m, komplet z vsem spojnim in pomožnim materialom
| - odrezovanje obstoječe cevi DN80 (oz. PEHD 90) v objektu, pripravljena za potiskanje nove cevi PE32 | kpl | 1 |  | 0
DEMONTAŽNA DELA - SANITARNI ELEMENTI
28 | Demontaža vseh obstoječih sanitarnih elementov, vključno z vsemi držali, ogledali pri umivalnikih, mešalnimi baterijami, priključnimi ventili, z demontažo vidnih delov vodovodnih in odtočnih cevi, komplet z
nakladanjem in odvozom v zbiralnico sekundarnih surovin, oddaljenost do 15 km, komplet
| - demontaža umivalnikov z vso opremo | kpl | 3 |  | 0
| - demontaža WC-jev z vso opremo | kpl | 4 |  | 0
| - demontaža tuš kadi z vso opremo | kpl | 1 |  | 0
| - demontaža mešalnih baterij in priključnih ventilov pri pomivalnih koritih | kpl | 2 |  | 0
----------------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ: STROJNI MONTAŽNI DEL |  |  |  |  | 0
GRADBENA DELA ZA VODOVOD
1 | Gradbena rekonstrukcija zunanjega vodomernega jaška v smislu zamenjave LŽ pokrova in prilagoditve novi koti ureditve (razlika ca 5 cm), komplet z izvedbo oz. nadgradnjo
| a.b. venca iz C25/30, z dobavo in montažo novega LŽ pokrova 60x60 cm z okvirjem, pokrov za težki promet, z vsemi potrebnimi deli, opažem, prenosi in materialom | kpl | 1 |  | 0
2 | Gradbena dela pri izvedbi internega vodovodnega priključka (v objektu): preboj talne plošče in identifikacija obst. cevi PEHD 90 (DN 80), izvedba delovne jame, sanacija
| oz. dobetoniranje talne a.b. plošče po montažnih delih, vključno s hidroizolacijo na mestu posega, z izvedbo tlaka do zaključne obloge (kamen - zajeto v gradbenem popisu), komplet | kpl | 1 |  | 0
3 | Gradbena dela za izvedbo odtoka kondenza od objekta do jaška meteorne kanalizacije, izvedba na utrjenem oz. delno urejenem terenu, v sestavi:
| - ročni izkop jarka od kote spodnjega ustroja (od kote ca -40cm), dolžine ca 2m in globine do ca 90 cm, s selekcioniranjem materiala, z odmetom min. 1m od roba izkopa, s planiranjem dna (točnost +- 3cm) | m3 | 2 |  | 0
| - dobava in vmetavanje peska pod cev 10 cm ter zasip cevi s peskom 15cm nad temenom cevi, dolžina ca 2m, komplet | m3 | 0.5 |  | 0
| - zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa (do kote spod. ustroja -40cm), dolžina ca 2m, zasip v plasteh po 20cm,z uvaljanjem spodnjega ustroja do predpisane zbitosti, z vzpostavitvijo predhodnega stanja | m3 | 1.5 |  | 0
| - odvoz odvečnega materiala iz začasne deponije na gradbišču na stalno deponijo, oddaljeno do 15 km, z nakladanjem in zvračanjem (obračun v raščenem stanju) | m3 | 0.5 |  | 0
----------------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ: GRADBENA DELA ZA VODOVOD |  |  |  |  | 0
========================================================================================
SKUPAJ: 5.4.3.4 VODOVOD |  |  |  |  | 0
========================================================================================

## 5.
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
| 5.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL |  |  |  |  | št.črk | komentar | komentar | komentar | komentar
5.4.3.5 PLIN
SPLOŠNO:
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
- | Pri zunanjih razvodih in postavitvah opreme je upoštevati zakoličbo oz. umestitev
v prostor in geodetska dela, potrebna za izdelavo PID-a!
- | Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav
- | Vsa navedena komercialna imena so uporabljena zgolj zaradi določitve
zahtevane kvalitete, ki jo mora ponudnik izpolniti.
1 | Merno regulacijski sklop, nameščen pri pl. trošilu (plinski stenski kotel), komplet, v sestavi:
- ognjeodporni mehovni plinomer za kapaciteto ca 3,75 m3/h, za tlak 22 mbar, ustreza tip G4, DN25, komplet s priključnimi holandci, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom za vgradnjo po detajlu
| OPOMBA: Plinomer zagotovi distributer plinovodnega omrežja! Upoštevana je le priprava instalacije za montažo plinomera - glej priložen detajl! | kom | 1 |  | 0
| - regulator tlaka plina (zem. plin) za regulacijo iz 100 mbar na 20 mbar, za kapaciteto ca 3,75 m3/h, ustreza npr. tip ZR 20 ali enakovredno, za montažo neposredno pred plinomerom, s tesnilnim materialom | kom | 1 |  | 0
| - krogelna pipa za plin za NP 4 bar, DN25, montirana pred regulatorjem tlaka, s tesnilnim materialom | kom | 1 |  | 0
2 | Krogelna pipa za plin za NP 4 bar, montirana na priključku za pl. kotel, komplet
| - DN 15 | kom | 1 |  | 0
3 | Termično krmiljeni zaporni element, ustreza npr. "STREIF" JELEN ali enakovedno, za tlak do 5 bar, komplet s tesnilnim materialom
| - DN 15 (navojni) | kom | 1 |  | 0
4 | Zaščitni prehodni kos (zaščitna cev) pri prehodu plinske cevi skozi zunanji zid, izdelana po detajlu, antikorozijsko zaščitena, komplet OPOMBA: V postavki zajeta tudi izvedba prebojev oz. vrtanj itd.
| - za cev DN 25, debel.zidu ca 45cm | kom | 1 |  | 0
5 | Atestirana jeklena srednje težka nav. plinska cev po DIN 2441, z varilnimi loki, redukcijami in z vsem pritrdilnim materialom za vodenje v objektu in v obst. omarici
| - DN 25 | m | 10 |  | 0
6 | Antikoroz.zaščita vidnega dela cevovoda: razmaščevanje in čiščenje površine (do sa 2,5), odpraševanje, temeljna barva 2x hitro sušeč minij do
| deb.60 mik., sušenje, predlak debel. 25 mikronov, dvakratni pokrivni premaz debeline 50 mikronov, skupna debelina premazov znaša najmanj 135 mikronov | m2 | 1.5 |  | 0
7 | Navezava nove plinske instalacije na obstoječ razvod v obst.fasadni omarici (za plinsko pipo), komplet z demontažo čepa,čiščenjem,s tesnilnim materialom | kom | 1 |  | 0
8 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno". | kpl | 1 |  | 0
========================================================================================
SKUPAJ: 5.4.3.5 PLIN |  |  |  |  | 0
========================================================================================