## Rekapitulacija
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati.
Copyright© Savaprojekt
4/3.4.2 POPIS MATERIALA IN DEL
REKAPITULACIJA
4/3 - NAČRT TEHNIČNE ZAŠČITE
1.PROTIVLOMNI SISTEM |  |  | 0
2.DEMONTAŽA OBSTOJEČE PROTIVLOMNE ZAŠČITE |  |  | 0
3. SPLOŠNO |  |  | 0
SKUPAJ (€): |  |  | 0
22% DDV (€): |  |  | 0
SKUPAJ Z 22% DDV (€): |  |  | 0
Krško, februar 2014 |  | Izdelal:
Peter Požun, u.d.i.e.

## tehnično varovanje
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati.
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
4/3.4.2 POPIS MATERIALA IN DEL
4/3 - NAČRT TEHNIČNE ZAŠČITE
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
- Vsa navedena komercialna imena so uporabljena zgolj zaradi določitve
zahtevane kvalitete, ki jo mora ponudnik izpolniti.
- Vsi vidni elemnti se pred dobavo potrdijo s strani Zavoda
za kulturno dediščino na podlagi vzorcev, ki jih dostavi izvajalec.
1.PROTIVLOMNI SISTEM
A. INSTALACIJA
1 | Kabel LiYCY 2x0,5+6x0,22 mm2, položen v izol. cevi, komplet z instalacijskim materialom. | m | 285 |  | 0
2 | Izolacijska cev fi-13,5 mm do 16 mm, položena p/o ali n/o, komplet z instal. priborom. | m | 170 |  | 0
3 | Izolacijska cev PN/T-13,5 mm položena n/o. | m | 10 |  | 0
B. OPREMA IN MATERIAL
4 | Modularna protivlomna/protipožarna centrala od 8 do 248 con, vgrajen pozivnik, kovinsko ohišje, 8 particij, priključitev do 15 tipkovnic, 200 uporabniških gesel, do 79 programabilnih izhodov,možnost | kpl | 1 |  | 0
priključitve požarnih javljalcev na MUX vodilo, možnost shranjevanja do 400 dogodkov, možnost priključitve brezžičnih elementov do 112 elementov, kot npr. tip BOSCH DS7400 ALARMNA CENTRALA ali enakovrednega drugega proizvajalca.
5 | Razširitveni modul z 8 programabilnimi vhodi, v plastičnem ohišju kot npr. tip DS7432E MODUL ZA 8 CON ali enakovrednega drugega proizvajalca. | kom | 3 |  | 0
6 | Senzor z vgrajenim infrardecim in mikrovalovnim zaznavanjem, digitalna mikroprocesorska obdelava signalov, quad linearna tehnologija, trda leca, ASIC zasnova, možnost nezaznave hišnih živali do 25 kg, temperaturna kompenzacija, nastavitev polja | kom | 15 |  | 0
pokritja mikrovalovnega senzorja, 3 led diode prikaza zaznavanja, pokritje 12*12m, napajanje 9.5-14.5V, tokovna poraba: mirovanje 18mA, alarm 25,5 mA.
Dva kakovostna senzorja v kombinaciji omogocata izredno zanesljivost delovanja, kot npr. tip ISC-BDL2-WP12G ali enakovrednega drugega proizvajalca.
7 | GSM univerzalni brezžični alarmni komunikator, omogoca prenos preko GPRS omrežja, 4 vhodi za aktiviranje SMS pozivnika, za vsak vhod sta na voljo 2 SMS sporocili, programabilno SMS sporocanje aktiviranje izhodov, | kom | 1 |  | 0
za SMS funkcijo pozivnika je na voljo 8 telefonskih številk, 4 izhodi (odprti kolektorji), kontrola izhoda preko SMS-a, dvo-kanalni (900MHz in 1800MHz GSM omrežji),
programabilna SIM kartica preko kateregakoli GSM telefona ali z namensko programsko opremo. kot npr. tip GSM GS3055-A ODDAJNI MODUL ali enakovrednega drugega proizvajalca.
8 | LCD tipkovnica za serijo New Power, dvovrsticni 32 znakovni prikazovalnik, možnost pregleda spomina dogodkov, LCD prikaz stanja sistema, funkcijske tipke, možnost programiranja sistema, | kom | 2 |  | 0
pregled napak, enostavna uporaba. kot npr. tip DS7447V2-EXP TIPKOVNICA ali enakovrednega drugega proizvajalca.
9 | Varnostni ločilni transformator. PRI: 230VAC, 50/60Hz. SEC: 16,5VAC, 45 VA. kot npr. tip PS 45 VA TRANSFORMATOR ali enakovrednega drugega proizvajalca. | kom | 2 |  | 0
10 | Akumulator, 12V 7 Ah. kot npr. tip 7.5 AH AKUMULATOR ali enakovrednega drugega proizvajalca. | kom | 2 |  | 0
11 | Akumulator 12V, 1.2Ah kot npr. tip 1.5 AH AKUMULATOR ali enakovrednega drugega proizvajalca. | kom | 2 |  | 0
12 | Dodatni napajalnik, 12V, 1.5A, potrebna še transformator in akumulator. kot npr. tip PS1520 PRETVORNIK ali enakovrednega drugega proizvajalca. | kom | 1 |  | 0
13 | Certifikat o skladnosti opreme s SIST. | kom | 1 |  | 0
14 | Montaža opreme alarmnega sistema na položeno, označeno in preizkušeno instalacijo, drobni montažni material. | kpl | 1 |  | 0
15 | Zagon, programiranje in šolanje osebja za delo z napravami in programsko opremo, postavitev sistema v internetno omrežje, izdelava dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
16 | Pregled in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju posameznega sistema od strani pooblaščene organizacije, vključno z izvršilnimi elementi. | kpl | 1 |  | 0
17 | Izdelava izvršilne tehnične dokumentacije z vsebino (opis, navodila, sheme, tlorisni razpored, merilni in preizkusni protokol), ki jo izdela pooblaščeni izvajalec del in jo preda projektantu. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - A. INSTALACIJA |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - B. OPREMA IN MATERIAL |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - 1.PROTIVLOMNI SISTEM |  |  |  | 0
2.DEMONTAŽA OBSTOJEČE PROTIVLOMNE ZAŠČITE
OPOMBA:
Točno oceno demontažnih del obstoječih el. inštalacij in opreme
poda ponudnik (izvajalec) po ogledu objekta in tehnične dokumentacije.
V obsegu del so zajeti tudi manjši gradbeni posegi
(vrtanje, izsekavanje zidu, demontaža razvodnih doz ipd.).
V ceno je zajeta demontaža vseh obstoječih električnih inštalacij,
(tehnična zaščita), pregled in
sortiranje materiala ter oddaja matariala in opreme na odpad,
vključno s stroški transporta in odpada.
18 | Demontaža električne opreme in el. inštalacij (tehnična zaščita). | m2 | 175 |  | 0
19 | Izdelava popisa opreme, ki se demontira, pregleda in ponovno vgradi nazaj, predaja popisa nadzoru in investitorju. | kpl | 1 |  | 0
20 | Skladiščenje opreme, ki se ponovno vgradi, stroški prevoza in skladiščenje. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 2.DEMONTAŽA OBSTOJEČE PROTIVLOMNE ZAŠČITE |  |  |  | 0
3. SPLOŠNO
21 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PIDa vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami…. Seznam z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju - načrt 4/3. | ur | 10 |  | 0
22 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-50 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme | ur | 32 |  | 0
ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo.
23 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora |  |  |  | 0
(ocena - 10% predračunske vrednosti načrta 4/3).
| REKAPITULACIJA - 3. SPLOŠNO |  |  |  | 0