## Naslovna stran
Rekapitulacij aizvedenih del
Investitor: |  | Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Naročnik: |  | IMOS d.d., Fajfarjeva 33, P.P. 2599, 1001 Ljubljana
Naziv objekta: |  | OŠ VIŽMARJE BROD
Naslov: |  | Na gaju 2, 1000 Ljubljana
Vrsta del: |  | Nujna sanacijska dela
Vsebina: | 1. | Skupna rekapitulacija
| 2. | Splošni opis del
| 3. | Popis del

## Rekapitualcija
1. | Skupna rekapitualcija
a) | Rušitvena dela | 0
b) | Krovsko-kleparksa dela, spuščeni strop | 0
| SKUPAJ | 0

## Splošni opis
2. | Splošni opis
a) | Splošni podatki o objektu
- | višina prostorov: | 2,75-4,25m
- | površina strehe (samo za predvideni poseg) : | cca 100,00 m2
- | naklon strehe: | 12o
- | drugo: | dostop omogočen

## Popis
a) | Rušitvena dela
poz. | opis | enota | količina | cena/en. | cena
V ceni rušitvenih del so zajeta tudi naslednja dela:
- | Pripravljalna dela: dovoz opreme, postavitev tabel za določitev sanacijskega azbestnega območja, meritve koncentracije azbestnih vlaken v zraku na območju odstranjevanja azbesta, postavitev začasnih sanitarij, postavitev transportnega dvigala skladno s varnostnim načrtom ter odstranitev vse opreme z gradbišča po končanih delih. Vsa dela z azbestom je potrebno izvajati v skladu z veljavno zakonodajo.
- | Protiprašna zapora in zaščita tal med rušitvenimi deli.
- | Nanos vezivnega sredstva na valovite azbestnocementne plošče in zaključne elemente skladno s pravilnikom o ravnanju z azbestnimi odpadki skupaj z zaščitnim sredstvom in vsemi pomožnimi deli.
- | Skladanje in embaliranje valovitih azbestnocementnih plošč in zaključnih elementov skladno s pravilnikom o ravnanju z azbestnimi odpadki z vsemi pomožnimi deli.
- | Nakladanje in razkladanje embaliranih azbestnih strešnih odpadkov na tovorno vozilo skladno s pravilnikom, ki velja za prevoz nevarnih snovi z vsemi pomožnimi deli.
- | Transport embaliranih azbestnocementnih odpadkov na javno deponijo skladno s pravilnikom, ki velja za prevoz nevarnih snovi z vsemi pomožnimi deli.
- | Skladiščenje azbestnocementnih odpadkov na javni deponiji skladno s pravilnikom o ravnanju z azbestnimi odpadki z vsemi pomožnimi deli ter plačilom ekoloških pristojbin - takse.
- | Izdelava načrta gospodarjenja z odpadki ter ločevanje gradbenih odpadkov ločeno po vrstah glede na klasifikacijski seznam odpadkov v skladu z veljavnimi pravilniki.
- | Odvoz odpadnega materiala na javno deponijo, vključno z vsemi pomožnimi deli in plačilom vseh pristojbin skladno s pravilnikom o ravnanju z gradbenimi odpadki
1. | Demontaža poškodovanih linijskih profiliranih svetlobnikov, izdelanih iz akrila, s prenosi na gradbiščno deponijo. Dim. svetlobnika 150x100 cm. | kos | 64 |  | 0
2. | Odstranjevanje valovitih transparentnih strešnih plošč s prenosom na gradbiščno deponijo. | m2 | 11 |  | 0
3. | Odstranjevanje kleparskih izdelkov - obrobe iz barvane pocinkane pločevine, skupne r.š. 150 cm, l= 700 cm, vključno s podkonstrukcijo in s prenosi na gradbiščno deponijo. | m1 | 98.2 |  | 0
4. | Odstranjevanje svetlobnih kupol iz akrila, dim 130x130 cm, s prenosi na gradbiščno deponijo. | kos | 12 |  | 0
5. | Odstranjevanje finalne kritine: barvane pocinkane trapezne pločevine, vključno s snegolovi ter prenosi na gradbiščno deponijo. | m2 | 214 |  | 0
6. | Odstranjevanje kritine: azbestnocementne valovitke s prenosi na gradbiščno deponijo. | m2 | 214 |  | 0
7. | Odstranjevanje žlote izdelane iz barvane pocinkane pločevine, s prenosom na gradbiščno deponijo. R.š. 60 cm | m1 | 17 |  | 0
8. | Odstranitev spuščenega stropa v sestavi: mavčnokartonska plošča 1.5 cm, zračni prostor (podkonstrukcija 7 cm), heraklit plošče 4 cm, parna zapora, toplotna izolacija 15 cm. |  |  |  | 0
* | Učilnica: 28, dim. 7,6mx7m, odstranitev cca 30 % površine, | m2 | 15.96 |  | 0
* | Učilnica: 21, dim. 7,6mx8m, odstranitev cca 30 % površine, | m2 | 18.24 |  | 0
* | Učilnica 27, dim. 6,85mx7,9m, odstranitev cca 40 % površine. | m2 | 21.64 |  | 0
| Cena vključuje vso potrebno zaščito sten in tlakov, potrebne premične odre ter prenose na gradbiščno deponijo. |  |  |  | 0
9. | Čiščenje in sesanje površine strešne konstrukcije na kateri se je izvajala demontaža azbestnocementnih valovitk, z vsemi pomožnimi deli ter čiščenje prostorov. | m2 | 214 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
b) | Krovsko-kleparska dela, spuščeni strop
poz. | opis | enota | količina | cena/en. | cena
V ceno krovsko-kleparskih del in spuščenega stropa, so zajeta tudi naslednja dela:
- | V enotni ceni vseh postavk morajo biti zajeti vsi stroški izmer na mestu samem in pregled sestave konstrukcij, stroški za ves osnovni, pomožni in pritrdilni material, vsa dela, vsi transporti materiala do mesta vgradnje, vsa pomožna sredstva (lestve, odri...), zaščita ostalih elementov.
- | Barva kritine, pločevine, lesenega opaža oz. drugih vidnih delov enaka kot na ostalih delih objekta.
- | Cena vključuje vso potrebno zaščito sten in tlakov ter potrebne premične odre.
| Dobava ter montaža plošč iz pocinkane trapezne pločevine na mestih odstranjenih linijskih profiliranih svetlobnikov. Dim. strešnih plošč 150x100 cm. | kos | 64 |  | 0
1. | Dobava in montaža vlaknocementnih strešnih plošč Esal V 5 na mestih odstranjenih valovitih transparentnih strešnih plošč. | m2 | 11 |  | 0
2. | Montaža kleparskih izdelkov s prilagoditvijo na novo kritino | m1 | 98.8 |  | 0
3. | Ponovna montaža obstoječeih svetlobnih kupol iz akrila, dim 130x130 cm. | kos | 12 |  | 0
4. | Dobava in montaža pocinkane trapezne pločevine, vključno s snegolovi ter novimi podložnimi letvami 5/8 cm. | m2 | 214 |  | 0
5. | Izdelava dvojne žlote izdelane iz barvane pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, na mestu demontirane obstoječe. R.š. 2x60 cm | m1 | 17 |  | 0
6. | Izdelava spuščenega stropa v sestavi: mavčnokartonska plošča 1.5 cm, zračni prostor (podkonstrukcija 7 cm), heraklit plošče 4 cm, parna zapora, toplotna izolacija 15 cm.
7. | Učilnica: 28, dim. 7,6mx7m, cca 30 % površine, | m2 | 15.96 |  | 0
* | Učilnica: 21, dim. 7,6mx8m, cca 30 % površine, | m2 | 18.24 |  | 0
* | Učilnica 27, dim. 6,85mx7,9m, cca 40 % površine. | m2 | 21.65 |  | 0
*
8. | Čiščenje prostorov po izvedbi del | m2 | 168.115 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA, SPUŠČENI STROP |  |  |  | 0