## naslovnica
INVESTITOR:
Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
OBJEKT:
Trubarjeva hiša literature
Ribji trg 2, 1000 Ljubljana
VSEBINA:
Popis multimedijske opreme - PZI
ODGOVORNI ELEKTRO PROJEKTANT
Tomislav Križaj, el.inž.
Ljubljana, november 2009

## popis
3.5 | ELEKTRONSKA (MULTIMEDIJSKA) OPREMA
A. | SPLOŠNO OZVOČENJE: |  | količina | cena/enoto (brez DDV) | cena/količino (brez DDV) | DDV | cena/količino (z DDV)
1 | AV ozvočevalni sistem TSE- THERMANA SPLOŠNO OZVOČENJE: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
* 1 kos predojačevanik
z 2x mic/LINE vhodom, 6x stereo linijskimi vhodi, monitorskim izhodom, LED VU-meter, regulacija nizkih in visokih tonov, master izhod, vgradnja v 19"
* 1 kos ojačevalnik za vgradnjo v 19" ohišje, 2x200W/100V,
enosmerna DC zaščita na izhodih, zakasnitev vklopa izhodov, termična zaščita z zakasnitvijo vklopa napajanja, v samostojnem ohišju
* 1 kos ojačevalnik 2x150W/100V,
enosmerna DC zaščita zaščita na izhodih, zakasnitev vklopa izhodov, termična zaščita z zakasnitvijo vklopa napajanja, v samostojnem ohišju
* 1 kos FM radijski sprejemnik in CD/USB MP3 predvajalnik, anti-shock sistem, 2x USB vhod (spredaj in zadaj), komplet za vgradnjo v 19" rack ohišje
* 1 kos atenuatorsko relejno polje 6x100W/100V
* 1 kos atenuatorsko relejno polje 6x50W/100V
* 1 kpl preklopno polje
za preklop 10-ih zvočniških linij, vgradnja v 19" rack ohišje
* 1 kpl stabiliziran napajalnik 24V
* 1 kpl omrežno polje glavnega vklopa
* 1 kos ohišje naprave 19", 24HE, glob. 600 mm,
RAL 7032, na kovinskih dvojnih kolescih, 1x fiksna polica, komplet s potrebnimi policami, prilagojeno za potrebno hlajenje vgrajenih elementov z izvedbo foracije in hladilnih rež, zadnja demontažna stena
2 | Zvočna kombinacija | kos | 20 |  | 0 | 0 | 0
2-sistemska, hi-fi kvalitete, bele barve, 3-nivojsko delovanje zaščite z autoreset funkc., 200W/16 ohm, atenuatorski odcepi OFF/2,5/5/10/20W/100V, 116 dB, 80-20.000 Hz, komplet z Intelli-m; kot BOSE
B. | SISTEM OBVEŠČANJA:
1 | visokokvalitetni LCD / TV display 26", 24/7, avtomatska nastavitev svetilnosti glede na zunanjo razsvetljavo, RS-232, temperaturni senzor, vgrajen timer, komplet z priklopom matrike 5x5 SDI, DVI daisy chain, določitev ID, PIN koda, HD-SDI vhod, opcijski slot z Cat5 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - enako, samo 37" | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - enako, samo 42" | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Stenska konzola z nagibom | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
3 | Sistemski računalnik z Windows programsko opremo ter potrebnim antivirus paketom, sistemska programska oprema za upravljanje in krmiljenje sistema, priklop na računalniško mrežo, avtorizacijski dostop iz večih lokacij, instalacija in konfiguriranje programov, nastavitev programskih parametrov za delovanje | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Konektorski material, drobni vezni in vijačni material | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | KABLI ZA POVEZAVO: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ocenjene dolžine:
| PP/L 3x2,5 mm2 | m | 70 |  | 0 | 0 | 0
| FTP Cat. 6 | m | 70 |  | 0 | 0 | 0
| instalacijska cev fi 16mm | m | 140 |  | 0 | 0 | 0
B1. | MONTAŽA SISTEMA OBVEŠČANJA:
1 | Montaža opreme s konektiranjem na pripravljeno, označeno in preizkušeno instalacijo, instalacija upravljalnega programa ter programa za upravljanje z nastavitvami parametrov, podpora uporabniku, kratka navodila za uporabo sistema v montažo ni vključena postavka izvedbe instalacij ter drobna zidarska in obrtniška dela) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Usklajevanje uporabniških zahtev osnovnega programiranja | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Šolanje uporabnika za delovanje s sistemom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Polaganje potrebnih kablov | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
D1. | SISTEM OZVOČENJA
1 | AV Rack sistem v 19" omaricah v sestavi: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
* 1 kos mešalna miza
8 mono, 2 stereo kanala, 3 band EQ, ločena kontrola za slušalke in monitor out, 2x AUX out, +48V phantom napajanje, 100mm faders kontrole
*1 kos digitalni sprejemnik, 2x150W, 3x80W z ojačevalcem
DTS Decoder, Dolby Digital, Dolby Prologic II, vmesnika HDMI (2 vhodni, 1 izhodni), samodejna nastavitev zvočnikov, prilagojen za vgradnjo v 19" rack ohišje
* 1 kpl DVD HD rekorder
320 GB HD, pretvorba signala za predvajanje vertikalne ločljivosti 1080, vrstic, Multiformat predvajanje in snemanje; Formati s podporo: DVD-RAM, DVD-RW/-R dvoplastni), DVD+RW/+R (dvoplastni) ; Predvajanje formatov: DVD-RAM, DVD-RW/-R (dvoplastni), DVD-RW/-R (dvoplastni), DVD+RW/+R (dvoplastni), DVD-A (2 anala), CD, CD-RW, SVCD, DivX, MP3, JPEG, DVD-video, VSC; DV vhod, Progresive scan za NTSC in PAL; Podpira: DTS/Dolby Digital, vsebuje HDMI vmesnik; S-Video vhod in izhod, C-video vhod, 1x RF vhod, DV (IEEE) vhod, HDMI in komponentni izhod, 2x SCART izhod, reža za kartice SD/SDHC, funkcija istočasnega nemanja in predvajanja, ter predvajanje, ko snemanje še poteka; prednji vhod za USB, vgradnja v 19" rack ohišje
* 1 kos ohišje naprave 19", 18HE, glob. 600 mm,
RAL 7032, na kovinskih dvojnih kolescih, 1x fiksna + 1x izvlečna polica, komplet s potrebnimi policami, prilagojeno za potrebno hlajenje vgrajenih elementov z izvedbo perforacije in hladilnih rež, zadnja demontažna stena, komplet s steklenimi vrati in ključavnico
2 | Zvočna kombinacija 2-sistemska | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
hi-fi kvalitete, bele barve3-nivojsko delovanje zaščite z autoreset funkc., 400W/8 ohm,121 dB, 65-20.000 Hz, za zunanje prostore, komplet z Intelli-mount
3 | Napajalni sistem za polnjenje dveh brezžičnih mikrofonskih oddajnikov | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
(za dva kravatna ali dva ročna oddajnika), statusni LED indikator polnjenja, možnost hitrega polnjenja (1 ura)
4 | Brezžični mikrofonski diversity sistem, | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
s sprejemnikom v ohišju in oddajnikom frekv. razpona 35-20.000 Hz, komplet z naglavnim mikrofonom kardioidne karakteristike. UHF frekvenčno področje 1200 nastavljivih frekvenc, osvetljen velik dvobarvni prikazovalnik za kontr. delovanja iz velike razdalje. Prikazovalnik prikazuje: stanje frekvence, grupo ter preostanek trajanja baterije, RF avdio bar-graf z peak hold, funkcija avtomatske nastavitve, IR prenos podatkov med sprejemnikom in oddajnikom, delovanje z AA alkalnimi ali akumulatorskimi baterijami, pribor za vgradnjo v 19", delovanje do 12 sistemov istočasno v istem frekvenčnem področju, sistem snemanja kompletnih parametrov delovanja med zvočno kontrolo za pomoč v izogibanju problemov pri nastopu. Avtomatsko scaniranje frekvenčnega področja, avtomatsko iskanje interferenc prostih frekvenc ter prenos potrebnih podatkov o meritvah preko IR na oddajnik sistema, delovanje z enim kompletom baterij 6- ur, kpl s prenosno torbico
5 | Brezžični mikrofonski diversity sistem | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
s sprejemnikom v ohišju in oddajnikom frek. razpona od 35-20.000 Hz, komplet z dinamičnim ročnim mikrofonom kardioidne karakteristike. UHF frekvenčno področje 1200 nastavljivih frekvenc, osvetljen velik dvobarvni prikazovalnik za kontr. delovanja iz velike razdalje. Prikazovalnik prikazuje: stanje frekvence, grupo ter preostanek trajanja baterije, RF avdio bar-graf z peak hold, funkcija avtomatske nastavitve, IR prenos podatkov med sprejemnikom in oddajnikom, delovanje z AA alkalnimi ali akumulatorskimi baterijami, pribor za vgradnjo v 19", delovanje do 12 sistemovistočasno v istem frekvenčnem področju, sistem snemanja kompletnih parametrov delovanja med zvočno kontrolo za pomoč v izogibanju problemov pri nastopu. Avtomatsko scaniranje frekvenčnega področja, avtomatsko iskanje interferenc prostih frekvenc ter prenos potrebnih podatkov o meritvah preko IR na oddajnik sistema, delovanje z enim kompletom baterij 6-8 ur, kpl s prenosno torbico
6 | Talno mikrofonsko stojalo - žirafa | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Profesionalni zvočniški kabel | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
okrogli fleksibilni, vodnik iz rdečega bakra, izolacija podnika iz PVC, ovoj: PVC, 2x 4,00 mm2, del. temp.: -15°/+70° - brez stroškov polaganja
12 | Priklop sistema induktivne zanke s priključki in čelno ploščo | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
D2. | MONTAŽA AUDIO SISTEMA:
1 | Montaža opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
na položeno, označeno in preizkušeno instalacijo, montaža in konektiranje kablov v vseh talnih dozah in stenskih priključnih mestih ter v ohišju z opremo, povezava sistema v funkcionalno celoto, nastavitev parametrov, spuščanje v pogon, tehnična navodila za operaterja, navodila za uporabo
2 | Zaključevanje že pripravljenih kablov, konektiranje | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
D3 | PREZENTACIJSKA OPREMA:
1 | Video kamera | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
Full-HD snemanje (1920x1080p), Snemanje na 80 GB HDD ali kartice SD/SDHC, 1 CMOS tipalo, Napredni optični stabilizator slike, Leica Dicomar objektiv, 16x optični zoom, Funkcija prepoznavanja obrazov, 5.1-kanalni zvok
2 | Tripod stojalo, delovna višina najmanj 62-150 cm, najmanj 2,2 kg nosilnosti | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Composite video distributor 1/3, | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1x composite video vhod ter 3x composite video izhod, pasovna širina 435 MHz, vgradnja v 19" rack ohišje
4 | S-video distributor 1/3, | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
4-pinski mini DIN konektor, pasovna širina 270 MHz, vgradnja v 19" rack ohišje
5 | VGA podaljšek, 10m | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
6 | VGA podaljšek, 2m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Gender vmesnik, 15M-15M, HD VGA | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | Gender vmesnik, 15Ž-15Ž, HD VGA | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | Specialni oklopljen kabel v sestavi: | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
3x specialni mini oklopljen kabel s 100% spiralni oklop iz pocinkanega bakra, vodnik iz pocinkanega bakra, izolacija vodnika iz PPE, ovoj iz PVC ter 5x 0,08 mm2, vodniki iz pocinkanega bakra, izolacija vodnika iz PVC HZ105°, skupna zaščita iz Mylar traku, skupni dodatni oklop iz pletenico iz pocinkanega bakra , 3x75 ohm + 5x 0,08 mm2 - brez stroškov polaganja
10 | Kabel z ločenim oklopom ter izolacijo, | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
100% spiralni oklop s pocinkanim bakrom, vodnik v izolaciji PVC, 2x 0,08 mm2, za povezavo na 4-polni DIN (S-vhs sistem), del. temp.: -15°/+70° - brez stroškov polaganja
11 | Koaxialni oklopljen pleten kabel, | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
100% oklop - rdeč baker, vodnik v izolaciji PE, ovoj: PVC, 1x 75 ohm, del. temp.: -15°/+70° - brez stroškov polaganja
12 | Povezovalni kabli, ter razdelilne doze za povezavo znotraj multimedijskega ohišja z polaganjem | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | Vtičnični podaljšek 5m z 5x vtičnico 230VAC | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
14 | Konektorski material, drobni vezni in vijačni material | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
D4. | MONTAŽA PREZENTACIJSKE OPREME:
1 | Montaža opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
na položeno, označeno in preizkušeno instalacijo, povezava sistema v funkcionalno celoto, nastavitev parametrov, spuščanje v pogon, tehnična navodila za operaterja ter navodila za uporabo
2 | Zaključevanje že pripravljenih kablov, konektiranje | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Polaganje kablov | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
E. | DRUGA OPREMA
1 | e-bralnik (z ovitkom) | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
minimalne zahteve - najmanj 256 MB internega spomina ter podpora večine datotečnih formatov
2 | multifunkcijska naprava | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
barni mrežni laserski tiskalnik, skener, kopirni aparat
3 | Sistemski računalnik z Windows programsko opremo | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
najmanj 750GB, 32MB, 2x1 GB; operacijski sistem: OEM Win 7 Home P SLO; sistemski računalnik z Windows programsko opremo ter potrebnim antivirus paketom, sistemska programska oprema za upravljanje in krmiljenje sistema, priklop na računalniško mrežo, avtorizacijski dostop iz večih lokacij, instalacija in konfiguriranje programov, nastavitev programskih parametrov za delovanje
4 | računalniški zaslon | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
velikost diagonale najmanj 55 cm, 1920x1080, 16:9, LED; odzivni čas: 5 ms; priključki: HDMI, VGA (D-SUB)
5 | telefonski aparat (žični) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
telefonski aparat z digitalno tajnico ter prikazom številke klicočega - LCD display - zvočnik za prostoročno telefoniranje
6 | GSM telefon | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
min zahteva na dotik občutljiv zaslon, resolucija najmanj 240x400 pik
7 | digitalni fotoaparat | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ločljivost senzorja: najmanj 12 mio točk; objektiv: ekvivalent najmanj 30-105 mm; barvni LCD zaslon, kompletno s spominsko kartico 8 GB
8 | mini prenosnik | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
diagonala min 25 cm, delovni spomin najmanj 1024MB, trdi disk minimalno 160 GB, avtonomija minimalno 3 ure2x1 GB; operacijski sistem: OEM Win 7 Home P SLO; sistemski računalnik z Windows programsko opremo ter potrebnim antivirus paketom, priklop na računalniško mrežo, instalacija in konfiguriranje programov, nastavitev programskih parametrov za delovanje
9 | telefaks | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
brizgalni ali laserski telefaks, rezani papir formata A4
10 | Grafična tablica (kot na primer Geinus grafična tablica G-Pen M712) | kpl | 1
| REKAPITULACIJA |  |  |  | cena (brez DDV) | DDV | cena (z DDV)
| ELEKTRONSKA (MULTIMEDIJSKA) OPREMA SKUPAJ (EUR) |  |  |  | 0 | 0 | 0