## Popis del
SLOVENSKA 10 |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
| Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja ponudbenega predračuna. |  |  |  | Verzija: 1405/2014-3
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | po obnovi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
na pročelju.vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
IZVAJALEC MORA PRI OBNOVI FASADE IN STREHE UPOŠTEVATI NAVODILA IN SMERNICE ZVKDS OE Lj.,
KI SO NAVEDENI V KULTURNOVARSTVENIH POGOJIH ŠT. UZ-0060/1994-6-ZB, Z DNE 23.06.2014 IN
SE SMATRAJO KOT SESTAVNI DEL TEGA POPISA!
A | CESTNA IN ULIČNA FASADA
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- 100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 50 | 0 | 0
3 | Demontaža svetlobnih reflektorjev ter luči s celotne fasade. Za ponovno montažo reflektorjev je potrebno pridobiti soglasje ZVKDS. Ponovna montaža ni predmet tega popisa del. | komp | 1 | 0 | 0
4 | Demontaža nadstreška nad vrati na južni strani. Nadstreška s strani ZVKDS ni dopustno ponovno montirati, saj z njihovega stališča ni sprejemljiv. | kom | 1 | 0 | 0
5 | Demontaža rolet s pritličnih oken na cestni fasadi velikosti do 2,00 m2 z odnosom na deponijo. Za morebitno ponovno montažo mora lastnik napisa pridobiti dovoljenje od ZVKDS OE Ljubljana. | kom | 2 | 0 | 0
6 | Demontaža trokrake konzole za zastavo, ki je montirana nad glavnih vhodom na cestni strani. | kom | 1 | 0 | 0
7 | Demontaža zunanjih klimatskih naprav kompletno z nadometno instalacijo. Delo naj izvede serviser naprav. Za morebitno ponovno montažo mora lastnik napisa pridobiti dovoljenje od ZVKDS OE Ljubljana. | kom | 2 | 0 | 0
8 | Demontaža kovinskih sider s čelne fasade (nosilec za tramvaj instalacijo). | kom | 1 | 0 | 0
9 | Začasna demontaža omarice pod zunanjo klimatsko napravo na cestni fasadi in ponovna montaža po končanih delih. Delo naj izvede lastnik omarice. | kom | 1 | 0 | 0
10 | Demontaža obstoječega reklamnega napisa "EKSPERIMENT…", ki je nameščen delno na cestni in delno na ulični fasadi. Za morebitno ponovno montažo mora lastnik napisa pridobiti dovoljenje od ZVKDS OE Ljubljana. | komp | 1 | 0 | 0
11 | Demontaža, hramba in ponovna montaža ostalih reklamnih tabel in izveskov iz pritličnega dela objekta. Za morebitno ponovno montažo mora lastnik napisa pridobiti dovoljenje od ZVKDS OE Ljubljana. | komp | 1 | 0 | 0
11 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 1x hor. In 4 x vert.) | m1 | 75 | 0 | 0
12 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-5 cm. | m2 | 305 | 0 | 0
13 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 305 | 0 | 0
14 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm. | m2 | 280 | 0 | 0
15 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije do 1,0 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. | m2 | 280 | 0 | 0
16 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | - južna ulična fasada - kapni venec pod napuščem, polkrožna oblika. Venec je zaradi dotrajanosti potrebno v celoti zamenjati (odbijanje starega, reminat, omet ojačan z rabitc mrežico, fini omet). | m1 | 17 | 0 | 0
| - zahodna cestna fasada - kapni venec pod napuščem, polkrožna oblika. | m1 | 23 | 0 | 0
b. | Napuščni (kapni) venec pod napuščem, poševni del. | m1 | 12 | 0 | 0
c. | venec med PT in I. nadstropjem, delno polkrožne oblike spodaj
| - južna fasada | m1 | 24.5 | 0 | 0
| - zahodna fasada | m1 | 23 | 0 | 0
d. | Polkrožni venec pod tablo "Eksperiment" za "Z" fasadi. | m1 | 12 | 0 | 0
e. | Okenska polica na čelnem delu. | m1 | 3.2 | 0 | 0
17 | Doplačilo za obnovo okenskih okvirjev, R.Š. 20 cm.
| - I. Nadstropje, L = ca. 480 cm | kom | 12 | 0 | 0
| - II. Nadstropje, L = ca. 430 cm | kom | 2 | 0 | 0
18 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte, šir. do 25 cm | m1 | 51 | 0 | 0
20 | Izsekovanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm | m1 | 40 | 0 | 0
21 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije (cca 20 m3). | kompl | 1 | 0 | 0
22 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva) | komp | 1 | 0 | 0
23 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov | komp | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Kamnoseško restavratorska dela:
1 | Obnova kamnitih delov se izvede po sledečem postopku:
utrjevanje kamna, nedestruktivno čiščenje površinskih nečistoč in sekundarnih opleskov, z izbrano metodo po preizkusu (visokotlačno parno čiščenje, poskus ročnega ščetkanja z mehkimi ščetkami, nizkotlačno nedestruktivno peskanje z medijem, mehkejšim od peskanega materiala…, odstranjevanjem neustreznih plomb, slabih in preparelih stikov med elementi in drugih nepotrebnih ostankov,
injektiranje in kitanje stikov, večje razpoke oz. poškodbe se lokalno saniranjo s polimercementno malto v barvi in strukturi obstoječega kamna, stiki domodulacije morajo biti čim manj opazni, utrjevanje in impregnacija pred nadaljnim propadanjem, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
| - kompletni kamniti portal glavnih vhodnih vrat z vsemi elementi svetlih dim. 235x250 cm | kom | 1 | 0 | 0
| - kompletni kamniti portal glavnih vhodnih vrat z vsemi elementi svetlih dim. 191x245 cm | kom | 1 | 0 | 0
| - kamniti podzid (cokel) višine 40-65 cm | m1 | 22 | 0 | 0
2 | Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja ZVKDS (OE Ljubljana ali restavratorski center - RC). Na podlagi poročila o sondiranju oz. stratigrafskih raziskavah se določijo barvni toni opleskov. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Kleparska dela:
1 | Demontaža okenskih in venčnih pločevinastih polic z odnosom v trajni depo | m1 | 51 | 0 | 0
2 | Izdelava in montaža polic oken in vencev iz cinkotit pločevine, komplet z podložno pločevino
a. | okenske police R.Š. do 20 cm v pritličju | m1 | 12 | 0 | 0
b. | okenske police R.Š. do 25 cm v II. nadstropju (različne R.Š.) | m1 | 3.2 | 0 | 0
c. | police vencev R.Š. do 25 cm med PT in I. nadstropjem | m1 | 47 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža LTŽ oz podobnih cevi kot zaščita odtočnih cevi preseka fi 125 mm, kompletno izvedbo priključka na peskolov (1x koleno) ter potrebnim pritrjevanjem. V ceni zajeta tudi finalna obdelava v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana. | kom | 4 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1. | Izdelava in montaža trokrake konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - po navodilih ZVKDS. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Mizarska dela:
1 | Demontaža obstoječih škatlastih dvokrilnih oken, odnos in odvoz na deponijo ter izdelava, dobava in montaža novih lesenih škatlastih (notranjih in zunanjih) oken, povezanih s plohastim okvirjem, enakega izgleda, materiala (les) in dimenzij, kot obstoječa. Okna so finalno opleskana v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana, na zunanjih krilih zastekljena z enojnim steklom, na notraji s termopanom 4-12-4 mm. V ceni zajeta tudi kvalitetna zaščita prostora in opreme, izdelava delavniških risb, notranjih lesenih polic, oliv, veternih kovinskih zatičnih letev, zidarska in slikopleskarska obdelava notranjih okenskih špalet ter vsa ostala pomožna dela!
Okenska škatla je zgoraj utopljena v strop do preklade. Prostor je potrebno zapolniti z montažno preklado!!!!
a. | dvokrilna okna v pritličju , okvirnih dimenzij 95/150 cm | kom | 10 | 0 | 0
b. | štirikrilna okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 105/175 cm. Nadsvetloba se odpira zgoraj po vertikalni osi. | kom | 11 | 0 | 0
c. | dvokrilna okna z nadsvetlobo v II. nadstropju okvirnih dimenzij 65/100 cm | kom | 2 | 0 | 0
2 | Mehanska in kemična odstranitev starih premazov (strojno čiščenje ni sprejemljivo), mizarska popravila - poškodovane dele vrat je potrebno dopolniti z novimi, uničene dele pa na novo izdelati iz lesa (dopolniti),
kitanje poškodovanih mest, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno), plombe se retušira oz, barvno prilagodi lesu, brušenje, luženje, toniranje,
popravilo okovja, 2x zaščitni premaz vrat z obeh strani, historična kljuka se očisti in ponovno uporabi, vse po navodilih ZVKDS.
| - vrata na cestni fasadi velikosti 235/250 cm. | kom | 1 | 0 | 0
| - vrata na ulični fasadi velikosti 191/245 cm. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,1 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 308 | 0 | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,1 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 308 | 0 | 0
3 | Impregnacija z paropropustno prozorno barvo (npr. Jubosil H) za umetni in naravni kamen | m2 | 35 | 0 | 0
4 | Temeljito čiščenje, ter temeljni in finalni premaz raznik kovinskih omaric na fasadi v tonu, ki ga določi ZVKDS. | m2 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STREHA
I. | Krovska dela
1 | Montaža in po končanih delih demontaža zaščitnega fasadnega odra na dvorišču za potrebo obnove strehe, dimnikov…. | m2 | 380 | 0 | 0
2 | Demontaža opečne strešne kritine zareznik in bobrovec z odnosom na interni depo | m2 | 707 | 0 | 0
3 | Demontaža opečnih slemenjakov z odnosom na interni depo | m2 | 67 | 0 | 0
4 | Demontaža letev pod opečno kritino z odnosom na trajni depo | m2 | 707 | 0 | 0
5 | Demontaža dotrajanih desk pod žloto in odkapom z odnosom na trajni depo. | m2 | 66 | 0 | 0
6 | Zamenjava dotrajanega konstrukcijskega lesa strešne konstrukcije. V ceni zajeta demontaža obstoječega, odnos na deponijo, dobava in montaža novega. Les je bakticidno zaščiten. V ceni zajet ves pritrdilni material (sidra, žičniki…). V primeru zelo dotrajanega ostrešja, je potrebno pridobiti mnenje statika, kar pa ni predmet tega popisa del. | m3 | 3 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža novih desk deb. 24 mm kot podlaga za žloto in frčade. Deske so bakticidno zaščitene! | m2 | 25 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža paropropustne folije kot sekundarna kritina (cenovni razred Tyvec) | m2 | 707 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža letev 4/5 cm za bobrovec. Letve so bakticidno zaščitene. | m2 | 707 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža kontra letev 5/8 cm za prezračevanje. Letve so bakticidno zaščitene. | m2 | 707 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža opečnih strešnikov bobrovec komplet z rezanjem opeke ob žlotah in grebenih. Odkapni rob se pokrije z opečno kritino do napušča. | m2 | 707 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža opečnih slemenjakov | m1 | 67 | 0 | 0
13 | Dobava in montaža končnega slemenjaka | kom | 4 | 0 | 0
14 | Dobava in montaža strešnika za prezračevanje | kom | 134 | 0 | 0
15 | Odvoz odpadnega materiala strehe (kritina, pločevina, letve, deske…) s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin. | € | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Kleparska dela
OPOMBA:
Material za izdelavo je Cu pločevina deb. 0,55 mm
1 | Demontaža žlebov, odtokov, linijskih snegolovov, dimniških obrob in žlot z odnosom na trajni depo | m1 | 217 | 0 | 0
2 | Demontaža pločevine na ravnih strehah in kapih z odnosom na trajni depo | m2 | 6 | 0 | 0
3 | Demontaža anten z drogom z odnosom na deponijo. | kom | 2 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža servisnega (kleparskega) okna za dostop na streho. Okno dimenzij 50/60 cm. | kom | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava in montaža odtočnih cevi fi 120 mm komplet pritrdilnim materialom in objemkami (cestna in ulična fasada, dvoriščna že izvedeno). | m1 | 15 | 0 | 0
6 | Isto, samo enojna kolena | kom | 6 | 0 | 0
7 | Izdelava in montaža žlebov r. š. 33 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami | m1 | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava in montaža kotlička | kom | 3 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža točkovnih snegolovov za bobrovec (po potrebi oz. v soglasju z ZVKDS, kjer ni možnosti montaže dveh linij linijskih snegolovov). Zajeto 2,5 kom/m2. | kom | 1770 | 0 | 0
10 | Izdelava in montaža linijskega snegolova iz trakov pocinkane pločevine, komplet z nerjavečimi vijaki (po potrebi 2 liniji). | m1 | 99 | 0 | 0
11 | Izdelava in montaža žlote r.š. 50 cm, komplet z lepenko | m1 | 8 | 0 | 0
12 | Izdelava in montaža žlote r.š. 40 cm na frčadah, komplet z lepenko | m1 | 10 | 0 | 0
13 | Izdelava in montaža polic na vecu dvokapne frčade r.š. 25 cm. | m1 | 3 | 0 | 0
14 | Izdelava in montaža dimniške obrobe r.š. 50 cm | m1 | 17.2 | 0 | 0
15 | Izdelava in montaža zidne obrobe frčad r.š. 40 cm | m1 | 52.5 | 0 | 0
16 | Izdelava in montaža končne obrobe in požarnega zidu, r.š. 66 cm, komplet z zamenjavo podložnih desk in strešno lepenko | m1 | 41 | 0 | 0
17 | Izdelava in montaža končne čelne obrobe r.š. 15 cm na frčadah | m1 | 12 | 0 | 0
18 | Izdelava in montaža polic na frčadah r.š. 50 cm. | m1 | 7.5 | 0 | 0
19 | Izdelava ravne strehe z čelnimi zaključki iz barvane pocinkane pločevine, komplet s strešno lepenko. | m2 | 7.5 | 0 | 0
20 | Izdelava obrobe za cevi prezračevanja in plinskih dimnikov do fi 200 mm | kom | 3 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Frčade
1 | Demontaža obstoječih frčad z dvokapno streho, z odnosom ruševin na gradbiščno deponijo. | komp | 3 | 0 | 0
2 | Enako kot predhodna postavka le strešne line | komp | 2 | 0 | 0
3 | Izdelava novin lin oz. frčad.
V ceni vpošteta izdelava načrta, ki mora biti potrjen s strani ZVKDS OE Ljubljana, izdelava komplet konstrukcije frčade s streho (brez kritine), podeskana površina, paropropustna folija, vzdolžne in prečne letve, izdelava napušča, ki je finalno obdelan. Les (konstrukcija, deske, letve) je bakticidno zaščiten.
| a. dvokapna frčada okvirne tlorisne dimenzije 150/250 cm. | komp | 3 | 0 | 0
| b. strešna lina okvirne tlorisne dimenzije 150/300 cm. | komp | 2 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža izolacije kukerlov oz. lin in sicer:
- izdelava podkonstrukcije za izdelavo obodnih sten
- deske deb. 24 mm (bakticidno zaščitene)
- stirodur deb. 5cm
- lepilo s PVC mrežico,
- finalni sloj kompletno z barvanjem, vse po navodilih ZVKDS!
| a. dvokapna frčada okvirne tlorisne dimenzije 150/250 cm. | komp | 3 | 0 | 0
| b. strešna lina okvirne tlorisne dimenzije 150/300 cm. | komp | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža novih oken kukerlov okvirnih dimenzij 80/100 cm. Okna so lesena, dvokrilna po obliki in velikosti enaka obstoječim, z dvema vmestnima horizontalnima letvicama. V ceni zajet tudi načrt oken, ki mora biti pred izdelavo oken potrjen s strani ZVKDS.
| a. okna na dvokapni frčadi okvirne dimenzije 80/120 cm. | komp | 3 | 0 | 0
| b. okna na strešni lini okvirne dimenzije 80/60 cm. | komp | 2 | 0 | 0
6 | Izdelava poševnih in horizontalnih vencev frčad (kot obstoječi), enake profilacije in dimenzij, z vsemi fazami dela na dvokapni frčadi. | m1 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Dimniki
1 | Demontaža dimniških kap:
| - velikosti do 1,00 m2/kom | kom | 4 | 0 | 0
2 | Rušenje obstoječih dimnikov do nivoja pod špirovci s transportom ruševin na gradbiščno deponijo
|  | m3 | 5.5 | 0 | 0
3 | Dobava dimniške NF opeke in zidanje dimnikov enake oblike in velikosti kot obstoječi.
|  | m3 | 5.5 | 0 | 0
4 | Zastičenje dimnikov s fino cementno malto
|  | m2 | 25 | 0 | 0
5 | Izdelava novih dimniških plošč iz AB (opaž, armatura, beton, premaz bet. plošč). Plošča mora biti enakih dimenzij in izgleda kot obstoječa s tem, da je predhodno potrjena s strani ZVKDS OE Ljubljana.
| - velikosti 65/65 cm | kom | 1 | 0 | 0
| - velikosti 65/95 cm | kom | 1 | 0 | 0
| - velikosti 65/95 cm | kom | 1 | 0 | 0
| - velikosti 90/90 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | 10% od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 10% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A | CESTNA IN ULIČNA FASADA
I. | Zidarska dela: |  |  |  | 0
II. | Kamnoseško restavratorska dela: |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela: |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STREHA
I. | Krovska dela |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  | 0
III. | Frčade |  |  |  | 0
IV. | Dimniki |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B + C : |  |  |  | 0