## PZI_rek_Slovenska
REKAPITULACIJA
KANALIZACIJA
Kanal | O1 | 0
Kanal | O1-1 | 0
Kanal | O2 | 0
Kanal | O3 | 0
Skupaj kanalizacija |  | 0
DDV: 22% |  | 0
SKUPAJ EUR z DDV: |  | 0

## PZI_O1_Slovenska
Rekapitulacija kanal O1
01. PRIPRAVLJALNA DELA
0
02. ZEMELJSKA DELA
0
03. GRADBENA DELA
0
04. KANALIZACIJSKA DELA
0
05. KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
0
06. NAVEZAVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV IN ODVODNJAVANJE CESTE
0
|  | Skupaj objekt |  |  | 0
01. PRIPRAVLJALNA DELA
01.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 193.57 |  | 0
01.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 5 |  | 0
01.3 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 m1. | m1 | 193.57 |  | 0
01.4 | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji in skladno z zahtevo upravljalca tudi v elektronski obliki. | kos | 1 |  | 0
01.5 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 26 |  | 0
01.6 | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, PTT, plinovod, vodovod, javna razsvetljava, vročevod. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 6 |  | 0
01.7 | Priprava gradbišča v dolžini L=193,57m, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.
| priprava gradbišča | m1 | 193.57 |  | 0
| čiščenje po končanih delih | m1 | 193.57 |  | 0
01.8 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje. | m1 | 193.57 |  | 0
01.9 | Nabava, dobava in postavitev gradbiščne table. Stroški postavitve in po konačnih delih odstranitve obvestilne table na gradbišču. | kos | 1 |  | 0
01.10 | Stroški izvedbe projektantskega nadzora. | kos | 1 |  | 0
01.11 | Opravljanje nadzora geomehanika, ki preveri ustreznost projektiranih rešitev zemeljskih del. Obračun po dejanskih stroških.
| ocena stroškov | kos | 1 |  | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA -KANALIZACIJA
OPOMBA - izkop:
Izkop kanalizacije se upošteva od kote -60 cm pod terenom. Od obstoječe kote terena do kote -60 cm se upošteva v popisu ceste, kjer se upošteva odstranitev asfalta in tamponske grede.
OPOMBA - zasip:
Zasip do globine 72 cm pod terenenom do terena je upoštevano v načrtu cest. Upoštevani zasipni material za kanalizacijo se upošteva do kote -72 cm pod terenom.
02.1 | Vertikalni strojni izkop jarka pod kotom 90 stopinj, globine 0,60-2,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. Upoštevano 98% vsega izkopa (0,00-2,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški stalne deponije. | m3 | 574.8778 |  | 0
02.2 | Ročni izkop jarka globine 0,60-2,00 m, v terenu III. kat. Z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. Upoštevano 2% vsega izkopa. Obračun za 1m3. Vključeni stroški stalne deponije. | m3 | 23.8516 |  | 0
02.3 | Vertikalni strojni izkop jarka pod kotom 90 stopinj, globine 2,00-4,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. Upoštevano 100% vsega izkopa (2,00-4,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški stalne deponije. | m3 | 559.99 |  | 0
02.4 | Vertikalni strojni izkop jarka pod kotom 90 stopinj, globine 4,00-5,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. Upoštevano 100% vsega izkopa (4,00-5,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški stalne deponije. | m3 | 45.98 |  | 0
02.5 | Zaščita gradbene jame s Krings opažem, z vsemi pomižnimi deli, materiali, ter prenosi, višine do 5m. (višina izkopa - po vzdolžnem profilu, max globina vgradnje do dna izkopa.) | m1 | 193.57 |  | 0
02.6 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu.Obračun za 1 m2. | m2 | 193.57 |  | 0
02.7 | Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2. | m2 | 483.925 |  | 0
02.8 | Dobava peska frakcije 8-16mm in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10-15 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 71.45 |  | 0
02.9 | Dobava peska frakcije 8-16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem preiskusu. | m3 | 187.64 |  | 0
02.10 | Dobava, nabava zasipnega materiala -kamniti drobljenec GW/GP 0/100 in zasip jarka do nivoja tampona z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. OP: Zasip do kote -72cm pod terenom. | m3 | 721.65 |  | 0
02.11 | Dobava, nabava zasipnega materiala -frakcije 8-16 mm in zasip obstoječega kanala jajčastega profila od Ajdovščine do Čopove ulice. Profil kanala 700/1050 ter 800/1200. Obračun za 1 m3. OP: Obstoječi kanal se v celoti zasuje.
| - obst. kanal DN 700/1050: 169,4m | m3 | 100.6236 |  | 0
| - obst. kanal DN 800/1200: 21,26m | m3 | 17.3056 |  | 0
02.12 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 20 |  | 0
02.13 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
03. | GRADBENA DELA
03.1 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu iz GRP cevi DN 400-700 mm, globine 3,00 do 3,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Pokrov je na zaklep z odprtinami za zračenje in ima prigrajen protihrupni vložek. Debelina stene cevi jaška je 9 mm. Mulda je oblikovana s poliestrsko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem je izveden preko profilne gume. | kos | 1 |  | 0
03.2 | Poliesterski revizijski jašek fi 1200 mm, na kanalu iz GRP cevi DN 400-700 mm, globine 3,50 do 4,00 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Pokrov je na zaklep z odprtinami za zračenje in ima prigrajen protihrupni vložek. Debelina stene cevi jaška je 9 mm. Mulda je oblikovana s poliestrsko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem je izveden preko profilne gume. | kos | 1 |  | 0
03.3 | Poliesterski revizijski jašek fi 1200 mm, na kanalu iz GRP cevi DN 400-700 mm, globine 4,00 do 4,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Pokrov je na zaklep z odprtinami za zračenje in ima prigrajen protihrupni vložek. Debelina stene cevi jaška je 9 mm. Mulda je oblikovana s poliestrsko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem je izveden preko profilne gume. | kos | 1 |  | 0
03.4 | Poliesterski revizijski jašek z vgrajenim razcepom za izvedbo preliva, fi 1500 mm, na kanalu iz GRP cevi DN 400-700 mm, globine 4,00 do 4,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Pokrov je na zaklep z odprtinami za zračenje in ima prigrajen protihrupni vložek. Debelina stene cevi jaška je 9 mm. Mulda je oblikovana s poliestrsko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem je izveden preko profilne gume. OP: detajl poliestrski revizijski jašek na kanalu O1 - odcep v kanal O1-1, DN 1500 mm | kos | 1 |  | 0
03.5 | Izdelava priklopa projektiranega kanala O1 na projektirani kanal O3 GRP DN 1000 mm v jašku RJ2, z vsemi pomožnimi deli, materiali, ter prenosi. | kos | 1 |  | 0
03.6 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
04. | KANALIZACIJSKA DELA
04.1 | Dobava in montaža kanalizacijskih GRP cevi DN 400 mm, SN10000, kompletno z potrebnimi spojkami (v ceni je zajeto tudi nadzor geomehanika ter prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve). | m1 | 84.49 |  | 0
04.2 | Dobava in montaža kanalizacijskih GRP cevi DN 700 mm, SN10000, kompletno z potrebnimi spojkami (v ceni je zajeto tudi nadzor geomehanika ter prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve). | m1 | 109.08 |  | 0
04.3 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | m1 | 193.57 |  | 0
04.4 | Tlačni poizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po navodilih proizvajalca in projektanta | m1 | 193.57 |  | 0
04.5 | Pregled zgrajene kanalizacije s TV kamero. | m1 | 193.57 |  | 0
04.6 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
05. | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.1 | Križanje kanalizacijske cevi z:
| vodovod | kos | 5 |  | 0
| javna razsvetljava | kos | 6 |  | 0
| telekomunikacijski vod | kos | 6 |  | 0
| elektrika | kos | 4 |  | 0
| meteorni kanal | kos | 0 |  | 0
| sanitarni kanal | kos | 0 |  | 0
| tlačni vod | kos | 0 |  | 0
| plinovod | kos | 3 |  | 0
| vročevod | kos | 1 |  | 0
| kolektor-objekt | kos | 1 |  | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  |  | 0
06. | NAVEZAVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV IN ODVODNJAVANJE CESTE
OPOMBA - priključki:
Upoštevani so vsi obstoječi priključki (hišni priključki, meteorna voda s streh in cest) povzeti po poročilu o pregledu s TV kamero. Obstoječi priključki se nadomestijo z novimi.
06.1 | Izgradnja kanalov iz PVC cevi, profila DN 160mm SN8, za priklop obstoječih hišnih priključkov (hišni priključki, meteorna voda s streh in cest), skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. Vezna kanalizacija se obbetonira s pustim betonom (C16/20). V ceni zajeta vsa pomožna dela (izkop, zasip), materiali in prenosi.
-predvideno število priključkov: 32
| -dolžina potrebnih kanalskih cevi: | m | 248.81 | a | 0
OPOMBA - priključki vodnih motivov in pitnikov:
Upošteva se navezava na projektiran kanal ter postavitev revizijskega jaška v katerega se steka odpadna voda z pitnika (1xRJ) ali vodnega motiva (2xRJ).
06.2 | Izgradnja kanalov iz PVC cevi, profila DN 160mm SN8, za priklop vodnih motivov in pitnikov, skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. Vezna kanalizacija se obbetonira s pustim betonom (C16/20). V ceni zajeta vsa pomožna dela (izkop, zasip), materiali in prenosi ter postavitev potrebnih revizijskih jaškiov pri vodnih motivih ter pitnikih.
| -predvideno število jaškov: | kos | 9 |  | 0
| -dolžina potrebnih kanalskih cevi: | m | 160 | a | 0
OPOMBA - novo odvodnjavanje cest:
Nova ureditev Slovenske ceste se bo odvodnjavala z linijskimi rešetkami. Upoštevamo povezavo od linijske rešetko do priklopa na vtočni jašek.
06.3 | Izdelava vtočnega jaška iz PVC cevi DN200mm, za priklop linijskih rešetk na projektiran kanal v Slovenski cesti. V ceni zajeta vsa pomožna dela, metriali in prenosi. | kos | 24 |  | 0
06.4 | Izgradnja kanalov iz PVC cevi, profila DN 160mm SN8, za priklop linijskih rešetk, skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. Vezna kanalizacija se obbetonira s pustim betonom (C16/20). V ceni zajeta vsa pomožna dela (izkop, zasip), materiali in prenosi.
-število priključkov: 24
| -dolžina potrebnih kanalskih cevi: | m | 163.2 | a | 0
06.5 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  |  | 0
| PRIKLJUČKI KANALIZACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## PZI_O1-1_Slovenska
Rekapitulacija kanal O1-1
01. PRIPRAVLJALNA DELA
0
02. ZEMELJSKA DELA
0
03. GRADBENA DELA
0
04. KANALIZACIJSKA DELA
0
05. KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
0
|  | Skupaj objekt |  | 0
01. PRIPRAVLJALNA DELA
01.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 7.87 | 0
01.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 2 | 0
01.3 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 m1. | m1 | 7.87 | 0
01.4 | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji in skladno z zahtevo upravljalca tudi v elektronski obliki. | kos | 1 | 0
01.5 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 3 | 0
01.6 | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, PTT, plinovod, vodovod, javna razsvetljava, vročevod. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 3 | 0
01.7 | Priprava gradbišča v dolžini L=7,87m, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.
| priprava gradbišča | m1 | 7.87 | 0
| čiščenje po končanih delih | m1 | 7.87 | 0
01.8 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje. | m1 | 7.87 | 0
01.9 | Nabava, dobava in postavitev gradbiščne table. Stroški postavitve in po konačnih delih odstranitve obvestilne table na gradbišču. | kos | 1 | 0
01.10 | Stroški izvedbe projektantskega nadzora. | kos | 1 | 0
01.11 | Opravljanje nadzora geomehanika, ki preveri ustreznost projektiranih rešitev zemeljskih del. Obračun po dejanskih stroških.
| ocena stroškov | kos | 1 | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA -KANALIZACIJA
OPOMBA - izkop:
Izkop kanalizacije se upošteva od kote -60 cm pod terenom. Od obstoječe kote terena do kote -60 cm se upošteva v popisu ceste, kjer se upošteva odstranitev asfalta in tamponske grede.
OPOMBA - zasip:
Zasip do globine 72 cm pod terenenom do terena je upoštevano v načrtu cest. Upoštevani zasipni material za kanalizacijo se upošteva do kote -72 cm pod terenom.
02.1 | Vertikalni strojni izkop jarka pod kotom 90 stopinj, globine 0,60-2,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. Upoštevano 98% vsega izkopa (0,00-2,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški stalne deponije. | m3 | 36.0052 | 0
02.2 | Ročni izkop jarka globine 0,60-2,00 m, v terenu III. kat. Z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. Upoštevano 2% vsega izkopa. Obračun za 1m3. Vključeni stroški stalne deponije. | m3 | 1.2862 | 0
02.3 | Vertikalni strojni izkop jarka pod kotom 90 stopinj, globine 2,00-4,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. Upoštevano 100% vsega izkopa (2,00-4,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški stalne deponije. | m3 | 26.01 | 0
02.4 | Vertikalni strojni izkop jarka pod kotom 90 stopinj, globine 4,00-5,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. Upoštevano 100% vsega izkopa (4,00-5,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški stalne deponije. | m3 | 1.56 | 0
02.5 | Zaščita gradbene jame s Krings opažem, z vsemi pomižnimi deli, materiali, ter prenosi, višine do 5m. (višina izkopa - po vzdolžnem profilu, max globina vgradnje do dna izkopa.) | m1 | 7.87 | 0
02.6 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu.Obračun za 1 m2. | m2 | 7.87 | 0
02.7 | Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2. | m2 | 19.675 | 0
02.8 | Dobava peska frakcije 8-16mm in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10-15 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 1.98 | 0
02.9 | Dobava peska frakcije 8-16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem preiskusu. | m3 | 6.49 | 0
02.10 | Dobava, nabava zasipnega materiala -kamniti drobljenec GW/GP 0/100 in zasip jarka do nivoja tampona z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. OP: Zasip do kote -72cm pod terenom. | m3 | 50.07 | 0
02.11 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 20 | 0
02.12 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti zemeljskih del. |  |  | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
03. | GRADBENA DELA
03.1 | Izdelava priklopa projektiranega kanala O1-1 v revizijski jašek na obstoječem kanalu v Nazorjevi ulici TE 600 mm, z vsemi pomožnimi deli, materiali, ter prenosi. | kos | 1 | 0
03.2 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  | 0
04. | KANALIZACIJSKA DELA
04.1 | Dobava in montaža kanalizacijskih GRP cevi DN 500 mm, SN10000, kompletno z potrebnimi spojkami (v ceni je zajeto tudi nadzor geomehanika ter prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve). | m1 | 7.87 | 0
04.2 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | m1 | 7.87 | 0
04.3 | Tlačni poizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po navodilih proizvajalca in projektanta | m1 | 7.87 | 0
04.4 | Pregled zgrajene kanalizacije s TV kamero. | m1 | 7.87 | 0
04.5 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  | 0
05. | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.1 | Križanje kanalizacijske cevi z:
| vodovod | kos | 2 | 0
| javna razsvetljava | kos | 1 | 0
| telekomunikacijski vod | kos | 0 | 0
| elektrika | kos | 0 | 0
| meteorni kanal | kos | 0 | 0
| sanitarni kanal | kos | 0 | 0
| tlačni vod | kos | 0 | 0
| plinovod | kos | 0 | 0
| vročevod | kos | 0 | 0
| kolektor-objekt | kos | 0 | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  | 0

## PZI_O2_Slovenska
Rekapitulacija kanal O2
01. PRIPRAVLJALNA DELA
0
02. ZEMELJSKA DELA
0
03. GRADBENA DELA
0
04. KANALIZACIJSKA DELA
0
05. KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
0
06. NAVEZAVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV IN ODVODNJAVANJE CESTE
0
|  | Skupaj objekt |  |  | 0
01. PRIPRAVLJALNA DELA
01.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 169.21 |  | 0
01.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 5 |  | 0
01.3 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 m1. | m1 | 169.21 |  | 0
01.4 | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji in skladno z zahtevo upravljalca tudi v elektronski obliki. | kos | 1 |  | 0
01.5 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 31 |  | 0
01.6 | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, PTT, plinovod, vodovod, javna razsvetljava, vročevod. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 6 |  | 0
01.7 | Priprava gradbišča v dolžini L=169,21m, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.
| priprava gradbišča | m1 | 169.21 |  | 0
| čiščenje po končanih delih | m1 | 169.21 |  | 0
01.8 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje. | m1 | 169.21 |  | 0
01.9 | Nabava, dobava in postavitev gradbiščne table. Stroški postavitve in po konačnih delih odstranitve obvestilne table na gradbišču. | kos | 1 |  | 0
01.10 | Stroški izvedbe projektantskega nadzora. | kos | 1 |  | 0
01.11 | Opravljanje nadzora geomehanika, ki preveri ustreznost projektiranih rešitev zemeljskih del. Obračun po dejanskih stroških.
| ocena stroškov | kos | 1 |  | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA -KANALIZACIJA
OPOMBA - izkop:
Izkop kanalizacije se upošteva od kote -60 cm pod terenom. Od obstoječe kote terena do kote -60 cm se upošteva v popisu ceste, kjer se upošteva odstranitev asfalta in tamponske grede.
OPOMBA - zasip:
Zasip do globine 72 cm pod terenenom do terena je upoštevano v načrtu cest. Upoštevani zasipni material za kanalizacijo se upošteva do kote -72 cm pod terenom.
02.1 | Vertikalni strojni izkop jarka pod kotom 90 stopinj, globine 0,60-2,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. Upoštevano 98% vsega izkopa (0,00-2,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški stalne deponije. | m3 | 457.6796 |  | 0
02.2 | Ročni izkop jarka globine 0,60-2,00 m, v terenu III. kat. Z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. Upoštevano 2% vsega izkopa. Obračun za 1m3. Vključeni stroški stalne deponije. | m3 | 14.7478 |  | 0
02.3 | Vertikalni strojni izkop jarka pod kotom 90 stopinj, globine 2,00-4,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. Upoštevano 100% vsega izkopa (2,00-4,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški stalne deponije. | m3 | 268.95 |  | 0
02.4 | Vertikalni strojni izkop jarka pod kotom 90 stopinj, globine 4,00-5,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. Upoštevano 100% vsega izkopa (4,00-5,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški stalne deponije. | m3 | 1.41 |  | 0
02.5 | Zaščita gradbene jame s Krings opažem, z vsemi pomižnimi deli, materiali, ter prenosi, višine do 5m. (višina izkopa - po vzdolžnem profilu, max globina vgradnje do dna izkopa.) | m1 | 169.21 |  | 0
02.6 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu.Obračun za 1 m2. | m2 | 169.21 |  | 0
02.7 | Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2. | m2 | 423.025 |  | 0
02.8 | Dobava peska frakcije 8-16mm in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10-15 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 47.11 |  | 0
02.9 | Dobava peska frakcije 8-16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem preiskusu. | m3 | 135.33 |  | 0
02.10 | Dobava, nabava zasipnega materiala -kamniti drobljenec GW/GP 0/100 in zasip jarka do nivoja tampona z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. OP: Zasip do kote -72cm pod terenom. | m3 | 404.51 |  | 0
02.11 | Dobava, nabava zasipnega materiala -frakcije 8-16 mm in zasip obstoječega kanala jajčastega profila od križišča s Šubičevo ulico do Čopove ulice. Profil kanala 700/1000. Obračun za 1 m3. OP: Obstoječi kanal se v celoti zasuje.
| - obst. kanal DN 700/1000:183,28m | m3 | 108.8683 |  | 0
02.12 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 17 |  | 0
02.13 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
03. | GRADBENA DELA
03.1 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu iz GRP cevi DN 400-500 mm, globine 2,00 do 2,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Pokrov je na zaklep z odprtinami za zračenje in ima prigrajen protihrupni vložek. Debelina stene cevi jaška je 9 mm. Mulda je oblikovana s poliestrsko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem je izveden preko profilne gume. | kos | 1 |  | 0
03.2 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu iz GRP cevi DN 400-500 mm, globine 2,50 do 3,00 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Pokrov je na zaklep z odprtinami za zračenje in ima prigrajen protihrupni vložek. Debelina stene cevi jaška je 9 mm. Mulda je oblikovana s poliestrsko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem je izveden preko profilne gume. | kos | 1 |  | 0
03.3 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu iz GRP cevi DN 400-500 mm, globine 3,00 do 3,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Pokrov je na zaklep z odprtinami za zračenje in ima prigrajen protihrupni vložek. Debelina stene cevi jaška je 9 mm. Mulda je oblikovana s poliestrsko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem je izveden preko profilne gume. | kos | 1 |  | 0
03.4 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu iz GRP cevi DN 400-500 mm, globine 3,50 do 4,00 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Pokrov je na zaklep z odprtinami za zračenje in ima prigrajen protihrupni vložek. Debelina stene cevi jaška je 9 mm. Mulda je oblikovana s poliestrsko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem je izveden preko profilne gume. | kos | 1 |  | 0
03.5 | Izdelava priklopa projektiranega kanala O2 na projektirani kanal O3 GRP DN 1000 mm v jašku RJ2, z vsemi pomožnimi deli, materiali, ter prenosi. | kos | 1 |  | 0
03.6 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
04. | KANALIZACIJSKA DELA
04.1 | Dobava in montaža kanalizacijskih GRP cevi DN 400 mm, SN10000, kompletno z potrebnimi spojkami (v ceni je zajeto tudi nadzor geomehanika ter prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve). | m1 | 111.84 |  | 0
04.2 | Dobava in montaža kanalizacijskih GRP cevi DN 500 mm, SN10000, kompletno z potrebnimi spojkami (v ceni je zajeto tudi nadzor geomehanika ter prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve). | m1 | 57.37 |  | 0
04.3 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | m1 | 169.21 |  | 0
04.4 | Tlačni poizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po navodilih proizvajalca in projektanta | m1 | 169.21 |  | 0
04.5 | Pregled zgrajene kanalizacije s TV kamero. | m1 | 169.21 |  | 0
04.6 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
05. | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.1 | Križanje kanalizacijske cevi z:
| vodovod | kos | 2 |  | 0
| javna razsvetljava | kos | 8 |  | 0
| telekomunikacijski vod | kos | 8 |  | 0
| elektrika | kos | 8 |  | 0
| meteorni kanal | kos | 0 |  | 0
| sanitarni kanal | kos | 0 |  | 0
| tlačni vod | kos | 0 |  | 0
| plinovod | kos | 3 |  | 0
| vročevod | kos | 1 |  | 0
| kolektor-objekt | kos | 0 |  | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  |  | 0
06. | NAVEZAVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV IN ODVODNJAVANJE CESTE
OPOMBA - priključki:
Upoštevani so vsi obstoječi priključki (hišni priključki, meteorna voda s streh in cest) povzeti po poročilu o pregledu s TV kamero. Obstoječi priključki se nadomestijo z novimi.
06.1 | Izgradnja kanalov iz PVC cevi, profila DN 160mm SN8, za priklop obstoječih hišnih priključkov (hišni priključki, meteorna voda s streh in cest), skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. Vezna kanalizacija se obbetonira s pustim betonom (C16/20). V ceni zajeta vsa pomožna dela (izkop, zasip), materiali in prenosi.
-predvideno število priključkov: 30
| -dolžina potrebnih kanalskih cevi: | m | 128.9 | a | 0
OPOMBA - priključki vodnih motivov in pitnikov:
Upošteva se navezava na projektiran kanal ter postavitev revizijskega jaška v katerega se steka odpadna voda z pitnika (1xRJ) ali vodnega motiva (2xRJ).
06.2 | Izgradnja kanalov iz PVC cevi, profila DN 160mm SN8, za priklop vodnih motivov in pitnikov, skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. Vezna kanalizacija se obbetonira s pustim betonom (C16/20). V ceni zajeta vsa pomožna dela (izkop, zasip), materiali in prenosi ter postavitev potrebnih revizijskih jaškiov pri vodnih motivih ter pitnikih.
| -predvideno število jaškov: | kos | 3 |  | 0
| -dolžina potrebnih kanalskih cevi: | m | 50 | a | 0
OPOMBA - novo odvodnjavanje cest:
Nova ureditev Slovenske ceste se bo odvodnjavala z linijskimi rešetkami. Upoštevamo povezavo od linijske rešetko do priklopa na vtočni jašek.
06.3 | Izdelava vtočnega jaška iz PVC cevi DN200mm, za priklop linijskih rešetk na projektiran kanal v Slovenski cesti. V ceni zajeta vsa pomožna dela, metriali in prenosi. | kos | 18 |  | 0
06.4 | Izgradnja kanalov iz PVC cevi, profila DN 160mm SN8, za priklop linijskih rešetk, skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. Vezna kanalizacija se obbetonira s pustim betonom (C16/20). V ceni zajeta vsa pomožna dela (izkop, zasip), materiali in prenosi.
-število priključkov: 18
| -dolžina potrebnih kanalskih cevi: | m | 234 | a | 0
06.5 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  |  | 0
| PRIKLJUČKI KANALIZACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## PZI_O3_Slovenska
Rekapitulacija kanal O3
01. PRIPRAVLJALNA DELA
0
02. ZEMELJSKA DELA
0
03. GRADBENA DELA
0
04. KANALIZACIJSKA DELA
0
05. KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
0
|  | Skupaj objekt |  | 0
01. PRIPRAVLJALNA DELA
01.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 22.47 | 0
01.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 3 | 0
01.3 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 m1. | m1 | 22.47 | 0
01.4 | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji in skladno z zahtevo upravljalca tudi v elektronski obliki. | kos | 1 | 0
01.5 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 10 | 0
01.6 | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, PTT, plinovod, vodovod, javna razsvetljava, vročevod. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 6 | 0
01.7 | Priprava gradbišča v dolžini L=22,47m, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.
| priprava gradbišča | m1 | 22.47 | 0
| čiščenje po končanih delih | m1 | 22.47 | 0
01.8 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje. | m1 | 22.47 | 0
01.9 | Nabava, dobava in postavitev gradbiščne table. Stroški postavitve in po konačnih delih odstranitve obvestilne table na gradbišču. | kos | 1 | 0
01.10 | Stroški izvedbe projektantskega nadzora. | kos | 1 | 0
01.11 | Opravljanje nadzora geomehanika, ki preveri ustreznost projektiranih rešitev zemeljskih del. Obračun po dejanskih stroških.
| ocena stroškov | kos | 1 | 0
01.12 | Prečrpavanje odpadnih vod v času gradnje zaradi pogojev tehnologije gradnje kanala.
| ocena stroškov | ur | 500 | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA -KANALIZACIJA
OPOMBA - izkop:
Izkop kanalizacije se upošteva od kote -60 cm pod terenom. Od obstoječe kote terena do kote -60 cm se upošteva v popisu ceste, kjer se upošteva odstranitev asfalta in tamponske grede.
OPOMBA - zasip:
Zasip do globine 72 cm pod terenenom do terena je upoštevano v načrtu cest. Upoštevani zasipni material za kanalizacijo se upošteva do kote -72 cm pod terenom.
OPOMBA - zamenjava obstoječega kanala:
Trasa obstoječega mešanega kanala, ki poteka po Cankarjevi cesti proti Čopovi ulici in prečka Slovesnko cesto se ohrani. Del obstoječega kanala se odstrani in nadomesti z novo projektiranim kanalom O3.
02.1 | Rušenje obstoječega mešanega kanala (DN 900/1350 v dolžini 22,47m), z nakladanjem ruševin na kamion, ter odvozom na stalno deponijo, vključno s stroški stalne deponije. | m | 22.47 | 0
02.2 | Vertikalni strojni izkop jarka pod kotom 90 stopinj, globine 0,60-2,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. Upoštevano 98% vsega izkopa (0,00-2,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški stalne deponije. | m3 | 85.4364 | 0
02.3 | Ročni izkop jarka globine 0,60-2,00 m, v terenu III. kat. Z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. Upoštevano 2% vsega izkopa. Obračun za 1m3. Vključeni stroški stalne deponije. | m3 | 4.1266 | 0
02.4 | Vertikalni strojni izkop jarka pod kotom 90 stopinj, globine 2,00-4,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. Upoštevano 100% vsega izkopa (2,00-4,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški stalne deponije. | m3 | 91.76 | 0
02.5 | Vertikalni strojni izkop jarka pod kotom 90 stopinj, globine 4,00-5,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. Upoštevano 100% vsega izkopa (4,00-5,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški stalne deponije. | m3 | 27.39 | 0
02.6 | Zaščita gradbene jame s Krings opažem, z vsemi pomižnimi deli, materiali, ter prenosi, višine do 5m. (višina izkopa - po vzdolžnem profilu, max globina vgradnje do dna izkopa.) | m1 | 22.47 | 0
02.7 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu.Obračun za 1 m2. | m2 | 22.47 | 0
02.8 | Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2. | m2 | 112.35 | 0
02.9 | Dobava peska frakcije 8-16mm in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10-20 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 15.32 | 0
02.10 | Dobava peska frakcije 8-16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem preiskusu. | m3 | 34.21 | 0
02.11 | Dobava, nabava zasipnega materiala -kamniti drobljenec GW/GP 0/100 in zasip jarka do nivoja tampona z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. OP: Zasip do kote -72cm pod terenom. | m3 | 114.7 | 0
02.12 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 17 | 0
02.13 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti zemeljskih del. |  |  | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
03. | GRADBENA DELA
03.1 | Izdelava prehodnega objekta (RJ3-prehodni objekt) dim. 2.00 x 2.00m (po detajlu: PREHODNI OBJEKT NA KANALU O3) na kanalu O3. V ceni zajeti, izkop, izdelavo posteljice, podložnega betona, opaž, beton in vso potrebno armaturo, vstopne jaške, skupaj s pokrovi, ter zasip z izkopanim materialom. V ceni zajeti vse transporte, ves material, odvoz viška izkopanega materiala na stalno deponijo, ter vse manipulativne stroške. | kos | 1 | 0
03.2 | Poliesterski revizijski jašek fi 2000 mm (po detajlu: POLIESTERSKI REVIZIJSKI JAŠEK NA KANALU O3 - priklop kanala O1 in O2), na kanalu iz GRP cevi DN 1000mm, globine 4,00 do 4,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Pokrov je na zaklep z odprtinami za zračenje in ima prigrajen protihrupni vložek. Debelina stene cevi jaška je 9 mm. Mulda je oblikovana s poliestrsko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem je izveden preko profilne gume. | kos | 1 | 0
03.3 | Izdelava priklopa projektiranega kanala O3 na obstoječi združitveni objekt v Čopovi ulici. V ceno zajeta vsa pomožna dela, materiali ter prenosi. | kos | 1 | 0
03.4 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  | 0
04. | KANALIZACIJSKA DELA
04.1 | Dobava in montaža kanalizacijskih GRP cevi DN 1000 mm, SN10000, kompletno z potrebnimi spojkami (v ceni je zajeto tudi nadzor geomehanika ter prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve). | m1 | 22.47 | 0
04.2 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | m1 | 169.21 | 0
04.3 | Tlačni poizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po navodilih proizvajalca in projektanta | m1 | 169.21 | 0
04.4 | Pregled zgrajene kanalizacije s TV kamero. | m1 | 169.21 | 0
04.5 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  | 0
05. | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.1 | Križanje kanalizacijske cevi z:
| vodovod | kos | 3 | 0
| javna razsvetljava | kos | 0 | 0
| telekomunikacijski vod | kos | 1 | 0
| elektrika | kos | 3 | 0
| meteorni kanal | kos | 0 | 0
| sanitarni kanal | kos | 0 | 0
| tlačni vod | kos | 0 | 0
| plinovod | kos | 1 | 0
| vročevod | kos | 2 | 0
| kolektor-objekt | kos | 1 | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  | 0