## Popis del
STRITARJEVA 7 - dvoriščna fasada |  | Enota |  | Cena/enoto | Cena skupaj
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta odstranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot lastnika.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
A | DVORIŠČNA FASADA
I. | Gradbena dela:
1. | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
~ plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
~ signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča
~ zaščita tlaka na prehodu skozi stopnišče do notranjega dvorišča
~ izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in strošek varnostnega inženirja za čas del
~ vsi eventuelni manipulativni stroški
cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja
|  | kpl | 1 | 0 | 0
V ceni po enoti upoštevati vse ročne prenose iz ulice na notranje dvorišče
Klima naprave odstrani vsak lastnik sam in poskrbi za podometno instalacijo (napajanje, kondenz,…)
2. | Zaščita tal z PVC folijo, čiščenje po končanih delih
|  | m2 | 30 | 0 | 0
3. | Izdelava zaščite na obstoječi kritini z plohi in folijo pod fasadnimi odri kot podlaga.
Predhodno pregledati nosilnost strešne konstrukcije in jo po potrebi podpreti v notranjosti!
|  | m2 | 40 | 0 | 0
4. | Montaža in demontaža fasadnih odrov s sidranjem
|  | m2 | 720 | 0 | 0
5. | Izdelava dostopa na fasadni oder z lestvami
|  | kom | 2 | 0 | 0
6. | Izdelava zaščite prehodov z deskami in PVC folijo
| ~ vhod na dvorišču | kom | 2 | 0 | 0
7. | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del
|  | m2 | 75 | 0 | 0
8. | Zaščita ventilacijskih cevi fi do 40 cm za čas gradnje z PVC folijo
|  | m1 | 14 | 0 | 0
9.a | Izdelava utorov in vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 5/5 cm
|  | m1 | 35 | 0 | 0
9.b | Isto, samo do fi 25 cm
|  | m1 | 9 | 0 | 0
10. | Odbijanje potrebnega dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa iz apnene malte do opeke, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3 cm
|  | m2 | 639 | 0 | 0
11. | Pranje površin z visokotlačnim čistilcem kompletne fasade tako, da se odstranijo vsi delci, umazanija in prah
|  | m2 | 639 | 0 | 0
12. | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske podaljšane apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil. Delno razčlenjeni zidovi. Deb. ometa do 3 cm
|  | m2 | 639 | 0 | 0
13. | Izdelava finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte, granulacije podoben kot obstoječi 1,0 mm
|  | m2 | 630 | 0 | 0
14. | Doplačilo za izdelavo sanirnih ometov deb. 3 cm
| ~PT | m2 | 39 | 0 | 0
15. | Obnova oz. popravilo fasadnih elementov vencev, ki se sestoji iz:
~ pranjem pod visokim pritiskom
~ jemanje izmer za izdelavo šablon
~ odbijanje slabega grobega ometa
~ eventuelno nizkotlačno peskanje finega ometa oz. obrizga
~premaz površin z emulzijo
~vgradnja inox armature pri odebeljenih mestih profilacije
~obrizg in grobi omet s profilacijo
~fini omet (granulacija 0,6 mm)
a. | venec pod napuščem r. š. do 50 cm, do 6 robov, delnorazčlenjen
|  | m1 | 19 | 0 | 0
b. | venec pod napuščem, polkrožen, r. š. do 40 cm, delnorazčlenjen
|  | m1 | 30 | 0 | 0
Obnova balkonov:
16. | Zamenjava spodnjega dela - obnova ometov, komplet z robom plošče z renovirnim ometom
|  | m2 | 25 | 0 | 0
17. | Izdelava hidroizolacije tlaka betonske plošče z hidrotes premazom 2x
|  | m2 | 25 | 0 | 0
18. | Obnova kape temeljnega zidu ograje med dvoriščema z renovirnim ometom, r.š. 50 cm
| 50% | m1 | 4.3 | 0 | 0
19. | Odvoz odpadnega materiala s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin
|  | m3 | 23 | 0 | 0
20. | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva)
|  | kpl | 1 | 0 | 0
21. | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Slikopleskarska dela:
1. | Impregnacija fasade z 1X premazom nap. Jubosil gx
| (upoštevan f=1,0 na netto površino fasade) | m2 | 645 | 0 | 0
2. | 2x slikanjem z nap. Jubosilom fx ali f v enem tonu po izbiri ZVKDS
| (upoštevan f=2,0 na netto površino fasade) | m2 | 645 | 0 | 0
3. | Obnova zunanjih okenskih okvirjev in zunanjih kril z predhodno odstranitvijo stare barve, barvanjem in lakiranjem v tonu po izbiri ZVKDS
|  | m2 | 230 | 0 | 0
4. | Pleskanje vhodnih vrat z brušenjem in barvanjem z lak barvo 2x
| (upoštevan f=1,3 na netto površino) | m2 | 18 | 0 | 0
5. | Miniziranje, pleskanje kovinskih ograj balkonov po izbiri ZVKDS
|  | m2 | 21.1 | 0 | 0
6. | Čiščenje, miniziranje in lakiranje po izbiri ZVKDS kovinskih konzol pod balkoni
|  | kom | 4 | 0 | 0
7. | Isto, samo kovinsko ogrodje balkonov, vertikale
|  | kpl | 3 | 0 | 0
8. | Miniziranje, pleskanje kovinske kovane ograje med dvorišči viš. 150 cm po izbiri ZVKDS
| 50% | m1 | 4.3 | 0 | 0
9. | Premaz tlaka balkona z epoxi premazom
|  | m2 | 25 | 0 | 0
10. | Čiščenje, premaz nadstreškov balkonov iz desk z lazurnim premazom 2x
|  | m2 | 38.5 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Mizarska dela:
1. | Mizarski pregled vseh potrebnih starih oken ter popravilo poškodovanega kita pri steklih ter zamenjava poškodovanih stekel, nastavitev okovja, eventuelno zamenjavo odkapne letve, ureditev zapiranja oken
a. | trokrilna okna, dim. cca 100/200 cm | kom | 9 | 0 | 0
b. | osemkrilna okna, dim. cca 200/240 cm | kom | 2 | 0 | 0
c. | štirikrilna okna, dim. cca 100/240 cm | kom | 1 | 0 | 0
d. | balkonska vrata z nadsvetlobo, dim. 150/300 cm | kom | 3 | 0 | 0
e. | štirinajstkrilna okna, dim. cca 400/300 cm | kom | 4 | 0 | 0
2. | Mizarsko popravilo vhodnih vrat na dvorišče, popravilo okovja nasadil, zamenjava kljuke po navodilih ZVKDS, nastavitvijo okovja in nastavitev zapiranja, krpanje poškodb, zamenjava poškodovanih lesenih delov z ustreznimi lesenimi deli (brez kitanja), dvokrilna masivna vrata
| dim. 100/210 cm | kom | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1. | Demontaža, peskanje in ponovna montaža kovane ograje med dvorišči
| 50% | m1 | 4.3 | 0 | 0
2. | Demontaža, peskanje in ponovna montaža ograje balkonov
| 50% | m1 | 21.1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STREHA
I. | Krovska dela
1. | Demontaža opečne kritine (dve vrsti) in ponovna montaža po zamenjavi odkapne pločevine
|  | m1 | 47 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža letev 3/4 cm za bobrovec
|  | m2 | 15 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža strešne kritine bobrovec kot obstoječi, komplet z rezanjem
|  | m2 | 15 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža slemenjakov na slemenih in grebenih na malto
|  | m1 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Kleparska dela
Material za izdelavo je cinkotit pločevina deb. 0,55 mm
1. | Začasna postavitev odtočnih gibljivih PVC cevi na fasadni oder za čas gradnje
|  | m1 | 56 | 0 | 0
2 | Demontaža žlebov, odtokov, linijskih snegolovov, dimniških obrob in žlot z odnosom na trajni depo
|  | m1 | 238 | 0 | 0
3. | Demontaža pločevine na ravnih strehah in odkapno pločevino, komplet z letvamiali deskami in odnosom na trajni depo
|  | m2 | 193 | 0 | 0
4. | Izdelava in montaža odtočnih cevi fi 120 mm komplet pritrdilnim materialom in objemkami
|  | m1 | 56 | 0 | 0
5. | Isto, samo enojna kolena fi 120
|  | kom | 19 | 0 | 0
6. | Izdelava in montaža odtočnih cevi fi 100 mm komplet pritrdilnim materialom in objemkami
|  | m1 | 12 | 0 | 0
7. | Isto, samo enojna kolena fi 100
|  | kom | 6 | 0 | 0
8. | Isto, samo priključni kosi na vertikalo
|  | kom | 2 | 0 | 0
9. | Izdelava in montaža žlebov r. š. 33 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami
|  | m1 | 46.5 | 0 | 0
10. | Izdelava in montaža kotlička
|  | kom | 7 | 0 | 0
11. | Izdelava in montaža žlebov r. š. 25 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami
|  | m1 | 11 | 0 | 0
12. | Izdelava in montaža kotlička
|  | kom | 3 | 0 | 0
13. | Izdelava in montaža linijskega snegolova iz trakov pocinkane pločevine, komplet z nerjavnimi vijaki
|  | m1 | 46 | 0 | 0
14. | Dobava in izdelava pločevinaste kritine iz jeklene pločevine, komplet z deskami in strešno lepenko
|  | m2 | 93 | 0 | 0
15. | Dobava in izdelava pločevinaste kritine na napušču komplet s strešno lepenko, r.š. 100 cm
|  | m2 | 47 | 0 | 0
16. | Dobava in izdelava pločevinaste kritine na nadstreških balkonov komplet s strešno lepenko, r.š. 100 cm
|  | m2 | 38.5 | 0 | 0
17. | Izdelava in montaža zidne obrobe r.š. 50 cm
|  | m1 | 67 | 0 | 0
18. | Izdelava in montaža končne obrobe, r.š. 33 cm, komplet z zamenjavo podložne deske in strešne lepenke
|  | m1 | 15 | 0 | 0
19. | Isto, samo brez deske na nadstreških balkonov
|  | m1 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | 15% od vrednosti vseh popisanih del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 15% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A | DVORIŠČNA FASADA
I. | Gradbena dela: |  |  |  | 0
II. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
III. | Mizarska dela: |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STREHA
I. | Krovska dela |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B + C : |  |  |  | 0
o.k.