## Popis del
TAVČARJEVA 13 |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
Ver. 1318/2013-6
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | po obnovi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
na pročelju.vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
IZVAJALEC MORA PRI OBNOVI FASADE IN STREHE UPOŠTEVATI NAVODILA IN SMERNICE ZVKDS OE Lj.,
KI SO NAVEDENI V KULTURNOVARSTVENIH POGOJIH ŠT. VZ-0633/1993/5-TA,ZM Z DNE 13.05.2013 IN
SE SMATRAJO KOT SESTAVNI DEL TEGA POPISA!
A | ULIČNA FASADA
I. | Zidarska dela
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ure
- gradbiščna ograja, kot fizična zapora
- zaščita pločnika oz. cestišča pred pričetkom del in čiščenje po končanih delih
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in strošek varnostnega inženirja za čas del
- prijava gradbišča z izdelavo projekta dovoza in odvoza z gradbišča in lokacijo začasne deponije materialov, ruševin, namestitvijo garderobnega in sanitarnega boksa
- ureditev gradbiščnega vodovodnega in elektro priključka z začasno gradbiščno omarico
- vsi potrebni transporti ter ostali stroški vezani na gradbišče
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| - cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Montaža, amortizacija, za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra, kompletno z zaščito s PVC juto, kvalitetnim sidranjem, višine do 18 m z izdelavo projekta in statičnega izračuna. | m2 | 55 | 0 | 0
3 | Izdelava kvalitetnega dostopa na fasadni oder preko tipskih vgradnjah lestev na odru. | komp | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava in demontaža kvalitetnega transportnega jaška za dvig in spust materiala. | komp | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava zaščitnega vodotesnega odra nad vhodom in ob strani vhoda v objekt v pritličju za varen dostop v objekt. | kom | 1 | 0 | 0
6 | Izdelava in demontaža varnostnega lovilnega odra po celi dolžini objekta nad pritličjem v potrebni širini. | m1 | 16 | 0 | 0
7 | Kvalitetna zaščita oken in vrat s PVC folijo za čas obnove fasade. | m2 | 50 | 0 | 0
8 | Izdelava posnetka vseh poškodovanih okrasnih elementov na fasadi pred odstranitvijo oziroma pred pričetkom del, ki bo služil pri obnovi - dodelavi novih elementov oziroma izdelavi novih, ki morajo biti enakega izgleda, kot obstoječi - prvotni. | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Demontaža stare pločevine na vencih in okenskih policah s transportom na gradbiščno depo. | m1 | 59 | 0 | 0
10 | Izdelava utorov z ugradnjo PVC gibljivih cevi za inštalacijske vode, ki sedaj potekajo vidno po fasadi in zametavanje utorov po položitvi, DM 5 x 5cm skupno s potrebnim materialom in transporti. | m1 | 35 | 0 | 0
11 | Demontaža - odstranitev raznih elementov na fasadi ter hramba do ponovne montaže:
a. | Konzola za zastavo (hramba) | kom | 1 | 0 | 0
b. | Konzola za zastavo (depo) | kom | 2 | 0 | 0
c. | Napisana tabla | kom | 4 | 0 | 0
12 | Izdelava raznih šablom in vodil, ki so potrebna za popravilo profiliranih elementov na fasadi, izdelavo robov in fug:
a. | Šablone | kpl | 1 | 0 | 0
b. | Vodila | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Odbijanje grobega in finega ometa ravne površine v I. in II. Nadstropju do zdrave podlage skupno s transportom ruševin na gr. depo (40% površine). | m2 | 45 | 0 | 0
14 | Enako, kot P.Z. 13., le samo finega ometa (60% površine) | m2 | 57 | 0 | 0
15 | Visokotlačno čiščenje z vodnim curkom - pranje odbite površine, tako da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah; po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 225 | 0 | 0
16 | Impregnacija - utrditev podlage na delih fasade, kjer ostane grobi omet za boljšo sprijemljivost novega zaključnega finega ometa. | m2 | 80 | 0 | 0
17 | Izdelava novega grobega apnenega paropropustnega ometa s predhodnim obrizgom ravnih površin v I. in II. nadstropju, skupno z napravo malte in vsemi transporti. | m2 | 45 | 0 | 0
18 | Izdelava novega apnenega industrijskega finega ometa z zaribano površino oziroma enake strukture kot obstoječi omet v I. in II. nadstropju skupno z napravo malte in vsemi transporti. | m2 | 112 | 0 | 0
19 | Izdelava novega grobega in finega dekorativnega ometa (delno rustika) z dodatki za večjo obstojnost (zdravi grobi omet se ohrani) skupno z izdelavo fug v pritličju v enaki obliki in strukturi, kot prvotni omet z vsemi regami in zaklučki - robovi; v ceno zajeti min. 30% grobega in rustikalnega ometa ter 100% finega, gladkega ometa. | m2 | 70 | 0 | 0
20 | Čiščenje kamnitega cokla z nedestruktivnim pranjem (po potrebi lokalno parno čiščenje oz. peskanje), popravilom, saniranjem okruškov in razpok s polimer cementno malto v barvi kamna ter končnim brezbarvnim hidrofobnim zaščitnim premazom, vse po navodilih ZVKDS - obročna enota LJ. | m2 | 15 | 0 | 0
21 | Dodatek na zidarsko pomoč pri obnovi "valovitega" friza pod napuščnim vencem v polju med pilastri. Ostalo zajeto pri restavratorskih delih postavka 1.c. | m1 | 12 | 0 | 0
22 | Dodatek na obdelavo dekorativnega ometa v poljih med okni v I. nadstropnju. | kom | 4 | 0 | 0
23 | Obnova oziroma popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod ustreznim pritiskom, ročnim ščetkanjem, popravilom podlage, impregnacijo, z uporabu vodil in šablon za robove in morebitne okrogline v grobi in fini specialni malti s finalnim glajenjem oziroma brušenjem, tako da se vzpostavi prvotno stanje.
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih in smernicah ZVKDS.OE Ljubljana:
a. | Široki napuščni previsni konzolni venec pod napuščem, zelo profiliran v celotni dolžini fasade z dvema zamikoma z več različnimi robovi in okroglinami. | m1 | 16 | 0 | 0
b. | Ravni profilirani venec z več robovi nad II. nadstr. | m1 | 16 | 0 | 0
c. | Večrobni venec med okni v II. nadstr. | m1 | 10 | 0 | 0
d. | Profilirani konzolni ravni venec nad pritličjem. | m1 | 16 | 0 | 0
e. | Konzolne profilirane okenske police v I. In II. nadst.
| - enojne (eno okno) | kom | 6 | 0 | 0
| - dvojne (dva okna) | kom | 4 | 0 | 0
f. | Pilastri v I. in II. nadstr. | m1 | 36 | 0 | 0
g. | Venčni zidci na pilastrih kot konzole pod napuščem. | kom | 4 | 0 | 0
h. | Konzole kocke v napuščnem vencu. | kom | 4 | 0 | 0
i. | Ravne izstopajoče erte pri oknih v II. nadstr. | m1 | 24 | 0 | 0
j. | Ravne izstopajoče erte z nadvišanjem pri oknih v I. nadstr. | kom | 7 | 0 | 0
k. | Izstopajoče kasete - parapeti pod okni v I. nadstr.:
| - enojne | kom | 3 | 0 | 0
| - dvojne | kom | 2 | 0 | 0
l. | Poudarjeni frizi z vertikalnimi poglobljenimi črtami nad okni v I. nadst. (levo in desno) | kom | 2 | 0 | 0
m. | Manjši izstopajoči okrasni omet v parapetu oken v II. nadstr. ter črti v ometu pod njim | kom | 3 | 0 | 0
24 | Zidarska pomoč pri montaži odkapne pločevine na vencih in okenskih policah. | m1 | 59 | 0 | 0
25 | Enako, kot P.Z. 24., le pri montaži pločevin. zračnikov v I. In II. nadstr. | m2 | 42 | 0 | 0
26 | Čiščenje gradbišča med in po končanih delih ter nakladanje in odvoz ruševin ter nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo s plačilom vseh taks in prispevkov. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ Zidarska dela: |  |  |  | 0
II. | Ključavničarska dela
1 | Čiščenje s peskanjem kovinskih kovanih dvokrilnih vrat dimenzij cca 160/430 cm, popravilo- dodelava (lističev) manjkajočih in uničenih delov v enaki obliki kot original, zamenjava razbitega stekla v nadsvetlobi, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. | kom | 1 | 0 | 0
2 | Čiščenje ter popravilo kovinskih kovanih okrasnih rešetk na kletnih oknih, kompletno s peskanjem, demontažo ter ponovno montažo dim. cca 70/40 cm. | kom | 3 | 0 | 0
3 | Izdelava novih okrasnih kovinskih kovanih rešetk za kletna okna enakih dimenzij in oblike kot obstoječa. | kom | 3 | 0 | 0
4 | Kvalitetno popravilo obstoječe enokrake konzole za zastavo (peskanje, popravilo, zaščitni in končni epoxdini premaz) ter ponovna montaža nad vhodnimi vrati. V primeru, da je konzola dotrajana, se dobavi nova v enaki obliki in velikosti. | kom | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža kovinskih nosilcev za teble za oglaševanje, šriritočkovna pritrditev, finalno obdelanih, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. | komp | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ Ključavničarska dela: |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela:
1 | Izdelava, dobava in montaža cinkotit obrobe venca nad II. Nadstropjem z vsemi zamiki in zaključki v enaki obliki in širini kot obstoječa obroba. | m1 | 16 | 0 | 0
2 | Enako kot predhodna postavka, le obroba venca nad pritličjem. | m1 | 16 | 0 | 0
3 | Enako kot predhodna postavka, le okenske police pri oknih v I. in II. Nadstropju, z vsemi odkapi in zaključki. | m1 | 21 | 0 | 0
4 | Enako kot predhodna postavka, le okenske police pri oknih v pritličju. | m1 | 6 | 0 | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža Cu odtočne cevi fi 125 mm, kompletno z objemkami, pritrditvijo in priklopom. | m1 | 16 | 0 | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža žlebnega Cu kotlička. | kom | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža Cu kolen fi 125 mm. | kom | 4 | 0 | 0
8 | Izdelava, dobava in montaža Cinkotit prezračevalnih mrežic, po izgledu enakim obstoječim, nad I. in II. nadstropjem. | kom | 42 | 0 | 0
| SKUPAJ Kleparska dela:: |  |  |  | 0
IV. | Mizarska dela
1 | Izrez - odstranitev starih lesenih zunanjih okenskih kril z nadsvetlobo ter montaža in izdelava novih, enakega izgleda kot obstoječa oz. že zamenjana, dimenzij cca 100/200 cm, finalno obdelana (morebiti opleskana v dveh tonih) in zasteklena. V ceni zajeta tudi izdelava delavniške risbe. | kom | 3 | 0 | 0
2 | Odstranitev starih enokrilnih leseneih kletnih oken dimentij 60/40 cm, dobava in montaža novih, kompletno z zasteklitvijo in finalno obdelavo. | kom | 6 | 0 | 0
| SKUPAJ Mizarska dela: |  |  |  | 0
V. | Restavratorska dela
1 | Vsa dela se morajo izvajati po navodilih in v skladu s kulturnovarstvebimi pogoji ZVKDS OE Ljubljana.
Obnova vseh okrasnih dekorativnih elementov na fasadi po postopkih restavratorske stroke s specialnimi materiali, maltami in utrditvenimi impregnacijami, s predhodnim čiščenjem - spiranjem pod blagim pritiskom, odstranitev slabih osnov
ročno z odkopnimi kladivi, skalpem, krtačenjem, brušenjem in domodulacijo poškodb, rekonstrukcijo manjših profilov in robov tako, da se vspostavi prvotno stanje:
a. | štukatura - listni venci na pilastrih v II. Nadstropju | kom | 4 | 0 | 0
b. | dekorativni frizi nad okni v I. nadstropju. | kom | 7 | 0 | 0
c. | dekorativni friz pod napuščnim vencem v poljih nad pilastri | m1 | 12 | 0 | 0
| SKUPAJ Restavratorska dela: |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela
1 | Dvokratno slikanje novoometanih fasadnih površin s silikatno barvo v več tonih, s predhodno impregnacijo po navodilih proizvajalca ter barvni študiji ZVKDS OE Ljubljana. Faktor = 2,0 | m2 | 510 | 0 | 0
2 | Dobava materiala, čiščenje ter pleskanje kovinskih vrat ter rešetk na kletnih oknih z 2x zaščitnim in 2x končnim premazom (prašno barvanje vrat) v skladu z navodili ZVKDS OE Ljubljana. | m2 | 26 | 0 | 0
3 | Enkratno pleskanje vseh zunanjih lesenih okenskih površin z barvo po navodilu ZVKDS OE Ljubljana tako, da se osveži in poenoti barva vseh oken. V ceni zajeto tudi predhodno čiščenje oz. priprava podlage. | m2 | 48 | 0 | 0
| SKUPAJ Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
VII. | Razna dela
1 | Morebitno popravilo, čiščenje in ponovna montaža napisnih tabel na novo dobavljeni in montirani enotni RF nosilcev po predlogi ZVKDS OE Ljubljana fasado. | kom | 4 | 0 | 0
| SKUPAJ Razna dela: |  |  |  | 0
B | STREHA
I. | Rušitvena , zidarska in tesarska dela
1 | Dostava in montaža motorne lestve in uporaba za čas izvedbe del. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in uporaba platnene ponjave kot začasne kritine v času izvedbe del, da ne pride do zamakanja v objekt. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Odstranite stare opečne strešne kritine (zareznik) s transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 210 | 0 | 0
4 | Odstranitev stare pločevinaste kritine s transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 55 | 0 | 0
5 | Demontaža vseh kleparskih izdelkov na strehi in transport na gradbiščno deponijo (obrobe, žlote, žlebovi, snegolovi…). | m1 | 135 | 0 | 0
6 | Odstranitev starih letev in opaža pod pločevino s transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 265 | 0 | 0
7 | Odstranitev zunanjega lesenega opaža na kukerlih na cestni strani s transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 34 | 0 | 0
8 | Predelava oz. skrajšanje - poenotenje napušča na dveh kukerlih na "V" ulični strani na enako dimenzijo, kot "Z" trije. | kom | 2 | 0 | 0
9 | Razna manjša zidarska popravila opečnih dimnikov nad streho, čiščenje in popravilo reg ter zaščitni hidrofobni premaz. | m2 | 36 | 0 | 0
10 | Čiščenje ter krpanje poškodb na betonskih dimniških kapah s sanirnim materialom ter zaščitni hidrofobni premaz, obračun po komadu ne glede na velikost kap. | kom | 6 | 0 | 0
11 | Dobava materiala ter montaža enostransko oblanega opaža (izravnava debeline) debl. 22 mm, pritrjenega na distančne letve dim. 5/8 cm za dosego prezračevalnega prostora, opaž pod pločevinasto kritino kukerlov na dvoriščni strani. | m2 | 55 | 0 | 0
12 | Dobava materiala ter dvojno letvanje: vzdolžno na prirovce, letve 5/8 cm in prečno 5/4 cm za kritino opečni zareznik. | m2 | 180 | 0 | 0
13 | Dobava in polaganje paropropustne folije kot rezervna kritina na špirovce po celotni površini. | m2 | 265 | 0 | 0
14 | Dobava in pritrjevanje PVC mrežice v kapu, kot zaščita pred vdorom ptic. | m1 | 48 | 0 | 0
15 | Izravnava podlage (letve) in montaža OSB plošč deb. 28 mm na zunanje stene kukerlov na cestni strani, kot osnova za obdelavo fasade. | m2 | 34 | 0 | 0
16 | Enako kot predhodna postavka, le na špiravce kukerlov, kot podlaga Cu kritini | m2 | 35 | 0 | 0
17 | Izdelava toplotne fasade na stene kukerlov na cestni strani z WEDI ploščami deb. 5 cm ter finalno obdelavo (izravnava, PVC mrežica, zaključni tankoslojni zariban omet enake strukture kot na fasadi) - vse po detajlu. V ceni zajeti vse zaključne profile ter obdelave. | m2 | 34 | 0 | 0
18 | Nakladanje ruševin na transportno sredstvo in transport na trajno deponijo, skupna s plačilom taks in prispevkov ter končno čiščenje po končanih delih. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ Rušitvena , zidarska in tesarska dela: |  |  |  | 0
II. | Krovska dela
1 | Dobava in polaganje nove strešne kritine s kvalitetno zarezno opeko v naravno rdeči barvi (garancija min. 30 let), polaganje po navodilih proizvajalca. V ceni zajeti tudi potrebna rezanja ter vse transporte. | m2 | 180 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje slemenjakov v slemenih z enakimi elementi kot kritina (barva, kvaliteta), skupno z zaključki, veznim in pritrdilnim materialom in vsemi transporti. | m1 | 17 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža tipskih opečnih prezračevalnikov, položenih v polja med špirovci pri slemenu. | kom | 24 | 0 | 0
4 | Dobava, izdelava in polaganje nove Cu pločevinaste kritine z zagibi na 40-50 cm na kukerlih. Na dvoriščni in cestni strani je položena na lesen opaž oz. OSB plošče z vsemi čelnimi in stranskimi zaključki. | m2 | 90 | 0 | 0
| SKUPAJ Krovska dela: |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela
1 | Dobava in montaža linijskega snegolova iz Cu ploščatih trakov, skupno s pritrditvijo in potrebno minimalno podložno pločevino:
a. | snegolovi na opečni kritini (na cestni strani dvojni) | m1 | 40 | 0 | 0
b. | snegolovi na pločevinasti kritini (dvoriščne frčade). | m1 | 24 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža Cu žlote R.Š. do 50 cm z robnimi zavihki. | m1 | 17 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža Cu zidne obrobe pri kukerlih ter požarnem zidu, R.Š. 40 cm. | m1 | 48 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža Cu dimniških obrob R.Š. 66 cm, z vsemi zaključki. | m1 | 26 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža Cu obrob zračnikov - oddišnikov skozi streho. | kom | 4 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža Cu zidne obrobe s kapo na požarnem zidu, R.Š. 70 cm. | m1 | 18 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža Cu okenskih polic pri kukerlih, R.Š. do 50 cm, skupaj z vsemi zaključki in odkapi. | m1 | 22 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža Cu ležečega žlebu, R.Š. 33 cm + 25 cm nad teraso na dvoriščni strani. | m1 | 5 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža Cu kapne obrobe na dvoriščni strani, večje širine - enako, kot obstoječa z vsemi čelnimi in stranskimi zaključki. | m1 | 16 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža Cu visečih žlebov R.Š. 33 cm, kompletno skljukami in stranskimi zaključki. | m1 | 45 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža Cu odtočnih cevi fi 125 mm na dvoriščni strani, skupaj s Cu objemkami in pritrditvijo. | m1 | 16 | 0 | 0
12 | Enako kot predhodna postavka, le do fi 100 mm, odtoki iz kukerlov na dvoriščni strani. | m1 | 10 | 0 | 0
13 | Izdelava, dobava in montaža Cu žlebnih kotličkov. | kom | 4 | 0 | 0
14 | Izdelava, dobava in montaža Cu kolen:
a. | preseka fi 125 mm | kom | 2 | 0 | 0
b. | preseka fi 100 mm | kom | 9 | 0 | 0
| SKUPAJ Kleparska dela: |  |  |  | 0
IV. | Razna ostala dela
1 | Demontaža obstoječih oken na cestni fasadi, izdelava, dobava in montaža novih lesenih oken, enakih po izgledu, velikosti in detajlih kot obstoječa lesena okna:
a. | dvokrilno okno dim. cca 140/140 cm. | kom | 1 | 0 | 0
b. | enokrilno okno dim. cca 70/140 cm | kom | 1 | 0 | 0
2 | Dvokratno slikanje s predhodno impregnacijo fasadnih sten na cestnih kukerlih z enako barvo in enakim postopkom, kot na fasadi. | m2 | 42 | 0 | 0
3 | Demontaža in ponovna montaža bivalnih obstoječih strešnih oken na strehi. | kom | 2 | 0 | 0
4 | Morebitno popravilo poškodovanega opaža frčad na dvoriščni strani, na terasi in balkonu ter lazurni premaz istega. Obračun po dejanskih stroških! | € | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža vertikalne Alu prečke, kot maska višine 140 cm pri večjem Alu oknu cestne frčade. | kom | 1 | 0 | 0
6 | Čiščenje in 2x oplesk Alu oken na frčadah v barvikot ostala lesena okna na fasadi:
a. | dvokrilno okno dim. cca 140/140 cm. | kom | 1 | 0 | 0
b. | enokrilno okno dim. cca 70/140 cm | kom | 2 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža RF cevi fi 8 cm, dolžine cca 20 cm z zaščitno mrežico za prezračevanje prostora pri kukerlih. | kom | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ Razna ostala dela: |  |  |  | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1 | 10% od vrednosti vseh popisanih del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu. Dela se bodo obračunala na podlagi potrditve s strani nadzora in lastnikov objekta. | € | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ RAZNA NEPREDVIDENA DELA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNA FASADA
I. | Zidarska dela |  |  |  | 0
II. | Ključavničarska dela |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  | 0
IV. | Mizarska dela |  |  |  | 0
V. | Restavratorska dela |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
VII. | Razna dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STREHA
I. | Rušitvena , zidarska in tesarska dela |  |  |  | 0
II. | Krovska dela |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela |  |  |  | 0
IV. | Razna ostala dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B + C: |  |  |  | 0