## rekapitulacija
C. REKAPITULACIJA INTERNE KANALIZACIJE
0 | €

## popis
POPIS DEL IN PREDRAČUN
C. INTERNA KANALIZACIJA - ocena
|  |  | količina | €/količino | €
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom,
|  | m1 | 189 | 0 | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov na
vzpostavljeno os trase kanala, ter
določitev nivoja za merjenje globine
izkopa in polaganja kanala
|  | kom | 6 | 0 | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov.
obračun po dejanskih stroških
|  | Ocena stroškov |  |  | 0
4. | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji in skladno | kos
z zahtevo upravljalca tudi v elektronski obliki
|  |  | 1 | 0 | 0
5. | strojno-ročni Izkop kanalizacijskega jarka globine
0-1,5 m1, z odlaganjem na rob izkopa
naklon brežine 60°
|  | m3 | 120 | 0 | 0
6. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m2 | 91 | 0 | 0
7. | Odvoz viška izkopanega materiala na
odpadno deponijo vključno s stroški
deponije, H =do 15 km s plačilom
komunalne takse
|  | m3 | 19 | 0 | 0
8. | Zasip jarka z dovozom iz začasne deponije z
izkopanim materialom v slojih po 30 cm do 95 %
trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku
|  | m3 | 101 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi,
na betonsko posteljico in polnim
obbetoniranjem z betonm MB20
stiki tesnjeni z gumi tesnili
| PVC 75/SN4 | m1 | 14 | 0 | 0
| PVC 110/SN4 | m1 | 3 | 0 | 0
| PVC 125/SN4 | m1 | 12 | 0 | 0
| PVC 160/SN8 | m1 | 92 | 0 | 0
10. | Dobava in vgradnja TRM kanalskih cevi
z obešanjem na nosilno konstrukcijo in vešali;
z fazonskimi kosi, stiki so tesnjeni z gumi tesnili
in nerjavečimi objemkami
| TRM DN 70 | m1 | 15 | 0 | 0
| TRM DN100; | m1 | 30 | 0 | 0
| TRM DN150; | m1 | 23 | 0 | 0
11. | Izdelava revizijskega jaška iz armiranega
poliestra f 100 cm, globine do 1,5m, d=9,0mm
na kanalu fi 160 mm s poliestersko muldo
in LTŽ pokrovom 60/60 cm s tesnilom, EN 124
|  | kom | 1 | 0 | 0
12. | Izdelava ponikovalnice iz betonskih
cevi f 100 cm, globine do 3,2 m z
LTŽ pokrovom f 600 mm, 250 kN
|  | kom | 2 | 0 | 0
13. | Izdelava peskolova iz betonskih cevi fi 40cm
z vsemi pomožnimi deli in vgradnjo betonskega
pokrova
|  | kom | 4 | 0 | 0
14. | Rušenje obstoječe kanalizacije obešene na
stropno konstrukcijo z odvozom na komunalno
deponijo
| ocena |  |  |  | 0
15. | Izdelava revizijskega jaška iz armiranega
poliestra f 80 cm, globine do 1,5m, d=9,0mm
na kanalu fi 160 mm s poliestersko muldo
in LTŽ pokrovom 60/60 cm s tesnilom, EN 124
|  | kom | 3 | 0 | 0
16. | Prečno zavarovanje obstoječih
komunalnih vodov v času izvajanja del
in vzpostavitev v prvotno stanje
obračun po dejanskih stroških
ocena stroškov
|  | kom | 3 | 0 | 0
17. | Dobava in vgradnja lovilca maščob
s pretokom do Q= 4,0 l/sek, vgradnja po
navodilu izbranega proizvajalca
| ocena | kom | 1 | 0 | 0
18. | Dobava in vgradnja tipske prečrpovalne
postaje za odpadno vodo, vgrajena pod
umivalnik z izdelavo tlačnega voda DN32 do
zunanjega revizijskega jaška
(Qč= 1,4 l/sek pri h= 3,0m)
| ocena | kpl |  |  | 0
19. | Izdelava priključka na obstoječo javno
kanalizacijo z uporabo ustreznih fazonskih
kosov, vsemi pomožnimi deli in polnim
obbetoniranjem z betonom MB20
|  | kom | 1 | 0 | 0
20. | Rušenje asfalta z odvozom ruševin na komunalno
deponijo in ponovno asfaltiranje v kvaliteti obstoječega
z utrjevanjem tamponskega sloja
|  | m2 | 6 | 0 | 0
21. | Strojno čiščenje kanala po končanih delih
|  | m1 | 121 | 0 | 0
22. | Čiščenje in planiranje terena
po končani gradnji
|  | m2 | 360 | 0 | 0
23. | Pridobitev dovoljenja za delno cestno zaporo, z
ureditvijo prometnega režima v času gradnje
in z obvestili, zavarovanje gradbene jame in
gradbišča ter postavitev prometne signaliza-
cije. Po končanih delih je prometno signali-
zacijo odstraniti in prometni režim vzpostavi-
ti v prvotno stanje.
Obračun po dejanskih stroških.
| ocena stroškov | kpl |  |  | 0
24. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 5% od vrednosti
| del. |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0