## List1
P O P I S K U H I N J S K E T E H N O L O G I J E I N O P R E M E
Objekt: Rušitev obstoječega objekta in gradnja nadomestnega objekta
Lokacija: VVZ Otona Župančiča - enota Čebelica
Projektant: Car - Potisek Arhitekti
Kuhinjska tehnologija
| Faza: P Z I | in oprema
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | KUHINJSKA TEHNOLOGIJA |  |  | 0
B. | OPREMA |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
Ponudnik:
| Datum: |  | Podpis:
A. | SPECIFIKACIJA TEHNOLOŠKE OPREME RAZDELILNE KUHINJE
OPOMBE:
VSI PONUDNIKI Z ODDAJO PONUDBE POTRJUJEJO DA SO UPOŠTEVALI ZAHTEVANE MATERIALE IN OPREMO,
OZIROMA SO ZAGOTOVILI KVALITETNO IN ESTETSKO ENAKOVREDNOST PONUJENEGA IZDELKA NAPRAM
ZAHTEVANEMU! VSA NAVEDENA KOMERCIALNA IMENA SO UPORABLJENA ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE
ZAHTEVANE KVALITETE, KI JO MORA PONUDNIK IZPOLNITI !
Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost cen in ponujeno kvaliteto. Morebitne razlike v ceni, ki
gredo na račun slabše kvalitete ponujenih elementov, bo moral ponudnik finančno nadomestiti sam.
Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati vsa pripravljalna
in zaključna dela, vse prevoze in odvoze, potreben montažni
in pritrdilni material, ter eventuelno potrebno podkonstrukcijo.
Za sve dobavljene elemente je potrebno pred izdelavo oz.
dobavo pridobiti pisno soglasje arhitekta o ustreznosti
doseganja tehnoloških in estetskih specifikacij. Prav tako je
potrebno za VSE ELEMENTE IZDELATI DELAVNIŠKE NAČRTE
ki jih potrdi arhitekt.
Za vse serijske elemente je potrebno pred montažo predložiti
vzorčni kos, ki ga potrdi arhitekt.
Mere prikazane v grafičnih prilogah je potrebno predhodno
preveriti z arhitektom, prav tako je potrebno za vse elemente
preveriti na mestu vgradnje tudi vse dimenzije. Ker se dela
izvajajo v obstoječem objektu je potrebno pri vseh elementih
predvideti in upoštevati v ceni tudi morebitno OPASOVANJE,
OBROBNE LETVE, MASKE, IPD., kljub temu, da to ni
posebej prikazano.
Pri izdelavi ponudbe je OBVEZNO PREGLEDATI VSE DELE
PROJEKTA (tekst in grafiko). V primeru neskladij v projektu
ali tiskarskih napak je ponudnik pred oddajo ponudbe
dolžan o tem obvestiti projektanta in investitorja.
Vsi vgrajeni elementi morajo imeti vsa ustrezna dokazila, ki
so zahtevana po slovenskih predpisih za vrtce, kakor tudi ustrezati
Uredbi o zelenem javnem naročanju.
Dobavitelj je dolžan zagotoviti servis za vgrajeno opremo
in 7 letni rok za dobavo rezervnih delov
DODATNE ZAHTEVE
* | Dobavitelj dostavi izjavo o skladnosti materiala in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili
* | Vsa oprema mora biti izdelana iz nerjaveče pločevine minimalne debeline 1,25 mm
* | Material: Nerjavna pločevina AiSi304
* | Vsi elementi, ki so nameščeni pri steni, morajo imeti privih pri steni, vsa korita in mize morajo imeti v spodnjem delu polico (zaradi trdnosti)
* | Zgornje površine iz nerjavne pločevine minimalne debeline 1,25 mm; sprednji in zadnji rob površine z zaokrožitvijo minimalno r=8 mm;
* | Debelina zgornjih površin 50 mm; stenska zaščita izvedena 100mm ob steni
* | Vsi elementi morajo imeti možnost priklopa ozemljitve
* | Popolnoma zaprta izvedba odkapnih robov
* | Vsa ponujena oprema imeti ES Izjavo oskladnosti in oznako CE ter navodila v slovenskem jeziku,
* | Garancija za opremo je minimalno 24 mesecev od primopredajnega zapisnika,
* | Vsi dostopni robovi morajo biti stisnjeni oz. razigljeni - pobrušeni, da ne pride do poškodb oz. urezov
* | Ponudnik bo preveril dejanske mere na objektu in temu prilagodil opremo
* | Dovoljeno odstopanje pri inox oprem 5%
* | Dovoljeno odstopanje pri aparaturah in napravah 5%
* | Ponudniki morajo v svoji ponudbi pri vsaki poziciji navesti proizvajalca in model ponujene oprem
* | Za vse stroje in serijsko opremo morajo ponudniki priloženi prospektni materiali iz katerih je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme.
* | Za vso opremo izdelano po meri morajo ponudniki priložiti sliko ali skico ponujenega elementa.
1 | EKONOMSKI VHOD
1.1 | INOX PLATO VOZIČEK
enoetažni transportni voziček izdelan iz nerjaveče
pločevine AISI 304, 4 kolesa (2x gibljiva z zavoro)
ročaj izdelan iz okrogle inox cevi, nosilnost min. 100 kg
dim. 830x640x870 mm
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
2 | ORGANSKI ODPADKI
2.1 | Inox hlajen element za shranjevanje organskih odpadkov
v celoti izdelan iz AISI 304
zgoraj odprtina za odpadke, zaprta z inox dvižnimi vrati
spodaj zaprto s krilnimi vrati
komora opremljena z inox izvlečno rampo
magnetna tesnila na vratih komore
izolirano dno komore
priključna moč: 0,48 kW
priključna napetost 1N-230N
dim. 980x716x1176 mm
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
2.2 | INOX TALNA REŠETKA
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 160 mm
· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 8
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 300x300x160 mm
odtok: Æ75
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
3 | GARDEROBA, WC ZAPOSLENI
3.1 | DVODELNA GARDEROBNA OMARA KOVINSKE IZVEDBE
po sredini horizontalnapregradna stena
krilna vrata z odprtinamiza zračenje
vgrajena ključavnica
barva po izbiri uporabnika
dim. 400x500x1800 mm
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 2
4 | ČISTILA V UPORABI
4.1 | Inox izlivno korto s sanitarnim umivalnikom
v celoti izdelano iz AISI 304
vgrajena mešalna baterija HTV
nastavljive noge
500x70Ox850 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
4.2 | Inox omara za čistila
v celoti izdelano iz AISI 304
levo prostor za čistilni pribor
desno 3x inox polica
spodaj prostor za čistilne posode
zaprta z krilnimi vrati
strop izveden pod naklonom (poševno)za lažje čiščenje
600x60Ox2000 mm
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
4.3 | INOX TALNA REŠETKA
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 160 mm
· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 8
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 300x300x160 mm
odtok: Æ75
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
5 | MANIPULATIVNI HODNIK
5.1 | Inox hladilna omara 700l
volumen: 700 L, GN 2/1
Gastronorm GN 2/1, elektronsko upravljanje, dinamično hlajenje, avtomatsko odtajevanje, hladilna enota z R404a hladilnim sredstvom, 60 mm izolacija iz poliuretana brez CFC/HCFC, notranjost in zunanjost iz nerjavnega jekla AISI441, zaobljeni koti v notranjosti (lažje čiščenje), nastavljive noge iz plastične mase, možnost menjave smeri odpiranja vrat, samozapiralna vrata, 3 plastificirane police dim. 530x650 mm
temperaturno območje: +8°C/-2°C
moč hlajenja 375 W
delovna temperatura do +43ºC
priključna moč: 0,33kW 1N-230N
dim. 720x800x2120 mm
(k ponudbi priložiti katalog iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme)
► | kos | 1
6 | SKLADIŠČE
6.1 | Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik
Energijski razred: A++
Barva aparata: Silver
Material vrat: Kovinska vrata
Barva notranjosti: Prosojna
Funkcije / Delovanje
Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
Hitro ohlajevanje SuperCool
1 kompresor
Klimatski razred ST
Klimatski razred SN
Klimatski razred N
Klimatski razred T
Tečaj vrat: Samozapiralni tečaj
Nastavljive nogice
Urejenost/Preglednost
Dekorativni pokrov
Hladilnik
Osvetlitev hladilnega prostora
4 steklene police
Nosilec za steklenice
Velika posoda za zelenjavo
Število plitvih vratnih poličk: 2 polički v vratih
Polica za maslo in sir na vratih
Polica za steklenice z varovalom
Posodica za jajca (12×)
Prostorna deljena polica za steklenice
Zamrzovalnik
2 predala za hranjenje zamrznjenih živil
1 predal za hitro zamrzovanje živil
2 polici v vratih zamrzovalnika
1 posodica za led
Varčevanje/Varnost
Odpiranje vrat: Desno
Tehnične značilnosti / Mere
Letna poraba električne energije: 229 kWh
Napetost: 220-230 V
Shranjevalni čas ob motnjah: 18 h
Bruto prostornina: 342 l
Neto prostornina hladilnega dela: 229 l
Neto prostornina zamrzovalnika: 92 l
Zamrzovalna zmogljivost v 24 urah: 4 kg / 24 ur
Neto teža: 77 kg
Bruto teža: 85 kg
Nivo hrupa: 41 dB(A)
Mere aparata (Š×V×G): 60 × 188,7 × 64 cm
(k ponudbi priložiti katalog iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme)
Obvezno upoštevati okoljske zahteve: ZeJN
Hladilnik, zamrzovalnik ali njuna kombinacija mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI<33, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
► | kpl | 1
6.2 | Regal "L" oblike
ODPRT REGAL
Nosilna konstrukcijaiz eloksiranega aluminija
Police iz plastičnih elementov, snemljive brez orodja
Nosilnost 800 kg na dolžinski meter
5x prestavljiva polica
dim. 1520x450x2000/600x1070x2000 mm
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kpl | 1
7 | SPREJEM TERMOPORTOV
7.1 | Inox pult za sprejem termoportov, spodaj polica
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,25 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin.
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Spodaj polica
Stenski zavih zadaj in levo bočno 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm).
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
dim. 1200x700x850 mm
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kpl | 1
7.2 | Inox zaprta viseča omarica
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
drsna vrata, vmesna polica, montažni material
dim.1300x400x600 mm
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
7.3 | Inox odprt regal za shranjevanje termoportov
4 fiksnih polic
nosilna konstrukcija iz cevnih profilov 40x40
nastavljive noge
v celoti izdelan iz AISI 304
dim.600x600x2000 mm
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
7.4 | INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP
vgrajena samodejno odpiralna HTV mešalna baterija,
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304,
- kolensko upravljanje
komplet s konzolami, inox izpustnim navojnim grlom,
PVC čepom, PVC sifonom
dim. 400x400x250 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
8 | FINA PRIPRAVA
8.1 | Inox pult, levo vgrajeno korito, desno set dveh predalov
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,25 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin.
Levo vgrajeno korito 400x400x300 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom
Desno vgrajena dva predala dim. 336x309x565mm, max. obremenitevpredala (300 N)
Inox teleskopska vodila predalov
Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode.
Delovna površina profilirana z 10 mm utorom
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Spodaj polica
Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm).
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
dim. 1500x700x850/950 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kpl | 1
8.1.1 | Namizna enoročna mešalna baterija
dolžina izliva 225 mm
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
8.2 | Inox zaprta viseča omarica
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
drsna vrata, vmesna polica, montažni material
dim.1500x400x600 mm
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
9 | PRIPRAVA ZAJTRKOV
9.1 | Inox pult, desno vgrajeno korito, levo set dveh predalov
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,25 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin.
Desno vgrajeno korito 400x400x300 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom
Levo vgrajena dva predala dim. 336x309x565mm, max. obremenitevpredala (300 N)
Inox teleskopska vodila predalov
Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode.
Delovna površina profilirana z 10 mm utorom
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Spodaj polica
Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm).
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
dim. 1500x700x850/950 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kpl | 1
9.1.1 | Namizna enoročna mešalna baterija
dolžina izliva 225 mm
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
9.2 | Inox zaprta viseča omarica
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
drsna vrata, vmesna polica, montažni material
dim.1500x400x600 mm
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
9.3 | Inox hladilna omara 700l
volumen: 700 L, GN 2/1
Gastronorm GN 2/1, elektronsko upravljanje, dinamično hlajenje, avtomatsko odtajevanje, hladilna enota z R404a hladilnim sredstvom, 60 mm izolacija iz poliuretana brez CFC/HCFC, notranjost in zunanjost iz nerjavnega jekla AISI441, zaobljeni koti v notranjosti (lažje čiščenje), nastavljive noge iz plastične mase, možnost menjave smeri odpiranja vrat, samozapiralna vrata, 3 plastificirane police dim. 530x650 mm
temperaturno območje: +8°C/-2°C
moč hlajenja 375 W
delovna temperatura do +43ºC
priključna moč: 0,33kW 1N-230N
dim. 720x800x2120 mm
(k ponudbi priložiti katalog iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme)
► | kos | 1
10 | POMIVANJE KUHINJSKE POSODE
10.1 | INOX POMIVALNO KROTO, DVA KORITA
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,50 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin.
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Vgrajena dva korita 500x500x300 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom
Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode.
Delovna površina profilirana z 10 mm utorom
Spodaj polica
Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm).
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
dim. 1200x700x850/950 mm
priklop vode: HV 1/2"
odtok: Æ50
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kpl | 1
10.1.1 | Namizna mešalna baterija z visečim tušem na vzmet
komolčno upravljanje
dolžina izliva 250 mm
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
10.2 | Inox odprt regal za shranjevanje kuhinjske posode
4 fiksnih polic
nosilna konstrukcija iz cevnih profilov 40x40
nastavljive noge
v celoti izdelan iz AISI 304
dim.900x700x2000 mm
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
10.3 | INOX TALNA REŠETKA
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 160 mm
· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 8
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 800x300x160 mm
odtok: Æ75
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
10.4 | INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP
vgrajena samodejno odpiralna HTV mešalna baterija,
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304,
- kolensko upravljanje
komplet s konzolami, inox izpustnim navojnim grlom,
PVC čepom, PVC sifonom
dim. 400x400x250 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
10.5 | Inox zaprta viseča omarica
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
drsna vrata, vmesna polica, montažni material
dim.1200x400x600 mm
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
11 | TERMIČNA PRIPRAVA
11.1 | Inox blok pult, vgrajen predla, zaprt
Blok pult izdelane AISI 304 nerjavečega jeklo. Delovna površina brez dimnih odprtine. Predal za GN 1/1 posodo za višine h = 150 mm. Predal z zaokroženimi robovi. Spodaj zaprto s krilnimi vrati. Nastavljive inox nogice.
dim.400x730x900 mm
(k ponudbi priložiti katalog iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme)
► | kpl | 1
11.2 | Električni štedilnik, električna plošča iz enega dela s štirimi
grelci z ločeno nastavitvijo temeperature. Spodaj pečica
Električni štedilnik. Električna plošča iz enega kosa, brez vmesnih fug. Štiri ločena polja, ločena nastavitev temperature. Plošča izdelana iz AISI 304 gladko kromiranega nerjavnega jekla. Dimenzija plošče 710x530 mm, 4 neodvisna kuhišča močo 2,5 kW. Termostatski nadzor temperature od 50-400° C. Varnostni termostat, če je naprava vklopljena brez posode. LED idikator delovanja. Konvekcijska pečica GN 2/1. Ločena regulacija spodnjega in zgornjega grelca. Temperatura 50-300 ° C. Pečica izdelana iz AISI 304 nerjavnega jekla. Dimenzija pečice 575x650x300 mm. Moč pečice 6 kW.
priključna moč: 16,0 kW 3N-400N
dim.400x730x900 mm
(k ponudbi priložiti katalog iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme)
► | kpl | 1
11.3 | Inox blok pult, zaprt
Blok pult izdelane AISI 304 nerjavečega jeklo. Delovna površina brez dimnih odprtine. Spodaj zaprto s krilnimi vrati. Nastavljive inox nogice.
dim.400x730x900 mm
(k ponudbi priložiti katalog iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme)
► | kpl | 1
11.3.1 | Povišana blok mešalna baterija
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
11.4 | Električni kotel 50l
kapaciteta: 50 l
indirektno gretje
Indirektno gretje, V celoti izdelano iz nerjavne pločevine AISI 304. Dno posode izdelano iz nerjavne pločevine AISI316l. Delovna površina iz nerjavne pločevine AISI 304 2,0mm. Polnjene s hladno ali toplo vodo preko stikala. Uravnotežen pokrov, odpiranje 90 °. Manometer, varnostni ventil, ventil za izravnavo tlaka. Signalna luč za opozorilo pri prenizkem nivoju vode v plašču. Energetski regulator. Električni vžig. Premer posode 400 mm x 415 mm. Varnostni termostat.
priključna moč el.: 9,6kW 3N-400V
priklop vode: THV 1 /2"
odtok: Æ70 preko talne rešetke
(k ponudbi priložiti katalog iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme)
► | kpl | 1
11.5 | Električna parnokonvekcijska peč 8 GN 1/1
dim. 930 x 750 x 810 mm
kapaciteta 8 x GN 1/1
vgrajen parogenerator
-Način delovanja
9 načinov kuhanja, 400 programov z 15 možnimi koraki
para 30ºC - 130 ºC, vroči zrak 30ºC - 300 ºC, kombinacija 30ºC - 300 ºC
6 kuharskih procesov - avtomatično delovanje
Meso / Perutnina / Ribe / zelenjava / Pecivo /Multigrill
Že vgrajeni programi- min 80 avtomatskih postopkov za:
•Vzdrževanje temperature časovno ali preko sonde
•regeneracija (krožniki ali GN posode)
•Počasno ali hitro odtaljevanje
•Vakumsko kuhanje
•Večnivojsko kuhanje
•Več nivojsko Kuhanje »Just in Time"
• DODATNE NASTAVITVE -
funkcije: Vzdrževanje temperature / Finishing (Soft, Medium, Hard) / Nastavitve ventilatorja
(presihajoče ventilatorja) / Nastavitev odzračevanja / Delta T Kuhanje / Dodatni timer
6 stopenjski ventilator, možno programiranje
merjenje in regulačija vlage do odstotka natančno za vsak produkt
kontrola vstavljanja hrane s časovnim programiranje za vsako vodilo posebej
HACCP avtomatično dokumentiranje podatkov in izpis preko USB vmesnika
hitro ohlajevanje notranjosti aparata
-Autoclima
OPREMA PARNOKONVEKCIJSKE PEČI
-LCD zaslon z upravljanjem na dotik
tekstovni in slikovni prikaz vseh postopkov priprave
tekstovni prikaz v Slovenskem jeziku
-dodatni programi: nočno kuhanje, končno pečenje-porjavitev, program odtaljevanja
-Interaktivni sistem kuhanja (zazna količino in prilagodi delovanje in porabo energije in vode)
generator sveže pare z avtomatičnim dotokom sveže vode
-1x Sonda (minimalno 4 točkovna)
-1x Dvojna sonda (za istočasno spremljanje dveh sredinskih temperatur
1x vgrajen tuš za čiščenje
maščobni filter
USB povezava
-avtomatski program za varčevanje z energijo
-avtomatski program za varčevanje z vodo
- plinski gorilec z izmenjevalcem toplote za varčevanje s plinom
-avtomatski čistilni program (5 programov) z Green funkcijo za varčevanje vode in čistil.
-avtomatski program zaznavanja in čiščenja vodnega kamna v komori, sistemu in bojlerju
DODATNA OPREMA
· avtomatski sistem čiščenja, elektronsko voden
· dve hitrosti ventilatoraja
· maščobni filtri
priključna moč: el.: 10,5 kW 3N-400V
priklop vode: HV 3/4"
odtok: Æ50
(k ponudbi priložiti katalog iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme)
► | kpl | 1
11.6 | Zaprt podstavek parnokonvekcijske peči
levo vgrajenih 10 vodila za GN posodo
desno prostor za mehčalec
zaprto s krilnimi vrati
dim. 850 x 480 x 910 mm
(k ponudbi priložiti katalog iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme)
► | kpl | 1
11.7 | Inox parolov z vgrajenim zračnim kondenzatorjem.
Parolov ne potrebuje priklopa na odvodne kanale prezračevanja
dim. 930 x 1040 x 300 mm
(k ponudbi priložiti katalog iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme)
► | kpl | 1
11.8 | INOX TALNA REŠETKA
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 160 mm
· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 8
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 800x300x160 mm
odtok: Æ75
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
11.9 | Inox centralni parolov za termični blok
dim. 2300x1200x450 mm
- s filtri, lovilci maščobe
V POPISU STROJNIH INSTALACIJ
► | kos | 1
12 | POMIVANJE JEDILNE POSODE
12.1 | INOX PULT
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,25 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin.
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Spodaj odprt, vgrajena tristranska ojačitev
Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm).
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
dim. 1500x600x850/950 mm
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kpl | 1
12.1.1 | INOX ENOETAŽNA KONZOLNA POLICA
Izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304,
komplet s konzolami, dolžina konzol 250 mm,
poglobljena polica, stenska zaščita
dim. 1500x300x250 mm
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
| kos | 1
12.2 | INOX POSODA ZA ODPADKE
Izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304, snemljiv inox pokrov, 4x kolesa, volumen posode min. 50l, vodotesna posoda, odpiranje pokrova ročno
dim. Æ370x605 mm
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
12.3 | Vhodna miza pomivalnega stroja, vgrajena dva korita
spodaj polica
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,50 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin.
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
desno vpetje na pomivalni stroj
prilagojena modelu pomivalnega stroja
2x korito 500x400x300 mm
odprtina za mešalno baterijo
nastavljive noge
priktop vode: THV 1/2"
odtok:Æ50
dim. 1200x750x850/1050 mm
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kpl | 1
12.3.1 | Namizna mešalna baterija z visečim tušem na vzmet
komolčno upravljanje
dolžina izliva 250 mm
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► |  | 1
12.4 | PRETOČNI STROJ ZA POMIVANJE POSODE
S POVRATNIM ZAJEMANJEM TOPLOTE V INTEGRIRANI NAPI
elektronska nadzorna plošča
možnost kotne postavitve stroja
pojačana moč izpiranja in pomivanja "JET"
črpalka za izpiranje, atmosverski bojler
temperatura pomivanja: 55-60°C
temperatura izpiranja: 85°C
v celoti izdelan iz nerjavečega jekla AISI 304
dvojna izolacija dvižnega pokrova
nastavljive inox noge
elektronska nadzorna plošča z digitalnim prikazovalnikom
upravljanje preko multi funkcijskega gumba spreminja barvo glede na status stroja)
vgrajen samodiagnostični program
HACCP povezava
ročni ali samodejni zagon
ECO program: zmanjša porabo vode, kemikalij in energije
dvojna izolacija globoko vlečenega rezervarja z avtomatsko črpalko za praznenje
avtomatično polnjenje rezervarja
mikrostikalo dvižnih vrat
zgornjie in spodnje vrteče roke iz inox AISI 304
TERMO STOP : nadzor temperature izpiranja (85° )
možnost programiranja: temperature, čas pomivanja, pavze in izpiranja za vsak program ločeno.
dvojni inox filter, filter posode in filter črpalke
samočistilni program
dodatni varnostni termostat za temperaturo vode pri izpiranju
z vgrajeno dozirno črpalko
programi: 60-120-180-480 nastavljivi
max. Kapaciteta košar/h : 77-40-30-8
dimenzija košare: 500x500mm
višina odprtine: 440 mm
prostornina rezervarja: 42 l
poraba vode po ciklu:2,3 l
moč črpalke za pomivanje 1,5 kW
grelec bojlerja 10,0kW
priključna moč: 11,5 kW 3N-400N
priktop vode: HV 3/4"
odtok: 050
dim. 625x760x2300 mm
Toplotni izmenjevalec in kondenzacijska enota
Temperatura vode ca.45 ° C
Baterije 12 m²
Ventilator 0,3 kW
Pretok 280 m³ / h
Oprema pomivalnega stroja
Črpalka za pralna in izpiralna sredstva
Dvojna izolacija
Toplotni izmenjevalec in kondenzacijska enota
6x košara 500x500mm za 18 krožnikov
3x košara 500x500mm osnovna
6x košara za pribor
(k ponudbi priložiti katalog iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme)
► | kpl | 1
12.5 | Izhodna miza pomivalnega stroja
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
prostor za mehčalno napravo
prilagojena modelu pomivalnega stroja
spodaj polica
nastavljive noge
dim. 1200x750x850/1050 mm
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
12.6 | Avtomatski mehčalec vode
pritisk dovodne vode: min. 2 bar max. 8 bar
maksimalni pretok vode: 1500l/h
temperatura prostora min 4°C, max. 30°C
priktop vode: HV 3/4"
priključna moč:: 0,3kW 1N-230N
dim.250X480X540 mm
priktop vode: HV 3/4"
odtok: 050
(k ponudbi priložiti katalog iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme)
► | kos | 1
12.7 | INOX TALNA REŠETKA
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 160 mm
· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 8
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 800x300x160 mm
odtok: Æ75
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
13 | KOMPLETIRANJE OBROKOV
13.1 | Inox pult, desno vgrajen set predalov, zaprto z drsnimi vrati
v celoti izdelan iz AISI 304
delovna površina debeline 1,25 mm na sprednji strani izvedena v radij z odkapnim robom
drsna vrata 1600 mm-levo
set dveh velikih predalov 600 mm-desno
spodnja polica in vmesna polica
brez zavih zadaj
nastavljive noge
dim. 2200x700x850 mm
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
(k ponudbi priložiti katalog iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme)
► | kpl | 1
14 | PARKING VOZIČKOV
14.1 | Servirni voziček, melaminske plošče. Pet različnih barv.
Za široko uporabo v hotelih, gostinskih lokalih, vrtcih, bolnišnicah, laboratorijih, knjižnicah itd. Plošče so narejene iz umetnega materiala v različnih barvah. Zaobljeni robovi ročaja in plošč preprečujejo poškodbo. Orgajice so iz elkosiranih Alu profilov. Kolesa z kvalitetnimi krogličnimi ležaji in primerno mehko gumo, omogočajo lahko in tiho vožnjo po različnih površinah. Voziček je vodo odporen in se ga enostavno očisti z običajnimi čistilnimi sredstvi.
1x rdeča 431
1x oranžna 835
1x rumena 468
1x zelena 445
1x azur modra 847
dim. 880x480x840 mm
(k ponudbi priložiti katalog iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme)
► | kpl | 5
15 | ČAJNA KUHINJA
15.1 | Inox delovni pult z vgrajenim štedilnikom in podpultnim hladilnikom
Splošen opis:
- delovna površina izdelana s poglobitvijo ca 3 mm zaradi preprečevanja polivanja;
- v osrednjem delu prostor za vgradnjo steklokeramične plošče z robom;
Opis spodnjega dela:
- na levi strani spodaj vgrajena vertikala s predali 3 kom;
- v osrednjem delu prostor za pečico;
- na desni strani zaprt prostor s krilnimi vrati za shranjevanje;
Dodatna oprema:
- v spodnjem delu pod štedilkom prostor za vgradnjo pečice; pod pečico izvlečni predal za shranjevanje pladnjev pečice;
- hrbtišče delovnega pulta popolnoma zaprto;
dim. 1800x600x900 mm
v celoti izdelan iz AISI 304
vgrajeno pomivalno korito dim. 340x400x200 mm
spodaj zaprto s krilnimi vrati
luknja za mešalno baterijo
izrez za vgradnjo steklokeramične plošče
pod steklokeramično ploščo 3x predal
prostor za podpultni hladilnik
dim. 1680x620x950 mm
priktop vode: THV 1/2"
odtok:Æ50
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kpl | 1
15.1.1 | Namizna enoročna mešalna baterija
dolžina izliva 225 mm
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
15.2 | Inox zaprta viseča omarica
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
drsna vrata, vmesna polica, montažni material
dim.1680x400x850 mm
(k ponudbi priložiti skico ali sliko ponujenega elementa)
► | kos | 1
15.3 | Vgradna steklokeramična plošča
Kuhališče
Steklokeramično kuhališče
Upravljanje na dotik - Touch control
BoilControl, zaščita pred prevretjem
Vrsta okvirja/robov kuhališča: Fasetiran rob kuhališča
Pozicija/Moč/Premer: spredaj: 180/120 mm, 1,7 kW, HiLight z razširjeno kuhalno cono,
zadaj: 145 mm, 1,2 kW, hi-light sevalno grelo
Varnost
Varnostni izklop kuhališča
Otroška zaščita vklopa kuhališča
Pokazatelj preostale toplote
Tehnične značilnosti/Mere
Napetost: 230 V
Priključna moč (max): 2900 W
Mere aparata (Š×V×G): 300 × 66 × 510 MM
Mere vgradne odprtine (Š×V×G): 275 × 62 × 490 cm
(k ponudbi priložiti katalog iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme)
► | kos | 1
15.4 | Vgradni integriran hladilnik
kategorija izdelka: Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik
Barva aparata: Bela
Material vrat: Kovinska vrata
Funkcije / Delovanje
Mehanska upravljalna enota
Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
1 kompresor
Tečaj vrat: Drsni tečaj vrat
Urejenost/Preglednost
Hladilnik
Osvetlitev notranjosti
3 steklene police
Polica za maslo in sir na vratih
Polica za steklenice na vratih
2 vložka za jajca (6×)
Velika posoda za zelenjavo
Zamrzovalnik
1 zamrzovalni prostor z vratci
1 posodica za led
Varčevanje/Varnost
Odpiranje vrat: Levo/desno menljivo odpiranje vrat
Tehnične značilnosti / Mere
Energijski razred: A++
Letna poraba električne energije: 150 kWh
Neto prostornina hladilnega dela: 114 l
Neto prostornina zamrzovalnika: 17 l
Bruto prostornina: 134 l
Klimatski razred N
Klimatski razred ST
Nivo hrupa: 39 dB(A)
Vrsta aparata: Vgradni integrirani
Napetost: 220-230 V
Shranjevalni čas ob motnjah: 12 h
Zamrzovalna zmogljivost v 24
urah:
2 kg / 24 ur
Neto masa: 35 kg
Bruto teža: 37 kg
Mere vgradne odprtine
(ŠxVxG) (min-max): 56-57 × 87,5-88 × 55 cm
Mere aparata (Š×V×G): 54 × 87,5 × 54,5 cm
Obvezno upoštevati okoljske zahteve: ZeJN
Hladilnik, zamrzovalnik ali njuna kombinacija mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI<33, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
► | kpl | 1
15.5 | Električni rolo
ALU lamele so toplotno in zvočno izolirane ter polnjene z okolju prijazno poliuretansko peno. So iz aluminijastih kvalitetnih materialov, ki imajo sodobno obliko in široko barvno paleto.
Sestavni deli:
Dvodelna ALU omarica 30 x 30 cm s konzolami (do 3 m višine)
ali 36 x 36 cm s pomičnimi konzolami na sanke (nad 3 m višine)
V kovinski cevi za navijanje je vstavljen elektromotor
ALU lamele 77 mm izolirane
Vodila iz ekstrudiranega aluminija znotraj obložena s tesnili
Zaključna letev iz ekstrudiranega aluminija z vstavljeno gumo
Možnost ročnega odpiranja z ročko
Sprejemna enota
2 kos daljinec
znotraj ročno stikalo
Varovanje s fotocelico
Varnostne vzmeti proti dvigu vrat
dim. 1880 x 2800
BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA
(k ponudbi priložiti katalog iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme)
Obvezno upoštevati Uredbo o zelenem javnem naročanju
► | kpl | 1
16 | DODATNA OPREMA KUHINJA
D.1 | Namizna elektronska tehtnica 5kg
Elektronska kuhinjska tehtnica
Prikazovalnik: LCD moder prikazovalnik
Enostavno čiščenje
Lastnosti
Patentirana senzorska tehnologija
Oprema
Prikazovalnik: LCD moder prikazovalnik
Takojšen prenos podatkov na prikazovalnik
Samodejni izklop
Gumirane nogice
Baterije: AAA
Tehnične značilnosti
Maksimalna obremenitev: 5 kg
dim: 170 × 72 × 182 mm
(k ponudbi priložiti katalog iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme)
► | kos | 1
D.2 | Palični mešalnik
Lastnosti
Tesnilni pokrov
Nastavljiva hitrost
Tiho delovanje
Pulzno delovanje
Možnost pranja dodatkov v pomivalnem stroju
Turbo gumb
Mehak ročaj
Oprema
Metlica za stepanje
Noga za sekljanje
Mešalna posoda s stojalom
Merica
Gumijasta podloga za posodo
Snemljiva kovinska mešalna noga
Posoda za mini sekljalnik - plastična
Plastična mešalna posoda
Tehnične značilnosti
Moč motorja: 800 W
Prostornina posode: 0,8 l
Prostornina posode mini sekljalnika: 0,5l
dim: 63 × 405 × 65 mm
(k ponudbi priložiti katalog iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme)
► | kos | 1
D.3 | Mešalnik - Blender
Lastnosti
Tesnilni pokrov
Pulzno delovanje
Možnost pranja dodatkov v pomivalnem stroju
Gumirane nogice
Oprema
Kavni mlinček
Steklena posoda (možnost uporabe v mikrovalovni pečici) - Direct serving
Merica
Posoda za nastavni mešalnik-steklena
Tehnične značilnosti
Moč motorja: 600 W
Prostornina posode: 1,5 l
dim: 160 × 390 × 180 mm
(k ponudbi priložiti katalog iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme)
► | kos | 1
D.4 | Kuhinjski robot
Lastnosti
Varnostno stikalo
Nastavljiva hitrost
Tiho delovanje
Dvojno izolirano ohišje za super tiho delovanje
Možnost pranja dodatkov v pomivalnem stroju
Gumirane nogice
Oprema
Nastavek za gnetenje testa
Nastavek za stepanje in mešanje
Posebna premična roka - Easy access
Posoda iz nerjavečega jekla
Tehnične značilnosti
Moč motorja: 800 W
Prostornina posode: 4,5 l
dim.: 470 × 305 × 372 mm
(k ponudbi priložiti katalog iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme)
► | kpl | 1
D4.1 | Strgalnik za zelenjavo (3 nastavki)
(k ponudbi priložiti katalog iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme)
► | kpl | 1
D4.2 | Nastavek za piškote
(k ponudbi priložiti katalog iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme)
► | kpl | 1
D4.3 | Nastavek za paradižnikov sok
(k ponudbi priložiti katalog iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme)
► | kpl | 1
17 | DODATNA OPREMA OSTALO
D.5 | Podpultni hladilnik za občano shranjevanje zdravil
energetski razred A++
Barva aparata: Bela
Material vrat: Kovinska vrata
Funkcije / Delovanje
Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
1 kompresor
Klimatski razred ST
Klimatski razred SN
Klimatski razred N
Tečaj vrat: Škarjasti tečaj
Nastavljive nogice
Urejenost/Preglednost
Hladilnik
Osvetlitev notranjosti
2 stekleni polici
1 polovična steklena polica
Velika posoda za zelenjavo
Število plitvih vratnih poličk: 2 polički v vratih
Polica za maslo in sir na vratih
Posodica za jajca (6×)
Varčevanje/Varnost
Odpiranje vrat: Levo/desno menljivo odpiranje vrat
Tečaj vrat: Samozapiralni tečaj
Tehnične značilnosti / Mere
Energijski razred: A+
Letna poraba električne energije: 123 kWh
Napetost: 220-230 V
Bruto prostornina: 144 l
Neto prostornina hladilnega dela: 143 l
Nivo hrupa: 40 dB(A)
Mere vgradne odprtine 600 × 820-900 × 550
Mere aparata dim: 596 × 820 × 545 cm
(k ponudbi priložiti katalog iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme)
► | kos | 1
E1 | Dostava opreme na objekt
► | kpl | 1
E2 | Montaža opreme
► | kpl | 1
E3 | Šolanje zaposlenih za delo na opremi
► | kpl | 1
E4 | Izdelava projekta PID in POV
► | kpl | 1
Opomba:
*+ | Obvezno upoštevati okoljske zahteve: ZeJN
Hladilnik, zamrzovalnik ali njuna kombinacija mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI<33, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++.
* | Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
| Skupaj tehnologija kuhinje: |  |  | 0
B. | OPREMA
OPOMBE:
* | VSI PONUDNIKI Z ODDAJO PONUDBE POTRJUJEJO
DA SO UPOŠTEVALI ZAHTEVANE MATERIALE IN
OPREMO, OZIROMA SO ZAGOTOVILI KVALITETNO
IN ESTETSKO ENAKOVREDNOST PONUJENEGA
IZDELKA NAPRAM ZAHTEVANEMU!
* | VSA NAVEDENA KOMERCIALNA IMENA SO
UPORABLJENA ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE
ZAHTEVANE KVALITETE, KI JO MORA PONUDNIK
IZPOLNITI !
* | Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost cen in
ponujeno kvaliteto. Morebitne razlike v ceni, ki gredo na
račun slabše kvalitete ponujenih elementov, bo moral
ponudnik finančno nadomestiti sam.
* | VSI SESTAVNI ELEMENTI, KAKOR TUDI PREMAZI, LAKI, BARVE IN OSTALA
SREDSTVA UPORABLJENA PRI IZDELAVI IN DOBAVI ZAHTEVANE OPREME
MORAJO USTREZATI UREDBI O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU !
* | Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati vsa pripravljalna
in zaključna dela, vse prevoze in odvoze, potreben montažni
in pritrdilni material, ter eventuelno potrebno podkonstrukcijo.
* | Za vse dobavljene elemente je potrebno pred izdelavo oz.
dobavo pridobiti pisno soglasje arhitekta o ustreznosti
doseganja tehnoloških in estetskih specifikacij. Prav tako je
potrebno za VSE ELEMENTE IZDELATI DELAVNIŠKE NAČRTE
ki jih potrdi arhitekt.
* | Za vse serijske elemente je potrebno pred montažo predložiti
vzorčni kos, ki ga potrdi arhitekt.
* | Mere prikazane v grafičnih prilogah je potrebno predhodno
preveriti z arhitektom, prav tako je potrebno za vse elemente
preveriti na mestu vgradnje tudi vse dimenzije. V ceni je
predvideti in upoštevati tudi morebitno OPASOVANJE,
OBROBNE LETVE, MASKE, IPD., kljub temu, da to ni
posebej prikazano.
* | Pri izdelavi ponudbe je OBVEZNO PREGLEDATI VSE DELE
PROJEKTA (tekst in grafiko). V primeru neskladij v projektu
ali tiskarskih napak je ponudnik pred oddajo ponudbe
dolžan o tem obvestiti projektanta in investitorja.
* | Vsi vgrajeni elementi morajo imeti vsa ustrezna dokazila, ki
so trenutno zahtevana po slovenskih predpisih za vrtce.
1a | GARDEROBE
Garderoba za 10 otrok s spodnjimi odprtimi prekati in zgornjim
zaprtim prekatom, 10 predelkov svetle širine 20 cm v sestavi:
spodaj odprti predelek za obuvala
srednji del odprti predelek z dvema kromiranima garderobnima kljukicama
zgornji del z zaprto omarico z vrati z ozačevalno kromirano ploščico
in potopnim kromiranim ročajem
Obod in police iz oplemenitene iverice, dekor (bukev) 18mm
z 2 mm ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih, vratna krila
ultrapas barvni dekor (različne barve), na iverici 18 mm
in nalimki masivnega bukovega lesa na robovih, nasadila in ročaje
potrdi projektant.
dim. 217x26,5x120 cm
► | kpl | 4
1b | Garderoba za 12 otrok s spodnjimi odprtimi prekati in zgornjim
zaprtim prekatom, 12 predelkov svetle širine 20 cm v sestavi:
spodaj odprti predelek za obuvala
srednji del odprti predelek z dvema kromiranima garderobnima kljukicama
zgornji del z zaprto omarico z vrati z ozačevalno kromirano ploščico
in potopnim kromiranim ročajem
Obod in police iz oplemenitene iverice, dekor (bukev) 18mm
z 2 mm ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih, vratna krila
ultrapas barvni dekor (različne barve), na iverici 18 mm
in nalimki masivnega bukovega lesa na robovih, nasadila in ročaje
potrdi projektant.
dim. 260x26,5x120 cm
► | kpl | 2
1c | Garderoba za 9 otrok s spodnjimi odprtimi prekati in zgornjim
zaprtim prekatom, 9 predelkov svetle širine 20 cm v sestavi:
spodaj odprti predelek za obuvala
srednji del odprti predelek z dvema kromiranima garderobnima kljukicama
zgornji del z zaprto omarico z vrati z ozačevalno kromirano ploščico
in potopnim kromiranim ročajem
Obod in police iz oplemenitene iverice, dekor (bukev) 18mm
z 2 mm ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih, vratna krila
ultrapas barvni dekor (različne barve), na iverici 18 mm
in nalimki masivnega bukovega lesa na robovih, nasadila in ročaje
potrdi projektant.
dim. 195 x26,5x120 cm
► | kpl | 2
1d | Garderoba za 11 otrok s spodnjimi odprtimi prekati in zgornjim
zaprtim prekatom, 11 predelkov svetle širine 20 cm v sestavi:
spodaj odprti predelek za obuvala
srednji del odprti predelek z dvema kromiranima garderobnima kljukicama
zgornji del z zaprto omarico z vrati z ozačevalno kromirano ploščico
in potopnim kromiranim ročajem
Obod in police iz oplemenitene iverice, dekor (bukev) 18mm
z 2 mm ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih, vratna krila
ultrapas barvni dekor (različne barve), na iverici 18 mm
in nalimki masivnega bukovega lesa na robovih, nasadila in ročaje
potrdi projektant.
dim. 238 x26,5x120 cm
► | kpl | 2
1e | Garderoba za 6 otrok s spodnjimi odprtimi prekati in zgornjim
zaprtim prekatom, 6 predelkov svetle širine 20 cm v sestavi:
spodaj odprti predelek za obuvala
srednji del odprti predelek z dvema kromiranima garderobnima kljukicama
zgornji del z zaprto omarico z vrati z ozačevalno kromirano ploščico
in potopnim kromiranim ročajem
Obod in police iz oplemenitene iverice, dekor (bukev) 18mm
z 2 mm ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih, vratna krila
ultrapas barvni dekor (različne barve), na iverici 18 mm
in nalimki masivnega bukovega lesa na robovih, nasadila in ročaje
potrdi projektant.
dim. 131 x26,5x120 cm
► | kpl | 1
2 | Klopca iz masivnega lesa (bukev)d= 5 cm, vsi robovi rahlo
zaokroženi na spodnji strani gumi točkovne podloge proti drsenju
vse vidne površine so gladko obdelane in lakirane, barvni ton laka
potrdi projektant. Narejena po pos.načrtu, dim. 40x80x40
► | kos | 19
25 | Previjalna miza Kerrock z vgrajeno kadjo v sestavi:
Previjalni del je narejen iz Kerocka, dim 255x74x3,6 cm, z dvignjeno
obrobo 15 cm, z vgrajenim umivalnikom, tip 037 Ajda, iz enakega materiala
Vključiti tudi enoročno mešalno baterijo. Na pultu sta dve blazini iz penaste gume
primerne trdote , oblečeni v vodootporno umetno usnje,dim. 65x74x3 cm,
pritrjeno na podlago tako, da blazine ne drsi (Velcro trakovi). Obod in maska
iz oplemenitene iverice, dekor (bukev) 18mm,z 2 mm ABS rahlo zaokroženimi
nalimki na robovih. Delavniški načrt potrdi projektant.
Vse po pos.načrtu, dim. 255x74x85+15 cm
► | kpl | 1
37 | Koš za smeti, premer ca 30 cm iz perforirane Al pločevine ali mreže, prašno
barvano, barvo določi projektant. Višina koša 40 cm.
► | kos | 6
IGRALNICE
3 | Miza okrogla, iz masivnega bukovega lesa, delovna površina
ultrapas (barvni dekor po izboru projektanta)
vsi robovi zaokroženi, površine gladke, lakirane
dim.fi 90 cm, višina 54 cm
► | kos | 8
dim.fi 90 cm, višina 59 cm
► | kos | 12
4 | Lesen stolček z naslonjalom, iz masivnega bukovega lesa
vsi robovi zaokroženi, površine gladke, lakirane
višina 30 cm
► | kos | 24
višina 34 cm
► | kos | 75
4a | Lesen večnamenski prekucni stolček z naslonjalom, iz masivnega
bukovega lesa, vsi robovi zaokroženi, površine gladke, lakirane,
► | kos | 24
5 | Nizka dvodelna omara v sestavi :
spodnji del:
odprt prostor s stranskima in zadnjo stranico za zabojčke na kolesih
3 zabojčki na kolesih
nadgradnja z 1. polico
Obod in police iz oplemenitene iverice, dekor (bukev) 18mm
z 2 mm ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih, police ultrapas
dekor (bukev), na iverici 18 mm in nalimki masivnega bukovega
lesa na robovih, vse potrdi projektant. Zabojčki iz vezane plošče
d=10mm, lakirani, barvo laka določi projektant, zabojčki imajo namesto
ročaja izvrtine. Premer poda projektant pred izdelavo.
Celotna omara po pos. načrtu, dim. 112x50x65 cm
► | kos | 3
5a | Nizka dvodelna omara v sestavi :
spodnji del:
odprt prostor s stranskima in zadnjo stranico za zabojčke na kolesih
3 zabojčki na kolesih
nadgradnja z 1. polico
Obod in police iz oplemenitene iverice, dekor (bukev) 18mm
z 2 mm ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih, police ultrapas
dekor (bukev), na iverici 18 mm in nalimki masivnega bukovega
lesa na robovih, vse potrdi projektant. Zabojčki iz vezane plošče
d=10mm, lakirani, barvo laka določi projektant, zabojčki imajo namesto
ročaja izvrtine. Premer poda projektant pred izdelavo.
Celotna omara po pos. načrtu, dim. 112x50x55 cm
► | kos | 2
6 | Nizka dvodelna omara v sestavi :
spodnji del:
zaprt prostor z dvodelnimi vrati
nadgradnja z 1. polico
Obod in police iz oplemenitene iverice, dekor (bukev) 18mm
z 2 mm ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih, police in vratna
krila ultrapas dekor (barvano), na iverici 18 mm in nalimki masivnega
bukovega lesa na robovih, nasadila, ročaje in ključavnice potrdi
projektant.
Celotna omara po pos. načrtu, dim. 112x50x65 cm
► | kos | 3
6a | Nizka dvodelna omara v sestavi :
spodnji del:
zaprt prostor z dvodelnimi vrati
nadgradnja z 1. polico
Obod in police iz oplemenitene iverice, dekor (bukev) 18mm
z 2 mm ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih, police in vratna
krila ultrapas dekor (barvano), na iverici 18 mm in nalimki masivnega
bukovega lesa na robovih, nasadila, ročaje in ključavnice potrdi
projektant.
Celotna omara po pos. načrtu, dim. 112x50x55 cm
► | kos | 2
7 | Omara tridelna v sestavi :
Obod in police iz oplemenitene iverice, dekor (bukev) 18mm
z 2 mm ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih, vratna krila
ultrapas dekor (bukev), na iverici 18 mm in nalimki masivnega
bukovega lesa na robovih, nasadila, ročaje in ključavnice potrdi
projektant. Spodnji prostor za PVC ležalnike je odprt na sprednji
strani, leseni deli so lakirani, barvo laka določi projektant
spodnji del: prostor za 11 ležalnikov, brez vrat
nadgradnja z policami in vrati za zapiranje
Celotna omara po pos. načrtu, dim. 145x60x250 cm
► | kos | 10
7a | Klasičen ležalnik iz kovinskega ogrodja, blaga, ter robov iz
trdne plastike, v različnih barvah, dim. 130x54x15,4 cm
(kvalitetno in estetsko enakovredno kot Wesco ležalnik)
► | kos | 110
8 | Omara štiridelna v sestavi :
Obod in police iz oplemenitene iverice, dekor (bukev) 18mm
z 2 mm ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih, vratna krila
in predalne fronte ultrapas dekor (bukev), na iverici 18 mm
in nalimki masivnega bukovega lesa na robovih, nasadila, ročaje
in ključavnice potrdi projektant. Zabojčki iz vezane plošče d=10mm,
lakirani, barvo laka določi projektant, zabojčki imajo namesto ročaja
izvrtine. Premer poda projektant pred izdelavo.
spodnji del:
odprt prostor s stranskima in zadnjo stranico za zabojčke na kolesih
vključno 3 zabojčki na kolesih
drugi del: 3 predali z kvalitetnim okovjem
nadgradnja z policami in vrati za zapiranje
Celotna omara po pos. načrtu, dim. 112x60x250 cm
► | kos | 5
9a | Nizka omara "kuhinja" v sestavi :
spodnji del:
delno zaprt prostor z vrati kot pečica, delno predal, pod njim odprto
delovna površina ima na eno strani nalepko v obliki kuhalne plošče
Obod in police iz oplemenitene iverice, dekor (bukev) 18mm
z 2 mm ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih, police in vratna
krila ultrapas dekor (barvano), na iverici 18 mm in nalimki masivnega
bukovega lesa na robovih, nasadila, ročaje in ključavnice potrdi
projektant.
Celotna omara po pos. načrtu, dim. 112x50x55 cm
► | kos | 2
10 | Nizka enodelna omara v sestavi :
odprt prostor policami za knjige in vmesnimi prekati kot držala
Obod, prekati in police iz oplemenitene iverice, dekor (bukev) 18mm
z 2 mm ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih.
Celoten element po pos. načrtu, dim. 112x50x100 cm
► | kos | 2
11 | Miza za vzgojiteljico,mizna plošča ultrapas dekor (bukev) na
oplemeniteni iverici d= 25 mm, robovi so zaščiteni z masivnimi
bukovimi nalimki, obodni del iz oplemenitene iverice dekor (bukev)
18 mm z 2mm ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih.
Dim. 140x60x75 cm
► | kos | 5
11a | Stol za vzgojiteljico, sedežna školjka v enem kosu iz bukove vezane
plošče, lakirana s prozornim lakom, na kromiranem ogrodju.
(enakovredno konferenčni stol IKARA)
► | kos | 10
12 | Zaboj iz vezane plošče (bukev) za knjige s prekatom, na kolesih
Sestavni deli so lakirani, barvo laka določi projektant
dim. 52x60x43 cm
► | kos | 2
12a | Zaboj iz vezane plošče (bukev) za knjige brez prekata, na kolesih
Sestavni deli so lakirani, barvo laka določi projektant
dim. 52x60x43 cm
► | kos | 2
13 | Nizka dvodelna omara v sestavi :
spodnji del:
zaprt prostor z dvema predaloma z kvalitetnim okovjem
nadgradnja z obojestransko površino (magnetna in zelena tabla)
Obod in police iz oplemenitene iverice, dekor (bukev) 18mm
z 2 mm ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih, police in vratna
krila ultrapas dekor (bukev), na iverici 18 mm in nalimki masivnega
bukovega lesa na robovih, nasadila, ročaje in ključavnice potrdi
projektant. V zgornjem delu je obojestranska tabla, z oplemeniteno
iverico d=18 mm, z 2mm ABS zaokroženimi nalimki na robovih. Na eni
strani je lice zaključeno z belo magnetno tablo in na drugi barvano z
barvo za table v zelenem tonu.
Celoten element po pos. načrtu, dim. 112x50x130 cm
► | kos | 3
14 | Nizka dvodelna omara v sestavi :
spodnji del:
odprt prostor z delovno površino in izvlečno polico za tipkovnico
nadgradnja z dvema policama
Obod in police iz oplemenitene iverice, dekor (bukev) 18mm
z 2 mm ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih, police ultrapas
dekor (bukev), na iverici 18 mm in nalimki masivnega bukovega lesa
na robovih, nasadila, ročaje in ključavnice potrdi projektant.
Delovna površina za monitor računalnika je iz ultrapasa (bukev) na iverici
d=28 mm, z zaokroženimi nalimki na robovih. Izvlečna polica obdelana
enako, upoštevati kvalitetna vodila police.
Celoten element po pos. načrtu, dim. 112x50x160 cm
► | kos | 3
15 | Omara z 20 prekati za zabojčke v sestavi :
Obod in police iz oplemenitene iverice, dekor (bukev) 18mm
z 2 mm ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih.
20 zabojčkov dim. 20/30/20 cm iz vezane plošče d=10mm,
lakirani, barvo laka določi projektant. Zabojčki so v različnih barvah.
Zabojčki imajo namesto ročaja izvrtine. Premer poda projektant
pred izdelavo. Dimenzije elementa 114x40x100 cm.
► | kos | 3
16 | Omara dvodelna v sestavi :
Obod in police iz oplemenitene iverice, dekor (bukev) 18mm
z 2 mm ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih, predalne fronte
ultrapas dekor (barvano), na iverici 18 mm in nalimki masivnega
bukovega lesa na robovih, nasadila, ročaje in ključavnice potrdi
projektant.
spodnji del: prostor z 8 predali z kvalitetnim okovjem
nadgradnja z dvema odprtima policama
Celotna omara po pos. načrtu, dim. 114x60x160 cm
► | kos | 3
17 | Igralna talna blazina s spodnjo protizdrsno površino, v različnih barvah
Polnilo iz pene primerne trdote, zunanja obloga negorljiv, ekološko obdelan PVC
primeren za pranje, z ustrezno raztržno odpornostjo.
dim. 180x85x5cm
► | kos | 5
18 | Stenski pano - oplemenitena iverica d= 12mm,
obloga je na robovih zaščitena z masivnimi nalimki (bukev), dim. 160x70 cm
► | kos | 12
19 | Varnostno ogledalo v okvirju. Acrylno steklo d=4mm, nalepljeno na
podlogo iz oplemenitene iverice z masivnimi nalimki (bukev) na
robovih. Spodnji rob 10 cm nad tlemi.
dim. 50x120 cm
► | kos | 5
24 | Previjalna miza Kerrock z vgrajeno kadjo in stopnicami v sestavi:
na levi strani prostor za premične izvlečne stopnice s točkovno zavoro, na
sredini del s tremi predali in desni del z vrati in notranjo polico
Previjalni del je narejen iz Kerocka, dim 195x80x3,6 cm, z dvignjeno
obrobo 15 cm, z vgrajenim umivalnikom, dim. 80x50x30 cm iz enakega
materiala. Na pultu je blazina iz penaste gume primerne trdote
oblečena v vodootporno umetno usnje,dim. 90x75x3 cm, pritrjeno na
podlago tako, da blazine ne drsi (Velcro trakovi)
Obod,police in izvlečne stopnice iz oplemenitene iverice, dekor (bukev)
18mm,z 2 mm ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih, vratna krila
in predalne fronte ultrapas dekor (bukev), na iverici 18 mm in nalimki
masivnega bukovega lesa na robovih. Nasadila in ročaje potrdi projektant.
Vključiti tudi enoročno mešalno baterijo, ki ima možnost izvleka (kot tuš nastavek)
ter koš za uporabljene pleničke s protismradno zaporo.
Vse po pos.načrtu, dim. 195x80x85+15 cm
► | kos | 2
37 | Koš za smeti, premer ca 30 cm iz perforirane Al pločevine ali mreže, prašno
barvano, barvo določi projektant. Višina koša 40 cm.
► | kos | 14
VEČNAMENSKI PROSTOR
20 | Set penastih sediščnih kubusov s spodnjo protizdrsno površino, v različnih
barvah. Sedišča so oblikovana kot kocke, kjer je polnilo iz pene primerne trdote,
zunanja obloga negorljiv, ekološko obdelan PVC primeren za pranje, z
ustrezno raztržno odpornostjo. Set je sestavljen iz treh enakih kock različnih
barv, dim. ene kocke 40x40x40 cm
► | kos | 3
21 | Lesen letvenik z snemljivo zaščitno blazino (kot obloga sten) , z ovalnimi
prečkami iz trdega lesa in s stranicami iz kakovostnega lepljenega lesa
dim. 90x260 cm
► | kos | 4
22 | PU obloga stene narejena iz dvoslojne poliuretanske pene primerne trdote,
d= 3cm. Vsi robovi so zaokroženi in robljeni, zunanja obloga umetno usnje.
Barve določi projektant. Obloga je dvignjena nad finalni tlak v višini 8 cm.
višina obloge 152 cm. V ceni upoštevati tudi izreze za stikala, vtičnice ipd.
Obloga je nevidno pritrjena, je pralna, negorljiva in primerna za uporabo v vrtcih.
Skupna dolžina v m1
► | kpl | 22
23 | Komplet polivalentnih blazin za športno vadbo otrok, ki se v poljubne oblike
sestavljajo z všitimi ježnimi trakovi. Prevleka iz kakovostnega PVC materiala
s protidrsno funkcijo, polnilo iz kompaktne trdne pene. Obloga je pralna,
negorljiva in primerna za uporabo v vrtcih. Komplet je sestavljen iz:
BLAZINA - 250 x 100 x 6 cm
POVALJ B - 50 x 80 x 25 cm
POVALJ A - 50 x 80 x 25 cm
ZAGOZDA 4B - 50 x 80 x 20 cm
ZAGOZDA 3B - 50 x 80 x 20 cm
ZAGOZDA 2B - 75 x 80 x 30 cm
ZAGOZDA 2A - 75 x 80 x 30 cm
ZAGOZDA 3A - 100 x 80 x 40 cm
ZAGOZDA 4A - 100 x 80 x 40 cm
KVADER 2 - 50 x 80 x 20 cm
KVADER 3 - 75 x 80 x 30 cm
KVADER 4 - 100 x 80 x 40 cm
► | kpl | 1
34 | Elektrodvižno projekcijsko platno Cimex CP3527E-INCEEL (vgradno v strop ).
Bela mat projekcijska površina. Belo aluminijasto ohišje, z vsemi elementi za
montažo na strop. Platno je vgradno, elektrodvižno, z daljinskim upravljanjem.
dimenzija platna 350 x 263 (Š x V) cm
dimenzija projekcijske površine 350 x 263 (Š x V) cm
širina kasete 367 cm
format slike 4:3
► | kpl | 1
35 | INŠTALACIJSKI DLP PROJEKTOR INFOCUS IN5312, osn. ločljivost 1024x768
XGA, 4500 ANSI lumnov, 2000:1 kontrast, življenjska doba žarnice do 2000 ur,
teža 4,8 kg, pomik leče, z priloženo standardno lečo, vključno z nosilcem in
mehanizmom za spuščanje iz spuščenega stropa, na daljinsko upravljanje.
► | kos | 1
36 | Osnovna blazina za športno vadbo otrok, z zgornjo prevleko iz gladkega
kakovostnega PVC materiala, spodnji del s protidrsno funkcijo, polnilo iz
kompaktne trdne pene. Obloga je pralna, negorljiva in primerna za uporabo v
vrtcih. Dim. 100x100x5 cm
► | kos | 20
PROSTORI ZA OSEBJE
26 | Garderobna kovinska omara v sestavi :
spodnji del: prostor za obuvala z eno polico
srednji del: prostor za obleke z nosilcem za obešalnik
zgornji del: prostor za drobne predmete
Obod, police in vrata iz jeklene pločevine, ročaje in ključavnice potrdi projektant
Celotna omara po pos. načrtu, dim. 40x60x200 cm
► | kos | 2
27 | Pisarniška visoka dvodelna omara s policami in polnimi vrati na ključ
Obod in sestavni deli iz ultrapasa dekor (bukev) na iverici d=18mm
z 2 mm ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih, vratne fronte
ultrapas dekor (bukev), na iverici 18 mm in nalimki masivnega
bukovega lesa na robovih, nasadila, ročaje in ključavnice potrdi
projektant. Dim. elementa 80x40x200 cm
► | kos | 7
27a | Pisarniška nizka omara s policami in polnimi vrati na ključ
Obod in sestavni deli iz ultrapasa dekor (bukev) na iverici d=18mm
z 2 mm ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih, vratne fronte
ultrapas dekor (bukev), na iverici 18 mm in nalimki masivnega
bukovega lesa na robovih, nasadila, ročaje in ključavnice potrdi
projektant. Dim. elementa 80x40x85 cm
► | kos | 9
27b | Garderobna omara z vertikalno vmesno pregrado v sestavi :
spodnji del: prostor za obuvala z eno polico
srednji del: prostor za obleke z nosilcem za obešalnik
zgornji del: prostor za drobne predmete
Obod in police iz oplemenitene iverice, dekor (bukev) 18mm
z 2 mm ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih, vratne fronte
ultrapas dekor (bukev), na iverici 18 mm in nalimki masivnega
bukovega lesa na robovih, nasadila, ročaje in ključavnice potrdi
projektant.
Celotna omara po pos. načrtu, dim. 60x30x200 cm
► | kos | 12
27c | Vgradna visoka omara s policami in polnimi vrati na ključ
Obod in sestavni deli iz ultrapasa dekor (bukev) na iverici d=18mm
z 2 mm ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih, vratne fronte
ultrapas dekor (bukev), na iverici 18 mm in nalimki masivnega
bukovega lesa na robovih, nasadila, ročaje in ključavnice potrdi
projektant. Dim. elementa 100x70x300 cm
► | kos | 2
27d | Vgradna visoka omara s policami in polnimi vrati na ključ
Obod in sestavni deli iz ultrapasa dekor (bukev) na iverici d=18mm
z 2 mm ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih, vratne fronte
ultrapas dekor (bukev), na iverici 18 mm in nalimki masivnega
bukovega lesa na robovih, nasadila, ročaje in ključavnice potrdi
projektant. Dim. elementa 90x70x300 cm
► | kos | 2
28 | Stol za sestanke, sedežna školjka v enem kosu iz bukove vezane
plošče, tapecirane v kvalitetno tekstilno usnje, na kromiranem ogrodju.
barva usnja po izbiri uporabnika, (kot konferenčni stol IKARA-tapeciran)
► | kos | 13
29 | Miza za sestanke za 11 oseb
Delovna površina ultrapas dekor (bukev) na iverici d= 28 mm, robovi so
ščiteni z robnimi nalimki masivne bukve (zaokroženi na robovih), na
tipskem podnožju iz okroglih ALU nog. Vse elemente potrdi projektant.
(enakovredno konferenčna miza COOL E100)
Dim. elementa 395x130x75 cm
► | kos | 1
30 | Pisarniški stol vrtljiv z naslonjalom in ročnimi opirali, sedalo iz
poliuretanske tkanine ki diha, spodnje ogrodje kromiran križ z kolesi
višina in naklon nastavljiva
(enakovredno pisarniški stol TNKID)
► | kos | 2
31 | Pisarniška miza, ki vključuje tudi predalnik na ključ dim. 40x50x55 cm.
Obod in sestavni deli iz ultrapasa dekor (bukev) na iverici d=48mm, delovna
plošča isto, z 2mm, ABS rahlo zaokroženimi nalimki na robovih. Vsa nasadila,
ročaje in ključavnice potrdi projektant. (glej sheme)
Dim. miznega elementa 260x80x75 cm
► | kos | 2
32 | Kovinska omara za čistila v sestavi :
stranski del: prostor za metle ipd
osrednji del: prostor za čistila
Obod, police in vrata iz jeklene pločevine, ročaje in ključavnice potrdi projektant
Celotna omara po pos. načrtu, dim. 90x60x250 cm
► | kos | 2
33 | Kovinski regali za športne rekvizite s policami, ki se višinsko lahko prestavljajo
Nosilci in police iz jeklene pločevine (glej sheme)
Regal po pos. načrtu, dim. 80x60x250 cm
► | kos | 4
OSTALO
37 | Koš za smeti, premer ca 30 cm iz perforirane Al pločevine ali mreže, prašno
barvano, barvo določi projektant. Višina koša 40 cm.
► | kos | 6
38 | Stoječ inox obešalnik za obleke z dodatkom za dežnike, Višina 180 cm.
► | kos | 4
39 | Matirana Alu tablica , dim. ca. 150x150 mm, rahlo izbočena, z napisom
prostora, zaščitno prozorno folijo in prostorom za vstavljanje različnih napisov
► | kos | 20
40 | Posoda za dežnike, premer ca 30 cm iz perforirane Al pločevine ali mreže,
spodnjih 10 cm polnih, prašno barvano, barvo določi projektant.
Višina posode ca 40 cm.
► | kos | 3
41 | Voziček za čistila in čistilni pribor, kromiran, z nosilcem za čistila, pribor in
vrečo za odpadke, ter vedro. Dim. 700x600x980 mm
► | kos | 1
42 | Prenosni računalnik 4540S I5-3230M/4GB/750GB HP 7650M/WIN8
vključno z slovenskim operacijskim sistemom Windows in Office
► | kos | 2
43 | Dobava in montaža stenske police za odcejevanje otroških
kahlic, sestavljena iz cevi brušene inox pločevine
Fi posamezne cevi 8 mm. V ceno vključiti nosilne konzole,
pritrdilni material ipd, dim police 150x40 cm
► | kos | 3
44 | Dobava ergonomske kahlice kot BEABA (različne barve).
Notranja posoda s tremi oprijemali je odstranljiva za čiščenje.
Na spodnji strani so gumijaste nogice proti zdrsu kahlice.
Na zadnji strani ročaj za prenašanje
► | kos | 20
ZUNANJA OPREMA
DOBAVITELJ MORA V CENO VKLJUČITI TUDI STROŠEK IZDAJE
VARNOSTNEGA PREGLEDA IN SPRIČEVALA IGRIŠČA
Z01 | Dobava in montaža enostranskega stojala za kolesa. Kovinska konstrukcija
cinkana in prašno barvano, barva po izboru projektanta, stranski stranici
brušen beton. Dim.: 2290 x545 x290 mm, tip RICCIO, art. 490 021 76 Ziegler.
► | kos | 2
Z02 | Dobava in montaža:
Zunanje klopi –otroško igrišče Dim. 1817 x 550 mm, višine 430 mm
Kvalitetno in estetsko enakovredno Tipu Ziegler PORTIQOA, art. 117 124 76
Klop s stranskimi deli iz aluminijaste litine. Sedalna površina iz lesenih letev.
Površina stranskih delov: Aluminijasta litina, naravna
Lesene letve v lesu robinije. Nevidna talna pritrditev, vijačeno na betonsko
montažno podlago, ki jo je potrebno vključiti v ceno
► | kos | 3
Z03 | Izdelava, dobava in montaža pitnika za vodo izdelanega iz masivnega
hrastovega lesa dim. 30*30*80,5 cm, postavljenega in sidranega na betonski
temelj, vmes hidroizolacija, pitnik sestavljen iz dveh delov, ki sta medsebojno
spojena z Inox sorniki (glej detalj), dovodna cev in pipa upoštevana pri strojnih
delih. Pitnik je oblečen v Inox pokrov. Okoli pitnika je nasutje
prodca v velikosti 1 m2, ki ga obrobljajo betonski vrtni robniki, kar je potrebno
zajeti v ceni.
► | kos | 1
Z04 | Dobava in montaža koša za odpadke, dim. 250*350 mm, višina 930 mm,
kvalitetno in estetsko enakovredno Tipu Ziegler PRAX, art. 117 857 76,
jeklena konstrukcija z lesenimi letvami iz robinije, ter zaščitno streho in cinkano
notranjo posodo, smetnjak ima stransko ključavnico za nagibno praznenje,
cinkano jeklo je prašno barvano RAL 7015, samostoječ, vijačen na betonsko
montažno podlago, ki jo je potrebno vključiti v ceno
► | kos | 3
Z05 | Izdelava, dobava in montaža peskovnika iz AB radialnih elementov. Elementi
imajo vse vidne robove zaobljene, vidne površine so brušene, stiki gladki.
Radialni elementi prereza 30x30 cm, dolžina radialnega dela 1,18 m.
Peskovnik sestavlja 8 radialnih elementov. Notranji radij peskovnika je 150 cm.
V ceno vključiti tudi betonski temelj, filc med nasutjem in mivko, ter mivko s
certifikatom za uporabo v vrtcih, količina mivke 2,8 m3, ter gosto mrežno
pokrivalo peskovnika s stranskimi napenjalci. (vse po pos. načrtu)
► | kos | 3
Z06 | Dobava in montaža otroškega igrala: Komplet mize s klopjo - "hruška",
dim. 1320 x 940 mm, višine 240-440 mm, kvalitetno in estetsko enakovredno
Tipu Ecoplay, art. 017111, polietilensko - leseno igralo, obstojno na pokanje in
bledenje, komplet mize s stoli ponazarja hruško, vzorci hruške so iz polietilena
debeline 20 mm, nosilni elementi pa so leseni debeline 30 mm
► | kos | 3
Z07 | Dobava in montaža otroškega igrala: komplet mize s klopjo - "jabolko",
dim. 1320 x 940 mm, višine 240-440 mm, kvalitetno in estetsko enakovredno
Tipu Ecoplay, art. 017110, polietilensko - leseno igralo, obstojno na pokanje in
bledenje, komplet mize s stoli ponazarja jablano, vzorci jabolka so iz polietilena
debeline 20 mm, nosilni elementi pa so leseni debeline 30 mm
► | kos | 2
Z08 | Dobava in montaža otroškega igrala: Enojno gugalo, dim. 1.250 x 300 mm,
višine 890 mm, kvalitetno in estetsko enakovredno Tipu Ecoplay, art. 4010-17,
polietilensko gugalo, obstojno na pokanje in bledenje, igralo mora imeti certifikat
o skladnosti z EN 1176, v ceni zajeti tudi temelje in vse pritrdilne elemente.
► | kos | 2
Z09 | Dobava in montaža otroškega igrala: Dvojno gugalo, dim. 1.500 x 300 mm,
višine 890 mm, kvalitetno in estetsko enakovredno Tipu Ecoplay, art. 7010,
polietilensko gugalo, obstojno na pokanje in bledenje, igralo mora imeti certifikat
o skladnosti z EN 1176, v ceni zajeti tudi temelje in vse pritrdilne elemente.
► | kos | 2
Z10 | Dobava in montaža otroškega igrala: Tobogan s plezalom dim. 1760 x 4410 mm,
višine 1450 mm, kvalitetno in estetsko enakovredno Tipu Ecoplay, art. 017062
polietilensko igralo, obstojno na pokanje in bledenje, tobogan je sestavljen iz
dveh stolpov, ki sta med seboj povezana z mostom, na prvi stolp vodijo
stopničke, čez mostiček vodi povezava na drugi stolp in iz njega se spušča
tobogan, igralo ima tudi okenca skozi katere lahko otroci komunicirajo, nosilni
elementi ter podesti (debeline 35 mm) so iz lesa 90x90 mm z zaokroženimi
robovi, igralo mora imeti certifikat o skladnosti z EN 1176
, v ceni zajeti tudi temelje in vse pritrdilne elemente.
► | kos | 1
Z10a | Dobava in vgradnja betona za talno AB ploščo pod igralom, debeline 20 cm,
beton C25/30 iz prane frakcije 0-16 mm, zgornja površina gladko zaglajena
dim. plošče 7,41 m x5,0 m x 0,20 m, ob robu vrtni robniki 5/25 cm z obbetoniranjem
stičeni s CM 1:3. Plošča ima minimalno armaturo Q183 (ca. 120 kg). V sredini
plošče vgraditi dva izpusta fi 100 mm (PVC cev) za odvodnjavanje. Zgornji sloj
izvesti z talno prevleko iz POLYTAN FS, sintetična športna podlaga,
dvoplastna, vodopropustna, odporna proti obrabi ter elastična, sestava EPDM
in SBR granulat, pOvezan z poliuretanskim lepilom, rdeča barva, ustreza
standardu EN14877, deb. 40 + 10 mm
► | kos | 1
Z11 | Dobava in montaža otroškega igrala: Dvojna gugalnica, dim. 3.340 x 1.570 mm,
višine 2.050 mm, kvalitetno in estetsko enakovredno Tipu Ecoplay, art. 016084,
gugalnica je namenjena istočasni igri dveh otrok, ima dva gumirana sedeža -
navaden in varovan, ki zagotavljata varnost in stabilnost otroka v času igre,
nosilni elementi debeline 70x70mm so izdelani izven srca lesa, v nosilne
elemente je v globino vgrajeno kovinsko sidro za montažo igrala, vodoravni
nosilni element gugalnice je iz vroče cinkanega jekla, vsi robovi so
zaokroženi, sedeži so izdelani iz posebne gume, ki blaži udarce in notranje
ojačani s kovinskim vložkom. Verige ter vsi vezni elementi igrala so iz inoxa ter
zaščiteni s polietilenskim pokrovčkom, gugalnica mora imeti certifikat o
skladnosti z EN 1176, v ceni zajeti tudi temelje in vse pritrdilne elemente.
► | kos | 1
Z11a | Dobava in vgradnja betona za talno AB ploščo pod igralom, debeline 20 cm,
beton C25/30 iz prane frakcije 0-16 mm, zgornja površina gladko zaglajena
dim. plošče 3,10 m x7,15 m x 0,20 m, ob robu vrtni robniki 5/25 cm z obbetoniranjem
stičeni s CM 1:3. Plošča ima minimalno armaturo Q183 (ca. 90 kg). V sredini
plošče vgraditi en izpust fi 100 mm (PVC cev) za odvodnjavanje. Zgornji sloj
izvesti z talno prevleko iz POLYTAN FS, sintetična športna podlaga,
dvoplastna, vodopropustna, odporna proti obrabi ter elastična, sestava EPDM
in SBR granulat, pOvezan z poliuretanskim lepilom, rdeča barva, ustreza
standardu EN14877, deb. 40 + 10 mm
► | kos | 1
Z12 | Dobava in montaža otroškega igrala: Gugalnica s košaro, dim. 3.980 x 1.540,
višine 2.180 mm, kvalitetno in estetsko enakovredno Tipu Ecoplay, art. 015009,
gugalnica je namenjena istočasni igri več otrok, ima gumirano košaro -fi 1200mm
ki zagotavljata varnost in stabilnost otroka v času igre,
nosilni elementi debeline 70x70mm so izdelani izven srca lesa, v nosilne
elemente je v globino vgrajeno kovinsko sidro za montažo igrala, vodoravni
nosilni element gugalnice je iz vroče cinkanega jekla, vsi robovi so
zaokroženi, sedeži so izdelani iz posebne gume, ki blaži udarce in notranje
ojačani s kovinskim vložkom. Verige ter vsi vezni elementi igrala so iz inoxa ter
zaščiteni s polietilenskim pokrovčkom, gugalnica mora imeti certifikat o
skladnosti z EN 1176, v ceni zajeti tudi temelje in vse pritrdilne elemente.
► | kos | 1
Z12a | Dobava in vgradnja betona za talno AB ploščo pod igralom, debeline 20 cm,
beton C25/30 iz prane frakcije 0-16 mm, zgornja površina gladko zaglajena
dim. plošče 3,10 m x6,40 m x 0,20 m, ob robu vrtni robniki 5/25 cm z obbetoniranjem
stičeni s CM 1:3. Plošča ima minimalno armaturo Q183 (ca. 85 kg). V sredini
plošče vgraditi en izpust fi 100 mm (PVC cev) za odvodnjavanje. Zgornji sloj
izvesti z talno prevleko iz POLYTAN FS, sintetična športna podlaga,
dvoplastna, vodopropustna, odporna proti obrabi ter elastična, sestava EPDM
in SBR granulat, pOvezan z poliuretanskim lepilom, rdeča barva, ustreza
standardu EN14877, deb. 40 + 10 mm
► | kos | 1
Z13 | Napisna tablica iz matirane Alu pločevine, pritjena na vhodna vrata igrišča, z
napisom: UPORABA IGRAL NA LASTNO ODGOVORNOST in NE VODITE
PSOV NA IGRIŠČE.
► | kos | 1
| Skupaj oprema: |  |  | 0