## Popis gradbenih in obrtniških d
P O P I S G R A D B E N I H I N O B R T N I Š K I H D E L
Objekt: Sanacija vrtca
Lokacija: VVZ Pedenjped, enota Kašelj, Ob studencu 11a, Ljubljana
Projektant: C P Arhitekti
| Faza: P Z I | Gradbena in obrtniška dela
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
C. | STROJNE INSTALACIJE
D. | ELEKTRO INSTALACIJE
| SKUPAJ: |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
Ponudba št.:
Datum ponudbe:
Ponudnik:
Opomba - v ceni upoštevati:
* | vse dobave in nabave materialov ter veznih
in montažnih materialov
* | vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze
na gradbišču in do gradbišča
* | vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
ter rušitvenimi deli
* | vse zasipe in utrjevanje tal po končanih delih
* | odvoz vseh viškov izkopanega materiala na
stalno deponijo, komplet s plačilom vseh
komunalnih pristojbin
* | vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in
betoniranjem konstrukcij
* | ves standardizirani vezni in montažni material
pri opažarskih delih
* | negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo
in pred razopaženjem betonskih elementov
* | vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra,
ki je posebej prikazan v popisu
* | dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih
materialov
* | vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
* | upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
* | pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO
* | sestavni del popisov so sheme oken in vrat
* | DDV prikazati posebej
* | VSI PONUDNIKI Z ODDAJO PONUDBE POTRJUJEJO
DA SO UPOŠTEVALI ZAHTEVANE MATERIALE IN
OPREMO, OZIROMA SO ZAGOTOVILI KVALITETNO
IN ESTETSKO ENAKOVREDNOST PONUJENEGA
IZDELKA NAPRAM ZAHTEVANEMU!
* | VSA NAVEDENA KOMERCIALNA IMENA SO
UPORABLJENA ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE
ZAHTEVANE KVALITETE, KI JO MORA PONUDNIK
IZPOLNITI !
* | Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost cen in
ponujeno kvaliteto. Morebitne razlike v ceni, ki gredo na
račun slabše kvalitete ponujenih elementov, bo moral
ponudnik finančno nadomestiti sam.
* | Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati vsa pripravljalna
in zaključna dela, vse prevoze in odvoze, potreben montažni
in pritrdilni material, ter eventuelno potrebno podkonstrukcijo.
* | Za vse dobavljene elemente je potrebno pred izdelavo oz.
dobavo pridobiti pisno soglasje arhitekta o ustreznosti
doseganja tehnoloških in estetskih specifikacij. Prav tako je
potrebno za VSE ELEMENTE IZDELATI DELAVNIŠKE NAČRTE
ki jih potrdi arhitekt.
* | Za vse serijske elemente je potrebno pred montažo predložiti
vzorčni kos, ki ga potrdi arhitekt.
* | Mere prikazane v grafičnih prilogah je potrebno predhodno
preveriti z arhitektom, prav tako je potrebno za vse elemente
preveriti na mestu vgradnje tudi vse dimenzije.
* | Pri izdelavi ponudbe je OBVEZNO PREGLEDATI VSE DELE
PROJEKTA (tekst in grafiko). V primeru neskladij v projektu
ali tiskarskih napak je ponudnik pred oddajo ponudbe
dolžan o tem obvestiti projektanta in investitorja.
* | Vsi vgrajeni elementi in materiali morajo imeti vsa ustrezna
dokazila, ki so zahtevana po slovenskih predpisih za vrtce.
zap. št. | o p i s p o z i c i j e | količina | cena\enoto | vrednost
A. | REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
1. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
2. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
3. | FASADA |  |  | 0
4. | Zunanja ureditev - gradbena dela |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B. | REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL
1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
2. | KLEPARSKA DELA |  |  | 0
3. | TLAKARSKA DELA |  |  | 0
4. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
5. | STAVBNO POHIŠTVO |  |  | 0
6. | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
7. | MONTAŽNE STENE IN OBLOGE |  |  | 0
8. | Zunanja ureditev - obrtniška dela |  |  | 0
9. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: |  |  | 0
|  | A. |  | Gradbena dela
1. | Rušitvena dela
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | vse vertikalne in horizontalne transporte
* | vsa nalaganja in razlaganje demontiranega materiala
* | vsa zavarovanja in podpiranja med rušenjem
in odvozom rušenih elementov in konstrukcij
* | demontažo vseh podkonstrukcij in veznih
ter pritrdilnih materialov
1 | Demontaža in odstranitev notranjih in zunanjih
vratnih kril in izbijanje vratnih okvirjev
* | velikost vrat do 2 m2
► | kos | 21 |  | 0
2 | Demontaža in odstranitev obstoječih samostojnih
oken, ki zajema snemanje okenskih kril in
izbijanje okenskih okvirjev, komplet z zunanjimi
in notranjimi okenskimi policami ter
zunanjimi roletami oz. žaluzijami
* | velikost okna do 2 m2
► | kos | 2 |  | 0
* | velikost okna od 2 do 4 m2
► | kos | 10 |  | 0
3 | Demontaža in odstranitev zunanjih fasadnih
sten (SV in JV), komplet zunanji leseni opaž,
podkonstrukcija, notranja montažna obloga,
8tudi keramika) parapeti, okna z žaluzijami,
okenske police ter vrata v fasadnih stenah
► | m2 | 145.86 |  | 0
4 | Rušenje in odstranitev AB zidca viš. do
20 cm, širina 15 cm
► | m1 | 28.6 |  | 0
5 | Demontaža in odstranitev obstoječe
sanitarne opreme, komplet z vsemi
sifoni in izlivnimi elementi
* | Wc školjka s kotličkom
► | kos | 6 |  | 0
* | umivalnik z baterijo
► | kos | 8 |  | 0
* | pisoar
► | kos | 2 |  | 0
tuš kad
► | kos | 2 |  | 0
trokadera
► | kos | 2 |  | 0
6 | Rušenje in odstranitev finalnega tlaka,
komplet z obrobami
* | talna keramika
► | m2 | 86.23 |  | 0
* | pvc tlak
► | m2 | 237.25 |  | 0
7 | Rušenje in odstranitev stenske keramike
na stenah, ki se ne rušijo
► | m2 | 150.6 |  | 0
8 | Rušenje predelnih sten v sanitarijah,
deb. 15 cm, višina sten do 150 cm
komplet s keramičnimi ploščicami
► | m2 | 10.35 |  | 0
15 | Demontaža in odstranitev sanitarnih vrat
► | kos | 3 |  | 0
16 | Rušenje in odstranitev notranjih predelnih
sten deb. do 15 cm, komplet z vsemi oblogami
► | m2 | 55 |  | 0
17 | Demontaža hidrantnih omaric, velikosti
do 0,50 m2/kos
► | kos | 2 |  | 0
18 | Demontaža in odstranitev obstoječega steklenega
nadstreška nad stranskimi vrati v objekt,
komplet s kovinsko podkonstrukcijo
► | kpl | 1 |  | 0
19 | Demontaža in odstranitev steklenih nadstreškov,
komplet z demontažo kovinske podkonstrukcije
► | m2 | 44.385 |  | 0
20 | Rušenje in odstranitev betonskega estriha,
komplet z odstranitvijo termoizolacije v
skupni deb. do 15 cm - do obstoječe
hidroizolacije
► | m2 | 333.2 |  | 0
21 | Izdelava preboja v AB zidu deb. 15 cm
za novo vratno odprtino, komplet z
rezanjem z diamantno žago, dim. Odprtine
100*205 cm
► | kos | 1 |  | 0
22 | Izdelava preboja v AB plošči, fi 30 cm
za potrebe prezračevanja
► | kos | 1 |  | 0
23 | Demontaža in odstranitev kleparskih
izdelkov, obrobe, žlebovi, odtočne cevi
► | m1 | 60.91 |  | 0
24 | Izdelava utorov za nove instalacije v opečnem
in betonskem zidu oz. plošči
* | utor dim. 5*5 cm - ocena
► | m1 | 250 |  | 0
* | utor dim. 10*10 cm - ocena
► | m1 | 25 |  | 0
25 | Izdelava raznih prebojev v opečnem zidu
za elektroinstalacije - ocena
► | kos | 10 |  | 0
26 | Sortiranje, nalaganje in odvoz ruševin in
demontiranih elementov na stalno deponijo,
komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin
► | m3 | 109.954 |  | 0
27 | Razna nepredvidena rušitvena dela za katera
naj ponudnik obvezno predvidi ocenjeni znesek
v višini 10 % vrednosti vseh rušitvenih del,
obračun po dejansko porabljenem času in
materialu ter sporazumnih cenah za enoto
► | ocena | 10% | 0 | 0
| Skupaj rušitvena dela: |  |  | 0
2. | Zidarska dela
SPLOŠNO
tudi upoštevati v ceni:
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | ves notranji in zunanji vertikalni
ter horizontalni transport
* | stene in zidovi morajo biti popolnoma
ravni v horizontalni in vertikalni smeri
* | upoštevati vse predpise in standarde za
področje veznih sredstev in elementov
1 | Zidarska obdelava špalet po zamenjavi oken
in vrat ter na mestu novih prebojev, obračun
po m1 špalete dvostransko
► | m1 | 92.4 |  | 0
2 | Popravilo oz.obnova horizontalne hidroizolacije,
v sestavi:
* | hladni bitumenski premaz 0,3 kg/m2
* | 2 x polimerna bitumenska enoslojna (aPP)
izolacija križno polno varjena na podlago,
kot npr.: SCUDOPLAST TNT 5 ali enakovredno
po zahtevah DIN 18195/t4 in din 52133
* | upoštevati tudi izdelavo spoja z obstoječo
hidro izolacijo ter predhodno čiščenje in
izravnavo podlage
► | m2 | 318.6 |  | 0
2a | Izdelava hidroizolacije na fasadnem coklu,
v sestavi:
- hladni premaz Timbitol
- hidroizolacija Timbitekt ST/4 MP,
trakovi 100 % varjeni
► | m2 | 14.9 |  | 0
3 | Strojna izdelava hitrosušečih mikro armiranih
betonskih estrihov, mikroarmatura:
PP vlakna, vsebnost: 0,95 kg/m3, kot
npr.: FIBRILs F120 ali podobno,
estrihov iz C20/25, ob stenah je potrebno
namestiti robni stiropor trak deb. 0,5 mm,
izdelava dilatacij - po navodilih projektanta,
hidroizolacija je upoštevana posebej,
v sanitarijah je potrebno estrihe izdelati
v padcu proti talnim sifonom - 1,5%,
debelina estriha 5 cm, s predhodno
položeno PVC folijo ter termoizolacijo
trdi Tervol deb. 4 cm
(sistemske plošče za talno ogrevanje
so upoštevane pri strojnih delih)
► | m2 | 318.6 |  | 0
Opomba:
* | debelino estriha prilagoditi višinam na objektu
* | zaradi izvajanja del (beljenje,....) je obvezna postavitev
kondenzacijskih sušilnikov, ki bodo sušili prostore
v roku 24-48 ur po izvedbi hitro-sušečih estrihov in
zaščite le-teh s PE folijo
4 | Izdelava parapetnih sten izdelanih iz Siporeks
blokov, deb. 15 cm, višina sten 130 cm,
vključno z zidarsko obdelavo stene: mrežica +
2x lepilo
► | m2 | 2.47 |  | 0
5 | Dozidava AB sten v širini 20 cm, Siporeks
bloki deb. 15 cm, komplet s sidranjem
v AB steno ter tristransko zidarsko obdelavo:
mrežica + 2x lepilo
► | m1 | 29.4 |  | 0
6 | Zidanje okenskih parapetov s Siporeks
bloki deb. 20 cm, zidanje z lepljenjem
komplet s sidranjem ter enostransko zidarsko
obdelavo: mrežica + 2x lepilo
► | m2 | 57.33 |  | 0
7 | Enako kot poz. 6, le pozidava okenskih
odprtin velikosti 130*100 cm
► | kos | 3 |  | 0
8 | Obbetoniranje kanalizacijskih cevi
► | m3 | 0.5 |  | 0
9 | Sanacija ometov, odbijanje preperelih ometov,
izdelava novih ometov iz PCM 1:3:9 - ocena
► | m2 | 20 |  | 0
10 | Zidarska obdelava utorov za instalacije
s PCM 1:3:9
* | utor dim. 5*5 cm
► | m1 | 250 |  | 0
* | utor dim. 10*10 cm
► | m1 | 25 |  | 0
11 | Zidarska obdelava prebojev za instalacije,
obojestranska obdelava s PCM 1:3:9
► | kos | 11 |  | 0
12 | Razna manjša zidarska krpanja, obračun
po dejanskih stroških
* | delo KV delavec
► | ur | 40 |  | 0
* | delo PK delavec
► | ur | 40 |  | 0
* | material - ocena
► | kpl | 1 |  | 0
13 | Čiščenje objekta med gradnjo in pred
predajo investitorju ter odvoz odpadkov
na stalno deponijo
► | m2 | 318.6 |  | 0
14 | Zidarska pomoč obrtnikom ter manjša
nepredvidena gradbena dela; ponudnik naj za
ta dela obvezno predvidi ocenjeni znesek v
višini 5 % vrednosti vseh gradbenih del objekta
ter navede vrednosti NK, PK, KV in VK
delavca; obračun po dejansko opravljenih
delih s predhodno odobritvijo nadzornika
investitorja po sporazumno dogovorjenih
cenah za enoto
► | ocena | 5% | 0 | 0
| Skupaj zidarska dela: |  |  | 0
3. | Fasada
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | ves notranji in zunanji vertikalni
ter horizontalni transport
* | upoštevati vse predpise in standarde za
področje veznih sredstev in elementov
- | Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo
splošna določila standardiziranih opisov del za
visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je
upoštevati ves potrebni material, delo in transporte,
vgrajeno franko objekt!
- | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in
izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne
dela projekta, v primeru tiskarskih napak in neskladij
v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta
pred oddajo ponudbe.
- | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse
povezane stroške, ki so potrebni za tehnično
pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo
(kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni
material, podkonstrukcije in podobno.
- | Vsi delavniški načrti sodijo v v sklop izvajalčeve
ponudbe in jih potrjuje projektant med njihovo
izdelavo, vzorce vseh finalnih materialov je
ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev.
1 | Dobava in montaža, amortizacija za čas
gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega
odra višine do 10 m, kompletno z skicami,
izdelavo projektov, statičnim izračunom
ter zaščite z juto
► | m2 | 133.6 |  | 0
2 | Postavitev delovnih odrov višine do 2 m
► | m2 | 208 |  | 0
3 | Demontaža raznih fasadnih elementov
► | kos | 8 |  | 0
4 | Izvedba začasnega odvodnjavanja s strehe
v času gradnje
► | kpl | 1 |  | 0
5 | Pregled celotne fasadne površine fasade,
odstranjevanje vseh slabo oprijetih delov
ometa fasade ter pranje z vodo pod pritiskom
► | m2 | 97.28 |  | 0
6 | Kvalitetna zaščita oken in vrat s PVC folijo,
vključno z lesenim okvirjem oz. lesonitom
► | kpl | 1 |  | 0
7 | Ročno čiščenje oz. ščetkanje in pranje z vodo
pod pritiskom celotne površine fasade in cokla
z vodo pod pritiskom
► | m2 | 103.3825 |  | 0
8 | Pregled fasade, odbijanje starega odpadajočega
fasadnega ometa do zdrave podlage oziroma
opeke (ocenjeno 20% celotne površine),
kompletno s transportom na začasno
gradbiščno deponijo
► | m2 | 20.6765 |  | 0
9 | Priprava podlage za novo fasado, izvedba
grobih ometov s predhodnim cementnim
obrizgom, tam kjer je bil omet odstranjen
(ocenjeno 20% celotne površine)
► | m2 | 20.6765 |  | 0
10 | Izdelava termoizolacijske fasade po sistemu:
kamena volna deb. 12 cm z lepljenjem in vijačenjem
plošč s sidri dolžine 20 cm, cca 6 kos na m2,
vogale objekta dodatno sidrati, steklena mrežica
utopljena v dvoslojno gradbeno lepilo, zaključni
fasadni silikonski omet (srednje zrnati, d= 2,5mm)
v beli barvi, z vsemi potrebnimi vogalniki okoli
oken, zaključnimi ter pločevinastim U profilom
nad coklom, izvajalec mora uporabiti celoten
sistem izbranega proizvajalca materiala,
upoštevati tudi izvedbo izolacije okenskih špalet
v deb. 2 cm
* | obstoječi zidovi
► | m2 | 103.3825 |  | 0
* | novi zidovi
► | m2 | 80.37 |  | 0
11 | Enako kot poz. 10, le debelina termoizolacije
2 cm, obloga AB nosilcev
► | m2 | 97.42 |  | 0
12 | Izdelava fasadnega cokla v sestavi:
- termoizolacija Styrodur 2800C, d= 10 cm
- Steklena mrežica utopljena v dvoslojno gradbeno lepilo
- emulziranje
- zaključni fasadni sloj, kulirplast v sivi barvi, d= 2 mm
► | m2 | 7.32 |  | 0
13 | Montaža obstoječih napisnih tabel, tablice
s hišno št., oz. podobno
► | kos | 8 |  | 0
| Skupaj fasada: |  |  | 0
4. | Zunanja ureditev - gradbena dela
SPLOŠNO:
* | pri vseh pozicijah splošne zahteve
kot pri posameznih vrstah del
Rušitvena dela
1 | Rušenje in odstranitev zunanjih betonskih
robnikov, komplet z odstranitvijo betonskih
temeljev
► | m1 | 198.2 |  | 0
2 | Rušenje in odstranitev zunanjega asfalta v
skupni debelini do 10 cm
* | dovozna pot
► | m2 | 208 |  | 0
* | pešpot na igrišču
► | m2 | 98 |  | 0
3 | Rušenje in odstranitev betonskih tlakovcev,
komplet s podlago v skupni debelii do 10 cm
► | m2 | 119.6 |  | 0
4 | Odstranitev finalnega tlaka Tartan na terasi
► | m2 | 31.19 |  | 0
5 | Demontaža vkopane cisterne (kurilno olje),
komplet z izkopom in zasipom po končanih
demontažnih delih, komplet z rušenjem betonskih
jaškov s pokrovi, velikost cisterne 10,00 m3,
(v ceni upoštevati samo gradbena dela)
► | kpl | 1 |  | 0
6 | Demontaža in odstranitev kovinsko lesene
ograje na zunanji terasi, višina ograje 60 cm
► | m1 | 17.65 |  | 0
7 | Demontaža in odstranitev kovinske ograje
ob vhodu v klet, višina ograje 95 cm
► | m1 | 8.7 |  | 0
8 | Demontaža in odstranitev kovinske ograje
ob vhodu v klet, višina ograje 15 cm
► | m1 | 5.6 |  | 0
9 | Rušenje in odstranitev betonske cevi in
pokrova na mestu novega pitnika
► | kpl | 1 |  | 0
10 | Demontaža obstoječih predpražnih rešetk
* | dim. 250*50 cm
► | kpl | 3 |  | 0
* | dim. 90*45 cm
► | kpl | 1 |  | 0
11 | Sortiranje, nalaganje in odvoz ruševin in
demontiranih elementov na stalno deponijo,
komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin
► | m3 | 47.2531 |  | 0
12 | Razna nepredvidena rušitvena dela za katera
naj ponudnik obvezno predvidi ocenjeni znesek
v višini 5 % vrednosti vseh rušitvenih del,
obračun po dejansko porabljenem času in
materialu ter sporazumnih cenah za enoto
► | ocena | 5% | 0 | 0
Zemeljska dela
1 | Izkop humusa v debelini 15 cm, odriv na začasno
deponijo na gradbišču
► | m3 | 45.5 |  | 0
2 | Izkop zemlje III.kategorije, globina izkopa
do 30 cm, odriv na začasno deponijo na
gradbišču
► | m3 | 88.42 |  | 0
3 | Izdelava tamponskega sloja pod elementi
zunanje ureditve v debelini 20 - 30 cm,
z materialom iz kamenega drobljenca ali
peščenega proda z dobro stopnjevano
granulacijo in maksimalnim zrnom do 40 mm,
končni tampon mora biti izveden v projektiranih
padcih in primerno utrjen
► | m3 | 86.58 |  | 0
4 | Utrjevanje in ureditev obstoječih tamponskih
slojev (pod obstoječimi zunanjimi površinami),
komplet z dosipom potrebnega tamponskega
sloja, valjanje in utrjevanje
► | m2 | 266.24 |  | 0
5 | Ureditev novih zelenic z dovozom
kvalitetne travne ruše v rolah, komplet
z izravnavo površine in vsemi pripravljalnimi deli
► | m2 | 775.49 |  | 0
6 | Ureditev obstoječih zelenic z dosipanjem
humusa iz izkopa, komplet s sejanjem
trave, valjanjem in zalivanjem
► | m2 - ocena | 500 |  | 0
7 | Odvoz viškov izkopanega materiala na
stalno deponijo, komplet s plačilom vseh
komunalnih pristojbin
► | m3 | 88.42 |  | 0
Zidarska dela
1 | Dobava in vgradnja armiranega betona za
podložni beton pod tlakom na zunanji terasi,
zemeljsko vlažen beton C8/10 iz prane
frakcije 0-16 mm, debelina 15 cm
► | m3 | 6.87 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja betonskega železa,
ki vključuje čiščenje, ravnanje, rezanje in
krivljenje ter polaganje in vezanje,
glej izvlečke armaturnih načrtov
► | kg - ocena | 250 |  | 0
3 | Izdelava hidroizolativnega premaza MAPEI
na zunanji obstoječi terasi, komplet
s čiščenjem podlage
► | m2 | 31.19 |  | 0
4 | Izdelava hidroizolativnega premaza MAPEI
na zunanji novi terasi
► | m2 | 45.79 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja betonskih vrtnih robnikov
dim. 5*30 cm, komplet z betonskim temeljem
dim. 30*30 cm C8/10, upoštevati tudi izkop in
zasip po postavitvi robnikov
► | m1 | 435.9 |  | 0
6 | Izdelava pločnika ob objektu - enako kot
obstoječe - "mačje glave", komplet z betonsko
podlago v deb. 10 cm, šir. 60 cm
► | m1 | 46.6 |  | 0
7 | Asfaltiranje kolesarske poti v sestavi:
- bitumenski beton AC 11 surf B 50/70 A3 , d=3cm
- bituminizirani drobljenec AC 32 base B 50/70 A3, d= 4 cm
- v projektiranih padcih
► | m2 | 201.23 |  | 0
8 | Asfaltiranje dovoznega platoa z asfaltom
- bitumenski beton AC 11 surf B 50/70 A3 , d=3cm
- bituminizirani drobljenec AC 32 base B 50/70 A3, d= 4 cm
- v projektiranih padcih
► | m2 | 296.24 |  | 0
9 | Ureditev oz. prestavitev pokrovov jaškov in
odtočnih rešetk na nove višine - pred
asfaltiranjem in izvedbo zunanjih tlakov
► | kos | 8 |  | 0
10 | Ureditev zunanjega betonskega zidca,
- čiščenje in pranje zidu z vodo pod pritiskom
- emulziranje
- izravnava z lepilom 1x
- osnovni premaz
- zaključno barvanje s silikatno barvo
► | m2 | 11.115 |  | 0
11 | Enako kot poz. 10, le stena ob stopnicah v klet
► | m2 | 18.3 |  | 0
12 | Enako kot poz. 10, le sanacija dimnika
► | m2 | 33.666 |  | 0
13 | Sanacija betonskega dela zunanjih predpražnikov,
ki vključuje: čiščenje in odstranjevanje
preperelega betona, groba in fina zidarska
obedala z Betonprotekt, s predhodnim
premazom staro - novo
► | m2 | 9.9 |  | 0
14 | Izdelava AB temelja zunanje toplotne črpalke,
temelj AB dim. 115*60 cm, globina 90 cm,
komplet s podložnim betonom ter izkopom
in zasipom, v ceni upoštevati tudi opaž in
armaturo
► | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj zunanja ureditev - gradbena dela: |  |  | 0
|  | B. |  | Obrtniška dela
1. | Ključavničarska dela
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | ves potrebni vezni in pritrdilni ter siderni
material, ki ni posebej zajet v opisu
* | vse mere kontrolirati na gradbišču
* | vsi kovinski izdelki morajo biti pred
barvanjem očiščeni od rje in dvakrat
minizirani razen, če ni drugače opisano
* | izdelavo delavniškega načrta, ki ga pred
izvedbo obvezno potrdi projektant
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
1 | Dobava in montaža Inox profilov na mestu
stikov različnih tlakov, komplet s pritrdilnim
materialom
► | m1 | 7 |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža tipskega
nadstreška nad vhodom v objekt, kaljeno
lepljeno steklo, komplet s jeklenimi nosilnimi
elementi, površina nadstreška cca 2,00 m2,
glej detajl
► | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava novih nadstreškov izdelanih iz
Alu okvirjev, vmes varnostno kaljeno steklo
deb. 6+6 mm, komplet ves pritrdilni in
montažni material
(v enakem obsegu kot obstoječe)
► | m2 | 44.385 |  | 0
| Skupaj ključavničarska dela: |  |  | 0
2. | Kleparska dela
1 | Izdelava novih pločevinastih obrob strešnih
parapetov (zaradi izvedbe fasade),
Alu barvana pločevina deb. 0,7 mm, r.š.
do 40 cm, komplet s podložno pločevino
► | m1 | 74 |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža novih odtočnih
žlebov, r.š. do 40 cm, Alu barvana pločevina
deb. 0,7 mm, komplet z dobavo in vgradnjo
nosilnih jeklenih kljuk
► | m1 | 28.6 |  | 0
3 | Izdelava zapore strehe - na mestu vzdolžnih
fasad, Alu barvana pločevina deb. 0,7 mm
komplet s pritrdilnim materialom in termoizolacijo
► | m1 | 57.2 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža novih odtočnih
cevi izdelanih iz Alu barvane pločevine deb.
0,7 mm, komplet z vgradnjo nosilnih jeklenih
objemk, cev fi 120 mm
► | m1 | 6 |  | 0
5 | Izdelava priključnega kotlička med odtočno
cevjo in žlebom
► | kos | 2 |  | 0
| Skupaj kleparska dela: |  |  | 0
3. | Tlakarska dela
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | ves vezni in pritrdilni material
* | vzorec, sistem polaganja in barvo
določi projektant
* | pripravo in čiščenje podlage
* | izdelavo dilatacij po navodilih
projektanta
1 | Izravnava betonskih estrihov pred polaganjem
finalnih tlakov, v sestavi:
- 2K epoksidno maso za sidranje in
konstrukcijska lepljenja (EPORIP)
- polno posutje s suhim kremenčevim peskom,
d=1,2 mm (QUARZO 1,2).
- temeljni premaz PRIMER G
- fina izravnava ULTRAPLAN ECO, EC1, d= 10 mm
► | m2 | 226.31 |  | 0
2 | Dobava in montaža talne obloge iz kavčuka deb. 4,00 mm ( kot.NORAPLAN SENTICA ACUSTIC), absorbcija zvoka 20db talna obloga mora ustrezati standardu: DIN 4102-B1 oz. EN 13 501-1-Cn S1 ognjevarnost, DIN 4102 del 1, razred A varen v požarno toksikološkem smislu, DIN 51130-R9 varnost zdrsa,trdnost po ISO 7619 92 shoreA, odpornost proti obrabi po ISO 4649, postopek A 200 mm3, talna obloga mora imeti ekološki certifikat Modri angel in ustrezati standardu RAL UZ 120, talna obloga se vzdržuje z strojnim poliranjem. PolagAnje po navodilu proizvajalca. v dveh barvah po izbiri arhitekta.
► | m2 | 226.31 |  | 0
3 | Dobava in montaža nizkostenske obrobe višine 6,0 cm art. S1023U
► | m1 | 167.5 |  | 0
4 | Sanacija tlaka v kotlovnici in skladišču,
v sestavi:
- zaščita betonskih površin z 2K epoksidnim
premazom s povišano kemično odpornostjo
v 2-3 nanosih (MAPECOAT I24).
► | m2 | 17.34 |  | 0
| Skupaj tlakarska dela: |  |  | 0
4. | Soboslikarska dela
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | pripravo podlage glede na zaključni sloj
* | stene in stropovi morajo biti gladko obdelani
razen tam kjer je to posebej določeno
* | vzorec in barve določi projektant
1 | Čiščenje in struganje obstoječih sten
in stropov
► | m2 | 492.0442 |  | 0
2 | Barvanje notranjih AB sten,
ki vključuje osnovno emulziranje z emulzijo,
glajenje z izravnalno maso in 2 x
barvanje s poldisperzijsko barvo v barvnem
tonu po izbiri projektanta
► | m2 | 131.11 |  | 0
3 | Barvanje notranjih AB sten,
ki vključuje osnovno emulziranje z emulzijo,
glajenje z izravnalno maso in 2 x
barvanje s pralno barvo v barvnem
tonu po izbiri projektanta
► | m2 | 138.26 |  | 0
4 | Barvanje notranjih GK sten,
ki vključuje osnovno emulziranje z emulzijo,
glajenje z izravnalno maso in 2 x
barvanje s poldisperzijsko barvo v barvnem
tonu po izbiri projektanta
► | m2 | 69.52 |  | 0
5 | Barvanje notranjih GK sten,
ki vključuje osnovno emulziranje z emulzijo,
glajenje z izravnalno maso in 2 x
barvanje s pralno barvo v barvnem
tonu po izbiri projektanta
► | m2 | 95.08 |  | 0
6 | Barvanje notranjih AB stropov,
ki vključuje osnovno emulziranje z emulzijo,
glajenje z izravnalno maso in 2 x
barvanje s poldisperzijsko barvo v barvnem
tonu po izbiri projektanta
► | m2 | 222.6742 |  | 0
7 | Barvanje notranjih GK stropov
ki vključuje osnovno emulziranje z emulzijo,
glajenje z izravnalno maso in 2 x
barvanje s poldisperzijsko barvo v barvnem
tonu po izbiri projektanta
► | m2 | 125 |  | 0
8 | Barvanje sten in stropov v kotlovnici,
ki vključuje osnovno emulziranje z emulzijo,
barvanje s poldisperzijsko barvo v barvnem
tonu po izbiri projektanta
► | m2 | 60.34 |  | 0
Opomba:
* | vsa ostala soboslikarska dela se upoštevajo
pri posameznih vrstah del
* | barvni ton oz. RAL uskladiti s projektantom
| Skupaj slikopleskarska dela: |  |  | 0
5. | Stavbno pohištvo
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | izdelavo, dobavo in montažo stavbnega pohištva
* | fino vpasovanje okenskih kril in vratnih kril
* | vsa tesnila čepe
* | odpiranje glej shemo oken in vrat
* | ves pritrdilni, vezni in montažni material
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
Steklene stene
1 | Steklena stena v lesenem profilu (kot vrata), kaljena varnostna zasteklitev, enokrilna lesena furnirana notranja vrata: masivni podboj, krila s kartonskega satja, preko MDF plošče se lepi bukov furnir debeline 0,7 mm, cilindrična ključavnica, kljuka kot HOPPE, določi projektant,s krito samozapiralo in vratna nasadila
Tip 11
* | SS1 - steklena stena z lesenimi vrati dim. 260*255 cm
► | kos | 1 |  | 0
* | SS2 - steklena stena z lesenimi vrati dim. 155*205 cm
► | kos | 1 |  | 0
2 | Steklena stena v lesenem profilu (kot vrata), kaljena varnostna zasteklitev, enokrilna lesena furnirana notranja vrata: masivni podboj, krila s kartonskega satja, preko MDF plošče se lepi bukov furnir debeline 0,7 mm, cilindrična ključavnica, kljuka kot HOPPE, določi projektant, skrito samozapiralo in vratna nasadila, antipanik kljuka na notranji strani
Tip 12
* | SS3 - steklena stena z lesenimi vrati dim. 262*255 cm
► | kos | 1 |  | 0
3 | Steklena stena v lesenem profilu (kot vrata), kaljena varnostna zasteklitev, v polju fiksne zasteklitve je do višine 120 cm obojestranska lesena perforirana maska iz vezane plošče, perforacija okrogle luknjice različnih premerov do fi 5cm, perforacija 40%, enokrilna lesena furnirana notranja vrata: masivni podboj, krila s kartonskega satja, preko MDF plošče se lepi bukov furnir debeline 0,7 mm, cilindrična ključavnica, kljuka kot HOPPE, določi projektant, skrito samozapiralo, in vratna nasadila, vrata imajo zaščito za prste Athmer NR25
Tip 13
* | SS4 - steklena stena z lesenimi vrati dim. 260*255 cm
► | kos | 3 |  | 0
Vrata
4 | Enokrilna lesena vhodna protivlomna vrata, Ud*1,1 W/m2K, lesen okvir iz masivnega lesa z integriranimi elementi, leseno krilo ima PUR izolacijsko sredico, krilo ima na zunanji strani fleksibilno ALU oblogo, prašno lakirano, odporno na vremenske vplive, na notranji strani večslojno vezano ploščo AW100, bukov furnir, spodaj nerjavna odbojna letev in termoizolacijski prag, cilindrična ključavnica, antipanik kljuka, določi projektant, skrito samozapiralo in vratna nasadila
Tip 4
* | V1 - enokrilna vrata dim. 100*255 cm
► | kos | 2 |  | 0
* | V8 - enokrilna vrata dim. 90*205 cm
► | kos | 1 |  | 0
5 | Enokrilna lesena vhodna protivlomna vrata, Ud*1,1 W/m2K, lesen okvir iz masivnega lesa z integriranimi elementi, leseno krilo ima PUR izolacijsko sredico, krilo ima obojestransko fleksibilno ALU oblogo, prašno lakirano, odporno na vremenske vplive, spodaj nerjavna odbojna letev in termoizolacijski prag, cilindrična ključavnica, antipanik kljuka, določi projektant; skrito samozapiralo in vratna nasadila
Tip 5
* | V2 - enokrilna vrata dim. 100*255 cm
► | kos | 1 |  | 0
6 | Enokrilna lesena furnirana notranja vrata, masivni podboj, krila s kartonskega satja, preko MDF plošče se lepi bukov furnir debeline 0,7 mm, cilindrična ključavnica, kljuka kot HOPPE, določi projektant, skrito samozapiralo in vratna nasadila, vrata imajo zaščito za prste Athmer NR25
Tip 6
* | V3 - enokrilna vrata dim. 90*205 cm
► | kos | 1 |  | 0
7 | Enokrilna lesena barvana notranja vrata, masivni podboj, krila s kartonskega satja MDF plošča barvana s prekrivno barvo, cilindrična ključavnica, kljuka kot HOPPE, določi projektant, skrita vratna nasadila
Tip 7
* | V3B - enokrilna vrata dim. 90*205 cm
► | kos | 2 |  | 0
8 | Enokrilna lesena furnirana notranja vrata, masivni podboj, krila s kartonskega satja, preko MDF plošče se lepi bukov furnir debeline 0,7 mm, cilindrična ključavnica, kljuka kot HOPPE, določi projektant, skrita vratna nasadila
Tip 8
* | V3A - enokrilna vrata dim. 90*205 cm
► | kos | 1 |  | 0
* | V4 - enokrilna vrata dim. 80*205 cm
► | kos | 5 |  | 0
9 | Požarna vrata z navedeno požarno odpornostjo, masivni podboj, barvano leseno krilo s polnilom iz mineralne volne, negorljivo tesnilo, cilindrična ključavnica, kljuka kot HOPPE določi projektant, skrito samozapiralo in vratna nasadila
Tip 9
* | V5 - enokrilna vrata dim. 100*205 cm
► | kos | 2 |  | 0
* | V6 - enokrilna vrata dim. 80*205 cm
► | kos | 1 |  | 0
10 | Kovinska vrata, jeklen okvir, pocinkano kovinsko krilo s polnilom iz mineralne volne, cilindrična ključavnica, kljuka kot HOPPE določi projektant
Tip 10
* | V7 - enokrilna vrata dim. 100*205 cm
► | kos | 1 |  | 0
11 | Dvokrilna lesena drsna furnirana notranja harmonika vrata, z zgornjim in spodnjim kovinskim vodilom, zvočno izolirana - z notranje strani oblečena s filcem, vezana plošča, preko plošče se lepi bukov furnir debeline 0,7 mm, nosilna konstrukcija je izdelana iz lepljenih lesenih moralov, povezanih z dvojnimi kovinskimi škarjami ter zgoraj in spodaj uležajena s krogljičnimi ležaji, cilindrična ključavnica, kljuka kot HOPPE, določi projektant
Tip 8A
* | V9 - harmonika vrata dim. 480*205 cm
► | kos | 1 |  | 0
Okna
12 | Izdelava, dobava in montaža lesenega okna UDOBJE 3Q z zunanjo ALU oblogo, izolacijska stekla termopan 4/18/4/18/4, Ug = 0,5 W/m2K; Rw = 33 dB, stekla so kaljena na zunanji in navadna na notranji strani, les: smreka, površinska notranja obdelava: prekrivna bela barva, barva zunanje ALU obloge: GS PD ALPHA, pololiva Atlanta F9, skrito okovje DESIGNIO II, montažni material po RAL sistemu (3 nivojsko tesnenje), na zunanji strani so železne rešetke, odpiranje po shemah, na zunanji strani ALU polica, na notranji lesena barvana polica
Tip 1
* | O 01 - dvokrilno okno dim. 260*50 cm | 5 |  | 0
► | kos
* | O 04 - enokrilno okno dim. 130*50 cm | 2 |  | 0
► | kos
* | O 05 - enokrilno okno dim. 120*60 cm | 1 |  | 0
► | kos
* | O 10 - dvokrilno okno dim. 130*100 cm | 17 |  | 0
► | kos
13 | Izdelava, dobava in montaža lesenega okna UDOBJE 3Q z zunanjo ALU oblogo, izolacijska stekla termopan 6/14/4/18/4, Ug = 0,5 W/m2K; Rw = 33 dB, stekla so navadna na zunanji in lepljena na notranji strani, les: smreka, površinska obdelava: Smr 2/418, barva zunanje ALU obloge: GS PD ALPHA, pololiva Atlanta F9, skrito okovje DESIGNIO II, montažni material po RAL sistemu (3 nivojsko tesnenje), odpiranje po shemah na zunanji strani ALU polica, na notranji lesena polica
Tip 2
* | O 02 - dvokrilno okno dim. 260*165 cm | 3 |  | 0
► | kos
* | O 03 - enokrilno okno dim. 160*255 cm | 1 |  | 0
fiksna zasteklitev
► | kos
14 | Izdelava, dobava in montaža lesenega okna UDOBJE 3Q z zunanjo ALU oblogo, izolacijska stekla termopan 6/14/4/18/4, Ug = 0,5 W/m2K; Rw = 33 dB, stekla so navadna na zunanji in lepljena na notranji strani, les: smreka, površinska obdelava: Smr 2/418, barva zunanje ALU obloge: GS PD ALPHA, pololiva Atlanta F9, skrito okovje DESIGNIO II, montažni material po RAL sistemu (3 nivojsko tesnenje), odpiranje po shemah na zunanji strani ALU polica, na notranji lesena polica (na zunanji strani so dvojno vpeta screen senčila na elektro pogon - upoštevano posebej)
Tip 3
* | O 06 - dvokrilno okno dim. 260*205 cm | 7 |  | 0
► | kos
* | O 07 - enokrilno okno dim. 110*255 cm | 3 |  | 0
► | kos
* | O 08 - enokrilno okno dim. 140*205 cm | 3 |  | 0
► | kos
* | O 09 - enokrilno okno dim. 185*115 cm | 1 |  | 0
Sanitarne stene
15 | Izdelava, dobava in montaža sanitarnih predelnih
sten iz Max plošč deb. 12 mm na RF nogicah,
barva plošč po izboru naročnika, komplet z vsem
pritrdilnim materialom, v prednji steni so troja vrata
šir. 60 cm, upoštevati Alu okovje, sanitarne
ključavnice, kljuke ter zaščito za prste
Athmer NR25
Tip 14
* | MS1 - sanitarna stena 285+3*115 cm, višina 130 cm
► | kpl | 1 |  | 0
15a | Enako kot poz. 15, le stena brez vrat
* | MS2 - sanitarna stena 125 cm, višina 130 cm
► | kpl | 1 |  | 0
Senčila
16 | Dobava in montaža zunanjih rolo senčil z aluminijastimi stranskimi vodili na elektro pogon. Platno senčila vpeto v stranska vodila s sistemom ZIP (zadrga) – vpetje po celi višini senčila. Senčilo mora zagotavljati zaščito pred soncem, mrčesom in močnim vetrom (zahtevana odpornost na veter razred 3 – European standard EN13561 – wind resistance class 3). Obvezna garancija na ZIP sistem vsaj 7 let in na ostale dele vsaj 5 let Barve senčil so v pastelnih tonih in v vsaki igralnici razrične, ter jih določita projektant oz. naročnik upoštevati tudi dobavo in montažo stranskih nosilcev za vodila
16a | RENSON FIXSCREEN® 100 EVO - dimenzije škatle 100 x 100 mm - zaščita pred insekti, soncem in vetrom - vgradnja na zunanji strani - motor za električno krniljenje s stikalom – Somfy MSM - Connect & Go tehnologija - blago iz steklenih vlaken ali poliestra Soltis 92/93 - barva po izbiri projektanta - barva stranskih vodil in škatle po izbiri projektanta
* | Renson Fixscreen 100 EVO - dim. 260*205 cm (okno O 06)
► | kpl | 7 |  | 0
* | Renson Fixscreen 100 EVO - dim. 110*255 cm (okno O 07)
► | kpl | 3 |  | 0
* | Renson Fixscreen 100 EVO - dim. 140*205 cm (okno O 08)
► | kpl | 3 |  | 0
* | Renson Fixscreen 100 EVO - dim. 185*115 cm (okno O 09)
► | kpl | 1 |  | 0
Tende
17 | Izdelava, dobava in montaža senčilne tende s teleskopskimi rokami STOBAG, vključno z nosilno podkonstrukcijo, ki se jo sidra v obstoječo fasadno steno in vsem potrebnim montažnim in ostalim materialom, ki je potreben za funkcioniranje Senčila, pokrivno platno mora biti iz kvalitetnega materiala, odpornega na UV žarke, z atestom negorljivosti, tendo se upravlja z daljinskim upravljalcem
* | Globine 200 cm, dolžine 8,25 m
► | kpl | 1 |  | 0
* | Globine 350 cm, dolžine 8,25 m
► | kpl | 1 |  | 0
* | Globine 500 cm, dolžine 5,50 m
► | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj stavbno pohištvo: |  |  | 0
6. | Keramičarska dela
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | ves pritrdilni in vezni material
* | minimalni stiki, fugiranje v tonu keramike
* | višina polaganja do stropa
* | pripravo in čiščenje podlage
* | vzorec in sistem polaganja po izboru
projektanta
* | obdelavo vseh špalet in uporabo Alu
zaključnih profilov
* | polaganje ploščic z lepljenjem
- | Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo
splošna določila standardiziranih opisov del za
visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je
upoštevati ves potrebni material, delo in transporte,
vgrajeno franko objekt!
- | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in
izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne
dela projekta, v primeru tiskarskih napak in neskladij
v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta
pred oddajo ponudbe.
- | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse
povezane stroške, ki so potrebni za tehnično
pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo
(kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni
material, podkonstrukcije in podobno.
- | Vsi delavniški načrti sodijo v v sklop izvajalčeve
ponudbe in jih potrjuje projektant med njihovo
izdelavo, vzorce vseh finalnih materialov je
ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev.
1 | Priprava podlage in izdelava hidroizolacije
v sanitarijah v sestavi:
- predhodni temeljni premaz na osnovi akrilnih
smol (PRIMER G).
- 2x nanos tesnilne tekoče membrane na osnovi
akrilnih smol, d=min. 1 mm (MAPEGUM WPS)
- tesnilni trak (MAPEBAND)
► | m2 | 50.7725 |  | 0
2 | Dobava in polaganje stenskih keramičnih
ploščic v sanitarijah, dim. 50*50 cm
način polaganja po izboru projektanta,
polaganje v izboljšano cementno lepilo
(KERAFLEX), nabavna cena ploščic
25 EUR/m2, izboljšana hitrovezoča cementno
fugirna masa in dodatki proti plesni
(ULTRACOLOR PLUS)
► | m2 | 116.4 |  | 0
3 | Dobava in polaganje talnih keramičnih
ploščic v sanitarijah, ploščice nedrseče,
dim. 50*50 cm, vzorec in način polaganja
po izboru projektanta,
polaganje v izboljšano cementno lepilo
(KERAFLEX), nabavna cena ploščic
25 EUR/m2, izboljšana hitrovezoča cementno
fugirna masa in dodatki proti plesni
(ULTRACOLOR PLUS)
► | m2 | 44.15 |  | 0
4 | Priprava podlage in izdelava hidroizolacije
v kuhinji v sestavi:
- predhodni temeljni premaz na osnovi akrilnih
smol (PRIMER G).
- 2x nanos tesnilne tekoče membrane na osnovi
akrilnih smol, d=min. 1 mm (MAPEGUM WPS)
- tesnilni trak (MAPEBAND)
► | m2 | 26.38 |  | 0
5 | Dobava in polaganje stenskih keramičnih
protikislinskih ploščic v kuhinji, 30*30 cm,
način polaganja po izboru projektanta,
polaganje z izboljšanim cementnim lepilom
po SIST EN 12004: C2TE (ADESILEX P9),
fuge morajo biti široke vsaj 3 mm, fugiranje
z 2K epoksidno fugirno maso po SIST EN
13888: RG (KERAPOXY CQ), za zaključno
čiščenje uporabiti namensko čistilo za
epoksidne fugirne mase (KERAPOXY
CLEANER), nabavna cena ploščic
25 EUR/m2
► | m2 | 72 |  | 0
6 | Dobava in polaganje talnih keramičnih
ploščic v kuhinji, ploščice protikislinske
nedrseče, dim. 30*30 cm, vzorec in način
polaganja po izboru projektanta, polaganje
z izboljšanim cementnim fleksibilnim lepilom
po SIST EN 12004: C2TE, S1 (KERAFLEX
MAXI S1), fuge morajo biti široke vsaj 5 mm,
z 2K epoksidno fugirno maso po SIST EN
13888: RG (KERAPOXY CQ), za zaključno
čiščenje uporabiti namensko čistilo za
epoksidne fugirne mase (KERAPOXY
CLEANER), nabavna cena ploščic
25 EUR/m2
► | m2 | 26.38 |  | 0
Opomba:
* | Obdelava dilatacij se izvede z vstavljanjem polnilne
vrvice (MAPEFOAM) ustreznega premera,
nanosom temeljnega premaza (PRIMER FD) in
zapolnitvijo s čistim slikonskim kitom, ki je UV
stabilen in odporen na plesen po SIST ISO
11600; F-25-LM (MAPESIL AC).
| Skupaj keramičarska dela: |  |  | 0
7. | MONTAŽNE STENE IN OBLOGE
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | ves pritrdilni in vezni material
* | višina sten glej projekt
* | vzorec in sistem polaganja po izboru projektanta
* | obdelavo vseh stenskih in stropnih elementov
- | Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo
splošna določila standardiziranih opisov del za
visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je
upoštevati ves potrebni material, delo in transporte,
vgrajeno franko objekt!
- | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in
izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne
dela projekta, v primeru tiskarskih napak in neskladij
v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta
pred oddajo ponudbe.
- | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse
povezane stroške, ki so potrebni za tehnično
pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo
(kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni
material, podkonstrukcije in podobno.
- | Vsi delavniški načrti sodijo v v sklop izvajalčeve
ponudbe in jih potrjuje projektant med njihovo
izdelavo, vzorce vseh finalnih materialov je
ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev.
1 | Izdelava predelne stene v kuhinji,
v sestavi:
* | Aquapanel plošča deb. 2 x 12,5 mm,
vijačena z vijaki 39 mm na 25 cm, glej
navodila proizvajalca plošč
* | kovinska podkonstrukcija iz UW/CW 7,5 profilov,
debeline 0,6 mm, debelina konstrukcije 7,5 cm
* | mineralna volna debeline 5 cm pritrjena s
samolepilnimi kovinskimi pritrdili na hrbtno stran
plošč (4 kos/m2)
* | Aquapanel plošča deb. 2 x 12,5 mm,
vijačena z vijaki 39 mm na 25 cm, glej
navodila proizvajalca plošč
* | stena kot npr.: Knauf W112, debelina stene 12,5 cm
* | višina sten do 300 cm
► | m2 | 5.75 |  | 0
2 | Izdelava predelne stene, v sestavi:
* | Knauf plošča deb. 2 x 12,5 mm,
vijačena z vijaki 39 mm na 25 cm, glej
navodila proizvajalca plošč
* | kovinska podkonstrukcija iz UW/CW 7,5 profilov,
debeline 0,6 mm, debelina konstrukcije 7,5 cm
* | mineralna volna debeline 5 cm pritrjena s
samolepilnimi kovinskimi pritrdili na hrbtno stran
plošč (4 kos/m2)
* | Knauf plošča deb. 2 x 12,5 mm,
vijačena z vijaki 39 mm na 25 cm, glej
navodila proizvajalca plošč
* | stena kot npr.: Knauf W112, debelina stene 12,5 cm
* | višina sten do 300 cm
► | m2 | 6.5 |  | 0
3 | Izdelava predelne stene, v sestavi:
* | Knauf plošča deb. 2 x 12,5 mm,
vijačena z vijaki 39 mm na 25 cm, glej
navodila proizvajalca plošč
* | kovinska podkonstrukcija iz UW/CW 10 profilov,
debeline 0,6 mm, debelina konstrukcije 10,0 cm
* | mineralna volna debeline 5 cm pritrjena s
samolepilnimi kovinskimi pritrdili na hrbtno stran
plošč (4 kos/m2)
* | Knauf plošča deb. 2 x 12,5 mm,
vijačena z vijaki 39 mm na 25 cm, glej
navodila proizvajalca plošč
* | stena kot npr.: Knauf W112, debelina stene 15,0 cm
* | višina sten do 300 cm
► | m2 | 13.7 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja kovinske konzole, kot
Geberit Duofix
► | kos | 9 |  | 0
5 | Izdelava obloge sanitarne stene, višina
130 cm, dvojna obloga iz Aquapanel plošč
deb. 2*12,5 mm, komplet s pritrdilnim
materialom in kovinsko podkonstrukcijo
► | m2 | 10.66 |  | 0
6 | Zapiranje vratnih nadsvetlob dim. 50*100 cm,
obojestranska Knauf plošča 2*12,5 mm,
komplet podkonstrukcija, izolacija ter ves
pritrdilni in montažni material, stiki plošč
so bandažirani, upoštevati tudi spodnji
jekleni profil (preklada), deb. stene 15 cm
► | kos | 2 |  | 0
7 | Izdelava obloge AB sten v sestavi:
* | kovinska podkonstrukcija deb. 3 cm
* | mineralna volna debeline 3 cm
* | Knauf plošča deb. 1 x 12,5 mm,
vijačena z vijaki 39 mm na 25 cm, glej
navodila proizvajalca plošč
► | m2 | 81.96 |  | 0
8 | Izdelava spuščenega stropa v sestavi:
- kovinska podkonstrukcija d= 3 cm
- enojna GK plošča deb. 12,5 mm,
- komplet z vsem pritrilnim in montažnim
materialom,
- stiki plošč bandažirani
- skupna debelina 4,25 cm
► | m2 | 125 |  | 0
| Skupaj montažne stene in obloge: |  |  | 0
8. | Zunanja ureditev - obrtniška dela
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah splošne zahteve kot pri posameznih vrstah del
Ključavničarska dela
1 | Izdelava in montaža zunanjih ograj izdelanih
iz polnih ploščatih profilov dim. 80*10 mm
medsebojno varjenih v okvir, polnilo iz enakih
profilov na razdalji 5 cm, vse je montirano
v tlak balkonov in teras z okroglimi distančniki,
na razdalji 64 cm, ograja je antikorozijsko
zaščitena in prašno barvana v RAL po izboru
projektanta, dim. glej shemo ograj
* | OG01 - dim. (1,565+5,755+1,565)*0,95 m+5,755*0,20 m
► | kpl | 1 |  | 0
* | OG02 - dim. (0,17+0,88+14,35+0,88+0,17+2,08+1,45)*0,60 m
► | kpl | 1 |  | 0
* | OG03 - dim. (5,92+5,55+0,47+0,87+4,58)*0,60 m
► | kpl | 1 |  | 0
2 | Dodatek za izvedbo vrat v ograji iz poz. 1,
vrata z okovjem, kljuko z bunko in cilindrično
ključavnico
► | kos | 3 |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža novih predpražnih
elementov, kot EMCO, tip 527 GCB, komplet
z okvirjem
* | dim. 250*50 cm
► | kos | 3 |  | 0
* | dim. 90*45 cm
► | kos | 1 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža novih predpražnih
elementov, kot EMCO, tip RIPS, komplet
z okvirjem
* | dim. 260*155 cm
► | kos | 1 |  | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža ograja ob zunanji
enoti toplotne črpalke, izdelani iz:
- 4 x pohištveni profil 50*50 mm, višine 130 cm
prašno barvani
- demontažna ekspandirana pločevina 4,55 m2
- sidrano v AB temelj
► | kpl | 1 |  | 0
Slikopleskarska dela
1 | Barvanje kovinske lestve za dostop na
dimnik, ki vključuje čiščenje in struganje
obstoječe barve, antikorozijski premaz ter
2x barvanje s poliuretansko barvo v RAL
po izboru projektanta, višina lestve 6,00 m1
► | kpl | 1 |  | 0
Tlakarska dela
1 | Sanacija stopnic v klet, ki vključuje:
- čiščenje in pranje zidu z vodo pod pritiskom
- predpremaz
- epoxi premaz v RAL po izboru projektanta
► | m2 | 10.08 |  | 0
2 | Izdelava finalnega tlaka na zunanjih terasah,
v sestavi:
- obloga iz recikliranih materialov UPM Profi deck
- vključno s podkonstrukcijskimi letvami,
pritrdilnim materialom, originalnimi robnimi
zaključki
- izvajalec mora predložiti garancijo za
materiale v dobi min. 5 let
► | m2 | 66.34 |  | 0
| Skupaj zunanja ureditev - obrtniška dela: |  |  | 0
9. | Ostala dela
SPLOŠNO
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | ves pritrdilni in montažni material
* | mere kontrolirati na gradbišču
1 | Izdelava PID
► | kpl | 3 |  | 0
2 | Projektantski nadzor objekta
► | ur | 60 |  | 0
3 | Obvezna prisotnost projektanta statika
ob odpiranju in prebojih obstoječe konstrukcije
► | ur | 10 |  | 0
4 | Za obstoječe zaklonišče je potrebno opraviti
pregled prostorov, pregledati obstoječe naprave
s strani pooblaščene osebe in pridobiti potrdilo
o primernosti zaklonišča
► | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža gasilnikov
* | Gasilni aparat na prah 27A
► | kos | 4 |  | 0
* | Gasilni aparat na vodo 13A
► | kos | 2 |  | 0
6 | Demontaža in hranjenje obstoječe opreme vrtca
v skladišču izvajalca, za ves čas gradnje,
vključiti tudi prenos iz objekta, nakladanje,
odvoz do skladišča, ter ponovna dostava in
montaža v objektu vrtca
► | kpl | 1 |  | 0
7 | Razna nepredvidena obrtniška dela, ki iz
načrtov niso razvidna, ponudnik naj za ta
dela obvezno predvidi ocenjeni znesek v
višini 3 % vrednosti vseh obrtniških del,
obračun po dejansko porabljenem času
in materialu in sporazumni ceni za enoto
► | ocena | 3% | 0 | 0
| Skupaj ostala dela: |  |  | 0