## List1
P O P I S K U H I N J S K E T E H N O L O G I J E
Objekt: Sanacija vrtca
Lokacija: VVZ Pedenjped, enota Kašelj, Ob studencu 11a, Ljubljana
Projektant: C P Arhitekti
| Faza: P Z I | Kuhinjska tehnologija
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | Kuhinjska tehnologija |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| Skupaj z DDV: |  |  | 0
Ponudba št.:
Datum ponudbe:
Ponudnik:
OPOMBE:
VSI PONUDNIKI Z ODDAJO PONUDBE POTRJUJEJO DA SO UPOŠTEVALI ZAHTEVANE MATERIALE IN OPREMO, OZIROMA SO ZAGOTOVILI KVALITETNO IN ESTETSKO ENAKOVREDNOST PONUJENEGA IZDELKA NAPRAM ZAHTEVANEMU!
VSA NAVEDENA KOMERCIALNA IMENA SO UPORABLJENA ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE ZAHTEVANE KVALITETE, KI JO MORA PONUDNIK IZPOLNITI !
Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost cen in
ponujeno kvaliteto. Morebitne razlike v ceni, ki gredo na
račun slabše kvalitete ponujenih elementov, bo moral
ponudnik finančno nadomestiti sam.
Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati vsa pripravljalna
in zaključna dela, vse prevoze in odvoze, potreben montažni
in pritrdilni material, ter eventuelno potrebno podkonstrukcijo.
Za sve dobavljene elemente je potrebno pred izdelavo oz.
dobavo pridobiti pisno soglasje arhitekta o ustreznosti
doseganja tehnoloških in estetskih specifikacij. Prav tako je
potrebno za VSE ELEMENTE IZDELATI DELAVNIŠKE NAČRTE
ki jih potrdi arhitekt.
Za vse serijske elemente je potrebno pred montažo predložiti
vzorčni kos, ki ga potrdi arhitekt.
Mere prikazane v grafičnih prilogah je potrebno predhodno
preveriti z arhitektom, prav tako je potrebno za vse elemente
preveriti na mestu vgradnje tudi vse dimenzije. Ker se dela
izvajajo v obstoječem objektu je potrebno pri vseh elementih
predvideti in upoštevati v ceni tudi morebitno OPASOVANJE,
OBROBNE LETVE, MASKE, IPD., kljub temu, da to ni
posebej prikazano.
Pri izdelavi ponudbe je OBVEZNO PREGLEDATI VSE DELE
PROJEKTA (tekst in grafiko). V primeru neskladij v projektu
ali tiskarskih napak je ponudnik pred oddajo ponudbe
dolžan o tem obvestiti projektanta in investitorja.
Vsi vgrajeni elementi morajo imeti vsa ustrezna dokazila, ki
so zahtevana po slovenskih predpisih za vrtce.
Ozn. | Prostor / OPIS POZICIJE | količina | cena/enoto | vrednost
DODATNE ZAHTEVE
* | Dobavitelj dostavi izjavo o skladnosti materiala in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili
* | Vsa oprema mora biti izdelana iz nerjaveče pločevine minimalne debeline 1,25 mm
* | Material: Nerjavna pločevina AiSi304
* | Vsi elementi, ki so nameščeni pri steni, morajo imeti privih pri steni, vsa korita in mize morajo imeti v spodnjem delu polico (zaradi trdnosti)
* | Zgornje površine iz nerjavne pločevine minimalne debeline 1,25 mm; sprednji in zadnji rob površine z zaokrožitvijo minimalno r=8 mm;
* | Debelina zgornjih površin 50 mm; stenska zaščita izvedena 100mm ob steni
* | Vsi elementi morajo imeti možnost priklopa ozemljitve
* | Popolnoma zaprta izvedba odkapnih robov
* | Vsa ponujena oprema imeti ES Izjavo oskladnosti in oznako CE ter navodila v slovenskem jeziku,
* | Garancija za opremo je minimalno 24 mesecev od primopredajnega zapisnika,
* | Vsi dostopni robovi morajo biti stisnjeni oz. razigljeni - pobrušeni, da ne pride do poškodb oz. urezov
* | Ponudnik bo preveril dejanske mere na objektu in temu prilagodil opremo
* | Dovoljeno odstopanje pri inox oprem 5%
* | Dovoljeno odstopanje pri aparaturah in napravah 5%
* | Ponudniki morajo v svoji ponudbi pri vsaki poziciji navesti proizvajalca in model ponujene oprem
* | Za vse stroje in serijsko opremo morajo ponudniki priloženi prospektni materiali iz katerih je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme.
* | Za vso opremo izdelano po meri morajo ponudniki priložiti sliko ali skico ponujenega elementa.
1 | Inox plato voziček
v celoti izdelan iz AISI 304
4 kolesa, 2 z zavoro
na vogalnih robopvih plastični odbojniki
nosilnost: 100 kg
dim. 830x640x870 mm
► | kos | 1 |  | 0
2 | Inox hlajen element za shranjevanje organskih odpadkov
v celoti izdelan iz AISI 304
zgoraj odprtina za odpadke, zaprta z inox dvižnimi vrati
spodaj zaprto s krilnimi vrati
komora opremljena z inox izvlečno rampo
magnetna tesnila na vratih komore
izolirano dno komore
priključna moč: 0,48 kW
priključna napetost 1N-230N
dim. 980x716x1176 mm
► | kos | 1 |  | 0
3 | Inox talna rešetka
v celoti izdelan iz AISI 304
protismradna zapora
košarica za lovljenje umazanije
prirobnica za hidroizolacijo
dim. 325x325x160 mm
odtok: Æ75
► | kos | 1 |  | 0
4 | Inox izlivno korto s sanitarnim umivalnikom
v celoti izdelano iz AISI 304
vgrajena mešalna baterija HTV
nastavljive noge
500x70Ox850 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
► | kos | 1 |  | 0
5 | Inox omara za čistila
v celoti izdelano iz AISI 304
levo prostor za čistilni pribor
desno 3x inox polica
spodaj prostor za čistilne posode
zaprta z krilnimi vrati
strop izveden pod naklonom (poševno)za lažje čiščenje
1100x50Ox2000 mm
► | kos | 1 |  | 0
6 | Dvodelna garderobna omara, kovinske izvedbe
po sredini horizointalna pregradna stena
krilna vrata z odprtimani za zračenje
vgrajena ključavnica
dim. 400x500x1800 mm
barva po izbiri uporabika
► | kos | 2 |  | 0
7 | Inox pult za sprejem termoportov, spodaj polica
v celoti izdelan iz AISI 304
delovna površina debeline 1,25 mm na sprednji strani izvedena v radij
z odkapnim robom spodaj polica
zavih zadaj 100 mm
nastavljive noge
dim. 1600x500x850 mm
► | kos | 1 |  | 0
8 | Inox sanitarni umivalnik, kolenčno upravljanje
v celoti izdelan iz AISI 304
- kolensko upravljanje
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
dim. 400x400x250 mm
► | kos | 1 |  | 0
9 | Inox sanitarna zapora
dim.700X350X20 mm
► | kos | 1 |  | 0
10 | Inox pult, levo vgrajeno korito, desno set dveh predalov
v celoti izdelan iz AISI 304
levo vgrajeno korito 500x500x300 mm
desno vgrajen set dveh globokih predalov
delovna površina debeline 1,25 mm na sprednji strani izvedena v radij
z odkapnim robom spodaj polica
zavih zadaj 100 mm
nastavljive noge
dim. 1200x700x850 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
► | kos | 1 |  | 0
11 | Namizna enoročna mešalna baterija
dolžina izliva 225 mm
► | kos | 1 |  | 0
15 | Inox viseča omarica
v celoti izdelan iz AISI 304
drsna vrata
vmesna polica
dim.1200x400x600 mm
► | kos | 1 |  | 0
16 | Inox pult, desno korito, levo set dveh predalov
v celoti izdelan iz AISI 304
desno vgrajeno korito 500x500x300 mm
levo vgrajen set dveh globokih predalov
delovna površina debeline 1,25 mm na sprednji strani izvedena v radij
z odkapnim robom spodaj polica
zavih zadaj 100 mm
nastavljive noge
dim. 1200x700x850 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
► | kos | 1 |  | 0
17 | Namizna enoročna mešalna baterija
dolžina izliva 225 mm
► | kos | 1 |  | 0
18 | Inox viseča omarica
v celoti izdelan iz AISI 304
drsna vrata
vmesna polica
dim.1200x400x600 mm
► | kos | 1 |  | 0
19 | Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik
volumen 350l+350l, GN 2/1
Gastronorm GN 2/1, elektronsko upravljanje, dinamično hlajenje,
avtomatsko odtajevanje, hladilna enota z R404a hladilnim sredstvom,
60 mm izolacija iz poliuretana brez CFC/HCFC,
notranjost in zunanjost iz nerjavnega jekla AISI441,
zaobljeni koti v notranjosti (lažje čiščenje), nastavljive noge iz plastične mase,
možnost menjave smeri odpiranja vrat, samozapiralna vrata,
3 plastificirane police dim. 530x650 mm
temperaturno območje: +10°C/-2°C - -18°C/-21°C
moč hlajenja 375 W
delovna temperatura do +43ºC
priključna moč: 0,61kW 1N-230N
dim. 720x800x2120 mm
► | kos | 1 |  | 0
20 | Inox pult levo set dveh predalov
v celoti izdelan iz AISI 304
levo vgrajen set dveh globokih predalov
delovna površina debeline 1,25 mm na sprednji strani izvedena v radij
z odkapnim robom spodaj polica
zavih zadaj 100 mm
nastavljive noge
dim. 700x700x850 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
► | kos | 1 |  | 0
21 | Inox viseča omarica
v celoti izdelan iz AISI 304
krilna vrata
vmesna polica
dim.900x400x600 mm
► | kos | 1 |  | 0
22 | Inox blok pult, vgrajen predla
Blok pult izdelane AISI 304 nerjavečega jeklo.
Delovna površina brez dimnih odprtine.
Predal za GN 1/1 posodo za višine h = 150 mm.
Predal z zaokroženimi robovi. Spodaj zaprto s krilnimi vrati.
Nastavljive inox nogice.
dim.400x730x900 mm
► | kos | 1 |  | 0
23 | Električni štedilnik, električna plošča iz enega dela s štirimi
grelci z ločeno nastavitvijo temeperature. Spodaj pečica
Električni štedilnik. Električna plošča iz enega kosa, brez vmesnih fug.
Štiri ločena polja, ločena nastavitev temperature. Plošča izdelana iz AISI 304
gladko kromiranega nerjavnega jekla. Dimenzija plošče 710x530 mm,
4 neodvisna kuhišča močo 2,5 kW.
Termostatski nadzor temperature od 50-400° C.
Varnostni termostat, če je naprava vklopljena brez posode.
LED idikator delovanja. Konvekcijska pečica GN 2/1.
Ločena regulacija spodnjega in zgornjega grelca.
Temperatura 50-300 ° C. Pečica izdelana iz AISI 304 nerjavnega jekla.
Dimenzija pečice 575x650x300 mm. Moč pečice 6 kW.
priključna moč: 16,0 kW 3N-400N
dim.400x730x900 mm
► | kos | 1 |  | 0
24 | Inox blok pult, zaprt
Blok pult izdelane AISI 304 nerjavečega jeklo.
Delovna površina brez dimnih odprtine. Spodaj zaprto s krilnimi vrati.
Nastavljive inox nogice.
dim.400x730x900 mm
kot SILKO EEN72A enakovredno ali boljše
► | kos | 1 |  | 0
25 | Inox talna rešetka
v celoti izdelan iz AISI 304
protismradna zapora
košarica za lovljenje umazanije
prirobnica za hidroizolacijo
dim. 825x325x160 mm
odtok: Æ75
► | kos | 1 |  | 0
26 | Inox stenski parolov
dim. 1000x900x450 mm
- s filtri, lovilci maščobe
V POPISU STROJNIH INSTALACIJ
► | kos | 1 |  | 0
27 | Inox pult za sortiranje umazane posode
v celoti izdelan iz AISI 304
delovna površina debeline 1,25 mm na sprednji strani izvedena v radij
z odkapnim robom spodaj prostor za posodo za odpadke
spodaj-tristranska ojačitev
zavih zadaj 100 mm
nastavljive noge
dim. 700x700x850 mm
► | kos | 1 |  | 0
28 | Inox konzolna polica
v celoti izdelana iz AISI 304
dim. 700x300x250 mm
kot DORA METAL DM -3502 enakovredno ali boljše
► | kos | 1 |  | 0
29 | Inox posoda s pokrovom za odpadke
v celoti izdelana iz AISI 304
4 gibljiva kolesa
volumen 50 l
dim. Fi 370x605 mm
► | kos | 1 |  | 0
30 | Vhodna miza pomivalnega stroja, vgrajena dva korita
spodaj polica
v celoti izdelana iz AISI 304
desno vpetje na pomivalni stroj
prilagojena modelu pomivalnega stroja
2x korito 500x400x300 mm
odprtina za mešalno baterijo
nastavljive noge
priktop vode: THV 1/2"
odtok:Æ50
dim. 1200x750x850/1050 mm
VHODNA MIZA SE PRILAGODI OBSTOJEČEMU POMIVALNEMU STROJU
► | kos | 1 |  | 0
31 | Namizna mešalna baterija z visečim tušem na vzmet
komolčno upravljanje
dolžina izliva 250 mm
► | kos | 1 |  | 0
32 | Pretočni pomivalni stroj za pomivanje posode
s povratnim zajemanje toplote v integrirni napi
► | kos | 1 |  | 0
33 | Izhodna miza pomivalnega stroja
prostor za mehčalno napravo
prilagojena modelu pomivalnega stroja
spodaj polica
nastavljive noge
dim. 600x750x850/1050 mm
IZHODNA MIZA SE PRILAGODI OBSTOJEČEMU POMIVALNEMU STROJU
► | kos | 1 |  | 0
34 | Inox sanitarna zapora
dim.700X350X20 mm
IZDELANO PO MERI
► | kos | 1 |  | 0
35 | Avtomatski mehčalec vode
pritisk dovodne vode: min. 2 bar max. 8 bar
maksimalni pretok vode: 1500l/h
temperatura prostora min 4°C, max. 30°C
priktop vode: HV 3/4"
priključna moč:: 0,3kW 1N-230N
dim.250X480X540 mm
priktop vode: HV 3/4"
odtok: 050
► | kos | 1 |  | 0
36 | Inox talna rešetka
v celoti izdelan iz AISI 304
protismradna zapora
košarica za lovljenje umazanije
prirobnica za hidroizolacijo
dim. 825x325x160 mm
odtok: Æ75
► | kos | 1 |  | 0
37 | Inox sanitarni umivalnik, kolenčno upravljanje
v celoti izdelan iz AISI 304
- kolensko upravljanje
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
dim. 400x400x250 mm
► | kos | 1 |  | 0
38 | Namizna elektronska tehtnica 5kg
Elektronska kuhinjska tehtnica
Prikazovalnik: LCD moder prikazovalnik
Enostavno čiščenje
Lastnosti
Patentirana senzorska tehnologija
Oprema
Prikazovalnik: LCD moder prikazovalnik
Takojšen prenos podatkov na prikazovalnik
Samodejni izklop
Gumirane nogice
Baterije: AAA
Tehnične značilnosti
Maksimalna obremenitev: 5 kg
dim: 170 × 72 × 182 mm
► | kos | 1 |  | 0
39 | Palični mešalnik
Lastnosti
Tesnilni pokrov
Nastavljiva hitrost
Tiho delovanje
Pulzno delovanje
Možnost pranja dodatkov v pomivalnem stroju
Turbo gumb
Mehak ročaj
Oprema
Metlica za stepanje
Noga za sekljanje
Mešalna posoda s stojalom
Merica
Gumijasta podloga za posodo
Snemljiva kovinska mešalna noga
Posoda za mini sekljalnik - plastična
Plastična mešalna posoda
Tehnične značilnosti
Moč motorja: 800 W
Prostornina posode: 0,8 l
Prostornina posode mini sekljalnika: 0,5l
dim: 63 × 405 × 65 mm
► | kos | 1 |  | 0
40 | Mešalnik - Blender
Lastnosti
Tesnilni pokrov
Pulzno delovanje
Možnost pranja dodatkov v pomivalnem stroju
Gumirane nogice
Oprema
Kavni mlinček
Steklena posoda (možnost uporabe v mikrovalovni pečici) - Direct serving
Merica
Posoda za nastavni mešalnik-steklena
Tehnične značilnosti
Moč motorja: 600 W
Prostornina posode: 1,5 l
dim: 160 × 390 × 180 mm
► | kos | 1 |  | 0
41 | Kuhinjski robot
Lastnosti
Varnostno stikalo
Nastavljiva hitrost
Tiho delovanje
Dvojno izolirano ohišje za super tiho delovanje
Možnost pranja dodatkov v pomivalnem stroju
Gumirane nogice
Oprema
Nastavek za gnetenje testa
Nastavek za stepanje in mešanje
Posebna premična roka - Easy access
Posoda iz nerjavečega jekla
Tehnične značilnosti
Moč motorja: 800 W
Prostornina posode: 4,5 l
dim.: 470 × 305 × 372 mm
► | kos | 1 |  | 0
42 | Strgalnik za zelenjavo (3 nastavki)
► | kos | 1 |  | 0
43 | Nastavek za piškote
► | kos | 1 |  | 0
44 | Nastavek za paradižnikov sok
► | kos | 1 |  | 0
45 | Podpultni hladilnik za občano shranjevanje zdravil
Barva aparata: Bela
Material vrat: Kovinska vrata
Funkcije / Delovanje
Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
1 kompresor
Klimatski razred ST
Klimatski razred SN
Klimatski razred N
Tečaj vrat: Škarjasti tečaj
Nastavljive nogice
Urejenost/Preglednost
Hladilnik
Osvetlitev notranjosti
2 stekleni polici
1 polovična steklena polica
Velika posoda za zelenjavo
Število plitvih vratnih poličk: 2 polički v vratih
Polica za maslo in sir na vratih
Posodica za jajca (6×)
Varčevanje/Varnost
Odpiranje vrat: Levo/desno menljivo odpiranje vrat
Tečaj vrat: Samozapiralni tečaj
Tehnične značilnosti / Mere
Energijski razred: A+
Letna poraba električne energije: 123 kWh
Napetost: 220-230 V
Bruto prostornina: 144 l
Neto prostornina hladilnega dela: 143 l
Nivo hrupa: 40 dB(A)
Mere vgradne odprtine 600 × 820-900 × 550
Mere aparata dim: 596 × 820 × 545 cm
► | kos | 1 |  | 0
| Skupaj oprema: |  |  | 0