## List1
P O P I S K U H I N J S K E T E H N O L O G I J E
Objekt: Sanacija vrtca
Lokacija: VVZ Pedenjped, enota Vevče, Papirniški trg 5, Ljubljana
Projektant: C P Arhitekti
| Faza: P Z I | Kuhinjska tehnologija
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | Kuhinjska tehnologija |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| Skupaj z DDV: |  |  | 0
Ponudba št.:
Datum ponudbe:
Ponudnik:
OPOMBE:
VSI PONUDNIKI Z ODDAJO PONUDBE POTRJUJEJO DA SO UPOŠTEVALI ZAHTEVANE MATERIALE IN OPREMO, OZIROMA SO ZAGOTOVILI KVALITETNO IN ESTETSKO ENAKOVREDNOST PONUJENEGA IZDELKA NAPRAM ZAHTEVANEMU!
VSA NAVEDENA KOMERCIALNA IMENA SO UPORABLJENA ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE ZAHTEVANE KVALITETE, KI JO MORA PONUDNIK IZPOLNITI !
Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost cen in
ponujeno kvaliteto. Morebitne razlike v ceni, ki gredo na
račun slabše kvalitete ponujenih elementov, bo moral
ponudnik finančno nadomestiti sam.
Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati vsa pripravljalna
in zaključna dela, vse prevoze in odvoze, potreben montažni
in pritrdilni material, ter eventuelno potrebno podkonstrukcijo.
Za sve dobavljene elemente je potrebno pred izdelavo oz.
dobavo pridobiti pisno soglasje arhitekta o ustreznosti
doseganja tehnoloških in estetskih specifikacij. Prav tako je
potrebno za VSE ELEMENTE IZDELATI DELAVNIŠKE NAČRTE
ki jih potrdi arhitekt.
Za vse serijske elemente je potrebno pred montažo predložiti
vzorčni kos, ki ga potrdi arhitekt.
Mere prikazane v grafičnih prilogah je potrebno predhodno
preveriti z arhitektom, prav tako je potrebno za vse elemente
preveriti na mestu vgradnje tudi vse dimenzije. Ker se dela
izvajajo v obstoječem objektu je potrebno pri vseh elementih
predvideti in upoštevati v ceni tudi morebitno OPASOVANJE,
OBROBNE LETVE, MASKE, IPD., kljub temu, da to ni
posebej prikazano.
Pri izdelavi ponudbe je OBVEZNO PREGLEDATI VSE DELE
PROJEKTA (tekst in grafiko). V primeru neskladij v projektu
ali tiskarskih napak je ponudnik pred oddajo ponudbe
dolžan o tem obvestiti projektanta in investitorja.
Vsi vgrajeni elementi morajo imeti vsa ustrezna dokazila, ki
so zahtevana po slovenskih predpisih za vrtce.
Ozn. | Prostor / OPIS POZICIJE | količina | cena/enoto | vrednost
DODATNE ZAHTEVE
* | Vsa ponujena oprema mora imeti oznako CE
ter navodila v slovenskem jeziku,
* | Garancija za opremo je 24 mesecev od primopredajnega zapisnika
* | Rezervni deli morajo biti na voljo najmanj 10 let
* | Ponudniki morajo v svoji ponudbi pri vsaki poziciji
navesti proizvajalca in model ponujene opreme,
* | Za vso opremo morajo biti priloženi prospektni
materiali iz katerih je razvidna tehnična ustreznost,
* | Dolžino vhodne in izhodne mize pomivalnega stroja se
prilagodi dejanskem stanju na objektu in dimenziji ponujenega stroja
1 | LUPILNICA KROMPIRJA 23 kg
dim. 415 x 665 x 1175mm
programator
2 hitrosti 175-350 obr./min
polnjenje 23 kg
kapaciteta: 450 kg/h
izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla
pokrov iz polikarbonata
varnostno stikalo na pokrovu
posoda za prestrezanje olupkov
podstavke, nastavljive noge
priključna moč: 0,55kW 3N-400N
priklop vode: HV 3/4"
odtok: fi 80
DODATNA OPREMA
posoda za prestrezanje odpadkov
disk za lupljenje korenja
disk za lupljenje čebule in česna
košara za centrifugiranje sadja in zelenjave
stranska obloga iz brusnega materiala
► | kos | 1 |  | 0
2 | INOX HLADILNA OMARA 700l
720x800x2120 mm
volumen: 700 L
Gastronorm GN 2/1, elektronsko upravljanje, dinamično hlajenje, avtomatsko
odtaljevanje, hladilna enota z R404a hladilnim sredstvom, 60 mm izolacija iz poliuretana
brez CFC/HCFC, notranjost in zunanjost iz nerjavnega jekla AISI 441, zaobljeni koti v
notranjosti (lažje čiščenje), nastavljive noge iz plastične mase, možnost menjave smeri
odpiranja vrat, samozapiralna vrata, 3 plastificirane police dim. 530x650 mm
temperaturno območje: +8°C/-2°C
moč hlajenja 375 W
delovna temperatura do +43ºC
priključna moč: 0,33kW 1N-230N
► | kos | 1 |  | 0
3 | PLANETARNI MEŠALEC 60l
dim. 1030x755x1545 mm
kapaciteta posode: 60 l
hitrost-variabilna (inverter)
avtomatski, električni dvig posode
priključna moč: 3,0kW 3N-400N
Oprema mešalca:
1x posoda za stepanje 60l
1x nastavek za stepanje za 60l posodo
1x nastavek za mešanje za 60l posodo
1x nastavek za gnetenje za 60l posodo
1x nastavek za gnetenje trdega testa za 60l posodo
1x nastavek čistilno strgalo za 60l posodo
1X voziček za 60l posodo
1x posoda za stepanje 40l
1x nastavek za stepanje za 40l posodo
1x nastavek za mešanje za 40l posodo
1x nastavek za gnetenje za 40l posodo
1x nastavek čistilno strgalo za 40l posodo
1X voziček za 40l posodo
► | kos | 1 |  | 0
4 | ELEKTRIČNA PARNO KONVEKCIJSKA PEČ 20 GN 1/1
dim. 1010 x 860 x 1810 mm
kapaciteta 20xGN 1 / 1
Način delovanja
Konvekcija z AUTOCLIMO 30-300 ° C.
Para 30-130 ° C
Kombinirana parna / konvekcija z AUTOCLIMA 30-300 ° C.
Interaktivna sistem
Postopki: Meso / Perutnina / Ribe / zelenjava / Pecivo /Multigrill
Interaktivni sistem EXTRA – Samodejne nastavitve z 80 avtomatskih postopkov za:
Vzdrževanje temperature časovno ali preko sonde
regeneracija (krožniki ali GN posode)
Počasno ali hitro odtaljevanje /
Vakumsko kuhanje /
Multilevel kuhanje /
Več nivojsko Kuhanje »Just in Time"
programi – 400 programov v 15 korakih
DODATNE NASTAVITVE -
Ročne nastavitve 15 ciklov v avtomatskega zaporedja in Plus
funkcije: Vzdrževanje temperature / Finishing (Soft, Medium, Hard) / Nastavitve ventilatorja
/ Nastavitev odzračevanja / Delta T Kuhanje / Dodatni timer
-6 stopenjski ventilator
-Hitro odvzemanje vlage v komori
OPREMA PARNOKONVEKCIJSKE PEČI
-LCD zaslon z upravljanjem na dotik
-Programi v Slovenskem jeziku
-dodatni programi: nočno kuhanje, končno pečenje-porjavitev, program odtaljevanja
-Interaktivni sistem kuhanja (zazna količino in prilagodi delovanje in porabo energije in vode)
-Autoclima
-vgrajen paro generator
-1x Sonda (minimalno 4 točkovna)
-1x Dvojna sonda (za istočasno spremljanje dveh sredinskih temperatur
-1x Sonda 1,0 mm za vakumsko kuhanje
1x vgrajena tuš pipa
maščobni filter
USB povezava
-avtomatski program za varčevanje z energijo
-avtomatski program za varčevanje z vodo
-avtomatski čistilni program (5 programov) z Green funkcijo za varčevanje vode in čistil.
-avtomatski program zaznavanja in čiščenja vodnega kamna v komori, sistemu in bojlerju
DODATNA OPREMA
· ustavni voziček 20 GN 1/1, razmak med vodili 63 mm
· zaslon LCD , upravljanje na dotik
· programi v Slovenskem jeziku
· možnost hitre izbire programov glede na surovine
· večtočkovna sonda fi 3mm
· avtomatski sistem čiščenja, elektronsko voden
· dve hitrosti ventilatorja
· ročni tuš
· maščobni filtri
· sonda za zamrznjena živila fi 1mm
možnost uporabe dveh večtočkovnih sond istočasno
priključna moč: el.: 31,8 kW, 3N AC 400 V
priklop vode: HV 3/4"
odtok: fi50
► | kos | 1 |  | 0
5 | DODATNI VSTAVNI VOZIČEK ZA PARNO KONVEKCIJSKA PEČ
ustavni voziček 20 GN 1/1, razmak med vodili 63 mm
dim. 690 x 625 x 1710 mm
► | kos | 1 |  | 0
6 | AVTOMATSKI MEHČALEC VODE
dim. 250X480X540 mm
pritisk dovodne vode: min. 2 bar max. 8 bar
maksimalni pretok vode: 1500l/h
temperatura prostora min 4st.C, max. 30st.C
priklop vode: HV 3/4"
priključna moč:: 0,3kW 1N-230N
► | kos | 1 |  | 0
7 | SALAMOREZNICA AVTOMATSKA 330
dim. 730x660x650 mm
premer noža fi330 mm
max. debelina reza. 23 mm
max. premer reza: 310 mm
ergonomični gumbi, zaščita IP 67
tri hitrosti rezanja
števec kosov
nastavitev števila kosov s funkcijo STOP
moč motorja 275W+200W
priključna moč: 0,3kW 1N-230V
► | kos | 1 |  | 0
8 | VHODNA MIZA ZA POMIVALNI STROJ - LEVA
dim. 2410x800x850/1050 mm
2x korito 600x400x300 mm
odprtina za mešalno baterijo
desno spodaj prostor - voziček za odpadke
ostalo spodnja polica
nastavljive noge
► | kos | 1 |  | 0
9 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA Z VISEČIM TUŠEM
komolčno upravljanje
dolžina izliva 225 mm
► | kos | 1 |  | 0
10 | PRETOČNI STROJ ZA POMIVANJE POSODE-KOTNI
S POVRATNIM ZAJEMANJEM TOPLOTE V INTEGRIRANI NAPI
dim. 725x760x1560/2145 mm
z vgrajeno dozirno črpalko
programi: 60-120-180-480 nastavljivi
max. kapaciteta : 60 košar/h (600x5OOmm)
dimenzija košare: 600x500mm
višina odprtine: 540 mm
poraba vode po ciklu: 3-3,5l
moč črpalke za pomivanje 2,2 kW
grelec bojlerja 9,0kW
kotna izvedba
priključna moč: 11,2,0kW 3N-400N
priklop vode: HV 3/4"
odtok: fi50
Oprema pomivalnega stroja
dvojna izolacija
vgrajen sistem nadzora temperature pri izpiranju
vgrajen toplotni izmenjevalec in kondenzacijska enota
vgrajen sistem filtriranja finih delcev
4x košara 500x600mm po izbiri naročnika
6x košara 500x500 po izbiri naročnika
► | kos | 1 |  | 0
11 | AVTOMATSKI MEHČALEC VODE
dim. 250X480X540 mm
pritisk dovodne vode: min. 2 bar max. 8 bar
maksimalni pretok vode: 1500l/h
temperatura prostora min 4st.C, max. 30st.C
priklop vode: HV 3/4"
priključna moč:: 0,3kW 1N-230N
► | kos | 1 |  | 0
12 | IZHODNA MIZA LEVA
dim. 1200x75Ox850/1050 mm
prostor za mehčalno napravo desno
vodita za košare levo
Spodaj polica, nastavljive noge
► | kos | 1 |  | 0
| Skupaj oprema: |  |  | 0