## Popis gradbenih in obrtniških d
P O P I S G R A D B E N I H I N O B R T N I Š K I H D E L
Objekt: Energetska sanacija vrtca
Lokacija: VVZ Črnuče, enota Ostržek, Dunajska cesta 400, Ljubljana
Projektant: Car - Potisek Arhitekti
Faza: P Z I
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
Ponudnik:
| Datum: |  | Podpis:
Pred oddajo ponudbe je obvezen ogled objekta!
Opomba - v ceni upoštevati:
* | vse dobave in nabave materialov ter veznih
in montažnih materialov
* | vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze
na gradbišču in do gradbišča
* | vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
ter rušitvenimi deli
* | vse zasipe in utrjevanje tal po končanih delih
* | odvoz vseh viškov izkopanega materiala na
stalno deponijo, komplet s plačilom vseh
komunalnih pristojbin
* | vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in
betoniranjem konstrukcij
* | ves standardizirani vezni in montažni material
pri opažarskih delih
* | negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo
in pred razopaženjem betonskih elementov
* | vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra,
ki je posebej prikazan v popisu
* | dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov
* | vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
* | upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
* | pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO
* | sestavni del popisov so sheme oken in vrat
* | VSI PONUDNIKI Z ODDAJO PONUDBE POTRJUJEJO
DA SO UPOŠTEVALI ZAHTEVANE MATERIALE IN
OPREMO, OZIROMA SO ZAGOTOVILI KVALITETNO
IN ESTETSKO ENAKOVREDNOST PONUJENEGA
IZDELKA NAPRAM ZAHTEVANEMU!
* | VSA NAVEDENA KOMERCIALNA IMENA SO
UPORABLJENA ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE
ZAHTEVANE KVALITETE, KI JO MORA PONUDNIK
IZPOLNITI !
* | VSI SESTAVNI ELEMENTI, KAKOR TUDI PREMAZI, LAKI, BARVE IN
OSTALA SREDSTVA UPORABLJENA PRI IZDELAVI IN DOBAVI
ZAHTEVANIH SESTAVNIH DELOV OBJEKTA MORAJO USTREZATI
UREDBI O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
* | Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost cen in
ponujeno kvaliteto. Morebitne razlike v ceni, ki gredo na
račun slabše kvalitete ponujenih elementov, bo moral
ponudnik finančno nadomestiti sam.
* | Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati vsa pripravljalna
in zaključna dela, vse prevoze in odvoze, potreben montažni
in pritrdilni material, ter eventuelno potrebno podkonstrukcijo.
* | Za vse dobavljene elemente je potrebno pred izdelavo oz.
dobavo pridobiti pisno soglasje arhitekta o ustreznosti
doseganja tehnoloških in estetskih specifikacij. Prav tako je
potrebno za VSE ELEMENTE IZDELATI DELAVNIŠKE NAČRTE
ki jih potrdi arhitekt.
* | Za vse serijske elemente je potrebno pred montažo predložiti
vzorčni kos, ki ga potrdi arhitekt.
* | Mere prikazane v grafičnih prilogah je potrebno predhodno
preveriti z arhitektom, prav tako je potrebno za vse elemente
preveriti na mestu vgradnje tudi vse dimenzije.
* | Pri izdelavi ponudbe je OBVEZNO PREGLEDATI VSE DELE
PROJEKTA (tekst in grafiko). V primeru neskladij v projektu
ali tiskarskih napak je ponudnik pred oddajo ponudbe
dolžan o tem obvestiti projektanta in investitorja.
* | Vsi vgrajeni elementi in materiali morajo imeti vsa ustrezna
dokazila, ki so zahtevana po slovenskih predpisih za vrtce.
* | Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo
splošna določila standardiziranih opisov del za
visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je
upoštevati ves potrebni material, delo in transporte,
vgrajeno franko objekt!
* | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in
izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne
dela projekta, v primeru tiskarskih napak in neskladij
v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta
pred oddajo ponudbe.
* | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse
povezane stroške, ki so potrebni za tehnično
pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo
(kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni
material, podkonstrukcije in podobno.
* | Vsi delavniški načrti sodijo v v sklop izvajalčeve
ponudbe in jih potrjuje projektant med njihovo
izdelavo, vzorce vseh finalnih materialov je
ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev.
zap. št. | o p i s p o z i c i j e | količina | cena\enoto | vrednost
A. | REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
1. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
4. | FASADA |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B. | REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL
1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
2. | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA |  |  | 0
3. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
4. | STAVBNO POHIŠTVO |  |  | 0
5. | MONTAŽNI STROPOVI |  |  | 0
6. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: |  |  | 0
|  | A. |  | Gradbena dela
1. | Rušitvena dela
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | vse vertikalne in horizontalne transporte
* | vsa nalaganja in razlaganje demontiranega materiala
* | vsa zavarovanja in podpiranja med rušenjem
in odvozom rušenih elementov in konstrukcij
* | demontažo vseh podkonstrukcij in veznih
ter pritrdilnih materialov
Klet
1 | Demontaža oken, snemanje kril, izbijanje okvirjev,
komplet z okenskimi policami
* | dim. 294*100 cm
► | kos | 11 |  | 0
* | dim. 200*100 cm
► | kos | 3 |  | 0
* | dim. 180*100 cm
► | kos | 1 |  | 0
* | dim. 235*160 cm
► | kos | 1 |  | 0
2 | Demontaža PVC sten z zasteklitvijo, snemanje kril,
izbijanje okvirjev
* | dim. 260*300 cm
► | kos | 1 |  | 0
3 | Demontaža PVC sten z zasteklitvijo, snemanje kril,
izbijanje okvirjev, demontaža zunanjih žaluzij
* | dim. 600*300 cm
► | kos | 4 |  | 0
4 | Demontaža vrat z zasteklitvijo, snemanje kril,
izbijanje okvirjev
* | dim. 200*210 cm
► | kos | 1 |  | 0
* | dim. 180*210 cm
► | kos | 1 |  | 0
5 | Demontaža in odstranitev kovinskih okenskih rešetk
* | dim. 294*100 cm
► | kos | 1 |  | 0
6 | Demontaža in odstranitev vertikalnih meteornih
odtočnih cevi, komplet s pritrdilnim materialom
► | m1 | 12 |  | 0
7 | Pazljiva demontaža in odstranitev spuščenega stropa
Armstrong v igralnicah in saniztarijah, komplet
s podkonstrukcijo
► | m2 | 195.2 |  | 0
8 | Demontaža in odstranitev lesene stropne obloge
v podhodu, komplet z demontažo podkonstrukcije
in odstranitvijo obstoječih luči
► | m2 | 41.46 |  | 0
9 | Demontaža in odstranitev lesene stropne obloge
v betonskih atrijih, komplet z podkonstrukcijo
► | m2 | 99.02 |  | 0
10 | Demontaža in odstranitev pločevinaste kritine
v betonskih atrijih, komplet s podkonstrukcijo,
► | m2 | 87.1 |  | 0
Opomba:
* | Kovinska nosilna konstrukcija zunanjih atrijev ostane
(poz. 9 in 10)
10a | Enako kot poz. 10, le odstranitev kritine na
strehi servisnega vhoda v vrtec
► | m2 | 11.96 |  | 0
Pritličje
11 | Demontaža oken, snemanje kril, izbijanje okvirjev,
komplet z okenskimi policami
* | dim. 180*100 cm
► | kos | 2 |  | 0
* | dim. 180*230 cm
► | kos | 1 |  | 0
12 | Demontaža oken, snemanje kril, izbijanje okvirjev,
komplet z okenskimi policami in zunanjimi žaluzijami
* | dim. 150*300 cm
► | kos | 18 |  | 0
* | dim. 180*230 cm
► | kos | 2 |  | 0
13 | Demontaža PVC sten z zasteklitvijo, snemanje kril,
izbijanje okvirjev, snemanje zunanjih žaluzij
* | dim. 600*300 cm
► | kos | 6 |  | 0
14 | Demontaža vrat, snemanje kril,
izbijanje okvirjev
* | dim. 95*300 cm
► | kos | 10 |  | 0
15 | Demontaža vrat, snemanje kril,
izbijanje okvirjev
* | dim. 95*203 cm
► | kos | 1 |  | 0
16 | Demontaža vrat z zasteklitvijo, snemanje kril,
izbijanje okvirjev
* | dim. 200*210 cm
► | kos | 4 |  | 0
17 | Demontaža in odstranitev kovinskih okenskih rešetk
* | dim. 180*230 cm
► | kos | 1 |  | 0
18 | Demontaža in odstranitev Copilit steklenih polnil
► | m2 | 4 |  | 0
19 | Demontaža lesenih zunanjih sten z zasteklitvijo, snemanje
kril, izbijanje okvirjev, snemanje zunanjih žaluzij
* | dim. 600*300 cm
► | kos | 6 |  | 0
20 | Demontaža in odstranitev lesene stropne obloge
na vhodih, komplet z podkonstrukcijo ter zgornjo
strešno kritino ter vsemi zaključki in obrobami
► | m2 | 25 |  | 0
21 | Demontaža in odstranitev lesene stropne obloge
v betonskih atrijih, komplet z podkonstrukcijo
► | m2 | 233.35 |  | 0
22 | Demontaža in odstranitev pločevinaste kritine
v betonskih atrijih, komplet z podkonstrukcijo
► | m2 | 233.35 |  | 0
Opomba:
* | Kovinska nosilna konstrukcija zunanjih atrijev ostane
(poz. 21 in 22)
23 | Odstranitev predpražnih tekačev pred vhodi v objekt
► | m2 | 25.76 |  | 0
24 | Rušenje in odstranitev obstoječih betonskih plošč
pred vhodi v objekt, komplet z odstranitvijo betonske
podlage
► | m2 | 25.67 |  | 0
Streha in podstrešje
25 | Odstranjevanje obstoječe termoizolacije - mineralna
volna deb. 10 cm
► | m2 | 873.6 |  | 0
26 | Demontaža in odstranitev kovinskih podstrešnih rešetk
dim. 180*70 cm
► | kos | 3 |  | 0
27 | Demontaža in odstranitev obstoječih horizontalnih
odtočnih žlebov, komplet z nosilnimi elementi
► | m1 | 198.5 |  | 0
28 | Demontaža in odstranitev obstoječih strešnih
končnih obrob, komplet z nosilnimi elementi
► | m1 | 198.5 |  | 0
29 | Demontaža in odstranitev obstoječih strešnih
obrob (na kritini), komplet z nosilnimi elementi
► | m1 | 99.5 |  | 0
30 | Demontaža in odstranitev vertikalnih meteornih
odtočnih cevi, komplet s pritrdilnim materialom
► | m1 | 52 |  | 0
Fasada
31 | Demontaža in odstranitev lesenega opaža, komplet
s podkonstrukcijo in pritrdilnim materialom
► | m2 | 16.08 |  | 0
Ostalo
32 | Rušenje AB zidu za razširitev vratne odprtine
dim. rušenja 16*20*300 cm, komplet z upoštevanjem
rezanja betona z diamantnim rezilom
► | kos | 10 |  | 0
33 | Sortiranje, nalaganje in odvoz ruševin in
demontiranih elementov na stalno deponijo,
komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin
► | m3 | 71.59 |  | 0
34 | Rušenje in odstranitev obstoječih betonskih robnikov
ob objektu, na mestih odkopa zemlje ob objektu,
komplet z betonskim temeljem
► | m1 | 66.5 |  | 0
35 | Rušenje in odstranitev obstoječih betonskih plošč
ob objektu, na mestih odkopa zemlje ob objektu,
komplet z betonsko podlago
► | m2 | 32.4 |  | 0
36 | Demontaža in ponovna postavitev kovinske
klančine za invalide
► | kpl | 1 |  | 0
37 | Rušenje betonov jaškov, zidov, škarp, ob objektu
na mestu izkopov, obračun po m3 rušenja
► | m3 | 3.24 |  | 0
38 | Razna nepredvidena rušitvena dela za katera
naj ponudnik obvezno predvidi ocenjeni znesek
v višini 5 % vrednosti vseh rušitvenih del,
obračun po dejansko porabljenem času in
materialu ter sporazumnih cenah za enoto
► | ocena | 5% | 0 | 0
| Skupaj rušitvena dela: |  |  | 0
2. | Zemeljska dela
SPLOŠNO:
pri izkopih upoštevati tudi:
* | vse vertikalne in horizontalne prenose,
prevoze in transporte
* | vsa podpiranja in zavarovanja brežin
izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi
* | utrjevanje z nabijanjem do predpisane
zbitosti po projektu statike
* | obračun izkopov v raščenem stanju
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | upoštevati tudi geomehansko poročilo
1 | Izkop zemljine III.kategorije ob objektu do globine
zmrzovanja, odmet na rob izkopa, izkop zemljine
po navodilih projektanta, globina do 80 cm
► | m3 | 125.96 |  | 0
2 | Zasip ob objektu po končani sanaciji sten z
materialom iz izkopa, utrjevanje v plasteh po
30 cm
► | m3 | 65.5 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja tamponskega sloja
v sloju deb. 30 cm, glej opombo
► | m3 | 47.51 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja kamnitih krogel ob objektu,
krogle dim. 60-80 mm
► | m3 | 22.67 |  | 0
5 | Ureditev zelenic ob objektu po končanih delih
humuziranje s kvalitetnim materialo, tudi
sejanje trave, valjanje in zalivanje
► | ocena - m2 | 350 |  | 0
6 | Odvoz viškov izkopov, nalaganje na kamion,
odvoz na stalno deponijo, komplet s plačilom
vseh komunalnih pristojbin
► | m3 | 60.46 |  | 0
7 | Dobava kvalitetnega humusa za napolnitev
betonskih korit v atriju
► | m3 | 25.2 |  | 0
8 | Zaščita grmovja in dreves
► | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj zemeljska dela: |  |  | 0
3. | Zidarska dela
SPLOŠNO
tudi upoštevati v ceni:
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | ves notranji in zunanji vertikalni
ter horizontalni transport
* | stene in zidovi morajo biti popolnoma
ravni v horizontalni in vertikalni smeri
* | upoštevati vse predpise in standarde za
področje veznih sredstev in elementov
1 | Izdelava vertikalne hidroizolacije zunanjih sten,
(odkopani del v višini 80 cm) v sestavi:
- čiščenje obstoječe hidroizolacije
- Hladni premaz Timbitol
- Hidroizolacija Timbitekt ST/4 MP, trakovi 100 % varjeni
- Polyfoam Xtra Plus Ultragrip d = 16 cm
► | m2 | 135.96 |  | 0
2 | Izdelava vertikalne hidroizolacije zunanjih sten,
nad koto terena v sestavi:
- izravnava sten
- Hladni premaz Timbitol
- Hidroizolacija Timbitekt ST/4 MP, trakovi 100 % varjeni
► | m2 | 40.79 |  | 0
3 | Izdelava vertikalne hidroizolacije zunanjih sten,
novi parapeti, v sestavi:
- izravnava zidu s CM 1:3
- Hladni premaz Timbitol
- Hidroizolacija Timbitekt ST/4 MP, trakovi 100 % varjeni
► | m2 | 28.68 |  | 0
4 | Zidanje parapetov s Siporex bloketi deb. 20 oz.
30 cm, zidanje z lepljenjem
► | m3 | 16.88 |  | 0
5 | Zazidava vratnih odprtin s Siporex bloketi
deb. 20 cm, zidanje z lepljenjem
► | m3 | 0.96 |  | 0
6 | Zidarsko popravilo špalet pri zamenjavi
oken in vrat
► | m1 | 662.08 |  | 0
7 | Razna manjša zidarska krpanja, obračun
po dejanskih stroških
* | delo KV delavec
► | ur | 16 |  | 0
* | delo PK delavec
► | ur | 24 |  | 0
* | material - ocena
► | kpl | 1 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja nove termoizolacije stropne
plošče nad pritličjem, v sestavi:
- pohodna termoizolacija DF deb. (10+10+12) cm
- parna zapora
► | m2 | 873.6 |  | 0
9 | Izdelava obloge vertikalnih elementov v podstrehi
s Polyfoam Ultragrip SE deb. 3 cm, komplet
z lepljenjem in pritrjevanjem
► | m2 | 512.02 |  | 0
10 | Izdelava izravnave zidanih parapetov z
2x lepilo + PVC mrežica
► | m2 | 209.2 |  | 0
11 | Čiščenje objekta med gradnjo in pred
predajo investitorju ter odvoz odpadkov
na stalno deponijo
► | m2 | 2114.75 |  | 0
Zunanja ureditev
12 | Zidarska obdelava zunanjih betonskih zidov,
ki zajema, čiščenje preperelega betona,
čiščenje armature, zaščitni premaz, zidarska
izravnava z Betonprotect ter finalno barvanje
s fasadno barvo v tonu po izboru projektanta
► | m2 | 405.2 |  | 0
13 | Zidarska obdelava betonskih korit,
ki zajema, čiščenje preperelega betona,
čiščenje armature, zaščitni premaz, zidarska
izravnava z Betonprotect ter zunaj finalno barvanje
s fasadno barvo v tonu po izboru projektanta
ter znotraj premaz s Hidrostop elastic
obračun po 1 kosu
► | kos | 14 |  | 0
14 | Dobava in vgradnja betonskih vrtnih robnikov
dim. 5/25 cm, komplet z izdelavo betonskega
temelja, MB 20, dim. 30*30 cm
► | m1 | 66.5 |  | 0
15 | Dobava in vgradnja novih betonskih reliefih,
protidrsnih plošč, dim. 40*40*3 cm,
komplet s spodnjo betonsko podlago deb. 8 cm,
stičenje stikov s CM 1:3
► | m2 | 35 |  | 0
16 | Izdelava nove betonske podlage deb. 8 cm
na mestu novih predpražnikov pred vhodi v objekt
► | m2 | 23.75 |  | 0
17 | Betoniranje poškodovanih bet.zidov, jaškov, škarp,
obračun po m3 vgrajenega betona, komplet s
potrebnimi opaži
► | m3 - ocena | 3.24 |  | 0
18 | Prestavitev peskolovov za meteorno kanalizacijo,
ki zajema odkop in odstranitev obstoječih
ter prestavitev peskolovov iz betonske cevi
fi 40 cm, komplet s temeljem, betonskim
pokrovom ter priklopom odtočnih cevi ter priklopom
cevi na kanalizacijo, upoštevati tudi zasip in utrjevanje
► | kpl | 13 |  | 0
19 | Dobava in vgradnja talne odvodne rešetke
na servisnem vhodu v klet, ki zajema demontažo
in odstranitev obstoječe, dobavo in vgradnjo
nove z vgradnjo betonskega korita, zun.širine
20 cm, višine 20 cm ter z zgornjo vroče
cinkano rešetko šir. 20 cm, upoštevati tudi
priklop na obstoječi odtok
► | m1 | 3 |  | 0
20 | Ureditev gradbišča, ki zajema:
* | postavitev gradbiščne ograje
* | gradbiščni priklop na elektriko, vodovod
* | postavitev prostorov za investitorja, izvajalca in nadzor
* | postavitev začasnih prostorov za delavnice z opremo
* | določitev in izvedba začasnih deponij
* | izvedba ogrevanja v zimskem času
* | izdelava začasnih skladišč
* | sprotno čiščenje gradbišča
► | kpl | 1 |  | 0
21 | Zidarska pomoč obrtnikom ter manjša
nepredvidena gradbena dela; ponudnik naj za
ta dela obvezno predvidi ocenjeni znesek v
višini 3 % vrednosti vseh gradbenih del objekta
ter navede vrednosti NK, PK, KV in VK
delavca; obračun po dejansko opravljenih
delih s predhodno odobritvijo nadzornika
investitorja po sporazumno dogovorjenih
cenah za enoto
► | ocena | 3% | 0 | 0
| Skupaj zidarska dela: |  |  | 0
4. | Fasada
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | ves notranji in zunanji vertikalni ter horizontalni transport
* | upoštevati vse predpise in standarde za
področje veznih sredstev in elementov
* | vse delavniške načrte za izvedbo fasade
1 | Dobava in montaža, amortizacija za čas gradnje
in demontaža kvalitetnega fasadnega odra višine
do 6 m, kompletno z skicami, izdelavo projektov,
statičnim izračunom ter zaščite z juto
► | m2 | 1110 |  | 0
2 | Izravnava fasade na mestu odstranjenega lesenega
opaža na fasadi, s Stiropor deb. 10 cm, lepljeno
► | m2 | 16.08 |  | 0
3 | Izdelava fasadne obloge po opisih v poz. 3
komplet z vsem tesnilnim, montažnim in
lepilnim materialom
3b | FK Fasada – cokel od kote -0,30 m do terena
- Zaključni fasadni silikonski omet (srednjezrnati,
d = 3,0 mm) barvo določi projektant
- Osnovni premaz
- Steklena mrežica utopljena v dvoslojno gradbeno lepilo
- Polyfoam Xtra Plus Ultragrip d= 16 cm
► | m2 | 82.26 |  | 0
3c | F1 Fasada delno saniranih AB sten
- Zaključni fasadni silikonski omet (srednjezrnati,
d= 3,0 mm) barvo določi projektant
- Osnovni premaz
- Steklena mrežica utopljena v dvoslojno gradbeno lepilo
- kamena volna (FKD-S, PTP-035) d= 10 cm –
lepljena in sidrana na zid
► | m2 | 194.22 |  | 0
3d | F2 Fasada AB sten in F3 Fasada Siporex sten
- Zaključni fasadni silikonski omet (srednjezrnati,
d= 3,0 mm) barvo določi projektant
- Osnovni premaz
- Steklena mrežica utopljena v dvoslojno gradbeno lepilo
- kamena volna (FKD-S, PTP-035) d= 16 cm –
lepljena in sidrana na zid
► | m2 | 257.21 |  | 0
4 | Izdelava obloge okenskih in vratnih špalet ter AB stebrov
s Polyfoam Ultragrip SE deb. 3 cm, komplet z
lepljenjem in pritrjevanjem, predhodni osnovni premaz,
Steklena mrežica utopljena v dvoslojno gradbeno lepilo,
vključno z zaključnim slojem enak kot v poz. 3
► | m2 | 278.21 |  | 0
5 | Izdelava obloge zunanjih sten s termoizolacijo
s Polyfoam Ultragrip SE deb. 3 cm, komplet z
lepljenjem in pritrjevanjem, predhodni osnovni premaz,
Steklena mrežica utopljena v dvoslojno gradbeno lepilo,
vključno z zaključnim slojem enak kot v poz. 3
► | m2 | 54 |  | 0
6 | Izdelava obloge zunanjih sten s termoizolacijo
s Polyfoam Ultragrip SE deb. 3 cm, komplet z
lepljenjem in pritrjevanjem, predhodni osnovni premaz,
Steklena mrežica utopljena v dvoslojno gradbeno lepilo,
vključno z zaključnim slojem enak kot v poz. 3
► | m2 | 6.6 |  | 0
7 | Enako kot poz. 6, le obloga notranje stene
z zaključno izravnavo z 2x lepilo in 1 x PVC mrežica
► | m2 | 6 |  | 0
Opomba:
* | spodnji del fasade F1, F2 in F3 se izvede v višini
30 cm s termoizolacijo Polyfoam Xtra Plus Ultragrip d= 16 cm
* | Upoštevane so površine fasade brez površin oken in vrat
| Skupaj fasada: |  |  | 0
|  | B. |  | Obrtniška dela
1. | Ključavničarska dela
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | ves potrebni vezni in pritrdilni ter siderni
material, ki ni posebej zajet v opisu
* | vse mere kontrolirati na gradbišču
* | vsi kovinski izdelki morajo biti pred
barvanjem očiščeni od rje in dvakrat
minizirani razen, če ni drugače opisano
* | izdelavo delavniškega načrta, ki ga pred
izvedbo obvezno potrdi projektant
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
1 | R 01
Izdelava, dobava in montaža Alu prezračevalne
rešetke, dim. 180*100 cm, komplet z okvirjem
ter vsem pritrdilnim oz. montažnim materialom
► | kos | 3 |  | 0
2 | Demontaža in ponovna montaža obstoječega
Inox dimnika, komplet s preizkusom
► | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj ključavničarska dela: |  |  | 0
2. | Krovska in kleparska dela
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | ves potrebni vezni in pritrdilni ter siderni
material, ki ni posebej zajet v opisu
* | ves tesnilni material ter izdelavo spojev
* | vse mere kontrolirati na gradbišču
* | izdelavo delavniškega načrta, ki ga pred
izvedbo obvezno potrdi projektant
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
Opomba:
* | Barve vseh kleparskih izdelkov po izboru projetanta
1 | Izdelava, dobava in montaža horizontalnega
odtočnega pravokotnega žleba ter zaključne
kapne obrobe, podobno kot obstoječe iz Alu
plastificirane pločevine deb. 0,6 mm, komplet
z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
ter nosilnimi kljukami za žlebove, r.š. 130 cm
► | m2 | 198.5 |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža strešnih obrob
(na kritini), izdelane iz Alu plastificirane pločevine
deb. 0,6 mm, komplet z vsem pritrdilnim in
tesnilnim materialom, r.š. 100 cm
► | m2 | 99.5 |  | 0
3 | Rezanje obstoječe strešne pločevine na mestih
vgradnje iz poz. 2
► | m1 | 134 |  | 0
4 | Izvedba pločevinaste strehe na nadstreških in zunanjih
atrijih in vhodnih nadstreških, komplet z izvedbo vseh
zaključkov in obrob, vse je iz Alu plastificirane
pločevine deb. 0,6 mm, komplet z vsem pritrdilnim
in tesnilnim materialom, upoštevati tudi podložno
OSB vodoodporno ploščo deb. 20 mm,
obračun po m2 tlorisne površine
► | m2 | 320.45 |  | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža vertikalnih odtočnih
cevi, fi 120 mm, komplet z vsem pritrdil in tesnilnim
materialom ter nosilnimi objemkami, cevi iz Alu
plastificirane pločevine deb. 0,6 mm
► | m1 | 52 |  | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža novih odtočnih
kotličkov, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim
materialom ter nosilnimi objemkami, kotliček iz Alu
plastificirane pločevine deb. 0,6 mm
► | kos | 13 |  | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža novih zaključnih
obrob, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim
materialom, r.š. 30 cm iz Alu plastificirane
pločevine deb. 0,6 mm
► | m1 | 65.55 |  | 0
Opomba:
* | vse pločevine so vgrajene v pasovih 60 cm
| Skupaj krovska in kleparska dela: |  |  | 0
3. | Soboslikarska dela
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | pripravo podlage glede na zaključni sloj
* | stene in stropovi morajo biti gladko obdelani
razen tam kjer je to posebej določeno
* | vzorec in barve določi projektant, stene in
stropovi so barvani v različnih barvnih tonih,
ki jih določita projektant in investitor
1 | Barvanje notranjih sten in stropov, ki vključuje
- delno čiščenje in struganje stare barve
- osnovno emulziranje,
- glajenje z izravnalno maso in 2 x
- barvanje s poldisperzijsko barvo 2x
v barvnem tonu po izboru projektanta
► | m2 | 3789.82 |  | 0
2 | Antikorozijska zaščita kovinske konstrukcije
zunanjih atrijev, čiščenje in struganje stare barve,
2 x premaz z antikorozijsko zaščito za kovino
► | m2 | 147.72 |  | 0
3 | Antikorozijska zaščita kovinske konstrukcije
vhodnih nadstreškov, čiščenje in struganje stare barve,
- 1 x premaz z antikorozijsko zaščito za kovino
- 2 x finalno barvanje s poliuretansko barvo v tonu po
izboru projektanta
► | kpl | 5 |  | 0
4 | Barvanje lesenih ograj na kovinski podkonstrukciji:
- demontaža in ponovno montažo lesenih delov ograje
- pleskanje lesenih delov z lazurnim premazom 2x
v tonu po izboru projektanta
- čiščenje antikorozijska zaščita ter 2x barvanje
s poliuretansko barvo kovinskih delov ograje
► | m2 | 61.75 |  | 0
5 | Barvanje lesenega stropa z lazurnim premazom 2x
► | m2 | 4.36 |  | 0
6 | Barvanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo
v belem barvnem tonu 2x
► | m2 | 705.95 |  | 0
7 | Barvanje kovinske ograje, ki zajema čiščenje
in struganje stare barve, antikorozijska zaščita
ter 2x barvanje s poliuretansko barvo v tonu
po izboru projektanta, višina 100 cm
► | m1 | 120 |  | 0
8 | Barvanje drogov zunanjih cestnih svetilk višine
300 cm, komplet brušenje in čiščenje stare barve,
premaz z antikorzijskim sredtvom ter 2x finalno
barvanje s poliuretansko barvo v tonu po izboru
projektanta
► | kos | 6 |  | 0
9 | Barvanje kovinskih vrat - stene v servisnem vhodu
v klet:
- čiščenje, antikorozijska zaščita ter 2x barvanje
s poliuretansko barvo v tonu po izboru projektanta
obojestransko
► | m2 | 11.2 |  | 0
| Skupaj slikopleskarska dela: |  |  | 0
4. | Stavbno pohištvo
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | fino vpasovanje okenskih kril in vratnih kril
* | vsa tesnila čepe
* | odpiranje glej shemo oken in vrat
* | ves pritrdilni, vezni in montažni material
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | zaščita za prste montirana enostransko
Opomba:
* | upoštevati skrita nasadila in skrita samozapirala
* | vse mere je pred vgradnjo kontrolirati na mestu
vse mere vrat so svetle, stranske zasteklitve se lahko prilagajajo
* | upoštevati dobavo in vgradnjo zaključnih PVC letvic
* | v ceni upoštevati eventuelno popravilo finalnih tlakov
in betonskih estrihov
* | v ceni upoštevati tudi popravilo stenskih
keramičnih ploščic
* | pri vseh oknih upoštevati razširitvene profile
* | montažni material po RAL sistemu (3 nivojsko tesnenje),
* | pri oknih s senčili je pri vgradnji upoštevati zunanjo podometno omarico za rolo
* | delavniške risbe morajo biti pred izdelavo potrjene s strani projektanta
Okna
1 | Tip 1
Izdelava, dobava in montaža:
PVC okno Optimo 0,7
Šestkomorna tehnika z jekleno ojačitvijo
Profilni sistem: Uf<=1,0 W/m2K
Steklo: Ug<=0,7 W/m2K
Toplotna prehodnost okna: Uw<=0,9 W/m2K
stekla so kaljena na zunanji in navadna na notranji strani
Izvedba v beli barvi (obojestransko)
okovje Roto NT
Kljuka Atlanta F0
odpiranje po shemah
na zunanji strani ALU polica (sega čez fasado maksimalno 3 cm),
na notranji PVC polica (sega v prostor maksimalno 2 cm)
Okno ima zunanje Alu žaluzije, odporne na vremenske vplive
* | O 01, dim. 200*100 cm - dvokrilno okno
okno ima zunanje komarnike in
ročke viš 3 m za odpiranje oken
► | kos | 2 |  | 0
* | O 02, dim. 180*100 cm - dvokrilno okno
ročke viš 3 m za odpiranje oken
► | kos | 5 |  | 0
* | O 03, dim. 294*100 cm - dvokrilno okno
okno ima zunanje komarnike in
ročke viš 3 m za odpiranje oken
► | kos | 11 |  | 0
* | O 04, dim. 265*160 cm - dvokrilno okno
okno ima zunanje komarnike
► | kos | 1 |  | 0
* | O 07, dim. 212*200 cm - dvokrilno okno
► | kos | 1 |  | 0
* | O 10, dim. 200*200 cm - fiksno okno
► | kos | 1 |  | 0
* | O 12, dim. 180*73 cm - fiksno okno
► | kos | 1 |  | 0
2 | Tip 2
Izdelava, dobava in montaža:
PVC okno Optimo 0,7
Šestkomorna tehnika z jekleno ojačitvijo
Profilni sistem: Uf<=1,0 W/m2K
Steklo: Ug<=0,7 W/m2K
Toplotna prehodnost okna: Uw<=0,9 W/m2K
stekla so varnostna na notranji in navadna na zunanji strani
Izvedba v beli barvi (obojestransko)
okovje Roto NT
Kljuka Atlanta F0
odpiranje po shemah
na zunanji strani ALU polica (sega čez fasado maksimalno 3cm),
na notranji PVC polica (sega v prostor maksimalno 2cm)
Okno ima zunanje Alu žaluzije, odporne na vremenske vplive
* | O 05, dim. 600*200 (300) cm - večkrilno okno z vrati
► | kos | 4 |  | 0
* | O 06, dim. 600*200 cm - večkrilno okno
► | kos | 10 |  | 0
* | O 06a, dim. 600*200+100 cm - večkrilno okno s PVC parapetom
► | kos | 2 |  | 0
* | O 08, dim. 150*200+100 cm - dvokrilno okno s PVC parapetom
► | kos | 18 |  | 0
* | O 09, dim. 180*200 cm - dvokrilno okno
► | kos | 2 |  | 0
* | O 09a, dim. 180*200+100 cm - dvokrilno okno s PVC parapetom
► | kos | 1 |  | 0
Vrata
3 | Tip 3
Izdelava, dobava in montaža:
Vhodna PVC vrata – K86 model 6873 Premium
PVC Profil Geneo - 6-komorna tehnika
Tri nastavljiva dvodelna nasadila
Trojna tesnila
Polnila debeline 36 mm s trojnim termopanom
Jedro profila ojačano z vlakni in pocinkano pločevino
Toplotna prehodnost: UD <= 0,77 W/m2K
Pohodni prag iz eloksiranega aluminija
Električna ključavnica s tipko na notranji strani za sprostitev vrat,
Kljuka - pokončni drog inox na notranji strani, h=1400mm
Kljuka - bunka inox na zunanji strani,
Stranska zasteklitev
šestkomorna tehnika z jekleno ojačitvijo
Profilni sistem: Uf<=1,0 W/m2K
Steklo: Ug<=0,7 W/m2K
Toplotna prehodnost okna: Uw <=0,9 W/m2K
stekla so kaljena na zunanji in navadna na notranji strani
Izvedba v beli barvi (obojestransko)
* | V1 - enokrilna vrata s stranskima svetlobama
dim. 180*210 cm
► | kos | 1 |  | 0
* | V2 - enokrilna vrata s stranskima svetlobama
dim. 200*210 cm
► | kos | 5 |  | 0
4 | Tip 4
Izdelava, dobava in montaža:
Vhodna PVC vrata – K86 model 6873 Premium
PVC Profil Geneo - 6-komorna tehnika
Tri nastavljiva dvodelna nasadila
Trojna tesnila
Polnila debeline 36 mm s trojnim termopanom
Jedro profila ojačano z vlakni in pocinkano pločevino
Toplotna prehodnost: UD <= 0,77 W/m2K
Pohodni prag iz eloksiranega aluminija
Cilindrična ključavnica,
Kljuka – inox T32 na notranji strani
Kljuka - bunka inox na zunanji strani,
Nadsvetloba
šestkomorna tehnika z jekleno ojačitvijo
Profilni sistem: Uf<=1,0 W/m2K
Steklo: Ug<=0,7 W/m2K
Toplotna prehodnost okna: Uw<=0,9 W/m2K
stekla so kaljena na zunanji in navadna na notranji strani
Izvedba v beli barvi (obojestransko)
* | V3 - enokrilna vrata z nadsvetlobo
dim. 95*300 cm
► | kos | 10 |  | 0
* | V4 - enokrilna vrata (kot TIP 4 le brez nadsvetlobe)
dim. 90*210 cm
► | kos | 1 |  | 0
| Skupaj stavbno pohištvo: |  |  | 0
5. | Montažni stropovi
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | ves pritrdilni in vezni material
* | višina stropa glej projekt
* | vzorec in sistem polaganja po izboru projektanta
* | obdelavo vseh stropnih elementov
1 | Dobava in montaža spuščenega tehničnega
Armstrong stropa, dimenzije plošč 60*60 cm,
(enako kot obstoječe), komplet s kovinsko
podkonstrukcijo
* | nove plošče (30%)
► | m2 | 58.56 |  | 0
* | obstoječe plošče (70%)
► | m2 | 136.64 |  | 0
2 | Montaža demontiranega Dampa stropa
► | m2 | 29.6 |  | 0
Opomba:
* | v ceni montaža stropa (poz. 1 in 2) je upoštevati tudi
montažo in priklop obstoječih stropnih luči
3 | Dobava in montaža nove termoizolacije na strop
igralnic in sanitarij v kleti, termoizolacija
Multipor deb. 15 cm, lepljenje in sidranje v AB ploščo
► | m2 | 224.8 |  | 0
4 | Izdelava zunanjega stropa na zunanjih atrijih
in vhodih v sestavi:
* | kovinska podkonstrukcija
* | Vodoodbojna GK plošča deb. 12,5 mm
* | bandažiranje stikov
* | emulziranje
* | zaključno barvanje s silikatno barvo v tonu po izboru projektanta
► | m2 | 357.37 |  | 0
5 | Enako kot poz. 4, le izvedba stropa v podhodu,
komplet z podkonstrukcijo, upoštevati tudi
termoizolacijo: Stiropor deb. 2*15 cm
komplet z lepljenjem in sidranjem v AB ploščo
► | m2 | 36 |  | 0
| Skupaj montažni stropovi: |  |  | 0
6. | Ostala dela
SPLOŠNO
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | ves pritrdilni in montažni material
* | mere kontrolirati na gradbišču
1 | Izdelava PID
► | kpl | 1 |  | 0
2 | Projektantski nadzor objekta
► | ur | 20 |  | 0
3 | Zaščita tlakov in pohištva med izvajanjem del
► | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža stropnih luči na stropu vhodnih
nadstreškov, tip luči ALFA NW 24led SMD/2W 24Vdc,
fi 118 mm, deb. 25 mm, barva Titanium komplet
z izvedbo nove instalacije, priklop, napajalnik za
vsako luč posebej, ves potrebni montažni material
upoštevati tudi žarnice DRIVER LED 20/24 24V
► | kos | 6 |  | 0
5 | Dobava in montaža stropnih luči na stropu v
podhodu, tip luči ALFA NW 24led SMD/2W 24Vdc
fi 118 mm, deb. 25 mm, barva Titanium komplet
z izvedbo nove instalacije, priklop, 1x napajalnik za
5 luči, ves potrebni montažni material
upoštevati tudi žarnice DRIVER LED 20/24 24V
► | kos | 5 |  | 0
6 | Izdelava nove strelovodne instalacije iz Alu žice fi 8 mm,
komplet z vsem pritrdilnim in montažnim materialom,
izvedbo spojev ter izvedbo merotev s poročilom,
upoštevati tudi demontažo obstoječega
► | m1 | 72 |  | 0
7 | Demontaža raznih kovinskih elementov na fasadi ter
ponovna montaža po izvedbi fasade z uporabo novega
pritrdilnega materiala
► | kos | 15 |  | 0
8 | Zaščita obstoječih omaric na fasadi
► | kos | 5 |  | 0
9 | Prestavitev domofonske enote na novo lokacijo,
komplet z izvedbo nove napeljave
► | kos | 5 |  | 0
10 | Demontaža obstoječih klima naprav na fasadi
ter ponovna montaža po izvedbi fasade, komplet
s priklopom ter preizkusom delovanja (polnenje s plinom)
► | kos | 3 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja predpražnikov pred vhodi v
objekt, EMCO GCB h = 27mm v Inox okvirju
dim. 114*200 cm
► | kos | 2 |  | 0
dim. 397*200cm
► | kos | 2 |  | 0
dim. 176*168cm
► | kos | 1 |  | 0
12 | Demontaža in ponovna montaža zaščitnih
senčil na terasah (tende), dim. 6*4 m, komplet
s ponovno montažo po končanih delih, upoštevati
tudi pritrdilni in montažni material
► | kos | 4 |  | 0
13 | Demontaža, skladiščenje in ponovna montaža
radiatorjev na mestih novih parapetov, komplet
z dobavo novih nosilnih konzol za radiatorje
ter izvedbo preizkusa tesnenja s poročilom
► | kos | 30 |  | 0
14 | Izvedba termografije in končnega poročila termografije.
Termografsko poročilo mora zajemati:
* | termografsko analizo objekta,
* | obdelavo termografskih slik (slike IR) s komentarji ter
izračuni toplotne prevodnosti sten,
* | termografsko poročilo naj zajema vsaj 30 termografskih slik,
* | prikaz napak gradnje, slabega tesnjenja stavbnega
pohištva, toplotnih mostov
* | ugotovitve in predlog izboljšav
* | Zaključek
Termografsko poročilo se odda v tiskani in elektronski obliki.
Izdelovalec oziroma termografist mora predložiti potrdilo o
usposabljanju s strani dobavitelja opreme ali Infrared
Thermography Certification, Level 1 Termographer (ITC).
Termografski fotoaparat mora biti kalibriran, kar izvajalec
dokaže s priloženim ustreznim certifikatom, oziroma
specifikacijo o kalibraciji (umeritvi) naprave.
Pri izdelavi termografskega poročila je potrebno upoštevati
standard SIST EN 13187:2000 - Toplotne značilnosti stavb -
Kvalitativno zaznavanje toplotnih nepravilnosti v ovoju
zgradbe - Infrardeča metoda.
► | kpl | 1 |  | 0
15 | Razna nepredvidena obrtniška dela, ki iz
načrtov niso razvidna, ponudnik naj za ta
dela obvezno predvidi ocenjeni znesek v
višini 3 % vrednosti vseh obrtniških del,
obračun po dejansko porabljenem času
in materialu in sporazumni ceni za enoto
► | ocena | 3% | 0 | 0
| Skupaj ostala dela: |  |  | 0