## Popis del
Wolfova 10 |  | Enota |  | Cena/enoto | Cena skupaj
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | nameščanje zunanjih enot klimatskih naprav na ulični fasadi ni dopustno
A | ULIČNA FASADA
I. | Rušitvena in zidarska dela
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču ter strošek varnostnega inženirja za čas del
- ureditev gradbiščnega vodovodnega in elektro priključka
- vsi potrebni transporti na gradbišču
- vsi eventuelni manipulativni stroški
Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih ali nižjih stroškov ne spreminja!!!
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom (višina do 18 m)
|  | m2 | 260 | 0 | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbeni oder preko tipskih vgrajenih lestev na odru.ograjnih elementov,
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala za spust in dvig materiala
|  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava zaščitnega vodotesnega odra nad vhodom in ob straneh vhoda za varen dostop v objekt
|  | kom | 2 | 0 | 0
6 | Izdelava in demontaža varnostnega lovilnega odra po celi dolžini objekta nad pritličjem v potrebni dolžini (100% tesnjen lovilni oder spodaj in po potrebi zgoraj)
|  | m1 | 14 | 0 | 0
7 | Kvalitetna zaščita oken in vrat s PVC folijo. Za pritrditev folije se uporabijo taki materiali, ki po odstranitvi ne puščajo sledi!
|  | m2 | 95 | 0 | 0
8 | Izdelava posnetka vseh poškodovanih okrasnih elementov na fasadi pred odstranitvijo oz. pred pričetkom del, ki bo služil pri obnovi - dodelavi novih elementov oz. izdelavi novih, ki morajo biti enakega izgleda kot obstoječi.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Demontaža stare pločevine na vencih, nadstreških nad okni in okenskih policah s transportom na gradbiščno deponijo.
|  | m1 | 81 | 0 | 0
10 | Izdelava utorov z dobavo in vgradnjo PVC gibljivih cevi za instalacijske vode, ki sedaj potekajo vidno po fasadi, vključno z zametavanjem utorov po položitvi dimenzij 5/5 do 8/8 cm, skupno s potrebnim materialom in transporti.
|  | m1 | 42 | 0 | 0
11 | Demontaža - odstrabitev raznih elementov na fasadi ter hramba do ponovne montaže:
| a. konzola za zastavo | kom | 2 | 0 | 0
12 | b. napisna tabla, izvesek | kom | 7 | 0 | 0
13 | Izdelava raznih šablon in vodil, katera bodo potrebna za popravilo prifiliranih elementov na fasadi oz. izdelavo robov in fug:
| a. šablone | kpl | 1 | 0 | 0
14 | b. vodila | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Odbijanje grobega in finega ometa ravne površine v vseh etažah do zdrave podlage skupno s transportom ruševin na gradbiščno deponijo.
|  | m2 | 176 | 0 | 0
16 | Visokotlačno čiščenje z vodnim curkom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine.
|  | m2 | 176 | 0 | 0
17 | Impregnacija, utrditev podlage na mestih fasade, vencev in ert, kjer ostane grobi omet za boljšo sprijemljivost novega zaključnega finega ometa.
|  | m2 | 60 | 0 | 0
18 | Izdelava novega grobega fasadnega ometa z industrijskimi apnenimi ometi, s predhodnim obrizgom ravnih površin v vseh etažah, skupno z napravo malte ter vsemi transporti.
|  | m2 | 170 | 0 | 0
19 | Izdelava novega finega fasadnega ometa z industrijskimi apnenimi ometi, enake strukture kot obstoječi omet v vseh etažah skupno z napravo malte ter vsemi transporti.
|  | m2 | 170 | 0 | 0
20 | Dodatek za izdelavo poudarjenih izstopajočih pravokotnih elementov enake strukture kot obstoječi, z obdelavo vseh robov elementov in utorov. Elementi potekajo vertikalno na straneh fasade v I., II. In III. Nadstropju.
|  | m1 | 26 | 0 | 0
21 | Dodatek za izdelavo strukturnega ometa v pritličju skupaj z izdelavo fug v enaki obliki in strukturi kot obstoječa fasada z vsemi regami in zaključki - robovi po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
|  | m2 | 16 | 0 | 0
22 | Izdelava novega grobega in finega sanirnega ometa na coklu fasade enake strukture kot obstoječi omet, skupaj z napravo malte ter vsemi transporti.
|  | m2 | 6 | 0 | 0
23 | Parno čiščenje kamnitih vogalnikov pri vhodnih vratih v hodnik oz. z izbranim načinom po preizkusu.
V ceni zajeto tudi popravilo okroškov in končni hidrofobni premaz.
|  | kom | 2 | 0 | 0
24 | Obnova oz. popravilo raznih fasadnih okrasnih elementov s predhodnim pranjem pod (blagim) pritiskom, eventuelnim ročnim ščetkanjem, popravilom podlage z uporabo vodil in šablon ter profilom za robove in morebitne okrogline,
impregniranjem stare podlage, potrebnim rabiciranjem, v grobi in fini specialni malti ter finalnim glajenjem oz. brušenjem tako, da se vspostavi prvotno stanje in izgled.
Pri popravilu uporabiti kvalitetni material z Atesti, katerega predhodno potrdi ZVKDS OE Ljubljana.
| a. široki napuščni previsni konzolni venec (cca 60 cm) zelo profiliran pod napuščem po celotni dolžini fasade z več različnimi robovi in okroglinami. | m1 | 14 | 0 | 0
25 | b. povdarjeni široki konzolni venec pod okni v III. Nadstropju po celotni dolžini fasade z večjim številom robov in kockami na spodnjem robu po celi dolžini | m1 | 14 | 0 | 0
26 | c. več robni konzolni venec nad pritličjem z vsemi robovi po celi dolžini fasade. | m1 | 14 | 0 | 0
27 | d. manjši profiliran venec kot zaključek nad okenskimi in vratnimi odprtinami pritličja. | m1 | 14 | 0 | 0
28 | e. konzolne profilirane okenske police v II. Nadstropju | m1 | 18 | 0 | 0
29 | f. konzolni profilirani venec skupaj z okenskimi policami z zamiki v I. nadstropju. | m1 | 14 | 0 | 0
30 | g. povdarjene izstopajoče več robne erte pri oknih v I. in II. nadstropju. | m1 | 30 | 0 | 0
31 | h. enako kot predhodna postavka, le erte pri oknih v IIII. nadstropju. | m1 | 14 | 0 | 0
32 | i. enako kot predhodna postavka, le medokenski stebrički v I., II. In III. nadstropju. | m1 | 23 | 0 | 0
33 | Zidarska pomoč pri montaži odkapne pločevine - polic pri vencih, nadstreški nad okni in okenskimi policami.
|  | m1 | 81 | 0 | 0
34 | Čiščenje gradbišča med in po končanih delih ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo s plačilom vseh taks in prispevkov.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
35 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva)
|  | kpl | 1 | 0 | 0
36 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Kleparska dela
1 | Demontaža starih žlebov in odtokov s transportom na gradbiščno deponijo.
|  | m1 | 33 | 0 | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža novih visečih Cu žlebov R.Š. 33 cm, skupaj z popravilom obstoječih kovanih kljuk vključno z opleskom.
|  | m1 | 14 | 0 | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža novih visečih Cu odtočnih cevi fi 125 mm, skupaj s Cu objemkami in pritrdilnim materialom.
|  | m1 | 17 | 0 | 0
4 | Izdelava in dobava žlebnega Cu kotlička.
|  | kom | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža Cu kolen fi 125 mm.
|  | kom | 2 | 0 | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža cinkotit obrobe vencev enake oblike in RŠ kot obstoječe obrobe:
| a. venec pod okni v III. Nadstropju skupno z okenskimi policami | m1 | 14 | 0 | 0
7 | b. venec (sprednji) nad pritličjem | m1 | 14 | 0 | 0
8 | Izdelava, dobava in montaža cinkotit okenskih polic pri oknih v II. Nadstropju enake širine in dolžine kot obstoječe.
|  | m1 | 10 | 0 | 0
9 | Izdelava, dobava in montaža cinkotit venca skupno z okenskimi policami pri okn ih v I. nadstropju, v ceno zajeti tudi kotniki pri zamikih.
|  | m1 | 16 | 0 | 0
10 | Izdelava, dobava in montaža cinkotit obrobe nadstreška nad okni v II. Nadstropju z vsemi zavihki in okroglinami enakih širin in dolžin kot obstoječa obroba.
|  | kom | 3 | 0 | 0
11 | Enako kot predhodna postavka, le obroba nadstreška nad okni v I. nadstropju.
|  | kom | 3 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža LTŽ vertikalne odtočne cevi na spodnjem delu odtoka višine 150 cm, skupaj z lokom oz. izvedbo priključka na vertikalni odtok in peskolovec.
|  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Ključavničarska dela:
1 | Ključavničarsko popravilo kovinskih dvokrilnih dvoriščnih v vrat vključno z nadsvetlobo dimenzij 250/435 cm s poravnavo in podajanjem manjkajočih delov v enaki obliki in izgledu, kot obstoječi ureditvijo ključavnice, nastavitev tečajev. vzpostavitve kljuke v oblikovno ustrezni obliki.
|  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Mizarska dela:
1 | Kvalitetno mizarsko popravilo obstoječih lesenih rolet in kovinskih vodil v I., II. In III. Nadstropju. Dimenzija rolet je enaka dimenziji oknom 120/2210 cm.
|  | kom | 18 | 0 | 0
2 | Mizarsko popravilo lesenih oken z ureditvijo tesnenja, zapiranja, popravilom okovja ter menjavo eventuelnih poškodovanih delov:
| a. Okna dimenzij 120/220 cm v III. Nadstropju. | kom | 6 | 0 | 0
3 | b. Okna dimenzij 120/250 cm z eliptično nadsvetlobo v I. in II. Nadstropju. | kom | 12 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Slikopleskarska dela:
1 | Dvakratno slikanje vseh fasadnih površin s silikatno barvo v večtonih s predhodno impregmacijo po navodilih proizvajalca te navodilih in barvni študiji ZVKDS (F=2,5)
|  | m2 | 460 | 0 | 0
2 | Enako kot predhodna postavka, le slikanje fasadnega coklja in zidov pritličja s silikonsko barvo
|  | m2 | 28 | 0 | 0
3 | Temeljito čiščenje (peskanje) kovinskih vhodnih vrat z nadsvetlobo z osnovno zaščito in 2x oplesk z dvokomponentno epoksidno barvo za kovino, vse po navodilih ZVKDS, dimenzij 250/435 cm.
|  | m2 | 36 | 0 | 0
4 | Temeljito čiščenje (obžiganje) vseh okenskih zunanjih kril in zunanjega dela podbojev, impregmacija, krpanje (kitanje) ter 2x vplesk v barvah po izboru ZVKDS OE Ljubljana (F=1,8) | m2 | 102 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VI. | Restavratorska dela
OPOMBA:
Restavratorska dela na štukaturi mora izvajati restavrator, ki ima reference del na
fasadni štukaturi. Restavrator mora pred začetkom del predložiti
RESTAVRA TORSKl PROGRAM - popis restavratorskih del ter način oziroma
metodo dela ZVKDS, OE Ljubljana v potrditev.
- Odstranjevanje nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po
preizkusu.
- Odstranjevanje morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti ali skalpeli.
- Utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto.
- Izdelava replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin.
- Rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov.
- Vgradnja inox sider.
- Vlečenje profilov, v grobem podložnem in finem izvlečnem sloju.
- Izenačevanje površin.
- Barvanje v barvni skali po navodilih ZVKDS, OE Ljubljana
1 | Obnova vseh okraskov, štukatur, ornamentov ter okrasnih konzol po postopkih restavratorske stroke s specialnimi materiali, maltami in utrditvenimi impregmacijami s predhodnim čiščenjem, brušenjem in domodeliranjem tako, da se vzpostavi prvotno stanje.
dela se morajo izvajati v skladu s pogoji ZVKDS OE Ljubljana:
| a. Manjše okrasne konzole pod napuščnim vencem | kom | 8 | 0 | 0
2 | b. Večje okrasne konzole pod napuščnim vencem | kom | 9 | 0 | 0
3 | c. Izstopajoči konzolni poudarki na spodnjem delu ert pri oknih v III nadstropju. | kom | 9 | 0 | 0
4 | d. Okraski - štukature nad oknji v III nadstropju skupaj z okraski na zgornjem delu ert | kom | 6 | 0 | 0
5 | e. Okraski - štukature v polju med oknji v III nadstropju | kom | 2 | 0 | 0
6 | f. okrasne štukature v nadstreških nad oknji v II nadstropju | kom | 3 | 0 | 0
7 | g. Okraski - štukature v polju med oknji v II nadstropju | kom | 2 | 0 | 0
8 | h. Okraski - štrukature v višini parapetov v II nadstropju in v polju med oknji v I nadstropju | kom | 2 | 0 | 0
9 | i. Okraski - štrukature v nadstreških nad oknji v I nadstropju z grbi in stranskimi konzolami na okenjskih ertah. | kom | 3 | 0 | 0
10 | j. Manjši okrasni elementi v parapetih pod oknji v I nadstropju. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VII. | Razna ostala dela
1 | Izdelava novega trirogeljnega nosilca za zastave, oblikovanega v historičnem duhu. V ceni zajeta tudi montaža.
|  | kom | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava nosilcev za oglaševalne table, ki se lahko namestijo levo ob vhodu v vhodno vežo. Nameščanje tabel neposredno na fasado ni dopustno.
Na nosilce se namestijo oglasne table, pri katerih morajo biti mere in oblika ter medsebojni odmik (najmanj 5 cm) poenoteni.Na obstoječi konzoli, ki naj bo nameščena v osi nosilca za napis ne table na zgornjem fasadnem polju, je lahko nameščenih več oblikovanih izveskov do višine napisnih tabel z medsebojnim odmikom najmanj 5cm.
|  | komp | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | DVORIŠČNA FASADA
I. | Rušitvena in zidarska dela
1 | Izdelava zaščitnega vodotesnega odra nad vhodom in ob straneh vhoda za varen dostop v objekt
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom (višina do 18 m)
|  | m2 | 300 | 0 | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbeni oder preko tipskih vgrajenih lestev na odru.ograjnih elementov,
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala za spust in dvig materiala
|  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava in demontaža varnostnega lovilnega odra po celi dolžini objekta nad pritličjem v potrebni dolžini (100% tesnjen lovilni oder spodaj in po potrebi zgoraj)
|  | m1 | 16 | 0 | 0
6 | Demontaža in odstranitev montažne pločevinaste garaže, hranjenje ter ponovna montaža po končanih delih.
|  | kom | 1 | 0 | 0
7 | Zaščita tlaka dvorišča v širini cca 200 cm ter odstranitev zaščite po končanih delih, vključno s čiščenjem.
|  | m2 | 35 | 0 | 0
8 | Demontaža zunanjih klima enot ter hramba do ponovne montaže.
Demontažo izvede serviser obstoječih klima naprav na strošek lastnika!
|  | kom | 2 | 0 | 0
6 | Kvalitetna zaščita oken, balkonskih vrat in ograj s PVC folijo. Za pritrditev folije se uporabijo taki materiali, ki po odstranitvi ne puščajo sledi!
|  | m2 | 105 | 0 | 0
7 | Demontaža starih žlebov in odtočnih cevi s transportom na gradbiščno deponijo.
|  | m1 | 34 | 0 | 0
8 | Izdelava utorov z dobavo in vgradnjo PVC gibljivih cevi za instalacijske vode, ki sedaj potekajo vidno po fasadi, vključno z zametavanjem utorov po položitvi dimenzij 5/5 do 8/8 cm, skupno s potrebnim materialom in transporti.
|  | m1 | 50 | 0 | 0
9 | Odstranitev ometa na napušču skupaj z odstranitvijo trstike in opaža, s transportom na gradbiščno deponijo.
|  | m2 | 24 | 0 | 0
10 | Odbijanje grobega in finega ometa ravne površine v vseh etažah do zdrave podlage skupno s transportom ruševin na gradbiščno deponijo.
|  | m2 | 272 | 0 | 0
11 | Visokotlačno čiščenje z vodnim curkom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine.
|  | m2 | 272 | 0 | 0
12 | Izdelava novega grobega fasadnega ometa z industrijskimi apnenimi ometi, s predhodnim obrizgom ravnih površin v vseh etažah, skupno z napravo malte ter vsemi transporti.
|  | m2 | 241 | 0 | 0
13 | Dodatek na izdelavo izstopajočih ravnih ert pri oknih dim. 13/20 cm, enakega izgleda kot obstoječe.
|  | m1 | 150 | 0 | 0
14 | Izdelava novega grobega in finega sanirnega ometa na spodnjem delu fasade višine do 200 cm skupno s coklom, omet zariban
|  | m2 | 31 | 0 | 0
15 | Dodatek na večjo debelino sanirnega ometa cokla višine 70 cm.
|  | m2 | 15 | 0 | 0
16 | Čiščenje, pranje pod pritiskom, krpanje ter hidrofobna zaščita betonske plošče balkonov vključno s čelom balkona.
|  | m2 | 38 | 0 | 0
17 | Izdelava novega napušča na pocinkano kovinsko podkonstrukcijo iz vodoodpornih plošč skupno z bandažiranjem stikov ter vsemi zaključki.
Eventuelno spremembo materiala so dogovori z ZVKDS.
|  | m2 | 24 | 0 | 0
18 | Čiščenje kamnitega portala z paro oz. vodnim curkom pod pritiskom, krpanje poškodb ter 2x zaščitni hidrofobni premaz, portal dim. 30/30 cm, velikosti 270/390 cm.
|  | kom | 1 | 0 | 0
19 | Zidarska pomoč pri montaži pločevinastih okenskih polic.
|  | m1 | 21 | 0 | 0
20 | Čiščenje gradbišča med in po končanih delih ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo s plačilom vseh taks in prispevkov.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Kleparska dela
1 | Izdelava, dobava in montaža cinkotit okenskih polic R.Š. do 25 cm pri vseh oknih.
|  | m1 | 21 | 0 | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža novih visečih Cu žlebov R.Š. 33 cm, skupaj z Cu kljukami in vsemi zaključki.
|  | m1 | 16 | 0 | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža novih visečih Cu odtočnih cevi fi 125 mm, skupaj s Cu objemkami in pritrdilnim materialom.
|  | m1 | 17 | 0 | 0
4 | Izdelava in dobava žlebnega Cu kotlička.
|  | kom | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža Cu kolen fi 125 mm.
|  | kom | 2 | 0 | 0
6 | Dobav ain montaža LTŽ vertikalne odtočne cevi na spodnjem delu odtoka višine 150 cm, skupaj z lokom oz. izvedbo priključka na vertikalni odtok in peskolovec.
|  | kom | 1 | 0 | 0
7 | Odstranitev stare pločevine na prizidku v pritličju, dobava in montaža nove barvne pločevine skupaj z vsemi stranskimi in kapnimi zaključki.
|  | m2 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Mizarska dela:
1 | Mizarsko popravilo lesenih oken z ureditvijo tesnenja, zapiranja, popravilom okovja ter menjavo eventuelnih poškodovanih delov:
| a. Okna dimenzij 140/225 cm | kom | 4 | 0 | 0
2 | b. Okna dimenzij 105/220 cm | kom | 11 | 0 | 0
3 | c. Okna dimenzij 60/220 cm | kom | 3 | 0 | 0
4 | d. Balkonska vrata dimenzij 120/310 cm | kom | 3 | 0 | 0
5 | e. Lesena nadsvetloba pri prehodu 270/150 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Slikopleskarska dela:
1 | Dvakratno slikanje vseh fasadnih površin s silikatno barvo v večtonih s predhodno impregmacijo po navodilih proizvajalca te navodilih in barvni študiji ZVKDS.
|  | m2 | 320 | 0 | 0
2 | Enako kot predhodna postavka, le slikanje fasadnega coklja s silikonsko barvo
|  | m2 | 12 | 0 | 0
3 | Glajenje in 2x slikanje mavčnokartonskega stropa (napušča) z vsemi pomožnimi deli.
|  | m2 | 24 | 0 | 0
4 | Temeljito čiščenje (obžiganje) vseh okenskih in balkonskih zunanjih kril in zunanjega dela podbojev, impregmacija, krpanje (kitanje) ter 2x vplesk v barvah po izboru ZVKDS OE Ljubljana (F=1,8) | m2 | 110 | 0 | 0
5 | Temeljito čiščenje - peskanje ter zaščita 2x in pleskanje 2x vseh železnih delov na fasadi (ograj, konzol in rešetk) z barvami na epoxidni oz. poliuretanski osnovi. | m2 | 84 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Razna ostala dela
1 | Ponovna montaža zunanjih klima enot skupaj s polnenjem plina ter ponovnim zagonom )izvede serviser klima naprav)..
|  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | STREHA
I. | Rušitvena, zidarska in tesarska dela
1 | Montaža motorne lestve in poraba za čas izvedbe del.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev stare pločevinaste kritine skupaj z vsemi kleparskimi zaključki in obrobami ter transport na gradbiščno deponijo.
|  | m2 | 280 | 0 | 0
3 | Odstranitev starega pohištva in neuporabljenega materiala na podstrešju s transportom na gradbiščno deponijo.
|  | m3 | 15 | 0 | 0
4 | Rušenje starih neuporabnih opečnih dimnikov nad streho ter transport na gradbiščno deponijo.
|  | m3 | 4.5 | 0 | 0
5 | Odbijanje starega preparelega ometa na severni strani čelnega zidu ter transport na gradbiščno deponijo.
|  | m2 | 96 | 0 | 0
6 | Dobava materiala ter izdelava zaščitnega opaža na sosednji severni strehi za čas obnovitve čelnega zidu v širini 200 cm ter čiščenje in demontaža po končanih delih.
|  | m2 | 42 | 0 | 0
7 | Postavitev, amortitzacija in demontaža fasadnega cevnega odra za izvedbo ometa in opleska severne čelne fasade.
|  | m2 | 120 | 0 | 0
8 | Izdelava grobega in finega fasadnega ometa severne čelne fasade s predhodnim obrizgom in vsemi transportnimi stroški ter napravo in izdelavo malte.
|  | m2 | 96 | 0 | 0
9 | Dvakratno slikanje s silikatno barvo s predhodno impregmacijo čelne fasade po navodilih proizvajalca in barvni študiji ZVKDS OE Ljubljana.
|  | m2 | 100 | 0 | 0
10 | Insekticidna in fungicidna zaščita obstoječega ostrešja kompletno s predhodnim čiščenjem.
Zaščita se izvede po potrebi!
|  | m2 | 280 | 0 | 0
11 | Dobava materiala in zamenjava poškodovanih - preparelih desk - opaža na srešini z novimi deskami debeline 24 mm (zajeto 50% površine). Deske so bakticidno zaščitene.
|  | m2 | 140 | 0 | 0
12 | Dobava in polaganje paropropustne folije, kot rezervna kritina na obstoječi opaž po celi površini.
|  | m2 | 280 | 0 | 0
13 | Dobava materiala ter dvojno letvanje, vzdolžno 5/6 cm na opaž (na špirovce) in prečno 4/5 cm za dvojno kritje v bobrovcem. Letve so bakticidno zaščitene.
|  | m2 | 280 | 0 | 0
14 | Dobava in pritrjevanje PVC mrežice v kapu, kot zaščita pred vdorom ptic.
|  | m1 | 30 | 0 | 0
15 | Nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo, skupaj s plačilom takse in prispevkov ter končno čiščenje po končanih delih.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Krovska dela
1 | Dobava in polaganje strešne opečne kritine bobrovec v opečni barvi cenovni razred Tondach. Polaganje po navodilih proizvajalca z vsemi potrebnimi pritrditvami in transporti. V ceni zajeto tudi rezanje kritine.
|  | m2 | 280 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opečnih slemenjakov v slemenu z enakimi elementi kot kritina (barva, kvaliteta…) skupaj z zaključnimi elementi, veznim materialom in vsemi transporti.
|  | m1 | 15 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža tipskih opečnih prezračevalnikov položenih v polja med špirovce pri slemenu.
|  | kom | 28 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Kleparska dela
1 | Dobava in montaža linijskih snegolovov iz ploščatega Cu traku (3 trakovi) kompletno z Cu konzolami. Snegolovi so montirani v dveh linijah na vsaki strani strehe!
|  | m1 | 60 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža eventuelne odkapne pločevine min. razvite širine do 40 (vidne do 20 cm). Pločevina se montira v primeru soglasja s strani ZVKDS.
|  | m1 | 30 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža zidne obrobe iz Cu pločevine RŠ 60 cm na "S" strani - sosednjem objektu.
|  | m1 | 19 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža dimniške obrobe iz Cu pločevine RŠ 66 cm.
|  | m1 | 6 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža Cu zidne kape na požarnem zidu skupno z odstranitvijo obstoječe. Nova kapa je enake oblike in širine kot obstoječa.
|  | m1 | 17 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža novih strešnih oken dim. 60/70 cm, zastekelnih z varnostnim steklom proti toči, skupaj z Cu obrobami, za dostop na streho.
|  | kom | 6 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
D | PASAŽA
I. | Rušitvena in zidarsja dela
1 | Zaščita tal pred pričetkom del ter odstranitev in čiščenje po končanih delih.
|  | m2 | 45 | 0 | 0
2 | Zaščita vrat s PVC folijo za čas obnovitvenih del.
|  | m2 | 25 | 0 | 0
3 | Izdelava, uporaba in demontaža delovnih odrov višine 200-400 cm za čas izvedbe del.
|  | m2 | 45 | 0 | 0
4 | Izdelava utorov z dobavo in vgradnjo PVC gibljivih cevi za instalacijske vode, ki sedaj potekajo vidno po fasadi, vključno z zametavanjem utorov po položitvi dimenzij 5/5 do 8/8 cm, skupno s potrebnim materialom in transporti.
|  | m1 | 15 | 0 | 0
5 | Demontaža - odstranitev raznih elementov na fasadi ter hramba zdo ponovne montaže:
| a. omarice | kom | 6 | 0 | 0
6 | b. luč | kom | 1 | 0 | 0
7 | Odbijanje grobega in finega ometa sten do zdrave podlage skupa s transportom ruševin na gradbiščno deponijo.
|  | m2 | 136 | 0 | 0
8 | Visokotlačno čiščenje z vodnim curkom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine.
|  | m2 | 136 | 0 | 0
6 | Izdelava novega grobega fasadnega ometa z industrijskimi apnenimi ometi, s predhodnim obrizgom ravnih površin v vseh etažah, skupno z napravo malte ter vsemi transporti (delno dvojna debelina).
|  | m2 | 136 | 0 | 0
7 | Izdelava novega finega industrijskega ometa z zaribano površino oz. enake strukture kot obstoječi omet, vključno z napravo malte in vsemi transporti.
|  | m2 | 136 | 0 | 0
8 | Dodatek na obdelavo cokla debl. 5 cm in višine cca 70 cm.
|  | m1 | 28 | 0 | 0
9 | Popravilo -krpanje betonskega oz. kamnitega cokla dim. Cca 20/30 cm ter zaščitnim hidrotes premazom.
|  | m1 | 14 | 0 | 0
10 | Enako kot predhodna postavka, le praga dim. 100/15 cm, dolžine 250 cm.
|  | kom | 1 | 0 | 0
11 | Enako kot predhodna postavka, le praga dim. 40/15 cm, dolžine 250 cm.
|  | kom | 1 | 0 | 0
12 | Dodatek za obdelavo pilastrov dimenzij 40/6 cm
|  | m1 | 54 | 0 | 0
13 | Čiščenje gradbišča med in po končanih delih ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo s plačilom vseh taks in prispevkov.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Mizarska dela
1 | Mizarsko popravilo lesenih dvokrilnih vhodnih vrat dim. 160/280 cm z ureditvijo zapiranja, nastavitvijo tečajev in ključavnice ter menjavo eventuelnih poškodovanih lesenih delov:
|  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Restavratorska dela
1 | Obnovitev vseh okrasnih dekorativnih elementov na stropu in zgornjem delu sten (pilastrov) po postopkih restavratorske stroke s specialnimi materiali, maltamin in utrditvenimi impregnacijami, s predhodnim pranjem - čiščenjem, brušenjem in domodoliranjem tako, da se uspostavi prvotno stanje.
Vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
| a. Okraski na zgornjem in profili na spodnjem delu pilastrov. | kom | 16 | 0 | 0
2 | b. Stropne kasete z več okrasnimi robovi in zaključki stranskih nosilcev.Okna dimenzij 105/220 cm | kom | 4 | 0 | 0
3 | c. Okrasne štukaturne rože v kotih stropnih kaset. | kom | 16 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Slikopleskarska dela:
1 | Dvakratno slikanje novo ometanih stenskih in očiščenih stropnih površin s silikatno barvo s predhodno impregnacijo po navodilih proizvajalca ter barvni študiji ZVKDSOE Lj.
| F = 1,5 | m2 | 330 | 0 | 0
2 | Temeljito čiščenje - pranje pod pritiskom, struganje vseh ravnih in profiliranih stropnih površin s potrebnim kitanjem in brušenjem, impregnacijo in pripravo za slikanje,
|  | m2 | 70 | 0 | 0
3 | Predhodno čiščenje, osnovno in končno pleskanje kovinskih delov z barvami na osnovi epoxija oz. poliuretana.
|  | m2 | 14 | 0 | 0
4 | Temeljito čiščenje obstoječih lesenih vrat ter 2x lazurni premaz.
|  | m2 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Razna ostala dela
1 | Obnova, čiščenje ter ponovna montaža omaric.
|  | kom | 6 | 0 | 0
2 | Enako kot predhodna postavka, le stropnih luči.
|  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
E | OSTALA DELA
I. | Nepredvidena dela
1. | 10% od vrednosti popisanih del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu.
|  | € | 10% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNA FASADA
I. | Rušitvena in zidarska dela |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  | 0
III. | Ključavničarska dela: |  |  |  | 0
IV. | Mizarska dela: |  |  |  | 0
V. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
VI. | Restavratorska dela |  |  |  | 0
VII. | Razna ostala dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | DVORIŠČNA FASADA
I. | Rušitvena in zidarska dela |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  | 0
III. | Mizarska dela: |  |  |  | 0
IV. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
V. | Razna ostala dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | STREHA
I. | Rušitvena, zidarska in tesarska dela |  |  |  | 0
II. | Krovska dela |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
D | PASAŽA
I. | Rušitvena in zidarsja dela |  |  |  | 0
II. | Mizarska dela |  |  |  | 0
III. | Restavratorska dela |  |  |  | 0
IV. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
V. | Razna ostala dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
E | OSTALA DELA
I. | Nepredvidena dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B + C + D + E: |  |  |  | 0