## Rekapitulacija
POPIS DEL, PREDIZMERE IN PREDRAČUN
Objekt: |  | SPREMEMBA NAMEMBNOSTI DELA OBJEKTA
PRENOVA PROSTOROV 1. NADSTROPJA
CELOVŠKA CESTA 185, LJUBLJANA
Investitor: |  | JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000 Ljubljana
Faza: |  | PZI
Popis izdelal:
Moravče, avgust 2022 |  |  |  | Ervin Rupena, gr.teh.
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. | GRADBENA DELA
A. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
B. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
II. | OBRTNIŠKA DELA
A. | MAVČNOKARTONSKA DELA |  |  | 0
B. | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
C. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
D. | PODOPOLAGALSKA DELA |  |  | 0
E. | STAVBNO POHIŠTVO |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA SKUPAJ |  |  | 0
| STROJNE INSTALACIJE |  |  | 0
| NNP |  |  | 0
| ELEKTRO INSTALACIJE |  |  | 0
RAZNA DELA:
| - izdelava PID projektne dokumentacije - 3 izvodi | KPL | 1
| - izdelava zapisnika o točkovanju stanovanj (TZ), za vsako posamezno stanovanje, (2 izvoda v tiskani obliki in 1 izvod v elektronski obliki - excel) | KPL | 1
| - izdelava energetske izkaznice za vsako posamezno stanovanje ( v tiskani obliki in v elektronski obliki) | KPL | 1
| VSA DELA SKUPAJ |  |  | 0
| DDV v višini 9,5 % |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti vsi stroški potrebni za izvedbo:
> | za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo);
> | za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa;
> | za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delovne sile, orodja, delovnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;
> | za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela;
> | za premične delovne in lovilne odre za izvedbo posameznih del;
> | za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilh izvedbe pri posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah in ob dokončanju predložiti pravilno izpolnjeno "Dokazilo o zanesljivosti objekta";
> | za snemanje izmer na licu mesta in vsklajevanje z nadzorom oz. odg.projektantom v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;
> | za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz.izvedbi del;
> | za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo;
> | za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču);
> | DDV prikazati posebej!
SPLOŠNA DOLOČILA:
> | Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PZI dokumentacija!
> | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma izbranega proizvajalca!
> | Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu razredu, skladno z zahtevami investitorja!
> | Vse mere kontrolirati po veljavnih projektih PZI oz. na objektu !
> | Dimenzije in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti na objektu!
> | Pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in kvaliteto.
> | Vse zaključne materiale mora (kvaliteto, dimenzije, teksturo, barvo,..) potrditi izvajalcu oz. dobavitelju odgovorni projektant!
> | Potrebni odri so upoštevani v enotnih cenah, v kolikor ni drugače določeno in se ne obračunajo posebej.
> | Izmere vseh izvršenih del je potrebno izdelati po GNG in veljavnih standardih z vsemi pogoji ter uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen se izvrši končni obračun izvedenih del tako, kot je dogovorjeno s pogodbo za predmetna izvedena dela.
> | Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornikom in se obračunajo po dejanskih količinah po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
> | V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev!
> | Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
> | Vsi izvajalci gradbenih, zaključnih in instalacijskih del na gradbišču morajo upoštevati vsa veljavna določila in predpise o varstvu pri delu!
> | PONUDNIK MORA V CENI NA ENOTO ZAJETI IZDELAVO DOKAZILA O ZANESLJIVOSTI
VKLJUČNO S PRIDOBITVIJO VSEH CERTIFIKATOV, POROČIL, MERITEV, IZJAV ZA PRIDOBITEV
UPORABNEGA DOVOLJENJA.

## Gradbena dela
|  | m.e. | količina | cena na enoto | znesek
I. | GRADBENA DELA
A. | RUŠITVENA DELA
1. | Izvedba vseh pripravljalnih del na podlagi organizacije gradbišča ter specifike izvajalca. V ceni zajeti predvsem gradbiščno tablo, opozorilne table, gredbiščni red, elektro gradbiščni priključek in razvod po gradbišču, gasilni aparat, gradbiščno ograjo, gradbiščna vrata, vodovodni priključek, stroški porabe energije, gradbiščni wc, gradbiščno barako, ureditev deponij, drugi pomožni objekti, druga manjša pripravljalna dela, v ceni zajeti tudi odstranitev in vzdrževanje. Prostori prenove se nahajajo v 1. nadstropju: v ceni zajeti redno čiščenje dostopnih poti, ureditev dvižne naprave, vse zaščite obstoječih elementov in druga potrebna dela skladno s specifiko objekta in po navodilih upravnika. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izpraznitev prostorov. Odstranitev pohištva, oblog, smeti in drugih elementov, ki niso zajeti v postavkah v nadaljevanju. Prenos, sortiranje, nakladanje in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. Cena se določi na podlagi obveznega ogleda. | kpl | 1 |  | 0
3. | Demontaža celotnega razvoda strojnih in elektro instalacij skladno z obsegom predvidenih del. Z blindiranjem, izklopom, izpraznitvijo in ostalimi deli. Prenos, sortiranje, nakladanje in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | kpl | 1 |  | 0
4. | Rušenje vseh elementov skladno z opisom v nadaljevanju. Prenos, sortiranje, nakladanje in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse.
4.1. | demontaža sanitarnih elementov | kos | 7 |  | 0
4.2. | demontaža vseh notranjih in vhodnih vrat, vseh velikosti, z izbijanjem podboja in ostalih elementov | kos | 29 |  | 0
4.3. | demontaža oken in balkonskih vrat, s senčili, policami in ostalimi elementi ter s pazljivim izbijanjem podboja, velikosti do 1,0 m2 | kos | 3 |  | 0
4.4. | demontaža oken in balkonskih vrat, s senčili, policami in ostalimi elementi ter s pazljivim izbijanjem podboja, velikosti od 1,0-2,0 m2 | kos | 11 |  | 0
4.5. | demontaža oken in balkonskih vrat, s senčili, policami in ostalimi elementi ter s pazljivim izbijanjem podboja, velikosti od 2,0-3,0 m2 | kos | 13 |  | 0
4.6. | demontaža oken in balkonskih vrat, s senčili, policami in ostalimi elementi ter s pazljivim izbijanjem podboja, velikosti od 5,0-6,0 m2 | kos | 1 |  | 0
4.7. | odstranitev kovinskih drsnih vrat pri Poz.6 | kos | 1 |  | 0
4.8. | rušenje predelnih sten vseh debelin in materialov, z vsemi oblogami in vgrajenimi elementi | m2 | 124.5 |  | 0
4.9. | odbijanje stenske keramike na zidovih, ki se ne rušijo | m2 | 30.9 |  | 0
4.10. | odbijanje stenskih ometov na zidovih, ki se ne rušijo | m2 | 50 |  | 0
4.11. | odbijanje talne keramike notranjih prostorov, z zaključki in ostalimi elementi | m2 | 31.9 |  | 0
4.12. | odstranitev tekstilnih podov, z zaključki in ostalimi elementi | m2 | 16.3 |  | 0
4.13. | odstranitev PVC podov, z zaključki in ostalimi elementi | m2 | 292.2 |  | 0
4.14. | rušenje tlakov notranjih prostorov, debeline do 10 cm, do AB plošče, z vsemi vgrajenimi elementi | m2 | 343 |  | 0
4.15. | odbijanje talne keramike na balkonih, z zaključki in ostalimi elementi | m2 | 23.5 |  | 0
4.16. | rušenje tlakov balkonov, debeline do 10 cm, do AB plošče, z vsemi vgrajenimi elementi | m2 | 23.5 |  | 0
5. | Razna nepredvidena in manjša rušitvena dela, pomoč obrtnikom in instalaterjem, se obračunajo na podlagi naročila in potrditve s strani nadzora v gradbenem dnevniku. V ceni na enoto zajeti uporabo električnih orodij in odvoz ruševin na trajno deponijo.
5.1. | kv delavec | ur | 25 |  | 0
5.2. | pk delavec | ur | 75 |  | 0
| Skupaj rušitvena dela: |  |  |  | 0
B. | ZIDARSKA DELA
1. | Dobljenje in krpanje utorov za instalacije, z nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo:
1.1. | preseka do 0,01 m3/m1 | m1 | 125 |  | 0
1.2. | preseka do 0,03 m3/m1 | m1 | 25 |  | 0
2. | Dobljenje in krpanje utorov za podometne omarice, v zidovih z vzidavo in obzidavo omarice. Z nakladanjem in odvozom ruševin. | kos | 5 |  | 0
3. | Dolbljenje ali vrtanje in obzidava prebojev velikosti do 20x20 cm, z nakladanjem in odvozom ruševin. | kos | 15 |  | 0
4. | Zaščita instalacijskih cevi v tlakih, s pustim betonom ter odstranitev betona pred izvedbo tlakov z odvozom ruševin. | m1 | 50 |  | 0
5. | Krpanje stenskih ometov na mestu rušitev, pri novih obzidavah, pri menjavi stavbnega pohištva in druga manjša krpanja. | m2 | 100 |  | 0
6. | Zidarska prilagoditev vratne odprtine po demontaži notranjih vrat za nova notranja vrata, z dolbljenjem in krpanjem špalet. | kos | 4 |  | 0
7. | Izdelava sestave tlaka: iz toplotne izolacije iz kamene volne debeline 2 cm, z opasovanjem med cevmi instalacij, kot npr. KI TP-S; iz ločilnega sloje iz PE folije; iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 4,5 cm, C20/25, z robnimi trakovi ob zidovih in z izvedbo dilatacij. | m2 | 271.8 |  | 0
8. | Izdelava sestave tlaka balkonov: iz toplotne izolacije iz XPSa debeline 2 cm, kot npr. Fragmat 300L; iz ločilnega sloja iz PE folije; iz mikroarmiranega betonskega estriha v naklonu, debeline 4,5 cm, C20/25, z robnimi trakovi ob zidovih in z izvedbo dilatacij, z opažem robov. | m2 | 23.5 |  | 0
9. | Protipožarno tesnenje prebojev med požarnimi sektorji. | kos | 15 |  | 0
10. | Zidarska pomoč pri vgradji tuš kadičk s krpanjem estriha. | kos | 5 |  | 0
11. | Postavitev premičnih in ostalih odrov za celotno dobo gradnje in za izvedbo vseh del, obračuna se 1x površina notranjih prostorov po zaključku del. | m2 | 300.2 |  | 0
12. | Sprotno čiščenje objekta, obračuna se 1x površina notranjih prostorov po zaključku del. | m2 | 300.2 |  | 0
13. | Finalno čiščenje po zaključku del in pred predajo del s strani čistilnega servisa. | kpl | 1 |  | 0
14. | Razna nepredvidena in manjša zidarska dela, pomoč obrtnikom in instalaterjem, obračun po naročilu in potrditvi s strani nadzora v gradbenem dnevniku.
14.1. | kv delavec | ur | 50 |  | 0
14.2. | pk delavec | ur | 50 |  | 0
| Skupaj zidarska dela: |  |  |  | 0

## Obrtniška dela
|  | m.e. | količina | cena na enoto | znesek
II. | OBRTNIŠKA DELA
A. | MAVČNOKARTONSKA DELA
1. | Izdelava mavčnih sten med stanovanji, debeline 21,25 cm in višine do 300 cm. Iz 2x ognjevarne mavčne plošče GKF debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije debeline 7,5 cm, iz zvočne izolacije debeline 7,5 cm, iz 1x ognjevarne mavčne plošče GKF debeline 1,25 cm, iz zvočne izolacije debeline 7,5 cm, iz podkonstrukcije debeline 7,5 cm in iz 2x ognjevarne mavčne plošče GKF debeline 1,25 cm. Z ojačitvami, UA profili, z izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, z bandažiranjem stikov in vgradnjo vogalnikov.
1.1. | z uporabo 5x navadnih plošč | m2 | 44.3 |  | 0
1.2. | z uporabo 3x navadnih + 2x vodoodpornih plošč | m2 | 5.5 |  | 0
1.3. | zapora opuščenih vrat v nosilnih zidovih | m2 | 4.4 |  | 0
2. | Izdelava mavčnih sten debeline 12,5 cm in višine do 300 cm. Iz 2x mavčne plošče debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije debeline 7,5 cm, iz zvočne izolacije debeline 7,5 cm, iz 2x mavčne plošče debeline 1,25 cm. Z ojačitvami, UA profili, z izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, z bandažiranjem stikov in vgradnjo vogalnikov.
2.1. | z uporabo 4x navadnih plošč | m2 | 15.7 |  | 0
2.2. | z uporabo 2x navadnih + 2x vodoodpornih plošč | m2 | 31.9 |  | 0
3. | Izdelava mavčnih sten debeline 10,0 cm in višine do 300 cm. Iz 2x mavčne plošče debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije debeline 5,0 cm, iz zvočne izolacije debeline 5,0 cm, iz 2x mavčne plošče debeline 1,25 cm. Z ojačitvami, UA profili, z izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, z bandažiranjem stikov in vgradnjo vogalnikov.
3.1. | z uporabo 4x navadnih plošč | m2 | 113.2 |  | 0
3.2. | z uporabo 2x navadnih + 2x vodoodpornih plošč | m2 | 32.7 |  | 0
4. | Izdelava mavčnih zvočnoizolativnih oblog med stanovanji debeline 5,5 cm in višine do 300 cm. Iz 2x mavčne plošče debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije debeline 3,0 cm brez vijačenja v zidove, iz zvočne izolacije debeline 4,0 cm. Z ojačitvami, z izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, z bandažiranjem stikov in vgradnjo vogalnikov.
4.1. | z uporabo 2x navadnih plošč | m2 | 34 |  | 0
4.2. | z uporabo 2x vodoodpornih plošč | m2 | 20.4 |  | 0
5. | Izdelava mavčnih instalacijskih oblog debeline 7,5 cm in višine do 300 cm. Iz 2x mavčne plošče debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije debeline 5,0 cm, iz zvočne izolacije debeline 5,0 cm. Z ojačitvami, z izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, z bandažiranjem stikov in vgradnjo vogalnikov.
5.1. | z uporabo 2x navadnih plošč | m2 | 19.2 |  | 0
5.2. | z uporabo 2x vodoodpornih plošč | m2 | 54.4 |  | 0
6. | Izdelava spuščenih stropov iz 1x mavčne plošče debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije z direktnimi pritrdili na obstoječo AB ploščo. Z bandažiranjem stikov, z izvedbo izrezov, z vgradnjo vogalnikov in ojačitev. V količini je zajeta tudi izvedba morebitnih kaskad in oblog instalacij.
6.1. | z uporabo navadnih plošč | m2 | 245.8 |  | 0
6.2. | z uporabo vodoodpornih plošč | m2 | 23 |  | 0
6.3. | mavčna obloga instalacijskih cevi pod stropom | m2 | 5 |  | 0
7. | Dobava in montaža kaset za drsna vrata, z vsemi elementi, po shemah:
7.1. | Poz. 3, velikosti 82x210 cm | kos | 2 |  | 0
7.2. | Poz. 4, velikosti 82x210 cm | kos | 1 |  | 0
7.3. | Poz. 5, velikosti 62x210 cm | kos | 2 |  | 0
| Skupaj mavčnokartonska dela: |  |  |  | 0
B. | KERAMIČARSKA DELA
1. | Izdelava hidroizolacije kopalnic, stenska in talna, 2x nanos hidroizolacijskega sloja na cementni osnovi s PVC mrežico in robnimi trakovi, kot naprimer Mapei Mapelastic, s tesnenjem prebojev. | m2 | 40.6 |  | 0
2. | Izdelava hidroizolacije balkonov, 2x nanos hidroizolacijskega sloja na cementni osnovi s PVC mrežico in robnimi trakovi, kot naprimer Mapei Mapelastic, s tesnenjem prebojev. | m2 | 23.5 |  | 0
3. | Dobava in polaganje stenske keramike na notranjih površinah, debeline 8 mm, velikoformatna, retificirana, po izboru arhitekta, na lepilo, s fugiranjem stikov, vključno s kitanjem vogalov in ostalih stikov. Keramika nabavne vrednosti 25,0 eur/m2 + DDV.
3.1. | stene | m2 | 111.2 |  | 0
3.2. | 2x brušenje keramike in obdelava vogalov na območju stenske keramike | m1 | 28.4 |  | 0
4. | Dobava in polaganje talne keramike na notranjih površinah, debeline 8 mm, velikoformatna, retificirana, protizdrsna, po izboru arhitekta, na lepilo, s fugiranjem stikov, vključno s kitanjem vogalov in ostalih stikov. Keramika nabavne vrednosti 25,0 eur/m2 + DDV.
4.1. | kopalnice | m2 | 23 |  | 0
4.2. | skupni prostori, hodniki, shrambe | m2 | 28.4 |  | 0
4.3. | cokel keramike | m1 | 59.6 |  | 0
5. | Dobava in polaganje talne keramike na zunanjih površinah, granitogres, debeline 8 mm, velikoformatna, retificirana, protizdrsna, po izboru arhitekta, na lepilo za zunanje površine, s fugiranjem stikov, vključno s kitanjem vogalov in ostalih stikov. Keramika nabavne vrednosti 25,0 eur/m2 + DDV.
5.1. | balkoni | m2 | 23.5 |  | 0
5.2. | balkoni, cokel keramike | m1 | 15.4 |  | 0
6. | Dobava in vgradnja inox profilov na območju stenske in talne keramike, po izboru arhitekta:
6.1. | talni profili med različnimi tlaki in za pripire | m1 | 12.4 |  | 0
6.2. | zaključno odkapni profil na balkonih | m1 | 26.3 |  | 0
| Skupaj keramičarska dela: |  |  |  | 0
C. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Priprava podlage, glajenje, brušenje in 2x pleskanje sten stanovanj, s poldisperzijsko barvo v belem tonu, s kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem okrog stavbnega pohištva, omaric, na stiku s keramiko, pri talnih letvicah in drugje kjer je to potrebno. Delno nove mavčne stene, delno obstoječe stene. Na obstoječih stenah upoštevati struganje, brušenje in nanos emulzije. | m2 | 736.1 |  | 0
2. | Dodatek za barvanje pasov v kuhinji z Domflok barvo v tonu po izboru arhitekta. Pas višine 80 cm. | m2 | 20.5 |  | 0
3. | Priprava podlage, glajenje, brušenje in 2x pleskanje sten z mat latex barvo v tonu po izboru arhitekta, skupni prostori, do višine 150 cm, s kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem okrog stavbnega pohištva, omaric, na stiku s keramiko, pri talnih letvicah in drugje kjer je to potrebno. Delno nove mavčne stene, delno obstoječe stene. Na obstoječih stenah upoštevati struganje, brušenje in nanos emulzije. | m2 | 105.1 |  | 0
4. | Priprava podlage, glajenje, brušenje in 2x pleskanje sten s poldisperzijsko barvo v tonu po izboru arhitekta, skupni prostori, od višine 150 cm do stropa, s kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem okrog stavbnega pohištva, omaric, na stiku s keramiko, pri talnih letvicah in drugje kjer je to potrebno. Delno nove mavčne stene, delno obstoječe stene. Na obstoječih stenah upoštevati struganje, brušenje in nanos emulzije. | m2 | 70.1 |  | 0
5. | Priprava podlage, glajenje, brušenje in 2x pleskanje stropov skupnih prostorov s poldisperzijsko barvo v belem tonu, s kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem okrog stavbnega pohištva in drugje kjer je to potrebno. Obstoječi stropovi: upoštevati struganje, brušenje in nanos emulzije. | m2 | 50.4 |  | 0
6. | Priprava podlage, glajenje, brušenje in 2x pleskanje mavčnih stropov stanovanj s poldisperzijsko barvo v belem tonu, s kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem okrog stavbnega pohištva in drugje kjer je to potrebno. | m2 | 268.8 |  | 0
7. | Brušenje obstoječih kovinskih balkonskih ograj, z obnovo protikorozijske zaščite in z opleskov z barvo za kovino v tonu po izboru arhitekta, z vsemi obdelavami in potrebnim delom. | m1 | 26.3 |  | 0
8. | Pazljiva demontaža in ponovna montaža Esal fasadnih plošč na ograjah balkonov, s ponovno montažo po barvanju ograju, z vsemi potrebnimi deli in deponiranjem.
8.1. | velikosti 91 cm | kos | 4 |  | 0
8.2. | velikosti 111+110 cm | kos | 2 |  | 0
| Skupaj slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
D. | PODOPOLAGALSKA DELA
1. | Dobava in polaganje izgotovljenega, lakiranega, hrastove parketa debeline 12 mm, po potrjenem vzorcu s strani arhitekta. S predhodnim nanosom izravnalne mase ter z dobavo in montažo stenskih zaključnih letvic višine cca 5,0 cm iz masivnega lesa. Parket nabavne vrednosti 50,0 eur/m2 + DDV. | m2 | 248.8 |  | 0
| Skupaj podopolagalska dela: |  |  |  | 0
E. | STAVBNO POHIŠTVO
V cenah na enoto upoštevati število ključev skladno z navodili v tehničnem poročilu - sistemske ključavnice.
1. | Izdelava, dobava in montaža PVC oken in balkonskih vrat, delitev po shemi. Iz izolacijskih, večkomornih PVC profilov s termočlenom in ojačitvami, v barvi po izboru arhitekta. Iz večslojne termopan zasteklitve z zvočno izolativnim steklom. U okna 1,0 W/m2K ali bolje. Zvočno izolativna 34 dB ali bolje. S kvalitetnim okovjem, tesnili, kljukami, klasična montaža na purpen, z zunanjimi zaključki na fasado ki se ne prenavlja, z notranjimi zaključki. Z zunanjimi Alu roletami, z vidno škatlo in razširitvenim profilom, vodili in ostalimi elementi, odpiranje z monokomando. Ostalo po shemah:
1.1. | Poz.1, velikosti 159x166 cm, dvodelno, 2x enokrilno z vmesno fiksno prečko | kos | 5 |  | 0
1.2. | Poz.2, velikosti 110x166+88x249 cm, dvodelno, 2x enokrilno | kos | 4 |  | 0
1.3. | Poz.3, velikosti 117x166 cm, enodelno, enokrilno | kos | 4 |  | 0
1.4. | Poz.4, velikosti 79x136 cm, enodelno, enokrilno | kos | 2 |  | 0
1.5. | Poz.5, velikosti 110x166+108x249 cm, dvodelno, 2x enokrilno | kos | 1 |  | 0
1.6. | Poz.6, velikosti 218x249 cm, enodelno, dvokrilno | kos | 1 |  | 0
1.7. | Poz.7, velikosti 138x166 cm, dvodelno 2x enokrilno | kos | 1 |  | 0
1.8. | Poz.5, s požarno zaščito, velikosti 138x166 cm, dvodelno, 2x enokrilno, z 2x ključavnico na kljuki | kos | 2 |  | 0
1.9. | Poz.6, s požarno zaščito, velikosti 58x60 cm, enodelno, enokrilno, s ključavnico na kljuki | kos | 3 |  | 0
1.10. | Poz. 1-7, dodatek za prezračevalni element na oknih, kot npr. Microvent - 5- 40 m3/h | kos | 13 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja zunanjih okenskih polic, iz Alu pločevine debeline 1,0 mm, v barvi po izboru arhitekta, s tipskimi Alu zaključki, s pripravo podlage, z vgradnjo v obstoječo fasado, ki se ne prenavlja, s kitanjem vseh stikov. | m1 | 25.9 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja PVC notranjih okenskih polic, po izboru arhitekta, s pripravo podlage in obdelavo vseh stikov. | m1 | 25.9 |  | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža vhodnih vrat stanovanj, protivlomna, zvočno izolativna min 27 dB in požarno odporna EI2-30C, kot npr. Kolnoa Hrvaška, z izvedbo slepega kovinskega podboja in požarno vgradnjo, iz kovinskega podboja in kovinskega vratnega krila, vse finalno barvano v beli barvi, z okovjem, tesnili, varnostno cilindrično ključavnico, sistemskim ključem, deljenim ščitom, samozapiralom, giljotino, kljuko po SIST EN 179, z zaključki, kukalom, s talnim ali stenskim odbojnikom. Po potrjenem vzorcu s strani arhitekta. Po shemi.
4.1. | Poz. 1, velikosti 98x215 cm, bele barve | kos | 2 |  | 0
4.2. | Poz. 2, velikosti 98x215 cm, rjave barve - kot ostala vrata v nadstropjih, toplotno izolativna 1,4 W/m2K ali bolje | kos | 3 |  | 0
5. | Izdelava, dobava in montaža notranjih kovinskih vrat shramb, požarno odporna EI2-30-C3 S, enokrilna, iz kovinskega podboja in gladkega vratnega krila, vse barvano po RALu po izboru arhitekta, z okovjem, tesnili, cilindrično ključavnico, sistemskim ključem, deljenim ščitom, kljuko, s talnim ali stenskim odbojnikom, samozapiralom, z zaključki. Po potrjenem vzorcu s strani arhitekta. Po shemi.
5.1. | Poz. 3, velikosti 88x215 cm | kos | 2 |  | 0
5.2. | Poz. 4, velikosti 68x215 cm | kos | 2 |  | 0
6. | Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat stanovanj, iz kovinskega podboja prašno barvanega po RALu in iz lesenega polnega vratnega krila, obdelanega v HPL ploščami kot npr. Funder Max z ABS robnimi nalimki, ostri robovi, z okovjem, tesnili, magnetno ključavnico, deljenim ščitom, kljuko, z zaključki, s talnim ali stenskim odbojnikom. Po potrjenem vzorcu s strani arhitekta. Po shemi.
6.1. | Poz. 1, velikosti 88x215 cm | kos | 13 |  | 0
6.2. | Poz. 2, velikosti 78x215 cm | kos | 2 |  | 0
6.3. | Poz. 3, velikosti 82x210 cm, drsna, vratno krilo z veliko zasteklitvijo iz kaljenega varnostnega stekla | kos | 2 |  | 0
6.4. | Poz. 4, velikosti 82x210 cm, drsna | kos | 1 |  | 0
6.5. | Poz. 5, velikosti 62x210 cm, drsna | kos | 2 |  | 0
7. | Izdelava, dobava in montaža PVC vhodnih vrat, delitev po shemi. Iz izolacijskih, večkomornih PVC profilov s termočlenom in ojačitvami, v barvi po izboru arhitekta. Iz troslojne termopan varnostne zasteklitve z zvočno izolativnim steklom. U celotne zasteklitve 1,1 W/m2K ali bolje. Zvočno izolativna 32 dB ali bolje. S kvalitetnim okovjem, tesnili, kljukami, cilindrično ključavnico, protivlomno, sistemski ključ, klasična montaža na purpen, z zunanjimi zaključki na fasado ki se ne prenavlja, z notranjimi zaključki. Ostalo po shemah:
7.1. | Poz. 6, velikosti 124x249 cm | kos | 1 |  | 0
8. | Izdelava, dobava in montaža pregradnih sten shramb z vrati. Obračun po celotni shrambi z vsemi pripadajočimi elementi in sicer iz 1x OSB plošč debeline 18 mm in iz kovinske konstrukcije (protikorizijsko zaščitena in prašno barvana), iz 2x vrat shramb v enaki izvedbi kot stene z okovjem, zatičem in obešanko za zaklepanje. Z vsem pritrdilnim materialom, zaključki in obdelavami. Ostalo po shemah.
8.1. | Poz. 7 | kpl | 2 |  | 0
9. | Dobava in montaža nabiralnikov v enakem izgledu kot obstoječi, po potrjenem vzorcu s strani upravnika, z dvema ključema. | kos | 5 |  | 0
| Skupaj stavbno pohištvo: |  |  |  | 0

## Rek strojne
INVESTITOR: |  | julij 2022
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, JAVNI STANOVANJSKI SKLAD
OBJEKT:
Sprememba namembnosti pisarniških prostorov v delu I. nadstropja večstanovanjske stavbe v stanovanjsko namembnost,
Celovška cesta 185, Ljubljana
REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ |  | € skupaj
I./ | OGREVANJE | 0
II./ | VODOVOD | 0
III./ | PREZRAČEVANJE | 0
| SKUPAJ: | 0
OPOMBE:
Navedena oprema oziroma material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oziroma material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
V kolikor se ugotovi, da je ponujena oprema oziroma materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oziroma materiale po projektni dokumentaciji.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »zakonom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
Izdelava posnetkov za projekt izvedenih del z vrisom sprememb nastalih med gradnjo v projektno dokumentacijo (PZI načrt) v papirni obliki, ki jih potrdi nadzor po GZ in predaja izdelovalcu PID načrta
Označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Priključitev vseh električnih porabnikov strojne opreme na električno omrežje.

## OGREVANJE
I./ | OGREVANJE |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Jekleni ploščati radiator s spodnjim sredinskim priključnim kosom za dvocevni sistem z regulacijo količine, radiatorskim termostatskim ventilom s priključki za večplastne cevi, izdelani za delovni tlak NP 6 in temperaturo do 110°C skupaj s pokrovom, z radiatorskimi čepi, reducirkami, odzračevalno pipico konzolami za montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| 21/600-700 | kos | 2 |  | 0
| 21/600-800 | kos | 3 |  | 0
| 21/600-900 | kos | 1 |  | 0
| 21/600-1000 | kos | 4 |  | 0
| 21/600-1100 | kos | 1 |  | 0
| 21/900-700 | kos | 2 |  | 0
| 22/600-900 | kos | 2 |  | 0
| 22/600-1000 | kos | 2 |  | 0
| 22/600-1100 | kos | 2 |  | 0
| 22/600-1400 | kos | 1 |  | 0
DE'LONGHI tip Radel R6
ali enakovredni
2 | Termostatska glava z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, s plinskim polnenjem, z vgrajenim tipalom, s protizmrzovalno zaščito, opremljena z zaskočnim priključkom primeren za montažo na termostatski ventil. Območje delovanja od 0 do 26°C.
| Danfoss tip RA 2944 | kos | 20 |  | 0
ali enakovredni
3 | Radiatorski termostatski ventil ravne oziroma kotne izvedbe, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom
DN 10
| DANFOSS tip RA-N | kos | 20 |  | 0
ali enakovredni
4 | Radiatorski zaporni ventil (spodnji holandec) ravne oziroma kotne izvedbe, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj z vsem z montažnim in tesnilnim materialom
DN10, PN6
| Danfoss tip RLV-S | kos | 20 |  | 0
ali enakovredni
5 | Dekorativni cevni kopalniški radiator, izdelani za delovni tlak 8 bar in temperaturo do 110°C skupaj z radiatorskim termostatskim ventilom, ventilom povratka, termostatsko glavo z regulacijo temperature prostora, radiatorskim čepi, reducirkami, konzolami ter vključno ves montažni in tesnilni material
DeLonghi tip Linea
| tip 1713 - 600 | kos | 3 |  | 0
termostatska glava
| DANFOSS tip RAX | kos | 3 |  | 0
ali enakovredni
6 | Predelava obstoječih priključkov od rebrastih radiatorjev
na nove panelne radiatorje.
Priključki se skrajšajo ali podaljšajo do max. 50 cm.
Podaljšanje se izvede iz črne jeklene šivne (varjene)
cevi izdelane DN10 - DN15 po EN 10255 ter
DIN 2440, iz materiala St33-2, atestirana po EN 10204,
skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…),
fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter
dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po
| predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije. | kos | 23 |  | 0
7 | Difuzijsko tesna cev iz visokotlačnega zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu z DIN 16892 in DIN EN ISO 15875, ki se lahko uporablja v ogrevalnih sistemih z max. delovno temperaturo 90˚C in max. delovni tlak 10 barov, kratkoročno do temperature 100˚C (namenjeno za obratovalno življenjsko dobo 50 let). Cevi imajo kisikovo pregrado v skladu z DIN 4726. Kot univerzalna cev je prav tako primerna za pitno vodo glede na DIN 2000, evropsko direktivo 98/83 / ES, DIN EN 806 in DIN 1988. Obratovalna temperatura in tlaki za pitno hladno in toplo vodo so v skladu z DVGW, ZVSHK in DIN 1988.
Delovna temperatura je 70˚C (kratkotrajna maksimalna obratovalna temperatura 100 ˚C), trajen obratovalni tlak 10 bar (namenjeno za življenjsko dobo 50 let). Cevi so predizolirane iz pravokotne ali okrogle izolacije cevi. Izolacija je izdelana iz polietilenske pene s parno zaporo po EnEV in za zaščito proti kondenzaciji in segrevanju v ceveh hladne vode po DIN 1988 s toplotno prevodnostjo 0,040 W/(mK). Oba konca cevi sta opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806). Razred gradbenega materiala: B2 po DIN 4102-1 ali E po DIN EN 13501-1.
Cevi so dobavljene skupaj s fazonskimi kosi, držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, ...), tesnilnim in montažnim materialom
| 16 x 2,2 mm (DN 10) s toplotno izolacijo 9mm | m | 16 |  | 0
REHAU tip RAUTITAN FLEX
ali enakovredni.
8 | Elektronski kompaktni delilniki stroškov ogrevanja za pritrditev na vse vrste radiatorjev za merjenje oddaje toplote, ter shranjevanja pridobljenih podatkov, skladen z EN 834. Delilniki je dvotipalni in beleži temperaturo radiatorja in okolice. Delilnik shranjuje in prikazuje različne vrednosti kot npr. letna vrednost na izbran datum, trenutno vrednost, prikaz napake. Dobavi se skupaj z litijevimi baterijami, ki omogočajo merjenje za obdobje 10 let.
Dimenzije (VxGxŠ): 102x30x40 mm
Napajanje: 3V litijeva baterija
Qundis
| tip: Q CALORIC 5.5 AMR+WALK BY | kos | 23 |  | 0
ali enakovredni
Opomba: Proizvajalca in tip odobri upravnik, da je usklajeno z obstoječimi merilniki v objektu.
9 | Demontaža obstoječe inštalacije in radiatorjev skupaj z vsemi napravami, armaturami, cevnimi razvodi, izolacijo ter odvozom v podjetje za predelavo surovin, ter pridobitvijo potrdila (23 radiatorjev) | kpl | 1 |  | 0
10 | Vezava na obstoječe dvižne vode (rezanje, varjenje, urezovanje navojev,…), in izdelava novih priključkov na obstoječem razvodu, zaradi navezave novega razvoda ogrevne vode (iz črnih cevi in fitingov) - 17 dvižnih vodov | kpl | 1 |  | 0
11 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo ogrevanja | ur | 20 |  | 0

## VODOVOD
II./ | VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Vzidna omarica za vgradnjo dveh vodomerov skupaj z
- krogelnimi pipami,
- enocevnim priključnim elementom za vodomer EAT ¾” (110mm)
- izmenljivim merilnim vložkom AMES 3-K+m (Qn=1,5m3/h)
- izmenljivim merilnim vložkom AMES 3-W+m (Qn=1,5m3/h)
skupaj s tesnilnim ter drobnim montažnim materialom, tacami za vzidavo ter vratci, popleskanimi s temeljno in zaščitno belo barvo
vgradne dimenzije
višina: 380 mm
širina: 380 mm
globina: 90 - 140 mm
| ALLMESS tip MS-2WZ 110 ali enakovredni | kos | 5 |  | 0
2 | WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100, - vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, prostornine 3/6 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - aktivirna tipka za dvo-količinsko splakovanje, - sedežne deske s pokrovom - higienska, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| - konzola GEBERIT DUOFIX ali enakovredni | kos | 7 |  | 0
| - tipka krom GEBERIT tip OMEGA 30 115.080.KH.1 ali enakovredni | kos | 7 |  | 0
| - viseča školjka Laufen Pro ali enakovredni | kos | 7 |  | 0
| - deska Laufen Pro ali enakovredni | kos | 7 |  | 0
3 | Pršna kad: Montaža kompletne pršne kadi pravokotne oblike, sestavljene iz: - kad iz sanitarnega akrila - podkonstrukcija za prostostoječo postavitev in dekorativno oblogo - odtočnim sifonom - tuš kabino s polmat zasteklitvijo KOLPA-SAN kotna 80x80 cm SQ LINE TKK 80/CH beli profili 510970 chincilla steklo ali enakovredni, - kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Kolpasan dimenzije 900x900mm ali enakovredni | kos | 5 |  | 0
4 | Zidna armatura za prho sestavljena iz: - podometni set za priključek tuš armature - nadometna tuš armatura s enoročno ročko, - podometni tuš, - tuš priključek+držalo za prho, - cev za prho, - ročna prha, - komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| (po izboru investitorja ali arhitekta) | kos | 5 |  | 0
5 | Kompleten umivalnik bele barve, odprtino za odtočno garnituro ø45, pritrdilnimi vijaki, odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim S sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| Laufen PRO 450x330mm ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
| Laufen PRO 500x440mm ali enakovredni | kos | 5 |  | 0
6 | Montaža in vezava pomivalnega korita komplet z enoročno mešalno baterijo, kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim ventilom s čepom na verižici, odtočnim sifonom, priključkom za pomivalni stroj, vključno ves montažni in tesnilni material
| (po izboru investitorja ali arhitekta) | kpl | 5 |  | 0
7 | Vgradni sifon za pralni ali pomivalni stroj DN40/50 z integriranim priključkom za vodo (rozete, dotok/odtok R1/2" notranji navoj) in iztočno pipo R1/2" z varovalom povratnega toka in odzračevalnikom, skrajšljivim ohišjem, montažno ploščo s priključnim kolenom za stroj 3/4" HL19.C in nerjavečo jekleno krovno ploščo 100x180mm, najmanjša vgradna globina: 75 mm.
| HL tip 406 | kpl | 5 |  | 0
ali enakovredni
8 | Vzidna omarica za vgradnjo dveh vodomerov skupaj z
- krogelnimi pipami,
- enocevnim priključnim elementom za vodomer EAT ¾” (110mm)
- izmenljivim merilnim vložkom AMES 3-K/W+m (Qn=1,5m3/h)
skupaj s tesnilnim ter drobnim montažnim materialom, tacami za vzidavo ter vratci, popleskanimi s temeljno in zaščitno belo barvo
vgradne dimenzije
višina: 380 mm
širina: 380 mm
globina: 90 - 140 mm
| ALLMESS tip MS-2LN 110 ali enakovredni | kos | 7 |  | 0
Opomba: Proizvajalca in tip odobri upravnik, da je usklajeno z obstoječimi merilniki v objektu.
9 | Difuzijsko tesna cev iz visokotlačnega zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu z DIN 16892 in DIN EN ISO 15875, ki se lahko uporablja v ogrevalnih sistemih z max. delovno temperaturo 90˚C in max. delovni tlak 10 barov, kratkoročno do temperature 100˚C (namenjeno za obratovalno življenjsko dobo 50 let). Cevi imajo kisikovo pregrado v skladu z DIN 4726. Kot univerzalna cev je prav tako primerna za pitno vodo glede na DIN 2000, evropsko direktivo 98/83 / ES, DIN EN 806 in DIN 1988. Obratovalna temperatura in tlaki za pitno hladno in toplo vodo so v skladu z DVGW, ZVSHK in DIN 1988. Delovna temperatura je 70˚C (kratkotrajna maksimalna obratovalna temperatura 100˚C), trajen obratovalni tlak 10 bar (namenjeno za življenjsko dobo 50 let). Cevi so predizolirane iz pravokotne ali okrogle izolacije cevi. Izolacija je izdelana iz polietilenske pene s parno zaporo po EnEV in za zaščito proti kondenzaciji in segrevanju v ceveh hladne vode po DIN 1988 s toplotno prevodnostjo 0,040 W/(mK). Oba konca cevi sta opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806). Razred gradbenega materiala: B2 po DIN 4102-1 ali E po DIN EN 13501-1. Cevi so dobavljene skupaj s fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..)
REHAU RAUTITAN flex ali enakovredni
| 20 x 2,8 debelina izolacije 13mm | m | 90 |  | 0
| 25 x 3,5 debelina izolacije 13mm | m | 34 |  | 0
10 | Odtočne cevi z vsemi ostalimi fazonskimi kosi za odpadno vodo iz zvočno izoliranih slojnih PP cevi, odpornih na vročo vodo, z elektrovarilnimi obojkami, polaganje v poslopjih.
WAVIN SiTech+
| Ø50 | m | 14 |  | 0
| Ø75 | m | 31 |  | 0
| Ø110 | m | 27 |  | 0
11 | Vezava na obstoječi razvod hladne in tople vode za potrebe obstoječih razvodov (rezanje, vrtanje, varjenje, urezovanje navojev…) (vezava na 4 obstoječe dvižne vode) | kpl | 1 |  | 0
12 | Lociranje ter blindiranje ukinjenih razvodov cevi sanitarne hladne in tople vode v I.nadstropju takoj za posameznimi odcepi zaradi preprečitve slepih vodov (oddaljenost blindiranega razvoda lahko znaša največ 2D cevi od razcepa ž živim vodom) | kpl | 1 |  | 0
13 | Demontaža obstoječih razvodov vodovodne inštalacije (cca 200 kg) in sanitarnih elementov (4x WC, 3x umivalnik, 4x el.bojler) ter odvoz na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin s pridobitvijo evidenčnih listov | kpl | 1 |  | 0
14 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda | ur | 25 |  | 0

## PREZRAČEVANJE
III./ | PREZRAČEVANJE |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
PREZRAČEVANJE
STANOVANJA 1/2(kopalnice), 3/4/5
Pred izvedbo preveriti če je možna motaža kopalniških ventilatorjev, oz. izvedba odvodnega kanala!
1 | Radialni ventilator v lastnem ohišju za prezračevanje sanitarij, s setom za podometno montažo v steno, protipovratno loputo, termičnim varovalom proti preobremenitvi, modulom za zakasnitev izklopa, filtrskim vložkom, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom.
V = 100 m3/h
H = 100 Pa
P = 27,3 W
U = 230 V / 50 Hz
| WERNIG tip Silent ECOU 100 F90 | kos | 5 |  | 0
ali enakovredni.
STANOVANJA 1/2 (WC + shramba)
Pred izvedbo preveriti obstoječi razvod prezračevanja, število stanovanj katera so vezana na isto odvodno veritikalo (če je več stanovanj vezano na isto vertikalo, je potrebno vgraditi usmerjevalno loputo)!
2 | Radialni ventilator v lastnem ohišju za prezračevanje sanitarij, s setom za podometno montažo v steno, protipovratno loputo, termičnim varovalom proti preobremenitvi, modulom za zakasnitev izklopa, filtrskim vložkom, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom.
V = 100 m3/h
H = 100 Pa
P = 27,3 W
U = 230 V / 50 Hz
| WERNIG tip Silent ECOU 100 F90 | kos | 2 |  | 0
ali enakovredni.
3 | Odvodni prezračevalni ventil za vgradnjo v steno. Komplet z montažnim materialom.
| VIP ø100 | kos | 8 |  | 0
4 | Pocinkana cev za prezračevanje, skupaj s fazonskimi kosi, tesnili, vključno ves montažni material
| ø80 | m | 8 |  | 0
| ø100 | m | 22 |  | 0
5 | Kanalski ventilator SHRAMBE za odvod zraka. Izdelan iz pocinkane pločevine.
Regulacijsko stikalo montirano v razdelilni omari. Skupaj z ožičenjem do stikala.
Vod = 120 m3/h Hex = 30 Pa P = 17 W U = 230 V/50 Hz
| S&P tip TD-160/100N SILENT ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
6 | Okrogli požarni ventil za ločitev požarnih sektorjev, odporna na ogenj in hladen dim, testirana po EN 1366-2, klasificirana po EN 13501-3 ter certificirana po EN 15650. Namenjena za vgradnjo v lahke in težke stene. Požarna loputa vsebuje uležajeno lamelo iz kalcijevega silikata, intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 72°C. S končnim stikalom (zaprt položaj). Vezati na AJP. Vgradnja po navodilih proizvajalca.
| ø100 | kos | 2 |  | 0
SYSTEMAIR tip PKIC EI120S-100-DV1
ali enakovredni.
7 | Okrogla požarna loputa za ločitev požarnih sektorjev v prezračevalnih in klimatskih sistemih, odporna na ogenj in hladen dim, požarne odpornosti EI60S, EI90S ali EI120S, testirana po EN 1366-2, klasificirana po EN 13501-3 in certificirana po EN 15650.
Konstrukcijske značilnosti: požarna loputa vsebuje uležajeno lamelo iz kalcijevega silikata, intumescentno požarno tesnilo in termoelektrični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 72°C. Ohišje iz pocinkane pločevine vsebuje termično bariero na mestu lamele. Silikonski tesnilni profil nameščen na lamelo v kombinaciji s penastim profilom na naslonu omogoča tesnjenje hladnega dima. Vgradnja po navodilih proizvajalca v masivno steno minimalne debeline 100 mm ali masivno stropno ploščo minimalne debeline 125 mm.
Sproži se z elektromagnetom ali termično varovalko z mehansko ponastavitvijo.
| 100; L=370 | kos | 5 |  | 0
DIEM tip BTT-25
8 | Element za dovod svežega zraka v prostore z avtomatsko mehansko regulacijo količine zraka v odvisnosti od relativne vlage, za montažo v okenski okvir. Element je izdelan iz umetne mase ABS vključno z akustičnim elementom na notranji strani.
Element za regulacijo količine v odvisnosti od relativne vlage sestavljen iz osmih najlonskih trakov, ki so pritrjeni na enoto. Vsi trakovi imajo enake tehnične karakteristike in zaznajo vsako spremembo vlage ter se v odvisnosti od le-te raztezajo oz. krčijo. Glede na napetost najlonskih trakov se mehansko spreminja odprtost lopute na odprtini za sveči zrak, kar nadalje pomeni regulacijo količine zraka.
Pretok zraka 6-45 m3/h pri podtlaku 20 Pa.
| ANJOS ISOLA HY RA + CE2A ali enakovredni. | kos | 13 |  | 0
Pred dobavo preveriti če element ni dobavljen v kompletu z okni!
9 | Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin. | kpl | 1 |  | 0
10 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo prezračevanja, skupaj z izdelavo odprtin skozi betonske in opečne stene, dolbenjem opečnih sten, sanacijo in vzpostavitvijo predhodnega stanja, v ceni zajeti tudi gradbeni material | ur | 12 |  | 0

## Rek NN
INVESTITOR:
Javni stanovanjski sklad MOL
OBJEKT:
Sprememba namembnosti dela 1. nadstropja v stolpnici
na Celovški cesti 185 v Ljubljani
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ - NNP |  | € skupaj
I. | GRADBENA DELA | 0
II. | NN OMREŽJE | 0
III. | NN OPREMA | 0
IV. | OSTALI STROŠKI | 0
| SKUPAJ: | 0
OPOMBA:
Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.

## SPLOŠNO NN
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
g) | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
h) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
i) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
j) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
k) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
l) | Prevezava obstoječih razvodov na nove razvode.

## GRADBENA DELA NN
I. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
(dobava in montaža)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Dolbljenje stene za vgradnjo nove podometbe PMO-1 poleg obstoječe kabelske omare K.O. dimenzij 800x600x250 mm z dobavo/vgradnjo rebraste betonske cevi fi 40mm z povezavo na obstoječo K.O., v kompletu z mavčnimi deli in odvozom odpadnega materiala na deponijo. | kpl | 1 |  | 0

## NN OMREŽJE
II. | NN OMREŽJE |  |  |  | 0
(dobava in montaža)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Dobava in polaganje vodnika H07V-K 1x35mm2 (L1,L2, L3, N) za izvedbo priključitve PMO-1 in PMO-2 na obstoječi dvižni vod | m | 18 |  | 0
2 | Uvlačenje jakotočnega vodnika v obstoječo priključno merilno omaro PMO, v kompletu z izdelavo kabelskega zaključka in montaža kabelskih čevljev | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaža obstoječe priključne omare na hodniku (na mestu nove PMO-2) v kompletu z odvozom na deponijo | kpl | 1 |  | 0
4 | Priklop jakotočnega kabla na obstoječi dvižni vod na mestu vgradnje N/O merilne omare ter izdelava kabelskega zaključka in montaža kabelskih čevljev | kpl | 1 |  | 0
5 | Uvlačenje in priklop dovodnih vodnikov v novo merilno omaro in montaža kabelskih čevljev | kpl | 2 |  | 0
6 | Priklop jakotočnega kabla v merilni omari, kpl. z drobnim materialom | kpl | 2 |  | 0
7 | Uvlačenje in priklop dovodnih vodnikov v obstoječi kabelski omari K.O. | kpl | 1 |  | 0
8 | Priklop jakotočnega kabla v obstoječi kabelski omari K.O., kpl. z drobnim materialom | kpl | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža ozemljitvene sponke | kos | 3 |  | 0
10 | Izvedba meritev in izdelava poročila | kpl | 1 |  | 0

## NN OPREMA
III. | NN OPREMA |  |  |  | 0
(dobava in montaža)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | OBSTOJEČA KABELSKA PRIKLJUČNA OMARA (PMO)
Obstoječa priključna kabelska omara na stopnišču se predela v spodnjem priključnem delu v katerem so nameščene glavne varovlke za števce v zgornjem delu omare, varovalke za skupno rabo, krmilna varovalka, varovalka za dvižni vod. Obstoječo opremo se zamenja z novo in prigradi varovalke za priključitev nove PMO-1.
| Demontaža obstoječih varovalnih podnožij (3 kosa), varovalk in priključnih sponk z odvozom na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
- | Dogradtev varovalčnega podnožja NV1 z varovalnimi elementi 3x 200A za varovanje dvižnega voda | kpl | 1 |  | 0
- | Dogradtev varovalčnega podnožja NV00 (160A( z varovalnimi elementi 3x 100A za varovanje skupne rabe | kpl | 1 |  | 0
- | Dogradtev varovalčnega podnožja NV00 (160A) z varovalnimi elementi 3x 35A za varovanje obstoječih odjemnih mest v zgornjem delu omare) | kpl | 1 |  | 0
- | Dogradtev varovalčnega podnožja NV00 (160A) z varovalnimi elementi 3x 40A za varovanje nove priklučne omare PMO-1 | kpl | 1 |  | 0
- | predal za načrte | kos | 1 |  | 0
- | adapter polcilinder preg. kljuka | kos | 1 |  | 0
- | bakrene kabelske povezave med števci in varovalkami, kpl. s kabelskimi tulci in čevlji | kpl | 1 |  | 0
- | zbiralke Cu 400x30x5mm (PEN) | kos | 1 |  | 0
- | napisne ploščice | kpl | 1 |  | 0
- | vezava PMO | ur | 8 |  | 0
- | meritve PMO | kpl | 1 |  | 0
2 | PMO-1
Priključno merilna podometna omara PMO-1 v skladu z zahtevami pristojne elektro distribucijske službe, komplet z vgrajeno sledečo opremo:
- | Podometna merilna omarica PL 4 NT z možnostjo vgradnje do 3 števcev | kpl | 1 |  | 0
- | notranji montažni pribor | kpl | 1 |  | 0
- | predal za načrte | kos | 1 |  | 0
- | adapter polcilinder preg. kljuka | kos | 1 |  | 0
- | števčna plošča | kos | 3 |  | 0
- | steklo za omarico | kos | 3 |  | 0
- | NV 00 (3x160/3x20A) | kos | 3 |  | 0
- | NV 00 (3x160/3x100A) | kos | 1 |  | 0
- | Vgradnja in priključitev števca delovne energije ZMXi320CQU1L1D3 (števec dobavi Elektro Ljubljana d.d.) | kos | 3 |  | 0
- | bakrene kabelske povezave med števci in varovalkami, kpl. s kabelskimi tulci in čevlji | kpl | 1 |  | 0
- | prenapetostna zaščita PROTECT B2S(R) 12,5/320 In (8/20μs) = 60kA (10/350μs) = 12,5kA/pole tA < 25ns | kos | 3 |  | 0
- | zbiralke Cu 400x30x5mm (PEN) | kos | 1 |  | 0
- | napisne ploščice | kpl | 1 |  | 0
- | vezava PMO | ur | 8 |  | 0
- | meritve PMO | kpl | 1 |  | 0
3 | PMO-2
Priključno merilna nadometna omara PMO-2 v skladu z zahtevami pristojne elektro distribucijske službe, komplet z vgrajeno sledečo opremo:
- | Nadometna merilna omarica PL 3 NT / 2N z možnostjo vgradnje do 2 števcev | kpl | 1 |  | 0
- | notranji montažni pribor | kpl | 1 |  | 0
- | predal za načrte | kos | 1 |  | 0
- | adapter polcilinder preg. kljuka | kos | 1 |  | 0
- | števčna plošča | kos | 2 |  | 0
- | steklo za omarico | kos | 2 |  | 0
- | NV 00 (3x160/3x20A) | kos | 2 |  | 0
- | NV 00 (3x160/3x100A) | kos | 1 |  | 0
- | Vgradnja in priključitev števca delovne energije ZMXi320CQU1L1D3 (števec dobavi Elektro Ljubljana d.d.) | kos | 2 |  | 0
- | bakrene kabelske povezave med števci in varovalkami, kpl. s kabelskimi tulci in čevlji | kpl | 1 |  | 0
- | prenapetostna zaščita PROTECT B2S(R) 12,5/320 In (8/20μs) = 60kA (10/350μs) = 12,5kA/pole tA < 25ns | kos | 3 |  | 0
- | zbiralke Cu 300x30x5mm (PEN) | kos | 1 |  | 0
- | napisne ploščice | kpl | 1 |  | 0
- | vezava PMO | ur | 5 |  | 0
- | meritve PMO | kpl | 1 |  | 0
4 | Drobni material | % | 5 |  | 0

## OSTALI STROŠKI
IV. | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Izvedba stikalnih manipulacij na el. energetskih napravah, obveščanje potrošnikov (izklop in ponovni vklop) | kpl | 1 |  | 0
2 | Nadzor s strani podjetja Elektro Ljubljana d.d. | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža ploščic za označitev kablov | kpl | 2 |  | 0
4 | Mapo z vsemi garancijskimi listi A testi, certifikati o skladnosti, izdelava izjave o skladnosti - 1 original v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija) | kpl. | 1 |  | 0

## Rek Elektro
INVESTITOR:
Javni stanovanjski sklad MOL
OBJEKT:
Sprememba namembnosti dela 1. nadstropja v stolpnici na Celovški cesti 185 v Ljubljani - 1. dopolnitev
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ |  | € skupaj
I. | RAZSVETLJAVA | 0
II. | MONTAŽNI MATERIAL | 0
III. | RAZDELILNIKI | 0
IV. | OSTALE OBVEZNOSTI | 0
| SKUPAJ: | 0
OPOMBA:
Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.

## SPLOŠNO EL
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
g) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
h) | V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
i) | V popisu so podani tipi elektro opreme različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko podana oprema proizvajalcev, oziroma se lahko izbere ustrezno enakovredno elektro opremo, ki ima ustrezne ateste, katere opredeljuje slovenska zakonodaja in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu
j) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
k) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
l) | Cene so projektantske informativne!
m) | Cene ne vključujejo DDV!

## RAZSVETLJAVA
I. | SVETILKE |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Izdelava instalacijskih izvodov v stropovih in stenah (s podometno dozo po potrebi) za kasnejšo priključitev stropnih in stenskih svetilk. Izvod kabla kabla 0,5m in zaključen z lestenčo sponko in okovom E27. | kos | 75 |  | 0
2 | Dobava in montaža LED sijalke 11W, E27, 4000K v vsakem prosotoru po eno. | kos | 30 |  | 0
3 | Dobava, montaža in priklop notranje nadometne stropne LED svetilke SV1 (hodnik, kopalnica) kot npr. 747 Oblo 2.0, 16W, 1930lm, IP65, 4000K Disano ali enakovredno | kos | 10 |  | 0
4 | Dobava, montaža in priklop notranjih nadometnih stenskih svetilk SV2 kot npr DISANO 420 RIGO - LED 7W ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
5 | Dobava, montaža in priklop zunanjih nadometnih svetil na balkonih SV3 kot npr. 1848 Riquadro - LUXURY, 9W, 1032lm, 4000K, IP65, Disano ali enakovredno. | kos | 7 |  | 0
6 | EM04 -Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno ali zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC. Stopnja zaščite svetilke IP42, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 200 lm, avtonomija 1h, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka. Set piktogramskih nalepk DOL, LEVO, DESNO skladnih z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL20 SL2MNM42F1C3A | kpl | 1 |  | 0
7 | Vgradni stropni PIR senzor gibanja in osvetljenosti 360 230V, 10 A za vklop razsvetljave, za zunanjo uporabo, IP 56 | kos | 4 |  | 0
8 | Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela, transportni in manipulativni stroški | % | 5 |  | 0

## MONTAZNI
II. | MONTAŽNI MATERIAL |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
Kabelski vodniki uvlečeni v ceveh.
1 | Kabel NYM-J 3x1,5 mm² | m | 1150 |  | 0
2 | Kabel NYM-J 4x1,5 mm² | m | 240 |  | 0
3 | Kabel NYM-J 5x1,5 mm² | m | 380 |  | 0
4 | Kabel NYM-J 3x2,5 mm² | m | 890 |  | 0
5 | Kabel NYM-J 5x2,5 mm² | m | 50 |  | 0
6 | Kabel N2XH-J 5x10 mm² | m | 75 |  | 0
7 | NHXMH-J 3x1,5 mm² Cca S1s2a1 | m | 30 |  | 0
8 | NHXMH-J 3x2,5 mm² Cca S1s2a1 | m | 20 |  | 0
7 | Kabel U/FTP cat.6 4x2x0,5AWG24 | m | 340 |  | 0
9 | Dovodni TK kabel po zahtevah izbranega TK ponudnika storitev | m | 140 |  | 0
10 | Kabel za povezavo novih domofonov | m | 60 |  | 0
11 | Ozemljitveni vodniki in ozemljitve
- | H07Z-K (rum-zel) 10mm2 | m | 75 |  | 0
- | H07Z-K (rum-zel) 6mm2 | m | 950 |  | 0
- | Razni spoji s fiksnimi kovinskimi masami z vodnikom 6mm2 (kovinske obloge, okna, vrata, podkonstrukcijo predelnih sten, …) z različnimi kontaktnimi spoji | kos | 100 |  | 0
12 | Gibljiva negorljiva zaščitne cevi, dobava in montaža v estrih, betonske stene ali vgradnjo v suhomontažne predelne stene in stropove
- | RFSS/RBT fi 13mm | m | 250 |  | 0
- | RFSS/RBT fi 16mm | m | 2750 |  | 0
- | RFSS/RBT fi 23-32mm | m | 300 |  | 0
- | RFSS/RBT fi 40mm | m | 100 |  | 0
13 | Podometna modularna enofazna vtičnica (2M), 230V, 16A, L1+N+PE, kot npr. Tem Čatež - Line, bele barve oz. po izbiri investitorja v kompletu z okrasnim okvirjem in podometno dozo (2M, 3M, 4M, 7M) za vgradnjo v knauf steno. | kos | 170 |  | 0
14 | Podometna enofazna vtičnica s pokrovom, 230V, 16A, IP44, L1+N+PE, kot npr,Tem Čatež - Line oz. po izbiri investitorja v kompletu z okrasnim okvirjem in podometno dozo za vgradnjo v opečnato, betonsko ali knauf steno. | kos | 24 |  | 0
15 | Instalacijska (MODULARNA) dekorativna vgradna stikala Tem Čatež - Line, po izbiri investitorja v kompletu s podometno dozo za opečnate, betonske ali knauf stene, okrasnim okvirjem in nosilcem.
- | navadno | kos | 28 |  | 0
- | menjalno | kos | 44 |  | 0
- | križno | kos | 13 |  | 0
- | navadno s tlivko (pred kopalnicami) | kos | 19 |  | 0
- | tipka za zvonec | kos | 5 |  | 0
16 | Komunikacijska vtičnica RJ45/S - UTP cat6, (1xRJ45) modularna (1M) vtičnica za prenos podatkov in telefonskega signala, kot Tem Čatež v kompletu z okrasnim okvirjem in podometno dozo za vgradno v opečnato, betonsko ali knauf steno. | kos | 16 |  | 0
17 | Dvojna komunikacijska vtičnica RJ45/S, UTP cat6a (2xRJ45), modularna (2M) vtičnica za prenos podatkov in telefonskega signala, kot Tem Čatež v kompletu z okrasnim okvirjem in podometno dozo za vgradno v opečnato, betonsko ali knauf steno. | kos | 8 |  | 0
18 | Priključnica stalna za priklop el. naprav, 3-5 polna, 16 A, v kompletu z p/o razvodnico za opečni zid. | kos | 10 |  | 0
19 | Zamenjava obstoječih oz. dodatne domofonske prostoročne notranje domofonske enote. Slušalka mora biti kompatibilna z obstoječim sistemom. | kos | 5 |  | 0
20 | Delilnik signala z možnostjo priklopa do 4 notranjih domofonskih enot za priklp dodatnih domofonskih enot | kpl | 1 |  | 0
21 | Omarica D. I. P. (doza za izenačitev potencialov) PS 49 za vgradnjo v opečno ali litobetonsko steno. V kompletu s priključno sponko in vijaki. | kos | 5 |  | 0
22 | Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
- | 100 x 100 x 50 mm | kos | 7 |  | 0
,
23 | Podometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
- | fi 78 | kos | 25 |  | 0
- | 100 x 100 x 50 mm | kos | 10 |  | 0
- | 180 x 140 x 70 mm | kos | 5 |  | 0
24 | Nadometni ištalacijski kanal, dobava in montaža
- | NIK 2 | m | 30 |  | 0
- | NIK 6 | m | 20 |  | 0
25 | Električni in šibkotočni priklop komunikacijskega vozlišča. | kpl | 5 |  | 0
26 | Dobava in montaža hišnega zvonca, napajanje 230V, 50 Hz | kos | 5 |  | 0
27 | Priprava izvoda za kasnejši priklop naprav, z razvodno dozo in priključnimi sponkami. (štedilnik, ventilatorji, …) | kos | 15 |  | 0
28 | Priklop dovodnega kabla 5x10 mm2 v PMO v kompletu z drobnim veznim materialom (kabel čeveljčki, termoskrčljive požirke, …) | kpl | 5 |  | 0
29 | Dolblenje betonskega zidu za električne instalacije širine od 4cm do 6cm, globine do 5cm za kable, doze v obstoječe zidove, mavčanje cevi in doz, skupaj z grobim ometavanjem dolblenih sten in odvozom odpadnega materiala na deponijo. | m | 280 |  | 0
30 | Dolblenje betonskega stropa za električne instalacije širine do 3cm, globine do 3cm za kable, doze v obstoječe zidove, mavčanje cevi in doz, skupaj z grobim ometavanjem dolblenih sten in odvozom odpadnega materiala na deponijo. | m | 150 |  | 0
31 | Izdelava prebojev skozi armiran beton oz opeko s svedrom, do velikosti fi40 mm za poteke elektroinstalacij | kos | 40 |  | 0
32 | Nepredvidena dela oziroma skrita dela, vse na bazi predhodno potrjenih ur s strani nadzornega organa, ter obveznim vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca, po potrditvi nadzornega organa (ocena) | ur | 70 |  | 0
33 | Ugotavljanje obstoječega stanja elektro inštalacij. | ur | 6 |  | 0
34 | Meritve jakotočnih instalacij v kompletu z izdajo merilnega poročila v treh izvodih. | kpl | 1 |  | 0
35 | Drobni material | % | 5 |  | 0

## RAZDELILNIKI
III. | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Podometni tipski elektro razdelilnik stanovanja R-S (1-5) za jaki tok, KVM 4-v. 48/56TE, dimenzije 359x714x95 (ŠxVxG)RAL 9016, IP30, z kovinskimi vrati ali enakovredno z vgrajeno naslednjo opremo | kpl | 1
- | Glavno stikalo 3p, 40A | kos | 1
- | Prenapet. zaščita set 4+0 TNS, razred II (C) 255V, In 20kA | kpl | 1
- | zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0,03A, 4p tip A | kos | 1
- | kombinirano zaščitno stikalo RCBO C10/0,03A tip A | kos | 1
- | kombinirano zaščitno stikalo RCBO C16/0,03A tip A | kos | 2
- | instalacijski odklopnik 10-16 A, B-C, 1p | kos | 16
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 3p | kos | 1
- | vezava razdelilnika, označevanje s trajnimi oznakami | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so vijaki, žica ustreznega preseka, povezovalna letev, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice, ... | kpl | 1
- | označitev tokokrogov z nazivi porabnikov, ki jih napajajo | kpl | 1
- | priklop kablov v razdelilnik | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-SX | kpl | 5 |  | 0
2 | Razdelilnik T.K.-S1/S2/S3 za razvod strukturiranega ožičenja. Predvidena lokacija je na hodniku.
- | Podometni medijski razdelilnik za zaključevanje komunikacijskih kablov in vgradnjo aktivne opreme kot npr. Schrack MVM 3-v dimenzije 359x589x99 (ŠxVxG) IP 30 z kovinskimi vrati in naslednjo opremo. | kpl | 1
- | zaključitev kablov s vtičnico RJ45 kat. 6, oklopljeni, skupaj z nosilnim ohišjem za vgradnjo v komunikacijsko omaro | kos | 8
- | povezovalni kabli U/FTP, cat.6, 0,5m | kos | 8
- | 19" napajalni panel 5x230V | kos | 1
- | drobni material | kpl | 1
- | priklop telefonske in računalniške instalacije | kpl | 1
- | dovodni optični kabel in zaključevanje ni predmet tega načrta. Izvede izbrani TK ponudnik. | kpl | 1
| Skupaj komunikacijska omarica T.K.-S1/S2/S3 | kpl | 3 |  | 0
3 | Razdelilnik T.K.-S4/S5 za razvod strukturiranega ožičenja. Predvidena lokacija je v predprostoru. | kpl | 1
- | Podometni medijski razdelilnik za zaključevanje komunikacijskih kablov in vgradnjo aktivne opreme kot npr. Schrack MVM 3-v dimenzije 359x589x99 (ŠxVxG) IP 30 z kovinskimi vrati in naslednjo opremo.
- | zaključitev kablov s vtičnico RJ45 kat. 6, oklopljeni, skupaj z nosilnim ohišjem za vgradnjo v komunikacijsko omaro | kos | 5
- | povezovalni kabli U/FTP, cat.6, 0,5m | kos | 5
- | urejevalnik kablov 1HE | kos | 1
- | 19" napajalni panel 5x230V | kos | 1
- | drobni material | kpl | 1
- | priklop telefonske in računalniške instalacije | kpl | 1
- | dovodni optični kabel in zaključevanje ni predmet tega načrta. Izvede izbrani TK ponudnik. | kpl | 1
| Skupaj komunikacijska omarica T.K.-S4/S5 | kpl | 2 |  | 0
4 | Nadometni razdelilnik za krmiljenje ventilatorja v shrambah. V razdelilnik vgraditi tedensko stikalno uro za vklop prezračevanja shram.
- | Nadometni razdelilnik, 1 vrstni, 8TE, IP65, prozorna vrata | kos | 1
- | Glavno stikalo 20A, 1p, montaža na din letev | kos | 1
- | instalacijski odklopnik 4-6 A, B-C, 1p | kos | 2
- | Stikalna ura, digitalna, tedenska, 1 kanal , 1 TE, TEMPUS D | kos | 1
- | inštalacijski kontaktor 20A, 2p, 230V | kos | 1
- | Drobni in vezni material kot so vijaki, žica ustreznega preseka, povezovalna letev, vezice, ooznačevalne ploščice za elemente, napisne ploščice, ... | kpl | 1
- | označitev tokokrogov z nazivi porabnikov, ki jih napajajo | kpl | 1
- | priklop kablov v razdelilnik | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik VENTILATOR | kpl | 1 |  | 0

## OSTALE OBVEZNOSTI
IV. | OSTALE OBVEZNOSTI |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Vrisovanje sprememb inštalacij (v tlorise in sheme) v času gradnje v PZI izvod načrta električnih inštalacij s potrjevanjem nadzornega organa. | kpl | 1 |  | 0
2 | Projektantski nadzor, (3 obiski) | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava PID projekta v treh tiskanih izvodih | kpl. | 1 |  | 0
4 | Mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami - 1 original v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija) | kpl. | 1 |  | 0
5 | A testi, izjave, certifikati o skladnosti, izdelava izjave o skladnosti | kpl. | 1 |  | 0
6 | Vodenje gradbene knjige | kpl. | 1 |  | 0