## Popis del Z
Cigaletova 1 - fasada |  | Enota | Količina |  | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. | [5 empty] | Verzija: 2301/2023-1 z dne 28.12.2022
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
- | vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani pristojne območne enoteZVKDS,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka 35102-0683/2013-10, z dne 14.12.2022, v KV soglasju številka
35102-0683/2013-12 z dne 31.01.2023 ter v lokacijski informaciji številka 3514-140/2023-2-ELG z dne 13.01.2023
Navedna dokumentacija se smatra kot sestavni del tega popisa del!
A | ULIČNA FASADA
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- postavitev gradbiščnih barak in WC-ja
- priklop na električno napeljavo
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom. | m2 | 495 | 0 |  | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kpl | 1 | 0 |  | 0
5 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt | kom | 1 | 0 |  | 0
6 | 100% tesnjen lovilni oder spodaj po celi dolžini. | m1 | 26.5 | 0 |  | 0
7 | Kvalitetna večkratna zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del. | m2 | 85 | 0 |  | 0
8 | Demontaža konzole za zastavo. | kom | 1 | 0 |  | 0
9 | Demontaža hišne številke, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža obstoječe. | kom | 1 | 0 |  | 0
10 | Demontaža reklamnih tabel, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža. Točno lokacijo in način pritrditve določi ZVKDS. | kom | 4 | 0 |  | 0
11 | Demontaža nosilcev za rože na oknih v pritličju ter izročitev lastniku. | kom | 2 | 0 |  | 0
12 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/6 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 1x hor. in 2 x vert.). Vlek in montaža kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. Upravnik objekta. | m1 | 0 | 0 |  | 0
13 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur... in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-5 cm. Odbijanje mora biti nadvse pazljivo, saj deli ometa pod okrasjem ostanejo!
| - grobi omet (ocenjeno 50 % površine) | m2 | 205 | 0 |  | 0
| - fini omet - struganje (ocenjeno 100 % površine) | m2 | 410 | 0 |  | 0
14 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. Zajet tudi zid nad kapom in podzidek! | m2 | 455 | 0 |  | 0
15 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil, emulzija za sprejemljivost .... Debelina ometa do 5 cm. | m2 | 205 | 0 |  | 0
16 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni. Omet se obračuna le za 1x nanos, kljub večim različnim nanosom, katere priporoča proizvajalec finalnih ometov. V ceni zajeta tudi emulzija za sprejemljivost! | m2 | 410 | 0 |  | 0
17 | Čiščenje površine podzidka (cokla) z visokotlačnim parnim čiščenjem in peskanjem z mehkejšim medijem od kamna. Poškodovane dele podzidka se domodulira z barvno prilagojeno maso . Vzorce mora predhodno potrditi ZVKDS. V primeru, da čiščenje ne bo dalo zadovoljivih rezultatov, je v slikopleskarskih delih predvidena opcija barvanja, ki pša ni pšredmet tega popisa del. | m2 | 38 | 0 |  | 0
18 | Pregled in manše popravilo gladke fasade nad kapnim vencem:
| - KV delavec | ur | 20 | 0 |  | 0
| - material 50% dela | € | 1 | 0 |  | 0
19 | Obnova, zamenjava oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno,
z dleti ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | - širši kapni venec pod napuščem, konzole so zajete posebej, širina napušča ca 80 cm. | m1 | 20.5 | 0 |  | 0
b. | - ožji kapni venec pod napuščem, na levi in desni strani, širina napušča ca 30 cm. | m1 | 4.2 | 0 |  | 0
c. | - venec pod konzolami v kapu, kompletno s površino z prezračevalnimi mrežicami in profilom pod njimi, vse do zgornjega dela kapitla pilastrov. | m1 | 20 | 0 |  | 0
d. | - venec nad coklom na stiku s fasado | m1 | 21 | 0 |  | 0
e. | - venec oz. rob plošče nadstreška nad vhodom v dolžini ca 210 cm. | komp | 1 | 0 |  | 0
f. | - venec pod nadstreškom glavnih vhodnih vrat, kompletno z vso profilacijo in okrasjem z elementi polkrogel 13 kos, v dolžini ca 170 cm | komp | 1 | 0 |  | 0
g. | - venec oz. okenske police v III. nadstropju, dolžine ca 120 cm (profilirane police) | kom | 7 | 0 |  | 0
h. | - venec oz. okenske police v III. nadstropju, dolžine ca 120 cm (neprofilirane police pod skrajnem desnem in levim oknom) | kom | 2 | 0 |  | 0
i. | - venec oz. okenske police v II. nadstropju, dolžine ca 120 cm (profilirane police) | kom | 7 | 0 |  | 0
j. | - venec oz. okenske police v II. nadstropju, dolžine ca 120 cm (neprofilirane police na skrajnem desnem in levim oknom) | kom | 2 | 0 |  | 0
k. | - venec oz. okenske police v I. nadstropju, dolžine ca 120 cm | kom | 9 | 0 |  | 0
l. | - okenski nadstrešek nad okni v I. nadstropju, dolžine ca 160 cm | kom | 7 | 0 |  | 0
m. | - venec nad okni I. nadstropja oz. pod okenskim nadstreškom, kompletno z vso profilacijo in okrasjem z elementi izbočenih krogov 12 kos, v dolžini ca 125 cm | kom | 7 | 0 |  | 0
n. | - venec nad pilastri v dolžini ca 100 cm. | kom | 8 | 0 |  | 0
20 | Doplačilo za obnovo enostavnih okenskih okvirjev oz. ert, R.Š. 10+20 cm:
a. | - pritličje, L = ca. 580 cm, skupne dolžine 200+100+200+100+8x10 = 680 cm. | kom | 8 | 0 |  | 0
b. | - I. nadstropje, L = ca. 580 cm, skupne dolžine 200+100+200 + 4x10 = 540 cm. | kom | 9 | 0 |  | 0
c. | - II. nadstropje, L = ca. 580 cm. skupne dolžine 200+100+200 + 4x10 = 540 cm. | kom | 9 | 0 |  | 0
d. | - III. nadstropje, L = ca. 580 cm, skupne dolžine 200+100+200 + 4x10 = 540 cm. | kom | 9 | 0 |  | 0
21 | Zidarska obnova profiliranih pilastrov, ki potekajo med I. in III. nadstropjem. Zajeti so tudi dvojni vertikalni utori po 4 na kos in krogi s profilacijo zgoraj. Višina posameznega pilastra je ca 950 cm. Restavratorska dela (baze, kapitli) so zajeta posebej. | kom | 8 | 0 |  | 0
22 | Doplačilo za izdelavo profila zaradi različnih debelin ometa med okni v I. nadstropju, ki se na levi in desni strani nadaljuje pod okni I. nadstropja, do stika s sosednjim objektom. | m1 | 30 | 0 |  | 0
23 | Doplačilo za obnovo profilirane fasade v obliki "polken" med okni v pritličju. Elementi so sestavljeni iz 7 horizontalnih linij, v višini ca 140 cm (7x 20 cm). | m1 | 12 | 0 |  | 0
24 | Doplačilo za obnovo vratnega portala, sestavljenega iz dveh pilastrov (mesto, kjer so pritrjene oglaševalne table) in zgodnjega elementa kot podstavek elementu deklice, z vsemi vmesnimi utori… | komp | 1 | 0 |  | 0
25 | Doplačilo za zidarsko obnovo profilov okoli okrasja pod okni v I. nadstropju. Restavratorska dela zajeta posebej. | kom | 9 | 0 |  | 0
26 | Enako kot predhodna postavka, le komplet profilacija pod okni v II. nadstropju. | kom | 9 | 0 |  | 0
27 | Enako kot predhodna postavka, le komplet profilacija pod okni v III. nadstropju, vključno s profilacijo na parapetnem zidu. | kom | 9 | 0 |  | 0
28 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz malte, šir. do 25 cm (na vencih in policah), kompletno s pripravo podlage, brez kletnih oken! | m1 | 60 | 0 |  | 0
29 | Izsekovanje in vzidava okenskih in venčnih polic in nadstrešnic, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm. Namesto vzidave se lahko izvede zarezovanje ometa pod blagim kotom v globino ca 2 cm ter tesnenje po vstavljeni okenski polici z trajno elastičnim kitom (nap. SIKAFLEX-11 FC+ betonsko siv). | m1 | 25 | 0 |  | 0
30 | Priprava prezračevanih odprtin zračnikov stropnih konstrukcij, dobava in montaža PVC cevi fi do 40 mm, dolžine 10-15 cm, kompletno z inox perfurirano mrežico z vzmetjo. V ceni zajeto tudi barvanje mrežice in tesnenje na fasadi. V primeru, da so določene odprtine zazidane, se te odpre. | kpl | 112 | 0 |  | 0
31 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 | 0 |  | 0
32 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije in čiščenje gradbišča (uspostavitev v prvotno stanje). | kompl | 1 | 0 |  | 0
33 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva) | komp | 1 | 0 |  | 0
34 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov | komp | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Rustika - ornamentika - štukatura:
OPOMBA:
Restavratorsko popravilo z ročnim nedestruktivnim čiščenjem površin do zdrave podlage, odstranitev neustreznih plomb, slabih stikov in nepotrebnih kovinskih ostankov, impregnacija podlage, domodeliranje na izvirno stanje, vstavitev inox sider, rekonstrukcija uničenih delov z izdelavo kalupa iz gume in odlitkov iz originalu približanega materiala, brušenje, kitanje in priprava do slikanja. Fotodokumentacija stanja pred, med in po končanih delih. Izdelava predloga sanacije pred pričetkom del za potrditev ZVKDS, izdelava poročila po končanih delih
1 | Temeljita obnova lika ženske nad glavnim vhodom, kompltno z profilacijo okoli. | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | Restavratorska obnova okrasja pod okni I. nadstropja. Zidarska obnova zajeta posebej pri zidarskih delih! | kom | 7 | 0 |  | 0
3 | Enako kot predhodna postavka, le okrasje oz. konzole pod okni v II. nadstropju (2 mali kozoli na kos). | komp | 7 | 0 |  | 0
4 | Enako kot predhodna postavka, le okrasje pod okni v III. nadstropju pod okensko polico. | kom | 7 | 0 |  | 0
5 | Enako kot predhodna postavka, le okrasje na okenskem parapetnem zidu v III. nadstropju, kompletno s "cofki". | kom | 7 | 0 |  | 0
6 | Enako kot predhodna postavka, le obsežnejše okrasje nad okenskimi nadstreški v I. nadstropju. | kom | 7 | 0 |  | 0
7 | Enako kot predhodna postavka, le okrasje nad okni v II. nadstropju. | kom | 1 | 0 |  | 0
8 | Enako kot predhodna postavka, le okrasje na kapitlih pilastrov v III. nadstropju | kom | 8 | 0 |  | 0
9 | Enako kot predhodna postavka, le okrasje med okni v II. nadstropju v sklopu pilastrov velikostiu ca 100/45 cm | kom | 8 | 0 |  | 0
10 | Restavratorska obnova "velikih" konzol z spodnjimi zaključki s "cofki" v sklopu okenskih nadstrešnic v I. nadstropju. Višina posamezne konzole ca 120 cm. | kom | 14 | 0 |  | 0
11 | Restavratorska obnova profiliranih konzol pod kapnim vencem. | kom | 15 | 0 |  | 0
12 | Razna manjša nepredvidena restavratorska dela | € | 5% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Kleparska dela:
OPOMBA:
Za police se uporabi cinkotit pločevina!
1 | Demontaža, odnos na deponijo ter dobava in montaža novih okenskih polic, kompletno s podložno pločevino, tesnenjem in ostalimi pomožnimi deli in transporti.
a. | - okna v pritličju, dolžine do 110 cm, R.Š. do 30 cm | kom | 8 | 0 |  | 0
b. | - okna v I. nadstropju, dolžine do 130 cm, R.Š. do 30 cm | kom | 9 | 0 |  | 0
c. | - okna v II. nadstropju, dolžine do 130 cm, R.Š. do 30 cm | kom | 9 | 0 |  | 0
d. | - okna v III. nadstropju dolžine do 130 cm, R.Š. do 30 cm | kom | 9 | 0 |  | 0
e. | - okenski nadstreški v I. nadstropju dolžine do 20+120+20 cm, R.Š. do 30 cm. Polica se izvede po potrebi! | kom | 7 | 0 |  | 0
f. | - polica nad nadstreškom nad glavnim vhodom v dolžini 215 cm, R.Š. do 50 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | Začasna demontaža žlebov, hranjenje ter po končanih delih ponovna montaža, kompletno z priklopi in ostalim pritrdilnim materialom. | m1 | 25.5 | 0 |  | 0
3 | Začasna demontaža odtočnih cevi, hranjenje, čiščenje ter po končanih delih ponovna montaža z novimi objemkami, priklopi in ostalim pritrdilnim materialom… | m1 | 35 | 0 |  | 0
4 | OPCIJA: Samo dobava novih odtočnih cevi iz Cu pločevine fi 125 mm. | m1 |  | 0
5 | OPCIJA: Demontaža, ter dobava in montaža novih LTŽ oz. podobnih cevi fi 150 mm, l=150 cm, kompletno z priklopom na peskolov (+ koleno) in barvanjem v tonu, ki ga določi ZVKDS. | kom |  | 0
5 | Dobava in montaža začasnih odtočnih PVC cevi za čas del. | m1 | 35 | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža protigolobje zaščite - bodic, pritrjenih (prilepljenih) na pločevinaste police. Mikrolokacija se določi skupaj s konzervatorjem. | m1 | 2 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1 | Izdelava in montaža trokrake konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - po navodilih ZVKDS. | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | OPCIJA: Odnova obstoječe konzole za zastavo, kompletno z barvanjem z lakom po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. | kom | 0 | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža kovinskih okenskih rešetk za kletna okna. Rešetka je sestavljena iz kotnega profila 30/30/3 mm ter vertikal 10/10 mm, na razmaku 10 cm in dveh povezovalnih horizontalnih profilov, vse po navodilih ZVKDS. V ceni zajeta tudi dobava zaščitne mrežice proti glodalcem. Barvanje zajeto posebej. Izdelek se dobavi po potrebi!
| - rešetke dimenzij 95/115 cm. | kom | 4 | 0 |  | 0
| - rešetke dimenzij 155/115 cm. | kom | 4 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
V. | Mizarska dela:
Opomba:
Predmet obnove so le okna, ki še niso bila zamenjana.
1 | Mizarsko popravilo oken. Poškodovane dele oken (odkapne letve, steklarski kit…) je potrebno zamenjati z novimi, nasadila nastaviti, krila zatesniti.
Manjša poškodovana mesta se kita, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno). Vsa okna razen kletnih so dvokrilna, z enokrilnim ventusom
| - okna v pritličju okvirnih dimenzij 100/200 cm | kom | 4 | 0 |  | 0
| - okna v III. nadstropju okvirnih dimenzij 100/200 cm | kom | 5 | 0 |  | 0
2 | Manjše restavratorsko mizarsko popravilo glavnih vhodnih vrat. Poškodovane dele vrat (spodnji del) je potrebno dopolniti, uničene dele pa na novo izdelati iz lesa (dopolniti), kitanje poškodovanih mest,
večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno), plombe se retušira oz, barvno prilagodi lesu, popravilo okovja, vratna kljuka se zamenja s historično,
prirejeno za odpiranje na električno ključavnico, vse po navodilih ZVKDS.
V ceni zajeta tudi postavitev začasnih vhodnih vrat za čas obnove obstoječih vrat v restavratorski delavnici.
| - dvokrilna vrata vhodna z nadsvetlobo velikosti 141/305 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=1,8 na netto površino) | m2 | 745 | 0 |  | 0
2 | Večkratno slikanje fasade s paropropustno barvo na silikatni osnovi v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS).
| (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=1,8 na netto površino) | m2 | 745 | 0 |  | 0
3 | Antigrafitni premaz zidu v pritličju do višine vrha vrat. Obseg površine (samo omet ali skupaj s portalom se določi naknadno). Premaz ne sme imeti vizualnega učinka!!! | m2 | 50 | 0 |  | 0
4 | Čiščenje, brušenje, kitanje ter temeljni in finalni premaz lesenih zunanjih okenskih kril (obojestransko) in okvirjev. Okna imajo vmestno vertikalno (dva krila) in horizontalno (ventus) pripiro in so barvana v tonu, ki ga določi ZVKDS..
| - okna v pritličju okvirnih dimenzij 100/200 cm | kom | 4 | 0 |  | 0
| - okna v III. nadstropju okvirnih dimenzij 100/200 cm | kom | 5 | 0 |  | 0
5 | Dvostranski lazurni premaz vhodnih kovinskih vrat dimenzij 141/305 cm, kompletno s preddeli, vse po navodilih ZVKDS). | kom | 1 | 0 |  | 0
6 | Priprava podlage ter temeljni in finalni premaz kovinskih okenskin rešetk na kletnih oknih, v tonu, ki ga določi predstavnik ZVKDS OE Ljubljana.
| - rešetke dimenzij 95/115 cm. | kom | 4 | 0 |  | 0
| - rešetke dimenzij 155/115 cm. | kom | 4 | 0 |  | 0
7 | Oplesk LTŽ cevi v dolžini do 160 cm, kompletno z čiščenjem ter temeljnim in finalnim premazom, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana). | komp | 2 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | Razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del. | € | 10% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNA FASADA
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Rustika - ornamentika - štukatura: |  |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela: |  |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
| SKUPAJ A + B: |  |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!