## Popis del Z
DALMATINOVA 7 - fasada |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. |  |  |  |  | Verzija: 2110/2021-V1 z dne 20.08.2021
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | po obnovi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
na pročelju.
- | na fasadi ni dovoljeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka 279/93-SR, z dne 23.08.2010, v KV soglasju številka
35102-0506/2021-3 z dne xx.xx.2021 ter v lokacijski informaciji številka 3514-xxxx/2021xxx z dne xx.xx.2021.
Navedna dokumentacija se smatra kot sestavni del tega popisa del!
Pri pripravi ponudbe obvezen ogled objekta!!!
A | FASADA
I. | Gradbena dela
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- postavitev gradbiščnih barak in WC-ja
- priklop na električno napeljavo
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra na ulični strani objekta kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom | m2 | 760 | 0 | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kpl | 2 | 0 | 0
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kpl | 2 | 0 | 0
5 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt. | kom | 1 | 0 | 0
6 | 100% tesnjen lovilni oder spodaj ob in nad vhodom | m1 | 5 | 0 | 0
7 | Odstranitev vseh oglaševalnih tabel s fasade pred pričetkom del, ter hranjenje. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Demontaža, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža hišne številke. | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Kvalitetna večkratna zaščita oken in vrat s PVC folijo. Za pritrditev folije se uporabijo taki materiali, ki po odstranitvi ne puščajo sledi! Obračuna se le 1x površina! | m2 | 156 | 0 | 0
10 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom (pritisk se določi na licu mesta po preizkusu). V kolikor se pri poskusu izkaže, da se s pranjem odstranjuje površina, se je potrebno pri spiranju z vodo izogniti. | m2 | 695 | 0 | 0
11 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa iz apnene malte do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 4 cm
Obseg odbijanja se določi na podlagi pretrkavanja fasade!
a. | - pritličje (ocenjeno 100%) | m2 | 158 | 0 | 0
b. | - I. Nadstropje (ocenjeno 50%) | m2 | 76 | 0 | 0
c. | - ostalih 50% v I. nadstropju struganje | m2 | 76 | 0 | 0
d. | - II. In III. Nadstropje (ocenjeno 25%) | m2 | 52 | 0 | 0
e. | - ostalih 75% v II. In III. nadstropju struganje | m2 | 156 | 0 | 0
f. | - stolp okrogle oblike (ocenjeno 50%) | m2 | 44 | 0 | 0
g. | - ostalih 50% v na stolpu struganje | m2 | 44 | 0 | 0
12 | Čiščenje podzidka (cokla) iz umetnega kamna z vodno paro, nizkotlačnim peskanjem oz. z izbranim načinom po preizkusu. Medij v primeru peskanja mora biti mehkejši od podlage! | m2 | 74 | 0 | 0
13 | Manjša popravila podzidka (cokla) iz umetnega kamna, kompletno z zastičenjem fug. Hidrofobni premaz zajet pri slikopleskarskih delih. | m2 | 74 | 0 | 0
14 | Izdelava grobega ometa fasade v podaljšani malti 1:2:6, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil, dobavo in montažo profiliranih letev in cem. obrizgom zidu v redki cem. malti 1:1:3. Srednje razčlenjeni zidovi. Deb. ometa do 4 cm.
Omet mora biti po strukturi in obliki enak obstoječemu, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana in se dodatno na obračuna!
a. | - pritličje z kanelurami (100%) | m2 | 158 | 0 | 0
b. | - I. Nadstropje kompletno z nakazanimi kvadri v zgornjem delu fasadnega ometa v nadstropju (50%) | m2 | 76 | 0 | 0
c. | - II. In III. Nadstropje (25%) | m2 | 52 | 0 | 0
d. | - stolp okrogle oblike (50%) | m2 | 44 | 0 | 0
15 | Izdelava finalne delno grobe, delno fine strukture fasadnih ometov
Omet mora biti po strukturi in obliki enak obstoječemu, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana in se dodatno na obračuna razen dodatkov, ki so predvideni pri zidarskih delih!
a. | - pritličje z kanelurami | m2 | 158 | 0 | 0
b. | - I. Nadstropje (grobo fina struktura), kompletno z nakazanimi kvadri v zgornjem delu fasadnega ometa v nadstropju (50%). | m2 | 76 | 0 | 0
c. | - II. In III. Nadstropje (groba in delno fina str.) (25%). | m2 | 52 | 0 | 0
d. | - stolp okrogle oblike (50%). | m2 | 44 | 0 | 0
16 | Doplačilo za izdelavo različnih profilov v ometu (profilirani pravokotniki) nad vencem med pritličjem in I. nadstropjem oz. pod okni I. nadstropja | m2 | 43 | 0 | 0
17 | Doplačilo za izdelavo profilov okvirjev na ometu pod okni III. nadstropja.
a. | - ravni del | m2 | 19 | 0 | 0
b. | - polkrožni del | m2 | 3.5 | 0 | 0
18 | Doplačilo za izdelavo horizontalnih profilov med okni III. In IV. Nadstropja stolpa | m2 | 9 | 0 | 0
19 | Doplačilo za sklepnike nad okni v III. Nadstropju | kom | 10 | 0 | 0
20 | Doplačilo za nakazane konzole med okni v III. Nadstropju (nivo zgornjega dela oken) | kom | 40 | 0 | 0
21 | Doplačilo za nakazane konzole pod okenskimi policami v III. Nadstropju | kom | 20 | 0 | 0
22 | Doplačilo za nakazane kvadre ob oknih v II. Nadstropju (nivo zgornjega dela oken) | kom | 26 | 0 | 0
23 | Doplačilo za nakazane kvadre ob oknih v I. Nadstropju, kod zaključek horizontalnih fug | kom | 66 | 0 | 0
24 | Doplačilo za pravokotne elemente nad okni IV. Nadstropja na stolpu. Pravokotniki so različnih višin med cca 20 -40 cm in širine cca 30 cm. | m1 | 10 | 0 | 0
25 | Doplačilo za komplet dveh konzol stikajočih med sabo pod polkrožnim stolpom, kompletno z polkrožnimi spodnjimi zaključki in ometom z zunanje in notranje strani konzol. | komp | 1 | 0 | 0
Opomba: okenske erte (špalete) v I. in III. nadstropju vsebujejo kanelure, kar je zajeto pri doplačilu špalet!
26 | Doplačilo za okenske erte (špalete) v I. , II. In III. nadstropju (okno cca 110/210 cm) | kom | 29 | 0 | 0
29 | Doplačilo za okenske špalete v I., II. In III. Nadstropju (okno cca 160/210 cm) | kom | 8 | 0 | 0
27 | Doplačilo za okenske špalete v I., II. In III. Nadstropju (okno cca 60/210 cm) | kom | 6 | 0 | 0
28 | Doplačilo za okenske špalete v I., II. In III. Nadstropju (okno cca 90/210 cm) | kom | 3 | 0 | 0
28 | Doplačilo za okenske špalete v I., II. In III. Nadstropju (okno cca 60/120 cm) | kom | 2 | 0 | 0
29 | Doplačilo za okenske špalete v I., II. In III. Nadstropju (okno cca 90/120 cm) | kom | 1 | 0 | 0
30 | Doplačilo za špalete balkonskih vrat v II. nadstropju (vrata cca 110/300 cm) | kom | 3 | 0 | 0
31 | Obnova vencev, ki se sestoji iz:
- odstranitev nečistoč z dekorativnih elementov z nedestruktivno metodo, izbrano metodo po preizkusu
- jemanje izmer za izdelavo šablon
- odbijanje slabega grobega ometa oz. odstranjevanje morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem
- utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacija poškodb (potrebno je izvajati v skladu z ohranjanjem originalov , z originalu prilagojeno parapropustno malto
- rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, pranje z vodnim pritiskom 180 bar
- vgradnja inox sider
- premaz površin z emulzijo
- vlečenje profilov v grobem podložnem in finim izvlečnim slojemcem. obrizg in grobi omet s profilacijo
- izenačevanje površin
- zaradi zahtevnosti bo potrebno delo izvesti tudi s pomočjo restavratorjev
| - Kapni venec kompletno z napuščnim delom (poglobljenimi kvadri) | m1 | 16.5 | 0 | 0
32 | - Kapni venec kompletno z napuščnim delom (kompletno z dekorativnimi vzorci v kvadrih). Delo izvajajo restavratorji! | m1 | 20 | 0 | 0
33 | - Dvojni venec pod kapnim vencem oz. nad okni III. nadstropja | m1 | 36 | 0 | 0
34 | - Kapni venec na okroglem stolpu z poglobljenimi kvadri v napušču, kompletno z dekorativnimi vzorci pod napuščem. Delo izvajajo restavratorji! | m1 | 15 | 0 | 0
35 | - Venec oz. profil pod kapnim vencem stolpa. | m1 | 10.5 | 0 | 0
36 | - venec v nivoju cca 30 cm pod zgornjim robom oken III. Nadstropja. Venec poteka delno med okni in delno nad njimi.
| a. ravni del (nad okni je profil v loku) | m1 | 48 | 0 | 0
37 | b. polkrožni del (stolp) | m1 | 6 | 0 | 0
38 | - venec pod okni v II. nadstropju
| a. ravni del | m1 | 34 | 0 | 0
39 | b. polkrožni del (stolp) | m1 | 6.5 | 0 | 0
40 | - venec v nivoju cca 10 cm pod zgornjim robom oken I. Nadstropja. Venec poteka delno med okni in delno nad njimi.
| a. ravni del | m1 | 48 | 0 | 0
| b. polkrožni del (stolp) | m1 | 6 | 0 | 0
41 | - venec pod okni v I. nadstropju
| a. ravni del | m1 | 36 | 0 | 0
| b. polkrožni del (stolp) | m1 | 5.1 | 0 | 0
42 | - venec med pritličjem in I. Nadstropjem
| a. ravni del | m1 | 36 | 0 | 0
| b. polkrožni del (stolp) | m1 | 5.1 | 0 | 0
43 | - okenske police pod okni III. Nadstropja
| a. ravni del | m1 | 16 | 0 | 0
| b. polkrožni del (stolp) | m1 | 5 | 0 | 0
44 | - okenske police pod okni pritličja | m1 | 17.5 | 0 | 0
45 | - okenske police (polkrožni del) pod okni IV. Nadstropja - stolp | m1 | 5 | 0 | 0
46 | Parno čiščenje komplet balkonov (konzole, plošča in ograja) oz. po potrebi nizkotlačno peskanje z medijem, mehkejšim od podlage..
| a. balkon 400/130 cm | kom | 1 | 0 | 0
| b. balkon 300/130 cm | kom | 2 | 0 | 0
47 | Popravilo konzol balkona kompletno z čiščenjem recentnega grobega obrizga | kom | 8 | 0 | 0
48 | Popravilo balkonskih ograj. Ograjo je zaradi poroznosti potrebno prevleči s plastjo teraca v barvi in sestavi (rdeč obarvan omet, svetel agregat) ter načinu obdelave (poliranje), enakim prvotnim (izhodišče je portal). Vse poškodbe teraca je potrebno sanirati v materialu, enake barve in sestave (rdeč teraco).
| a. balkon 400/130 cm | kom | 1 | 0 | 0
| b. balkon 300/130 cm | kom | 2 | 0 | 0
49 | Popravilo stropa balkonov
| a. balkon 400/130 cm | kom | 1 | 0 | 0
50 | b. balkon 300/130 cm | kom | 2 | 0 | 0
51 | Obnova robu balkonov, r.š. do 45 cm z odkapom | m1 | 17.8 | 0 | 0
52 | Obnova tlaka balkona z odstranitvijo odstopljenih glazur, pranje, premaz z emulzijo, krpanje z cem. malto, premaz kompletne površine z vodoneprepustnim premazom 2x (nap. Hidrostop). Finalna obloga balkona ni predmet tega popisa del" | m2 | 12 | 0 | 0
53 | Čiščenje in izdelava nove podloge pod pločevino z cem. malto, šir. do 30 cm, predhodni premaz z emulzijo
| a. okenske police | m1 | 25 | 0 | 0
| b. venci | m1 | 130 | 0 | 0
54 | Izsekovanje in vzidava okenskih in venčnih polic in nadstrešnic, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm. Namesto vzidave se lahko izvede zarezovanje ometa pod blagim kotom v globino ca 2 cm ter tesnenje po vstavljeni okenski polici z trajno elastičnim kitom (nap. SIKAFLEX-11 FC+ betonsko siv). | m1 | 136 | 0 | 0
55 | Odstranitev obstoječih ter izdelava, dobava in montaža novih prezračevalnih mrežic stropnikov, V ceni zajeta PVC cev v dolžini cca 15 cm, mrežica iz nerjaveče pločevine ter pripadajoča zidarska dela. Mrežice s finalno obelajo v tonu fasade. | kom | 150 | 0 | 0
56 | Odvoz odpadnega materiala z kamionom na trajno deponijo z plačilom vseh taks oz. pristojbin. | kpl | 1 | 0 | 0
57 | Izdelava lesenih šablon za vence in bordure. | kpl | 1 | 0 | 0
58 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva) | kpl | 1 | 0 | 0
59 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Restavratorska dela:
1 | Restavratorsko popravilo z ročnim nedestruktivnim čiščenjem površin do zdrave podlage, odstranitev neustreznih plomb, slabih stikov in nepotrebnih kovinskih ostankov, impregnacija podlage, domodeliranje na izvirno stanje, sidranje z inox sidri, brušenje in priprava do slikanja. Fotodokumentacija stanja pred, med in po končanih delih. Vsa dela se izvajajo po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
| - okrasje med okni IV. Nadstropju na stoplu | kom | 2 | 0 | 0
2 | Temeljito sondiranje in restavratorsko čiščenje ter obnova maske (glave) na temenu vratnega portala. | kom | 1 | 0 | 0
3 | Temeljito sondiranje in restavratorsko čiščenje ter obnova maske (glave) na spodnjem delu stolpa | kom | 1 | 0 | 0
4 | Temeljito restavratorsko čiščenje in sanacija vratnega portala kompletno s hidrofobno zaščito. | kom | 1 | 0 | 0
5 | Popravilo spodnjih zavihkov na konzolah pod stolpom | kom | 2 | 0 | 0
6 | Popravilo konzol balkonov. | kom | 8 | 0 | 0
7 | Popravilo okraskov - zavitih lističev na spodnjem delu kapnega venca nad glavnim vhodom in delu "V" fasade. | kom | 40 | 0 | 0
8 | Ostala restavratorska dela na objektu. Postavka se obračuna na podlagi potrjenih ur, vpisanih v gradbeni dnevnik, s strani nadzora. | ur | 20 | 0 | 0
9 | Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev s strani ZVKDS oz. Restavratorskega centra. Na podlagi vzorcev se izdela poročilo in določi uporabljeni material in način uporabe za obnovo fasade in strehe. Postavka se izvede v primeru zahteve ZVKDS. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Slikopleskarska dela:
Opomba:
Izvajalec mora po končanem oplesku stavbnega pohištva od naročnika pridobiti izjavo, da je delo izvedeno v skladu s pričakovanji investitorja!
1 | Impregnacija fasade z 1X premazom
| - cca 50% groba struktura. Faktor na neto površino fasade je F=2,0 | m2 | 1400 | 0 | 0
2 | 2x slikanjem s silikatno barvo v več tonih po izbiri ZVKDS
| - cca 50% groba struktura. Faktor na neto površino fasade je F=2,0 | m2 | 1400 | 0 | 0
3 | Čiščenje, brušenje ter pleskanje oken in balkonskih vrat s predhodno pripravo podlage (obžiganjem oz. brušenje, kitanjem) z lakom po izbiri ZVKDS. Opleska se zunanji okvir in zunanja okenska krila samo z zunanje strani. V primeru, da so bila okna pred kratkim zamenjana, se ta ne barvajo!!!!
a. | - okna dimenzij 110/210 cm (PT, I., II., III. Nad.) | kom | 29 | 0 | 0
b. | - okna dimenzij 160/210 cm (PT, I., II., III. Nad.) | kom | 8 | 0 | 0
c. | - okna dimenzij 60/210 cm (PT, I., II., III. Nad.) | kom | 6 | 0 | 0
d. | - okna dimenzij 90/210 cm (I., II., III. Nad. stolp) | kom | 3 | 0 | 0
f. | - okna dimenzij 60/120 cm (IV. Nad. stolp) | kom | 2 | 0 | 0
g. | - okna dimenzij 90/120 cm (IV. Nad. stolp) | kom | 1 | 0 | 0
h. | - okna dimenzij 115/130 cm (klet) | kom | 10 | 0 | 0
i. | - balkonska vrata dimenzij 110/300 cm (II. Nad.) | kom | 3 | 0 | 0
4 | Čiščenje, brušenje ter pleskanje kovinskih mrež kletnih oken 115/130 cm in sicer: kvalitetno čiščenje (ročno ali s peskanjem), 1x miniziranje in 2x lakiranje po izbiri ZVKDS | kom | 3 | 0 | 0
5 | Čiščenje, brušenje ter pleskanje kovinskih okrasnih polnil balkonske ograje in sicer: kvalitetno čiščenje (ročno ali s peskanjem), 1x miniziranje in 2x lakiranjem po izbiri ZVKDS. Okvirna dimenzija polnila je 40/70 cm. | kom | 28 | 0 | 0
6 | Pleskanje vhodnih vrat z lazurnim premazom 2x, kompletno z predhodnim brušenjem površine. Oplesk se izvrši z obeh strani, vključno z vratnim okvirjem. Vrata velikosti cca 160/456 cm, krila višine 306 cm. | komp | 1 | 0 | 0
7 | Čiščenje, brušenje ter temeljni in finalnih oplesk kovinskih rešetk na glavnih vhodnih vratih (na krilih in nadsvetlobi). | komp | 1 | 0 | 0
8 | Hidrofobni premaz podzidka cokla z materialom, ki je paropropusten in prozoren (mrez mokrega učinka).. | m2 | 74 | 0 | 0
9 | Anti-grafitni premaz dela cokla iz štokanega betona z materialom, ki je paropropusten. | m2 | 74 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Kleparska dela:
OPOMBA:
Za police se uporabi cinkotit pločevina, v ceni zajet tudi ločilni sloj med pločevino in cementno podlago in tesnenje z elastičnimi kiti..
1 | Demontaža, izdelava, dobava ter montaža polic:
- Polica venca med pritličjem in I. Nadstropjem R.Š. do 50 cm (ravni del).
| a. ravni del | m1 | 36 | 0 | 0
| b. polkrožni del (stolp) | m1 | 5.1 | 0 | 0
2 | - Polica pod okni I. Nadstropja R.Š. do 50 cm.
| a. ravni del | m1 | 36 | 0 | 0
| b. polkrožni del (stolp) | m1 | 5.1 | 0 | 0
3 | - Polica venca II. Nadstropja R.Š. do 30 cm
| a. ravni del | m1 | 34 | 0 | 0
| b. polkrožni del (stolp) | m1 | 6.5 | 0 | 0
4 | - okenske police v pritličju R.Š. do 40 cm | m1 | 17.5 | 0 | 0
5 | - okenske police v III. nadstropju R.Š. do 40 cm (ravne) | m1 | 16 | 0 | 0
6 | - okenske police v III. nadstropju R.Š. do 40 cm (polkrožne - stolp) | m1 | 5 | 0 | 0
7 | - okenske police v IV. nadstropju R.Š. do 40 cm (polkrožne - stolp) | m1 | 5 | 0 | 0
8 | Demontaža, izdelava, dobava ter montaža novih žlebov R.Š. 33 cm iz CU pločevine, kompletno z Cu kljukami in ostalim pritrdilnim materialom. | m1 | 36 | 0 | 0
9 | Demontaža, izdelava, dobava ter montaža novih odtočnih cevi fi 150 mm iz CU pločevine, kompletno z objemkami in ostalim pritrdilnim materialom. | m1 | 34 | 0 | 0
10 | Izdelava, dobava ter montaža novih vtočnih kotličkov iz CU pločevine. | kom | 2 | 0 | 0
11 | Izdelava, dobava ter montaža kolen iz CU pločevine. | kom | 6 | 0 | 0
12 | Demontaža obstoječih ter dobava in montaža novih LTŽ cevi (oz. podobnih) z kolenom kot zaščita spodnjega dela odtočnih cevi. Dolžina je 150 cm, cev je finalno opleskana. V ceni zajet tudi priklop na obstoječi peskolov, katerega je potrebno pred montažo očistiti. Stik med LTŽ cevjo in asfaltom pločnika se zapolni z betonom oz. podobnimim materialom. Cevi so finalno obdelane (oplesk). | kom | 2 | 0 | 0
13 | Dobava ter montaža zaščite - bodic proti golobom. | m1 | 135 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Ključavničarska dela:
1 | Ključavničarsko popravilo kovinskih ograjnih polnil okvirnih dimenzij 40/70 cm. Oplesk zajet v slikopleskarskih delih. | kom | 28 | 0 | 0
2 | Ključavničarsko popravilo kovinskih rešetk na kletnih oknih 115/130 cm, kompletno z zamenjavo mrežice z okenčki 20/20 mm. Oplesk zajet v slikopleskarskih delih.
| V primeru zahteve ZVKDS OE Ljubljana se bodo rešetke odstranile! | kom | 3 | 0 | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža trokrake konzole za zastavo iz nerjaveče pločevine, opleskane z antik antracit barvo. | kom | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža nosilcev za oglasne table, sestavljenih iz dveh okkroglih kovinskih zevi z zaključki, pritrdilnimi konzolami, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Nosilci so finalno obdelani. | komp | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VI. | Mizarska dela:
1 | Mizarsko popravilo oken. Poškodovane dele oken (odkapne letve, steklarski kit…) je potrebno zamenjati z novimi, nasadila nastaviti, krila zatesniti.
Manjša poškodovana mesta se kita, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno). Vsa okna razen kletnih so dvokrilna, z enokrilnim ventusom
Točno število popravil oken se bo določil na podlagi ogleda, saj je nekaj oken že obnovljenih.
a. | - okna dimenzij 110/210 cm (PT, I., II., III. Nad.) | kom | 29 | 0 | 0
b. | - okna dimenzij 160/210 cm (PT, I., II., III. Nad.) | kom | 8 | 0 | 0
c. | - okna dimenzij 60/210 cm (PT, I., II., III. Nad.) | kom | 6 | 0 | 0
d. | - okna dimenzij 90/210 cm (I., II., III. Nad. stolp) | kom | 3 | 0 | 0
f. | - okna dimenzij 60/120 cm (IV. Nad. stolp) | kom | 2 | 0 | 0
g. | - okna dimenzij 90/120 cm (IV. Nad. stolp) | kom | 1 | 0 | 0
h. | - okna dimenzij 115/130 cm (klet) | kom | 10 | 0 | 0
i. | - balkonska vrata dimenzij 110/300 cm (II. Nad.) | kom | 3 | 0 | 0
2 | Restavratorsko mizarsko popravilo glavnih vhodnih vrat dimenzij 160/460 cm. Poškodovane dele vrat je potrebno dopolniti, uničene dele pa na novo izdelati iz lesa (dopolniti), kitanje
večjih razpok ni dopustno), plombe se retušira oz, barvno prilagodi lesu, popravilo okovja,
spodnji del vrat se zaščiti z Cu pločevino v višini 20 cm, zamenjavo stekla, zamenja kljuke ni predmet te ponudbe, vse po navodilih ZVKDS.
| V ceni zajeta tudi postavitev začasnih vhodnih vrat za čas obnove obstoječih vrat v restavratorski delavnici. Oplesk vrat z kovinskimi rešetkami je zajeto posebej pri Slikopleskarskih delih. | komp | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STREHA
I. | Krovsko kleparska dela
1 | Začasno odkrivanje spodjih štirih vrstic opečne kritine bobrovec zaradi zamenjave odkapne pločevine ter po končanih delih ponovno pokrivanje. | m2 | 52 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječe odkapne pločevine R.Š. ca 130 cm in linijskega snegolova z odnosom na gradbiščno deponijo. | m2 | 52 | 0 | 0
3 | Morebitna demontaža, odnos ter dobava in montaža novih desk debeline 24 mm. Deske so bakticidno zaščitene! Deske se zamenjajo v primeru, da so obstoječe dotrajane. V količini zajeta tudi površina ob stolpu. | m2 | 65 | 0 | 0
4 | Izdelava, dobava ter montaža nove odkapne pločevine iz Cu pločevine R.Š. 130 cm. V ceni zajet tudi ločilni sloj med pločevino in deskami (nap. Bvauder folija). Pločevina se zamenja le v primeru, če je le ta dotrajana! | m2 | 52 | 0 | 0
5 | Demontaža, izdelava, dobava ter montaža nove pločevine na kupolasti strehi stolpa iz CU pločevine z dvojnimi zapigi na enakem razstoju kot obstoječi. Vsi dedajli se obnovijo po obstoječem stanju. V ceni zajet tudi žleb stolpiča z odtočno cevjo, speljano na obstoječo streho z vtočnim kotličkom in koleni, loćilnim slojem med deskami in pločevino (nap. Bauder folija). Ocenjena količina Cu pločevine je 65 m2, žlebu ca 19 m1, odtočne cevi 3 m1. | komp | 1 | 0 | 0
6 | Demontaža, izdelava, dobava ter montaža novega zgornjega zaključka (konice na kupoli, ki se sestoji iz valja, večje in manjše krogle in konice z zastavico, vse iz Cu pločevine. Eventuelni strelovod ni predmet tega popisa del. | komp | 1 | 0 | 0
7 | Morebitna zamenjava lesene podlage iz desk debeline 24 mm. Deske so bakticidno zaščitene! Zamenjajo se le slabe deske. Ocenjena količina. | m2 | 30 | 0 | 0
8 | Demontaža, izdelava, dobava ter montaža nove pločevine ob in za okroglim stolpom iz CU pločevine. V ceni zajeta tudi paropropustna folija kot podlaga. | m2 | 20 | 0 | 0
9 | Demontaža, izdelava, dobava ter montaža nove zidne obrobe med streho in stolpom iz CU pločevine, R.Š. 66 cm (ovalna oblika). | m1 | 14 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža novega tipskega oz. dvojnega linijskega snegolova iz Cu trakov in Cu stojk. | m1 | 40 | 0 | 0
11 | Enako kot predhodbna postavka, le linijski snegolov na kupoli (če bo ta potreben). | m1 | 12 | 0 | 0
12 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala iz strehe, z odvozom na trajno deponijo z plačilom pristojbin. | komp | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
0
C | OSTALA DELA
I. | Nepredvidena dela 10%
1. | 10% od vrednosti popisanih del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu.
|  | € | 10% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A | FASADA
I. | Gradbena dela |  |  |  | 0
II. | Restavratorska dela: |  |  |  | 0
III. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
IV. | Kleparska dela: |  |  |  | 0
V. | Ključavničarska dela: |  |  |  | 0
VI. | Mizarska dela: |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STREHA
I. | Krovsko kleparska dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
I. | Nepredvidena dela 10% |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B + C: |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!