## PRVA STRAN
Investitor: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Objekt: | PRENOVA ULICE REBER V LJUBLJANI
Štev.proj.: | 22-693-33
Datum proj.: | april 2019
POPIS DEL S PREDIZMERAMI ZA GRADBENA DELA
IN OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA!
PRED PRIČETKOM DEL JE TREBA VSE OPISE, MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE
KONTROLIRATI PO ZADNJEVELJAVNIH NAČRTIH, OPISIH IN DETAJLIH!
PRED IZDELAVO PONUDBE JE OBVEZEN OGLED OBSTOJEČEGA STANJA !
LJUBLJANA, april 2019

## gradb.obrtn.
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Objekt: PRENOVA ULICE REBER V LJUBLJANI
Štev. proj.: 22-693-33
Datum proj.: april 2019
REKAPITULACIJA
GRADBENA IN OBRTNA DELA
I. | Pripravljalna in rušitvena dela | 0
II. | Zidarska dela | 0
III. | Cestarska dela | 0
IV. | Kamnarska dela | 0
V. | Kanalizacija | 0
VI. | Kovinska dela | 0
VII. | Razna dela | 0
VIII | Kontrola kvalitete | 0
| GRADBENA IN OBRTNA DELA SKUPAJ : | 0
| DDV v višini 22% | 0
| SKUPAJ | 0

## PRIPRAVLJANA IN RUŠITVENA DELA
I. | Pripravljalna in rušitvena dela
OPOMBA !
Pred pričetkom izdelave ponudbe si mora izvajalec ogledati mesto gradnje in ustrezno oceniti težavnostno stopnjo posameznih del. Obračun se izvede po dejanskih izmerah, po zaključku vseh del.
Priprava gradbišča s predhodnim čiščenjem okolice, striženjem in odstranitvijo ovijalk in zaraslega grmičevja, postavitev gradbiščne ograje, shrambe za orodje in suhega WC-ja je zajeta v enotnih cenah.
Izvajalec del mora po lastni presoji pripraviti plan rušenja, ki je lahko tudi etapno ter v ponudbi upoštevati vsa eventuelna opiranja in podpiranja, s sodelovanjem in potrditvijo geomehanika in statika !
Ker gre za prenovo spomeniško zaščitenega objekta, mora izvajalec strogo upoštevati vsa navodila predstavnika spomeniško varstvene službe, nadzornika del in arhitekta, ter se o vseh delih in načinih izvedbe predhodno posvetovati z njimi in pridobiti predhodno soglasje za izvedbo le teh.
V enotnih cenah je zajeta celotna priprava gradbišča, z izdelavo načrta ureditve gradbišča in izdelavo elaborata/varnostnega načrta ter prisotnost koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v skladu z veljavnim Pravilnikom in Uredbo.
V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l.RS, št.51/17) se pri gradnji vozišča ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal pri prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bitumenskiih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim in bitumenskim vezivom, tampon, posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna!
Pri gradnji vozišča ceste in površin za pešce se obstoječe odstranjene granitne kocke, ki so nastale pri prenovi te ceste ali iz drugega vira, uporabi prioritetno za ponovno tlakovanje, podredno pa za tlakovanje drugih površin, in sicer v količini, ki je potrebna.
|  | enota | količina | cena | skupaj
Sanacija opornega zidu
1 | Odstranitev lesenih vrat, dim. 120x 225 cm v zidu iz opeke in kamnitih gradnikov, deb. od 65 do 50 cm in višine cca 280 cm in širitev vratne odprtine z rušenjem omenjenega zidu nad vratno odprtino in po celi višini v širini cca 100 cm na eno stran odprtine, za dostop do delovišča v času gradnje.
| Odvoz lesenih vrat in ruševin na trajno deponijo v oddaljenosti do 10 km. Obračun po m3. | m3 | 2.1 | 0 | 0
2 | Strojni in ročni odkop zemljine/zasipa ob vznožju notranjega dela zidu na zahodni strani do globine cca 1 m v širini cca 2 m, za izvedbo ojačitve temelja zidu.
| Odvoz dela zemljine na gradbiščno deponijo neposredno ob izkopu za kasnejše zasipanje (cca 1/3 izkopa), prekladanje in natovarjanje ter odvoz odvečne zemljine na trajno deponijo v oddaljenosti do 10 km. Po zaključku betoniranja ojačitve temelja se izvede zasip, planiranje in zatravitev pasu ob vznožju zidu z zemljino z gradbiščne deponije. | m3 | 45 | 0 | 0
3 | Pred postavitvijo začasnega delovnega odra na notranji in zunanji strani zidu se s pomočjo pomičnih odrov, viš od 2 do 4 m pazljivo odstrani ovijalke in zelenje z rezanjem in obžagovanjem, s katerim je obrasel oporni zid, odstranijo se tudi večji kamniti gradniki, cementni nanosi in opečna kritina, ki bi bili lahko nevarni za izvajalce ob postavitvi odrov ali bi bilo rušenje razrahljanih kamnitih gradnikov in cementnega nanosa po postavitvi odrov oteženo. V ceni so zajeta vsa dela, razrez in odvoz obžaganega vejevja in zelenja, kot tudi opečne kritine in ruševin na trajno deponijo v oddaljenosti do 10 km.
| Obraslost je razvidna iz priloženih fotografij! Ocenjujemo, da je obrasle od 30 do 40% površine. Obračun po razviti površini celotnega zidu. | m2 | 180 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža začasnega delovnega odra na zahodni (notranji) strani opornega zidu, višine od 4 do 5 m.
| Obračun po površini takega odra z vsemi potrebnimi opiranji in demontaža ter čiščenje in odvoz po zaključku del. | m2 | 110 | 0 | 0
5 | Dobava in postavitev lahkega pomičnega delovnega odra, višine do 2,5 m.
| Obračun po površini takega odra z vsemi opiranji in demontaža ter odvoz po zaključku del. | m2 | 60 | 0 | 0
6 | Pazljivo pranje kamnitega in opečnega zidu z vodo pod visokim pritiskom in po potrebi dodatna mehanska odstranitev dotrajanih nanosov vezivnega materiala med kamnitimi in opečnimi gradniki.
| Morebitne razrahljane gradnike se pazljivo odstrani po predhodnem foto obeleženju njihove pozicije in sestave tako, da jih bo moč ponovno vgraditi na prvotna mesta. Obračun po m2 kamnitih in opečnih površin obzidja. | m2 | 205 | 0 | 0
Prenova tlakov cestišč in stopnišč
7 | Odstranitev z rušenjem obstoječega tlaka, ki sestoji iz asfalta in mačjih glav, po celotni širini predvidene prenove, skupaj z gornjimi deli jaškov in pokrovi, ki se shranijo na začasni deponiji za ponovno vgradnjo, skupaj z utrjeno kamnito in mestoma betonsko podlago, kot tudi zemljino ob robovih cestišča, do spodnjega nivoja obstoječih naložb, oz.do spodnjega ustroja utrjenega dela cestišča, skupaj z obstoječimi betonskimi in/ali kamnitimi robniki ( povprečna deb. naložbe 50 cm = 1.823 m3 volumen obst.stanja),
| skupaj z vsemi deli, sortiranjem materiala in transporti. Odvoz odpadnega mat.na deponijo v oddalj.10 km, skupaj s plačilom vseh pristojbin za tranjo deponiranje. Od tega: - 155 m2 naložb asfalta voznega pasu v deb.18 cm, od tega 25 m2 mačjih glav. | m2 | 415 | 0 | 0
8 | Odstranitev z rušenjem obstoječih stopnic/stopnišča, ki sestoji iz betonskih nastopnih ploskev in/ali nastopnih ploskev izdelanih iz kamnitih gradnikov in ali t.im.mešanih nastopnih ploskev, podestov v betonskih okvirjih obloženih z mačjimi glavami ali granitnimi kockami, ter odprtih betonskih kanalet obloženih z mačjimi glavami po celotni širini ulice, skupaj z gornjimi deli jaškov in pokrovi, ki se shranijo na začasni deponiji za ponovno vgradnjo, skupaj z utrjeno kamnito in mestoma betonsko podlago, do spodnjega nivoja obstoječih naložb, oz.do spodnjega ustroja stopnišča ( povprečna deb. naložbe 50 cm = 1 m3 volumen obst.stanja),
| skupaj z vsemi deli, sortiranjem materiala in transporti. Odvoz odpadnega mat.na deponijo v oddalj.10 km, skupaj s plačilom vseh pristojbin za tranjo deponiranje. Od tega: - od tega 1 m2 granitnih kock 5x5x5 cm , in 1 m2 kamnitih gradnikov z odvozom le teh na skladiščenje v začasno deponijo za kasnejšo ponovno vgradnjo. | m2 | 192 | 0 | 0
9 | Odstranitev z rušenjem obstoječih stopnic in pragov pred vhodi v hiše na vzhodni strani ulice, viš.od 30 do 60 cm, ki sestojijo iz betonskih nastopnih ploskev in/ali nastopnih ploskev izdelanih iz kamnitih gradnikov in ali t.im.mešanih nastopnih ploskev, podestov v betonskih okvirjih obloženih z mačjimi glavami.
| skupaj z vsemi deli, sortiranjem materiala in transporti. Odvoz odpadnega mat.na deponijo v oddalj.10 km, skupaj s plačilom vseh pristojbin za tranjo deponiranje. | m2 | 36.5 | 0 | 0
10 | Odstranitev z rušenjem in struganjem spodnjega dela ometa v pasu viš.cca 1 m - hiš na obeh straneh prvega dela ulice, ki se prenavlja.
| Obračun po površini | m2 | 68 | 0 | 0
Prenova opečnega zidu na stopnišču
11 | Pazljiva odstranitev z rušenjem varovalne lesene konstrukcije na zgornjem delu stopnišča, ki varuje zunanji opečni oporni zid. Oporna konstrukcija je sestavljena iz obojestransko postavljenih lesenih vertikalnih opornikov, viš. cca 2,50 in razpiral dolž.cca 1,60 m na viš,cca 2,20 m in prekritjem iz desk.
| V ceni je vračunana postopna odstranitev varovalne konstrukcije in/ali izdelava začasne oporne konstrukcije za čas dokler se ne prenovi omenjeni opečni oporni zid. Razrez in odvoz na trajno deponijo v oddaljenosti do 10 km. Obračun po tm lesene oporne konstrukcije, ki se ruši. | tm | 27 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža začasnega konzolnega delovnega odra na zahodni (zunanji) strani zgornjega dela stopnišča, in sicer tako, da se prvo izsekajo odprtine v opečnem zidu, deb.25 cm za nosilne grede odra, ki se na drugi strani oprejo v obstoječi oporni zid stopnišča, povprečne šir.cca 1,60 m. Oder se izvede stopničasto (v kaskadah) tako, kot se vzpenja tudi stopnišče.
| Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti načrt postavitve takega odra, ki ga potrdi pooblaščeni nadzor in varnostni inženir. Obračun po tm takega (lovilnega) odra, viš.ograje 110 cm z vsemi opiranji in začasnimi sidranji v oporni zid in demontaža ter odvoz po zaključku del. | tm | 40 | 0 | 0
13 | Pazljivo rušenje obstoječega opornega zidu, deb. 25 cm z enostranskimi ojačitvami, zgrajenega iz fasadne opeke, ki se stopničasto vzpenja vzdolž zunanje zahodne strani stopnišča v zgornjem delu do višine cca 1 m nad nivojem stopnišča, skupaj z rušenjem AB betonske vezi/kape omenjenega stopnišča, dim. 0,08 x 0,40 m skupaj z utopljenim delom vezi, dim. 0,15 x 0,15 m.
| V ceni so zajeta vsa potrebna dela, natovarjanje in odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo. Obračun po razviti površini opečnega zidu, skupaj z vezjo. | m2 | 88 | 0 | 0
14 | Dobava in montaža lahkega pomičnega delovnega odra, višine do 2 m.
| Obračun po površini takega odra z vsemi opiranji in demontaža ter odvoz po zaključku del. | m2 | 8 | 0 | 0
15 | Nepredvidena pripravljalna in rušitvena dela v višini 5% teh del | oc | 1 | 0 | 0
| Pripravljalna in rušitvena dela skupaj |  |  |  | 0

## CESTARSKA DELA
III. | Cestarska dela
Proizvedeni in vgrajeni cestogradbeni materiali in delovni postopki morajo ustrezati zahtevam kakovosti po Tehničnih specifikacijah za ceste in Posebnih tehničnih pogojih Direkcije RS za ceste ter njihovim dopolnilom, kar se dokazuje s preiskavami materialov in meritvami na vgrajenih plasteh.
Material iz izkopa obstoječega vozišča spada v 3.kategorijo in ni primeren za ponovno vgradnjo v območje zmrzovanja!
Zahtevana nosilnost in zbitost posameznih plasti:
- na planumu obstoječe voziščne konstrukcije pred vgradnjo nove tamponske plasti (spodnji ustroj) nosilnost 80 mPa, zbitost 98% glede na MKPP, - na planumu tamponske plasti hodnika za pešce nosilnost 80 MPa, zbitost 98% glede na MPP; - na planumu tamponske plasti vozišča nosilnost 120 MPa, zbitost 98% glede na MPP.
V kolikor nosilnost spodnjega ustroja ne dosega zgoraj zahtevane vrednosti, geomehanik na osnovi izmerjene nosilnosti določi potrebno poglobitev in menjavo spodnjega ustroja.
|  | enota | količina | cena | skupaj
Prenova tlakov cestišč in stopnišč
1 | Utrditev temeljnih tal vezljive zemljine - na planumu obstoječe voziščne konstrukcije pred vgradnjo nove tamponske plasti (spodnji ustroj) nosilnost 120 mPa, zbitost 98% glede na MKPP | m2 | 336 | 0 | 0
2 | Utrditev temeljnih tal vezljive zemljine - na planumu tamponske plasti hodnika za pešce nosilnost 80 MPa, zbitost 98% glede na MPP | m2 | 56 | 0 | 0
3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine-3.ktg (kvaliteten kamniti material !) po slojih z nabijanjem. | m3 | 118 | 0 | 0
4 | Pridobivanje, predelava, dobava in polaganje naravnega slovenskega kamna - pohorskega tonalita (granodiorit), rezanega "na gater" v obliki plošč, deb.≥ 10 cm s polaganjem na/v posteljico iz armiranega podložnega betona/estriha ( armaturna mreža Q131), zem.vlažnosti, povprečne deb.8cm.
V ceni je vključena še (pred)izvedba:
Podložnega drenažnega (vodoprepustnega) asfaltobetona, deb.≥ 8 cm , ustrezne tlačne trdnosti, ki je položen na tamponsko plast, deb.30 cm, nosilnosti 80 Mpa, zbitosti 98% glede na Mpa, iz tamponskega drobljenca TD 0/32 z utrjevanjem po slojih.
Stiki med ploščami so fugirani s fugirno maso, ki je odporna na soli, vodoodporna in kisloodporna, v barvi, ki je predhodno usklajena z arhitektom po predložitvi vzorcev. Obračun po dejansko vgrajenih m2 tlaka:
| Kamnite plošče 18 x 28 cm, deb.≥ 10 cm z žgano zgornjo površino, položene v pasovih, ki so med seboj barvno usklajeni. | m2 | 238 | 0 | 0
ALTERNATIVA
4a | Pridobivanje, predelava, dobava in polaganje naravnega slovenskega kamna - pohorskega tonalita (granodiorit), rezanega "na gater" v obliki plošč, deb.≥ 10 cm s polaganjem na/v posteljico iz armiranega podložnega betona/estriha ( armaturna mreža Q131), zem.vlažnosti, povprečne deb.8cm.
V ceni je vključena še (pred)izvedba:
Podložnega drenažnega (vodoprepustnega) asfaltobetona, deb.≥ 8 cm , ustrezne tlačne trdnosti, ki je položen na tamponsko plast, deb.30 cm, nosilnosti 80 Mpa, zbitosti 98% glede na Mpa, iz tamponskega drobljenca TD 0/32 z utrjevanjem po slojih.
Stiki med ploščami so fugirani s fugirno maso, ki je odporna na soli, vodoodporna in kisloodporna, v barvi, ki je predhodno usklajena z arhitektom po predložitvi vzorcev. Obračun po dejansko vgrajenih m2 tlaka:
| Kamnite plošče 35 x 50 cm, deb.≥ 10 cm z štokano zgornjo površino, položene v pasovih, ki so med seboj barvno usklajeni. | m2 | 1 | 0 | 0
5 | Prebiranje, zlaganje v vreče, dobava in polaganje savskega proda - mačjih glav, granulacije ≥ 62 mm za odtočne jarke/kanalete s polaganjem na/v posteljico iz armiranega podložnega betona/estriha ( armaturna mreža Q131), zem.vlažnosti, povprečne deb.8cm.
V ceni je vključena še (pred)izvedba:
Podložnega drenažnega (vodoprepustnega) asfaltobetona, deb.≥ 8 cm , ustrezne tlačne trdnosti, ki je položen na tamponsko plast, deb.30 cm, nosilnosti 80 Mpa, zbitosti 98% glede na Mpa, iz tamponskega drobljenca TD 0/32 z utrjevanjem po slojih.
Globoki stiki med prodniki so zaliti s fino cementno malto iz mivke in cementa, ki se sperejo pred dokončno vezavo. Obračun po dejansko vgrajenih m2 tlaka:
| Savski prod/mačje glave, granulacije ≥ 62 mm položene v cem.malto | m2 | 89 | 0 | 0
6 | Prebiranje, zlaganje v vreče, dobava in polaganje savskega proda - mačjih glav, granulacije ≥ 62 mm za ravne dele cestišča in stopniščne podeste s polaganjem na/v posteljico iz armiranega podložnega betona/estriha ( armaturna mreža Q131), zem.vlažnosti, povprečne deb.8cm.
V ceni je vključena še (pred)izvedba:
Podložnega drenažnega (vodoprepustnega) asfaltobetona, deb.≥ 8 cm , ustrezne tlačne trdnosti, ki je položen na tamponsko plast, deb.30 cm, nosilnosti 80 Mpa, zbitosti 98% glede na Mpa, iz tamponskega drobljenca TD 0/32 z utrjevanjem po slojih.
Plitki stiki med prodniki so zaliti s fino cementno malto iz mivke in cementa, ki se sperejo pred dokončno vezavo. Obračun po dejansko vgrajenih m2 tlaka:
| Savski prod/mačje glave, granulacije ≥ 62 mm položene v cem.malto | m2 | 76 | 0 | 0
7 | Dodatek za pomoč kamnarja pri polaganju mačjih glav iz savskih prodnikov.
| Obračun po m2 takih tlakov, oz.odtočnih kanalet. | m2 | 165 | 0 | 0
8 | Nepredvidena kamnarska dela v višini 5% teh del | oc | 1 | 0 | 0
| Cestarska dela skupaj |  |  |  | 0

## KAMNARSKA DELA
IV. | Kamnarska dela - umetni kamen
Ker gre za prenovo spomeniško zaščitenega objekta, mora izbrani izvajalec strogo upoštevati vsa navodila predstavnika spomeniško varstvene službe ZVKDS, nadzornika del in arhitekta, ter se o vseh delih in načinih izvedbe predhodno posvetovati z njimi in pridobiti predhodno soglasje za izvedbo le teh.
Pred pričetkom vlivanja izdelkov izbrani izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo in jo preda v potrditev projektantu in pooblaščenem predstavniku ZVKDS-ja.
Pred pričetkom vlivanja izdelkov iz umetnega kamna se pripravijo tudi vzorci iz katerih bo razvidna struktura in barva umetnega kamna in izgled, kar potrdi pooblaščeni predstavnik ZVKDS-ja.
V ceni so upoštevani vsi vertikalni in horizontalni transporti, sortiranje odstranjenega materiala, nakladanje in odvoz na začasno ali trajno deponijo, ter stroški in takse komunalnih podjetij.
Vse mere kontrolirati na mestu, pred pričetkom del!
|  | enota | količina | cena | skupaj
Sanacija opornega zidu
1 | Izdelava AB kape (prekritja) zidu iz umetnega kamna na mestu (liti in prani terazzo), kot replika obstoječega kamnitega zaključka zidu, širine 50 cm in debeline 8 cm v rahlem prečnem nagibu. Cementna masa se vlije na mestu v predhodno pripravljen gladki opaž z armaturo. Za večjo obstojnost se masi cementa, kamene moke in kamenih zrn doda dodatke za vodonepropustnost in ekspanzijo. Beton kvalitete C25/30, prereza 0,08 m3/m2/tm.
| V ceni je zajeta priprava kvalitetnega opaža kape skupaj z letvami za odkap na vsaki strani, dobava in vezanje armature, priprava, vlivanje in nega betona, vlivanje v deb.do 8 cm + vez - granulat porfirja zrnavosti max 2 mm, ter finalizacija s pranjem, brušenjem in štokanjem, z izvedbo zaključkov in robov le teh. Obračun po tm takega zaključka/kape. | tm | 26 | 0 | 0
Prenova stopnišča
2 | Izdelava stopnišča iz umetnega kamna na mestu, različnih širin od 160 do 230 cm, ki ga sestavljajo nastopne ploskve, viš. 13,5 cm in globine 34 cm, povezovalne grede z vmesnimi podesti in odtočnimi jarki ob strani. Cementna masa se vlije na mestu v predhodno pripravljen gladki opaž in armaturo. Za večjo obstojnost se masi cementa, kamene moke in kamenih zrn doda dodatke za vodonepropustnost in ekspanzijo.
V ceni je zajeta priprava kvalitetnega lesenega opaža stopnic, gred in obrob, dobava in vezanje armature, priprava, vlivanje in nega betona, nanos terazzo plasti betona - granulat zrnavosti max 2 mm, ter finalizacija s pranjem, brušenjem in štokanjem pohodnih delov stopnic z izvedbo zaključkov in robov le teh. Popolnjevanje/finalizacija površin podestov in odtočnih jarkov z mačjimi glavami iz izbranega savskega proda granulacije nad 62 mm je zajeto v naslednji poziciji!
| Obračun po razviti tlorisni površini (nastopne ploskve + čela) takega stopnišča (143,80 m2) z obrobami iz umetnega kamna (9,50 m2), skupaj s podesti obloženimi z izbranimi ploščatimi mačjimi glavami granulacije nad 62 mm (48,50 m2) in z odtočnim jarkom obloženim z okroglimi mačjimi glavami granulacije nad 62 mm (39,00 m2) | m2 | 200 | 0 | 0
2 | Dodatek za izdelavo/finalizacijo podestov na stopnišču iz predhodne pozicije, različnih širin od 160 do 230 cm in različnih "globin" in dodatek za izdelavo/finalizacijo odtočnih jarkov, širine od 30 do 50 cm ob strani. Cementna masa se vlije na mestu v predhodno pripravljen gladki opaž in armaturo, oz.v polja, ki jih predstavljajo vmesni podesti in odtočni jarek ob strani po odstranitvi les.opaža, kar je zajeto v predhodni poziciji. Za večjo obstojnost se masi cementa, kamene moke in kamenih zrn doda dodatke za vodonepropustnost in ekspanzijo.
V ceni je zajeto popolnjevanje površin podestov in odtočnega jarka ob strani z mačjimi glavami iz izbranega savskega proda granulacije nad 62 mm .
| Obračun po površini podestov obloženimi z izbranimi ploščatimi mačjimi glavami granulacije nad 62 mm | m2 | 48.5 | 0 | 0
| Obračun po razviti tlorisni površini odtočnih jarkov obloženimi z okroglimi mačjimi glavami granulacije nad 62 mm | m2 | 39 | 0 | 0
3 | Predhodna priprava vzorcev takega stopnišča iz umetnega kamna (liti in prani terazzo) v velikosti a 1 m2, ter priprav vzorcev štokanja zgornjih površin nastopnih ploskev stopnišča na mestih, ki jih določi pooblaščeni predstavnik ZVKDS, oz.odgovorni nadzornik del. | kos | 3 | 0 | 0
4 | Dodatek za vgradnjo (interpolacijo) obstoječih kamnitih gradnikov, ki so shranjeni na začasni deponiji, v nastopne stopnice iz umetnega kamna, in sicer se;
v pripravljen opaž za vlivanje stopnic iz umetnega kamna vstavijo primerni izbrani kamniti gradniki, ki se zalijejo s pripravljeno maso za terazzo in jih izvajalec kamnarskih del določi skupaj s projektantom prenove!
| Ocenjeno, da se taki gradniki vgradijo v 32 nastopnih stopnic. Obračun po m2 tlorisne površine takih vgrajenih kamnitih gradnikov | m2 | 22 | 0 | 0
5 | Popravilo obstoječega stopnišča iz umetnega kamna (Terazzo) pred vhodom v zgradbo, ki je sestavlje iz petih (5) stopnic, šir.stopnišča cca 1,80 m s štokanjem, pekanjem in popravilom manjših poškodb.
| Kamnite stopnice, viš.a 18 cm in globine a 34 cm. Ocena | oc | 1 | 0 | 0
Prenova opečnega zidu na stopnišču
6 | Izdelava AB kape (prekritja) zidu iz umetnega kamna na mestu (liti in prani terazzo), kot replika obstoječega kamnitega zaključka zidu, širine 40 cm in debeline 8 cm stopničasto z ravnimi in poševnimi deli in v rahlem prečnem nagibu. Cementna masa se vlije na mestu v predhodno pripravljen gladki opaž z armaturo, ki sega tudi v utopljeni del vezi (glej Zidarska dela, poz. 14). Za večjo obstojnost se masi cementa, kamene moke in kamenih zrn doda dodatke za vodonepropustnost in ekspanzijo. Beton kvalitete C25/30, prereza 0,05 m3/m2/tm.
| V ceni je zajeta priprava kvalitetnega opaža kape skupaj z letvami za odkap na vsaki strani, dobava in vezanje armature, priprava, vlivanje in nega betona, vlivanje v deb. 8 cm + vez - granulat porfirja zrnavosti max 2 mm, ter finalizacija s pranjem, brušenjem in štokanjem, z izvedbo zaključkov in robov le teh. Obračun po tm takega zaključka/kape. | tm | 26 | 0 | 0
7 | Nepredvidena kamnarska dela v višini 5% teh del | oc | 1 | 0 | 0
| Kamnarska dela skupaj |  |  |  | 0

## ZIDARSKA DELA
II. | Zidarska dela
Ker gre za prenovo spomeniško zaščitenega objekta, mora izvajalec strogo upoštevati vsa navodila predstavnika spomeniško varstvene službe, nadzornika del in arhitekta, ter se o vseh delih in načinih izvedbe predhodno posvetovati z njimi in pridobiti predhodno soglasje za izvedbo le teh.
Izvajalec mora pred pričetkom del ustrezno zaščititi kamnite ograje, tlake in stene, da se ne zamažejo med izvajanjem del.
Pred pričetkom fugiranja se na neizpostavljenih delih zidu pripravijo vzorci iz katerih bo razviden način fugiranja, barva cementne fugirne mase in izgled le te, kar potrdi pooblaščeni predstavnik ZVKDS-ja.
V ceni so upoštevani vsi vertikalni in horizontalni transporti, sortiranje odstranjenega materiala, nakladanje in odvoz na začasno ali trajno deponijo, ter stroški in takse komunalnih podjetij.
Vse mere kontrolirati na mestu, pred pričetkom del!
|  | enota | količina | cena | skupaj
Sanacija opornega zidu
1 | Izvedba ojačitve temelja zidu z razširitvijo za 70 cm, oz.izvedbo AB temeljne grede, kar vključuje:
| planiranje dna izkopa in dobavo ter vgradnjo nearmiranega podložnega betona MB10 - C 05/15, prereza do 0,10 m3/m2/tm (20 m2); | m2 | 20 | 0 | 0
| dobavo, montažo in demontažo enostranskega gladkega opaža, viš. 60 cm, z razpiranjem in opiranjem; | m2 | 25 | 0 | 0
| pripravo, dobavo in vezanje rebraste armature B500 fi 12 mm in fi 14 mm; | kg | 750 | 0 | 0
| dobavo in vgradnjo armiranega betona C25/30, prereza do 0,45 m3/m2/tm; | m3 | 11.5 | 0 | 0
| V ceni so zajeta vsa potrebna dela, nega betona in čiščenje po zaključku del. Obračun po tm take AB konstrukcije v kompletu | tm | 25 | 0 | 0
2 | Uvrtavanje sider RA fi 14 mm, dolžine a 150 cm (min.120 cm) v obstoječi temelj, na rastru 15 do 20 cm, v trikotnem razporedu (spodnja vrsta je glede na zgornjo zamaknjena za polovico razmaka), v izvrtine fi 20 mm, zalivanje izvrtin z nabrekujočo malto (npr.: TEMAKAL Injekcim C, TKK Srpenica ali pdb.) in vgradnja jeklenih sider preden se postavi opaž za ojačitev temelja.
| Obraču po št.takih sider (skupne teže cca 450 kg) | kom | 250 | 0 | 0
3 | Ročno čiščenje kamnitega in opečnega zidu z notranje strani, odstranitev propadlega ometa in razrahljanih nanosov, pozidava poškodovanih delov zidu, kot priprava na izvedbo ometa. Ocenjuje se, da je potrebno odstraniti cca 45 % propadlega ometa in nanosov, ter pozidati cca 15 % površine zidu. Izvedba cementnega obrizga in nanos grobega apnenega ometa (1:3:9), ki se enakomerno zagladi po celi površini, da deluje kot enotna preplastitev. PRED NANOSOM OMETA SE IZVEDE SISTEMATIČNO INJEKTIRANJE ZIDU!
| V ceni so zajeta vsa potrebna dela, priprava in dobava materialov, vsi dvigi in odvoz odpadnega materijala na trajno deponijo. Obračun po površini takega kamnitega in opečnega zidu: | m2 | 112 | 0 | 0
4 | Ročno čiščenje kamnitega in opečnega zidu z zunanje (cestne) strani - propadlega veznega gradiva med kamnitimi gradniki in opečnimi gradniki najmanj do globine 5 cm, kot priprava na fugiranje s fino polimerno cementno malto (PC) v tonu in obliki obstoječih/prvotnih fugiranj. Fugiranje se izvede tako, da so fuge delno utopljene in ne pokrivajo opečnih ali kamnitih gradnikov. Preden se fugirna masa strdi se skrtači tako, da se zabriše efekt sijoče zaglajenosti.
| V ceni so zajeta vsa potrebna dela, izbor in priprava novih kamnitih in opečnih gradnikov, vsi dvigi in odvoz odpadnega materijala na trajno deponijo. Obračun po površini takih kamnitih zidov, kjer je potrebno samo popravilo stikov med gradniki: | m2 | 58 | 0 | 0
5 | Predhodna priprava vzorcev takega oblaganja z kamnitimi in opečnimi zidaki in fugiranja na mestih, ki jih določi pooblaščeni predstavnik ZVKDS, oz.odgovorni nadzornik del. | kos | 3 | 0 | 0
6 | Ponovna pozidava in izvedba odprtine v zidu, deb. od 40 do 65 cm, ki je bila narejena zaradi lažjega dostopa med gradnjo, s kamnitimi in opečnimi gradniki, z izvedbo preklade(oboka) nad vrati iz opečnih zidakov in fugiranje z zunanje strani, kot je opisano v predhodnih pozicijah. Z notranje strani se zid omeče s podaljšano apneno malto.
| V ceni so zajeta vsa potrebna dela, fugiranje s fino cem.malto, oz. ometavanje. Obračun po površini take pozidave, gledano z zunanje strani: | m2 | 2.5 | 0 | 0
7 | Sanacija/utrjevanje zidu s sistematičnim injektiranjem/vbrzgavanjem tekočega cementnega veziva - kompozitne apneno cementne injektirne mase pod pritiskom v pasovih na vsakih 50 do 100 cm po širini in višini s priključkom na predhodno uvrtane in vgrajene nastavke, ki se jih po zaključku injektiranja odstrani, odprtine pa ponovno stiči/fugira s cementnim vezivom.
| V ceni je zajeta priprava, zaščita okolice injektiranja s filcem in PVC folijo, postavitev lahkih dodatnih delovnih odrov, vsi transporti, čiščenje po zaključku del in odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo. Obračun po površini zidov in temeljev zidov, ki se sanirajo. | m2 | 120 | 0 | 0
8 | Izvedba AB pol-utopljene vezi, kot zgornji zaključek kamnito/opečnega zidu, dim. 30 x 20 cm, kar vključuje: ( Izvedba prekritja zaključka iz umetnega kamna je zajeta v kamnarskih delih)
poravnavo zidu, deb.cca 40 do 50 cm v dolžini cca 26 tm
dobavo, montažo in demontažo dvostranskega gladkega opaža, viš. 30 cm, z razpiranjem in opiranjem, skupaj 15,6 m2 razvite širine
enostranska obzidava z zunanje strani zidu znotraj postavljenega opaža z kamnitimi in opečnimi gradniki pred polaganjem armature in zalitjem z betonom, v pasu viš.cca 20 cm
pripravo, dobavo in vezanje rebraste armature B500 do fi 12 mm, stremena in palice, skupne teže 210 kg
dobavo in vgradnjo armiranega betona C25/30, prereza od 0,05 do 0,10 m3/m2/tm ali skupaj cca 2 m3
| V ceni so zajeta vsa potrebna dela, nega betona in čiščenje po zaključku del. Obračun po tm take AB konstrukcije v kompletu | tm | 26 | 0 | 0
9 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega gladkega opaža, z razpiranjem in opiranjem | m2 | 10 | 0 | 0
10 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega gladkega opaža, z razpiranjem in opiranjem | m2 | 12 | 0 | 0
11 | Dobava in vgradnja armiranega betona C25/30, prereza nad 0,45 m3/m2/tm | m3 | 2.5 | 0 | 0
12 | Izvedba dodatnih izcednic z prevrtavanjem obstoječega kamnito opečnega zidu in vstavljanjem PVC cevi fi 100 mm, dolž.a 70 do 80 cm | kos | 12 | 0 | 0
Prenova opečnega zidu na stopnišču
13 | Dobava in zidanje zunanjega opornega zidu iz fasadne klinker opeke, deb.25 cm in viš.1,20 m (npr.: Terca Oxford, poizv.Wienerberger ali pdb.) v podaljšani apneni malti 1:3:9, kot popravilo obstoječega opečnega zidu z enostranskimi ojačitvenimi stebri iz iste opeke na zunanji strani zidu na vsakih cca 3 do 4 m. Zid se pozida stopničasto z ravnimi deli nad podesti in poševninami nad stopniščnimi ramami. Zaključek na vrhu se izvede s pokočno ležečimi opekami tako, da bo moč izvesti AB zaključno vez, oz.kapo zidu.
| Obračun po razviti površini takega zidu z obojestranskim fugiranjem stikov in vsemi potrebnimi deli. | m2 | 40 | 0 | 0
14 | Izvedba AB utopljene vezi, kot zgornji zaključek opečnega zidu, dim. 15 x 10 cm, kar vključuje: ( Izvedba prekritja zaključka iz umetnega kamna je zajeta v kamnarskih delih)
pripravo, dobavo in vezanje rebraste armature B500 do fi 12 mm, stremena in palice, skupne teže 380 kg
dobava in vgradnja armiranega betona C25/30, prereza do 0,015 m3/m2/tm ali skupaj cca 1 m3 je že zajeta v kamnarskih delih!
| V ceni so zajeta vsa potrebna dela, nega betona in čiščenje po zaključku del. Obračun po tm take AB konstrukcije v kompletu | tm | 35 | 0 | 0
15 | Izvedba stopničastega zaključka rušenega dela opečnega zidu z notranje strani (do polovice deb.zidu!) v betonu kvalitete C25/30 v pasu viš.cca 30 cm tako, da ga bo moč ponovno zgraditi, oz.prenoviti , kot zaščitni pas vzdolž spodnjega dela stopniščnih ram in podestov.
Pred vlivanjem betona se izvede predhodna priprava enostranskega stopničastega opaža iz hoblanih desk deb. 1" z vsemi potrebnimi povezovanji in opiranji.
dobava in vgradnja nearmiranega betona C25/30, prereza do 0,05 m3/m2/tm ali skupaj cca 2 m3.
| V ceni so zajeta vsa potrebna dela, nega betona in čiščenje po zaključku del. Obračun po tm take AB konstrukcije v kompletu | tm | 35 | 0 | 0
Prenova cestišča in stopnišča
16 | Priprava podložne plošče, deb. 12 cm pod celotno površino prenovljenega stopnišča z dobavo in vradnjo podložnega betona C 10/15, v debelini 0,05 m3/m2/tm in dobavo in vgradnjo armiranega betona C25/30, v debelini 0,12 m3/m2/tm, skupaj s sdtranskimi zaključnimi vezmi 20 x 20 cm na predhodno utrjen tampon z nabijanjem iz lomljenca v deb.30 cm.
| V ceni so zajeta vsa potrebna dela, nivelacija, dobava in nabijanje tampona, izdelava, dobava in vezanje armature - armaturnih mrež Q 424 spodaj in armaturne mreže R 131 zgoraj s preklop, za vezi 4 palice fi 10 mm skupne dolž. 400 tm in stremena fi 8 mm/na vsakih 25 cm, dolž.a 78 cm in na pregibih (podest/stopniščna rama) ojačitve iz fi 12, dolž.a 100 cm na vsakih 25 cm, ter dobava, vgradnja in nega betona. Obračun po razviti površini take podložne plošče | m2 | 55.2 | 0 | 0
17 | Priprava , izdelava s krivljenjem in dobava rebraste armature kvalitete S 500, kot sledi:
| do fi 12 mm | kg | 1120 | 0 | 0
| od fi 14 mm do fi 22 mm | kg | 100 | 0 | 0
| mreže R131 | kg | 800 | 0 | 0
| mreže Q 424 | kg | 1420 | 0 | 0
18 | Izvedba "širokega fugiranja" opečnih in kamnitih zidov vzdolž stopnišča, s predhodnim cem.obrizgom in nametavanjem apneno cem.ometa s hidrofobnimi dodatki, ter zaglajevanjem.
| V ceni je zajeta predhodna odstranitev propadlih ostankov ometa in čiščenje stikov, priprava podlage, zametovanje stikov z ometom v barvi po izboru projektanta in čiščenje po zaključku del. Obračun po površini takega ometa. | m2 | 120 | 0 | 0
19 | Izvedba ometa v spodnjem pasu hiš ob cesti in zidov vzdolž stopnišča, s predhodnim cem.obrizgom in nametavanjem apneno cem.ometa s hidrofobnimi dodatki, ter zaglajevanjem.
| V ceni je zajeta predhodna odstranitev propadlih ostankov ometa in čiščenje, priprava podlage, barvanje v barvi obstoječih fasadnih ometov in čiščenje po zaključku del. Obračun po površini takega ometa. | m2 | 68 | 0 | 0
20 | Ponovna pozidava in sanacija poškodovanih delov zidu na stopnišču, s kamnitimi in opečnimi gradniki, fugiranje z zunanje strani, kot je opisano v predhodnih pozicijah in/ali se zid omeče s podaljšano apneno malto na prdhodno izveden cem.obrizg.
| V ceni so zajeta vsa potrebna dela, fugiranje s fino cem.malto, oz. ometavanje. Obračun po površini take pozidave, gledano z zunanje strani: | m2 | 74 | 0 | 0
21 | Zidarska pomoč pri postavitvi LTŽ kandelabrov za svetilke javne razsvetljave, s pripravo betonskega temelja in vgradnjo sidrnega nastavka vzdolž opornega zidu in na stopnišču in podestih.
| Obračun po št.LTŽ kandelabrov | kom | 6 | 0 | 0
22 | Zidarska pomoč pri ponovni postavitvi betonskih odtočnih cevi do fi 40 cm na mostičkih pred vhodi in kamnitih elementov, kot so pragovi pred vhodi in prehodi.
| V ceni so zajeta so vsa potrebna zidarska dela. Obračun po št.ur kvalificiranega zidarja | ura | 25 | 0 | 0
23 | Nepredvidena zidarska dela v višini 5% teh del | oc | 1 | 0 | 0
| Zidarska dela |  |  |  | 0

## KANALIZACIJA
V. | Kanalizacija
Ker gre za prenovo spomeniško zaščitenega objekta, mora izbrani izvajalec strogo upoštevati vsa navodila predstavnika spomeniško varstvene službe ZVKDS, nadzornika del in arhitekta, ter se o vseh delih in načinih izvedbe predhodno posvetovati z njimi in pridobiti predhodno soglasje za izvedbo le teh.
|  | enota | količina | cena | skupaj
Prenova cestišča in stopnišča
ODVOD METEORNE VODE
1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako jaškov požiralnikov, revizijskih in vpadnih jaškov | tm | 185 | 0 | 0
2 | Strojno ročni izkop kanalizacijskega jarka, globine od 0 do 1 m v terenu III.ktg. Z odlaganjem zemljine na rob izkopa ( 65 tm) | m3 | 52 | 0 | 0
3 | Ročno plamiranje dna jarka s toćnostjo +- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 38 | 0 | 0
4 | Izdelava požiralniške zveze iz PVC SN8 cevi fi 160 mm z vsemi pomožnimi deli in fazonskimim kosi, ter polno obbetoniranje z betonom c 16/20 | tm | 185 | 0 | 0
5 | Zasip jarka z izkopanim mareialom z utrjevanjem po plasteh do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 45 | 0 | 0
6 | Izdelava cestnega požiralnika iz vodotesnih betonskih cevi fi 60 cm z obbetoniranjem in vsemi pomožnimi deli in vgradnjo obstoječe LTŽ rešetke 500 x 500 mm z začasne deponije | kom | 15 | 0 | 0
7 | Izdelava cestnega požiralnika iz vodotesnih betonskih cevi fi 60 cm, globine do 1 m z obbetoniranjem in vsemi pomožnimi deli in vgradnjo replike obstoječe LTŽ rešetke 500 x 500 mm (npr.: proizvajalca LIVAR iz Ivančne Gorice ali pdb.) | kom | 5 | 0 | 0
8 | Izdelava cestnega požiralnika 60 x 60 cm, globine do 1 m, ki se izvede na mestu s pripravo opaža, vgradnjo armature in betoniranjem, z vsemi pomožnimi deli in vgradnjo replike obstoječe LTŽ rešetke 500 x 500 mm (npr.: proizvajalca LIVAR iz Ivančne Gorice ali pdb.) | kom | 2 | 0 | 0
9 | Izvedba priključka PVC cevi na vpadni jašek iz PVC cevi z vsemi fazonskimi kosi in polnim obbetoniranjem z betonom C 16/20 | kom | 12 | 0 | 0
10 | Vgradnja betonske kanalizacijske cevi fi 16 cm, kot premostitev/izvedba odtočnega kanala različnih dolžin (od 1m do 3 m) pod odtočnim jarkom ob strani stopnišča s strojnim rezanjem cevi na primerno dolžino in s polnim obbetoniranjem, ter priključkom na cestni požiralnik, ki je narejen iz betonskih cevi ali kot jašek izdelan na mestu. | tm | 14 | 0 | 0
11 | Pregled in čiščenje kanalizacije po končanih delih | tm | 155 | 0 | 0
12 | Odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo v oddaljenosti 10 km s plačilom stroškov deponiranja | m3 | 12 | 0 | 0
13 | Nepredvidena kamnarska dela v višini 5% teh del | oc | 1 | 0 | 0
| Kanalizacija skupaj |  |  |  | 0

## KOVINSKA DELA
VI. | Kovinska dela
Vse kovinske konstrukcije morajo biti protikorozijsko zaščitene z vročim cinkanjem in prebarvane s finalno barvo v tonu po izboru projektanta.
Ves vezni material, vijaki, matice in podloške morajo biti iz nerjavnega jekla, kvaliteter A4.
Vse mere kontrolirati na mestu, pred pričetkom del!
|  | enota | količina | cena | skupaj
1 | Izdelava ograje/oprijemala na stopnišču, ki jo sestavljajo nosilna jeklena držala izdelana in krivljene jeklene gladke žice fi 12 mm, dolžine 180 mm in četrtinskega izseka jeklene cevi 6/4", dolžine 75 mm, z dvema izvrtinama s poglobitvijo fi 6 mm, ki sta med seboj zvarjena. Skupaj cca 1,30 kg/kos
| Nosilna jeklena držala so protikorozijsko zaščitena z vročim cinkanjem in premazana z osnovnim premazom za cink in s prekrivno barvo a 80My v barvi po RAL 7016 - anthrazitgrau/polmat, oz. v barvi po izboru projektanta.Obračun po št.takih držal. | kom | 82 | 0 | 0
2 | Izdelava ograje na stopnišču pred vhodom v hišo, ki jo sestavljata dva stebrička iz kovanega železa preseka 30x30 mm, viš.a 110 cm s prečno nosilno povezavo iz ploščatega jekla 15x30 mm z izvrtinami s poglobitvijo fi 6 mm, dolž. 150 cm na katero bo pritrjeno leseno držalo.
| Konstrukcija je protikorozijsko zaščitena z vročim cinkanjem in premazana z osnovnim premazom za cink in s prekrivno barvo a 80My v barvi po RAL 7016 - anthrazitgrau/polmat, oz. v barvi po izboru projektanta. Obračun po št.takih ograj. | kom | 2 | 0 | 0
3 | Popravilo (če bo potrebno!) obstoječih kovanih vrat in ograj na stopnišču, ki so sestavljene iz kvadratnega in ploščatega železa.
| Protikorozijska zaščitea - osnovni zaščitni protikorozijski premaz v deb.min 80My, ter dva premaza s prekrivno barvo a 80My, to je skupaj 160 My v barvi po RAL 7016 - anthrazitgrau/polmat, oz. v barvi po izboru projektanta. Obračun po velikosti takih vrat ali ograj. | m2 | 32 | 0 | 0
4 | Nepredvidena kovinska dela v višini 5% teh del | oc | 1 | 0 | 0
| Kovinska dela |  |  |  | 0

## RAZNA DELA
VII. | Razna dela
V ceni so upoštevani vsi vertikalni in horizontalni transporti, sortiranje odstranjenega materiala, nakladanje in odvoz na začasno ali trajno deponijo, ter stroški in takse komunalnih podjetij.
|  | enota | količina | cena | skupaj
Sanacija opornega zidu
1 | Izdelava lesenih vrat iz trdega lesa (hrast ali akacija), mere vratne odprtine 120 x 225 cm, desno odpiranje, ki so sestavljena iz masivnega okvirja, deb.8 cm in vratnega krila obojestransko obloženega z lesenim opažem, deb.22 mm na pero in utor na okvirju iz lesenih letev 5 x 8 cm.
| Vrata so opremljena s kvalitetnim nerjavnim okovjem in ključavnico na zaklep. Prenese se tudi obstoječe okrasno okovje. V ceni je vključena izdelava in montaža, ter zaščita okvirja vrat z svinčeno (Pb) ploščevino, deb.1 mm. | kom | 1 | 0 | 0
Prenova stopnišča
2 | Izdelava, dobava in montaža lesenega ročaja/držala fi 50 mm iz glajenega trdega lesa (hrast ali akacija) na stopnišču na predhodno izdelane in dobavljene jeklene nosilce z vijačenjem.
Stikovanje lesenega ročaja/držala se izvede pod kotom z lesno zvezo in vodoodporniom lepilom.
V ceni je vključena tudi izvedba izvrtin fi 16 mm v opečnem in/ali kamnitem zidu, zalivanje izvrtin z nabrekujočo malto (npr.: TEMAKAL Injekcim C, TKK Srpenica ali pdb.) in vgradnja jeklenih nosilcev na vsakih cca 120 cm zidu, ter zaščita lesenega držala s prosojnim vodoodpornim premazom 120 My.
| Obračun po tm takih ograj/držal | tm | 98 | 0 | 0
Ostalo
3 | Dobava in razgrnitev zemlje na spodnjem vrtu vzdolž opornega zidu in ob robu cestišča, planiranje in zatravitev z nego.
| Predvidoma pol m3 na m2 take površine. Obračun po m2 | m2 | 78 | 0 | 0
4 | Dobava in posaditev novih grmovnic, in sicer mešano - pušpan (Buxus Serpenvirens) in širokolistni lovorikovec (Prunus Laurocerasus "Herbegli"), v predhodno pripravljeno saditveno polje. Ročni izkop v že popolnjenem in pripravljenem saditvenem polju, ročni vkop in zasip z novo zemljo (cca 4 m3), gnojenje in planiranje z nasutjem perlita ali zdrobljenega lubja po navodilih pooblaščenega arborista podjetja TISA d.o.o. iz Ljubljane.ob robu cestišča, planiranje in zatravitev z nego.
| Obračun po št.grmovnic | kom | 18 | 0 | 0
5 | Nepredvidena razna dela v višini 5% teh del | oc | 1 | 0 | 0
Razna dela skupaj
0

## KONTROLA KVALITETE
VIII. | Kontrola kvalitete
Izvajalec del mora zagotoviti stalno kontrolo kvalitete izvedbe del v skladu z zahtevami kakovosti po tehničnih specifikacijah za posamezne materijale in vrste del, kar vse mora dokazovati s preiskavami materialov in meritvami.
|  | enota | količina | cena | skupaj
1 | Izvedba geoloških-geomehanskih raziskav, ter izdelava poročila o sestavi tal, in sicer na osnovi ogleda ob izvedbi izkopa (glej po.8 - Pripravljalna in rušitvena dela) in izdelava geološko-geomehanskega poročila z navodilom za morebitno potrebno izboljšanje temeljnih tal.
| Obračun po kompletu takih del. | kom | 1 | 0 | 0
2 | Izvedba naravoslovnih raziskav - pregled obstoječega vezivnega materijala in določitev recepture, ki bo kompatibilna z obstoječim veznim materijalom, oz. z kamnitimi gradniki obzidja.geoloških, in sicer: - odvzem vzorcev materijala; - izvedba naravoslovnih laboratorijskih raziskav in izdelava poročila, oz.recepture za ustrezen vezivni materijal.
| V ceni je vključen odvzem vzorcev, laboratorijske raziskave in določitev recepture. Obračun po št.takih vorcev, oz.raziskav. | kom | 5 | 0 | 0
3 | Sodelava statika, ki pregleda stanje in na osnovi poročila geoloških-geomehanskih raziskav poda strokovno mnenje in izdela poročilo o morebitnih potrebnih ukrepih za statično sanacijo zidovja.
| V ceni je vključen obisk gradbišča, sodelovanje s projektantom prenove in geomehanikom, izdelava poročila in morebiten potreben nadzor. Obračun po kompletu takih del v odstotku od vseh del. | kom | 1 | 0 | 0
4 | Strokovni nadzor arheologa med izvajanjem del na gradbišču (glej po.8 - Pripravljalna in rušitvena dela).
| Ocenjeno: dva tedna a 4 ure/dan | ure | 48 | 0 | 0
5 | Izvedba celovitega projektantskega nadzora, in sicer:
spremljanje gradnje objekta in tedensko sodelovanje na operativnih sestankih (odgovorni vodja projekta obvezno, projektni tim po potrebi – na poziv naročnika, oz. gradbenega nadzornika),
sprotno potrjevanje sprememb projektnih rešitev, nastalih med gradnjo (in morebitne dopolnitve projekta),
nadzor skladnosti gradnje v smislu zagotovitve koordinacije vseh del, tako za sanacijo obzidja, kot izvedbo prenove finalnega tlaka in oblog v sodelovanju z odgovornim vodjem del, predstavnikom ZVKDS-ja in odgovornim nadzornikom del,
skupaj z gradbenim nadzorom potrjevanje materialov in opreme za vgradnjo (v pisni obliki), detajlnih rešitev oz. delavniških načrtov izvajalcev del in dokumentacije dobaviteljev ter izvedbe (skladno in v obsegu popisa), pregled elementov po tehničnih karakteristikah (standardi, izračuni, izgled, …) in kontrola ustreznosti parametrov, podanih v popisu,
po potrebi, ob uvedbi posameznih izvajalcev del v posel pa obvezno, tolmačenje projektiranih rešitev na gradbišču,
redno obveščanje vodje nadzora, oz. nadzornika in (po potrebi) naročnika o svojih strokovnih opažanjih,
sprotno obveščanje naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti, na zahtevo naročnika pa podati tudi vmesna poročila in končno poročilo o poteku in okoliščinah izvajanja del,
sodelovanje z gradbenim nadzorom investitorja pri pojasnjevanju in dopolnitvah projektne dokumentacije v času izvedbe del,
sodelovanje z izvajalci, drugimi projektanti, naročnikom in drugimi izvajalci za gradnjo in opremo objekta,
sodelovanje in svetovanje v času razpisa,
odprava napak in podaja ustreznih rešitev, če jih projektna dokumentacija ne podaja, po katerih je možna varna in zanesljiva gradnja,
na zahtevo naročnika oz. gradbenega nadzora in/ali predstavnika ZVKDS-ja dopolniti dokumentacijo za izvedbo, če to predstavlja racionalnejšo ali ustreznejšo rešitev posameznega tehničnega sklopa ali detajla
sodelovanje pri kakovostnem pregledu opravljenih del,
izdelava projekta izvedenih del PID po zaključku vseh del v roku 14 dni,
vsa dela t.im. projektantskega spremljanja gradnje skladno s predpisi in zakonodajo, še posebej v skladu s 10., 12., 13., 66. in 68. členom GZ (Ur.l. RS, št. 61/17 in 72/17 popr.) s spremembami.
| Obračun v odstotku (5%) od vrednosti ponujenih del po tem popisu | kompl | 1 | 0 | 0
| Kontrola kvalitete skupaj |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0