## POPIS_DEL
| investitor - naročnik: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000 LJUBLJANA
| odgovorni vodja proj.: | mag.Marjan Bežan, univ.dipl.inž.arh.
| odgovorni projektant: | Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad.
| št. Projekta: | 02/2013, september 2013
| št. načrta: | 1.2, september 2013
| faza: | PGD
| objekt: | CENTER SODOBNE UMETNOSTI NA OBMOČJU TOVARNE ROG
LJUBLJANA
PROJEKTANTSKI POPIS UVOZNA RAMPA IZ PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA
SPLOŠNO
OBVEZNOSTI IZVAJALCA, KI MORAJO BITI ZAJETE V ENOTNIH CENAH
1 | • V cenah je potrebno zajeti tudi ves osnovni in pomožni material, vsa pomožna dela, transportne, manipulativne stroške, skratka vse za gotova izvedena dela po postavkah.
2 | • Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, elaborate, geomehanska , hidrogeološka in ostala poročila, geodetski posnetek itd., ki so del razpisne dokumentacije, oziroma so mu na vpogled pri investitorju. V primeru ugotovljenih neskladnosti je v času priprave ponudbe obvezan o tem obvestiti Investitorja.
3 | • V vsaki ceni / enoto vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto.
4 | • Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih oz. načrtih, v primeru nejasnosti je potrebno v času izdelave ponudbe podati vprašanja investitorju.
5 | • Ponudnik je odgovoren za računsko pravilnost oddane ponudbe.
6 | • V ceni posameznih postavk je zajeti vse elemente, ki so navedeni v opisu postavke.
7 | • Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi, veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti. Upoštevati je potrebno tudi določila PVO in OVS.
8 | • V cenah na enoto mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške: • stroške vseh pripravljalnih del vključno s čiščenjem zemljišča, • stroške priprave, prijave gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja, organizacije, označevanja, ureditve, zavarovanja in varovanja gradbišča s predpisano prometno signalizacijo (kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,...), izdelave obvestilne table, gradbiščne table, vključno z odstranitvijo po končani izvedbi ter odstranitvijo vseh varoval in prometne signalizacije, ki je tekom izvedbe služila zavarovanju gradbišča; • stroške garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku; • stroške izdelave situacij • in vse ostale stroške, ki so za izvedbo in končno funkcio objekta nujno potrebni
9 | • meritve, teste, preizkuse, pripravljalna, zaključna dela, zavarovalne, transportne, manipulativne stroške je potrebno zajeti v posameznih postavkah in se jih ne obračunava ločeno; • izdelavo varnostnega načrta in poročila; • izdelava vse potrebne dokumentacije, izkazov, poročil, za pridobitev uporabnega dovoljenja; • izvajalec je dolžan vse spremembe dokumentirati in mora za potrebe tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja priskrbeti oz. predati projektantom vse podloge in podatke za izvedbo PID-ov; • stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo • stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;
10 | • zagotovitev primernega prostora za izvajanje rednih sestankov na gradbišču, pisarniški kontejner za čas izvajanja del; • stroške zadostnega števila kemičnih sanitarij za potrebe vseh, ki izvajajo dela na gradbišču • stroške zbiranja in predložitve investitorju vse ustrezne dokumente, ateste, meritve, poročila idr. tudi od vseh svojih podizvajalcev ter ostalih izvajalcev in dobaviteljev na projektu (tudi od dobavitelja tehnološke opreme);
11 | • stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do predaje investitorju. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi najmanj v višini pogodbene vrednosti za ves čas trajanja izvedbe del do uspešne primopredaje objekta, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku ob podpisu zapisnika o uvedbi v delo; • stroške zgraditve in vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec; • stroške čiščenja parcele med izvajanjem del in končnega čiščenja parcele, kar zadeva delo izvajalca in vseh podizvajalcev, med izvedbo del in pred primopredajo objekta; • stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času gradnje; • stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati; • stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih ter na sosednjih objektih po krivdi izvajalca kot posledica izvajanja del po podatkih iz izvedenega kontrolinga pred izvedbo in po končani izvedbi del;
12 | • stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za pridobitev uporabnega dovoljenja, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS; • stroške izdelave elaborata zapore cest, postavitev morebitnih potrebnih cestnih zapor in prometne signalizacije; • stroške zagotovitve, vzpostavitve perišča kamionov pred izstopom z gradbišča in njegovo delovanje; • stroške izdelave geodetskega načrta novega stanja zemljišča in objektov po končani gradnji; • pridobitev vseh potrebnih soglasij mejašev in drugih izvajalcev, vključno z vsemi stroški
13 | • stroške pospravljanja, čiščenja gradbišča in terena po končani gradnji in vzpostavitev gradbišča in okolice v prvotno stanje oz. ureditev okolice, vključno s čiščenjem začasne deponije;
14 | • v času gradnje mora ponudnik zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. • Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok. Po končani gradnji mora ponudnik odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine mora krajinsko ustrezno urediti.
15 | Odpadki: • Izvajalec je dolžan brezpogojno upoštevati Načrt gospodarjenja z odpadki št. 311170043_NGGO ter vso veljavno zakonodajo. Izvajalec je dolžan v imenu (po pooblastilu) investitorja ravnati z odpadki v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS št. 34/08) • V ceni postavke je potrebno zajeti odvoz materiala na trajno deponijo, s plačilom vseh taks • Izvajalec je dolžan izdelati elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki, voditi evidenco o vrstah in količinah gradbenih odpadkov ter predložiti vse evidenčne liste o odvozu odpadkov in naročniku predati poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki.
| investitor - naročnik: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000 LJUBLJANA
| odgovorni vodja proj.: | mag.Marjan Bežan, univ.dipl.inž.arh.
| odgovorni projektant: | Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad.
| št. Projekta: | 02/2013, september 2013
| št. načrta: | 1.2, september 2013
| faza: | PGD
| objekt: | CENTER SODOBNE UMETNOSTI NA OBMOČJU TOVARNE ROG
LJUBLJANA
GRADBENA DELA IN INŠTALACIJE - OCENA INVESTICIJE
REKAPITULACIJA
I. | GRADBENA DELA
A | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | EUR | 0
B | RUŠITVENA DELA |  |  | EUR | 0
C | VAROVANJE GRADBENE JAME |  |  | EUR | 0
D | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
E | TESARSKA DELA |  |  | EUR | 0
F | BETONSKA DELA |  |  | EUR | 0
G | KANALIZACIJA |  |  | EUR | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  | EUR | 0
II. | INŠTALACIJSKA DELA
I | ELEKTRORAZVOD V BETONU |  |  | EUR | 0
J | KABELSKA KANALIZACIJA |  |  | EUR | 0
K | JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ INŠTALACIJSKA DELA |  |  | EUR | 0
| I. + II. SKUPAJ |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| SKUPNA INVESTICIJA Z DDV |  |  |  | 0
|  | e.m. | količina | cena €/enoto | znesek
A | PRIPRAVLJALNA DELA
> | Opomba: > ponudnik-izvajalec ovrednoti postavke na osnovi predhodnega ogleda dejanskega stanja; > v 1.fazi je potrebno izvesti minimalna pripravljalna in zaključna dela potrebna za rušenje in odstranitev ob glavnem objektu P1; > dovoz/odvoz na delovišče je potrebno urediti iz ulice Petkovškovo nabrežje.
> | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO DELAVNIŠKIH RISB, IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO ELEMENTOV, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA, KI JIH NA PODLAGI VZORCEV POTRI PROJEKTANT! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA OBJEKTU!
> | Delovni in varovalni odri, ki služijo izvajanju del in varovanju življenja delavcev ter ostalih na gradbišču, se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, razen za odre, ki so posebej navedeni s postavko
1 | Izdelava elaborata varstva pri delu na gradbišču - elaborat izdela pooblaščena oseba. Najem table za časa gradnje, za označitev gradbišča, skladno z veljavnim Pravilnikom o označitvi gradbišča. Ureditev in izvedba začasnih zapor (delnih ali celih) na cestišču, pločniku oz. javnih površinah za potrebe izvedbe del po projektu (za izvedbo del na infrastrukturi, ki posegajo v cestišče, pločnik ali javne površine). Izdelava vloge, izdelavo načrta cestne zapore s strokovnimi tehničnimi pogoji upravljalca cest, ter pridobitev dovoljenja za prekop cestišča, vključno z vsemi taksami in pristojbinami ter stroški obveščanja. Postavitev fizične zapore s pripadajočo signalizacijo (po načrtu cestne zapore), z najemnino za čas trajanja zapore in kasnejša odstranitev zapore s signalizacijo (po končanih delih). Ostale začasne zapore v kolikor bodo potrebne za izvedbo (dovoz in postavitev mehanizacije ipd. vsled tehnologije dela izvajalca), mora izvajalec zajeti v ceni na enoto. | KPL | 1 |  | 0
2 | Izdelava dokumentacije in stroški ugotavljanja vpliva rušitvenih del oz. poškodbe na sosednje objekte v neposredni bližini s strani pooblaščene organizacije: pregled in izdelava posnetka - dokumentacije obstoječega stanja sosednjih objektov, s katero se ugotovijo obstoječe poškodbe in dejansko stanje teh objektov pred pričetkom gradnje. spremljanje med izvajanjem del in končni pregled po končanih delih ter ugotovitev stanja obstoječih sosednjih objektov, s katerim se dokumentirano ugotovi morebitno novonastale poškodbe oz. dejansko stanje teh objektov po končani gradnji. | KPL | 1 |  | 0
3 | Zakoličba vseh obstoječih podzemnih komunalnih vodov (pred izvedbo rušitvenih del) z označitvijo le-teh na terenu | KPL | 1 |  | 0
4 | Predhodna dela - čiščenje terena (v ceni postavke zajeti tudi odvoz v trajno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije): > posek in odstranitev grmičevja; > posek in odstranitev dreves, vključno s panji in vejami; > čiščenje terena raznih rastlinskih odpadkov (trava, veje, ipd.) mešanih z zemljo; > odstranitev raznih začasnih ograj in zapor iz pločevine ali lesa na območju del | KPL | 1 |  | 0
5 | Zavarovanje deloviščnega območja z začasno gradbeno ograjo, višine min. 2,2 m | m1 | 15 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
B | RUŠITVENA DELA
> | Delovni in varovalni odri, ki služijo izvajanju del in varovanju življenja delavcev ter ostalih na gradbišču, se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, razen za odre, ki so posebej navedeni s postavko.
> | opomba: delovni, premični odri (gradbene stolice ali odri na kolesih), viseči, varovalni in fasadni odri se ne obračunavajo posebej in jih je potrebno vkalkulirati v enotno ceno ostalih gradbeno-obrtniških in instalacijskih del!
> | Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse delovnega odra, varovalnih ali pomičnih odrov je potrebno vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
> | V ceni rušitvenih del je potrebno upoštevati vse ukrepe za varno delo, zaščito gradbišča in komunikacij, vse transporte, nalaganje in odvoz gradbenega odpadnega materiala na trajno deponijo vključno s plačilom komunalne takse. V ceni se zajame rušitvena dela v celoti
> | Upoštevati je treba pretžno srojne in v manjšem delu ročne prenose rušitev z direktnim nalaganjem na transportna sredstva! Ruševine je potrebno sortirati-reciklirati! Transport ruševin z odlaganjem na stalni predpisani deponiji je zajet posebej.
1 | Rušitev-odstranitev nadstrešnic z točkovnimi bet temelji (tlorisne dim. 6,2 x 3,7m + 2,8 x 7,0 m: stebrički iz jeklenih cevi (500kg), lesena strešna konstrukcija in letve (les 2 m3), kritina azbestna valovita plošča 43 m2 | kos | 1 |  | 0
2 | Strojno rušenje dela obstoječega delno opečnega in betonskega zidu proti Petkovškovem nabrežju z 1 x vertikalno rezanje ca. 3,2m višine | m3 | 21 |  | 0
3 | Strojno rušenje AB opornega zidu ob stopniščni rampi | m3 | 2 |  | 0
4 | Strojno rušenje AB stopnic in tlakov na terenu | m3 | 3.5 |  | 0
5 | Zavarovanje geodetske zakoličbe osi uvozne rampe, prenos vseh višin, vsa potrebna geodetska dela in pomožna dela za celotno dobo gradnje (investitor izvede zakoličbo pred gradnjo). | KPL | 1 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
|  | e.m. | količina | cena €/enoto | znesek
C | VAROVANJE GRADBENE JAME
1 | Začasno varovanje gradbene jame z jeklenimi zagtnicami dolžine 3m | m2 | 30 |  | 0
2 | Monitoring - komplet, vgradnja reperjev in izvajanje opazovanja posedanj obstoječega in sosednjih objektov: nulta meritev, meritev po izkopu, meritev po končanju gradnje | kpl | 1 |  | 0
| VAROVANJE GRADBENE JAME SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
D | ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop humusa v debelini 10 cm z shranjevanjem za kasnejšo uporabo | m3 | 13 |  | 0
2 | Strojni izkop gradbene jame v zemljini III. Kat. z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo ter odvozom v trajno deponijo. | m3 | 195 |  | 0
3 | Planiranje dna izkopov s točnostjo +/- 2cm s potrebnim utrjevanjem do prdpisane zbitosti | m2 | 110 |  | 0
4 | Dobava in polaganaje geotekstila na dno izkopa z upoštevanjem preklopov. | m2 | 105 |  | 0
5 | Izdelava tamponske blazine debeline 2 x 20 cm vključno z dobavo, dovozom in vgrajevanjem drobljenca (frakcije 0-32 mm), z utrjevanjem Ev2=60Mpa (Evd=30Mpa). | m3 | 50 |  | 0
6 | Zasip ob bjektu vključno z dobavo, dovozom in vgrajevanjem drobljenca (frakcije 0-32 mm), z utrjevanjem. | m3 | 60 |  | 0
7 | Izvajanje meritev zbitosti talne površine. | KPL | 1 |  | 0
8 | Geomehanski nadzor. | KPL | 1 |  | 0
9 | Zatravitev območja ob stenah uvozne rampe z izkopano travno rušo | m2 | 60 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
|  | e.m. | količina | cena €/enoto | znesek
E | TESARSKA DELA
1 | Izdelava dvostranskega opaža ravnih AB zidov v naklonu 6-9 % , debeline 25 cm, višine do 300 cm, s podpiranjem in razopažanjem. Gladki opaž za viden beton na notranji strani stene uvoza z vertikalnimi letvami za vidno teksturo. | m2 | 105 |  | 0
2 | Izdelava dvostranskega opaža ravnih AB zidov, debeline 20 cm, višine do 300 cm, s podpiranjem in razopažanjem. Začasna prečna stena | m2 | 36 |  | 0
3 | Izdelava opaža roba AB talne plošče v naklonu 6-12 %.plošče debeline 30 cm.. | m1 | 40 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
F | BETONSKA DELA
1 | Dobava in vgrajevanje betona C16/20, podložni beton pod temeljno ploščo objekta, debeline 10 cm. | m3 | 11 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37 XD3 XF4, PV-II, dmax 16(vodotesni beton), bela kad temeljna plošča rampe v naklonu 6-12 %. | m3 | 39 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37 XD3 XF4, PV-II, dmax 16 (vodotesni beton), za obodne rampe v klet, zidovi preseka do 0,30 m3/m2. | m3 | 9 |  | 0
* | Peskanje sten z notranje strani | m2 | 25 |  | 0
* | Anti grafitni premaz sten | m2 | 25 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 XD3 XF4, PV-II, dmax 16 začasna prečna zaporna stena preseka do 0,20 m3/m2. | m3 | 3.5 |  | 0
5 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature RA do 12 mm. | kg | 700 |  | 0
6 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature RA nad 14 mm. | kg | 600 |  | 0
7 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature in armaturnih mrež. | kg | 5000 |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
|  | e.m. | količina | cena €/enoto | znesek
G | KANALIZACIJA
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
1 | Rezanje in ostranjevanje asfalta v debilini 10 cm od objekta preko ceste do Ljubljanice | m2 | 10 |  | 0
2 | Strojni izkop III. ktg, širine dna do 1 m, globine 2-4 m, s transportom v deponijo s plačilom takse. | m3 | 75 |  | 0
3 | Dobava peska gran. 0-8 mm ter izdelava podloge, obsip in zasip kanalizacijskih cevi, z utrjevanjem po standardardnem Proctorjevem postopku, kanalizacija | m3 | 33 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje nasipa iz gramoza ali grušča v debelini do 20 cm s planiranjem in komprimiranjem do Ev2 = 40 Mpa (tampon na parceli kanalizacija) | m3 | 10 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje nasipa iz gramoza ali grušča v debelini do 30 cm s komprimiranjem do Ev2 = 80 Mpa in planiranjem (tampon pod voziščem kanalizacija) | m3 | 25 |  | 0
6 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi komplet z betonsko posteljico in obsipom, PVC-U, SN8, enoslojna z vsemi fazonskimi kosi ter priključki na jaške.
* | DN 250 mm, fi 188,2 mm | m1 | 35 |  | 0
7 | Dobava in izdelava vertikalne izolacije vkopanih kletnih zidov: groba izravnava bet. sten, sekanje stikov opažnih plošč, vertikalna hidroizolacija vodoneprepustna HDPE membrana,zaščita hidroizolacije XPS 300 deb.5 cm, zaščita XPS s PE gumbasto membrano | m2 | 30 |  | 0
8 | RJ1; dobava in izdelava betonskih revizijskih jaškov fi 800 mm, globine 200 cm, z LTŽ pokrovi fi 60 cm s protihrupnim vložkom in zaklepom, nos. 125 kN, kompletno z bet. podlogo in bet. obročem na vrhu | kom | 1 |  | 0
9 | RJ2; dobava in izdelava betonskih revizijskih jaškov fi 800 mm, globine 150 cm, z LTŽ pokrovi fi 60 cm s protihrupnim vložkom in zaklepom, nos. 400 kN, kompletno z bet. podlogo in bet. obročem na vrhu | kom | 2 |  | 0
10 | Izdelava betonskega jaškoa fi 1000 mm, globine 150 cm, črpni jašek na koncu-dnu rampe za odvodnjavanje padavinske vode. Odtočna cev speljana v Ljubljanico preko odtočne glave. Cev je zajete pri postavki G/6 | kom | 1 |  | 0
11 | Izdelava betonske iztočne glave z kamnito oblogo za cev premera 250 mm v Ljubljanico | kom | 1 |  | 0
12 | Dobava in polaganje opzorilnega traku z napisom "POZOR, KANALIZACIJA" min. 30 cm nad cevmi pred končnim zasipom | m1 | 50 |  | 0
13 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije ter izdelava poročila | m1 | 50 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
|  | e.m. | količina | cena €/enoto | znesek
INŠTALACIJSKA DELA
I | ELEKTRORAZVOD V BETONU
1 | Izdelava potrebnega razvoda cevi za električne inštalacije v betonu z odprtinami v zidu za razsvetljavo 124/124/57 mm x 7. | KPL | 1 |  | 0
| ELEKTRORAZVOD V BETONU SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
|  | e.m. | količina | cena €/enoto | znesek
J | KABELSKA KANALIZACIJA
1 | Izdelava kabelske kanalizacije, cevi iz plastičnih mas - STIGMAFLEX cevi 6 x DN 160 mm + 2x50mm z gladko notranjo površino, obbetonirano distančniki. | m1 | 15 |  | 0
| KABELSKA KANALIZACIJA TKK SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
|  | e.m. | količina | cena €/enoto | znesek
K | JAVNA RAZSVETLJAVA
1 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas - STIGMAFLEX cevi 2 x DN 110 mm z gladko notranjo površino, s PVC distančniki. | m1 | 20 |  | 0
| JAVNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  | EUR | 0